| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2009 |
| --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ | Αρ.Πρωτ. Δ11γ/759 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ |  |
| ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) |  |
| ΤΜΗΜΑ : γ’ |  |
| Ταχ. Δ/νση : Σολωμού 22 | ΑΠΟΦΑΣΗ |
| Ταχ. Κώδ. : 106 82 ΑΘΗΝΑ |  |
| Τηλέφωνο : 210 3820695 |  |
| FAX : 210 3820364 |  |

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης ”Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών”

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  &  ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116).

- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

- Την αριθ. Δ17γ/06/28/Φ.Ν.437/24-2-2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ”Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών” (ΦΕΚ Β΄ 410/6-3-2009 και ΦΕΚ Β΄ 822/4-5-2009 ).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.	Συμπληρώνουμε την απόφασή μας αριθ. Δ17γ/06/28/Φ.Ν.437/24-2-2009 ”Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών” (ΦΕΚ Β΄ 410/6-3-2009 και ΦΕΚ Β΄ 822/4-5-2009). και στο Τιμολόγιο Μελέτης υδραυλικών έργων (περιγραφικό τιμολόγιο) στην ομάδα 12. ΣΩΛΗΝΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ στο άρθρο 12.31 “Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP) διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια” προστίθενται οι παράγραφοι 12.31.3 και 12.31.4 που αφορούν σε σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας (ring stiffness) SN8 ως εξής:

12.31.03	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]

12.31.03.01	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.4

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.03.02	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.5

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.03.03	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.7

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.03.04	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.7

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.01.05	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.7

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.04	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]

12.31.04.01	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 160 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.1

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.04.02	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.2

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.04.03	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 250 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.3

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.04.04	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.4

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.04.05	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 400 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.5

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.04.06	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 500 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.7

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

12.31.04.07	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 630 mm

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.7

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:

Αριθμητικώς:

2 	Οι πίνακες τιμών μονάδων εργασιών υδραυλικών έργων κάτω του 1.500.000 ευρώ, από 1.500.000 έως 5.000.000 ευρώ και από 5.000.000 ευρώ και άνω συμπληρώνονται με τις τιμές του παρακάτω πίνακα:

| 12.31.03 | Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.31.03.01 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm | ΥΔΡ 6711.4 | m | 30,70 | 29,80 | 29,00 |
| 12.31.03.02 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm | ΥΔΡ 6711.5 | m | 52,60 | 51,00 | 49,60 |
| 12.31.03.03 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm | ΥΔΡ 6711.7 | m | 84,30 | 81,90 | 79,50 |
| 12.31.03.04 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm | ΥΔΡ 6711.7 | m | 123,80 | 120,20 | 116,70 |
| 12.31.03.05 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm | ΥΔΡ 6711.7 | m | 233,80 | 227,00 | 220,40 |
| 12.31.04 | Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] |  |  |  |  |  |
| 12.31.04.01 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 160 mm | ΥΔΡ 6711.1 | m | 8,70 | 8,50 | 8,10 |
| 12.31.04.02 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm | ΥΔΡ 6711.2 | m | 11,70 | 11,40 | 10,80 |
| 12.31.04.03 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 250 mm | ΥΔΡ 6711.3 | m | 18,50 | 18,10 | 17,10 |
| 12.31.04.04 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 mm | ΥΔΡ 6711.4 | m | 28,70 | 27,90 | 26,60 |
| 12.31.04.05 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 400 mm | ΥΔΡ 6711.5 | m | 42,20 | 40,90 | 39,10 |
| 12.31.04.06 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 500 mm | ΥΔΡ 6711.7 | m | 62,30 | 60,50 | 57,70 |
| 12.31.04.07 | Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 630 mm | ΥΔΡ 6711.7 | m | 95,80 | 93,00 | 88,40 |

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

4. Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

| ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: |  |
| --- | --- |
| Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο κ. Υφυπουργού Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) με συνημμένη δισκέτα Δ/νση Δ11(5) Δ/νση Πληροφορικής (με δισκέτα για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα) | Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ |
|  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ |