ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιεχόμενα

Α.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	9

Β.	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	11

1.	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	11

1.5	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ	12

1.6	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝ	13

1.7	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	14

2.	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ	17

2.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	17

2.2	ΝΕΡΟ	17

2.3	ΑΣΒΕΣΤΗΣ	17

2.4	ΑΜΜΟΣ	18

2.5	ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ	18

2.6	ΤΣΙΜΕΝΤΟ	19

2.7	ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	19

2.8	ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	19

2.9	ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ	21

2.10	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ	21

2.11	ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ	22

3.	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Β’ ΦΑΣΗΣ	25

3.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	25

3.2	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	25

3.3	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ	25

3.4	ΥΛΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΥΠΑΘΗ ΣΗΜΕΙΑ	25

3.5	ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	27

3.6	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ	28

3.7	ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ	30

4.	ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ	31

4.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	31

4.2	ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΧΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ	31

4.3	ΑΝΟΧΕΣ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ	31

4.4	ΥΛΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΥΠΑΘΗ ΣΗΜΕΙΑ	32

4.5	ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	32

4.6	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ	32

4.7	ΒΡΕΞΙΜΟ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ	33

4.8	ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	33

4.9	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	34

4.10	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	34

4.11	ΥΛΙΚΑ	35

4.12	ΑΝΩΦΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	35

5.	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	37

5.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	37

5.2	ΑΝΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ	37

5.3	ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	37

5.4	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	38

5.5	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	38

5.6	ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ	39

5.7	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ , ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	39

5.8	ΧΟΝΔΡΟ ΚΟΝΙΑΜΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ	40

5.9	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	40

5.10	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	40

5.11	ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	40

6.	ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ	41

6.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	41

6.2	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	41

6.3	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	41

6.4	ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	41

6.5	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	42

6.6	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	42

6.7	ΑΝΟΧΕΣ	43

6.8	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	43

6.9	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	44

6.10	ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	44

6.11	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	44

6.12	ΞΥΛΕΙΑ	45

6.13	ΦΟΡΜΑΙΚΕΣ - ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ	45

6.14	ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ	46

6.15	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	46

6.16	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	47

6.17	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ	47

6.18	ΚΟΛΛΕΣ	48

6.19	ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	48

6.20	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ	49

6.21	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50

6.22	ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΑΡΚΕΤΟ ΞΥΛΟΥ	50

6.23	ΕΡΜΑΡΙΑ	51

7.	ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	52

7.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	52

7.2	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	52

7.3	ΥΛΙΚΑ	54

7.4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ	54

7.5	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΒΑΦΕΣ	59

8.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	64

8.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	64

8.2	ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	64

8.3	ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	64

8.4	ΕΚΘΕΣΕΙΣ	65

8.5	ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	65

8.6	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ	65

8.7	ΑΝΟΧΕΣ	66

8.8	ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ	66

8.9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΩΣ	67

8.10	ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΙΣ	67

8.11	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	67

8.12	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	67

8.13	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΦΟΥΡΝΟΥ	68

8.14	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	68

8.15	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	68

8.16	ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ	69

8.17	ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ	69

9.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ  (ΠΛΗΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ)	70

9.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	70

9.2	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	70

9.3	ΑΝΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ	70

9.4	ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ	70

9.5	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	71

9.6	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	71

9.7	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	72

9.8	ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	72

9.9	ΚΑΛΟΥΠΙΑ	72

9.10	ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	72

9.11	ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ	73

9.12	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	73

9.13	ΞΗΡΑΝΣΗ	73

9.14	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	73

9.15	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ	73

9.16	ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	74

9.17	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	74

9.18	ΤΣΙΜΕΝΤΟ	74

9.19	ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΝΕΡΟ	74

9.20	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	74

9.21	ΜΙΓΜΑΤΑ	75

9.22	ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	75

9.23	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ	75

9.24	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΜΟΚΕΤΑ  Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ	77

9.25	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ	77

9.26	ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ	79

9.27	ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ	80

10.	ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	81

10.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	81

10.2	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	81

10.3	ΑΝΟΧΕΣ	81

10.4	ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	81

10.5	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	82

10.6	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	82

10.7	ΑΡΜΟΙ	83

10.8	ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΟΔΗΓΟΙ	83

10.9	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	83

10.10	ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	84

10.11	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	84

10.12	ΤΣΙΜΕΝΤΟ	84

10.13	ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ	84

10.14	ΝΕΡΟ	85

10.15	ΜΙΓΜΑΤΑ	85

10.16	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΩΝ	85

10.17	ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	85

10.18	ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ	85

10.19	ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ	86

10.20	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΩΝ	86

10.21	ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ	86

11.	ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ	87

11.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	87

11.2	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	87

11.3	ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	87

11.4	ΑΝΟΧΕΣ	87

11.5	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	88

11.6	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	88

11.7	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	88

11.8	ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	88

11.9	ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ	89

11.10	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	89

11.11	ΔΙΠΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	90

11.12	ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ	90

11.13	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	90

11.14	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	90

11.15	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	91

11.16	ΠΑΡΑΛΑΒΗ	91

12.	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	92

12.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	92

12.2	ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	92

12.3	ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ	92

12.4	ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	92

12.5	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	92

12.6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	93

12.7	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	93

12.8	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	94

12.9	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	94

12.10	ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	94

12.11	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	94

12.12	ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ	94

12.13	ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	95

12.14	ΑΣΤΑΡΙ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΠ.	95

12.15	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	95

12.16	ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	96

12.17	ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	97

12.18	EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	97

12.19	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ	97

12.20	ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	98

12.21	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΙΧΩΝ	98

12.22	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	98

12.23	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	99

13.	ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ	100

13.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	100

13.2	ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	100

13.3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	100

13.4	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	100

13.5	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	100

13.6	ΑΝΟΧΕΣ	101

13.7	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	101

13.8	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	101

13.9	ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	101

13.10	ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ	102

13.11	ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	102

13.12	ΓΥΨΟΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ	102

13.13	ΚΙΝΗΤΟ ΕΛΑΦΡΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NW – 100 ΤΗΣ ΑSSET.	104

14.	ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ	106

14.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	106

14.2	ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	106

14.3	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	106

14.4	ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	107

14.5	Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ            ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	107

14.6	ΑΝΟΧΕΣ	107

14.7	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	107

14.8	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	108

14.9	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ	108

14.10	ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	108

14.11	ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	109

14.12	ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ	109

14.13	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	109

14.14	ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ	109

14.15	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	109

14.16	ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ	110

14.17	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	110

14.18	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ	110

14.19	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ	111

14.20	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ	111

15.	ΜΟΝΩΣΕΙΣ	112

15.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	112

15.2	ΥΛΙΚΑ	112

15.3	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	112

15.4	ΔΕΙΓΜΑΤΑ	113

15.5	ΔΟΚΙΜΕΣ	113

15.6	ΕΓΓΥΗΣΗ	113

15.7	ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	114

15.8	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	114

15.9	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ	115

15.10	ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ	115

15.11	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	115

15.12	ΓΩΝΙΕΣ	115

15.13	ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	116

Γ.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	117

1.	ΤΟΥΒΛΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟ 19Χ9Χ6 CM	117

2.	ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ NERVOMETAL	118

3.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ CATNIC	119

4.	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ACP	120

5.	ΣΥΝΘΕΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ J  BOND  ALUMIL	125

6.	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON	126

7.	ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ INTERMIX ΜΟΝΟ 510	127

8.	ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ INTERMIX Φ510	128

9.	ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ INTERMIX Σ340	129

10.	ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ INTERMIX Ε200	130

11.	ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ INTERMIX Κ140	131

12.	ΣΟΒΑΣ ΠΕΤΑΧΤΟΣ SV1  ΤΗΣ MARMOLINE	132

13.	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Μ110000 ALUTHERM  PLUS  ΤΗΣ ALUMIL	134

14.	ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ         P100  OFFICE   ΤΗΣ  ALUMIL	136

15.	ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μ6  SOLAR  STANDARD  PLUS  ALUMIL	137

16.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ GEZE SLIMDRIVE  SL  ALUMIL	138

17.	ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ BUCHELE	140

18.	ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ SANCO  LM  STAR  REI 60  ACOUSTIC  30dB	141

19.	ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΘΥΡΕΣ SANCO  ISOFIRE /  AV REI 30 , REI 60	142

20.	ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΘΥΡΕΣ SANCO  ISOFIRE /  AV REI 30 , REI 60	143

21.	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ SC TERMICA MCM	144

22.	ΞΥΛΙΝΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΘΥΡΑ SANCO  LSTR (ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ)	145

23.	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ TPU 40 HORMANN	147

24.	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ THERMATITE T - 150	148

25.	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ KERASTAR - ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON	150

26.	ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ELIFIX	152

27.	ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ELIBOND	153

28.	ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BUCHTAL BUCHTAL	154

29.	ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BUCHTAL BUCHTAL	168

30.	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ JOINT VENTURE PRODUCTION (JVP)  ΤΥΠΟΣ  P4TTM	171

31.	ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MASTERTOP 100 ΤΗΣ DEGUSSA	173

32.	ΑΝΤΙΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΣ MACKURE C ΤΗΣ DEGUSSA	175

33.	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ARTIGO  ΤΥΠΟΣ MULTIFLOOR                            ND UNI	176

34.	ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	177

35.	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ KNAUF	179

36.	ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LAMELLE 100-150 ALL ΤΗΣ INTERNA	182

37.	ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  200mm LUXALON  MULTIPANEL 180B	183

38.	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ KNAUF	184

39.	ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  (ΓΥΨΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ                ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ KNAUF	188

40.	ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΑ (ΔΙΤΣΑΚΑ)	194

41.	ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ASCO	195

42.	ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ “ΜΕRO”  ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ	196

43.	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	200

44.	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	201

45.	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	202

46.	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ     ΥΓΡΑΣΙΑΣ	203

47.	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ          ΥΓΡΑΣΙΑΣ	204

48.	ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΝΟΒΟΠΑΝ	205

49.	ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ M.D.F.	207

50.	ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ROUND PROFILE (POST FORM)  ΤΗΣ SHELMAN	209

51.	ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΗΠΤΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ	211

52.	ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ VIVEDUR  ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ	213

53.	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ VIVECRYL ΤΗΣ  - ΒΙΒΕΧΡΩΜ	214

54.	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ VIVE PROFESSIONAL ΤΗΣ  - ΒΙΒΕΧΡΩΜ	216

55.	ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ RUST PRIMER ΤΗΣ  - ΒΙΒΕΧΡΩΜ	218

56.	ΕΓΧΡΩΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ VIVELACK ΤΗΣ  - ΒΙΒΕΧΡΩΜ	220

57.	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΞΥΛΑ VIVELACK                                   ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ	222

58.	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΑΤΙΝΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ AQUACHROM SATIN ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ	224

59.	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ MULTIPRIMER ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ	227

60.	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ STOCOCRYL  ΤΗΣ  ΒΙΒΕΧΡΩΜ	230

61.	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΒΕΧΡΩΜ	232

62.	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ VELATURA  ΤΗΣ  ΒΙΒΕΧΡΩΜ	233

63.	ΡΙΠΟΛΙΝΗ  ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ VIVEWOOD  ΤΗΣ  ΒΙΒΕΧΡΩΜ	235

64.	ANTIGRAFFITI  ΤΗΣ  ΒΙΒΕΧΡΩΜ	238

65.	ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΙΒΕΧΡΩΜ	241

66.	ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PARKETTLACK 35 της BECKERS	243

67.	ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ELIT  TRAOLJA                                ΤΗΣ BECKERS	244

68.	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ REGNSTOPP ΤΗΣ BECKERS	245

69.	ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΒΑΦΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ PROMAPAINT – E  ΤΗΣ  PROMAT	246

70.	ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ SIGMA COATINGS	247

71.	ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΜΑΣΤΙΧΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ                     PROMASEAL A ΤΗΣ PROTECTA	248

72.	ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΛΑΚΕΣ PROMATECT –H  και PROMATECT –L  (promat)	249

73.	ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ SIKA CRACKSTOP ΤΗΣ SIKA	251

74.	ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΤΗΣ DOW WALLMATE CW	253

75.	ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΤΗΣ DOW ROOFMATE SL ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ            ΠΑΧΗ	254

76.	STYROFOAM SP	256

77.	ΦΥΛΛΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΤΗΣ                                            DOW ΕTHAFOAM 222 – E   ΠΑΧΟΥΣ 5 mm	258

78.	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ GEOLAN  FIBRAN	259

79.	ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ISOVER	260

80.	ΠΛΑΚΕΣ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ HERAKLITH	261

81.	ΞΥΛΟΜΜΑΛΛΟ TEKTALAN ΤΗΣ HERAKLITH	263

82.	ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΛΙΤΗΣ PERLOMIN	265

83.	ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΤΗΣ DOW ROOFMATE TG ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ             ΠΑΧΗ	267

84.	ΦΥΛΛΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΤΗΣ                                           DOW ΕTHAFOAM 222 – E   ΠΑΧΟΥΣ 5 mm	268

85.	ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ CAPATECT  ROLLKLEBER  615	269

86.	ΠΕΙΡΟΙ ΜΕ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΑΡΦΙ CAPATECT  SPREIZDUBEL	271

87.	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ                         ‘’ΣΚΛΗΡΟΥ ΑΦΡΟΥ’’ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN EN 13163 CAPATECT – PS FASSADENDAMMPLATTEN  600	273

88.	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ITALPROFILI	276

89.	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ SARNAFIL  TG 66 - 18	277

90.	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ SARNAFIL  TG 68 - 20	279

91.	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ SARNAFIL MP 915 - 20	281

92.	ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΟ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ESHACOAT  6 S	282

93.	ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ESHALAC – 50S  ΤΗΣ  ESHA	283

94.	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ                               2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ AQUAMAT – 2K	285

95.	ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΥΠΩΝ ASIKON - 2000	288

96.	ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Α – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ                PLASTIPROOF	289

97.	ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ G BEVETOL - SPL	290

98.	ΑΕΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ SIKA - AER	292

99.	ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ SIKADUR  31	294

100.	ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ   2  ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ SIKADUR  32	296

101.	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ RUREPOX ΤΗΣ           RUREDIL	298

102.	ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΙΓΜΕΝΟ, ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΡΕΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ                              ΓΙΑ ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EMACO S55 ΤΗΣ DEGUSSA	300

103.	ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΪΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ         ΡΕΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ EMACO S88C ΤΗΣ DEGUSSA	307

104.	ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ADERAN - LATEX ΤΗΣ RUREDIL	312

105.	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ  ΜΑΖΑΣ REVINEX   ΤΗΣ NEOTEX	314

106.	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ , ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ,ΤΗΣ ΕSHA ESHAPOLYSEAL	316

107.	ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΕΣΧΑΣΥΛΑΚΡΗΛ  ΤΗΣ  ΕΣΧΑ	318

108.	ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΙΔΙΚΗ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕSHA ESHATHIOSEAL	319

109.	ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ HYPERSEAL – 15 LM	321

110.	ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΤΗΣ DOW ETHAFOAM	322

111.	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ CEREMASTIC CS 28 (Marmorfuge) ΤΗΣ CERESIT	323

112.	ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ SIKACRYL S ΤΗΣ SIKA	325

113.	ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ MARMOLINE                        FLOW 700	326

114.	ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ POLYFELT TS 10 ή 20, ή 30, ή 40, ή 50, ή 60, ή 70, ή 80	332

115.	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΑΡΜΩΝ CEREMASTIC CS 25 KAI 25 (SKM & SKM sanitar)                    ΤΗΣ CERESIT	334

# Α.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.	Tο παρόν τεύχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Τ.Πρ.) περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Υλικά και τα ολοκληρωμένα συστήματα που απαιτούνται από την Αρχιτεκτονική Μελέτη για το έργο: Επέκταση Αεροσταθμού, Λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων "Ι. Δασκαλόγιαννης"

Στο παρόν τεύχος δεν περιλαμβάνονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των Στατικών εργασιών και των Η/Μ Εγκαταστάσεων.

2.	Γενικά στο τεύχος αυτό καθορίζονται:

  - Ο τρόπος εκτέλεσης των απαιτουμένων συνήθων οικοδομικών κατασκευών.

  - Τα τεχνικά χαρακτηριστικά  των επιλεγμένων από την μελέτη ειδικών υλικών καθώς και ο τρόπος χρήσης τους.

  - Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων ολοκληρωμένων συστημάτων, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους.

3.	Όλα τα παραπάνω υλικά καθορίζονται στην Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής του παρόντος έργου, στην Τεχνική Περιγραφή καθώς και στους Πίνακες Τελειωμάτων των χώρων του έργου. Το παρόν τεύχος Τ.Πρ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και συμπλήρωμα του συνόλου της μελέτης.

4.	Στο παρόν τεύχος καθώς και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της Μελέτης Εφαρμογής, οι αναφερόμενοι κατασκευαστικοί οίκοι, καθώς και οι εμπορικές ονομασίες των συγκεκριμένων υλικών και ολοκληρωμένων συστημάτων, με τον χαρακτηρισμό «Ενδεικτικός Τύπος» ή «Ενδεικτικού Τύπου» καθορίζουν το επίπεδο ποιότητάς τους, και τις κατ’ αρχήν επιλογές του Kυρίου του Eργου.

5.	Η επιλογή των υλικών και ολοκληρωμένων συστημάτων έγινε στην παρούσα μελέτη, με τα παρακάτω κριτήρια:

  - Την απρόσκοπτη και αποδοτική χρήση του έργου.

  - Την διάρκεια ζωής κατά την συχνή χρήση των διαφόρων κατασκευών, συστημάτων, μηχανισμών και υπό τις ιδιαίτερες ή μη, συνθήκες λειτουργίας του έργου από τους χρήστες.

  - Την εύκολη, γρήγορη και οικονομική συντήρηση.

  - Την αισθητική του έργου τόσο τμηματικά όσο και συνολικά.

  - Τους φυσικούς και μηχανικούς παράγοντες, όπως, θερμοκρασία, υγρασία, επικρατούντες άνεμοι, βροχοπτώσεις, παγετός, κραδασμοί αερόφερτοι και κτυπογενείς ήχοι, εξωτερικές μόνιμες ή μεταβλητές ή πιθανώς περιστασιακές επιδράσεις.

  - Τους χημικούς παράγοντες, όπως οξειδώσεις, ηλεκτρολύσεις, αποσύνθεση, πολυμερισμός, αλλοιώσεις (χρωματικές κ.ά.) θρυμματισμός κλπ.

  - Τους οργανικούς παράγοντες όπως ζωϊκοί οργανισμοί, βακτηρίδια, μύκητες κλπ.

  - Τις ιδιότητες των υλικών, όπως υδροαπορρόφηση, υδατοπερατότητα, γραμμική διαστολή, αλλοίωση του όγκου, αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις.

  - Την μεγάλη διάρκεια ζωής.

  - Την διαθεσιμότητα – επάρκεια στην τοπική αγορά.

  - Την κατά το δυνατόν εύκολη – γρήγορη και οικονομική προμήθεια προσκόμιση και προσέγγιση στο σημείο της ενσωμάτωσής τους.

  - Τους ισχύοντες κανονισμούς.

6.	Τηρουμένων  των παραπάνω κριτηρίων, είναι δυνατόν να προταθεί από τον Ανάδοχο, με την επιφύλαξη της εγκρίσεως από την επίβλεψη ή χρήση άλλου υλικού ή ολοκληρωμένου συστήματος υπό την προϋπόθεση, το προταθέν να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με το προς αντικατάσταση. Η ισοδυναμία ή ανωτερότητα του προταθέντος υλικού ή ολοκληρωμένου συστήματος θα αποδεικνύεται με την υποβολή των αναλόγων πιστοποιητικών από εγκεκριμένα εργαστήρια και των αντιστοίχων δειγμάτων, όλα με φροντίδες και δαπάνες του Αναδόχου και τηρουμένων των νομίμων και συμβατικών διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη του έργου και την ισχύουσα νομοθεσία.

7.	Στην παρούσα Τ.Πρ. είναι δυνατόν να προδιαγράφονται υλικά τα οποία δεν προβλέπονται από την μελέτη, είναι όμως πιθανόν να προκύψει η ανάγκη χρήσης τους κατά την πορεία του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση όπου προκύψουν ανάγκες για χρήση μη προβλεπόμενων υλικών και ολοκληρωμένων συστημάτων, ο Ανάδοχος θα συντάσσει εγκαίρως την αντίστοιχη Τεχνική Περιγραφή και θα την υποβάλλει στην επίβλεψη για έγκριση, μαζί με τα ανάλογα και απαραίτητα δείγματα και πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.

# Β.	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην ομάδα ”ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ”, περιγράφονται οι απαραίτητες εργασίες αμέσως μετά την εγκατάσταση του Αναδόχου για την έναρξη κατασκευής του έργου. Ιδιαίτερα περιγράφονται οι εργασίες καθαριότητας του έργου στην σημερινή κατάστασή του, οι καθαιρέσεις, η κατασκευή των απαραιτήτων ικριωμάτων και οι εκσκαφές του περιβάλλοντα χώρου. Ειδικά οι εργασίες καθαίρεσης τμημάτων του φέροντα οργανισμού του έργου, οι διανοίξεις μεγάλων οπών και οι σφραγίσεις με οπλισμένο σκυρόδεμα υφισταμένων οπών (παλαιάς διαρρύθμισης) περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Στατικής Μελέτης.

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα συντάξει χρονοδιάγραμμα Εργοταξιακής εξέλιξης, δεδομένου ότι ο Αεροσταθμός θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια των έργων. Ζητήματα απρόσκοπτης λειτουργίας, διακίνησης και κυκλοφορίας του κοινού, ασφάλειας και υγιεινής, ελάχιστης όχλησης κοινού και προσωπικού κλπ θα ρυθμίζονται σε συνεργασία Αναδόχου – Υπηρεσίας.

1.2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αμέσως μετά την εγκατάσταση του ο Ανάδοχος θα προβεί στον πλήρη καθαρισμό όλων των επιπέδων της υπάρχουσας οικοδομής, απομακρύνοντας όλα τα άχρηστα ή και φαινομενικώς χρήσιμα υλικά, μπάζα και ρετάλια του υφιστάμενου κτιρίου. Τα εμφανώς χρήσιμα υλικά που τυχόν ανεβρεθούν, δικαιωματικά ανήκουν στον Κύριο  του Έργου, θα παραδοθούν σ’ αυτόν ή θα απομακρυνθούν μετά από εντολή της επίβλεψης.

1.3	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

Το έργο εξωτερικά απαιτεί ολοκληρωτική κάλυψη με ικριώματα, μετά από συνεργασία με την Υπηρεσία, δεδομένου ότι ο Αεροσταθμός θα λειτουργεί κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευών, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 1.1.

Τα ικριώματα θα είναι σιδηρά και θα αποτελούνται από προκατασκευασμένα πλαίσια σωληνωτής κατασκευής, πλάτους από 0.90 Μ έως 1.10 Μ, πλήρως συνδεδεμένα μεταξύ τους με οριζόντια μέλη και χιαστί συνδέσμους. Τόσο η έδραση τους όσο και η στήριξη τους στον κορμό του έργου θα γίνουν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η στατική τους επάρκεια έναντι καθιζήσεων και ανατροπών και η δυνατότητά τους για επαρκείς φορτίσεις. Τα ικριώματα θα φέρουν δάπεδα εργασίας από αντιολισθηρά χαλύβδινα στοιχεία σταθερής (απολύτως αμετακίνητης) συναρμολόγησης, κιγκλιδώματα προστασίας εργαζομένων, μόνιμα και ασφαλή κλιμακοστάσια με αντιολισθηρές βαθμίδες, χειρολισθήρα και πλήρη επένδυση σε όλο το ανάπτυγμά του, από διπλό πλαστικό διάτρητο κάλυμμα (διχτυωτή λινάτσα), το οποίο θα έχει ελάχιστη αντίσταση στον άνεμο.

Γενικώς τα ικριώματα θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί μέσων ασφαλείας των τεχνικών έργων.

1.4	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

1.4.1	Οι χωματουργικές εργασίες του περιβάλλοντα χώρου περιλαμβάνουν τόσο τις εκσκαφές όσο και τις τυχόν επιχώσεις για την διαμόρφωση των χώρων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του περιβάλλοντα χώρου.

1.4.2  Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών ως στάθμη των τελειωμένων επιφανειών θα λαμβάνεται η κατωτέρα στάθμη των προβλεπομένων κατασκευών, όπως των διαφόρων κοιτοστρώσεων, υποβάσεων οδοστρωσίας, πυθμένων φρεατίων-δεξαμενών-βόθρων κλπ. Οι επιφάνειες αυτές θα είναι επακριβώς οι απαιτούμενες ως προς την χάραξη των σχημάτων, τις γενικές διαστάσεις, τα υψόμετρα και τις τυχόν κλίσεις.

1.4.3	Οι εκσκαφές για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου θα εκτελεσθούν σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης και μορφολογίας, ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας, με τα κατάλληλα μηχανικά μέσα ή με τα χέρια όπου η προσέγγιση μηχανημάτων θα θεωρείται αδύνατη ή επικίνδυνη. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για εκσκαφές σε έδαφος ιδιαίτερα σκληρής σύστασης, ή για εμφάνιση υπογείων υδάτων ή για δυσκολίες προσέγγισης των μηχανημάτων κλπ.

1.4.4	Τα προϊόντα των εκσκαφών εφ’ όσον κρίνονται ακατάλληλα για επιχώσεις, ή όσα είναι πλεονάζοντα, θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο με φορτηγά αυτοκίνητα και θα απορρίπτονται σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρχές. Οι δαπάνες μετακίνησης των προϊόντων αυτών εντός του εργοταξίου, συσσώρευσης, διαβροχής, φόρτωσης με οποιονδήποτε μηχανικό ή συμβατικό μέσον, απομάκρυνσης και απόρριψης, βαρύνει τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του έργου και την προσφορά του.

### 1.5	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1.5.1	Οι γενικές εκσκαφές θα εκτελεσθούν σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης σε οποιοδήποτε βάθος, σύμφωνα με τα σχέδια εκσκαφών της εγκεκριμένης από την Επίβλεψη μελέτης. Κατά την εκτέλεση των γενικών εκσκαφών θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες και απαραίτητες εκσκαφές των  τυχόν αντιστηρίξεων και υποθεμελιώσεων εφ’ όσον απαιτούνται. Οι γενικές εκσκαφές θα εκτελεσθούν με τα κατάλληλα χωματουργικά μηχανήματα, και τις βοηθητικές προσωρινές κατασκευές όπως χωμάτινα κεκλιμένα επίπεδα κλπ.

1.5.2	Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την πρόληψη καταπτώσεων των πρανών των ορυγμάτων, την αποφυγή ζημιών στις όμορες οικοδομές και στους παρακείμενους δημόσιους χώρους και θα φέρει κάθε αστική ευθύνη με την υποχρέωση αποζημιώσεων για οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημίες προς το Δημόσιο ή προς ιδιώτες. Επίσης θα έχει την ευθύνη έναντι ατυχημάτων εργατοτεχνικού προσωπικού επισκεπτών και περαστικών.

1.5.3	Δίκτυα εγκαταστάσεων οποιουδήποτε φορέα καθώς και αγωγοί που θα έχουν κατασκευασθεί για τις ανάγκες του έργου θα προστατεύονται από βλάβες και βίαιες φθορές καθ’όλη τη διάρκεια των εκσκαφών. Στην αντίθετη περίπτωση οι ζημίες ή βλάβες θα αποκαθίστανται με δαπάνες του Αναδόχου χωρίς αυτό να θεωρείται πρόφαση για εκπρόθεσμη αποπεράτωση των χωματουργικών εργασιών.

1.5.4	Ως κατώτερη στάθμη γενικής εκσκαφής θα θεωρείται η κάτω στάθμη ισχνού σκυροδέματος των θεμελίων. Η κατωτέρα στάθμη (πυθμένας ορύγματος) πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γενικές διαστάσεις και το απαιτούμενο υψόμετρο ή την απαιτούμενη κλίση σύμφωνα με τα σχέδια των εκσκαφών της εγκεκριμένης μελέτης, σε συνδυασμό με τα σχέδια θεμελίωσης της στατικής μελέτης.

1.5.5	Ο Ανάδοχος θα έχει λάβει την απαραίτητη πρόνοια για την άντληση νερού οποιασδήποτε προέλευσης χωρίς να δικαιούται ανάλογη αποζημίωση. Η άντληση και παροχέτευση του νερού θα γίνεται με τρόπο που δεν θα παρενοχλεί όμορες ιδιοκτησίες και δημόσιους χώρους. Σε περίπτωση έλειψης αποχετευτικού δικτύου η απομάκρυνση του νερού θα γίνεται με βυτιοφόρα οχήματα η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

1.5.6	Η αποκάλυψη κατά την εκσκαφή οποιουδήποτε αντικειμένου ή κατασκευής των οποίων η μορφή ή η δομή δεν θα είναι φυσιολογική και δεν θα συμβιβάζεται με τη σύσταση του εδάφους, θα επιφορτίζει τον Ανάδοχο με την πλήρη ευθύνη και θα επιβάλλεται η παύση των εργασιών προκειμένου να ενημερωθεί η Επίβλεψη και να ειδοποιηθεί η Αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αποκάλυψης αρχαιολογικών και ιστορικών ευρημάτων θα τηρηθούν οι κατά τον νόμο διαδικασίες. Οι καθυστερήσεις που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία αυτή δεν θα υπολογίζονται στις συμβατικές προθεσμίες του έργου.

1.5.7	Τα προϊόντα των εκσκαφών εφόσον κρίνονται ακατάλληλα για επιχώσεις, ή όσα είναι πλεονάζοντα, θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο με φορτηγά αυτοκίνητα και θα απορρίπτονται σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρχές. Οι δαπάνες μετακίνησης των προϊόντων αυτών εντός του εργοταξίου, συσσώρευσης, διαβροχής, φόρτωσης με οποιοδήποτε μηχανικό ή συμβατικό μέσον, απομάκρυνσης και απόρριψης βαρύνει τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του έργου και την προσφορά του.

### 1.6	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝ

1.6.1	Στις εκσκαφές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι διανοίξεις,  μικρές, μεμονωμένες ή σε σειρά για την κατασκευή θεμελίων οποιονδήποτε δομικών στοιχείων, φερόντων ή μη, την όδευση δικτύων εγκαταστάσεων, την κατασκευή φρεατίων-δεξαμενών-βόθρων ανεξαρτήτως σχήματος, διαστάσεων, βάθους και όγκου, την κατασκευή βάσεων για ιστούς σημαιών και φωτισμού, την κατασκευή θεμελίου τοίχων περίφραξης οικοπέδου κλπ. , τόσο εντός του περιγράμματος του συγκροτήματος, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

1.6.2	Οι ειδικές εκσκαφές θα χαράσσονται επακριβώς και σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Τα βάθη των εκσκαφών και οι τυχόν απαραίτητες κλίσεις θα συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από την μελέτη υψόμετρα. Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τα βάθη των ειδικών εκσκαφών κατά την κρίση της και σύμφωνα με τους λοιπούς συμβατικούς όρους της εργολαβίας.

1.6.3	Στην περίπτωση που οι ειδικές εκσκαφές χαραχθούν λάθος, είτε ως προς την οριζοντιογραφία είτε ως προς τα βάθη, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε διορθωτικές εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αποζημίωση. Για επιπλέον επίσης εκσκαφές ως προς τις διατομές των αυλάκων και γενικά των ορυγμάτων, ο Ανάδοχος δεν θα αποζημιώνεται ιδιαιτέρως. Γενικά απαγορεύεται η διόρθωση των υψομέτρων με επίχωση των πυθμένων, ενώ υποχρεούται ο Ανάδοχος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες με υποδείξεις της Επίβλεψης για την διόρθωση των υψομέτρων του πυθμένα. Τυχόν επιπλέον σκυροδετήσεις που θα προκύψουν λόγω υπέρ του απαιτουμένου βάθους εκσκαφής από υπαιτιότητα του Αναδόχου, δεν θα εγκρίνεται ιδιαίτερη αποζημίωση, έστω και αν η επιπλέον σκυροδέτηση, με όλες τις συναφείς εργασίες,έγινε κατ’ εντολή της Επίβλεψης.

1.6.4	Τα προϊόντα των εκσκαφών, εφ’όσον κρίνονται ακατάλληλα για επιχώσεις, ‘η όσα είναι πλεονάζοντα, θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο με φορτηγά αυτοκίνητα και θα απορρίπτονται σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρχές. Οι δαπάνες μετακίνησης των προϊόντων αυτών εντός του εργοταξίου, συσσώρευσης, διαβροχής, φόρτωσης με οποιονδήποτε μηχανικό ή συμβατικό μέσον απομάκρυνσης και απόρριψης   βαρύνει τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του έργου και την προσφορά του.

### 1.7	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1.7.1	Μετά την κατασκευή  θεμελίων ή τοιχωμάτων αντιστηρίξεων ή υποδομών, θα         ακολουθεί η πλήρης αφαίρεση των ξυλοτύπων, οι εργασίες στεγανώσεων και αποστραγγίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος τεύχους και οποιαδήποτε άλλη οικοδομική ή και ηλεκ/μηχ/κή εργασία προβλέπεται από το σύνολο των μελετών καθώς και οι απαραίτητες δοκιμές.

1.7.2	Μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή από την επίβλεψη όλων των παραπάνω εργασιών, ακολουθεί ο επιμελημένος καθαρισμός των ορυγμάτων, με απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων, των ξένων αντικειμένων των ξυλοτύπων (ξύλινα ρετάλια) και ό,τι άλλο χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλο υλικό.

1.7.3	Τέλος ακολουθεί η επίχωση, για την οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν υγειή προϊόντα εκσκαφών, είτε αυτά προέρχονται από τις εκσκαφές του εν λόγω έργου είτε είναι δάνεια, σε κάθε περίπτωση όμως της εγκρίσεως της Επίβλεψης. Με τον όρο υγειή νοούνται τα απαλλαγμένα από άλλα υλικά, όπως προϊόντα καθαιρέσεων μη αδρανή, χαρτιά ξύλα, μεταλλικά αντικείμενα, οργανικές ουσίες και οτιδήποτε άλλο του οποίου ο όγκος μπορεί να μειωθεί ή που κατά την αποσύνθεσή του μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση του εδάφους, άμεσα ή μακροχρόνια.

1.7.4	Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για επίχωση θα διαθέτουν τον απαραίτητο βαθμό υγρασίας για τον απαιτούμενο βαθμό συμπίεσης, ο οποίος πρέπει να είναι παραπλήσιος προς αυτόν του άσκαπτου παρακείμενου εδάφους. Στις περιπτώσεις όπου από την μελέτη προβλέπεται αποστραγγιστική επίχωση ή στρώση για την διακοπή των τριχοειδών, αυτή θα γίνεται από υγειές θραυστό υλικό ή με λιθοπλήρωση.

1.7.5	Στην περίπτωση επιχωματώσεων στον περιβάλλοντα χώρο, η περιοχή θα καθαρίζεται και θα αποψιλώνεται από κάθε είδους χαμηλής βλάστησης. Η κοπή των δένδρων και θάμνων θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη ενότητα του παρόντος τεύχους. Η περιοχή θα καθαρισθεί με επιμέλεια και θα απαλλαχθεί από το επιφανειακό χώμα (αν απαιτείται), απορρίμματα, οργανικές ουσίες, ογκόλιθους, προϊόντα καθαιρέσεων, παλαιά δάπεδα και οδοστρώματα και από οτιδήποτε άλλο ακατάλληλο υλικό. Κατά τον καθαρισμό οι δημιουργούμενες κοιλότητες του εδάφους θα πληρούνται με συμπυκνωμένο υλικό επίχωσης. Ολη η περιοχή που πρόκειται να επιχωματισθεί, εκτός αν είναι βραχώδης, θα αποξεσθεί μέχρι βάθους 10 cm.

    - Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για επίχωση θα διαθέτουν τον απαραίτητο βαθμό συμπύκνωση) 20 cm όταν πρόκειται για αμμοχάλικο και 40 cm όταν χρησιμοποιούνται κοινά χώματα που περιέχουν λίθους διαμέτρου μέχρι 30 cm. Αν το υλικό επιχωμάτωσης είναι προϊόν εκβραχισμού, θα διαστρώνεται σε στρώσεις  των 40 cm χαλαρού πάχους και αφού συμπιεστεί στον απαιτούμενο βαθμό, θα καλυφθεί με στρώση χώματος χαλαρού πάχους 15 cm και θα συμπιεσθεί εκ νέου.

    - Οι εργασίες των επιχωματώσεων θα διακόπτονται όταν δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητικό αποτέλεσμα λόγω βροχής, παγετού, μεγάλης υγρασίας του υλικού επιχωμάτωσης ή λιμνάζοντος νερού οποιασδήποτε προέλευσης. Σε περίπτωση υπερβολικής βροχόπτωσης ο Ανάδοχος με δαπάνες του θα διανοίξει προσωρινές τάφρους-στραγγιστήρια κλπ. για την κατά το δυνατόν αποστράγγιση της περιοχής.

    - Κατά την διάστρωση, η τελευταία στρώση θα διαστρωθεί από υλικό της καλύτερης ποιότητας, το οποίο, αν περιέχει λίθους, αυτοί μπορεί να είναι διαστάσεων όσο το 50% της τελευταίας στρώσης και όχι μεγαλύτεροι των 25 cm

    - Στην περίπτωση βραχώδους εδάφους, πριν την επιχωμάτωση, οι χαλαροί από την εκσκαφή βράχοι θα αποκολλούνται και θα θρυμματίζονται. Για την επιτυχή επιχωμάτωση σε βραχώδη επιφάνεια, η επιφάνεια προς επιχωμάτωση θα ομαλοποιείται κατά το δυνατόν.

    - Η τελειωμένη επιφάνεια επιχωμάτωσης (σκάφη), θα είναι υψομετρικά και από απόψεως κλίσεων ή οριζοντίωσης (αλφαδιά) η προβλεπόμενη από την μελέτη, εκάστοτε κατώτερη στάθμη επιστρώσεων, ή υποβάσεων οδοστρωσίας, ή πληρώσεων με κηπευτικό χώμα κλπ. Η σκάφη, μέχρι την ολοκλήρωση των υπερκειμένων από αυτήν κατασκευών, πρέπει να έχει τις απαραίτητες ελαφρές κλίσεις για την απορροή των ομβρίων ή τα κατάλληλα και προσωρινά στραγγιστήρια. Γενικά μέχρι την πλήρη κάλυψη της σκάφης από τις προβλεπόμενες κατασκευές, θα πρέπει να προστατεύεται από βαριές κυκλοφορίες, συσσωρεύσεις αδρανών και αχρήστων κλπ.

    - 1.6.11	Η συμπίεση-συμπύκνωση της επιφάνειας της σκάφης θα γίνεται σε ποσοστό 95% του ασυμπίεστου. Ο πυθμένας της εκσκαφής που θα δεχθεί επιχωμάτωση, ή η προς  επιχωμάτωση επιφάνεια μετά την απόξεση της θα συμπιέζεται σε ποσοστό 90% του ασυμπίεστου, εφ’ όσον η επιχωμάτωση είναι τουλάχιστον πάχους 20cm και 95% εφ’ όσον το πάχος είναι μικρότερο. Στην περίπτωση παλλαπλών στρώσεων, κάθε στρώση θα συμπιέζεται σε ποσοστό 95% του ασυμπίεστου. Σε τμήματα επιφανειών που παρουσιάζεται πλαστικότητα-ελαστικότητα, θα γίνεται αντικατάσταση εδάφους στο απαιτούμενο βάθος.

    - 1.6.12	Η συμπύκνωση θα επιτυγχάνεται με την χρήση κατάλληλων οδοστρωτήρων και με την απαιτούμενη υγρασία. Η ύγρανση επιτυγχάνεται με ανάξεση και διαβροχή που εκτελείται με τα ανάλογα μηχανικά μέσα. Εάν η υγρασία του εδάφους είναι υπερβολική επιδιώκεται ο φυσικός αερισμός του υλικού επιχωμάτωσης με ανάξεση της επιφάνειας. Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα των πολλαπλών και συνεχών μετρήσεων τόσο του βαθμού συμπίεσης όσο και της υγρασίας. Η επιχωμάτωση θα θεωρείται περαιωμένη εφόσον είναι πλήρως αποδεκτή από την Επίβλεψη.

    - Σε περίπτωση αντικατάστασης του εδάφους ή επιχωμάτωσης σε μεγάλη έκταση και όγκο, θα συντάσσεται μελέτη συμπύκνωσης από τον Ανάδοχο. Στην μελέτη θα περιλαμβάνεται και η ανάλογη Τεχνική Προδιαγραφή για τις διαστρωματώσεις, τα ενδεδειγμένα υλικά πληρώσεων, τον τρόπο ύγρανσης, τα ποσοστά συμπυκνώσεων για κάθε διάστρωση, καθώς και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα (δονητικοί οδοστρωτήρες, μηχανήματα διαβροχής, προωθητήρες, φορτοεκφορτωτές κλπ).

## ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αυτή η ομάδα εργασιών περιγράφει τον τρόπο της παρασκευής των διαφόρων κονιαμάτων που χρησιμοποιούνται σε τοιχοποιίες, επιχρίσματα, αρμολογήματα, επικαλύψεις, πλακοστρώσεις και γενικά όπου απαιτούνται κονιάματα. Η παρασκευή κάθε κονιάματος αυτής της ομάδας γίνεται στο έργο κατά την εκτέλεση της εργασίας για την οποία προορίζεται. Έτοιμα κονιάματα βιομηχανικής παραγωγής, όπου απαιτούνται, αναφέρονται στις Προδιαγραφές των αντίστοιχων εργασιών.

### ΝΕΡΟ

Για την παρασκευή των κονιαμάτων θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά νερό καθαρό πόσιμο, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 345 (απόφαση έγκρισης ΕΔ/2α/01/21/ΦΝ310/08.03.85).

### ΑΣΒΕΣΤΗΣ

2.3.1   Προέλευση

Ο ασβέστης πρέπει να προέρχεται από πρόσφατη όπτηση, με φρύξη που έχει γίνει με αέρια καύσεως. Από άποψη χημικής σύστασης, η περιεκτικότητα του ασβέστη σε οξείδιο του ασβεστίου μαζί με το οξείδιο του μαγνησίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 95%.

2.3.2  Προσκόμιση στο εργοτάξιο

Η προσκόμιση μεγάλης ποσότητας ασβέστη θα γίνεται με ειδικά φορτηγά οχήματα, τα οποία θα διαθέτουν σύστημα ασφαλούς εκφόρτωσης με χρήση εύκαμπτου σωλήνα, απαγορευομένης της εκφόρτωσης με ανατροπή ή χειρονακτικά.

2.3.3   Αποθήκευση

Η εκφόρτωση του ασβέστη θα γίνεται σε στεγανή δεξαμενή, από χάλυβα ή από σκυρόδεμα ή από ανθεκτικό στεγανό υμένα. Η χρήση ασβεστόλακκου με γυμνά τοιχώματα και πυθμένα δεν θα επιτρέπεται. Στην περίπτωση χρήσης ασβεστόλακκου με στεγανές επιφάνειες θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα έναντι ατυχημάτων.

Πάντως, η χωρητικότητα ή η παραλαβή υλικού θα είναι ανάλογη για την κάλυψη των αναγκών για 2 ημέρες. Ο Ανάδοχος δικαιούται να προμηθεύεται ασβέστη σε πλαστικούς στεγανούς σάκους, σφραγισμένους αεροστεγώς, εφ’ όσον επιβάλλεται από τις ανάγκες μεμονωμένων εργασιών.

2.3.4	Υδράσβεστος

Εάν χρησιμοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ ολοκλήρου από κόσκινο, τρύπας 0.25 mm, να έχει ομοιόμορφο χρώμα, να προσκομίζεται μέσα σε σφραγισμένους χάρτινους σάκους, οι οποίοι θα φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 1017 του Κεφαλαίου Υλικά του ΑΤΟΕ/1976. Ο Υδράσβεστος θα αποθηκεύεται συσκευασμένος σε στεγασμένους χώρους απόλυτα ξηρούς.

### ΑΜΜΟΣ

2.4.1	Προέλευση

Η άμμος που προορίζεται για κατασκευή κονιαμάτων, πρέπει να είναι προελεύσεως λατομείου της έγκρισης της Επίβλεψης, τύπου κονιαμάτων 051 ΑΤΟΕ για ασβεστοκονιάματα, και θα προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Όταν ρητά στην μελέτη προβλέπεται αποκλειστικά χαλαζιακή άμμος αυτή θα είναι της απαιτουμένης κοκκομετρικής σύνθεσης και θα προσκομίζεται στο έργο απολύτως καθαρή σε σφραγισμένες συσκευασίες. Χαλαζιακή άμμος χύδην δεν θα παραλαμβάνεται.

2.4.2	Καταλληλότητα

Η άμμος πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ορισμένες επιβλαβείς ύλες, όπως πηλό (κολλοειδούς ύλης από κόκκους μεγίστης διαμέτρου 0.005 mm) και οργανικά συστατικά, τάλκης, μαρμαρυγίας κ.α. Οι αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές περιεκτικότητες είναι: 2% για τον πηλό, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τάλκη και μαρμαρυγία. Κατά την αποθήκευσή της στο Εργοτάξιο, η άμμος πρέπει να προστατεύεται από διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν τη ρύπανσή της και να την καταστήσουν ακατάλληλη για Παρασκευή κονιάματος.

2.4.3	Κοκκομετρική Σύσταση

Η κοκκομετρική σύσταση της άμμου εξαρτάται από το είδος της εργασίας για το οποίο προορίζεται το κονίαμα. Όπου γίνεται χρήση όρων: ‘’χονδρόκοκκος’’, ‘’μετριόκοκκος’’ και λεπτόκοκκος’’, η διαβάθμιση αυτή καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα.

| Κατηγορίες άμμου | Διέρχεται από κόσκινο οπής διαμέτρου | Συγκρατείται από κόσκινο οπής διαμέτρου |
| --- | --- | --- |
| Χονδρόκοκκος | 6.0 mm | 3.0 mm |
| Μετριόκοκκος | 3.0 mm | 0.5 mm |
| Λεπτόκοκκος | 0.5 mm | - |

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να υπάρχει κανονική διαβάθμιση των κόκκων της άμμου.

Η Επίβλεψη έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο μελέτη κοκκομετρικής σύνθεσης κονιαμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι επιθυμητές αντοχές και να είναι εφικτός ο έλεγχος των δοκιμιοληψιών.

2.4.4	Όπου από την μελέτη προβλέπεται η χρήση άμμου θαλάσσης, αυτή θα είναι επίσης απολύτως καθαρή, στην απαιτούμενη κοκκομετρική σύνθεση , απαλλαγμένη από ξένες ουσίες, πλυμένη, με την σχετική υγρασία. Η άμμος θα μεταφέρεται και θα αποθηκεύεται σε ιδιαίτερους χώρους με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ανάμιξή της με άλλα υλικά και με το χώμα.

### ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ

Η μαρμαρόσκονη θα είναι της καλύτερης ποιότητας, λευκή, αμιγής ξένων ουσιών και, ανάλογα με τον προορισμό της, λεπτόκοκκος (τελείως κονιοποιημένη) ή χονδρόκοκκος (ρύζι) Νο 1-3. Η προμήθεια του υλικού θα γίνει από τον ίδιο τον προμηθευτή καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, εκτός αν από την Επίβλεψη δοθεί ιδιαίτερη εντολή.

### ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Το τσιμέντο γενικά θα παραλαμβάνεται και θα αποθηκεύεται σε χάρτινους ανθεκτικούς σάκους των 50 ή 25 kg ή σε χαλύβδινο σιλό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Στην περίπτωση των σάκων, θα αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο ή και σε υπαίθριο, υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης με στεγανό υμένα, σε ποσότητες που θα αναλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το τσιμέντο θα είναι σε μορφή σκόνης – πούδρας, απαλλαγμένο από ξένα σώματα και η σύνθεσή του θα ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς. Το τσιμέντο ευρείας χρήσης τύπου PORTLAND θα έχει την παρακάτω σύνθεση.

Εκατοστιαία σύνθεση τσιμέντου Portland

- Οξείδιον πυριτίου SiO2...........................................	20% έως 24%

- Οξείδιον ασβεστίου CaO........................................	60% έως 65%

- Οξείδιον αργιλίου AI2O3............................................	5% έως 10%

- Οξείδιον σιδήρου Fe2O3...........................................	2% έως   5%

- Τριοξείδιον του θείου SO3...................................	0,5% έως 1,75%

Πέραν του τσιμέντου τύπου Portland θα χρησιμοποιηθούν λευκά και ημίλευκα τσιμέντα και τσιμέντα τοιχοποιΐας και επιχρισμάτων με περιεκτικότητα 35-45% αδρανών υλών.

Η Επίβλεψη θα έχει το δικαίωμα της δειγματοληψίας για εργαστηριακή εξέταση της σκόνης τσιμέντου για να διαπιστωθούν τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά, η σταθερότητα όγκου και οι μηχανικές ιδιότητες.

### ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί με δική του δαπάνη, μία δοκιμή για κάθε ποσότητα 10 τόννων άνυδρης ασβέστου, 50 τόννων τσιμέντου και 100 κυβικών μέτρων άμμου, που προορίζεται για την Παρασκευή κονιαμάτων, για διαπίστωση των ιδιοτήτων τους που προδιαγράφονται.

Η δειγματοληψία των υλικών θα γίνεται με την μέθοδο της τεταρτοδιαιρέσεως.

### ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2.8.1	Ανάμιξη

Η ανάμιξη των συνδετικών υλών με τα αδρανή υλικά σε ξηρή ή υγρή κατάσταση, πρέπει να γίνεται απαραίτητα σε μηχανικό αναμικτήρα με αρκετή διάρκεια ώστε το μίγμα που προκύπτει κάθε φορά να έχει ομοιογένεια σε όλη τη μάζα του. Πρακτική ένδειξη της ομοιογένειας είναι η ομοιομορφία του χρώματος του μίγματος.

2.8.2	Αναλογίες

Οι αναλογίες των υλικών που συνιστούν τα κονιάματα πρέπει να τηρούνται αυστηρά και για τον λόγον αυτόν χρησιμοποιούνται ειδικά δοχεία από σιδηροελάσματα τυπικών διαστάσεων  και ανάλογα του προορισμού των. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα επόμενα κεφάλαια, θα ισχύουν αυτές που εφαρμόζονται για την αντίστοιχη περίπτωση με σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης.

Αναλογίες Κονιαμάτων

|  | ΕΙΔΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ | ΤΣΙΜΕΝΤΟ χλγ./μ3 | ΠΟΛΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ | ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. 1.3. | Ασβεστοκονιάματα 1 : 2 Ασβεστοκονιάματα 1 : 2 Ασβεστοκονιάματα 1 : 2 | - - - | 0,42 0,36 0,32 | 0,84 0,90 0,96 |
| 2.1. 2.2. 2.3. | Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα 1 : 2 Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα 1 : 2,5 Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα 1 : 3 | 150 300 450 | 0,42 0,36 0,32 | 0,84 0,90 0,96 |
| 3.1. 3.2. 3.3. | Τσιμεντοκονιάματα 350 Τσιμεντοκονιάματα 450 Τσιμεντοκονιάματα 600 | 350 450 600 | 0,10 0,10 0,10 | 1,12 1,06 1,00 |
| 4.1. 4.2. 4.3. | Μαρμαροκονιάματα 1 : 2 Μαρμαροκονιάματα 1 : 2,5 Μαρμαροκονιάματα 1 : 3 | - 150 150 | 0,45 0,35 0,40 | 1.500 1.500 1.300 |
|  | ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ | ΤΣΙΜΕΝΤΟ χλγ./μ3 | ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΛΙΤΗΣ | ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΝ |
| 5.1. 5.2. 5.3. |  | 150 250 450 | 0,60 1,03 0,90 | 0,40 0,15 0,10 |

2.8.3	Ανάμιξη Ασβέστη

Εάν ο πολτός ασβέστη αποτελεί την συνδετική ύλη του κονιάματος, θα μετατρέπεται σε γαλάκτωμα με προσθήκη νερού και στην συνέχεια θα αναμιγνύεται με το αδρανές υλικό. Όταν η συνδετική ύλη βρίσκεται σε μορφή σκόνης (τσιμέντο, σκόνη ασβέστη κλπ.) θα προηγείται η ανάμιξή της σε ξηρή κατάσταση με το αδρανές υλικό και μετά θα γίνεται η παρασκευή του κονιάματος με βαθμιαία ανάμιξη νερού.

2.8.4	Ανάμιξη Τσιμέντου

Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάματα ενισχυμένα με τσιμέντο, πρέπει το τσιμέντο να αναμιγνύεται σε ξηρή κατάσταση με την άμμο, το δε κονίαμα να παρασκευάζεται με προσθήκη στο μίγμα του πολτού ασβέστη σε υδαρή μορφή. Εάν χρησιμοποιηθεί σκόνη ασβέστη, τότε αυτή πρέπει να αναμιχθεί με το τσιμέντο και την άμμο πρώτα σε ξηρή κατάσταση και στην συνέχεια να προστίθεται βαθμιαία το νερό.

2.8.5	Πρόσμικτα – Βελτιωτικά Κονιαμάτων

Όταν γίνεται χρήση κάποιου πρόσμικτου υλικού, η παρασκευή του αντίστοιχου κονιάματος πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

Γενικώς τα κονιάματα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την ανάμιξη και την παρασκευή τους, ειδικά όταν πρόκειται για τσιμεντοκονιάματα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο μέγιστος χρόνος μεταξύ παρασκευής και χρήσης, καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας των μερικώς σκληρυθέντων  μιγμάτων για την απόκτηση της επιθυμητής πλαστικότητας, θα καθορίζονται από την Επίβλεψη.

Τα πρόσμικτα υλικά δεν θα μειώνουν την αντοχή των κονιαμάτων και δεν θα έχουν επιπτώσεις στην αντοχή υλικών και κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή ή μόνιμη). Την ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορεί να προξενήσουν, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος, ακόμη και αν τα πρόσμικτα έχουν εγκριθεί από την Επίβλεψη.

Πριν την χρήση των εγκεκριμένων πρόσμικτων, ο Ανάδοχος θα κατασκευάζει δείγματα κονιαμάτων σε μεγέθη που θα υποδεικνύει η Επίβλεψη. Η κατασκευή των δειγμάτων θα γίνεται δύο (2) εβδομάδες πριν την τελική χρησιμοποίησή τους.

Τα πρόσμικτα – βελτιωτικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους παραγωγής, ενώ η επιλογή τους θα εγκρίνεται από την Επίβλεψη, τηρουμένης όμως της ευθύνης του Αναδόχου για τυχόν αρνητικά αποτελέσματα. Τα υλικά αυτά θα προσκομίζονται σε σφραγισμένες συσκευασίες , θα αποθηκεύονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο και στις κατάλληλες συνθήκες και , κατά κανόνα θα είναι πρόσφατης παραγωγής.

### ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Τα στεγανά κονιάματα με βάση το τσιμέντο θα χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές όπου θα υπάρχει συνεχής ροή νερού, όπως ενδεικτικά φρεάτια, δεξαμενές νερού, κανάλια απορροών ανοικτού τύπου κλπ.

Παρασκευάζονται από καθαρή λεπτόκοκκη άμμο λατομείου ή θαλάσσης κατά περίπτωση και σκόνη κοινού τσιμέντου τύπου Portland, σε αναλογία ανάμιξης 600kg τσιμέντου για κάθε m3. Στο τσιμεντοκονίαμα θα προστίθεται υγρό στεγανωτικό μάζας για την ελάττωση των διακένων, Revinex σε αναλογία 5-6 kg υγρού για κάθε σάκο τσιμέντου. Σε ειδικές περιπτώσεις, σύμφωνα με την Μελέτη Εφαρμογής, θα χρησιμοποιηθεί και χαλαζιακή άμμος για την αύξηση της σκληρότητας της μάζας. Το πάχος της στρώσης θα είναι κατ’ ελάχιστο 20mm, ενώ όπου απαιτείται πάχος πέραν των 30mm θα ενσωματώνεται στην στρώση ελαφρύ γαλβανισμένο πλέγμα.

### ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Χρησιμοποιούνται για επισκευαστικές εργασίες σκυροδεμάτων και επιχρισμάτων, σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες και διακρίνονται στους παρακάτω τύπους.

2.10.1 	Μη συρρικνούμενα ρεοπλαστικά

Είναι σταθερού όγκου, τύπου EMACO S66, κατάλληλα για επισκευές επιχρισμάτων και επιφάνειες σκυροδεμάτων, ή για στρώσεις συνολικού πάχους μέχρι 100mm με αλλεπάλληλες ενδιάμεσες στρώσεις των 30mm περίπου. Τα κονιάματα αυτά δεν θα περιέχουν προσμίξεις μετάλλων και χλωριούχων αλάτων, ενώ θα είναι ανθεκτικά στις θειϊκές ενώσεις.

2.10.2 	Πολυμερή κονιάματα ταχείας πήξεως

Είναι τύπου EMACO APS, ταχείας πήξεως, χαμηλής τοξικότητας και είναι κατάλληλα για γρήγορες σημειακές επισκευές. Αποτελούνται από πολυμερείς ουσίες και αποκτούν σύντομα υψηλές αντοχές της τάξεως των 50 N/mm2 μετά από 4 ημέρες. Γενικά, είναι ανθεκτικά στις χημικές προσβολές, στην θλίψη και στην κάμψη, με μεγάλη πρόσφυση στο σκυρόδεμα της τάξης των 3,5 N/mm2.

2.10.3 	Ρεοπλαστικά μη συρρικνούμενα και ανθεκτικά στις θειϊκές ενώσεις

Είναι του τύπου EMACO S88, κατάλληλα για επισκευές γενικώς. Είναι υψηλής αντοχής με πλήρη συνάφεια με το σκυρόδεμα και τον χάλυβα οπλισμού. Είναι κατάλληλα για επισκευές σε στρώση των 40mm και δεν περιέχουν άλατα και μεταλλικά αδρανή.

Η χρήση των παραπάνω θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των οίκων παραγωγής, και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από +5 μέχρι +40 οC.

### ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

2.11.1 	Πρόκειται για έτοιμα «χαρμάνια» τα οποία ο Ανάδοχος εναλλακτικά θα χρησιμοποιήσει κατόπιν εγκρίσεως από την Επίβλεψη, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω θετικά πλεονεκτήματά τους:

- Παραδίδονται έτοιμα σε σάκους ή σε σιλό, και είναι έτοιμα για χρήση.

- Αναμιγνύονται γρήγορα με προσθήκη νερού μόνο σε μηχανικούς αναμικτήρες σε απαιτούμενες ποσότητες και στην συχνότητα που εξυπηρετεί το συνεργείο.

- Κατά την εφαρμογή τους μπορούν να αποδώσουν ανάγλυφη ή επίπεδη επιφάνεια.

- Εφαρμόζονται σε λιγότερες στρώσεις από τα συμβατικά.

- Έχουν την δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα τους και να μην απαιτείται χωματισμός.

- Διατίθενται στην αγορά σε μεγάλη ποικιλία τύπων όπως αδιάβροχα θερμο-ηχο-μονωτικά, ως συνδετική ύλη τοιχοποιΐας κλπ.

- Έχουν ελάχιστο πάχος στρώσης 4-5mm.

- Παρασκευάζονται από αναγνωρισμένους οίκους, με αυτοματοποιημένα συστήματα που διασφαλίζουν σταθερότητα τεχνικών και φυσικών χαρακτηριστικών και ομοιομορφία ανάμιξης των επί μέρους συστατικών.

Τα έτοιμα κονιάματα διακρίνονται ανάλογα με το βασικό υλικό της σύστασής τους σε:

- Κονιάματα με βάση το τσιμέντο.

- Κονιάματα με βάση τα ακρυλικά υλικά.

- Κονιάματα με βάση τα ακρυλικά υλικά και την σιλικόνη.

- Κονιάματα με βάση τις σκληρυνόμενες ρητίνες.

- Κονιάματα με βάση την υδράσβεστο και τον γύψο.

Με τα παραπάνω βασικά υλικά της σύστασής τους, είναι κατάλληλα για:

- Επιχρίσματα εσωτερικών χώρων.

- Επιχρίσματα εξωτερικών χώρων.

- Επιχρίσματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

- Επιστρώσεις εξομάλυνσης δαπέδων.

- Αυτοεπιπεδούμενες επιστρώσεις δαπέδων μικρού πάχους (μη βατών).

- Συνδετικές ύλες οπτοπλινθοδομών.

2.11.2 	Τεχνικά χαρακτηριστικά έτοιμων κονιαμάτων

2.11.2.1 	Τσιμεντοκονίες

- Ειδικό βάρος στεγνού υλικού	: 1600-1800 kg/m3.

- Θερμοκρασιακή αντοχή	: από –30 οC έως +70 οC.

- Αντοχή σε εφελκυσμό	: 18 – 20 kp/cm2.

- Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5 οC λεως 40 οC.

- Μέγιστοι κόκκοι	: 1,3 kg.

- Αντοχή σε κάμψη	: 40 kg/cm2.

- Αντοχή σε θλίψη	: 90 kg/cm2.

2.11.2.2 	Κονιάματα τσιμέντου για λασπώματα α’ και β’ στρώσης και δόμησης τοίχων

- Πυκνότητα νωπού μείγματος 	: 1,7 kg/L.

- Κατακράτηση νερού	: 18 – 19%.

- Αντοχή σε θλίψη (μετά 28 ημέρ.)	: 12Ν/mm2

- Αντοχή σε κάμψη (μετά 28 ημέρ.): 3 – 4 Ν/mm2

2.11.2.3 	Κονιάματα με τσιμέντο και προσθήκη ινών ζιρκονίου

- Ειδικό βάρος υλικού	: 2,1 γραμ/cm3

- Έλεγχος ευφλεκτότητας κατά BS “P”

- Αντοχή σε θλίψη 	: ASTM c109 263 kp/cm2

- Αντοχή σε εφελκυσμό από κάμψη: ASTM c348 96 kp/cm2

- Αντοχή σε απλό εφελκυσμό	: ASTM c190 35,50 kp/cm2

2.11.2.4 	Ρητινούχα κονιάματα

- Αντοχή σε θλίψη	: 90 – 150 MPa.

- Αντοχή σε κάμψη	: 30 – 40 MPa.

- Αντοχή σε τριβή	: 6,2 cm3 / cm2

2.11.2.5 	Γυψοκονιάματα τύπου KNAUF

α.	Τύπου KNAUF ROTBANK

- Μέσο πάχος	: 10 mm

- Ελάχιστο πάχος	: 5 mm

- Κοκκομετρία	: έως 1,2 mm

- Αποδοτικότητα	: 100 kg = 125 I

- Φαινόμενο ξηρό βάρος	: 0,73 kg/I

- Κατανάλωση	: 0,8 kg/mm/m2

- Ειδικό βάρος ξηρού σοβά	: 950 kg/m2

- Συντελεστής ατμοδιαπερατότητος: μ 5

- Θερμική αγωγιμότητα	: 0,25 W/m K

- Δοκιμασία ακαυστότητος κατά

DIN 4102	: Άκαυστο

- κεφ. 4. παραγρ. 2.2.1	: «Κατηγορία Α1»

Μηχανικές Αντοχές

- Σκληρότητα (κατά Brinnel)	: 6 N/mm2

- Αντοχή σε κάμψη	: 1,5 N/mm2

- Αντοχή σε θλίψη	: 3,4 N/mm2

β.	Τύπου KNAUF MP 75

- Μέσο πάχος	: 10 mm

- Ελάχιστο πάχος	: 8 mm

- Κοκκομετρία	: έως 1,2 mm

- Αποδοτικότητα	: 100 kg = 100 I

- Φαινόμενο ξηρό βάρος	: 0,9 – 0,95 kg/I

- Κατανάλωση	: 18 kg/mm/m2

- Ειδικό βάρος ξηρού σοβά	: 1100 kg/m2

- Συντελεστής ατμοδιαπερατότητος: μ 8

- Θερμική αγωγιμότητα	: 0,35 W/m K

- Δοκιμασία ακαυστότητος κατά

DIN 4102	: Άκαυστο

- κεφ. 4. παραγρ. 2.2.1	: «Κατηγορία Α1»

Μηχανικές Αντοχές

- Σκληρότητα (κατά Brinnel)	: 12 N/mm2

- Αντοχή σε κάμψη	: 1,8 N/mm2

- Αντοχή σε θλίψη	: 3,5 N/mm2

## ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Β’ ΦΑΣΗΣ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο είναι η κατασκευή όλων των απαιτουμένων μη φερόντων στοιχείων και κάθε άλλης κατασκευής από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα μέσα στο κτίριο και στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο, όπως στηθαίων, διαστρώσεων πληρώσεως, παρτεριών, χαμηλών τοίχων διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου, αναβαθμών κλπ.

Το παρόν κεφάλαιο συμπληρώνεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Στατικής Μελέτης, οι οποίες και υπερισχύουν.

### ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες των άοπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων θα εκτελούνται σύμφωνα

	Με τους κανονισμούς Οπλισμένου Σκυροδέματος και τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ) όπως ισχύουν κατά την υποβολή της προσφοράς.

	Με τον ισχύοντα κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

	Με τον ισχύοντα κανονισμό φορτίσεων

### ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ

Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμίων κατά την διάστρωσή του. Η λήψη των δοκιμίων θα πραγματοποιείται με δαπάνες του Αναδόχου με την παρουσία και τις οδηγίες της Επίβλεψης οπωσδήποτε σε κάθε διάστρωση σκυροδέματος.Η θραύση των δοκιμίων θα γίνεται σε εγκεκριμένο εργαστήριο με δαπάνες του Αναδόχου και τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται αμέσως στην Επίβλεψη.

### ΥΛΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΥΠΑΘΗ ΣΗΜΕΙΑ

3.4.1 Οι ποιότητες σκυροδέματος και οπλισμών που θα χρησιμοποιηθούν είναι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, οι εξής:

	Εξομαλυντικές  εξισωτικές και μονωτικές στρώσεις δαπέδων: Σκυρόδεμα C 12/15 ή Κυψελωτό σκυρόδεμα τύπου BETOCEL ή περλιτομπετόν κλπ.

	Δάπεδα επί εδάφους: Γενικά σκυρόδεμα C 12/15 με δομικά πλέγματα (ST IV) εκτός περιπτώσεων που απαιτείται ειδικός υπολογισμός (π.χ. υπόγεια νερά, θεμελιώσεις εξοπλισμού κλπ.).

	Κατά κανόνα θα γίνεται χρήση έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας τουλάχιστον C 20/25 και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τον «Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος» και την πρότυπη προδιαγραφή του Υ.Δ.Ε./Υπηρ. Οικισμού/Δ18-305/Αύγουστος 1975 ‘’Ετοιμο  Σκυρόδεμα’’ (ΦΕΚ 1297/Β/10.11.75).

	Γενικά κλίμακες: Σκυρόδεμα C 16/20 τουλάχιστον και οπλισμός S400, ή S500.

	Στηθαία: Σκυρόδεμα C 16/20 τουλάχιστον και οπλισμός S400, ή δομικό πλέγμα ST IV.

	Βάσεις περιφράξεων - Πεζόδρομοι: Σκυρόδεμα C 12/15 τουλάχιστον και οπλισμός  δομικό πλέγμα ST IV.

	Κράσπεδα – Κρασπεδόρειθρα – Πεζούλια: Σκυρόδεμα C 12/15 τουλάχιστον και οπλισμός  S 220, S 2400 ή S 500 ή  δομικό πλέγμα ST IV. Για πρόχυτα θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C 16/20.

	Ρείθρα πεζοδρομίων: Σκυρόδεμα των 250 χγρ. τσιμέντου και οπλισμός S400.

	Σενάζ – Υπέρθυρα – Εσοχές πλινθοδομών: Σκυρόδεμα C 12/15 και οπλισμός S220 ή S400.

3.4.2 Ολες οι εργασίες σκυροδέτησης θα εκτελεσθούν από ειδικευμένο προσωπικό σε κατασκευές σκυροδεμάτων, με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, και με ακρίβια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθεση των εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων του έργου, Ο βαθμός ακριβίας των κατασκευών θα βρίσκεται στα όρια ανοχών που καθορίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια ή προδιαγράφεται και σε περίπτωση μη αναφοράς θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 	Διαστάσεις τοποθέτησης                          5 mm

        Διατομές στοιχείων σκυροδέματος            5 mm

        Aνω προβλεπόμενες στάθμες                    5 mm

        Απόκλιση από την κατακόρυφο                   2‰

    	Απόκλιση ευθυγράμμισης και επιπεδότητας   4 mm σε πήχη μήκους 4.00 m που    τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση.

3.4.3	Κατασκευές που θα κριθούν κακότεχνες από την Υπηρεσία Επίβλεψης θα καθαιρεθούν και θα απομακρυνθούν. Ολες οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ελεγχος με δοκιμαστικές φορτίσεις στις κατασκευές ή σε τμήματα αυτών θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο αν αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Επίβλεψης.

Αν η δοκιμαστική φόρτιση της κατασκευής επιβάλλεται λόγω μερικής αστοχίας των δοκιμίων του σκυροδέματος, τότε τα έξοδα των δοκιμών βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Αν η δοκιμαστική φόρτιση της κατασκευής επιβάλλεται λόγω μιας ή περισσοτέρων συνθηκών που καταμαρτυρούν αμέλεια του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί για την δαπάνη των δοκιμών μόνο αν τα αποτελέσματα αποδειχθούν ικανοποιητικά.

Αν η δοκιμαστική φόρτιση γίνει για οποιαδήποτε άλλη αιτία, τότε ο Ανάδοχος θα προβεί σ’ αυτήν και θα αποζημιωθεί για τις δαπάνες ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Η Επίβλεψη θα κρίνει για το είδος της δοκιμής, το φορτίο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

### ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

3.5.1 Ο εξοπλισμός ανάμιξης και μεταφοράς και η μέθοδος σκυροδέτησης θα τύχουν της έγκρισης της Επίβλεψης. Η περιεκτικότητα κάθε παραγωγής σκυροδέματος κατά βάρος σε τσιμέντο, νερό, σκύρα άμμο κλπ. Αδρανή καθώς και ο χρόνος παροχής του νερού θα αναγράφεται σε κάθε δελτίο παραλαβής από τον παρασκευαστή. Καμία ποσότητα νερού δεν θα προστίθεται κατά την διαδρομή από το σημείο παραγωγής μέχρι το σημείο σκυροδέτησης.

Ο αναμικτήρας του αυτοκινήτου μεταφοράς πρέπει να είναι τελείως άδειος πριν γεμίσει με νέο σκυρόδεμα.

Τα οχήματα μεταφοράς με ανάδευση δεν πρέπει να υπερφορτώνονται, σύμφωνα με την ικανότητα παραγωγής του προμηθευτή, αλλά να προσαρμόζονται οι δόσεις προς την περιεκτικότητα των οχημάτων. Εάν η μεταφορά του σκυροδέματος γίνει με αυτοκίνητο τότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος από την στιγμή της παροχής του νερού μέχρι την στιγμή της εκκένωσης είναι μία ώρα, εκτός αν η Επίβλεψη παρατείνει τον χρόνο.

Η μεταφορά σκυροδέματος θα γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ποιότητα και σύνθεση μέχρι το σημείο σκυροδέτησης.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει και διάφορα μέσα ώστε η κατηγορία κάθε σκυροδέματος να είναι εξασφαλισμένη κάτω από οποιεσδήποτε εργοταξιακές συνθήκες κατά την μεταφορά από τον αναδευτήρα μέχρι την τελική θέση σκυροδέτησης.

Ο μέγιστος χρόνος από την στιγμή της παραγωγής μέχρι τηνσκυροδέτηση είναι:

Για θερμοκρασίες σκυροδέτησης κάτω των  200 C:           45 λεπτά

Για θερμοκρασίες σκυροδέτησης μεταξύ 200 C και 300 C :30 λεπτά

Για θερμοκρασίες σκυροδέτησης πάνω από 300 C ο χρόνος αυτός καθορίζεται από την Επίβλεψη.

Καμία ποσότητα νερού δεν επιτρέπεται να προστεθεί μετά το πέρας της ανάμιξης στο συγκρότημα παραγωγής.

Οι ξυλότυποι και οι αρμοί θα διαβρέχονται επαρκώς.

Σκυροδέτηση σε γυμνές επιφάνειες εδάφους θα γίνεται αμέσως μετά την προετοιμασία της επιφάνειας.

Δεν θα γίνεται σκυροδέτηση με τρόπο ο οποίος δημιουργεί απόμιξη, ανεπιθύμητο τελείωμα ή κακή ποιότητα κατασκευής. Δεν θα γίνεται μεταφορά του σκυροδέματος με την βοήθεια του δονητού ή αξινών.

Απαγορεύεται η σκυροδέτηση σε τοίχους ή δάπεδα θεμελίων από ύψος που δημιουργεί κίνδυνο αποσύνθεσης της μάζας του σκυροδέματος. Πριν την σκυροδέτηση πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής κάλυψη του οπλισμού. Ο χώρος σκυροδέτησης και οι ξυλότυποι πρέπει να είναι καλά καθαρισμένοι από σκουπίδια κλπ. Εάν κατά την σκυροδέτηση οποιουδήποτε στοιχείου συμβεί διακοπή σκυροδέματος πέραν των 30 λεπτών, πρέπει αμέσως να δημιουργούνται αρμοί. Ο εξοπλισμός για την σκυροδέτηση πρέπει να έχει τέτοια ικανότητα ώστε να μη δημιουργεί κενά χρονικά διαστήματα και καθυστερήσεις στην παραγωγή. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς δονητές και ανθρώπινο δυναμικό ώστε η σκυροδέτηση να γίνεται γρήγορα ακόμη και σε δύσκολα σημεία. Επίσης πρέπει να προβλέπεται και εφεδρικός εξοπλισμός για άμεση αντικατάσταση.

3.5.2	ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ο Ανάδοχος πρέπει μόλις ζητηθεί από την Επίβλεψη και πριν αρχίσουν οι κανονικές εργασίες να κάνει επίδειξη της ικανότητας της μεθόδου που προβλέπεται για την συμπύκνωση.

Ο αριθμός και το μέγεθος των δονητών θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει την δόνηση σε όλη την μάζα του σκυροδέματος. Πρέπει να γίνεται πρόβλεψη εφεδρικών δονητών. Η δόνηση πρέπει να παρέχεται συστηματικά και σε τέτοια χρονικά διαστήματα ώστε οι ζώνες επιρροής να υπερκαλύπτονται.

3.5.3	ΑΡΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Οι θέσεις και οι μορφές όλων των αρμών εργασίας υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης. Ο οπλισμός θα συνεχίζει διαμέσου του αρμού εκτός εάν τα σχέδια δείχνουν διαφορετικά.

Οι απαιτούμενοι αρμοί στο σκυρόδεμα θα αποφασίζονται με την Επίβλεψη εγκαίρως. Αυθαίρετη τοποθέτηση αρμών απαγορεύεται. Οι θέσεις και οι μορφές όλων των αρμών θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη όπου δεν θα είναι δυνατόν να σκυροδετηθούν σε μία φάση μεγαλύτερες περιοχές ή τμήματα.

3.5.4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Τις πρώτες επτά ημέρες το σκυρόδεμα θα διατηρείται υγρό είτε με ράντισμα αλλά χωρίς λιμνάζοντα νερά, είτε καλύπτοντάς το με μία μεμβράνη που να απορροφά και να διατηρεί την υγρασία (λινάτσα). Κατά την διάρκεια των επτά ημερών η επιφάνεια του σκυροδέματος δεν πρέπει να στεγνώσει καθόλου σε κανένα σημείο. Μετά τις επτά ημέρες η συντήρηση συνεχίζεται με απλούστερο τρόπο μέχρι την 21η ημέρα. Αυτός ο απλούστερος τρόπος θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης.

3.5.5	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το σκυρόδεμα θα προστατεύεται ώστε να αποτραπούν ζημίες από τις καιρικές συνθήκες, από τα φυτά, υπερφόρτιση ή οποιανδήποτε άλλη αιτία. Πριν ληφθεί υπόψη οποιοδήποτε μέτρο αποκατάστασης ελαττώματος ο Ανάδοχος πρέπει να ζητήσει από την Επίβλεψη την έγκριση του τρόπου και των υλικών επιδιόρθωσης. Τμήμα σκυροδέτησης δεν θα καθαιρείται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Επίβλεψης.

### ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ

3.6.1	ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο είναι η κατασκευή ξυλοτύπου και αφορά τις κατασκευές σε εμφανείς (ανεπίχριστες) ή όχι επιφάνειες, όπου προβλέπονται στη μελέτη κατασκευής. Ειδικότερα για την περίπτωση κατασκευής ανεπίχριστων επιφανειών μπετόν, η επιλογή του είδους του ξυλοτύπου (υλικό – διαμόρφωση) ορίζεται από την μελέτη.

Για τους ξυλότυπους θα ισχύει γενικά το άρθρο 11 του «Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος».

Θα τηρούνται με σχολαστικότητα η ακρίβεια της κατασκευής του ξυλοτύπου για όλα τα στοιχεία του, οριζόντια και κατακόρυφα, έτσι που να αποκλείονται παραμορφώσεις (βέλη κάμψης, αποκλίσεις κατακόρυφων ή οριζόντιων στοιχείων κλπ.).

Τα υποστηρίγματα – αντιστηρίγματα των ξυλοτύπων πρέπει να στηρίζονται σε στέρεες βάσεις. Γι αυτό πρέπει η στήριξή τους να γίνεται πάνω σε μαδέρια ή δοκάρια που να εδράζονται καλά πάνω στο έδαφος και να παρέχουν την βεβαιότητα αποφυγής καθιζήσεων κατά την δόνηση του σκυροδέματος ή την κυκλοφορία των εργατών και των φορτίων κατά την διάστρωση. Αν ο ξυλότυπος είναι υδροαπορροφητικός (σανίδες, κόντρα – πλακέ κλπ. που δεν έχουν επαλειφθεί με αποκολλητικά υλικά κλπ.) τότε θα διαβρέχεται μέχρι κορεσμού.

Σε όλες τις εξωτερικές ακμές των στοιχείων της κατασκευής θα τοποθετηθούν φαλτσογωνιές διαστάσεων όπως ορίζεται στα σχέδια της Μελέτης.

Η αφαίρεση των ξυλοτύπων μπορεί να γίνει μόνον όταν το σκυρόδεμα έχει αποκτήσει ικανή αντοχή μέχρι την παρέλευση 28 ημερών.

Η τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού απαγορεύεται αν προηγουμένως δεν διαπιστωθεί η απαιτούμενη ακρίβεια της κατασκευής. Αν διαπιστωθούν αποκλίσεις τόσο κατά την οριζόντια, όσο και κατά την κατακόρυφο, ο Ανάδοχος απροφάσιστα θα αποξηλώσει τον ξυλότυπο για την αποκατάσταση της κακοτεχνίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεγάλη φόρτιση των δαπέδων σκυροδέματος πριν από την παρέλευση τριών ημερών από την διάστρωση και αυτό αφού προηγουμένως τοποθετηθούν σανίδες προστασίας επί των οποίων θα γίνεται η κυκλοφορία.

Σιδερένιοι τύποι μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί των ξυλοτύπων εφόσον πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές.

Η κατασκευή του ξυλοτύπου, σε περίπτωση ανεπίχριστων επιφανειών, θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από την μελέτη (π.χ. μορφή πετσώματος, συνδέσεις υποστυλωμάτων και πλάκας, ακμές των διαφόρων στοιχείων του φέροντα οργανισμού κλπ.) και θα ανταποκρίνεται με τα παρακάτω:

	Θα επαλειφθούν με ειδικό αποκολλητικό υλικό (λάδι) που θα εμποδίζει την πρόσφυση του σκυροδέματος (διπλή επάλειψη) χωρίς όμως να λεκιάζει ή να χρωματίζει τις επιφάνειες του σκυροδέματος. Δεν θα χρησιμοποιηθούν στηρίγματα και αγκύρια του ξυλοτύπου τέτοια που να αφήσουν ορατά σημάδια στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Οι τρύπες για το πέρασμα των φουρκετών που δένουν τον ξυλότυπο θα κλεισθούν επιμελώς μετά την απομάκρυνση του ξυλοτύπου.

	Θα χρησιμοποιείται ικανός αριθμός στηριγμάτων αποστάσεως ώστε να υπάρξει ένα ικανό πάχος κάλυψης του οπλισμού από σκυρόδεμα. Το είδος και οι θέσεις των στηριγμάτων αυτών θα εγκριθούν από την Επίβλεψη.

	Οι οποιεσδήποτε προβλέψεις και γενικά κατασκευές στον ξυλότυπο που απορρέουν από τις ανάγκες των Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων ή συμπληρωματικών οικοδομικών εργασιών, εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή για την εξασφάλιση του επιθυμητού αποτελέσματος, όπως μόρφωση οπών, αυλάκων κλπ. σε σκυρόδεμα.

	Δεν επιτρέπονται μετά την κατασκευή των στοιχείων β’ φάσης οριζόντιες και κατακόρυφες επιφανειακές τομές από τα διάφορα συνεργεία για το πέρασμα σωληνώσεων, χωρίς την έγκριση της Επίβλεψης.

### ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

3.7.1	ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο είναι η κατεργασία και τοποθέτηση εντός των ξυλοτύπων, του χάλυβα οπλισμών για μόνιμες κατασκευές από σκυρόδεμα β’ φάσης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής.

3.7.2	ΥΛΙΚΑ

Ο χαλύβδινος οπλισμός θα είναι καινούργιος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποτελείται από ράβδους με νευρώσεις και θα είναι σύμφωνος με τις πρότυπες προδιαγραφές κατά DIN 488 για ράβδους με νευρώσεις κατηγορίας S400 ή S500 και για δομικά πλέγματα ράβδων κατηγορίας S500. Ο χαλύβδινος οπλισμός θα αποθηκεύεται  πάνω σε κατάλληλα υποστρώματα ή θα προφυλάσσεται από την επαφή του με το έδαφος.

3.7.3	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΥΠΑΘΗ ΣΗΜΕΙΑ- ΑΝΟΧΕΣ

Η εκτέλεση της εργασίας γενικά θα είναι υψηλής ποιότητας και θα γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες πρότυπες μεθόδους.

Οι ράβδοι οπλισμού θα κόβονται και θα κάμπτονται σε οργανωμένο εργοτάξιο ή επί τόπου , σύμφωνα με πρότυπες μηχανικές μεθόδους και με βάση τα σχέδια.

Πριν την τοποθέτηση του οπλισμού θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός του από σκόνη, σκουριά, ακαθαρσίες ή λίπος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ράβδων διαμέτρου μεγαλύτερης των 10 mm που παρέχονται σε ρόλλους (κουλούρες), καθώς και η συγκόλληση και κάθε άλλη θερμική κατεργασία του χάλυβα.

Ο σιδηροπλισμός θα τοποθετείται μόνο μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου. Ολες ανεξαιρέτως οι διασταυρώσεις σιδηρών οπλισμών θα προσδένονται στέρεα με σύρμα Νο 7 ή μεγαλυτέρου πάχους, ανάλογα με την διάμετρο και την θέση του οπλισμού.

Η στερέωση και στήριξη του οπλισμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παραμένει στην προκαθορισμένη θέση κατά την σκυροδέτηση. Θα γίνει χρήση ενός ικανού αριθμού στηριγμάτων αποστάσεως, ώστε να επιτευχθεί η πρέπουσα προστατευτική κάλυψη από το σκυρόδεμα. Θα τοποθετηθούν υπόβαθρα (καβαλέτα) από σιδηρό οπλισμό σε επαρκή αριθμό. Οι στρώσεις  των οπλισμών θα διαχωρίζονται πάντα με κατάλληλες σιδερένιες καβίλιες. Τα άγκιστρα του οπλισμού εφόσον απαιτούνται θα είναι επαρκούς μήκους και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη φροντίδα για την ευθυγράμμιση των ράβδων, την ακριβή και στερεά τοποθέτηση, την διατήρησή τους σε σταθερή θέση κατά την έγχυση του σκυροδέματος και την κάλυψή τους με αυτό.

Οι οπλισμοί θα διατάσσονται έτσι ώστε κατά την συμπύκνωση ο δονητής μπορεί να εισχωρεί σε όλες τις απαιτούμενες θέσεις.

Ολες οι συνδέσεις στον οπλισμό θα είναι κατά DIN 1045. Απαγορεύεται η συγκόλληση των ράβδων οπλισμού.

Προκειμένου περί οπλισμού με τυποποιημένο πλέγμα, αυτός θα συνδέεται με αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) cm. Η σύνδεση του θα γίνεται με σύρμα ή με τυποποιημένους συνδετήρες.

## ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατασκευή των οπτοπλινθοδομών  για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους  που κατασκευάζονται από κοινούς διάτρητους οπτόπλινθους, σύμφωνα με τα γενικά και κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Πέραν των προβλεπομένων από την μελέτη οπτοπλινθοδομών, η Επίβλεψη δικαιούται να υποδείξει και σε άλλα σημεία που θα κρίνει μετά από σχετική εντολή.

### ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΧΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ

Γενικώς στο παρόν έργο θα κατασκευασθούν δρομικές οπτοπλινθοδομές πάχους 9 cm ή 12 cm κατά περίπτωση, με χρήση διάτρητων οπτόπλινθων διαστάσεων 9χ12χ19 cm και 6χ9χ19 cm.

Δρομική οπτοπλινθοδομή πάχους 6 cm δεν θα ανεγερθεί. Η πλίνθος  6χ9χ12 cm θα χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα, για σφηνώματα τοίχων στα σημεία συμβολής τοιχοδομής με πλάκα ή δοκό, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις μικρών λαμπάδων.

Όπου απαιτηθεί κατασκευή οπτοπλινθοδομής πάχους περίπου 20 cm αυτή θα αποτελείται από δύο παράλληλες δρομικές, συνολικού πάχους 19 cm (9+9+1 cm κονίαμα), ή συνολικού πάχους 25 cm (12+12+1 cm κονίαμα).

Όπου κριθεί αναγκαίο να κτισθεί μπατική οπτοπλινθοδομή θα χρησιμοποιηθούν μόνο ορθόοποι πλίνθοι.

### ΑΝΟΧΕΣ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Σφάλματα , όπως εσφαλμένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην ευθυγράμμιση, αποκλίσεις της κατακόρυφου στις επιφάνειες των τοίχων, στις γωνίες και τους λαμπάδες, κακοκομμένοι πλίνθοι, ανώμαλοι ή πολύ παχείς οριζόντιοι ή κατακόρυφοι αρμοί, δεν θα είναι αποδεκτά, και οποιαδήποτε τέτοια εργασία που θα απορριφθεί από την Επίβλεψη θα κατεδαφίζεται τελείως και θα κτίζεται εκ νέου με έξοδα του Αναδόχου. Προϊόντα κατεδάφισης δεν θα επαναχρησιμοποιούνται χωρίς την έγκριση της Επίβλεψης.

Γενικά κανένα σημείο του τοίχου δεν θα απέχει της γραμμής που καθορίζεται από τα εκατέρωθεν υποστυλώματα περισσότερο από 5 mm. Επίσης κανένα σημείο του τοίχου δεν θα απέχει από την κατακόρυφη (νήμα της στάθμης) περισσότερο από 5 mm σε ύψος 3 Μ.

Οι διαστάσεις των πλίνθων θα είναι σταθερές με ανοχή  3%.

Για τις ορθές γωνίες των τοιχοδομών επιτρέπεται απόκλιση 4 mm για μήκος τοίχου μέχρι 4 Μ και 3 mm για μήκος τοίχου 2 Μ.

Ως ανοχή για την επιπεδότητα του τοίχου ορίζεται +4 mm σε πήχη μήκους 4 Μ που τοποθετείται στον τοίχο  σε οποιαδήποτε θέση ή κατεύθυνση.

H κατακορυφότητα των παρειών (λαμπάδων) των κουφωμάτων θα έχουν την ως άνω ακρίβεια. Όλα τα ανώφλια (πρέκια) των κάθε είδους κουφωμάτων δεν θα αποκλίνουν από την οριζόντιο πέραν των 3mm για μήκος μέχρι 2.00 Μ και τω 5 mm για μεγαλύτερα μήκη.

### ΥΛΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΥΠΑΘΗ ΣΗΜΕΙΑ

4.4.1.	ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πριν την έναρξη της δόμησης των οπτοπλινθοδομών, θα παραδοθούν χωριστά δείγματα κάθε τύπου πλίνθου, συνδέσμου, στερεωμάτων και άλλων διαφόρων εξαρτημάτων, προκειμένου να εγκριθούν από την Επίβλεψη. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και τις γραπτές οδηγίες χρήσης και εφαρμογής από τους οίκους παραγωγής. Όλες οι παραλαβές των υλικών από τον Ανάδοχο, μετά την παραπάνω έγκριση, θα πρέπει γενικώς να είναι της αυτής ποιότητας όπως τα εγκεκριμένα δείγματα.

4.4.2.	ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αφού εγκριθούν τα μεμονωμένα δείγματα υλικών, η Επίβλεψη δικαιούται να απαιτήσει να κατασκευασθούν δείγματα τελειωμένων επιφανειών οπτοπλινθοδομών περίπου 1000 χ 1500 mm από κάθε είδος, που θα περιλαμβάνουν κάθε τύπο σχεδίου, δομής και συνδέσμων, κτισμένα και αρμολογημένα κατά την παρούσα προδιαγραφή και τις οδηγίες χρήσης των υλικών επάνω σε μια κατάλληλη θεμελίωση. Μετά την έγκριση από την Επίβλεψη η ποιότητα των εργασιών οπτοπλινθοδομών του έργου θα πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη των παραπάνω δειγμάτων. Σε περίπτωση πρότασης του Αναδόχου για χρήση πρόσμικτων σε ορισμένα τμήματα του έργου και αφού αυτά εγκριθούν από την Επίβλεψη, θα πρέπει να κατασκευάσει δείγμα οπτοπλινθοδομής ένα μήνα πριν από την προγραμματισμένη χρήση των πρόσμικτων.

4.4.3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η Επίβλεψη θα έχει το δικαίωμα να παίρνει δείγματα πλίνθων, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών με σκοπό να ελέγξει την ποιότητα τους.

Οι τυχόν εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται με φροντίδες και δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του κεφαλαίου Β του παρόντος τεύχους.

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες θα πρέπει να προστατεύονται, με εγκεκριμένες μεθόδους, από επιβλαβείς κλιματολογικές επιπτώσεις

Οι δύο πλευρές των εκτεθειμένων τοίχων θα πρέπει να καλύπτονται μέχρι κάτω κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την κατασκευή τους. Στις περιπτώσεις ακραίας υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, θα πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις για την προστασία νεοδομηθέντων οπτοπλινθοδομών, έναντι ρηγματώσεων λόγω απότομης συρρίκνωσης του όγκου του κονιάματος, ή δημιουργίας κρυστάλλων πάγου, και οποιασδήποτε άλλης συνέπειας.

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

    - Όλες οι πλινθοδομές θα πρέπει να είναι αλφαδιασμένες, κατακόρυφες, σε ορθές γωνίες με πλήρεις στρώσεις κονιάματος και με γεμισμένους όλους τους κατακόρυφους αρμούς.

    - Η εργασία θα πρέπει να γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο, έτσι ώστε η προοδευτική ανέγερση των οπτοπλινθοδομών να είναι στο ίδιο περίπου υψόμετρο και οι καθιζήσεις να γίνονται ομοιόμορφα.

    - Δεν θα πρέπει να ενσωματώνονται σπασμένα ή φθαρμένα τεμάχια έτσι ώστε το χαλασμένο τμήμα να φαίνεται στην επιφάνεια που θα είναι ορατή όταν τελειώσει η εργασία.

Στις περιπτώσεις που θα πρέπει να μειωθεί το μέγεθος ενός τεμαχίου που θα είναι ορατό όταν τελειώσει η εργασία, το κόψιμο θα πρέπει να γίνει με ειδικό πριόνι τοιχοποιίας. Όπου απαιτούνται μισές πλίνθοι θα χρησιμοποιούνται ειδικές προς τούτο με εγχάραξη του σημείου τομής από το εργοστάσιο παραγωγής.

### ΒΡΕΞΙΜΟ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ

Τα τούβλα θα πρέπει να βρέχονται όταν είναι ζεστός ο καιρός ακριβώς πριν από την τοποθέτηση εμβαπτίζοντας τα μέσα σε νερό, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, και δεν θα πρέπει να αφήνονται βυθισμένα μέσα σε νερό ούτε να βρέχονται τόσο όσο να επέρχεται κορεσμός. Μετά το κτίσιμο, θα πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται στεγνά.

Θα πρέπει να υπάρξει επιβεβαίωση του οίκου παραγωγής σχετικά με το βρέξιμο που απαιτείται για τους πλίνθους. Οι συστάσεις  αυτές θα πρέπει να ακολουθούνται έτσι ώστε να μειώνεται η αναρρόφηση, να ευκολύνεται τοπ στρώσιμο και να βελτιώνεται η συναρμογή. Για το  βρέξιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται γλυκό πόσιμο νερό. Εάν συσταθεί από τον κατασκευαστή ή εάν απαιτηθεί από την Επίβλεψη, οι πλίνθοι θα πρέπει να πλένονται πριν, και εάν χρειασθεί και μετά το κτίσιμο, για να αφαιρούνται τα άλατα.

### ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Όλοι οι κατακόρυφοι αρμοί θα πρέπει να γεμίζονται με κονίαμα και η τοποθέτηση των πλίνθων να γίνεται σε υπόστρωμα πλήρους κονιάματος. Θα χρησιμοποιηθεί κατά κανόνα τσιμεντοκονίαμα 400kg τσιμέντου με ασβέστη σύμφωνα με το άρθρο 1447 του ΑΤΟΕ, ή σύμφωνα με άλλα  πρότυπα χωρών της Ε.Ε.

Το στρώσιμο θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε τέσσερις στρώσεις να έχουν φθάσει σε ένα ύψος κατά 40 mm υψηλότερο από ότι εάν οι στρώσεις αυτές είχαν γίνει χωρίς κονίαμα. Οι αρμοί πρέπει να διατηρούνται οριζόντιοι και ομοιόμορφοι.

Οι κατακόρυφοι αρμοί θα πρέπει να διατηρούνται σε ένα ομοιόμορφο σε ένα ομοιόμορφο πάχος με μέσον όρο 10 mm.

Δεν θα πρέπει να κτίζονται περισσότερες από 16 στρώσεις πλίνθων σε μία μέρα χωρίς την άδεια της Επίβλεψης.

Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, όλοι οι πλίνθοι θα καλύπτονται πλήρως με κονίαμα πριν στρωθούν και όλοι οι αρμοί θα καθαρίζονται με προσοχή κατά την περίοδο της εργασίας.

Οι τοίχοι θα κτίζονται διαδοχικά μέχρι το ύψος 3 σειρών κάτω από την δομική οροφή ή την δοκό σκυροδέματος. Η σφράγιση της τοιχοδομής θα γίνεται μετά από 48 ώρες τουλάχιστον και σε περίοδο αυξημένης υγρασίας μετά από 72 ώρες, πάντα όμως μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Οι κάσες ή ψευτόκασσες των πόρτων και άλλων παρόμοιων κατασκευών θα πρέπει να στερεώνονται επάνω στην εμφανή τοιχοποιία με γερούς γαλβανισμένους συνδετήρες (6 για κάθε άνοιγμα) που θα κτίζονται μέσα στην τοιχοποιία, σύμφωνα με την προδιαγραφή των σιδερένιων κασών.

Οι κάσες τοποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις, απολύτως κατακόρυφες, πριν ή μετά τη δόμηση των τοίχων, ενώ η πλήρωση των κασών με τσιμεντοκονία θα γίνεται με λεπτόρευστη τσιμεντοκονία.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Οι τελειωμένοι τοίχοι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να προστατεύονται από διάφορους ρύπους.

Κηλίδες από κονίαμα και άλλοι λεκέδες θα πρέπει να καθαρίζονται από τις επιφάνειες των τοίχων με τρίψιμο και πλύσιμο με καθαρό νερό.

Θα πρέπει επίσης να προστατεύονται οι τοίχοι από υπερβολικά γρήγορο στέγνωμα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες και εγκεκριμένες μεθόδους.

Όλες οι κάσες των θυρών, οι χαλύβδινες κατασκευές, τα πλαίσια, και κάθε ενσωματωμένη κατασκευή, θα πρέπει να τοποθετούνται με ακρίβεια στην θέση τους.

Στα σημεία που περνούν σωλήνες Η/Μ εγκαταστάσεων διαμπερώς στους τοίχους, θα τοποθετούνται κατά το κτίσιμο, ανάλογα τεμάχια σωλήνων (sleeves). Στους τοίχους πυροδιαμερισμάτων, μετά την εγκάρσια διέλευση των σωλήνων εγκαταστάσεων θα σφραγίζονται τα κενά με εγκεκριμένα πυράντοχα υλικά σφράγισης..

Όλες οι εσοχές, εγκοπές και όλα τα ανοίγματα που δεν χρειάζονται πλέον, θα πρέπει να συμπληρώνονται με προσοχή. Επίσης το ίδιο ισχύει για όλα τα τεμάχια που έχουν προέλθει από κόψιμο και προσαρμογή.

Τα μη γαλβανισμένα ενσωματωμένα μεταλλικά αντικείμενα θα πρέπει να βάφονται με δύο στρώσεις εποξειδικής αντισκωριακής βαφής.

Όταν απαιτείται για σταθερότητα οι τοίχοι θα πρέπει να καθίστανται άκαμπτοι, σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυποBSCP 121ή άλλο ισοδύναμο.

Οι διανοίξεις αυλάκων για τοποθέτηση σωλήνων Η/Μ εγκαταστάσεων θα γίνονται σε γυμνή τοιχοδομή (πριν τα επιχρίσματα) με χρήση εργαλείων που δεν θα διαταράσσουν την συνοχή της, απαγορευμένων των κρουστικών εργαλείων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να λάβει προστατευτικά μέτρα για ζημίες από άτομα ή τον καιρό, ιδιαίτερα δε για την προστασία των μονώσεων των εξωτερικών τοίχων πριν και κατά την κατασκευή των εξωτερικών επενδύσεων.

### ΥΛΙΚΑ

4.11.1	ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το κονίαμα θα πρέπει να μεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν θα πρέπει να αφήνεται εκτεθειμένο στον ήλιο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα μεταλλικά μονότροχα και δοχεία  για το κονίαμα είναι σχετικώς ψυχρά.

Όλοι οι πλίνθοι και άλλα δομικά τεμάχια που θα χρειασθούν για την τοιχοποιία, θα πρέπει να ξεφορτώνονται και να στοιβάζονται με προσοχή. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεφορτώνεται χύδην με ανατροπή. Ασφαλέστερη θεωρείται η μεταφορά και αποθήκευση των πλίνθων σε παλέτες των 500 ή 1000 το πολύ τεμαχίων κατά περίπτωση μεγέθους πλίνθου, συσκευασμένες με φύλλο πολυαιθυλενίου.

Η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνεται σε χώρους προετοιμασμένους για τον σκοπό αυτόν.

Τα υλικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με την σειρά με την οποία παραλαμβάνονται στο έργο.

4.11.2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλα τα υλικά θα μπορούν να προμηθεύονται από προμηθευτή αποδεκτό από την Επίβλεψη. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Προμηθευτή, η διαδικασία της επιλογής νέου προμηθευτή προϋποθέτει την επανάληψη απ’αρχής προσκόμισης της επιλογής δειγμάτων και πιστοποιητικών, σύμφωνα με την 4.4.1 του παρόντος κεφαλαίου.

4.11.3	ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ

Οι πλίνθοι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι όμοιοι μεταξύ τους κατά την υφή και το χρώμα.

Μετά την κατασκευή, η συρρίκνωση από το στέγνωμα των τούβλων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0.09%. Θα πρέπει να είναι σκληρές, γερές, ορθογωνισμένες και καθαρές, ομοιόμορφης και επαρκούς όπτησης

4.11.4	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ

Όλοι οι συνδετήρες και μεταλλικές στερεώσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με το Βρετανικό πρότυπο BS 1243 ή ισοδύναμο πρότυπο της Ε.Ε.

Θα χρησιμοποιούνται μόνον υλικά που θα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την Επίβλεψη.

### ΑΝΩΦΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

4.12.1	ΓΕΝΙΚΑ

Τα ανώφλια κουφωμάτων, οι ποδιές παραθύρων καθώς και τα διαζώματα (σενάζ) των τοιχοδομών θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμαC 12/15 τουλάχιστον. Το πλάτος τους θα είναι όσο το πλάτος της οπτοπλινθοδομής ενώ το πάχος θα είναι τουλάχιστον 15 cm. Για ανοίγματα κουφωμάτων πέραν των 2.00 Μ το πάχος του ανωφλιού θα υπολογίζεται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνεται από την Επίβλεψη. Οι ξυλότυποι σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι απολύτου αντοχής με τις απαραίτητες ‘’κλειδώσεις’’, ώστε να μην παρουσιάζονται παραμορφώσεις κατά την σκυροδέτηση.

4.12.2	ΕΓΧΥΤΑ ΠΡΕΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΝΑΖ

Στο παρόν έργο προβλέπεται να είναι έγχυτες επί τόπου όλες οι κατασκευές διαζωμάτων, ανωφλιών και ποδιών. Ο οπλισμός θα είναι S 500/4Φ10 (2 άνω και 2 κάτω) με συνδετήρες Φ8 ανά 20cm από νευροχάλυβα, για κατασκευές μέχρι πλάτους 20 cm. Για κατασκευές πλάτους από 20 έως 30 cm ο οπλισμός θα είναι S500/6Φ10 με συνδετήρες Φ8/20 cm, ενώ για πλάτος πέραν των 30 cm ο οπλισμός θα εγκρίνεται από την Επίβλεψη.

4.12.3	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΩΦΛΙΑ

Προκατασκευασμένα ανώφλια και μόνο, θα χρησιμοποιηθούν στο έργο μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και εφ΄όσον το εγκρίνει η Επίβλεψη. Εάν χρησιμοποιηθούν, θα κατασκευασθούν επί τόπου στο έργο, και θα χρησιμοποιηθούν μία τουλάχιστον εβδομάδα μετά την σκυροδέτησή τους και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το μήκος τους θα είναι όσο το πλάτος του κουφώματος για το οποίο προορίζεται, προσαυξημένο κατά 30 cm σε κάθε άκρο (60 cm σύνολο επί πλέον) για την ασφαλή και επαρκή ενσωμάτωσή του στην τοιχοδομή.

    - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΔΟΚIΜΙΑ

Η Επίβλεψη διατηρεί και σ’ αυτήν την περίπτωση το δικαίωμα εργαστηριακού ελέγχου της ποιότητας του σκυροδέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ομάδα 3 του παρόντος κεφαλαίου ‘’ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  Β’ ΦΑΣΗΣ’’.

## ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών περιλαμβάνονται οι εργασίες επένδυσης με κονίαμα (επιχρίσματα) όλων των δομικών στοιχείων του έργου, όπως καθορίζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής, όπου καθορίζονται τα διάφορα είδη επιχρισμάτων. Τα επί μέρους είδη επιχρισμάτων θα παρασκευάζονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε.

### ΑΝΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Οι επιφάνειες θα είναι τελειωμένες για έγκριση από την Επίβλεψη εντός των παρακάτω ανοχών και αποκλίσεων:

Για επιχρίσματα τοίχων προς επένδυση με πλακίδια, το χονδρό κονίαμα (λάσπωμα) δεν θα αποκλίνει περισσότερο από 2 mm ως προς ευθύγραμμο πήχυ 2 .00Μ όπου χρησιμοποιούνται συγκολλητικά λεπτής στρώσεως, ή 4 mm όπου χρησιμοποιούνται συγκολλητικά χονδρής στρώσεως.

Οι επιφάνειες οροφών και τοίχων θα είναι οριζόντιες, κατακόρυφες  ή επικλινείς ανάλογα με την περίσταση και επίπεδες που δεν θα αποκλίνουν περισσότερο από 4 mm ως προς ευθύγραμμο πήχυ 4.00Μ, που θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση.

Οι κατακόρυφες επιφάνειες δεν θα αποκλίνουν πέραν των 3mm σε ύψος 3.00Μ.

Για την διαμόρφωση ακμών (λαμπάδων κλπ.) ,ως προς την ευθυγράμμισή τους, θα επιτρέπεται απόκλιση μέχρι 2 mm σε πήχυ 4.00Μ ή 1mm σε πήχυ 2.00Μ.

Για τα πάχη επιχρισμάτων 25%.

Τα κυτία διακλαδώσεων, των διακοπτών, των ρευματοδοτών και των λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων, θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα σε σχέση με τις τελειωμένες επιφάνειες των επιχρισμάτων με ανοχή εσοχής μόνο 2 mm. Απαγορεύεται να εξέχουν. Σε καμία περίπτωση τα κουτιά αυτά δεν θα αποτελούν οδηγούς επιχρισμάτων. Αν διαπιστωθεί ότι η τοποθέτησή τους δεν είναι σωστή θα καθαιρούνται και θα επανατοποθετούνται προκειμένου τα επιχρίσματα να έχουν το επιθυμητό πάχος και την απαιτούμενη επιπεδότητα.

Οι επιφάνειες με το επίχρισμα ή χονδρό κονίαμα που δεν θα ικανοποιούν τις παραπάνω προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν ελαττώματα εργασίας δεν θα είναι αποδεκτές και θα επανακατασκευάζονται χωρίς επιβάρυνση.

### ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πριν αρχίσει η καθεαυτού εργασία, θα κατασκευασθεί δείγμα με χονδρό κονίαμα επάνω σε έναν τοίχο και μία οροφή, σε περιοχή που θα υποδείξει η Επίβλεψη, για την έγκριση.

Θα κατασκευασθούν δείγματα επιφανειών όχι μικρότερων των 2 Μ2 για όλους τους τύπους των επιχρήσεων και επικαλύψεων με χονδρό κονίαμα, κατά τις οδηγίες της Επίβλεψης χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Το δείγμα επιφανείας που θα έχει εγκριθεί από την Επίβλεψη θα αντιπροσωπεύει την εργασία τελικής επίχρισης και χονδρού κονιάματος. Τα δείγματα θα παραμείνουν στο εργοτάξιο και θα προστατευθούν από τυχόν ζημιές

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι επιφάνειες με το επίχρισμα και το χονδρό κονίαμα θα είναι απόλυτα λείες και ευθυγραμμισμένες. Οι περιοχές μεταξύ εργασιών που εκτελέσθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, τα σημεία σύνδεσης δεν θα πρέπει να αφήσουν κανένα ίχνος και να είναι λείες.

Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις του συστήματος που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των διαφόρων στρώσεων επιχρίσεων, ιδίως κατά την επιλογή των κατάλληλων υλικών συγκόλλησης και κατάλληλων συνθέσεων, με προηγούμενη επεξεργασία της επιφάνειας, για να εξασφαλισθεί ότι οι επιχρίσεις δεν θα παρουσιάζουν ρωγμές.

Για να αποφευχθούν ρωγμές στις επιχρίσεις, τα συνεχόμενα αλλά διαφορετικά υλικά στα υποστρώματα θα πρέπει να γεφυρωθούν με κάποιο κατάλληλο τρόπο. Συνιστάται η τοποθέτηση λωρίδων από γαλβανισμένο Νervometal ικανού πλάτους και όχι κάτω από 20 cm.

Οι λαμπάδες, (η ελεύθερη επιφάνεια του πάχους των τοίχων στα ανοίγματα των θυρών και παραθύρων πέραν του πάχους των κουφωμάτων), θα επιχρισθούν με τον ίδιο τύπο τελειώματος επιφανείας όπως και οι λοιπές επιφάνειες των τοίχων.

Κατά τις παραλαβές, τα υλικά θα χρησιμοποιούνται με σειρά παραλαβής, δηλαδή θα εξαντλούνται πρώτα τα υλικά των προηγουμένων παραλαβών πριν χρησιμοποιηθούν τα υλικά των νεωτέρων παραλαβών.

Αναλόγως της εποχής, θα λαμβάνονται ειδικά μέτρα από τον Ανάδοχο για να αποφεύγονται οι φθορές στα επιχρίσματα λόγω υπερβολικής απώλειας υγρασίας ή παγετού.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Δεν θα εκτελούνται εργασίες σε περιοχές που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώματα χωρίς την προηγούμενη υπόδειξη από την Επίβλεψη:

	Ανώμαλη επιφάνεια

	Ρωγμές τάσης

	Πολύ λείες επιφάνειες

	Υγρασία

	Λαδεροί λεκέδες (λάδι από καλούπια)

	Σκυρόδεμα λιγότερο των 4 εβδομάδων από της κατασκευής του

	Εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισμένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων

	Σαθρά τμήματα, κούφια και κενά

Εκτός εάν έχει προσδιορισθεί διαφορετικά, οι επιφάνειες θα ‘’τραχύνονται’’ προτού τοποθετηθεί το χονδρό κονίαμα.

Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές  σκυροδέματος εάν εμποδίζουν την σωστή εφαρμογή του χονδρού κονιάματος.

Θα πρέπει να γίνει ξερό βούρτσισμα και αφαίρεση χαλαρών τεμαχίων, σκόνης, εξανθημάτων και άλλων ξένων ουσιών και θα αποκαθίστανται τα σαθρά τμήματα ή τα κενά (κούφια ) μέρη.

Στις επιφάνειες σκυροδεμάτων, φερόντων στοιχείων και μη, όπου ο οπλισμός φαίνεται σημειακά, θα προηγείται η πλήρης κάλυψή του με τσιμεντοκονία των 600 kg/m3  τσιμέντου με προσθήκη εποξειδικής ρητίνης.

### ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ

Όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένα μεταλλικά τεμάχια που δεν θα σκεπασθούν τελείως από κονίαμα τσιμέντου, τα μεταλλικά αυτά τεμάχια θα βάφονται με αντισκωριακό και θα είναι από μορφοσίδηρο ελάχιστης διατομής 30Χ30Χ3 mm. Θα τοποθετούνται ‘’γωνιόκρανα΄’ από μαλακό γαλβανισμένο χάλυβα σε κατακόρυφες και πλάγιες εξωτερικές γωνίες. Τα γωνιόκρανα και οι διατομές απόληξης επιχρισμάτων θα τοποθετούνται πρώτα με μεγάλη ακρίβεια, προκειμένου να αποτελούν και τους βασικούς οδηγούς επιπεδότητας του τελειώματος.

Όπου το χονδρό κονίαμα πρόκειται να τοποθετηθεί επάνω από διαφορετικά υποστρώματα και επάνω από αυλακώσεις σωλήνων, θα τοποθετείται μία λωρίδα πλέγματος πλάτους 300 mm από μαλακό γαλβανισμένο χάλυβα με μία στρώση ασφαλτικής βαφής κεντρικά επάνω από τον αρμό. Εκτός από αυτό, στις περιπτώσεις μικρού πλάτους του ενός ή των δύο υλικών, το ένα από τα υλικά θα καλύπτεται τελείως με ένα πλέγμα που θα επεκτείνεται 75 mm από κάθε πλευρά.

Θα τοποθετείται μία μονωτική μεμβράνη από χαρτί οικοδομών για να διαχωρισθεί το χονδρό κονίαμα από το υλικό βάσης και ‘’κοτετσόσυρμα’’ στο υπόστρωμα.

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ , ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Δεν θα αρχίσει η τοποθέτηση των πλεγμάτων πριν οι τάκοι, οι αγκυρώσεις, ο ηλεκτρολογικός και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προβλέπεται εντός ή πίσω από τα πλέγματα, έχουν εγκατασταθεί, δοκιμασθεί και εγκριθεί.

Οι μεταλλικές πήχεις που χρησιμοποιούνται για όλα τα ανοίγματα και ενσωματωμένους εξοπλισμούς, ερμάρια, πίνακες πρόσβασης κλπ., θα πλαισιωθούν από όλες τις πλευρές με κατάλληλους δοκούς διατομής Π ή και ξυλεία.

Θα παρασχεθούν οι επαρκείς αγκυρώσεις, στηρίξεις, κλπ., για να παραλάβουν σταθερά αντικείμενα και εξαρτήματα.

Θα τοποθετηθούν ενισχύσεις στα ακόλουθα χονδρά κονιάματα:

	 όπου χρησιμοποιούνται εξωτερικώς επί σκυροδέματος

	 όπου χρησιμοποιούνται για να τοποθετηθεί επένδυση με πλακίδια

	 όπου το γέμισμα των αρμών υπερβαίνει τα 20 mm.

Θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένα συρμάτινα πλέγματα διαστάσεων οπής 25Χ16 mm, και θα δεθούν πίσω στον κύριο οπλισμό με σύρματα πρόσδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους τουλάχιστον αυτού που 	αντιστοιχεί στο πλέγμα που χρησιμοποιείται, με 4 προσδέσεις ανά Μ2 . Το πλέγμα θα απέχει 6 mm από την επιφάνεια του σκυροδέματος. Δεν θα καλύπτονται οι αρμοί διακοπής.

### ΧΟΝΔΡΟ ΚΟΝΙΑΜΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ

Η ανάμιξη δεν θα επαναλαμβάνεται παρά μόνο όπου επιτρέπεται. Τα ‘’χαρμάνια’’ που χρησιμοποιούν τσιμέντο θα χρησιμοποιούνται εντός 2 ωρών από της ανάμιξης. Τα αφυδατωμένα “χαρμάνια”’ θα θεωρούνται άχρηστα, και δεν θα χρησιμοποιούνται με προσθήκη νερού και νέα ανάμιξη.

Όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών θα ψεκάζονται με τσιμεντοκονίαμα. Το υπόστρωμα αυτό σε κάθε περίπτωση θα ‘’πετιέται’’ επάνω στην επιφάνεια και δεν θα απλώνεται με το μυστρί. Πριν χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε μηχανικός εξοπλισμός για εργασίες επιχρίσματος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η έγκριση της Επίβλεψης. Η εφαρμογή των τελευταίων στρωμάτων χονδρού κονιάματος που περιέχει γύψο σε εσωτερικούς χώρους, Απαγορεύεται, εκτός εάν έχει δοθεί η έγκριση της Επίβλεψης.

Εάν απαιτηθεί γέμισμα αρμών για να είναι δυνατόν το τελείωμα των επιφανειών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, ο Ανάδοχος θα έχει φροντίσει να το λάβει υπ’ όψη στην προσφορά του.

Το χονδρό κονίαμα θα εφαρμόζεται πριν στεγνώσει η συγκολλητική στρώση.

Το τελείωμα των επιφανειών δεν θα παρουσιάζει ατέλειες που θα μειώνουν την εμφάνιση ή την λειτουργία και, εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με μία ακτίνα περίπου 2mm.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι εργασίες που έχουν αποπερατωθεί θα προστατεύονται κατά της θερμότητας, ξηρών ανέμων και βροχής.

Εξαρτήματα και όλα τα άλλα αντικείμενα και προσαρτήματα, πρέπει  να προστατεύονται με κάποιο κατάλληλο τρόπο από τυχόν ρύπανση και φθορά. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή έξοδα που τυχόν μπορεί να προκύψουν.

### ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Νερά που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά όπως γύψο, ασβέστη, τσιμέντο κλπ. δεν  θα πρέπει να αδειάζονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας ούτε επιτρέπεται να φθάνουν μέχρι τα συστήματα υπονόμων , μέσω υπαιθρίων αποχετεύσεων ή εκρροών ταρατσών και δαπέδων. Τα μπάζα και τα απόβλητα θα πρέπει να απομακρύνονται από τον χώρο του Έργου, με ευθύνη του Αναδόχου.

### ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όλα τα υλικά θα προστατεύονται κατά της θερμότητας, βροχής και μόλυνσης από ξένες ύλες, και θα αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού. Τα μεταλλικά αντικείμενα θα διατηρούνται σκεπασμένα ώσπου να χρησιμοποιηθούν.

Το τσιμέντο θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1164 ή BS 12.

Τα αδρανή υλικά δεν θα περιέχουν ουσίες που θα ήταν δυνατόν να μειώσουν την εμφάνιση ή τον προορισμό που έχει το τελείωμα και τα άλλα υλικά που έχουν ενσωματωθεί. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην κοκκομετρική σύνδεση των αδρανών, για την οποία θα υποβάλει ο Ανάδοχος τις προτάσεις του για κάθε είδος κονιάματος.

## ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η ομάδα αυτή των εργασιών αφορά στην κατασκευή η προμήθεια όλων των εσωτερικών ή και τυχόν εξωτερικών ξύλινων κατασκευών, ερμαρίων – επενδύσεων ξύλινων δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εξαρτημάτων, καθώς και κάθε κατασκευή από ξύλο ή παράγωγο ξύλου, εκτός από τις επιπλώσεις – εξοπλισμούς.

### ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από άτομα εξειδικευμένα στις αντίστοιχες ειδικότητες που καλύπτονται από το κεφάλαιο αυτό.

Τα προκατασκευασμένα στοιχεία θα προμηθεύονται από αναγνωρισμένες εταιρείες σε αυτό τον τομέα και θα είναι εγκεκριμένες από την Επίβλεψη.

### ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την ετοιμασία ενός πλήρους καταλόγου εξαρτημάτων που θα κατασκευασθεί κατά δυνατόν από ένα εγκεκριμένο ειδικό οίκο.

Ο κατάλογος αυτός εξαρτημάτων θα πρέπει να ετοιμασθεί σε μορφή πίνακα που πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί από την Επίβλεψη και θα περιέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

	ονομασία του κατασκευαστικού οίκου

- κωδικός αριθμός καταλόγου, κάθε κατασκευής – εξαρτήματος – μηχανισμού

- υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή

- τελειώματα

- άλλες σχετικές πληροφορίες

- τεχνικά χαρακτηριστικά με στοιχεία αντοχής – φορτίσεων συμπεριφοράς στον χρόνο και την συχνή χρήση κ.λ.π.

- οτιδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας.

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση στην Επίβλεψη κατασκευαστικά σχέδια και έντυπο υλικό του κατασκευαστή που θα δείχνουν πλήρη συγκροτήματα, τρόπο κατασκευής και πλήρεις λεπτομέρειες για τις προτεινόμενες κατασκευές.

Θα πρέπει να παραδοθούν δείγματα από τους τύπους κουφωμάτων που θα απαιτήσει η Επίβλεψη συναρμολογημένα στο προβλεπόμενο κάσωμα.

Την ίδια υποχρέωση έχει ο Ανάδοχος για κατασκευή δειγμάτων των υπολοίπων κατασκευών ως εξής:

- Για εντοιχισμένα ερμάρια – αρχειοθήκες, τμήμα μεγέθους δίφυλλου ερμαρίου στις τελικές διαστάσεις.

- Για ξυλεπενδύσεις τμήμα επένδυσης πλάτους περίπου όσο το προαναφερόμενο από τη μελέτη.

- Για ξύλινο δάπεδο τμήμα επιφανείας 1m πλήρως βερνικωμένο κατασκευασμένο σε τεμάχιο ΜDF πάχος 22mm για την εύκολη μεταφορά και αποθήκευσή του. Στο δείγμα αυτό θα κατασκευασθεί και το αντίστοιχο σοβατεπί στις δύο κάθετες πλευρές του ορθογωνίου δείγματος.

- Για τις υπόλοιπες προβλεπόμενες ή προκύπτουσες ξύλινες κατασκευές, η Επίβλεψη δικαιούται να ζητήσει δείγματα σε λογικές διαστάσεις, ικανές όμως να προσδίδουν την τελική εντύπωση της αισθητικής και να προσδιορίζουν τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες με όλες τις παραμέτρους.

Τα δείγματα γενικώς νοούνται πλήρως τοποθετημένα στο έργο ή ασφαλώς συσκευασμένα και παραδοτέα στο έργο, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις εντολές της Επίβλεψης.

Όλες οι κατασκευές με απαίτηση πυραντοχής – θερμομόνωσης – ηχομόνωσης θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά που θα τεκμηριώνουν ότι συμφωνούν με τις απαιτήσεις των επί μέρους μελετών.

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ακριβείς τελικούς καταλόγους και με σαφήνεια πρέπει να περιγράφονται η οργάνωση των μεγεθών και των αναγκών. Πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία εξαρτημάτων, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει και να λάβει έγκριση από την Επίβλεψη σχετικά με το σχεδιασμό των προτεινόμενων  εξαρτημάτων και ιδίως την προσαρμοστικότητα και τη φύση του συστήματος κλειδαριών που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Επί πλέον ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει:

	τρία αντίγραφα «Καταλόγου Εξαρτημάτων και Μηχανισμών».

	τρία αντίγραφα έντυπου υλικού του κατασκευαστή με κατάλογο εξαρτημάτων – μηχανισμού που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο με πλήρεις περιγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά.

   τρία αντίγραφα των πιστοποιητικών του κατασκευαστού.

	λεπτομέρειες προτεινομένων δοκιμίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο έργο, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στα δείγματα της προηγούμενης παραγράφου.

	προτάσεις για ένα σύστημα κλειδαριών «κλειδώματος κατά την διάρκεια της κατασκευής».

### ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλες οι μετρήσεις για τις πόρτες και τα χωρίσματα θα πρέπει να παίρνονται στο Έργο και όχι από τα σχέδια, δεδομένου ότι στην Αρχιτεκτονική Μελέτη αναφέρονται ενδεικτικώς οι διαστάσεις.

Οι παραγγελίες υλικών δεν θα πρέπει να γίνονται βάσει μεγεθών και ποσοτήτων που περιγράφονται στα σχέδια αλλά με βάση τα μεγέθη που μετρώνται στο Έργο και σε ειδικές περιπτώσεις μόνον, βάσει των κατασκευαστικών σχεδίων.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την κατασκευή των κουφωμάτων και γενικά των ξύλινων κατασκευών, να αποτυπώσει με λεπτομέρεια τις περιοχές που θα τοποθετηθούν και εφόσον, λόγω παρεκκλίσεων στο στάδιο της κατασκευής, επιβάλλεται τροποποίηση στις διαστάσεις ή τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, οφείλει να συντάξει και να υποβάλει για έγκριση στον Επιβλέποντα Μηχανικό, κατασκευαστικά σχέδια προσαρμοσμένα στην κατάσταση που δημιουργήθηκε από την κατασκευή.

### ΑΝΟΧΕΣ

- Ορθών γωνιών πλαισίων και κασωμάτων: χωρίς απόκλιση

- Πάχους φύλλων: -5% έως +10%

- Διαστάσεων διατομών: 2mm

- Διάκενο μεταξύ θυροφύλλων και δαπέδου: 3-4mm

- Διάκενο μεταξύ κασών και φύλλων: Μετά την βαφή 1,5 – 2mm

- Επιπεδότητα πλακετών κλειδαριών με σόκορα: Απόλυτη

- Υγρασία ξύλων: Ανάλογα με το είδος κατασκευής από 6% μέχρι 18% σύμφωνα με τις απαιτήσει της Επίβλεψης, μετρούμενη στο έργο κατά την άφιξη της πρώτης ύλης ή των κατασκευών.

Kατακορυφότητα: Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύμα αέρος) με αντοχή στην κατακορυφότητα 1mm για όλο το ύψος θυροφύλλων.

Οριζοντίωση: Σε κατασκευές οριζόντιας τοποθέτησης ή ανάρτησης (π.χ. επί τοίχων) απόκλιση από την οριζόντια 4mm στα 4,00Μ.

Ευθυγραμμίσεις: Σε γραμμικές κατασκευές οριζόντιας τοποθέτησης ή ανάρτησης (π.χ. επί τοίχων) απόκλιση 1 mm σε πήχυ 4.00Μ που τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση.

### ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πόρτες, φύλλα και παρόμοια προκατασκευασμένα τεμάχια ξυλουργικής πριν στεγνώσουν το χονδροκονίαμα και οι επιχρίσεις.

Πόρτες και χωρίσματα που μπορούν να παρουσιάσουν ζημιές από υγρασία, θα πρέπει να αποθηκεύονται, τοποθετούνται και διατηρούνται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 50C και 350C και σχετική υγρασία περιβάλλοντος μεταξύ 35% και 65%. Σύντομοι περίοδοι σχετικής υγρασίας (μέχρι 4 ημέρες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70%.

Τα φύλλα στις δίφυλλες πόρτες δεν θα πρέπει να εφάπτονται. Η απόσταση μεταξύ των δύο φύλλων θα πρέπει να είναι περίπου 2 mm και ίδια καθ’ όλο το ύψος της πόρτας.

Το διάκενο των δύο φύλλων θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό αρμοκάλυπτρο, ή να αυτοκαλύπτεται από την ειδική μορφή του σόκορου σε κάθε φύλλο.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιθεωρεί και να εξετάζει τις επιφάνειες επί των οποίων θα τοποθετηθούν τα εξαρτήματα και να αναφέρει στην Επίβλεψη μη ικανοποιητικές συνθήκες. Δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε εργασίες πριν επιδιορθωθούν οι μη ικανοποιητικές περιπτώσεις.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εξαρτήματα που τυχόν έχουν υποστεί βλάβη ή ζημιές θα πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια. Κατασκευές που έχουν υποστεί παραμόρφωση θα αντικαθίστανται ή θα επισκευάζονται με υποδείξεις της Επίβλεψης.

- Για οποιαδήποτε βλάβη που θα προκληθεί στο έργο, ο Ανάδοχος θα φροντίσει αυτοβούλως για την επισκευή της ή αντικατάσταση. Γενικώς ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του ότι:

- Θα γίνουν διορθώσεις σε τυχόν ελαττωματικές ευθυγραμμίσεις εκτεθειμένων διακοσμητικών ή ενισχυτικών διατομών.

- Θα γίνουν ρυθμίσεις στις πόρτες και τα εξαρτήματα για ομαλή περιστροφή και λειτουργία.

- Θα καθαρισθούν τυχόν λερωμένες επιφάνειες φύλλων και υαλοπινάκων μετά την εγκατάσταση.

- Θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται με νέες οι ακόλουθες κατασκευές:

-	Λερωμένες σε βαθμό που δεν μπορούν να καθαρισθούν ικανοποιητικά

-	Όσες έχουν υποστεί βλάβες

-	Κακώς εγκατεστημένες

Οι πόρτες κλπ. θα πρέπει να προστατεύονται μέχρι την παράδοση του Εργοδότη, οπότε και θα αφαιρούνται τα συστήματα ‘’κλειδώματος κατά την διάρκεια της κατασκευής’’ και θα αντικαθίστανται με τα μόνιμα συστήματα.

Τέλος ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά στην Επίβλεψη μαζί με ένα εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα σήμανσης και αναγνώρισης των κλειδιών.

### ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα εξαρτήματα θα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγμένα με προστατευτικό ανθεκτικό χαρτί και τοποθετημένα σε κουτιά με ενδεικτική πινακίδα.

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει προτάσεις για τους κατασκευαστές εξαρτημάτων. Οι ακόλουθες περιγραφές αφορούν τα αντικείμενα που θα περιέχονται στους καταλόγους εξαρτημάτων ή στα σχέδια.

Οι μεντεσέδες θα είναι από επιχρωμιωμένο χάλυβα με διπλές ροδέλλες από ανοξείδωτο χάλυβα, θα υπάρχουν 3 μεντεσέδες για κάθε θυρόφυλλο (δύο επάνω και ένας κάτω), με 8 φρεζαριστές βίδες στον κάθε μεντεσέ.

Οι μεντεσέδες θα διαθέτουν σύστημα λίπανσης χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του θυρόφυλλου, με ένσφαιρους τριβείς και θα είναι ανταλλάξιμοι.

Τα συστήματα αυτομάτου κλεισίματος των πορτών θα είναι στερεωμένα στην επιφάνεια της πόρτας και θα είναι τελειωμένα με αλουμίνιο σε σατινέ ανοδική οξείδωση. Η όλη στερέωση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανισμού.

Σύστημα αυτόματου κλεισίματος που θα τοποθετηθεί και θα είναι ανάλογο για κάθε περίπτωση.

### ΞΥΛΕΙΑ

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από το είδος αυτής, πρέπει να είναι καλά ξηραμένη, είτε φυσικά είτε τεχνητά, σε τρόπο ώστε το ποσοστό της υγρασίας της μετρούμενο κατά τους αμερικανικούς ή αγγλικούς κανονισμούς να είναι μεταξύ 6% και 18%.

Ειδικότερα η περιεκτικότητα των ξύλων σε υγρασία θα είναι από 10%-12% για τα οικοδομικά (θυρόφυλλα, σοβατεπιά κλπ.), 8%-10% για τα έπιπλα (ερμάρια, πάγκοι κλπ.) και 12%-18% για τις κατασκευές που θα εγκατασταθούν στο ύπαιθρο.

Γενικά η ξυλεία πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ρόζους, σκασίματα και στρεβλώσεις, να μη φέρει δε το παραμικρό ίχνος προσβολής από παράσιτα και να είναι ανθεκτική στις εναλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας.

Το χρώμα του ξύλου πρέπει να είναι ζωηρό, οι δε ίνες του πυκνές και ευθείες.

Κόντρα πλακέ ελαχίστου πάχους 4 mm κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση (επιλέγεται κατά περίπτωση) λειασμένο (sanded), κατασκευασμένο κατά B.S. 1455.

Μοριοσανίδες ελαχίστου πάχους 16 mm και μοριοσανίδες τύπου MDF ελαχίστου πάχους 17 mm, κατασκευασμένες κατά DIN 68761.

Ο Ανάδοχος οφείλει αμέσως μόλις προμηθευτεί την ξυλεία να ειδοποιήσει γραπτά την Επίβλεψη, για να δώσει την έγκριση ως προς την ποιότητά της. Αν αυτό δεν γίνει, η Επίβλεψη δικαιούται να απορρίψει ως απαράδεκτα, τα κατασκευασμένα στοιχεία από αυτήν την μη εγκεκριμένη ξυλεία.

Ξυλεία που παραδόθηκε στο εργοτάξιο, θα αποθηκευθεί προσεκτικά πάνω από έδαφος και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση, ο αερισμός και η προστασία της από τις καιρικές συνθήκες.

### ΦΟΡΜΑΙΚΕΣ - ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ

Τα φύλλα φορμάικας που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης εξωτερικού της καλύτερης ποιότητας εγκεκριμένα από την Επίβλεψη.

Με τον όρο ‘’φορμάικα’’ νοούνται τα φαινοπλαστικά φύλλα επένδυσης ξυλοκατασκευών βακελιτούχου βάσης.

Το πάχος των φύλλων θα είναι τουλάχιστον 0,7 mm εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια ή την τεχνική περιγραφή.

Το πάχος των φύλλων πρέπει να είναι ενιαίο χωρίς αυξομοιώσεις είτε στο ίδιο φύλλο είτε μεταξύ των φύλλων.

Η ποιότητα και ο χρωματισμός της φορμάικας, εάν δεν καθορίζεται από την μελέτη, θα καθορίζεται από την Επίβλεψη κατόπιν υποβολής δειγμάτων από τον Ανάδοχο.

Φορμάικες ‘’φόδρας’’, ως υλικό δευτερεύουσας ποιότητας, θα τοποθετηθούν σε επιφάνειες τμημάτων που είναι αφανείς μονίμως (σταθερά τμήματα) κυρίως κατά την λειτουργία της κατασκευής. Η χημική όμως σύνθεση, το πάχος και η χρησιμοποιούμενη κόλλα, θα είναι όμοια με αυτά της κύριας (ορατής) επιφάνειας. Η επικόλληση και ‘’πρεσσάρισμα’’ θα γίνεται ταυτόχρονα ώστε να μην δημιουργηθούν βέλη κάμψης.

Τα τελειώματα φορμάικας (ακμές) θα είναι κομμένα κατά 450 σε απόλυτες ευθείες χωρίς ελαττώματα.

Επιφάνειες επενδεδυμένες με φορμάικα και με απολήξεις φυσικής ξυλείας θα συναρμολογούνται και κολλούνται μετά από την πλήρη λειότριψη της φυσικής ξυλείας.

Στην διάρκεια βερνικώματος της φυσικής ξυλείας θα προστατεύεται η φορμάικα με αυτοκόλλητες χαρτοταινίες που θα αποκολληθούν μετά το πέρας των εργασιών.

Μοριοσανίδες επενδεδυμένες εκατέρωθεν με μελαμίνη συνολικού ελαχίστου πάχους 18 mm. Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο για εσωτερικά χωρίσματα και ράφια των στοιχείων που θα κατασκευασθούν. Για το πίσω μέρος των στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν μοριοσανίδες με μελαμίνη πάχους 8 mm.

Όλα τα παράγωγα ξυλείας, ανεξαρτήτως υλικού, τελικής επένδυσης, πάχους, χρήσης κλπ., θα κόβονται στο κατάλληλο μηχάνημα (γωνιάστρα), το οποίο θα φέρει υποχρεωτικά δίσκο πρόκοψης για την αποφυγή γρεζιών στα σημεία κοπής.

### ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ

Οι καπλαμάδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας που κυκλοφορούν στην αγορά.

Θα πρέπει να παρουσιάζουν ομοιομορφία χρωματισμού, να είναι ισόβενοι, χωρίς σχισίματα και να αγοράζονται και χρησιμοποιούνται σε ζευγάρια εν σειρά.

Δεν επιτρέπεται η χρήση χαρτοκαπλαμάδων.

Τα μαύρα τεμάχια των καπλαμάδων θα αφαιρούνται και η τελική επιφάνεια θα πρέπει να παρουσιάζει ομοιογένεια.

Η επικόλληση των καπλαμάδων θα γίνεται με τρόπο ώστε να παρουσιάζουν τελική εντύπωση κατασκευής από φυσική ξυλεία, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και της οδηγίες της Επίβλεψης.

Όταν γίνεται χρήση φυσικής ξυλείας και καπλαμά στην ίδια κατασκευή, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε η τελική εντύπωση να παρουσιάζει εικόνα συνόλου κατασκευής από φυσική ξυλεία.

Για φόδρα καπλαμά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε τεμάχια καπλαμάδων, σε επιφάνειες αυστηρά αφανείς και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται και στην περίπτωση της φορμάικας (παρ.6.14 του παρόντος τεύχους).

Οι χονδροκαπλαμάδες  από φυσική ξυλεία πάχους 8 mm(φιλέτα), θα επικολλούνται σε λευκή ξυλεία πάχους 22 mm και αντιστοίχου πλάτους. Η φόδρα  χονδροκαπλαμά θα είναι από ξυλεία πάχους 8 mm.

### ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όλες οι κόλλες και τα εξαρτήματα σύνδεσης (βίδες,μπουλόνια, τζινέτια κλπ.) πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που υπάρχουν στην αγορά, και θα είναι της απόλυτης έγκρισης της Επίβλεψης. Ειδικά για κόλλες, βλ.6.19 του παρόντος κεφαλαίου.

Οι βίδες θα είναι οι κατάλληλες για κάθε υλικό κατασκευής (νοβοπανόβιδες, ξυλόβιδες, στριφόνια κλπ.) από το κατάλληλο κατά περίπτωση κράμμα.

Πλαστικά υλικά, παρεμβλήματα, ελαστικές ταινίες, βουρτσάκια στεγανότητας κλπ., θα είναι από κατάλληλα ανθεκτικά υλικά για την συγκεκριμένη χρήση, όπως π.χ. EPDM, νεοπρένιο κλπ.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Όλα τα τεμάχια ξυλείας πρέπει να κοπούν στις διαστάσεις που είναι απαραίτητες για να αποκτήσουν τις διατομές που προβλέπονται στα σχέδια. Ολες οι επιφάνειες της σύνδεσης των ξύλων πρέπει να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή μεταξύ τους.

Τα ξύλινα μέλη τα οποία προέρχονται από παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεμαχίων πρέπει να εμφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατομών και διαστάσεων. Ως προς τα συνδετικά υλικά, η ποσότητα της κόλλας που εκχειλίζει πρέπει να απομακρύνεται με προσοχή, οι δε μεταλλικές συνδέσεις να μην εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες.

Οι ξύλινες συνδέσεις θα είναι οι κατάλληλες για κάθε περίπτωση. Θα χρησιμοποιηθούν δοκιμασμένες και σύγχρονες μέθοδοι, όπως εμφύτευση μεμονωμένου βλήτρου (ξένο μόρσο) από το ίδιο υλικό με αυτό των προς σύνδεση μελών, διαμόρφωση βλήτρου στην προς σύνδεση διατομή με αντίστοιχη υποδοχή στο άλλο μέλος (μόρσο),μέθοδος εγκοπής-γλωσσίδας-εγκοπής (συνεχής γκινισόπηχη), εμφύτευση μεμονωμένων και σε τακτά διαστήματα ξύλινων οβελίσκων (πίρων), κρυφοί εσωτερικοί ανοξείδωτοι σύνδεσμοι ταχείας και ασφαλούς συναρμολόγησης του τύπου HAFELE ή ανάλογου κλπ.

Κατά τις συνθέσεις των ξύλινων μερών απαγορεύεται η χρήση βίδας κατά μήκος των ινών της ξυλείας (σόκορο βίδωμα) εκτός εάν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα εκτονούμενα πλαστικά βύσματα και εφόσον το επιτρέπει η Επίβλεψη.

Όλες οι ‘’τραβηχτές’’ (σε σβούρα) διατομές θα είναι απόλυτα ευθύγραμμες χωρίς εγκάρσιες ανωμαλίες (μονοκόμματο τράβηγμα) με το κατάλληλο “εργαλείο”’, που θα παράγει την επιθυμητή μορφή διατομής, τόσο στις κύριες όσο και στις δευτερεύουσες διατομές.

Μόρφωση γλυφών-‘’εργαλείων’’ μετά την σύνθεση της κατασκευής με φορητό μηχάνημα ROUTER δεν θα επιτρέπεται χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης.

Οι έτοιμες προς βαφή ή βερνίκωμα κατασκευές σε όλες τις ορατές και μη επιφάνειες θα είναι απόλυτα λειοτριμμένες από το εργοστάσιο κατασκευής.

### ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ

Πριν την έναρξη των χρωματισμών ή των βερνικωμάτων των ξύλινων κατασκευών θα γίνει έλεγχος αν οι συνδέσεις των ξύλινων μερών παρουσιάζουν απαράδεκτους αρμούς, ή παραμορφώσεις από απότομη ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα.

Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή θα αντικαθίσταται ή εάν με την σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης επισκευάζεται.

Αυτό θα γίνεται χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της αισθητικής εμφάνισης ή της αντοχής και οπωσδήποτε χωρίς να δημιουργείται τροποποίηση της λειτουργίας κατασκευής.

Σε περίπτωση τραυματισμού ξύλινης επιφάνειας, ή σοβαρότερης ζημιάς με βίαιο τρόπο, απαγορεύεται η επισκευή με στοκάρισμα ή η μερική αντικατάσταση (μπάλωμα).

### ΚΟΛΛΕΣ

Στην μελέτη ξύλινων κατασκευών του Αναδόχου θα καθορίζονται τα είδη κόλλας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Οι κόλλες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανάλογες με το είδος κατασκευής που προορίζονται, όπως:

- Για κατασκευές εσωτερικών χώρων

- Για κατασκευές εσωτερικών υγρών χώρων

- Για κατασκευές εξωτερικών υπαίθριων χώρων στεγασμένων ή όχι

- Για πρεσσαρίσματα – κολλήσεις παράγωγων ξύλου με φαινοπλαστικά φύλλα (φορμάϊκα)

- Για κολλήσεις πλαστικών ή ελαστικών φύλλων σε ξύλινες επιφάνειες

Όλες οι κόλλες θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του οίκου παραγωγής.

Τα χρησιμοποιούμενα δοχεία θα είναι καθαρά χωρίς ξένες ουσίες, θα σφραγίζουν αεροστεγώς και θα χρησιμοποιούνται πινέλα με φυσικές τρίχες αποκλειστικά για τον σκοπόν αυτόν.

### ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όλες οι ξυλουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν με την μεγαλύτερη ακρίβεια και με όλους τους κανόνες της τέχνης, σύμφωνα με την  Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια λεπτομερειών, με τα οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί απόλυτα.

Σε καμία ξυλουργική εργασία δεν θα προχωρήσει ο εργολάβος, εάν δεν ζητήσει προηγούμενα και λάβει έγκαιρα από την Επίβλεψη τα απαιτούμενα σχέδια, οδηγίες και εγκρίσεις.

Όλα τα κομμάτια της ξυλείας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να κοπούν στις σωστές διαστάσεις και να έχουν τελικές διατομές αυτές που φαίνονται στα σχέδια.

Η ξυλεία θα υποστεί όλη την απαραίτητη επεξεργασία, γώνιασμα, ξεχόντρισμα, πλάνιασμα, κλπ., με τα κατάλληλα μηχανήματα ώστε να επιτυγχάνονται ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και ακρίβειας χωρίς στρεβλώσεις ή άλλες παραμορφώσεις.

Μεγάλες ξύλινες διατομές θα κατασκευάζονται σύνθετες από μικρότερα ξύλα συγκολλημένα μεταξύ τους με τόρμους και εντορμίες ή άλλο σύστημα (FINGER JOINTS).

Όλοι οι αρμοί θα είναι ίσοι και θα εφαρμόζουν απόλυτα. Σφηνώματα, γεμίσματα και παραμορφώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Όλες οι βίδες και λοιπά μεταλλικά στοιχεία (φυράμια, κλπ.) θα είναι χωνευτά και αφανή.

Οι κόλλες θα επαλείφονται ομοιόμορφα και οι επιφάνειες θα παρουσιάζονται επίπεδες. Ξεχειλίσματα, νερά, ανωμαλίες και κυματισμοί δεν θα γίνονται δεκτοί.

Η λειτουργία των ίδιων των κατασκευών αλλά και των διαφόρων μερών τους (συρτάρια, φύλλα κλπ.) θα είναι ευχερής και αθόρυβη.

Τα ξύλινα μέλη τα οποία προέρχονται από την παράλληλη σύνδεση διαφόρων κομματιών πρέπει να εμφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατομών και διαστάσεων. Ως προς τα συνδετικά υλικά, η μεν ποσότητα κόλλας που περισσεύει θα πρέπει να απομακρύνεται με προσοχή, τα δε σιδερένια εξαρτήματα να μην εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες, γι’ αυτό πρέπει να διαμορφώνονται πάνω στα ξύλα κατάλληλες υποδοχές, σύμφωνα με το σχήμα του σιδερένιου εξαρτήματος. Εξ’ άλλου, όταν πρόκειται να ελαιοχρωματισθούν, πρέπει να βάφονται με μια τουλάχιστον στρώση από αντισκωριακό ελαιόχρωμα πριν από την τοποθέτησή τους.

Οι συναρμογές με εντορμίες (γκισινιές) θα γίνονται με μεγάλη ακρίβεια. Οι τομές των γωνιών που κατασκευάζονται με φαλτσογωνιά θα είναι σωστές γεωμετρικά και με τέλεια συναρμογή.

Όλες οι επιφάνειες των ξύλων πρέπει να πλανίζονται έτσι ώστε να είναι ομαλές και εντελώς λείες, οι δε ακμές ευθείες και χωρίς εκφλοίωση.

Μετά την σύνδεση και συναρμολόγηση, οι επιφάνειες θα τρίβονται με γυαλόχαρτο ή μηχανικό τριβείο με προσοχή.

Οι ενώσεις των μόρσων θα συναρμολογούνται καλά και με την απαιτούμενη τελειότητα, οι εντορμίες (τρύπες των μόρσων) πρέπει να είναι ορθογωνικής διατομής και λίγο πλατύτερες προς το εξωτερικό μέρος (για την καλύτερη στερέωση των σφηνών),επεξεργασμένες, μετά την κατεργασία της μηχανής, με το χέρι.

Η συγκόλληση των διαφόρων μερών των κατασκευών πρέπει να γίνεται με εμποτισμό κατάλληλης κόλλας καθώς και με σύσφιξη από ικανό αριθμό ξυλοσφηνών από ξηρά ξυλεία (ξυλόβιδες, σιδηρόβιδες, βιδόνια, νταβίδια, σφυκτήρες, πρέσσες).

Όλα τα σύνθετα σόκορα (τομές) ή εκείνα των προϊόντων ξύλου (κόντρα πλακέ, πλάκες MDF κλπ.) εφόσον παραμένουν εμφανή και εκτεθειμένα θα επενδύονται με κολλητά ξύλινα πηχάκια από σκληρή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 5 mm και πλάτους όσο και το πάχος του σόκορου.

Η τοποθέτηση και στήριξη των ξύλινων κατασκευών θα γίνει με ακρίβεια, ώστε να μην δημιουργηθούν μόνιμες παραμορφώσεις, άνισοι αρμοί κλπ., θα εξασφαλίσουν την απαιτούμενη στερεότητα και αντοχή στην χρήση και θα στεγανωθούν πλήρως με τα κατάλληλα υλικά ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας που επιβάλλει η χρήση του κάθε χώρου και η γενική χρήση του Έργου.

Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και τελείως κατεργασμένες χωρίς το παραμικρό ελάττωμα.

Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, χειρισμού, προστασίας κλπ. των κατασκευών αυτών θα είναι αφαιρετά και ανταλλάξιμα επί τόπου με την χρήση απλών εργαλείων (π.χ. βιδωτά και όχι κολλητά) στον μικρότερο δυνατό χρόνο και χωρίς ζημίες της υπόλοιπης κατασκευής.

Τυποποιημένα ή βιομηχανικά κατασκευασμένα στοιχεία θα ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής τους με χρήση των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων που διαθέτει για τον σκοπόν αυτόν, καθώς και με την χρήση των ειδικών για αυτά εργαλεία και μηχανήματα.

Κατά την προσκόμιση στο έργο, τις μεταφορές και αποθήκευση, θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι ξύλινες κατασκευές να διατηρηθούν απαραμόρφωτες, και κατά οποιοδήποτε τρόπο να μην αλλοιωθούν.

Μετά την τοποθέτησή τους θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, ώστε να διατηρηθούν καθαρές για να δεχθούν πιθανή περαιτέρω επεξεργασία τους.

Ξύλινες κατασκευές που έχουν υποστεί φθορές θα επισκευάζονται ή κατά την κρίση της Επίβλεψης θα αντικαθίστανται, εφόσον δεν κρίνονται επισκευάσιμες.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Τα κουφώματα γενικά θα συντηρηθούν, αν και όσα απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο, ώστε να αποκατασταθεί η σωστή λειτουργία τους. Αν απαιτείται αλλαγή εξαρτημάτων, θα αντικατασταθούν είτε με καλής κατάστασης υφιστάμενα από κουφώματα που καταργούνται, είτε με νέα μετά από έγκριση της Επίβλεψης.

Τα κουφώματα γενικώς θα θεωρούνται τελειωμένα εφόσον βρίσκονται σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία και έχουν ελεγχθεί από την Επίβλεψη.

### ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Όπου από την μελέτη εφαρμογής προβλέπονται ξύλινες επενδύσεις, αυτές θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών, όσα περιγράφονται παραπάνω και τα ακόλουθα:

- Οι επενδύσεις θα φθάσουν μέχρι την ψευδοροφή

- Οι ξύλινες επενδύσεις θα κατασκευασθούν με οριζόντιο και κατακόρυφο σκελετό από λευκή ξυλεία διατομής 30Χ50 mm σε πλαίσια, στερεωμένο στον τοίχο με σφήνες για το αλφάδιασμα και ζύγισμα και γαλβανισμένα στηρίγματα, βίδες και βύσματα.

- Εναλλακτικώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν έτοιμα συστήματα σκελετών από διατομές γαλβανισμένες ή αλουμινίου όπως, π.χ. ενδεικτικού τύπου HAFELE, μετά από έγκριση της Επίβλεψης.

- Οι ξύλινες επενδύσεις στα ανοίγματα των θυρών θα κατασκευασθούν με κατακόρυφο ή οριζόντιο σκελετό σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών, με ενίσχυση στις θέσεις τοποθέτησης των κασών.

### ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΑΡΚΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί περιγράφεται λεπτομερώς στην Τεχνική Περιγραφή (είδος, διαστάσεις κλπ.).

Το υπόστρωμα θα γίνει με καδρόνια 40Χ50 mmή 80Χ70 mm που τοποθετούνται παράλληλα ανά αποστάσεις 35 cm και καρφώνονται πάνω στο πάτωμα.

Μεταξύ καδρονιών και πλάκας παρεμβάλλονται σημειακώς και σε αποστάσεις 40 cm, γαλβανισμένα στηρίγματα με ελαστική βάση πάχους 10 mm, για την διακοπή της γέφυρας κτυπογενούς ήχου.

Η επάνω επιφάνεια των καδρονιών πρέπει να είναι τελείως οριζόντια, ώστε το σύνολο των καδρονιών θα ορίζει οριζόντιο επίπεδο. Εάν απαιτείται, θα χρησιμοποιούνται πρόσθετα κατάλληλα στηρίγματα εκτός από τα παραπάνω παρεμβλήματα.

Στα διάκενα του καδρονιαρίσματος θα τοποθετηθεί ηχομονωτικό στρώμα υαλοβάμβακα, εφόσον δεν υπάρχει δίκτυο νερού πάνω στην πλάκα. Εφόσον υπάρχει, θα τοποθετηθεί ορυκτοβάμβακας χαμηλής πυκνότητας (15-20 kg/m3).

Στο καδρονιάρισμα θα τοποθετηθεί ψευδοπέτσωμα από λωρίδες λευκής ξυλείας πάχους 20 mm και πλάτους 100-120 mm με διάκενα μεταξύ τους πλάτους 5 mm.

Οι λωρίδες του παρκέ θα καρφώνονται στο ψευτοπέτσωμα. Οι λωρίδες θα φέρουν τις απαραίτητες γλωσσίδες και εντορμίες (θηλυκό-αρσενικό), ενώ στην κάτω επιφάνεια τους θα έχουν εγκοπές απονεύρωσης κατά το μήκος.

Η παραπάνω “ραμποτέ” μόρφωση θα έχει γίνει και στα σόκορα (άκρα) των λωρίδων.

Κατά την τοποθέτηση θα αφήνεται περιμετρικά, μεταξύ παρκέ και τοίχων, αρμός πλάτους 6-10mm, που θα πληρώνεται με ελαστικό υλικό.

Για να γίνει η τοποθέτηση των ξύλινων δαπέδων θα πρέπει να έχουν τελειώσει οι εργασίες βαφής των τοίχων και των δαπέδων και να έχει στεγνώσει σε ικανοποιητικό βαθμό η οικοδομή, ώστε η μεγαλύτερη υγρασία για την τοιχοποιία να μην ξεπερνά το 2.5%. Για τα επιχρίσματα το ποσοστό υγρασίας μπορεί να φτάνει το 5%.

Πριν την έναρξη της κατασκευής των ξύλινων δαπέδων θα πρέπει:

- Να διαπιστωθεί ότι έχει εξασφαλισθεί στεγανότητα στις σωληνώσεις ή στις υδραυλικές εγκαταστάσεις στους χώρους που θα αποκτήσουν παρκέ

- Να έχουν περάσει τα τζάμια και να εξασφαλίζεται η φύλαξη των χώρων

- Να είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου υγρασία των χώρων, κυρίως μετά από συμπληρωματικές εργασίες ή από ατμοσφαιρικές συνθήκες

Τα καδρόνια, οι σανίδες και τα ξύλα του παρκέ θα έχουν υγρασία μέχρι 6% όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι περίπου 30%.  Οι λωρίδες θα έχουν πάχος 22 mm και πλάτος 70 mm, το δε μήκος δεν θα είναι μικρότερο από 60 cm.

Το ξύλινο δάπεδο θα τοποθετηθεί και θα βερνικωθεί μετά την αποπεράτωση όλων των εργασιών και των χρωματισμών στους αντίστοιχους χώρους.

Μετά την τοποθέτηση του παρκέ θα γίνουν οι εργασίες φινιρίσματος. Τρίψιμο δε της επιφάνειας με τρία είδη γυαλόχαρτο από χονδρόκοκκο μέχρι πολύ λεπτόκοκκο και πέρασμα με βερνίκι.

### ΕΡΜΑΡΙΑ

Θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τα αντίστοιχα άρθρα της Τεχνικής Περιγραφής.

Σημειώνεται ότι όλες οι διαστάσεις των διαφόρων στοιχείων (μήκος, πλάτος, ύψος) πρέπει να επαληθευθούν επί τόπου του Εργου, πριν από την κατασκευή τους, και εφόσον είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν.

Τα ντουλάπια και οι πάγκοι τοποθετούνται στο έργο πλήρως κατασκευασμένοι, αφού τελειώσουν τα δάπεδα, τα τελειώματα των τοίχων και οι ψευδοροφές.

Στα μεταλλικά φύλλα των ντουλαπιών θα τοποθετηθούν σημειακά αντικρουστικά‘’τσοχάκια’’ή λαστιχάκια ώστε να μην ‘’χτυπούν’’.

## ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου αποτελούν όλες οι μεταλλικές κατασκευές στο έργο, δηλαδή φέρουσες σιδηρές κατασκευές, όπως ο φορέας Κάλυψης (Στέγη) αλλά και οι μικρής κλίμακας δευτερεύουσες μεταλλικές κατασκευές (κλίμακες, κιγκλιδώματα κλπ).

- Περιλαμβάνονται επίσης οι διατάξεις και οι όροι με τους οποίους θα εκτελεσθούν όλες οι εργασίες σιδηρών, οι προδιαγραφές των υλικών και των τρόπων κατασκευής και επιφανειακής προστασίας, καθώς και οι απαιτούμενοι έλεγχοι της ποιότητας των υλικών και της εργασίας.

### ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Για τη μελέτη και εκτέλεση των διαφόρων σιδηρών κατασκευών ισχύουν οι παρακάτω Κανονισμοί:

α.	Μελέτη, διαστασιολόγηση και κατασκευή

- EC1: Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις στις κατασκευές

- Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων

- DIN 1055: Ανεμοφορτίσεις

- EC3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα

- EC4: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα

- ΕΑΚ 2000: Ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός 2000

β.	Εργασίες κοπής

- DIN 2310 – Μέρος 3 (Τ3) : Θερμική κοπή, αυτογενής κοπή καύσεως

- DIN 2310 – Μέρος 4 (Τ4) : Θερμική κοπή, κοπή με τήξη πλάσματος

γ.	Συνδέσεις με συγκολλήσεις

- DIN 8563 : Εξασφάλιση ποιότητας εργασιών συγκολλήσεων

Μέρος 1 (Τ1) : Γενικά

Μέρος 2 (Τ2) : Απαιτήσεις στο εργοστάσιο

Μέρος 3 (Τ3) : Συνδέσεις συγκολλήσεων με τήξη, απαιτήσεις, ομάδες

αξιολόγησης

Μέρος 4 (Τ4) : Ανοχές διαστάσεων για συγκολλήσεις

- DIN 8560 : Έλεγχοι συγκολλητών

- DIN 1913 : Μέρος 1 (Τ1) : Ραβδωτά ηλεκτρόδια για συνδετικές συγκολλήσεις

- Χάλυβα – Αμιγή και μικρής ανάμιξης – Κατάταξη, χαρακτηρισμός, τεχνικές συνθήκες παραγωγής

- DIN 8551 : Μέρος 1 (Τ1) : Προετοιμασία ραφής συγκολλήσεως, μορφές αρμών σε χάλυβα, συγκόλληση με αέρια, συγκόλληση βολταϊκού τόξου με το χέρι, συγκόλληση με προστατευτικό αέριο.

- DIN 8551 – Μέρος 4 (Τ4) : Προετοιμασία ραφής συγκολλήσεως, μορφές αρμών σε χάλυβα, συγκόλληση με κόνι (unter – Pulver – Schweissen).

- DIN 8559 -  Μέρος 1 (Τ1) : Πρόσθετα συγκόλλησης για τη συγκόλληση με προστατευτικό αέριο – Συρμάτινα ηλεκτρόδια και σύρματα συγκόλλησης για μεταλλικές συγκολλήσεις με προστατευτικό αέριο αμιγών και μεμειγμένων χαλύβων.

- DIN 32522 : Κόνις συγκολλήσεως για συγκόλληση με κόνι – Χαρακτηρισμοί, τεχνικοί όροι παραγωγής.

- DIN 32526 : Προστατευτικό αέριο για συγκολλήσεις

δ.	Ποιότητες υλικών – Ανοχές – Ειδικές διατομές & κατασκευές

- EC3 : Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα

- DIN 17100 : Γενικοί δομικοί χάλυβες: Κανονισμός – Ποιότητες

- DIN 17119 : Συγκολλητές κοιλοδοκοί ψυχρής εξέλασης τετραγωνικής και ορθογωνικής διατομής.

- DIN 17120 : Συγκολλητοί σωλήνες από γενικούς δομικούς χάλυβες.

- DIN 17121 : Σωλήνες χωρίς ραφή από γενικούς δομικούς χάλυβες.

- DIN 18203 – Μέρος 2 (Τ2) : Ανοχές διαστάσεων σε οικοδομικά έργα.

Προκατασκευασμένα τμήματα από χάλυβα.

- DIN 4420 : Ικριώματα εργασίας και ασφαλείας : Υπολογισμός και κατασκευαστική διαμόρφωση.

ε.	Προστασία από διάβρωση – Βαφές

- Μέρος 1 (Τ1) : Γενικά – Κατάλληλη διαμόρφωση για προστασία από διάβρωση

- Μέρος 3 (Τ3) : Σχεδιασμός των εργασιών προστασίας από διάβρωση

- Μέρος 4 (Τ4) : Προετοιμασία & έλεγχος των εξωτερικών επιφανειών – Φωτογραφικό πρότυπο συγκρίσεως

- Μέρος 5 (Τ5) : Προστατευτικά υλικά και συστήματα

- Μέρος 6 (Τ6) : Εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών

- Μέρος 7 (Τ7) : Τεχνικοί κανόνες για επιφάνειες ελέγχου

- Μέρος 8 (Τ8) : Προστασία από διάβρωση λεπτότοιχων φερόντων δομικών μελών

- Μέρος 9 (Τ9) : Συνδετικά μέσα και χρωστικά για υλικά επιστρώσεων

στ.	Συστήματα και εξαρτήματα αγκύρωσης

Για τα επιτρεπόμενα φορτία και τις αποστάσεις των αγκυρίων ισχύουν οι οδηγίες των κατασκευαστών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες άδειες εφαρμογής.

Εναλλακτική εφαρμογή άλλων Κανονισμών

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατό, ύστερα από αίτημα του Αναδόχου, να εφαρμοσθούν εναλλακτικά άλλοι εγκεκριμένοι επίσημοι Κανονισμοί, όπως π.χ. τα Πρότυπα ASTM ή άλλα ισοδύναμα. Η ενδεχόμενη αυτή αλλαγή Κανονισμών και κατασκευαστικών Προτύπων μπορεί να γίνει μόνο μετά από τεκμηριωμένο έγγραφο αίτημα του Αναδόχου και ύστερα από έγγραφη έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού ή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

### ΥΛΙΚΑ

Για τις μεταλλικές κατασκευές (μεταλλική στέγη, αγκύρια, επενδύσεις, διαχωριστικά υαλοστάσια, κιγκλιδώματα, κουφώματα κλπ) θα χρησιμοποιηθεί:

α) δομικός χάλυβας S235 (Fe 360) ή S275 (Fe 430) ή S355 (Fe 510)

β) κοχλίες 8.8 ή 10.9

γ) αγκύρια S235 (Fe 360)

δ) γαλβανισμένη εν θερμών λαμαρίνα

Τα υλικά που προσκομίζονται και χρησιμοποιούνται στο έργο πρέπει γενικά:

- Να είναι καινούργια και σύμφωνα με τις ποιότητες, που προδιαγράφονται στη μελέτη και στις παρούσες προδιαγραφές,

- Να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς ελαττώματα, κακώσεις και παραμορφώσεις.

- Οι ανοχές τους και τα περιθώρια των κρισίμων διαστάσεων, που επηρεάζουν τη συναρμογή των συνδεομένων μελών για κάθε κατηγορία τελειότητας συναρμογής, πρέπει να συμφωνούν με τα πρότυπα της προηγούμενης παραγράφου ή με τα σχετικά πρότυπα ANS ή άλλα εγκεκριμένα πρότυπα, που ισχύουν για παρόμοια έργα. Οι ανοχές διαστάσεων και τα επιτρεπόμενα όρια πρέπει να φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης εφαρμογής.

- Ειδικά για τις διατομές εκείνες με τις οποίες θα κατασκευαστούν μέλη της κατασκευής με σοβαρές καταπονήσεις, όπως κύριοι φορείς, υποστυλώματα κλπ, πρέπει κατά την κατασκευή και παραλαβή τους να γίνεται λεπτομερής έλεγχος για την επισήμανση πιθανών ελαττωμάτων, που είναι δυνατό να οφείλονται στην εξέλαση ή σε άλλου παράγοντες.

- Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη εξασφάλισης των προδιαγραφόμενων ποιοτήτων στις συνδέσεις των μεταλλικών μερών μιας σιδηροκατασκευής. Κοχλίες και ήλοι, που δεν πληρούν τα προδιαγραφές αυτές, θα θεωρούνται κακότεχνα υλικά και δεν θα χρησιμοποιούνται.

- Τα ηλεκτρόδια για τις συγκολλήσεις πρέπει να είναι ποιοτικά κατάλληλα για τον τύπο των συγκολλήσεων στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Εάν δεν είναι «βασικά», πρέπει να είναι τελείως απαλλαγμένα από υγρασία πριν από τη χρήση.

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

- Τα μεταλλικά στοιχεία πρέπει να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο (μηχανουργείο) και να μεταφέρονται στο έργο έτοιμα για τοποθέτηση.

- Τα μήκη των αυτοτελών στοιχείων (π.χ. υποστυλωμάτων) πρέπει γενικά να είναι μονοκόμματα, όπως εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης. Συνδέσεις (ματίσματα) με ηλεκτροσυγκόλληση μικρότερων μηκών για τον σχηματισμό του ολικού μήκους ενός αυτοτελούς στοιχείου, επιτρέπονται μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από τη μελέτη για κατασκευαστικούς λόγους ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο τα απαιτούμενα μήκη διατομών ή ελασμάτων και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να συντάσσονται και να υποβάλλονται οι υπολογισμοί και σχέδια διαμόρφωσης των συνδέσμων, σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς.

β. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις λεπτομέρειες συνδέσεων και αποκατάστασης διατομών που φαίνονται στα σχέδια της στατικής μελέτης εφαρμογής.

γ. Να εγκρίνεται η σύνδεση από τον Εργοδότη.

- Οπωσδήποτε δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπολοίπων (ρεταλιών) για τον σχηματισμό στοιχείων μεγαλύτερου μήκους.

- Όλες οι σιδηρουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και όλους τους κανόνες της τέχνης, σύμφωνα προς τις περιγραφές και τα χορηγούμενα σχέδια λεπτομερειών, προς τα οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί απόλυτα. Καμιά σιδηρουργική εργασία δεν θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος εάν δε ζητήσει προηγουμένως και λάβει έγκαιρα από την επίβλεψη τα απαιτούμενα σχέδια και οδηγίες.

- Σε περίπτωση αποκλίσεων από την κατασκευή σε τρόπο που να επιβάλλεται τροποποίηση σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες ή τυπικές διατομές, οφείλει ο Ανάδοχος α συντάξει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών.

- Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα για τέτοιου είδους εργασίες. Στο συμφωνητικό ανάθεσης των εργασιών από τον Ανάδοχο στον κατασκευαστή, πρέπει να περιλαμβάνεται ρητός όρος που θα επιτρέπει, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα την επίσκεψη του Επιβλέποντα Μηχανικού στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και την παροχή από τον κατασκευαστή κάθε σχετικής πληροφορίας προς αυτόν.

- Οι συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους, εάν δεν παρουσιάζονται διαφορετικά στα σχέδια, θα γίνονται με συγκόλληση η οποία θα καθορίζεται από την Επίβλεψη ανάλογα με το είδος της κατασκευής, την επιθυμητή αντοχή και την εμφάνισή της. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παρουσιασθεί ανάγκη μπορεί να γίνει και χρήση μεταλλικών συνδέσμων, με την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες συνδέσεις θα είναι αφανείς.

- Οι συγκολλήσεις θα γίνουν από διπλωματούχους συγκολλητές σύμφωνα με τα Γερμανικά ή τα Βρετανικά εθνικά πρότυπα και θα υποβληθούν δείγματα και λοιπές αποδείξεις ποιότητας και αντοχών από αναγνωρισμένο εργαστήριο.

- Οι συγκολλήσεις θα γίνονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Θα λαμβάνεται δε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα συγκολλημένα τμήματα να μην προκαλούν αλλοίωση των συστατικών και γενικά των ιδιοτήτων των συγκολλημένων τμημάτων. Οι διάφορες ανωμαλίες των συγκολλήσεων θα τροχίζονται με προσοχή σε τρόπο ώστε οι συγκολλημένες επιφάνειες να είναι συνεχείς, κανονικές και να μη παρουσιάζουν ούτε τον παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση.

- Όλες οι συνδέσεις διατομών υπό γωνία θα γίνονται κατά τη διχοτόμο είτε με ηλεκτροσυγκόλληση είτε με ειδικά τεμάχια. Ορατά ματίσματα δεν θα γίνονται δεκτά αν τα μήκη των διατιθέμενων στο εμπόριο διατομών επαρκούν για το μήκος της υπόψη κατασκευής, έστω και αν έχουν εκτελεσθεί με ακρίβεια.

- Όλα τα απαιτούμενα για τις κατασκευές στοιχεία και μετρήσεις θα λαμβάνονται επί τόπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις ενώσεις, χωρίς ανωμαλίες, συναρμογές, χωρίς διακύμανση της αντοχής των ενωμένων στοιχείων, πλήρης αντοχή και σταθερότητα κατασκευασμένων τμημάτων στα προβλεπόμενα φορτία, καλαίσθητες και ανθεκτικές συγκολλήσεις, αποφυγή παραμορφώσεων των μεταλλικών κατασκευών και δημιουργίας μονίμων τάσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και άλλων κατασκευών του κτιρίου.

- Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και θα έχουν τις απαιτούμενες ανοχές.

- Οπές, εγκοπές και λοιπές υποδοχές για εξαρτήματα, στροφείς, θα κατασκευάζονται με τα αντίστοιχα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε η εφαρμογή να είναι απόλυτη και η κατασκευή να εμφανίζεται αισθητικά και κατασκευαστικά άρτια.

- Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδερένιων κατασκευών πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση κατά τη στήριξη.

- Στην περίπτωση σιδερένιων κατασκευών από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, οι κατασκευαζόμενες διατομές θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα σχέδια, οι δε επιφάνειες και ακμές τους δεν θα παρουσιάζουν καμία ανωμαλία.

- Προκειμένου περί κατασκευής σιδερένιων θυρών με σκελετό από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, η διάταξη και πυκνότητα των εσωτερικών νευρώσεων θα είναι σύμφωνη με τα σχέδια. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη ακαμψία και σταθερότητα όλων των επιφανειών.

- Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα υποστούν καθαρισμό, αντισκωριακή προστασία και χρωματισμό έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στις επόμενες παραγράφους.

- Τα μεταλλικά στοιχεία που προβλέπεται να γαλβανισθούν, θα γαλβανίζονται εν θερμών μετά την πλήρη κατασκευή τους. Όταν συγκολλούνται ήδη γαλβανισμένα στοιχεία (π.χ. γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες), οι επιφάνειες που θίγονται θα γαλβανίζονται ξανά εν ψυχρώ.

- Οι ηλεκτροστατικά βαμμένες εξωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται με αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφορετικού χρώματος που θα μπορεί να παρέχει προστατευτική επικάλυψη. Για εσωτερικές χρήσεις η προστασία θα γίνεται με χαρτί.

- Θα κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντος Μηχανικού και τα εγκεκριμένα σχέδια.

- Δοκιμές αντοχών και λοιποί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εντολές παρουσία του Επιβλέποντος Μηχανικού.

- Τα επιλεγόμενα υλικά θα είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται το γαλβανικό φαινόμενο ή διαβρώσεις σε συναρμογές υλικών από ροή νερού ή άλλες επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις, διαφορετικά α τοποθετούνται κατάλληλα παρεμβύσματα.

- Θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των τελειωμένων κατασκευών από άλλες επόμενες εργασίες.

- Μεταλλικές κατασκευές που έχουν ετοιμασθεί στο εργοστάσιο θα προσκομίζονται χρωματισμένες με τα κατάλληλα αντισκωριακά αστάρια και προστατευμένες όπως στην προηγούμενη παράγραφο και θα τελειώνονται αφού ενσωματωθούν στο έργο.

- Οι πιο πάνω όροι κατασκευής των σιδηρουργικών εργασιών έχουν εφαρμογή και για όλα τα στοιχεία και όλες τις θέσεις κατασκευής, καθώς και για όλες τις ειδικές κατασκευές όπως σκάλες, κιγκλιδώματα κλπ.

##### Εργασίες κοπής και ευθυγράμμισης

Ο μορφοχάλυβας χαμηλής περιεκτικότητα σε άνθρακα (κοινός) πρέπει να κόβεται με φλόγα, ψαλίδια ή πριόνια. Η κοπή με φλόγα άλλων υλικών, εκτός μορφοχάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας, θα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Μηχανικού, η δε μέθοδος κοπής πρέπει να φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Η φλόγα δεν πρέπει να υπερθερμαίνει το παρακείμενο μέταλλο κατά την κοπή. Για την καθοδήγηση της φλόγας πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένος μηχανικός οδηγός.

Οι επιφάνειες κοπής με φλόγα πρέπει να υφίστανται κατεργασία μέχρι να αποκαλυφθεί το υγιές μέταλλο με κοπίδι, σβουράκι ή τορνάρισμα.

Τα χείλη των εγκοπών των ραφών συγκόλλησης πρέπει να υφίστανται την κατάλληλη προεργασία, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Όλες οι ακμές επιφανειών κοπής πρέπει να είναι αποστρογγυλεμένες με εγκεκριμένα μέσα, λείες και χωρίς εγκοπές.

Η κοπή πρέπει να εκτελείται προσεκτικά και όλα τα τμήματα των κατασκευών, τα οποία θα είναι ορατά πρέπει να είναι άψογα τελειωμένα. Εάν απαιτείται ευθυγράμμιση τεμαχίων, θα πρέπει να εκτελείται με τρόπο που να μην τραυματίζεται το μέταλλο. Οξείες γωνίες κάμψης και κύρτωσης θα αποτελούν αιτία για την απόρριψη του υλικού.

##### Κοχλιωτές συνδέσεις

Όλες οι οπές κοχλιών πρέπει να είναι κυλινδρικές, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια.

Οι οπές πρέπει να είναι κάθετες στις επιφάνειες των μελών, με χείλη χωρίς γρέζια ή άλλες ανωμαλίες.

Οπές σε μέλη με πάχος μεγαλύτερο από είκοσι πέντε (25) χλστ. πρέπει να διανοίγονται με τρυπάνια, ενώ οπές σε λεπτότερα μέλη θα διανοίγονται με κοπτικό πρεσσαριστό ή τρυπάνι στην τελική διάμετρο. Οι αποστάσεις μεταξύ των οπών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Η διάμετρος των οπών δεν πρέπει να είναι πάνω από ένα και μισό (1,5) χλστ. μεγαλύτερη από την ονομαστική διάμετρο του κοχλία, εκτός αν μικρότερες ανοχές καθορίζονται στα σχέδια ή προδιαγράφεται στον ισχύοντα κώδικα.

Όπου προδιαγράφεται διάτρηση και εντόρνευση, η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται μετά από μοντάρισμα των μερών. Μη κυκλικές οπές θα πρέπει να διανοίγονται με εργαλειομηχανή. Διάνοιξη με τήξη δεν επιτρέπεται.

##### Mηχανική μόρφωση επιφανειών

Μέλη με μορφωμένη επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνονται στις θεωρητικές γραμμές, χωρίς συστροφές, κυρτώσεις και ανοικτούς αρμούς. Σε μορφωμένες επιφάνειες για τις οποίες ο τύπος μόρφωσης δεν φαίνεται στα σχέδια, ο τύπος αυτός θα πρέπει να είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για το τμήμα στο οποίο εφαρμόζεται, και να είναι συνήθους τραχύτητας ή τραχύς. Σε επιφάνειες με συνήθη μόρφωση πρέπει να δημιουργούνται λείες επιφάνειες, θα είναι όμως επιτρεπτά ελαφρά ίχνη εργαλείων.

Για τραχεία μόρφωση επιφανειών, θα απαιτείται μόνο τραχεία μηχανική κατεργασία, ικανή να παράγει επίπεδο επιφάνεια που να ανταποκρίνεται στις θεωρητικές διαστάσεις.

Γενικά συνήθεις μόρφωση επιφάνειας θα απαιτείται σε επιφάνειες μόνιμης επαφής όπου απαιτείται συνεκτική σύνδεση, η δε τραχεία μόρφωση επιφάνειας θα απαιτείται σε όλες τις άλλες μηχανικά κατεργασμένες επιφάνειες.

Όλες οι συνδέσεις πρέπει να πλανίζονται, τροχίζονται ή να υποβάλλονται σε μηχανική κατεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική και καλή σύνδεση.

##### Συγκόλληση και διαδικασία συγκόλλησης

α.	Περιγραφή

Οι συγκολλήσεις θα γίνονται δια χειρός με τόξο και με ηλεκτρόδια με προστατευτική επικάλυψη (Shielded metal arc welding process), ή με αυτόματη συσκευή βυθισμένου τόξου (Submerged arc process), εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. Για ειδικές περιπτώσεις και με προηγούμενη έγκριση του Μηχανικού, ο Ανάδοχος μπορεί να εφαρμόζει και άλλες αυτόματες μεθόδους συγκόλλησης, όπως είναι η μέθοδος “Electroslag” ή η μέθοδος τόξου με προστασία αέρα (gas metal arc), περιλαμβανομένης της μεθόδου “Gas shielded fluxcore welding”. Συγκόλληση με τη μέθοδο “Fluxcore without gas-shielding” δεν θα επιτρέπεται. Αυτόματη συγκόλληση πρέπει να εφαρμόζεται όπου είναι δυνατόν.

Οι συγκολλήσεις στις μεταλλικές κατασκευές ανοξείδωτου χάλυβα θα γίνονται με ηλεκτρόδια ανοξείδωτου χάλυβα.

Η συγκόλληση μεταλλικών κατασκευών για τους διάφορους τύπους εργασίας πρέπει να είναι όπως προδιαγράφεται εδώ ή όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο των Κανονισμών ή σε άλλους ισοδύναμους εγκεκριμένους Κώδικες.

β.	Προετοιμασία για τη συγκόλληση και διαδικασία συγκόλλησης

Τα μέλη που πρόκειται να συγκολληθούν πρέπει να είναι κομμένα ακριβώς στις απαιτούμενες διαστάσεις, με τα άκρα τους κομμένα μηχανικά, ώστε να ανταποκρίνονται στον απαιτούμενο τύπο συγκόλλησης και να επιτρέπουν την καλή διείσδυση και τήξη του βασικού μετάλλου στα σημεία συγκόλλησης. Οι κομμένες επιφάνειες πρέπει να είναι χωρίς ορατά ελαττώματα, όπως απολέπιση, επιφανειακά ελαττώματα που προκλήθηκαν από την εργασία κοπής με ψαλίδι ή οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα.

Οι επιφάνειες των άκρων των ελασμάτων που πρόκειται να συγκολληθούν πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκουριά, γράσο και άλλα ξένα υλικά. Οι διαδικασίες συγκόλλησης πρέπει να είναι σύμφωνες με τα προδιαγραφόμενα Πρότυπα. Οι συγκολλητές και οι χειριστές των συσκευών συγκόλλησης πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από την τελευταία έκδοση του Προτύπου της AWS (“Standard Qualification Procedure”) ή άλλων ισοδύναμων Κανονισμών Προσόντων Χειριστών και πρέπει να έχουν υποστεί με επιτυχία εξέταση καταλληλότητας, σύμφωνα με τις μεθόδους αξιολόγησης που απαιτείται από το παραπάνω Πρότυπο.

Χειριστές αυτομάτων μηχανών συγκόλλησης δεν χρειάζεται να υφίστανται εξέταση καταλληλότητας όπως οι συγκολλητές δια χειρός, και δεν θα επιτρέπεται να εκτελέσουν συγκολλήσεις δια χειρός χωρίς επιτυχή εξέταση της καταλληλότητάς τους γι’ αυτές.

##### Συναρμολόγηση και εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών

α.	Συναρμολόγηση

Οι μεταλλικές κατασκευές πρέπει, αν είναι δυνατό, να συναρμολογούνται στο Μηχανουργείο. Κάθε συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται για να πιστοποιηθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες ανοχές και ότι κανένα κινητό ή αφαιρετό μέλος δεν σφηνώνει.

Οι μεταλλικές κατασκευές πρέπει να συναρμολογούνται και να εγκαθίστανται με μεθόδους και εξοπλισμό που δεν προξενούν στρέβλωση, κάμψη ή άλλη παραμόρφωση στα μέλη ή στα εξαρτήματα. Κανένα κεκαμμένο ή στρεβλωμένο ή αλλιώς παραμορφωμένο μέλος δεν θα τοποθετείται στη θέση του μέχρι να διορθωθούν όλα τα ελαττώματα.

Εκείνα τα μέλη που έχουν υποστεί κατά το χειρισμό τους σοβαρή ζημιά, θα απορρίπτονται. Σφυρηλάτηση που προκαλεί τραυματισμό ή στρέβλωση των μελών δεν θα επιτρέπεται. Πριν από τη συναρμολόγηση, τα μεταλλικά τμήματα πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια από τα υλικά της συσκευασίας, τις ακαθαρσίες, τη σκόνη ή άλλα ξένα σώματα.

Δεν θα χρησιμοποιούνται κλειδιά για σωλήνες, κοπίδια και άλλα εργαλεία που είναι δυνατόν να καταστρέψουν την επιφάνεια των βεργών, κεφαλών κοχλιών, οδηγών ή άλλων μερών.

Οι κοχλίες πρέπει να συσφίγγονται ομοιόμορφα και γερά, χωρίς όμως να δημιουργείται υπερένταση των σπειρωμάτων.

β.	Εγκατάσταση

Οι μεταλλικές κατασκευές πρέπει να τοποθετούνται με ακρίβεια και να αγκυρώνονται με ασφάλεια στη θέση τους σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις ενδείξεις συναρμογής. Όλες οι επιτόπου συνδέσεις πρέπει να εξασφαλίζονται από μετακίνηση με προσωρινούς πύρους και οι κοχλίες να συσφίγγονται γερά. Οι προσωρινοί πύροι θα χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η ολίσθηση των συνδεομένων μελών.

Η τοποθέτηση προσωρινών πύρων κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης πρέπει να γίνεται μόνο σε έκταση αναγκαία για τη συναρμογή των μελών στην ορθή θέση και με τρόπο ώστε να μην προκαλεί διεύρυνση των οπών ή παραμόρφωση του μετάλλου.

Όλα τα πλαίσια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλη διαγώνια ενίσχυση για τη διατήρηση του σχήματός τους κατά τη διακίνηση και τοποθέτηση.

Όπου δείχνονται στα σχέδια γωνίες και άλλες διατομές που τοποθετούνται περασιά με το επίπεδο της τελικά μορφωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος, οι γωνίες και οι άλλες διατομές πρέπει να τοποθετούνται σε επαφή με την επιφάνεια του ξυλότυπου και να συγκρατούνται σταθερά, ώστε να παραμείνουν στη θέση τους κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης και μέχρι την πήξη του σκυροδέματος.

Η σύσφιξη των κοχλιών θα γίνεται με απλό σωληνωτό κλειδί με το χέρι, ή δυναμόκλειδο, ή μηχανοκίνητο κλειδί ή με τη μέθοδο “Turn of the bolt”. Για την επίτευξη της απαιτούμενης ροπής στρέψης με το απλό σωληνωτό κλειδί με καστάνια, το μήκος της λαβής θα προσαρμόζεται στην καταβαλλόμενη ανθρώπινη προσπάθεια. Στο δυναμόκλειδο, η απαιτούμενη ροπή στρέψης θα προκύπτει απ΄οτη βαθμονομημένη ένδειξη του κλειδιού, ενώ σε άλλους τύπους κλειδιών θα λειτουργεί μηχανισμός απελευθέρωσης, όταν επιτευχθεί η απαιτούμενη ροπή στρέψης. Το δυναμόκλειδο πρέπει να είναι καλά βαθμονομημένο και το περικόχλιο θα πρέπει να είναι σε κίνηση κατά τη μέτρηση της ροπής στρέψης.

Τα μηχανοκίνητα κλειδιά πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο σύμφωνο με τις συστάσεις του Κατασκευαστή του κλειδιού και να έχει προηγουμένως εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία της μηχανής και η σωστή βαθμονόμησή της.

Όλοι οι κοχλίες πρέπει να συσφίγγονται γερά και όπου αρχίσει ο Μηχανικός θα πρέπει να συγκρατούνται στη θέση τους με ασφαλιστικά περικόχλια. Θα χρησιμοποιούνται μόνο κλειδιά που θα εγκρίνει ο Μηχανικός. Θα αποφεύγεται η χρησιμοποίηση κλειδιών που μπορεί να παραμορφώσουν το περικόχλιο ή να ξεφλουδίσουν την επιψευδαργύρωση.

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΒΑΦΕΣ

7.5.1	Γενικά

Οι σιδηρές κατασκευές θα προστατεύονται με αντιδιαβρωτική στρώση μινίου.

Μετά την κατασκευή των επί μέρους στοιχείων στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο και πρίν από τη μεταφορά τους στη θέση συναρμολόγησης, αυτά θα καθαρίζονται με επιμέλεια και είτε θα γαλβανίζονται (όπου αυτό προβλέπεται), είτε θα καλύπονται με αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις.

Οι χρωματισμοί των μεταλλικών επιφανειών θα γίνονται, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές παραγράφους των Προδιαγραφών Οικοδομικών Εργασιών, με υλικά άριστης ποιότητας, βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων οίκων παραγωγής χρωμάτων. Ειδικά τα μέλη των φερουσών μεταλλικών κατασκευών των εσωτερικών χώρων θα βαφούν με πυράντοχα βερνίκια, όπως ορίζουν οι Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών. Τα υλικά προστασίας και βαφής θα προσκομίζονται κατάλληλα συσκευασμένα και θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας και τις οδηγίες χρήσης.

Η προέλευση και οι τύποι των υλικών θα υπόκεινται στην έγκριση του Επιβλέποντα μηχανικού, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής..

Οι αποχρώσεις των βαφών θα επιλέγονται από τον Επιβλέποντα μηχανικά από σχετικά δείγματα που υποχρεούται να ετοιμάζει ο Ανάδοχος επάνω στις επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν.

Οι βαφές θα γίνονται σε επιφάνειες απόλυτα ομαλές, καθαρές και στεγνές. Καμία στρώση δεν θα εφαρμόζεται χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη .

Οι επιφάνειες των τεμαχίων που εντοιχίζονται στο σκυρόδεμα, οι επιφάνειες γαλβανισμένων υλικών, οι επεξεργασμένες μεταλλικές επιφάνειες που θα συνδεθούν με προεντεταμένους κοχλίες, οι επιφάνειες που πρέπει να κυλίονται ή να ολισθαίνουν μεταξύ τους, καθώς και οι επιφάνειες των μη σιδηρούχων μετάλλων και ανοξείδωτων χαλύβων δεν πρέπει να βάφονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη και στις προδιαγραφές του έργου.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών βαφής ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να παίρνει όλα τα μέτρα (π.χ. επικαλύψεις με πλαστικά φύλλα κλπ.) για την προστασία εξαρτημάτων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή οικοδομικών στοιχείων (κάσσες, υαλοπίνακες κλπ.) που είναι ενδεχόμενο να λερωθούν από τα χρώματα.

7.5.2	Ορολογία

Οι παρακάτω όροι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχουν τις εξής έννοιες:

Καθαρισμός με βολή: Καθαρισμός με λειαντικά υλικά (σφαιρίδια άμμου ή χονδρή άμμο), που εκτοξεύονται με πεπιεσμένο αέρα.

Βαφή στο εργοστάσιο: Βαφή που γίνεται στο εργοστάσιο πριν από τη μεταφορά των στοιχείων στο εργοτάξιο.

Βαφή στο εργοτάξιο: Βαφή που γίνεται στο εργοτάξιο μετά τη συναρμολόγηση, εκτός από επιφάνειες που δεν είναι προσπελάσιμες.

Βαφή: Όλα τα ασταρώματα, οι ενδιάμεσες στρώσεις και οι τελικές βαφές με τα χρώματα που προβλέπει η μελέτη εφαρμογής.

7.5.3	Προεργασίες

Η προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν περιλαμβάνει τον καθαρισμό, την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισμα), όπου προβλέπεται, την επίστρωση με αντιδιαβρωτικά υλικά και τις μικροεπισκευές βαφών εργοστασίου που παρουσιάζουν ατέλειες ή υπέστησαν φθορές κατά τη μεταφορά.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι ομαλές και καθαρές, δηλ. απαλλαγμένες από ακαθαρσίες, λίπη (γράσα), μαύρο οξείδιο σιδήρου, σκουριές ή άλλες ουσίες που εμποδίζουν την πρόσφυση της βαφής.

7.5.4	Εξομάλυνση - Καθαρισμός

Η εξομάλυνση των επιφανειών και ο καθαρισμός τους από σταγόνες μετάλλου συγκόλλησης, προεξοχές χύτευσης, ρυτίδες, χαλαρούς φλοιούς, σκουριές κλπ. θα γίνεται με βολή. Ιδιαίτερη επιμέλεια πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό δύσκολα προσπελάσιμων σημείων, όπως: πολύπλοκοι κόμβοι σύνδεσης, εισέχουσες γωνίες, κενά μεταξύ  ελασμάτων κλπ.

Το μέγιστο μέγεθος κόκκων του λειαντικού κατά τον καθαρισμό με βολή πρέπει να είναι το διερχόμενο από το κόσκινο Νο16 των Αμερικανικών προτύπων. Τα μη μεταλλικά υλικά βολής πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκόνη και η κοκκομετρία τους τέτοια, ώστε το ποσοστό των κόκκων τους που διέρχεται από το κόσκινο Νο50 των Αμερικανιικών προτύπων να μην υπερβαίνει το 10%.

Η ποιότητα των επιφανειών που καθαρίζονται με βολή πρέπει να είναι «σχεδόν λευκού μετάλλου» (near to white metal), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη ή τις παρούσες προδιαγραφές. Μετά τον καθαρισμό, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να ασταρώνονται αυθημερόν.

Για την αφαίρεση λιπών και ελαίων θα χρησιμοποιείται βενζίνη ή άλλο κατάλληλο πτητικό, μη τοξικό, οργανικό διαλυτικό και οι επιφάνειες θα καθαρίζονται και θα σκουπίζονται.

7.5.5	Επιψευδαργύρωση (γαλβάνισμα)

Μετά το τέλος και την παραλαβή της εργασίας στο μηχανουργείο, τα στοιχεία που προβλέπεται να επιψευδαργυρωθούν θα καθαρίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Η επιψευδαργύρωση των ελατών, πρεσσαριστών ή σφυρήλατων διατομών και ράβδων από χάλυβα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ASTM-A123. Η επιψευδαργύρωση κοχλιών, ροδελών και μεταλλικών ειδών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM-A153. Ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες και σύμφωνα με άλλα ισοδύναμα πρότυπα, μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντα μηχανικού.

Όπου τα τεμάχια της μεταλλικής κατασκευής έχουν μήκη που δεν επιτρέπουν να εμβαπτιστούν ολόκληρα και να γαλβανισθούν σε μία φάση, θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή στρέβλωσης. Ελάσματα και μορφοελάσματα που στρεβλώθηκαν κατά το γαλβάνισμα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με επανέλαση ή με πρέσα. Οι μεταλλικές κατασκευές δεν επιτρέπεται να ευθυγραμμίζονται με σφυρί ή άλλο τρόπο που προκαλεί ζημιά στην προστατευτική επίστρωσή τους. Υλικά που κάμφθηκαν ή στρεβλώθηκαν ανεπανόρθωτα κατά την κατεργασία και την επιψευδαργύρωση θα απορρίπτονται και ο Ανάδοχος πρέπει να τα αντικαθιστά με άλλα κατάλληλα υλικά που εγκρίνει ο Επιβλέπων.

Μετά την ψευδαργύρωση όλες οι οπές του υλικού πρέπει να είναι απαλλαγμένες από πλεόνασμα ψευδαργύρου.

Οι επιψευδαργυρωμένες μεταλλικές κατασκευές δεν πρέπει να θερμαίνονται μετά την επιψευδαργύρωσή τους.

Υλικό του οποίου η επιψευδαργρύρωση έχει καταστραφεί πρέπει να επαναβαπτίζεται, εκτός εάν  -κατά την κρίση του Επιβλέποντα-  η ζημία είναι τοπική και μπορεί να επιδιορθωθεί με επικασσιτέρωση, με βαφή ή με εγκεκριμένο υλικό για επισκευή επιψευδαργύρωσης.

Η βαφή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντα. Η επικασσιτέρωση πρέπει να γίνεται με κατάλληλη συσκευή με τη χρήση ράβδου από κράμα κασσίτερου-μολύβδου 50/50, αφού προηγουμένως καθαριστεί η επιφάνεια με οξύ. Το πλεονάζον υλικό ή τα οξέα καθαρισμού πρέπει να πλένονται αμέσως και η εργασία πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προκαλεί φθορά στην παρακείμενη επίστρωση ή στο ίδιο το μέταλλο.

Οποιοδήποτε υλικό, του οποίου η επιψευδαργύρωση μετά το δεύτερο εμβαπτισμό καταστράφηκε, θα απορρίπτεται.

Οι γαλβανισμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με διάλυμα 5% υδροχλωρικού ή οξικού ή φωσφορικού οξέος. Αφού στεγνώσουν οι επιφάνειες αυτές πρέπει να πλένονται με καθαρό νερό και να στεγνώνονται επιμελώς.

Επιφάνειες μεταλλικών κατασκευών με βαφή εργοστασίου που το αστάρωμά τους εμφανίζει ελαττώματα πρέπει ν α  καθαρίζονται μέχρι να εμφανισθεί στιλπνή επιφάνεια μετάλλου και να ασταρώνονται ξανά. Αν στο εργοστάσιο είχε γίνει βαφή με περισσότερες από μία (1) στρώσεις, τότε -μετά τον καθαρισμό-  πρέπει να γίνονται δύο (2) στρώσεις μικροεπισκευαστικής βαφής.

7.5.6	Αντιδιαβρωτική προστασία

Η στρώση βαφής με αντιδιαβρωτικό υλικό θα γίνεται στο εργοστάσιο. Τα αντιδιαβρωτικά υλικά θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του DIN 55298 – Μέρος 9 ή άλλων ισοδύναμων εγκεκριμένων προτύπων και θα είναι σύμφωνα με τον «Πίνακα Τελειωμάτων».

Τα αντισκωριακά (αντιδιαβρωτικά) υλικά θα έχουν γενικά ως βάση το υπεροξείδιο του μολύβδου (ερυθρό μίνιο).

Οι γαλβανισμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με διάλυμα 5% υδροχλωρικού ή οξικού ή φωσφορικού οξέος. Αφού στεγνώσουν οι επιφάνειες αυτές πρέπει να πλένονται με καθαρό νερό και να στεγνώνουν επιμελώς.

Ειδικά οι γαλβανισμένες επιφάνειες -μετά τον καθαρισμό με διάλυμα οξέως (wash primer)- θα επικαλύπτονται με αστάρι με βάση το οξείδιο ψευδαργύρου (χρωμιούχο ψευδάργυρο). Οι σιδηρές κατασκευές που θα τοποθετηθούν στο εξωτερικό του κτιρίου θα προστατεύονται με δύο (2) στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού (χρωμιούχου ψευδαργύρου).

7.5.7	Εφαρμογή βαφών

Πριν από την εφαρμογή των κυρίως βαφών θα ελέγχεται η κατάσταση των αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων που γίνονται στο εργοστάσιο. Επιφάνειες μεταλλικών κατασκευών με βαφή εργοστασίου που το αστάρωμά τους εμφανίζει ελαττώματα πρέπει να καθαρίζονται μέχρι να εμφανισθεί στιλπνή επιφάνεια μετάλλου και να ασταρώνονται ξανά. Αν στο εργοστάσιο είχε γίνει βαφή με περισσότερες από μία (1) στρώσεις, τότε  -μετά τον καθαρισμό- πρέπει να γίνονται δύο (2) στρώσεις μικροεπισκευαστικής βαφής.

Για την εφαρμογή των βαφών ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στις σχετικές παραγράφους των Προδιαγραφών Οικοδομικών Εργασιών.

Ειδικότερα για τις μεταλλικές κατασκευές ισχύουν και τα ακόλουθα:

- Η αρχική επίστρωση πρέπει να γίνεται με βούρτσα (πινέλο) και οι επόμενες στρώσεις είτε με βούρτσα, είτε με ρολό είτε με ψεκασμό, κατά την επιλογή του Ανάδοχου, εκτός εάν στη μελέτη και τις προδιαγραφές καθορίζεται ειδικός τρόπος βαφής. Οι βινυλικές βαφές πρέπει να γίνονται με ψεκασμό, εκτός από τις απρόσιτες επιφάνειες που θα επιστρώνονται με βούρτσα.

- Οι βαφόμενες μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να έχουν ελάχιστη θερμοκρασία τουλάχιστον 3οC πάνω από το σημείο δρόσου.

- Η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν συμπύκνωση υδρατμών ή δεν επιτρέπουν την εξάτμιση (σχετική υγρασία πάνω από 80%, βροχή, ομίχλη κλπ) δεν επιτρέπεται.

- Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα καλύπτονται με τουλάχιστον τρεις στρώσεις βαφής [μία ή δύο στρώσεις αντισκωριακό και δύο στρώσεις ελαιόχρωμα (enamel) μηχανημάτων]. Οι γαλβανισμένες κατασκευές των εξωτερικών χώρων θα έχουν δύο (2) στρώσεις αντιδιαβρωτικού. Οι αντισκωριακές (αντιδιαβρωτικές) στρώσεις θα εκτελούνται στο εργοστάσιο. Η 2η και 3η στρώση θα γίνονται στο εργοτάξιο με αναλογία όχι μεγαλύτερη από 12τμ ανά λίτρο χρώματος.

- Είναι δυνατό το πρόγραμμα βαφής να ορίζει την εκτέλεση και των τριών στρώσεων στο εργοστάσιο, οπότε οι μικροεπισκευές εργοταξίου θα αφορούν στην περατωμένη βαφή.

- Κανένα χρωματισμένο μέλος της κατασκευής δεν θα μετακινείται και δεν θα φορτίζεται εάν η βαφή του δεν έχει στεγνώσει επαρκώς.

7.5.8	Έλεγχοι

Για τη διαπίστωση της ποιότητας των προστατευτικών επιστρώσεων και των βαφών θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:

- Έλεγχος της τελικής επιφάνειας από άποψη ομαλότητας και καθαρότητας πριν γαλβανισθεί ή ασταρωθεί.

- Έλεγχος πιστοποιητικών των χρησιμοποιούμενων υλικών επιφανειακής προστασίας και βαφής και έλεγχος των υλικών ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών (για αντοχή, έλλειψη τοξικότητας κλπ).

- Έλεγχος οργάνων βαφής από άποψη καθαριότητας και ομαλής λειτουργίας.

- Έλεγχος καταλληλότητας κλιματολογικών συνθηκών.

- Μακροσκοπικός έλεγχος των επιστρώσεων, που πρέπει να γίνονται με ελαφρά διαφορετική απόχρωση σε κάθε επίστρωση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι κάθε νέα στρώση («χέρι») κάλυψε όλη την επιφάνεια και δεν άφησε κενά.

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η ομάδα αυτή των εργασιών αφορά στα εξωτερικά κουφώματα, τις εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες, εσωτερικά υαλοστάσια και λοιπές κατασκευές από αλουμίνιο.

Περιλαμβάνονται επίσης τα σχετικά εξαρτήματα στερέωσης, λειτουργίας και ασφάλισης.

Τέλος με την έννοια ‘’κατασκευές από αλουμίνιο’’ θεωρούνται οι κάθε είδους ιδιοκατασκευές που δεν υπάγονται στην κατηγορία των κουφωμάτων, αλλά έχουν συμπληρωματικό, διακοσμητικό, λειτουργικό ή άλλο χαρακτήρα.

### ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τα υλικά και η ποιότητα εργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις των γερμανικών προτύπων (DIN) καθώς και με όλους τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς.

Άλλα αντίστοιχα πρότυπα χωρών της Ε.Ε. θα  μπορούν να υιοθετηθούν εκ μέρους του Αναδόχου ως εναλλακτική επιλογή υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Επίβλεψη και ότι ο Ανάδοχος θα υποδείξει ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμα.

Γενικά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι τοπικοί κανονισμοί οι οποίοι στην περίπτωση που θα είναι επιβεβλημένοι, θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων κανονισμών που τυχόν έχουν καθορισθεί.

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Θα πρέπει να υποβληθούν δείγματα από κάθε απαιτούμενο τελείωμα, σε τμήμα διατομών μήκους 600mm. Στην περίπτωση που το χρώμα ή η υφή του τελειώματος μπορεί κάπως να διαφέρει, θα πρέπει να υποβάλλονται δύο ή περισσότερα τμήματα που θα παρέχουν τα όρια των διαφορών αυτών.

Τα δείγματα θα εξετάζονται από την Επίβλεψη μόνον όσον αφορά το χρώμα και την υφή τους.

Η συμμόρφωση με άλλες απαιτήσεις θα είναι της απόλυτης ευθύνης του Αναδόχου.

Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα που θα δείχνουν την τεχνική της κατασκευής και την ποιότητα των επί μέρους τμημάτων και των σχεδίων των μεταλλικών εξαρτημάτων και των άλλων δευτερευόντων στοιχείων για τμήματα υαλοστασίων πριν αρχίσει η εργασία κατασκευής.

Αν η Επίβλεψη κρίνει αναγκαίο μπορεί να απαιτήσει την κατασκευή ολοκλήρου κουφώματος, από οποιονδήποτε τύπο που περιλαμβάνεται στον σχετικό Πίνακα Κουφωμάτων Αλουμινίου της Μελέτης.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σχέδια σε τρία (3) αντίγραφα για την κατασκευή και τοποθέτηση όλων των υαλοστασίων, πορτών και άλλων στοιχείων, καθώς και των παρελκομένων τους.

Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται όψεις τοίχων υπό κλίμακα 1:50 και όψεις τυπικών στοιχείων υπό κλίμακα 1:20, καθώς και σημειακών τομών σε φυσικό μέγεθος, λεπτομέρειες από όλα τα τμήματα συμπεριλαμβανομένων όλων των εξωτερικών και εσωτερικών εργασιών, συστημάτων στερέωσης, εξαρτημάτων λειτουργίας και άλλων αντικειμένων που δεν περιλαμβάνονται στα συνήθη δεδομένα του κατασκευαστού.

Οι εργασίες άλλων ειδικοτήτων θα πρέπει και αυτές να δείχνονται καθαρά στα σχέδια αυτά.

Οι τύποι των κουφωμάτων ή των συνόλων θα χαρακτηρίζονται με τους ήδη καθορισμένους ειδικούς κωδικούς αναγνώρισης, οι οποίοι αναφέρονται στα σχέδια της Μελέτης.

Για την εύκολη και γρήγορη ανάγνωση της μελέτης των κουφωμάτων αλουμινίου, θα συνταχθούν πίνακες στους οποίους θα αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις των κουφωμάτων, όλα τα χαρακτηριστικά τους (τρόπος λειτουργίας, σειρά διατομών, είδος υαλοπινάκων, ταμπλάδων κλπ.) και ο αριθμός ομοίων τεμαχίων.

Τα κατασκευαστικά σχέδια θα πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση όσο το δυνατόν ενωρίτερα για την επάρκεια χρόνου επιλογών και εγκρίσεων από την επίβλεψη, χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις στους συμβατικούς χρόνους του Εργου.

Όλες οι διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια θα πρέπει να επιβεβαιωθούν επί τόπου. Καμιά απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή για σφάλματα ή καθυστερήσεις που θα οφείλονται στη μη συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή.

Στα παραπάνω κατασκευαστικά σχέδια θα περιλαμβάνονται οι υαλοπίνακες, οι μηχανισμοί-εξαρτήματα στερέωσης, λειτουργίας και ασφάλισης των κουφωμάτων.

### ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος  πέραν των ως άνω κατασκευαστικών σχεδίων θα πρέπει επίσης να υποβάλει επίσημες εκθέσεις και πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών όπως απαιτούνται, του συστήματος αλουμινοκατασκευών που προτείνει.

### ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Κάθε κατασκευή, τόσο στα σχέδια (όψη – τομή – λεπτομέρεια κατασκευής) όσο και στην ίδια την κατασκευή, θα φέρει την καθορισμένη σήμανση με τον κωδικό αριθμό αναγνώρισης, σχετικά με τον τύπο και τις γενικές του διαστάσεις.

Η θέση των σημάτων αναφοράς θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν να ελέγχονται μετά την τοποθέτησή τους, αλλά όχι επάνω  σε επιφάνειες που θα παραμείνουν ορατές στην τελική μορφή της κατασκευής.

### ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει σε λογικές ώρες την ελεύθερη πρόσβαση της Επίβλεψης για επιθεώρηση των εργασιών του Κατασκευαστή, στους χώρους κατασκευής των κουφωμάτων.

Κατά την επίσκεψη η Επίβλεψη δικαιούται να επιθεωρήσει τόσο την ποιότητα κατασκευών (υλικά – ακρίβεια διαστάσεων – ανοχές – παρελκόμενα υλικά και εξαρτήματα) όσο και το χρονοδιάγραμμα παραγωγής και ενσωμάτωσης στο έργο. Επίσης η Επίβλεψη δικαιούται την αναθεώρηση προτεραιοτήτων, εφόσον το κρίνει, για την καλύτερη πρόοδο του όλου έργου.

### ΑΝΟΧΕΣ

Κατά τον σχεδιασμό των συγκροτημάτων κουφωμάτων και υαλοπινάκων καθώς και όλων των εξαρτημάτων και στερεώσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανοχές της κτιριακής υποδομής σε κάθε θέση ενσωμάτωσης.

Όλα τα περιθώρια των ανοχών θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ του Αναδόχου και του ειδικευμένου υπεργολάβου πριν από την εγκατάσταση.

Όλα τα περιθώρια ανοχών διαστάσεων παραθύρων σχετικά με το κτίριο θα πρέπει να δείχνονται καθαρά στα κατασκευαστικά σχέδια.

Θα πρέπει να εξακριβωθεί από την Επίβλεψη, τι βέλη κάμψεως και τυχόν καθιζήσεως της φέρουσας κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό της εγκατάστασης των παραθύρων.

Τα διάκενα μεταξύ κασών και ψευτοκασών θα έχουν πλάτος όσο απαιτείται για την τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων και σφραγιστικών υλικών.

Οι αρμοί μεταξύ σταθερών και κινητών τμημάτων με αρμοκάλυπτρα θα είναι μέχρι 1.5 mm.

Δεν θα επιτραπεί απόκλιση ορθών γωνιών σε κάσες και πλαίσια.

Η επιλεγμένη απόχρωση της ηλεκτροστατικής βαφής των διατομών θα είναι απολύτως όμοια με αυτήν του δείγματος και οι κατασκευές, κάθε μία και στο σύνολό τους, θα παρουσιάζουν απόλυτη ομοιομορφία.

Οι διαστάσεις διατομών, κύριων και δευτερευουσών, καθώς και τα πάχη τοιχωμάτων, θα είναι επ’ ακριβώς τα αναφερόμενα στους καταλόγους του οίκου παραγωγής του συστήματος.

Για την επιπεδότητα των κουφωμάτων δεν θα επιτραπεί βέλος σε πήχη που θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση.

Μετά την τοποθέτηση κάθε κουφώματος, ανεξαρτήτως τύπου, θέσης, λειτουργίας, δεν θα είναι αποδεκτή καμία απόκλιση, τόσο κατά την κατακόρυφη όσο και από την οριζόντια κατεύθυνση.

### ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Τα συγκροτήματα κουφωμάτων θα πρέπει να κατασκευασθούν και να τοποθετηθούν στα αντίστοιχα ανοίγματα με επαρκείς ανοχές (αέρα διαστάσεων), και όπου απαιτείται, με αρμούς διαστολής ενσωματωμένους σε συνδέσεις, ώστε να παρέχεται η ελευθερία μετακινήσεων λόγω θερμικών διαστολών και συστολών που θα παρουσιάζονται εξ αιτίας των τυχόν καιρικών συνθηκών και μεταβολών των θερμοκρασιών – από χειμώνα σε καλοκαίρι, και ημέρα σε νύκτα- χωρίς να δημιουργούνται λυγισμοί, παραμορφώσεις αρμών ή άλλες επιπτώσεις.

Θα πρέπει ο σχεδιασμός να προβλέψει και ως εκ τούτου να εξαλείψει κάθε θόρυβο που θα μπορούσε να προέλθει, όχι μόνο από θερμική διαστολική και συστολική μετακίνηση των μεταλλικών μερών, αλλά επίσης από την κάμψη κάτω από την πίεση του αέρα.

Οι συνέπειες της ανεπαρκούς αντιμετώπισης των θερμικών μετακινήσεων και γενικώς η τελειότητα των κατασκευών θα ελέγχεται συνεχώς καθ’ όλη την διάρκεια, από την τοποθέτηση μέχρι την οριστική παράδοση – παραλαβή του έργου.

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΩΣ

Η κατασκευή όλων των συγκροτημάτων από αλουμίνιο, των γωνιών, των απλών και υπό γωνία αρμών, η συγκόλληση και η στερέωση, θα πρέπει να είναι ικανοποιητικής αντοχής, άκαμπτες και υδατοστεγείς, έτσι ώστε να αντέχουν σε όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλονται επί των συγκροτημάτων αυτών, καθώς και να εξασφαλίσουν την εύκολη και χωρίς προβλήματα λειτουργία τους.

Ο Ανάδοχος φέρει ακέραιη την ευθύνη των κατασκευών χωρίς να δικαιούται να επικαλεσθεί σφάλματα Υπεργολάβου, έγκριση του συστήματος από την Επίβλεψη και οποιοδήποτε άλλο λόγο, μέχρι την οριστική παραλαβή, με μόνη εξαίρεση την βίαιη χρήση ή φθορά από τους χρήστες.

Πάντως μέχρι την  προσωρινή παράδοση – παραλαβή του Εργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για τις φθορές ή ζημίες που προκαλούνται από βίαιη χρήση, έχοντας την υποχρέωση της αντικατάστασης χωρίς ιδιαίτερη εντολή, ή της επισκευής με την σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης, κατά περίπτωση και ανάλογα με την έκταση της φθοράς – ζημίας.

### ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΙΣ

Ο σχεδιασμός κάθε στοιχείου θα πρέπει να προβλέψει και να παράσχει ικανοποιητικά μέτρα ΄για την συλλογή και απομάκρυνση τυχόν συμπυκνώσεων υδρατμών.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι διάφορες μονάδες θα πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά την μεταφορά τους στο εργοτάξιο, στους χώρους αποθήκευσης, κατά την τοποθέτησή τους μέχρι την στερέωση .

Κατά τις αποθηκεύσεις ή εναποθέσεις οι κατασκευές δεν θα παρουσιάσουν την οποιαδήποτε παραμόρφωση, στην αντίθετη περίπτωση, με υποχρέωση του Αναδόχου θα απομακρυνθούν από το εργοτάξιο οι παραμορφωμένες κατασκευές.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούμενες) ταινίες, πριν την μεταφορά τους από το εργοστάσιο κατασκευής.

Η προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας, θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίον θα χρησιμοποιηθούν.

Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα πρέπει να έχουν έντονα διαφορετικό χρώμα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωμάτων και κατασκευών.

Οι υαλοπίνακες θα έχουν επισημανθεί με ελεύθερες γραμμώσεις από γαλάκτωμα γύψου η υδροχρώματος κόλλας.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει την χρονική περίοδο που όλες οι κατασκευές κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των επί μέρους εξαρτημάτων, δεν θα απαιτήσουν συντήρηση.

Κατά την περίοδο αυτή, της μη ανάγκης συντήρησης, οι κατασκευές και τα επί μέρους εξαρτήματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις προδιαγραφών.

Πριν ολοκληρωθούν οι κατασκευές, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ετοιμάσει και υποβάλλει στην Επίβλεψη ένα πλήρες Εγχειρίδιο Συντηρήσεως για την χρήση του Εργοδότη.

Το Εγχειρίδιο Συντηρήσεως θα πρέπει να περιλαμβάνει υποδείξεις για την συντήρηση όλων των μερών της κατασκευής των κουφωμάτων, τόσο εσωτερικώς όσο και εξωτερικώς, των σφραγιστικών υλικών λίπανσης μεντεσέδων και άλλων μηχανισμών, μαζί με τις αντίστοιχες περιόδους συντήρησης.

### ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

Προηγείται προετοιμασία των διατομών, η οποία αποτελείται από τον επιμελημένο καθαρισμό τους και το βερνίκωμα των εσωτερικών επιφανειών των διατομών (μη ορατών) με βερνίκι αλουμινίου, σε πάχος 6 μικρά.

Ακολουθεί χημική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών με πολυεστερική πούδρα, πολυμερισμός και σκλήρυνση σε φούρνο θερμοκρασίας 2000C.

Το πάχος της επικάλυψης με πούδρα είναι από 80 μέχρι 120μ, με βάση τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αλουμινίου.

Η πούδρα θα περιέχει κατάλληλο σκληρυντικό. Τα χρώματα είναι σταθερά τύπου RAL επιλεγμένα βάσει DIN 54003, που θα πληρούν την προδιαγραφή για χημική οξείδωση βάσει DIN 50939, η συνοχή του χρώματος με βάση την προδιαγραφή DIN 53151 ή ISO 2409, η σκληρότητα με βάση την προδιαγραφή DIN 53153, η αντοχή σε κρούση σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 53156 ή ASTM D 2794, η ευκαμψία με βάση το test στρέψεως DIN 53152 ή ISO 1519 ή ASTM D 522 και τέλος η αντοχή σε καιρικές συνθήκες με βάση το test DIN 50018 και το test με αλατονέφωση DIN 50021 ή ASTM Β 117.

Οι διατομές αλουμινίου μετά την ηλεκτροστατική βαφή πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη ομοιοχρωμία, μεγάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλμύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη.

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Όλα τα ελατά τμήματα και τα φύλλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ένα κράμα αλουμινίου που θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των προτύπων Δυτικής Γερμανίας (DIN), με ελάχιστη σκληρότητα επιφανείας 12 Websters, ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ άρθρα 306/1979, 308/1982 και τους όρους 6006 του ΑΤΟΕ.

Όλα τα ελατά τμήματα θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι μόνο για να συμμορφώνονται με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά και για να αποφεύγονται κίνδυνοι παραμορφώσεων στις τελικές επιφάνειες.

Τα φύλλα αλουμινίου που θα χρησιμοποιούνται για διάφορες κατασκευές θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο πάχος και ποιότητα, ώστε να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να παρουσιάζουν καμία απολύτως παραμόρφωση κάτω από θερμικές φορτίσεις ή φορτίσεις ανέμου.

Δεν θα επιτρέπονται παραμορφώσεις μεγαλύτερες των καθορισμένων ανοχών.

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, να υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά την λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το καθορισμένο φορτίο ανέμου, καθώς και να ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας.

### ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ

Όλα τα μπουλόνια , βίδες και παξιμάδια που χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και στερέωση του κουφώματος θα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για τον σκοπό που χρησιμοποιούνται και να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

### ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Όλες οι κατασκευές, τόσο των κουφωμάτων όσο και των ταμπλάδων πλήρωσης, θα πρέπει να είναι απρόσβλητες από φωτιά και να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των Τοπικών Οικοδομικών και Πυροσβεστικών κανονισμών και να πληρούν οπωσδήποτε τις απαιτήσεις της μελέτης θερμομόνωσης.

## ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ  (ΠΛΗΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ)

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην ομάδα αυτή, περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες τελειωμένων δαπέδων με τα απαιτούμενα υποστρώματά τους, εκτός από τις επιστρώσεις με κεραμικά πλακίδια και μάρμαρα. Οι τσιμεντοκονίες οι οποίες αποτελούν τελική επιφάνεια δαπέδων ή υποστρώματα άλλων δαπέδων, θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα του ΑΤΟΕ 7336 ΚΑΙ 7337 και εφ’ όσον εγκρίνονται από τους κατασκευαστικούς οίκους υλικών τελειωμένων δαπέδων στην περίπτωση υποστρωμάτων. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν έτοιμα κονιάματα με πρόσθετα βελτιωτικά που δεν απαιτούν ανάμιξη με ασβέστη ή υδράσβεστο.

### ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η κατασκευή των τελειωμένων δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τσιμεντοκονιών, εκτελείται από συνεργεία ή εταιρείες με ειδίκευση στα αντίστοιχα δάπεδα. Η κατασκευή όλων των δαπέδων σκυροδέματος θα επιβλέπεται και θα ελέγχεται από υπεύθυνα άτομα, ειδικευμένα για την εργασία αυτή.

### ΑΝΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αποκλίνουν του επιθυμητού επιπέδου περισσότερο από την επιτρεπόμενη απόκλιση. Ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η επίστρωση, η πήξη και η προστασία είναι πολύ κρίσιμος. Τα κενά κάτω από τις τσιμεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις επικαλύψεις δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι επιτρεπτές αποκλίσεις (Ε.Α.) είναι οι εξής:

	Ε.Α. από την στάθμη σχεδιασμού σε οποιοδήποτε σημείο της επιφανείας του δαπέδου 10 mm.

	Ε.Α. στις απαιτούμενες από την μελέτη στάθμες  5 mm.

	Ε.Α. σε οποιοδήποτε σημείο κάτω από έναν πήχυ μήκους 3.00Μ, αλφαδιασμένο σε όλες τις κατευθύνσεις 3 mm. Για χώρους που πρέπει να παρουσιάζουν κλίση, ο πήχυς θα τοποθετείται με την απαιτούμενη κλίση.

	Ε.Α. ύψους σοβατεπιών: 2 mm από το απαιτούμενο για κάθε είδος.

	Ε.Α. ευθυγράμμισης σοβατεπιών: σε πήχυ 3.00 Μ που τοποθετείται στην ακμή ή την επιφάνεια του σοβατεπιού διαφορά  2 mm.

	Ε.Α. πλάτους αρμού στις πλακοστρώσεις  1 mm.

### ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Θα πρέπει να κατασκευασθεί ένα δείγμα από κάθε τύπο τελειώματος δαπέδου που απαιτείται για το έργο αυτό, για έγκριση από την Επίβλεψη.

Το κάθε δείγμα θα είναι ενός μεγέθους που θα έχει απαιτηθεί από την Επίβλεψη, αλλά πάντως όχι λιγότερο από 2 m2 και μεγαλύτερο από 10 m2, και σε περιοχές που θα έχει αυτή υποδείξει.

Οι τελικές εργασίες τελειωμάτων θα πρέπει να είναι όμοιες ή και καλύτερες των εγκεκριμένων δειγμάτων.

Από τα προτεινόμενα τελειωμένα δάπεδα βιομηχανικής παραγωγής, θα παραδοθούν δείγματα ικανοποιητικών μεγεθών, πριν από την κατασκευή δειγμάτων εργασίας, προκειμένου να τύχουν της έγκρισης από την Επίβλεψη.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να συμβαδίζει με την πρόοδο της κατασκευής.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης πληρωμής για την τμηματική  εκτέλεση των εργασιών κατασκευής δαπέδων ή για οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες των άλλων ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις επί των στρώσεων των δαπέδων, έτσι ώστε να τηρηθούν οι ενδιάμεσες – τμηματικές προθεσμίες περάτωσης του έργου.

Τα δάπεδα τσιμεντοκονίας θα κατασκευάζονται έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά συγκόλλησης και απορροφητικότητας του υποστρώματος.

Αρμοί που απαιτούνται για την αποφυγή ρωγμών θα μορφώνονται σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης ή με την έγκριση της Επίβλεψης. Οι αρμοί θα παρουσιάζουν καθαρές εγκοπές χωρίς γεμίσματα, εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά. Τσιμεντοκονίες που είναι ειδικά έτοιμα προϊόντα ενός οίκου θα πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Στις περιπτώσεις που οι τσιμεντοκονίες πρόκειται να είναι πάχους μικρότερου των 30 mm, πρέπει η συναρμογή με την βάση να γίνει κατόπιν προετοιμασίας που να εξασφαλίζει επαρκή πρόσφυση.

Εκτός από τις περιπτώσεις που οι τσιμεντοκονίες θα τοποθετηθούν επί λείας επιφάνειας , η αδροποίηση της επιφάνειας μπορεί να παραλειφθεί. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις τσιμεντοκονίας σε επαφή με βάση από σκυρόδεμα, η διάστρωση θα πρέπει να γίνεται επάνω σε καθαρή βάση που θα έχει υγρανθεί με γλυκό νερό. Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, δεν θα πρέπει να εκτελούνται εργασίες επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τις ακόλουθες ατέλειες, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επίβλεψης:

	Ξεφλουδισμένες επιφάνειες

	Επιφάνειες με ρωγμές τάσης, κούφια, σαθρά

	Πολύ ομαλές επιφάνειες

	Πολύ ξηρές ή πολύ υγρές επιφάνειες

	Επιφάνειες που δεν είναι στέρεες

	Επιφάνειες που δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόμενες Η/Μ εγκαταστάσεις

Πριν από την επίστρωση τσιμεντοκονίας επάνω σε μία επιφάνεια από σκυρόδεμα, το σκυρόδεμα αυτό θα πρέπει να έχει επαλειφθεί με εποξειδική ρητίνη, ενδεικτικού τύπου PCI (Polychemie)  ή άλλο εγκεκριμένο συνδετικό υλικό.

### ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται τόσος οπλισμός όσος απαιτείται για να αναλάβει τα φορτία. Για τσιμεντοκονία πάχους από 2.5 mm και πάνω, θα τοποθετείται μία στρώση γαλβανισμένου πλέγματος, ενώ για πάχους μέχρι 4 cm δύο στρώσεις. Για διάστρωση γαρμπιλοδέματος θα τοποθετείται οπλισμός από δομικό πλέγμα (DARING) σε μία ή δύο στρώσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Το πλέγμα θα αγκυρώνεται στην πλάκα με αγκύρια σε αναλογία 4 τεμ./m2.

Εναλλακτικώς, είναι δυνατόν στην τσιμεντοκονία ή το γαρμπιλόδεμα να προστεθούν κατά την ανάμιξη χαλύβδινες ίνες, σε αναλογία που απαιτείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες φορτίσεις και τις οδηγίες του οίκου παραγωγής των ινών.

### ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Όπου δεν ορίζεται στην μελέτη, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση σχετικά με την θέση των αρμών διακοπής πριν την έναρξη των εργασιών.

Αρμοί διαστολής της διάστρωσης θα πρέπει να μορφώνονται ακριβώς στις θέσεις των αρμών διαστολής της πλάκας βάσης.

Οι αρμοί διακοπής της βάσης θα πρέπει να συνεχίζονται και στο δάπεδο.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, θα πρέπει να σχηματίζονται εγκάρσιοι αρμοί σε κατασκευές μονολιθικών δαπέδων και δαπέδων με συναρμογή με την βάση, με την μέθοδο κοψίματος αρμού εντός 4 ημερών από την επίστρωση του δαπέδου, διατηρώντας ευθείες γραμμές και σε βάθος ¼ του συνολικού πάχους κατασκευής του δαπέδου και όχι λιγότερο από 1 cm.

Σε χώρους με επιφάνειες μεγαλύτερες των 30 m2 ή με πλευρές μακρύτερες των 6,00 Μ, θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί αρμοί διακοπής στις τσιμεντοκονίες δαπέδων.

### ΚΑΛΟΥΠΙΑ

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χαλύβδινα ή ξύλινα καλούπια με ευθύγραμμες ακμές που θα τοποθετούνται για την διάστρωση τσιμεντοκονίας με ανοχές  2 mm από την αφετηρία στάθμης. Τα άκρα των καλουπιών θα βρίσκονται στην αυτή στάθμη.

Η στερέωση των καλουπιών θα είναι ασφαλής σε πυκνότητα και με τρόπο που δεν θα επιτρέπει παραμορφώσεις από πιέσεις υλικών ή από υγρασίες. Κατά την στερέωση δεν θα προσβάλλονται τελειωμένες παρακείμενες επιφάνειες. Όπου απαιτείται, τα καλούπια θα επαλείφονται με ειδικό λάδι που δεν επιτρέπει την πρόσφυση σ’ αυτά των κονιαμάτων.

### ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Θα πρέπει να γίνεται επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων με σύγχρονα και κατάλληλα μηχανήματα. Επιφάνειες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξομάλυνσης ή επίπασης τσιμέντου ή που έχουν υποστεί λείανση αναλόγως του τελειώματος που απαιτείται, δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ανωμαλίες και θα είναι επίπεδες και οριζόντιες ή θα φέρουν την προκαθορισμένη ή απαιτούμενη κλίση. Η επιπεδοποίηση και η λείανση των νωπών επιφανειών στα δύσκολα σημεία θα γίνεται με μύστρα  από πεπειραμένο τεχνίτη με την δέουσα επιμέλεια, ώστε το σύνολο της επιφάνειας να παρουσιάζει πλήρη ομοιογένεια.

### ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Μετά την περάτωση η τσιμεντοκονία θα πρέπει να παραμένει υγρή για μία περίοδο τουλάχιστον 5 ημερών ή για όσο απαιτείται για μία σωστή πήξη και σκλήρυνση.

Τα μέτρα για την σταδιακή σκλήρυνση θα είναι ανάλογα με την εποχή και τις κλιματολογικές συνθήκες. Αν απαιτηθεί, οι επιφάνειες θα προστατευθούν με φύλλο πολυαιθυλενίου (NYLON) που δεν θα επιτρέπει την γρήγορη εξάτμιση της υγρασίας, ενώ όπου προβλέπεται, θα γίνει ψεκασμός με ‘’αντιεξατμηστική μεμβράνη’’.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι σωλήνες ζεστού νερού πρέπει να μονώνονται με κατάλληλα υλικά πριν από την επίστρωση της τσιμεντοκονίας. Στις περιπτώσεις που η κάλυψη από πάνω από τις παροχές θα ήταν λιγότερο από 50 mm, θα πρέπει να τοποθετείται ένα κάλυμμα ενίσχυσης από γαλβανισμένο πλέγμα μαλακού χάλυβα. Γενικώς όλες οι οδεύσεις Η/Μ εγκαταστάσεων θα γίνουν με την κατάλληλη και επαρκή στήριξη για τις μετακινήσεις και αφού ληφθούν υπόψη οι συστολές – διαστολές – κραδασμοί – ηχογέφυρες – θερμογέφυρες κατά την μόνιμη λειτουργία του έργου.

### ΞΗΡΑΝΣΗ

Η περίοδος ξήρανσης είναι περίπου 4-8 εβδομάδες ανάλογα με το πάχος. Η υγρασία της τσιμεντοκονίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% πριν τοποθετηθούν τα εύκαμτα δάπεδα. Οι τσιμεντοκονίες θα πρέπει να προστατεύονται από μία υπερβολικά ταχεία ή ανώμαλη ξήρανση. Κατά την περίοδο ξήρανσης δεν θα εκτελούνται εργασίες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβες στις ανώριμες ακόμα επιφάνειες, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μετά την κατασκευή δαπέδου τσιμεντοκονίας ή δαπέδου σκυροδέματος θα πρέπει να αποκλεισθεί οποιαδήποτε κυκλοφορία επάνω στις επιφάνειες αυτές, οι οποίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πριν ολοκληρωθεί η σκλήρυνση. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει επαρκής προστασία και συντήρηση, έτσι ώστε να μην παρουσιασθούν φθορές στις τελικές επιφάνειες του δαπέδου.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις μετακινήσεις σκληρών και αιχμηρών αντικειμένων – εργαλείων, καθώς και στην κύλιση αμαξιδίων με σκληρούς τροχούς  έστω και πλαστικούς.

### ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Τα εύκαμπτα ελαστικά δάπεδα θα διαστρώνονται σε συνθήκες θερμοκρασίας που θα υποδείξει εγγράφως ο κατασκευαστικός οίκος. Τα φύλλα των δαπέδων θα παραμένουν απλωμένα στους χώρους που πρόκειται να διαστρωθούν πριν την επικόλλησή τους όσο απαιτείται, προκειμένου να υποστούν τις αλλοιώσεις από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και εφ’ όσον βέβαια συμφωνεί ο οίκος παραγωγής τους.

### ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα υλικά των τελειωμένων δαπέδων καθώς και τα βοηθητικά υλικά θα πρέπει να προστατεύονται από την θερμότητα, βροχή και μόλυνση από άλλα υλικά και να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής.

Η προσκόμιση – ανύψωση – αποθήκευση θα γίνεται με τα κατάλληλα και ενδεδειγμένα μέσα, στις ενδεδειγμένες συσκευασίες, η δε ανάλωσή τους θα γίνεται με σειρά παραλαβής στο έργο ή με σειρά παραγωγής τους στο εργοτάξιο κατά περίπτωση.

Για όλη την παραπάνω διαδικασία η Επίβλεψη θα διευκολύνεται από τους υπευθύνους σε οποιοδήποτε έλεγχο που θα ζητήσει.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλα τα αδρανή, οι προσμίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα πρέπει να είναι εγκεκριμένης ποιότητας με επίσημα πιστοποιητικά. Η Επίβλεψη θα πρέπει να πληροφορείται πριν γίνει χρήση των υλικών αυτών και να λαμβάνεται η έγκρισή της έγκαιρα, εκτός εάν ειδικά αδρανή υλικά έχουν ρητώς καθορισθεί στη Μελέτη.

Οι οδηγίες του κατασκευαστού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρώς. Σε κάθε περίπτωση , ο Ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν. Η χρήση προσμίξεων δεν θα πρέπει να προκαλεί οσμές ή οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο Έργο.

### ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κοινό τσιμέντο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ομάδας εργασιών 3 του παρόντος τεύχους (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Β’ ΦΑΣΗΣ).

### ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΝΕΡΟ

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά και να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Τα υλικά και ιδιαιτέρως στην περίπτωση των κονιαμάτων, θα πρέπει να είναι κοκκομετρημένα. Αδρανή που δεν ικανοποιούν την απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Θα χρησιμοποιείται μόνο νερό πόσιμο, φρέσκο και γλυκό, απαλλαγμένο από βλαβερές ουσίες.

Γενικώς ισχύουν τα οριζόμενα στην ομάδα εργασιών 2 (ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ).

### ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αν δεν καθορίζονται ιδιαίτερα στην μελέτη, θα τοποθετηθούν συγκολλημένα χαλύβδινα πλέγματα από γαλβανισμένο σύρμα, ή δομικό πλέγμα, ή χαλύβδινες ίνες. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται έγκριση της επίβλεψης.

### ΜΙΓΜΑΤΑ

Για τσιμεντοκονίες θα χρησιμοποιούνται μίγματα 1:3 και 1:4 1/2  τσιμέντου/ξηρή άμμο (σε αναλογία βάρους) με την λιγότερη δυνατή ποσότητα νερού που θα μπορεί να δώσει ικανοποιητική πλαστικότητα, με πρόσθετο βελτιωτικό, όπου απαιτείται.

Στις περιπτώσεις που η τσιμεντοκονία θα είναι πάχους 40 mm ή περισσότερο, ο Ανάδοχος  θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μίγμα 1:1 ½:3 τσιμέντου/ξηρά λεπτόκοκκα αδρανή/ξηρά χονδρόκοκκα αδραμή (σε αναλογία βάρους) χρησιμοποιώντας μέγιστο μέγεθος 10 mm για τα χονδρόκοκκα αδρανή, υπό την προυπόθεση ότι το απαιτούμενο τελείωμα θα μπορεί να επιτευχθεί και στο οποίο θα προστίθεται βελτιωτικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής. Η σε νερό περιεκτικότητα θα πρέπει να είναι τόση ώστε να δίνει ένα εργάσιμο μίγμα.

### ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι επιφάνειες των δαπέδων θα έχουν κλίση κατά πλάτος για την ελεύθερη απορροή των ομβρίων και λοιπών υδάτων προς επιφανειακό ή υπεδάφιο σύστημα απορροής, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Οι κλίσεις θα αρχίσουν να διαμορφώνονται με τις υποβάσεις και θα λάβουν την τελική τους μορφή με τα υποστρώματα.

Οπου απαιτείται, τα κράσπεδα θα έχουν ράμπες για την κυκλοφορία αναπηρικών αμαξιδίων σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Στα εξωτερικά δάπεδα σε ό,τι αφορά στις εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευές υποβάσεων και βάσεων, θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Φέροντα Οργανισμού.

Πάνω στο καλά συμπυκνωμένο χώμα θα κατασκευασθεί υπόβαση από υλικό 3Α πάχους 7-15 cm, που θα συμπυκνωθεί επίσης πολύ καλά (με διαβροχή, συμπίεση, κλπ.).

Το υπόστρωμα των εξωτερικών δαπέδων θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο με ST IV T.131 ελαχίστου πάχους 10 cm. Αρμός διαστολής θα διαμορφωθεί ανά 20-25 m2, πάχους 20 mm, που θα σφραγισθεί με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη.

### ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

	Προετοιμάζεται η επιφάνεια των πλακών σκυροδέματος για την εφαρμογή της συγκολλητικής διάστρωσης, δηλαδή καθαρίζεται επιμελημμένα ώστε να φύγουν οι σκόνες και τα τυχόν λάδια και στη συνέχεια βρέχεται καλά.

	Ακολουθεί διάστρωση συγκολλητικής στρώσης, ώστε να επιτευχθεί πολύ μεγαλύτερη πρόσφυση του δαπέδου στο υπάρχον σκυρόδεμα έναντι αποκόλλησης από την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος.

Η συγκολλητική διάστρωση θα γίνει με την χρήση εποξειδικής συγκολλητικής 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, του τύπου SIKADUR-32 της SIKA Ελβετίας, που πληροί την απαίτηση ACTM C 881 – 78 Type, Grade 2 Class B+C ή με αναλόγου τύπου συγκολλητική ρητίνη, της έγκρισης της Επίβλεψης.

Η ανάμιξη των δύο συστατικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (με ανάμιξη Α:B = 2:1 κ.β.) με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές (μέγιστο 600 rpm) μέχρι την δημιουργία ομοιογενούς μάζας.

Η εφαρμογή επάνω στην προετοιμασμένη επιφάνεια (καθαρή βρεγμένη επιφάνεια, στην οποία θα έχουν απομακρυνθεί όλα τα λιμνάζοντα νερά) θα γίνει με βούρτσα, ή με ρολλό ή με ψεκασμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, σε αναλογία 0.3 έως  0.8 kg/m2 ανάλογα με την επιφάνεια.

	Στην συνέχεια διαστρώνεται το οπλισμένο γαρμπιλόδεμα της κατασκευής, κατηγορίας C20/25, σε ελάχιστο πάχος στρώσης 50 mm και οπλισμό στη μάζα του (με ανάμιξη στη ‘’βαρέλα’’) από ειδικές ίνες πολυπροπυλενίου των 18 mm, σε αναλογία 600 gr/m3. Η επιφάνεια θα επιπεδώνεται με χτυπήματα και θα δονείται κατάλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σκληρυντικού υλικού. Οι ίνες πολυπροπυλενίου χρησιμοποιούνται στην περίπτωση όπου θα τοποθετηθεί σιδηρός οπλισμός από δομικό πλέγμα. Αν χρησιμοποιηθούν ως οπλισμός χαλύβδινες ίνες, καταργούνται οι πρώτες.

	Επάνω στην επιφάνεια του γαρμπιλοδέματος και εφόσον περάσουν τέσσερις ώρες περίπου από την διάστρωση, δηλαδή στο χρόνο που η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει, θα γίνει διασπορά (επίπαση) ξηρού μίγματος ενδεικτικού τύπου COLORCRON (σε γκρί χρώμα),  σε ποσότητα 3 kg/m2 και θα ακολουθήσει λείανση του μίγματος με κατάλληλους μηχανικούς λειαντήρες.

	Επάνω στη λεία επιφάνεια θα γίνει νέα διασπορά (επίπαση) ξηρού μίγματος ενδεικτικού τύπου COLORCRON (σε γκρί χρώμα), αλλά σε ποσότητα 2 kg/m2 και θα ακολουθήσει πάλι λείανση του μίγματος με μηχανικούς λειαντήρες.

	Μετά από την πλήρη επεξεργασία της δεύτερης διασποράς του υλικού και εφόσον περάσουν 30 λεπτά της ώρας από αυτή, θα γίνει η τελική επεξεργασία για την λείανση της επιφάνειας με κατάλληλους μηχανικούς λειαντήρες (τύπου finishing).

	Η συντήρηση της επιφάνειας θα γίνει με ψεκασμό αντιεξατμιστικής μεμβράνης του τύπου Mackure, με εφαρμογή κατά την διάρκεια της πήξης, σύμφωνα με τις  οδηγίες του κατασκευαστή.

	Εφ’ όσον προβλέπεται στην Μελέτη, στην συνάντηση της επίστρωσης των δαπέδων με τους περιμετρικούς τοίχους και με τα οποιαδήποτε κατακόρυφα στοιχεία του φέροντα οργανισμού (υποστυλώματα κλπ.) θα δημιουργηθούν υποβαθμίσεις πλάτους 300 mm και βάθους 15 έως 20 mm για την συναρμογή των προβλεπόμενων καμπύλων περιθωρίων (λούκια τσιμεντοκονιάματος) και την δημιουργία αρμών συστολοδιαστολής πλάτους 5 mm, που θα διανοιχθούν με ηλεκτρικό κόπτη μετά την κατασκευή των περιθωρίων.

	Πέραν από την δημιουργία των παραπάνω αρμών (στην  συνάντηση του δαπέδου με τους περιμετρικούς τοίχους αλλά και με τα ελεύθερα στον χώρο κατακόρυφα στοιχεία), θα δημιουργηθούν ανάλογοι αρμοί συστολοδιαστολής της επίστρωσης, έτσι ώστε η επιφάνεια των διαφόρων διαμορφωμένων  τμημάτων αυτής να μην υπερβαίνει τα 16 m2 .

Οι αρμοί θα κατασκευάζονται είτε με βάση τα σχέδια της μελέτης, είτε με τις οδηγίες της Επίβλεψης, σε πλάτος 5 mm και βάθος 20 mm περίπου, σύμφωνα με την σχετική λεπτομέρεια της μελέτης για την κατασκευή.

	Η πλήρης κατασκευή όλων των αρμών περιλαμβάνει την διάνοιξη με χρήση κατάλληλου ηλεκτρικού κόπτη και την σφράγιση με μαστίχη δύο συστατικών ψυχρής εφαρμογής, βασισμένη σε πολυμερή πολυουρεθάνης και λιθανθρακόπισσα, τύπου SIKAFLEX T68 W της SIKA Ελβετίας, που πληροί τις προδιαγραφές US FEDERAL SPECIFICATION SS-S-00200 D και EA.A SPECIFICATION P.D.-605-2.1.F., μετά από προεπάλειψη με primer τύπου T 68 thw SIKAή εναλλακτικά με μαστίχη πολυουρεθανική ενός συστατικού του τύπου SIKAFLEX PRO 3 WF ή με ανάλογων τύπων μαστίχες, της έγκρισης της Επίβλεψης, που θα γίνεται με βάση τις οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή.

### ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΜΟΚΕΤΑ  Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ

Για την επίστρωση δαπέδων με μοκέτα πρέπει να γίνει:

Ελεγχος των χαρακτηριστικών του υποστρώματος, ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις διάστρωσης του τελικού δαπέδου και εξασφάλισή του με τις απαραίτητες προεργασίες. Οπου απαιτείται θα γίνει πλήρης εξομάλυνση της επιφάνειας χωρίς να διαταραχθεί η επιπεδότητα και οριζοντίωση. Θα τριφθούν οι εξάρσεις και θα στοκαρισθούν με συμβατά υλικά οι εσοχές.

Χάραξη και προσδιορισμός του τρόπου διάστρωσης για την απόδοση των επιθυμητών σχημάτων διάταξης αρμών και ένταξης διακοσμητικών και τυχόν λοιπών ειδικών τεμαχίων.

Ενταξη από τεχνικής και αισθητικής πλευράς όλων των προβλεπόμενων από την μελέτη πλαισίων, θυρίδων, ηλεκτρικών σημείων, στομίων κλπ.

Διάστρωση πρόσθετου ελαστικού υποστρώματος όπου απαιτείται, για απόσβεση κραδασμών και κτυπογενών ήχων.

Αστάρωμα και επίστρωση του τάπητα σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής του, στα προκαθορισμένα από την μελέτη πάχη, μεγέθη και σχήματα. Αρμοί γενικά μηδενικοί και έτσι ώστε τυχόν σχέδια και χρώματα να ταιριάζουν και να μην γίνεται αντιληπτή η διακοπή της ύφανσης μεταξύ των φύλλων του τάπητα.

Καθαρισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας από τα υπολείμματα κόλλας και άλλων βοηθητικών υλικών.

Τοποθέτηση σοβατεπιών και λοιπών ειδικών τεμαχίων στα ειδικά σημεία του δαπέδου.

Κάλυψη και προστασία της επίστρωσης ώστε να παραδοθεί καθαρή και σε άριστη κατάσταση με το πέρας του έργου.

Για την επίστρωση δαπέδου με πλαστικά πλακίδια ή ρολλά πρέπει να γίνουν όλες οι προαναφερθείσες εργασίες που αναφέρονται στα δάπεδα μοκέτας και, επιπρόσθετα, απαιτείται γυάλισμα και κάλυψη, ώστε να παραδοθούν καθαρά σε άριστη κατάσταση.

### ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Το προκατασκευασμένο υπερυψωμένο δάπεδο εγκαταστάσεων πρέπει να δημιουργεί ενδιάμεσο χώρο επαρκή για την τοποθέτηση και διέλευση των προβλεπομένων από την μελέτη εγκαταστάσεων.

Το υπερυψωμένο δάπεδο πρέπει να αποτελείται από άκαυστο υλικό (κατηγορία δομικού υλικού Α) κατά DIN 4102 για να αποκλείεται η μετάδοση φωτιάς και να κατασκευάζεται σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή D.T.U. 57.1 N.F.P.67-103-1/1993 έκδοσης του CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT.

Οι πλάκες του υπερυψωμένου δαπέδου χωρίς την τοποθέτηση αρμοκάλυπτρων ή ομοίων πρέπει να είναι τόσο πυκνά η μία προς την άλλη, ώστε κάτω από το δάπεδο να μπορεί να διέρχεται επίσης αέρας κλιματισμού. Οι πλάκες αερισμού πρέπει να είναι από το ίδιο υλικό όπως η υπόλοιπη κατασκευή με πλάκες και να έχουν την ίδια δυνατότητα φόρτισης.

Πρέπει να επιβεβαιωθεί η απαιτούμενη διερχόμενη ποσότητα αέρα ως ελάχιστη απαίτηση αερισμού του εγκλωβισμένου από το δάπεδο του χώρου.

Το υπερυψωμένο δάπεδο εγκαταστάσεων πρέπει να αποτελείται από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, προκειμένου να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μία επέκταση με το ίδιο σύστημα.

Το χρησιμοποιηθησόμενο υλικό και η κατασκευή της πλάκας του δαπέδου πρέπει να μην είναι ευαίσθητη στο υγρό καθάρισμα και σε οποιαδήποτε άλλη επίδραση της υγρασίας (σχετική υγρασία). Παραμόρφωση (σκέβρωμα) και διόγκωση (φούσκωμα) της πλάκας του δαπέδου δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται. Μεταλλικά μέρη της κατασκευής πρέπει να είναι είτε ανοξείδωτα είτε γαλβανισμένα για να προστατεύονται από την σκουριά.

Προστατευτικές επαλείψεις με βερνίκια ή χρώματα δεν επαρκούν.

Στις πλάκες του δαπέδου θα μπορούν να ανοιχθούν οπές για την διέλευση καλωδίων, αγωγών κλπ. Χωρίς να μειώνεται σημαντικά η φέρουσα ικανότητά του, διαφορετικά θα λαμβάνονται μέτρα για να αποκαθίσταται η αρχική δυνατότητα φόρτισης. Η διάνοιξη μικρών οπών θα μπορεί να γίνεται οπουδήποτε. Στα σημεία τομής δεν θα δημιουργούνται ούτε γρέζια ούτε σκουριά. Η κατεργασία των πλακών του δαπέδου θα γίνεται κατά μήκος και κατά πλάτος μέσα στα όρια ανοχής 0.1 mm, για να μην περιορίζεται η δυνατότητα αντικατάστασης. Οι μεταξύ των επί μέρους πλακών αρμοί δεν θα κατακρατούν ρύπους, ούτε θα προκαλούν ανεξέλεγκτες απώλειες αέρα, όταν το υπερυψωμένο δάπεδο χρησιμοποιείται ως plenum.

Σε ειδικούς λειτουργικούς χώρους θα παρέχεται η δυνατότητα απόλυτης στεγάνωσης με συγκόλληση των αρμών.

Το υπερυψωμένο δάπεδο θα επιδέχεται οποιεσδήποτε μελλοντικές μεταβολές. Οι πλάκες του δαπέδου θα τοποθετούνται χωρίς στερέωση (χωρίς ράβδους πλαισίων)και θα μπορούν οπωσδήποτε να αντικαθίσταται.

Το δάπεδο θα είναι εντελώς επίπεδο. Για να απαλειφθούν ανωμαλίες του υποστρώματος από μπετόν, τα υποστηρίγματα θα είναι ρυθμιζόμενα σε οποιοδήποτε ύψος. Τα υποστηρίγματα θα στερεώνονται σταθερά στο υπόστρωμα από μπετόν, για να μην προκαλούνται πρόσθετοι θόρυβοι (κροταλισμοί κλπ.).

Πριν την τοποθέτηση των υπερυψωμένων δαπέδων θα πρέπει να γίνει:

	Έλεγχος των χαρακτηριστικών του υποστρώματος ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις διάστρωσης του τελικού δαπέδου και εξασφάλισή τους με τις απαραίτητες προεργασίες. Διαμόρφωση κλίσεων και εξασφάλιση αποχέτευσης του πυθμένα του δαπέδου.

	Εξασφάλιση των απαιτουμένων συνθηκών εργασίας (φωτισμός, αερισμός, θερμοκρασία περιβάλλοντος ,εγκλιματισμός υλικών κλπ.).

	Χάραξη και του τρόπου διάστρωσης για την απόδοση των επιθυμητών σχημάτων πλοκής αρμών, ένταξης διακοσμήσεων και άλλων ειδικών τεμαχίων.

	Επάλειψη σχηματιζόμενης λεκάνης με συνθετικές ρητίνες για την μόνωση και προστασία των τοιχωμάτων της και εξασφάλιση των επιθυμητών συνθηκών σ’αυτή.

Το υλικό το οποίο θα προταθεί θα πρέπει να έχει εγγύηση ποιότητας σύμφωνα με ISO 9001.

Κατασκευή και ένταξη όλων των προβλεπομένων από την μελέτη εγκαταστάσεων, διελεύσεων, κλπ., στο υπό το δάπεδο κενό, με τον προβλεπόμενο από την μελέτη βαθμό τελειώματος (σφραγίσματα, μονώσεις κλπ.).

Κατασκευή των απαραίτητων διαμερισμάτων ανακοπής του ήχου και της φωτιάς στο υπό το δάπεδο κενό.

Τοποθέτηση του δαπέδου σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής, με τον απαραίτητο βαθμό σφράγισης, μόνωσης. κλπ. Πρόβλεψη θυρίδων επίσκεψης, ένταξη στομίων, σημείων παροχών κλπ,  με όλα τα προβλεπόμενα ειδικά τεμάχια, σοβατεπιά, βαθμίδες πρόσβασης, κλπ.

Καθαρισμός, γυάλισμα και προστασία της τελικής επιφάνειας ώστε να παραδοθεί καθαρή και σε άριστη κατάσταση.

### ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

Θα διαστρωθούν όπου προβλέπεται ή όπου απαιτηθεί πάνω σε συμπιεσμένη άμμο ή 3Α.

Όπου απαιτείται, θα εγκιβωτισθούν σε χυτά επί τόπου κράσπεδα από σκυρόδεμα ή κυβόλιθους κτιστούς.

Πάνω στο καλά συμπιεσμένο χώμα θα κατασκευασθεί υπόβαση από υλικό 3Α πάχους 15 cm, καλά συμπυκνωμένο. Πάνω σ’αυτό θα επιστρωθεί γεωύφασμα μη υφαντών πολυεστερικών ινών βάρους 150 gr/m3 για να εμποδίζεται το πέρασμα των κόκκων της άμμου.

Η στρώση της άμμου πρέπει να αποτελείται από καθαρή άμμο που να μην περιέχει προσμίξεις άλλων υλικών πάνω από 3% (άργιλο, χώμα κλπ.). Πρέπει η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού να είναι με μέγιστη διάμετρο 7 mm με τουλάχιστον 80% του υλικού κάτω των 4 mm. Το πάχος της στρώσης της άμμου, αφού γίνει η συμπύκνωση, πρέπει να είναι 30 έως 50 mm σε αντίστροφη αναλογία προς την σκληρότητα του εδάφους. Σε καμία περίπτωση οι κλίσεις δεν πρέπει να δημιουργηθούν αλλάζοντας το πάχος αυτής της στρώσης άμμου. Μια τέτοια αλλαγή θα προκαλούσε διαφορετικές καθιζήσεις στα διάφορα μέρη του δαπέδου με άμεση επίπτωση και στη στεγανότητα της τελικής του επιφάνειας.

Η τοποθέτηση κυβολίθων γίνεται συνήθως με το χέρι, τοποθετώντας τους στεγνά (χωρίς κονίαμα) τον ένα δίπλα στον άλλον. Μέχρι να ολοκληρωθεί η συμπίεση του δαπέδου, δεν πρέπει να το επιβαρύνουμε με άλλα φορτία εκτός από αυτά των εργαζομένων και των εργαλείων τους.

Οι κυβόλιθοι πρέπει να τοποθετούνται 1–1,5 cm περίπου ψηλότερα από την επιδιωκόμενη τελική στάθμη. Η μετέπειτα συμπίεση με δονητικές πλάκες θα φέρει το δάπεδο στην επιθυμητή στάθμη. Στα πλάγια τελειώματα του δαπέδου (κράσπεδα) χρειάζεται οι κυβόλιθοι να κόβονται με κατάλληλο κόφτη.

Αφού συμπιεστεί το δάπεδο, στρώνεται λεπτή κοσκινισμένη άμμος πάνω από τους κυβόλιθους για ένα πρώτο γέμισμα των αρμών. Συνιστάται η διάστρωση και άλλων στρώσεων άμμου, που θα επιτρέψουν την πλήρη σφράγιση των αρμών και την τέλεια εφαρμογή των κυβολίθων. Ακολουθεί πάντα καθάρισμα του δαπέδου από την άμμο.

Παρόλο που το δάπεδο είναι σε θέση να απομακρύνει τα επιφανειακά νερά μέσω των αρμών των στοιχείων είναι απαραίτητη η διατήρηση των κλίσεων της τελικής επιφάνειας του δαπέδου γιατί με τον καιρό οι αρμοί σφραγίζονται από μη διαπερατά υλικά. Οι κλίσεις εγκάρσια, πρέπει να είναι 1% τουλάχιστον.

### ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ

Τσιμεντόπλακες λείες ή ραβδωτές, διαφόρων χρωμάτων, διαστάσεων 40Χ40 cm, σύμφωνα με τις Π.Υ.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Οι τσιμεντόπλακες πρέπει να έχουν ακριβείς διαστάσεις και απόλυτα ορθές γωνίες. Πρέπει να είναι στεγανές και όταν υποβάλλονται σε δοκιμασία στήλης νερού 100 mm για 24 ώρες, να μην παρουσιάζουν πτώση σταγόνων.

Η αντοχή τους σε κάμψη με ελεύθερο άνοιγμα 25 cm πρέπει να είναι 56.5 kg/cm2.

Πρέπει να έχει επέλθει η τελική τους σκλήρυνση, να έχει περάσει δηλαδή τουλάχιστον ένα τρίμηνο από τον χρόνο παραγωγής τους.

Η αντοχή τους σε τριβή κατά BHOME πρέπει να είναι 64.09 γραμμάρια ανά 0.50 m2 επιφάνειας.

## ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες επικαλύψεων με πλάκες από μάρμαρο, όπως επιστρώσεις δαπέδων, ορθομαρμαρώσεις, τελειωμένες επιφάνειες ποδιών και κατωφλίων, επιστέψεις στηθαίων, επενδύσεις βαθμίδων μεμονωμένων ή κλιμακοστασίων, κλπ. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο ‘’μάρμαρα’’, νοείται τόσο το μάρμαρο όσο και ο γρανίτης.

Στο παρόν έργο προβλέπεται οπωσδήποτε η χρήση ελληνικών μαρμάρων. Γρανίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα κατόπιν απαιτήσεως της Επίβλεψης.

### ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όλες οι εργασίες επικαλύψεων με πλάκες από μάρμαρο, θα εκτελεσθούν από συνεργεία ή Υπεργολάβους ή Εταιρείες που διαθέτουν:

	Αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενό τους

	Έμπειρο και απόλυτα καταρτισμένο προσωπικό

	Υπεύθυνο των εργασιών του παρόντος έργου δεκαετούς εμπειρίας και άνω

	Σύγχρονο, κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό από εργαλεία και μηχανήματα, τόσο στο έργο όσο και στο εργοτάξιο

	Γνώση και εμπειρία σε ό,τι αφορά τις ιδιότητες και ποικιλία βοηθητικών υλικών καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα στο παρόν έργο

Σε περίπτωση που το εργοστάσιο κοπής, κατεργασίας και διάθεσης των μαρμάρινων πλακών είναι διαφορετική εταιρία από τον Υπεργολάβο μαρμαρικών εργασιών στο παρόν έργο, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο στην ελεύθερη αγορά, μεγάλης εμπειρίας και της απόλυτης αποδοχής από την Επίβλεψη.

### ΑΝΟΧΕΣ

Οι παρακάτω οριζόμενες ανοχές αναφέρονται σε όλες τις προβλεπόμενες ή απαιτηθησόμενες εργασίες:

	Επιπεδότητα δαπέδων: απόκλιση σε πήχυ μήκους 3.00 Μ , 2 mm

	Επιπεδότητα ορθομαρμαρώσεων: απόκλιση σε πήχυ μήκους 3.00 Μ , 3 mm

	Απόκλιση οριζοντίου επιπέδου: 0.5‰  προς κάθε κατεύθυνση

	Απόκλιση κατακόρυφου επιπέδου: 0.5‰

	Απόκλιση επιπέδου υπό κλίση: : 0.5‰  όταν ο πήχυς μήκους 3.00Μ τοποθετηθεί στην απαιτούμενη κλίση

	Απόκλιση επιπέδων για απορροή ομβρίων, όπως ποδιές, επιστέψεις στηθαίων: +1%

	Απόκλιση μαρμάρινων πλακών: από –1mm έως +2mm

### ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Από τα προβλεπόμενα μάρμαρα για κάθε εργασία αυτής της ομάδας, θα παραδοθούν δείγματα ικανοποιητικών μεγεθών, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση από την Επίβλεψη πριν την κατασκευή δειγμάτων εργασιών. Επίσης θα παραδοθούν δείγματα στηριγμάτων των μαρμάρινων πλακών ή ολοκληρωμένο σύστημα, που να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της παρούσας προδιαγραφής.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να προτείνει εναλλακτικές λύσεις σε ό,τι αφορά την προέλευση (είδος-χρώμα) των μαρμάρων, παραδίδοντας τα αντίστοιχα δείγματα.

Μετά την έγκριση των παραπάνω δειγμάτων ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει δείγματα εργασιών ως εξής:

	Επενδύσεων κλιμάκων: τουλάχιστον δύο (2) συνεχόμενες βαθμίδες με τα σκαλομέρια

	Διάστρωσης δαπέδου: τουλάχιστον δύο (2) m2 και όχι πάνω από έξι (6) m2 δαπέδου, σχήματος  ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με σοβατεπί στις δύο κάθετες πλευρές

	Επένδυσης όψης: τουλάχιστον τρία (3) m2 επένδυσης, στην οποία να περιλαμβάνεται παρειά (λαμπάς) κουφώματος, ποδιά, πρέκι και γωνία κτιρίου

Συγχρόνως με την κατασκευή των παραπάνω δειγμάτων ή πριν από αυτήν, κατά την κρίση της

Επίβλεψης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει σε τρία (3) αντίγραφα κατασκευαστικά

σχέδια με τις ανάλογες λεπτομέρειες, υπό ευανάγνωστες κλίμακες (1:1, 1:2,1:5), στα οποία θα

αναγράφονται όλα τα στοιχεία – μεγέθη-είδη των μαρμάρων και όλα τα υλικά σύνδεσης,

επικόλλησης, ανάρτησης, πάκτωσης, σφράγισης αρμών, κλπ.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εκτελέσεις των εργασιών πρέπει να συμβαδίζουν με την πρόοδο της κατασκευής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες των άλλων ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις επί των μαρμαρικών εργασιών.

Αρμοί που απαιτούνται για την αποφυγή ρωγμών θα καθορίζονται με την έγκριση της Επίβλεψης. Οι αρμοί θα παρουσιάζουν καθαρές εγκοπές χωρίς γεμίσματα εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά. Ειδικές τσιμεντοκονίες από βιομηχανοποιημένα υλικά θα πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Για τα λευκόφοντα μάρμαρα, ανεξαρτήτως είδους εργασίας, θα χρησιμοποιηθούν κονιάματα ημίλευκου ή λευκού τσιμέντου.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Στις περιπτώσεις διάστρωσης μαρμάρων με χρήση τσιμεντοκονίας, πρέπει η συναρμογή με τη βάση να γίνει κατόπιν προετοιμασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις που οι τσιμεντοκονίες θα τοποθετηθούν επί λείας επιφάνειας, το αγρίεμα της επιφάνειας δεν μπορεί να παραλειφθεί.

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις τσιμεντοκονίας σε επαφή με βάση από σκυρόδεμα, η διάστρωση θα πρέπει να γίνεται επάνω σε μια καθαρή βάση που θα έχει υγρανθεί με γλυκό νερό. Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, δεν θα πρέπει να εκτελούνται εργασίες επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τις ακόλουθες ατέλειες, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επίβλεψης.

	Ξεφλουδισμένες επιφάνειες

	Ρωγμές τάσης,κούφια, σαθρά

	Πολύ ομαλές επιφάνειες

	Πολύ ξηρές ή πολύ υγρές επιφάνειες

	Επιφάνειες που δεν είναι στέρεες

	Επιφάνειες που δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόμενες Η/Μ εγκαταστάσεις.

Πριν την επίστρωση μαρμαρόστρωσης επάνω σε επιφάνεια από σκυρόδεμα, το σκυρόδεμα αυτό θα πρέπει να έχει επαλειφθεί με άφθονο γαλάκτωμα PCI (Polychemie) ή άλλο εγκεκριμένο συνδετικό, εφόσον υπάρχει η παραμικρή ένδειξη για τυχόν μη ικανοποιητική πρόσφυση στην υποκείμενη επιφάνεια.

### ΑΡΜΟΙ

Ο Ανάδοχος θα φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη και διαμόρφωση των αρμών διακοπής.

Όπου δεν δείχνονται στην μελέτη, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση σχετικά με την θέση των αρμών , πριν αρχίσει η εργασία.

Ιδιαίτερα στις ορθομαρμαρώσεις, οι αρμοί – ενώσεις θα καθορισθούν με βάση τα σχέδια όψεων του έργου της εγκεκριμένης Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

Η οποιαδήποτε παρέμβαση στο αρχικό πνεύμα των επενδύσεων και επιστρώσεων που επιβάλλεται από οποιονδήποτε λόγο, θα απαιτεί την έγκριση της Επίβλεψης με στόχο την μη αλλοίωσή του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του έργου.

### ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΟΔΗΓΟΙ

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χαλύβδινα ή ξύλινα καλούπια ή οδηγοί με ευθύγραμμες ακμές που θα τοποθετούνται για την διάστρωση μαρμαροπλακών, με ανοχές ±2mm από την εκάστοτε αφετηρία οριζόντιας διάστασης ή ύψους. Τα άκρα των καλουπιών θα βρίσκονται στην αυτή στάθμη.

Θα πρέπει να γίνεται επίσης έλεγχος για την σωστή στερέωση των καλουπιών.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Μετά την κατασκευή επιστρώσεων ή επενδύσεων θα πρέπει να αποκλεισθεί οποιαδήποτε κυκλοφορία επάνω και κοντά στις επιφάνειες αυτές, οι οποίες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άμεσα πριν ολοκληρωθεί το έργο.

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής προστασία και συντήρηση, έτσι ώστε να μην παρουσιασθούν φθορές στις τελικές επιφάνειες των μαρμάρων.

Τα μεν δάπεδα θα καλυφθούν από σκληρές επιφάνειες (π.χ. μοριοσανίδα) με την παρεμβολή όμως αφρώδους φύλλου, ώστε να αποφεύγονται, τόσο τα σημάδια-χαράξεις-τραύματα, όσο και οι απλές γραμμώσεις από τις τριβές της μοριοσανίδας.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προστασία των μαρμάρινων επιφανειών, με φροντίδες (λήψη μέτρων) και δαπάνες του Αναδόχου, στις παρακάτω περιπτώσεις που καταγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

	Κατά την διάρκεια εργασιών άλλων συνεργείων

	Κατά τις εργασίες χρωματισμών-βερνικωμάτων

	Κατά τις οποιεσδήποτε μεταφορές προς και από το εργοτάξιο των κάθε είδους υλικών, ολοκληρωμένων συστημάτων, εργαλείων, μηχανημάτων και ικριωμάτων

	Κατά την διάρκεια των μεταφορών εξοπλισμού του  κυρίου του έργου κατά την παράδοση προς χρήση

	Κατά των ενεργειών καταστροφής εκ προθέσεως από οποιαδήποτε άτομα ή ομάδα ή οργάνωση

	Κατά των φυσικών φαινομένων (συστολές – διαστολές) με συνέπεια ολική ή μερική καταστροφή επιφανειών.

### ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα υλικά θα πρέπει να προστατεύονται κατά της θερμότητας, βροχής και μόλυνσης από άλλα υλικά και να αποθηκεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις ιδιότητες τους και τις οδηγίες του οίκου παραγωγής.

Απαγορεύεται ρητά η συσσώρευση (ντάνιασμα) μαρμάρινων πλακών, ανεξαρτήτως διαστάσεων, σε οριζόντια θέση. Θα αποθηκεύονται πάντα σε όρθια, ελαφρώς πλάγια θέση, σε μια σειρά, πάνω σε ξύλινες διατομές πάχους τουλάχιστον 2.5 cm, προκειμένου να μην έρχονται σε επαφή με σκληρό δάπεδο.

Η αντιστήριξη των δεμάτων δεν θα γίνεται απευθείας σε τελειωμένες επιφάνειες δομικών στοιχείων, παρά μόνο με την παρεμβολή ξύλινων τάκων. Η αντιστήριξη των δεμάτων σε ελαφρούς διαχωριστικούς τοίχους και σε επιπλοκατασκευές-κάσες κουφωμάτων-ξυλεπενδύσεις, ρητώς απαγορεύεται.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλα τα αδρανή, οι προσμίξεις, τα συστήματα στερέωσης και οι συγκολλητικές ουσίες, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένης ποιότητας με επίσημα πιστοποιητικά.

Η Επίβλεψη θα πρέπει να πληροφορείται πριν τη χρήση των υλικών αυτών και να λαμβάνεται η έγκρισή της αρκετά νωρίς, εκτός εάν ειδικά αδρανή υλικά έχουν ρητώς καθορισθεί αλλού. Οι οδηγίες της Επίβλεψης θα πρέπει να τηρούνται αυστηρώς. Εν πάσει περιπτώσει, ο Ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις ουσίες, τα συστήματα και τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν. Η χρήση προσμίξεων δεν θα πρέπει να προκαλεί οσμές ή οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο τελειωμένο κτίριο.

### ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Θα χρησιμοποιηθεί κοινό τσιμέντο για σκουρόφοντα μάρμαρα, ημίλευκο για γκρί μάρμαρα και λευκό για λευκόφοντα.

### ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά και να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Τα υλικά και, ιδιαιτέρως στην περίπτωση των κονιαμάτων, θα πρέπει να είναι κοκκομετρημένα. Αμμος που δεν ικανοποιεί την απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ομάδα εργασιών 2 (ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ) του παρόντος τεύχους.

### ΝΕΡΟ

Θα χρησιμοποιείται μόνο νερό πόσιμο, φρέσκο και γλυκό, απαλλαγμένο από βλαβερές ουσίες, όπως ορίζεται και στην ομάδα εργασιών 2 (ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ) του παρόντος τεύχους.

### ΜΙΓΜΑΤΑ

Για τσιμεντοκονίες θα χρησιμοποιούνται μίγματα 1:3 και 1:4 1/2  τσιμέντου /ξηρή άμμο (σε αναλογία βάρους) με την λιγότερη δυνατή  ποσότητα νερού που θα μπορεί να δώσει ικανοποιητική πλαστικότητα, με πρόσθετο βελτιωτικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού.

Στις περιπτώσεις που η τσιμεντοκονία θα είναι πάχους 40 mm ή περισσότερο, ο Ανάδοχος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μίγμα 1:1½ :3 τσιμέντου/ξηρά λεπτόκοκκα αδρανή/ξηρά χονδρόκοκκα αδρανή (σε αναλογία βάρους), χρησιμοποιώντας μέγιστο μέγεθος 10 mm για τα χονδρόκοκκα αδρανή, υπό την προϋπόθεση ότι το απαιτούμενο τελείωμα θα μπορεί να επιτευχθεί και στο οποίο θα προστίθεται βελτιωτικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η σε νερό περιεκτικότητα θα πρέπει να είναι τόση ώστε να δίνει ένα εργάσιμο μίγμα.

### ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΩΝ

Τα τυχόν απαιτούμενα στηρίγματα ορθομαρμαρώσεων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. Οπου απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη των στατικών παραμέτρων(βάρος, ανάρτηση πλακών, ύψος κλπ.), θα χρησιμοποιούνται κατάλληλοι οδηγοί στήριξης RAILS, επαρκώς βιδωμένοι στον φέροντα οργανισμό του έργου, ή πακτωμένοι κατά την σκυροδέτηση.

Θα προτιμηθεί ολοκληρωμένο σύστημα ορθομαρμάρωσης το οποίο είναι ικανό να καλύψει όλες τις παραμέτρους σωστής και ασφαλούς στερέωσης των μαρμάρινων πλακών.

Ο αριθμός στηριγμάτων αναλογικά με τα μεγέθη και τα πάχη των πλακών, θα καθορισθεί από τον οίκο παραγωγής του συστήματος στερέωσης και θα αναφέρεται με πλήρη τεκμηρίωση στα κατασκευαστικά σχέδια που θα υποβάλει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την παράγραφο 11.4 της ομάδας αυτής.

### ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Οι πλάκες μαρμάρου, ανεξαρτήτως επίστρωσης ή επένδυσης ή ορθομαρμάρωσης, καθώς και ανεξαρτήτως προέλευσης και χρώματος, θα είναι α’ ποιότητος. Οι μαρμάρινες πλάκες θα είναι σταθερού πάχους για κάθε περίπτωση, ομοιογενούς μάζας, χωρίς ξένες προσμίξεις, χωρίς ρωγμές, στις επιθυμητές διαστάσεις, όπως προβλέπεται στην μελέτη και χωρίς άλλα ελαττώματα. Οι πλάκες θα έχουν το επιθυμητό τελείωμα της τελικής ορατής επιφάνειας, λειοτριμμένες ή τριμμένες (ματ υφής) αδρής επιφάνειας (κτυπητές ή χτενιστές).

### ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ

Τα περιθώρια (σοβατεπιά) από ίδιο μάρμαρο πάχους 20 mm, πλάτους 80 mm και μήκους 1000 mm τουλάχιστον, λειοτριμμένα και στιλβωμένα, θα τοποθετηθούν με απόλυτη σύμπτωση αρμών δαπέδου-περιθωρίων, έστω και αν τα μήκη των σοβατεπιών είναι μεγαλύτερα από αυτά των πλακών.

Το ορατό μετά την τοποθέτηση πάχος των σοβατεπιών θα είναι ομοιόμορφο σε όλο το μήκος. Στις εξέχουσες γωνίες τα περιθώρια θα κόβονται υπό γωνία 450.

### ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Θα τοποθετηθούν κολυμβητά πάνω σε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:4, πάχους 25 mm περίπου. Οι στάθμες, η οριζοντιότητα, οι επιθυμητές κλίσεις και η χάραξη των αρμών θα τηρηθούν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Τα μαρμάρινα δάπεδα, όπου προβλέπονται, θα λειοτριβούν στην εντέλεια και θα στιλβωθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7416 και 7417 του ΑΤΟΕ ή θα λειοτριβούν και θα εμποτισθούν με σιλικονούχο επίχρισμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής και την έγκριση της Επίβλεψης.

Προβλέπονται αρμοί πλάτους όχι μεγαλύτερο από 0.5 mm μεταξύ των πλακών. Οι αρμοί των πλακών θα είναι ευθυγραμμισμένοι και θα γεμίσουν με αριάνι μετά την τοποθέτηση και πριν από την στίλβωση των πλακών.

### ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Οι κλίμακες θα επενδυθούν με μαρμάρινες πλάκες, σύμφωνα με το άρθρο 7046 του ΑΤΟΕ και τον κτιριοδομικό κανονισμό (Φ.Ε.Κ. 59Δ).

Στην πρόσθια ακμή των πατημάτων και στην απόληξη των πλατυσκάλων θα δημιουργηθεί γλυφή πλάτους 50 mm όπου θα επικολληθεί σκληρή αντιολισθηρή ταινία από ανθεκτικό πλαστικό.

Σκοτία θα δημιουργηθεί μεταξύ πατήματος και μετώπου (ριχτιού). Θα τοποθετηθούν σκαλομέρια από το ίδιο υλικό διαστάσεων 20Χ80 mm.

Για την επένδυση των βαθμίδων όλων των κλιμακοστασίων θα χρησιμοποιηθούν μαρμάρινες πλάκες με διάσταση πλάτους όσο το πλάτος της βαθμίδας και μήκους όσο το πλάτος της κλίμακας.

Τα πατήματα θα έχουν πάχος 30 mm και τα ύψη (ρίχτια) 20 mm. Τα σκαλομέρια των κλιμάκων θα είναι αντίστοιχα με τα περιθώρια και από το ίδιο υλικό όπως τα πατήματα και τα ύψη.

### ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ

Θα τηρηθεί πιστά ο Αρχιτεκτονικός Χαρακτήρας του έργου όπως φαίνεται στα γενικά σχέδια των όψεων και τομών της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

Κατά την τοποθέτηση των συστημάτων στερέωσης θα ληφθούν υπόψη και οι αρχιτεκτονικές σκοτίες των όψεων, ενώ θα γίνει προσπάθεια να μην υπάρχουν κατακόρυφες ενώσεις. Οπου προκύψει τέτοια ανάγκη θα τύχει της εγκρίσεως της Επίβλεψης και αφού εξαντληθεί το ενδεχόμενο της αποφυγής ανεπιθύμητων κατακόρυφων ενώσεων.

Οριζόντιες ενώσεις απαγορεύονται ρητά, δεδομένου ότι οι οριζόντιες σκοτίες απέχουν 80 cm μεταξύ τους και θεωρείται εφικτή η κοπή μονοκόμματης πλάκας από σκοτία σε σκοτία. Ο πυθμένας κάθε οριζόντιας σκοτίας θα είναι από φιλέτο μαρμάρου και μόνο.

Στις ορθομαρμαρώσεις εντάσσονται ως συνεχόμενες επιφάνειες των αυτών απαιτήσεων και οι επενδύσεις ποδιών και ανωφλίων κουφωμάτων καθώς και οι επενδύσεις και επιστέψεις δωμάτων.

## ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες υαλουργικών. Αναλυτικά περιλαμβάνονται υαλοπίνακες απλοί, διπλοί θερμομονωτικοί και καθρέπτες, υαλότουβλα, υαλοτουβλοδομές, πολλαπλοί υαλοπίνακες και διαφώτιστα συνθετικά φύλλα.

### ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τους υαλοπίνακες και λοιπά προϊόντα υάλου, καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα διαφώτιστα υλικά, θα προμηθεύσουν αναγνωρισμένοι οίκοι παραγωγής. Ειδικά ο προμηθευτής υαλοπινάκων θα πρέπει να διαθέτει χώρο κατεργασίας πλήρως εξοπλισμένο, στελεχωμένο με πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό, πεπειραμένους υπευθύνους, και τέλος, να διαθέτει όλα τα μέσα μεταφοράς και ανύψωσης.

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει περιλάβει στα κατασκευαστικά σχέδια των εργασιών που περιέχουν υαλουργικά υλικά, πλήρη στοιχεία και ποιότητες υλικών. Στην περίπτωση υαλοτουβλοδομών θα συντάξει ιδιαίτερα κατασκευαστικά σχέδια με όλα τα στοιχεία των πλαισίων, του αφανούς σιδηρού οπλισμού στους αρμούς και τα είδη των υλικών.

Θα πρέπει να υποβληθούν δείγματα όλων των υλικών του παρόντος κεφαλαίου. Για τους υαλοπίνακες θα υποβληθούν από 3 δείγματα διαστάσεων 15Χ30 cm για κάθε είδος και περίπτωση. Για τα υαλότουβλα θα παραδοθούν από 3 δείγματα για κάθε είδος και χρώμα.

Ειδικά για το υαλοπέτασμα της όψης, στο απαιτούμενο δείγμα της αλουμινοκατασκευής, θα τοποθετηθούν από ένα (1) δείγμα για κάθε υαλοπίνακα, επιφάνειας μέχρι 1.00m2, σύμφωνα με την σχετική εντολή της Επίβλεψης. Η διαδικασία του δείγματος στην προκειμένη περίπτωση θα επαναλειφθεί μέχρι την τελική απόφαση Επίβλεψης και κ.τ.Ε.

### ΑΝΟΧΕΣ

Οι υαλοπίνακες γενικώς θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραμορφώνουν τα κατοπτριζόμενα αντικείμενα. Μετά την τοποθέτησή τους δεν θα παρουσιάζουν βέλη. Κατά συνέπεια το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι ανάλογο με το κούφωμα που προορίζεται.

Για τα πάχη που θα αναγράφονται στα εγκεκριμένα σχέδια δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις, όπως και για τις ορθές γωνίες των τεμαχίων. Γενικώς ορίζονται οι παρακάτω ανοχές:

- Απόκλιση επιπεδότητας ελεγχόμενη με ευθύγραμμο κανόνα τοποθετημένο κατά οποιαδήποτε διαγώνιο όχι μεγαλύτερη από 0.4 mm στο μέσον.

- Απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής υαλοπίνακα. Κάθε υαλοπίνακας πρέπει να εγγράφεται και να περιγράφεται στα ορθογώνια με διαστάσεις +α mm και –α mm από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής, όπου α=5mm για υαλοπίνακες με διαστάσεις μέχρι και 2.00Μ και α=3 mm για υαλοπίνακες από 2.00 έως και 4.00Μ.

- Διαστάσεις κοπής (αέρας): ο επιτρεπόμενος, αφού υπολογισθεί η διαστολή σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα δεδομένα του υλικού και τις οδηγίες του οίκου παραγωγής.

- Παραμόρφωση κρυστάλλων: καμία παραμόρφωση σε οποιαδήποτε γωνία και απόσταση.

- Απόλυτη ομοιοχρωμία της μάζας σε τεμάχια της αυτής κατηγορίας.

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Όλα τα υλικά του παρόντος κεφαλαίου θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Θα δοθούν στοιχεία-τιμές αντοχών, θερμοαγωγιμότητας, ηχομόνωσης, αντανάκλασης, φωτοαπορρόφησης, δείκτες πυραντίστασης κλπ.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την σωστή κοπή, την ικανοποιητική κατάσταση των σόκκορων  (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγμές) και την σωστή διαστασιολόγηση των τεμαχίων.

Επίσης θα διαπιστώσει την σωστή πρόβλεψη τοποθέτησης τάκων έδρασης των υαλοπινάκων στα πλαίσια. Οι τάκοι θα είναι από άσηπτο μαλακό υλικό NEOPREN ή πολυεθυλαίνιο ή άλλο ανάλογο.

Τάκοι από ξύλο ή κόντρα πλακέ ή άλλο υλικό που προσβάλλεται από υγρασίες ή μικροοργανισμούς δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλα τα διπλά ή τριπλά θερμομονωτικά ή ηχομονωτικά ή ηχοαπορροφητικά κρύσταλλα θα έχουν σφραγιστικά πλαίσια με πυριτικά άλατα για την συνεχή αποξήρανση των διακένων, ή στο διάκενο θα εγκλωβίζεται αέριο ARGON.

Η κοπή θα γίνεται με προσοχή ώστε τα κομμένα άκρα να βρίσκονται μέσα στις ανοχές της παρ. 13.4 από τις καθορισμένες διαστάσεις και γωνίες, να είναι ευθύγραμμα, να μην έχουν γρέζια ούτε τριχοειδείς ρηγματώσεις.

Οι ακριβείς διαστάσεις των υαλοπινάκων θα υπολογισθούν από τον ανάδοχο με μέτρηση επί τόπου των πλαισίων που θα δεχθούν τους υαλοπίνακες, ή στο εργοστάσιο κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου κατά περίπτωση.

Τα θερμομονωτικά κρύσταλλα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θερμομονωτικής μελέτης.

Τα ηχομονωτικά-ηχοαπορροφητικά κρύσταλλα (διπλά ή τριπλά) θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ηχοπροστασίας και ηχοακουστικής μελέτης.

Τα τοποθετημένα κρύσταλλα θα μαρκάρονται με λευκό πλαστικό με έντονες διαγραμμίσεις, για αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών.

### ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η μεταφορά και παράδοση θα γίνεται σε ειδικά όρθια κιβώτια με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον για την τοποθέτηση των πινάκων με ελάχιστη κλίση προς τα μέσα. Οι πίνακες θα έχουν μεταξύ τους διαχωριστικό αφρώδες χαρτί, ή τάκους από φελό τουλάχιστον στις 4 γωνίες.

Οι υαλόπλινθοι θα παραδοθούν και θα αποθηκευθούν σε κιβώτια κατάλληλα για τον σκοπό αυτό, με πλευρικές μαλακές μάζες και αφρώδες χαρτί ανάμεσα στα τεμάχια.

Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως, αποφεύγοντας την μετακίνηση και αποθήκευση.

Η αποθήκευση των υαλοπινάκων στο έργο δεν θα γίνεται δεδομένου ότι τοποθετούνται στις θέσεις τους αμέσως. Η εναπόθεσή τους δεν θα γίνεται απ’ ευθείας σε σκληρές επιφάνειες τελειωμένες ή μη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση προσωρινής στήριξης τους σε κατακόρυφες επιφάνειες.

### ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Οι υαλοπίνακες έχουν τις εξής φυσικές ιδιότητες:

- Βάρος	: 1m2, 1mm πάχος = 2,5 kg/mm m2

- Αντοχή σε θλίψη	: 880 έως 9300 kg/cm2

τιμή υπολογισμού 800 kg/cm2

- Αντοχή σε εφελκυσμό	: 300 έως 900 kg/cm2

- Αντοχή σε κάμψη	: 900 kg/cm2 – φυσική τιμή

- Σκληρότητα στην κλίμακα

MOHS (σκληρότητα στη

χάραξη	: 6 (κοινό) έως 7 (χαλαζιακό)

- Συντελεστής γραμμικής

Θερμοδιαστολής	: 9 x 10-6 cm/mk

- Μέτρο ελαστικότητας	: Ε = 7,5 x 105 kg/cm2

- Θερμοδιαπερατότητα	: δ = w/m grd ή w/mk (Din 4701)

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Επίπεδοι Υαλοπίνακες κατά DIN 1249

| Περιγραφή | Πάχος mm | Ανοχές mm | Μέγιστα τεμάχια εμπορίου mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Υαλοπίνακες παραθύρων MD = μέσ. πάχ. DD = διπλ. πάχ. | 2,8 3,8 | + 0,2 - 0,1 ± 0,2 | 1200 x 1880 1400 x 2160 |
| Χονδρό γυαλί | 4,5 5,5 6,5 8 10 12 15 19 21 | + 0,3 - 0,2 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 | 2760 x 5000 ή 3000 x 5000 2600 x 5040 2600 x 3960 2600 x 3600 2600 x 3000 2600 x 3000 2600 x 3000 |

Κρύσταλλα έγχρωμα – αντιηλιακά

| Περιγραφή | Πάχος mm | Ανοχές mm | Μέγιστα τεμάχια εμπορίου mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Αντιηλιακό γυαλί | 4 | 0,2 |  |
|  | 5 | 0,2 |  |
|  | 6 | 0,2 | 3150 x 6000 |
|  | 8 | 0,3 |  |
|  | 10 | 0,3 |  |
|  | 12 | 0,3 |  |
| Πράσινο | 4 | 0,2 |  |
|  | 6 | 0,2 | 3150 x 6000 |
|  | 8 | 0,3 |  |
|  | 10 | 0,3 |  |
|  | 12 | 0,3 |  |
| Φυσητό γυαλί 134 | 8 | 1,0 | 1800 x 4410 |
| 178 | 6, 8, 10, 12 | 1,0 | 1710 x 4440 |
| 200 | 6, 8, 10, 12 | 0,5 | 2520 x 4500 |
| 274 | 6, 8, 10 | 1,0 | 2400 x 4440 |

### ΔΙΠΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

Κατασκευάζονται από διαφανή ή φιμέ ή μπρονζέ  κρύσταλλα αναλόγου πάχους. Το πλάτος του διάκενου θα καθορισθεί από την μελέτη θερμομόνωσης. Θα έχουν περιμετρικό πλαίσιο από αλουμίνιο, με εξωτερική επάλειψη ρευστού ελαστικού και εσωτερική πλήρωση από πυριτικά άλατα ή αερίου ARGON ή μίγματος αερίου κατά περίπτωση,πλ για την διατήρηση ξηρότητας του διάκενου και αποφυγή θαμπώματος των εσωτερικών επιφανειών.

### ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

Τα κρύσταλλα των καθρεπτών θα είναι διαφανή και κατάλληλης για την κατασκευή ποιότητας και πάχους τουλάχιστον 5 mm. Η επαργύρωση θα συνίσταται σε χημική εναπόθεση ποιότητας αργύρου. Οι καθρέπτες θα είναι απαλλαγμένοι από ελαττώματα ή στίγματα και στην ανακλώσα και στην εμπρόσθια επιφάνεια. Η ύπαρξη θειούχων ή άλλων λεκέδων, που οφείλονται σε ατελή αφαίρεση των ουσιών που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία της επαργυρούμενης επιφάνειας της υάλου, καθώς επίσης αποχωρισμός του αργύρου θα προστατευθεί με μεμβράνη από ηλεκτρολυτικά εναποθετιμένο χαλκό και με ισχυρή πλαστική βαφή, χωρίς τούτο να αποκλείει την εφαρμογή ενδιαμέσου χιτωνίου.

### ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Τάκοι έδρασης και συγκράτησης των υαλοπινάκων από PVC ή ΝΕΟΠΡΕΝ ή πολυεθυλαίνιο και αντικραδασμικό ελαστικό παρέμβλημα.

Υλικά σφράγισης (ελαστικό κορδόνι) σχήματος Π για απλούς υαλοπίνακες ή απλό για διπλούς υαλοπίνακες διατομής, ανάλογης,  ώστε να συγκρατούνται στο κούφωμα και να βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση μεταξύ κουφώματος και υαλοπίνακα από νεοπρένιο, χλωροπρένιο ΑΡΤΚ ή ανάλογο.

Όλα τα υλικά στερέωσης και στεγάνωσης των υαλοπινάκων πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να εγκρίνονται από την Επίβλεψη.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι διαστάσεις των υαλοπινάκων θα είναι τέτοιες, ώστε μεταξύ υαλοπίνακα και πυθμένα πατούρας κουφώματος να υπάρχει συνεχές περιμετρικό επαρκές διάκενο. Επίσης το πλάτος και η μορφή της πατούρας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε μεταξύ της μιας επιφάνειας του υαλοπίνακα και της πατούρας και της άλλης επιφάνειας και του πηχίσκου συγκράτησης να υπάρχει συνεχής αρμός 4-6 mm για περίμετρο υαλοπίνακα μέχρι 5.00Μ, 20 mm για περίμετρο υαλοπίνακα από 5.00 έως 10.00Μ και 25 mm για μεγαλύτερους υαλοπίνακες.

Οι τοποθετούμενοι υαλοπίνακες, θα εδράζονται οπωσδήποτε στους τάκους, έτσι ώστε τα φορτία (βάρος κλπ.) του υαλοπίνακα να μεταβιβάζονται στο κούφωμα χωρίς την πιθανότητα παραμόρφωσης ή θραύσης του υαλοπίνακα ή της δημιουργίας δευτερογενών τάσεων στο υαλοστάσιο.

Οι υαλοπίνακες θα συγκρατούνται στη θέση τους με πηχάκια κουμπωτά ή βιδωτά και όχι καρφωτά, από το ίδιο με το υπόλοιπο πλαίσιο υλικό. Το ζύγισμα του υαλοπίνακα θα γίνεται με τους τάκους συγκράτησης ή απ’ ευθείας με το κορδόνι , εφόσον αυτό αντέχει χωρίς να φεύγει από την θέση του, στις δημιουργούμενες πιέσεις. Το κορδόνι θα τοποθετείται πάντοτε από τις δύο πλευρές του υαλοπίνακα συνεχές.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και μπορεί να έλθουν σε επαφή, θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους ώστε να μην αναπτύσσουν επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις κατά οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υλικό σφράγισης υαλοπίνακα και πλαστικά συγκράτησης, τάκοι και κουφώματα, τελική επεξεργασία κουφώματος και σφραγιστικά υλικά κλπ.).

Τα στηρίγματα των καθρεπτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, καλαίσθητα και εύκολα αποσυναρμολογούμενα για την αντικατάσταση του καθρέπτη.

### ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων πάνω στις υποδοχές θα γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα από νερό και αέρα.

Ο Ανάδοχος παραμένει απόλυτα υπεύθυνος για την στεγανότητα του συνόλου του κουφώματος  ανοιγόμενου ή όχι.

### ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Οι υαλοπίνακες θα προφυλάσσονται από κίνδυνο θραύσης, καθ’όλη την διάρκεια του έργου.

Υστερα από επιθεώρηση, όλοι οι λεκέδες, τα υπολείμματα χρωμάτων και στίγματα θα αφαιρούνται από τους υαλοπίνακες, οι οποίοι στην συνέχεια θα πλυθούν και καθαρισθούν. Ραγισμένοι ή σπασμένοι υαλοπίνακες ή καθρέπτες θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται πριν από την προσωρινή παραλαβή με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, εφόσον οφείλονται σε δικό του σφάλμα.

Κατά την οριστική παραλαβή, οι ραγισμένοι υαλοπίνακες από θερμικές διαστολές, ανεμοπίεση και άλλες αιτίες πλην της βίαιης φθοράς, θα αντικατασταθούν αφού προηγουμένως ερευνηθούν και επιβεβαιωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την φθορά και δοθούν οι ανάλογες λύσεις, σύμφωνα με την έγκριση της Επίβλεψης.

## ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η  ομάδα αυτή αφορά τους χρωματισμούς, τους βερνικοχρωματισμούς και τα βερνικώματα διαφόρων επιφανειών, με τις απαιτούμενες προεργασίες. Οι επιλογές της ποιότητας κάθε είδους χρωματισμού καθορίζεται στην παρούσα ομάδα εργασιών, ενώ οι επιλογές των αποχρώσεων, θα γίνουν επί τόπου, σύμφωνα με την Χρωματική μελέτης ή τις υποδείξεις της Επίβλεψης.

### ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Ανάδοχος εκτός από την χρωματική πρόταση θα παραδώσει έναν πλήρη κατάλογο χρωμάτων που θα περιέχει τους χρωματισμούς για όλα τα υλικά τελειώματος, προκειμένου η Επίβλεψη και ο Κύριος του Έργου να διευκολυνθούν για τις τελικές επιλογές τους.

### ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Τα υλικά χρωματισμών (αστάρια, πρώτα στρώματα και τελικά στρώματα) για οποιαδήποτε επιφάνεια θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους παραγωγής. Το τεχνικό προσωπικό των χρωματισμών θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιτρέπει στους εκπροσώπους των οίκων παραγωγής να επιβλέπουν την εκτέλεση των εργασιών, να παίρνουν δείγματα των προϊόντων τους από το εργοτάξιο για εργαστηριακό έλεγχο και να προβαίνουν στις ανάλογες παρατηρήσεις – συμβουλές προς τον Ανάδοχο. Ο τελευταίος θα ανταποκρίνεται αδιαμαρτύρητα στις συμβουλές αυτές προβαίνοντας στις υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες, έστω και αν αυτό συνεπάγεται στην αφαίρεση των «λάθος» στρώσεων και στον επαναχρωματισμό.

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει έγκριση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων επιφανειών από κάθε τύπο επικάλυψης πριν προχωρήσει στην υπόλοιπη εργασία. Τα δείγματα θα κατασκευάζονται επιτόπου του έργου σε επιφάνειες ίδιες με αυτές που πρόκειται να βαφούν. Τα δείγματα, επιφανείας μέχρι 2 μ2, θα γίνουν όπου και όπως υποδείξει η Επίβλεψη.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει ένα σύνολο δειγμάτων από κάθε υλικό για έγκριση. Πριν αρχίσει ο Ανάδοχος την όλη εργασία, η Επίβλεψη μπορεί να απαιτήσει τον χρωματισμό ενός δωματίου σύμφωνα με τις οδηγίες για έγκριση. Το δωμάτιο στην τελική του μορφή θα παραμείνει ανέπαφο μέχρι την πλήρη αποπεράτωση των χρωματισμών.

Όπου απαιτούνται τελειώματα όχι λεία, ο Ανάδοχος θα πρέπει  να υποβάλει για έγκριση δείγματα κατασκευών διαστάσεων 1x1μ. και να τα διατηρήσει στο εργοτάξιο μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών.

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Επίβλεψη πιστοποιητικά στα οποία θα πιστοποιείται ότι τα υλικά ικανοποιούν τις προδιαγραφές αυτές.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του οίκου παραγωγής τους.

Οι στρώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες, υπό ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες και με το σύμφωνο του κατασκευαστή, αφού έχουν πρώτα σκληρύνει οι προηγούμενες στρώσεις. Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια της βαφής θα είναι εξασφαλισμένος από σκόνη εξωτερικών παραγόντων.

Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα πρέπει γενικώς να εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι δυσμενείς.

Δεν θα πρέπει να χύνονται αχρησιμοποίητα  χρώματα και λοιπά υγρά μέσα σε λεκάνες, νεροχύτες, αποχετεύσεις δαπέδων, κλπ. Θα φυλάσσονται σε δοχεία και θα απομακρύνονται μέσα σ’ αυτά.

Οι σκαλωσιές θα είναι γενικώς ανεξάρτητες χωρίς στήριξη επάνω στην οικοδομή, ενώ στην αντίθετη περίπτωση,  πρώτα θα εξασφαλισθεί η γραπτή άδεια της Επίβλεψης.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται οι παρακείμενες κατασκευές και στοιχεία από αυτές που χρωματίζονται.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται οι υαλοπίνακες με επεξεργασία αμμοβολής και αδιαφανείς (τριμμένοι) υαλοπίνακες από προσβολή λιπαρών συστατικών και υλικών χρωματισμών.

Προκειμένου να βαφεί μια επιφάνεια θα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται τα διάφορα εξαρτήματα που δεν πρόκειται να βαφούν, όπως εξαρτήματα παραθύρων, πορτών, ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες, κλπ. και να επανατοποθετούνται μετά το πέρας των εργασιών.

Όλες οι ανοιγόμενες ή συρόμενες ελαφρές επιφάνειες όπως θυρόφυλλα , ντουλαπόφυλλα κλπ. θα επεξεργάζονται σε οριζόντια θέση αφού αφαιρεθούν ή καλυφθούν με χαρτοταινίες τα εξαρτήματά τους.

Δεν θα πρέπει να γίνονται βαψίματα όταν η υψηλή θερμοκρασία θα είναι δυνατόν να δημιουργήσει φυσαλίδες και ρυτιδώσεις.

Οι χώροι που βάφονται ή βάφονται σ’ αυτούς κινητά στοιχεία θα πρέπει να παραμένουν καθαροί και χωρίς αιωρούμενη σκόνη. Προς τούτο οι λοιπές εργασίες που παράγουν σκόνη με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάζει τις επιφάνειες και να αναφέρει τυχόν καταστάσεις που θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις επί των αποτελεσμάτων των εργασιών. Οι εργασίες δεν θα πρέπει να προχωρήσουν ώσπου τα διάφορα ελαττώματα να έχουν διορθωθεί.

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι όλες οι οπές, ρωγμές, αρμοί που είναι ελαττωματικοί και άλλα ελαττώματα στις επιφάνειες που πρόκειται να ετοιμασθούν και να βαφούν έχουν επιδιορθωθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και έχουν εγκριθεί από την Επίβλεψη.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Καμία βαφή δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες που θα παρουσιάζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ελαττώματα:

	μαλακό, σπασμένο και σαθρό επίχρισμα

	υγρό επίχρισμα

	λιπαρότητα ή σκουριά μεταλλικών επιφανειών.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιμάσει τις επιφάνειες σύμφωνα με τις υποδείξεις του οίκου παραγωγής των χρωμάτων. Επίσης θα πρέπει να έχει καθαρίσει όλες τις επιφάνειες αμέσως πριν από το βάψιμο, έτσι ώστε να αφαιρεθεί η σκόνη, τυχόν λεκέδες και χαλαρά υλικά.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται ανομοιογενή υλικά χρωματισμών. Τα υλικά χρωματισμών θα πρέπει να αναμιγνύονται καλά, ώστε να αποκτούν μια ομαλή συνοχή και πυκνότητα πριν χρησιμοποιηθούν, εκτός εάν ο οίκος παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από την ανάμιξη θα πρέπει να γίνεται ακριβής υπολογισμός της ποσότητας, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναμίξεις και να εξασφαλίζεται η ομοιοχρωμία.

### ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί στην Επίβλεψη τρεις μέρες πριν αρχίσει τις εργασίες του.

Στις περιπτώσεις που η χρήση ενός ασταριού ή μιας άλλης επεξεργασίας της επιφάνειας συνιστάται από τον οίκο παραγωγής του υλικού της τελικής στρώσεως αλλά δεν καθορίζεται, η επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτές.

### ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά την αποπεράτωση χρωματισμών κάθε χώρου θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών γενικώς και θα απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά.

Επίσης θα πρέπει να αφαιρούνται ξεχειλίσματα, σημάδια, «τρεξίματα» χρωματισμών από τις επιφάνειες.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύσει κατάλληλα τις γειτονικές τελειωμένες επιφάνειες από κτυπήματα, σταγονίδια κλπ., και η προστασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι πλήρους περάτωσης και παράδοσης της εργασίας σε άριστη κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών, λαμβανομένων υπόψη της προόδου των κατασκευαστών και της γενικής κατάστασης των οικοδομικών εργασιών.

Στις ήδη χρωματισμένες επιφάνειες θα πρέπει να τοποθετούνται επιγαφές «Προσοχή Χρώματα» και εάν χρειασθεί να τοποθετούνται και προστατευτικά εμπόδια.

### ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να αντέχουν στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι έγχρωμες βαφές θα πρέπει να περιέχουν μόνο μόνιμες σταθερές χρωστικές ουσίες.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένης κατασκευής και να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις σχετικές έντυπες οδηγίες των κατασκευαστών. Η προετοιμασία των επιφανειών θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μόνο εγκεκριμένα υλικά που θα είναι συμβατά με τις επιφάνειες επάνω στις οποίες πρόκειται να εφαρμοσθούν.

### ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται σε σφραγισμένα κιβώτια που θα φέρουν ετικέτες με τις ακόλουθες πληροφορίες:

	είδος υλικού

	εμπορικό όνομα

	προτιθέμενη χρήση

	αριθμοί παρτίδων του οίκου παραγωγής

	ημερομηνία κατασκευής του υλικού και προμήθειάς του

	κωδικός αριθμός χρωματολογίου

	ποσότητα περιεχομένου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν ημερομηνία για

να χρησιμοποιεί τα υλικά κατά σειρά παράδοσής τους.

Όλα τα χρώματα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό, θα πρέπει να παραδίδονται σε δοχεία περιεκτικότητας όχι περισσότερο των 5 λίτρων.

Τα υλικά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς και δροσερούς χώρους, προστατευμένους από ακραίες θερμοκρασίες. Τα υλικά με βάση το νερό θα πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό.

### ΑΣΤΑΡΙ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΠ.

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υλικά υψηλής αντοχής, σύμφωνα με τις υποδείξεις των οίκων παραγωγής και ανάλογα με την προς βαφή επιφάνεια. Τα υλικά σφράγισης, στοκαρίσματος, ψιλοστοκαρίσματος θα είναι σταθερού (μη συρρικνούμενου) όγκου, συμβατά χημικώς με το υλικό επικάλυψης.

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Χρωματισμούς επιφανειών των εξωτερικών τοίχων και σκυροδεμάτων του κτιρίου με ακρυλικό, ελαστικό, υδρόφοβο, αυτοκαθαριζόμενο χρώμα, που δημιουργεί επιφάνεια που αναπνέει (σε αποχρώσεις της εκλογής της επίβλεψης).

Η βαφή εκτελείται ως εξής:

	Απαραίτητη προϋπόθεση το σταθερό στεγνό υπόστρωμα και ο καθαρισμός του από λάδια, λίπη, βρωμιά, φθαρμένα υλικά, σκόνη, πούδρα του μπετόν και κάθε ξένη ύλη. Στην περίπτωση ύπαρξης μούχλας, θα γίνει επιπροσθέτως απολύμανση πριν από τη βαφή.

	Αστάρωμα της επιφάνειας με το κατάλληλο primer του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, που απαιτείται πριν την έναρξη των εργασιών.

	Βαφή με υλικό υποδεικνυόμενο από την Τεχνική Περιγραφή σε δύο στρώσεις, η δεύτερη αφού έχει στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 7 ημερών.

### ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Πριν αρχίσει κάθε εργασία ελαιοχρωματισμού θα καθαρίζονται επιμελώς οι ξύλινες επιφάνειες από τις διάφορες ξένες ουσίες που έχουν προσκοληθεί σε αυτές.

Σε όλες τις περιπτώσεις ελαιοχρωματισμού περιλαμβάνονται οι παρακάτω προπαρασκευαστικές εργασίες οι οποίες θα προηγούνται της τελικής βαφής:

	Αποκοπή των προεξοχών και των διαφόρων εξογκωμάτων του ξύλου, αφαίρεση των διαμπερών ρόζων και εξίσωση των υπόλοιπων με το σκαρπέλο (κοπίδα) και επάλειψή τους με γομμαλάκια.

	Βαφή των επιφανειών που καθαρίστηκαν με λινέλαιο που θα περιέχει λευκό του ψευδαργύρου (τσίγκο).

	Τρίψιμο των επιφανειών με χονδρόκοκκο γυαλόχαρτο (Νο 3).

	Καθάρισμα των επιφανειών.

	Έμφραξη κάθε κενού ή αρμού ή σχισμής με στεγνή ζύμη από στόκο με λινέλαιο, με λίγο λευκό του μολύβδου (στουπέτσι) ή ψευδαργύρου (τσίγκου) και λίγο στεγνωτικό και νέο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μέχρι να γίνει τελείως επίπεδη η επιφάνεια του ξύλου μετά την ξήρανση του στόκου.

Σε περίπτωση απλών ελαιοχρωματισμών, μετά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, θα ακολουθεί αμέσως η βαφή της επιφάνειας με το ελαιόχρωμα. Σε περίπτωση που προβλέπονται ελαιοχρωματισμοί με σπατουλάρισμα, μετά από τις προπαρασκευαστικές εργασίες και προτού βαφεί η επιφάνεια με ελαιόχρωμα, πρέπει να παρεμβληθεί λείο υπόστρωμα από μίγμα που θα παρασκευάζεται από στόκο, λινέλαιο, τερεβινθέλαιο, λευκό του μολύβδου ή του ψευδαργύρου και στεγνωτικό. Η εργασία αυτή είναι το σπατουλάρισμα της επιφάνειας με μίγμα «αντουί». Αν οι ξύλινες επιφάνειες πρόκειται να βαφούν τελικά με ριπολίνη, τότε το σπατουλάρισμα θα γίνει σε δύο πολύ λεπτές στρώσεις κάθετες μεταξύ τους, αφού προηγουμένως, μεταξύ των δύο σπατουλαρισμάτων, μεσολαβήσει τρίψιμο με γυαλόχαρτο, σποραδικό ψιλοστοκάρισμα και αστάρωμα της πρώτης στρώσης.

Γενικά με το σπατουλάρισμα πρέπει να επιτευχθούν τελείως λείες επιφάνειες. Ο χρωματισμός των επιφανειών στους απλούς και στους σπατουλαριστούς ελαιοχρωματισμούς θα γίνεται με ειδικό υλικό που θα παρασκευάζεται από λινέλαιο, λευκό του μολύβδου ή ψευδαργύρου, τερεβινθέλαιο, (εάν πρόκειται μόνο περί εσωτερικών ελαιοχρωματισμών) ή στεγνωτικό και του σχετικού χρώματος σε δύο ή τρεις στρώσεις.

Ανάμεσα σε δύο στρώσεις και μετά από πλήρη ξήρανση της προηγούμενης, θα γίνεται προσεκτικό τρίψιμο της επιφάνειας με ψιλό γυαλόχαρτο (Νο2 – Νο1). Οι στρώσεις πρέπει να γίνονται με μικρές ποσότητες αραιού ελαιοχρώματος, έτσι ώστε η ξήρανσή τους να μην απαιτεί υπερβολικό ποσοστό στεγνωτικού (το πολύ 0,02kg ανά 1kg ελαιοχρώματος).

Η διάστρωση της ριπολίνης θα γίνεται στις επιφάνειες που έχουν σπατουλαρισθεί και προετοιμασθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα γίνεται σε δύο στρώσεις από ειδικό ελαιόχρωμα (βελατούρα) και στη συνέχεια σε μία ή περισσότερες στρώσεις από ριπολίνη μέχρι να επιτευχθεί ομοιόχρωμη απόχρωση. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα επακολουθεί προσεκτικό τρίψιμο με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (Νο2 – Νο0) και ψιλοστοκάρισμα.

### ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Χρωματισμοί εμφανών ξυλίνων επιφανειών θα κατασκευάζονται όπως περιγράφονται στα άρθρα 7081 α του ΑΤΟΕ και σύμφωνα με τις οδηγίες του  παραγωγού.

Τα βερνικοχρώματα γενικά πρέπει να είναι με βάση συνθετικές ρητίνες, να ξηραίνονται μετά 8 ή 9 ώρες από την εφαρμογή τους και να παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή σε πλύση και τριβή.

Τα βερνίκια πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής και ελαστικότητας. Αν πάνω σε στεγνή στρώση από βερνίκι, χαράξουμε με μία καρφίτσα, δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν σκασίματα.

Βερνίκι ανάλογα με την ζητούμενη τελική εμφάνιση θα είναι διαφανές ή όχι, γυαλιστερό ή ματ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.

Μετά την λείανση των επιφανειών με γυαλόχαρτο και τον καθαρισμό με βούρτσα για την απομάκρυνση της σκόνης, θα ακολουθεί επάλειψη με ειδικό ασταροβερνίκι για να κλείσουν οι πόροι της ξύλινης επιφάνειας.

Με το στέγνωμα του ασταρώματος η επιφάνεια θα τρίβεται με γυαλόχαρτο Νo0, α καθαρίζεται και θα ακολουθεί επάλειψη με βερνίκι σε δύο στρώσεις.

### EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Τόσο για τους απλούς, όσο και για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωματισμούς, η σειρά της εργασίας θα είναι η παρακάτω:

	Τρίψιμο της επιφάνειας με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο και καθαρισμός της από τη σκόνη, αφαίρεση υπολοίπων εξογκωμάτων ηλεκτροκολλήσεων,

	Δύο στρώσεις με μίνιο,

	Σπατουλάρισμα σε δύο στρώσεις με μίγμα αντουί και ψιλοστοκάρισμα. Και τα δύο γίνονται μόνο στους σπατουλαριστούς ελαιοχρωματισμούς,

	Βαφή με ελαιόχρωμα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα με την επιφάνεια, τρίψιμο κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας, με λεπτόκόκκο γυαλόχαρτο.

Οι κοινοί χρωματισμοί με χρώμα ντούκο θα γίνονται στην επιφάνεια που έχει προετοιμασθεί, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο για τους κοινούς ελαιοχρωματισμούς και θα γίνεται με μία στρώση ελαιοχρώματος μινίου και στη συνέχεια σε δύο στρώσεις ντούκο. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα επακολουθεί προσεκτικό τρίψιμο με λεπτόκόκκο γυαλόχαρτο (Νο2 – ΝοΟ) και ψιλοστοκάρισμα.

Για τους ελαιοχρωματισμούς των επιφανειών που δέχονται υψηλές θερμοκρασίες θα γίνεται χρήση μόνο χρωμάτων φωτιάς. Μετά το τρίψιμο των επιφανειών με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο θα ακολουθεί αστάρωμα με χρώμα φωτιάς, στοκάρισμα και τελικά βαφή των επιφανειών με ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώσεις.

### ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ

Στους απλούς χρωματισμούς με πλαστικό χρώμα οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα είναι οι παρακάτω:

	Λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα,

	Ελαφρό τρίψιμο με γυαλόχαρτο, καθάρισμα από τη σκόνη και στοκάρισμα,

	Βάψιμο με λεπτόρρευστο πλαστικό (αστάρωμα), ψιλοστοκάρισμα με καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισμένων επιφανειών με ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα). Στη συνέχεια θα επακολουθήσει η εφαρμογή του πλαστικού χρώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής, σε δύο στρώσεις.

### ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Στους   σπατουλαριστούς   χρωματισμούς   με   πλαστικό   χρώμα   οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα είναι οι παρακάτω: Ξύσιμο της επιφάνειας με σπάτουλα, καθάρισμα από τη σκόνη, δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (σπατουλάρισμα) με ημίρευστο μίγμα "αντουί".

Στη συνέχεια θα επακολουθήσει η διάστρωση του πλαστικού χρώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής και σε δύο τουλάχιστον στρώσεις.

### ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Οι ελαιοχρωματισμοί πάνω σε παλαιές ελαιοχρωματισμένες επιφάνειες τοίχων θα κατασκευάζονται όπως περιγράφονται στο άρθρο 7081 παρ. 3 του ΑΤΟΕ.

Οι εργασίες προετοιμασίας των επιφανειών θα είναι : πλύση με σαπουνάδα, καθαρισμός της επιφάνειας, σποραδική απόξεση χρωμάτων, εκτέλεση όλων των εργασιών ώστε η επιφάνεια των μερεμετιών να εξομοιωθεί με τη υπόλοιπη επιφάνεια, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισμα και διάστρωση του νέου ελαιοχρώματος σε δύο στρώσεις.

Ο τελικός ελαιοχρωματισμός θα γίνει με ελαιόχρωμα της επιλογής του επιβλέποντα σε δύο στρώσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής.

### ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Ελαιοχρωματισμοί πάνω σε παλιές ελαιοχρωματισμένες επιφάνειες ξύλινων κουφωμάτων θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Τιμολογίου.

Οι εργασίες προετοιμασίας των επιφανειών για τα κινητά τμήματα των κουφωμάτων θα είναι: Απομάκρυνση των κουφωμάτων από την θέση τους, σήμανση τους ώστε να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση, αφαίρεση πλήρης των παλαιών χρωμάτων με καύση (καμινέτο), απόξεση με σπάτουλα, ενδεχόμενη αποκατάσταση των φθορών, προετοιμασία των επιφανειών και στη συνέχεια ελαιοχρωματισμός.

Οι εργασίες προετοιμασίας των επιφανειών για τα σταθερά τμήματα των κουφωμάτων (κάσσες) θα γίνει ή με καύση ή με διαβρωτικό ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται και με τρόπο ώστε να μην καταστραφούν τα δρύινα παρκέτα.

Ο τελικός ελαιοχρωματισμός και των δύο (κινητά και σταθερά μέρη) θα γίνει με ελαιόχρωμα της επιλογής του επιβλέποντα και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του.

### ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Ελαιοχρωματισμοί πάνω σε παλιές ελαιοχρωματισμένες σιδηρές επιφάνειες θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Τιμολογίου. Οι εργασίες προετοιμασίας των επιφανειών θα είναι: αφαίρεση πλήρης των παλαιών χρωμάτων με καύση ή με διαβρωτικό, καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο και μία στρώση ελαιοχρώματος μινίου.

Στην περίπτωση χρήσης διαβρωτικού θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην καταστραφούν ή αλλοιωθούν τα χρώματα των υποκειμένων πλακιδίων και μαρμάρων των εξωστών.

Ο τελικός ελαιοχρωματισμός θα κατασκευαστεί με ελαιόχρωμα της επιλογής του επιβλέποντα σε δύο στρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής.

## ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες χωρισμάτων ξηρής δόμησης. Τα χωρίσματα αυτά είναι ολοκληρωμένο σύστημα σταθερών αλλά ελαφρών πετασμάτων, που προσφέρουν δυνατότητα εύκολης αποσυναρμολόγησης μεταφοράς και επανατοποθέτησης χωρίς ιδιαίτερες ζημίες στο έργο.

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει δείγματα μήκους 30 cm όλων των βοηθητικών υλικών (υλικά σκελετού) των χωρισμάτων και δείγματα της τελικής επιφάνειας 1 m2 για κάθε είδος. Θα πρέπει να κατασκευασθούν στον τόπο του έργου και σε χώρους που θα υποδείξει η Επίβλεψη, ολοκληρωμένα δείγματα χωρισμάτων ελάχιστης επιφάνειας 5 m2 για κάθε είδος τα οποία θα είναι πλήρως αποπερατωμένα με ενδεικτική τοποθέτηση Η/Μ εξαρτημάτων. Στο δείγμα θα περιλαμβάνεται μια πόρτα και ένα εσωτερικό παράθυρο, πλήρως τελειωμένα.

Τα δείγματα εργασιών θα κατασκευασθούν σε πραγματικά προβλεπόμενες θέσεις και σ’ αυτά θα γίνουν οι παρατηρήσεις της επίβλεψης. Η αποξήλωσή τους ή όχι θα γίνει με εντολή της επίβλεψης.

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο 3 σειρές κατασκευαστικών σχεδίων που θα δείχνουν το προτεινόμενο σύστημα, με λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:1 οι οποίες θα καλύπτουν και θα επιλύουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Θα αποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο σύστημα εξασφαλίζει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του έργου σε ό,τι αφορά την ηχοπροστασία των χώρων, τις αναρτήσεις δευτερευουσών κατασκευών, την πυροπροστασία των χώρων, την ακαμψία των χωρισμάτων, την επιπεδότητα των επιφανειών, την απαιτούμενη αισθητική κλπ.

### ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η επίβλεψη δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την παράδοση κύριων και βοηθητικών υλικών για επιφάνεια χωρισμάτων 50m², μετά την αποπεράτωση των εργασιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως παρακαταθήκη σε περιπτώσεις μελλοντικών επισκευών, ή εργασιών συντήρησης.

### ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εφίσταται η προσοχή του Ανάδοχου στο ότι, μέσα από τα χωρίσματα θα περάσουν σημαντικός αριθμός Η/Μ εγκαταστάσεων, ο οποίoς θα επηρεάσει σημαντικά την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης. Είναι ο μόνος υπεύθυνος να συντονίζει και να παρακολουθεί τα επί μέρους συνεργεία για την σωστή ολοκληρωμένη και έντεχνη κατασκευή των χωρισμάτων.

### ΑΝΟΧΕΣ

Για την επιπεδότητα των επιφανειών χωρισμάτων καθορίζεται ανοχή 2 mm σε πήχη 4.00m που τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση.

Για την κατακορυφότητα ±2mm από το νήμα της στάθμης σε ύψος 3.00m.

Για την ορθή γωνία (σε κάτοψη) καθορίζεται διαφορά μήκους διαγωνίων σε ορθογώνιο χώρο 4.00x4.00 m, 2 cm και μέγιστη απόκλιση γωνίας 2 mm σε μήκος τοίχου 2.00 m ή 4 mm σε τοίχο 4.00 m.

Τα θυρόφυλλα θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε ανοικτή θέση χωρίς ρεύματα αέρος.

Για τις επιθυμητές διαστάσεις πορτών και εσωτερικών παραθύρων απόκλιση ±1%.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο σκελετός όλων των χωρισμάτων θα φθάνει υποχρεωτικά μέχρι την δομική οροφή όπου θα γίνεται η πάνω στήριξη.

Αν και όπου απαιτείται από την μελέτη πυροπροστασίας το χώρισμα θα φθάνει μέχρι την δομική οροφή, και όπου δεν απαιτείται μέχρι την στάθμη της ψευδοροφής σύμφωνα με τα σχέδια.

Η τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων θα γίνεται συγχρόνως με την τοποθέτηση των χωρισμάτων

Όλες οι ενώσεις της επένδυσης των χωρισμάτων θα έχουν την ίδια στεγανότητα και το ίδιο οπτικό αποτέλεσμα.

Κανένα χώρισμα δεν θα σφραγίσει αν δεν ελεγχθούν και δοκιμασθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η όλη κατασκευή του.

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει σχολαστικά τις οδηγίες του οίκου παραγωγής των χωρισμάτων.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντονίσει τις εργασίες των επιμέρους συνεργείων.

Θα εξετάσει τους χώρους που θα τοποθετηθούν τα χωρίσματα και θα αναφέρει τις τυχόν ακατάλληλες συνθήκες.

Πριν την έναρξη των κατασκευών θα γίνει χάραξη σε κάθε τμήμα, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των διαστάσεων των χώρων που ορίζονται στα σχέδια. Τυχόν αποκλίσεις θα αναφέρονται στην  Επίβλεψη η οποία θα αποφασίζει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σε συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας που θα εγκρίνει ο οίκος παραγωγής των χωρισμάτων.

### ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα χωρίσματα θα πρέπει να παρέχουν ηχομόνωση – ηχοπροστασία που θα ορίζεται στη μελέτη. Η μελέτη ηχοπροστασίας θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό (DIN 4109) ή άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε. ο έλεγχος θα γίνει σε κάθε χώρο.

### ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

Στα σημεία συμβολής χωρίσματος με επιχρισμένη επιφάνεια δομικού στοιχείου θα γίνεται πλήρες αρμολόγημα με τρόπο που θα υποδεικνύει ο οίκος παραγωγής, ώστε μετά τον χρωματισμό των χώρων να μην διακρίνεται η εναλλαγή υλικών.

### ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οι παραδόσεις θα γίνονται σε προστατευτικά κιβώτια, ή με άλλο ασφαλή τρόπο, απαγορευμένης της διακίνησης γυμνών ή χύδην υλικών. Στις συσκευασίες θα υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις. Η αποθήκευση θα γίνεται σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Τα υλικά επένδυσης των χωρισμάτων «ντανιάζονται» οριζόντια πάνω σε ειδικούς τάκους οι οποίοι θα αφήνουν κενό τουλάχιστον 5 cm από το δάπεδο. Οι διατομές σκελετών θα είναι τυλιγμένες με ειδικό χαρτί προστασίας.

### ΓΥΨΟΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

Αποτελούνται από γαλβανιζέ σκελετό ο οποίος επενδύεται αμφίπλευρα με διπλές γυψοσανίδες πάχους 12.5 mm η κάθε μία και ενδιάμεσα ως ηχομονωτικό υλικό έχουν ορυκτοβάμβακα εάν απαιτείται.

Με την χάραξη των χώρων τοποθετούνται οι στρωτήρες δαπέδου – οροφής με ενδιάμεση αφρώδη ταινία πάχους τουλάχιστον 4 mm η οποία καλύπτει όλο το πλάτος επαφής των στρωτήρων και η οποία εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα και ανακοπή ηχογεφυρών.

Η στερέωση των στρωτήρων επιτυγχάνεται με βύσματα μεταλλικά ανά 40 cm τουλάχιστον.

Ενδιάμεσα των στρωτήρων και ανά 60 cm αξονικής απόστασης για κοινά χωρίσματα τοποθετούνται οι ορθοστάτες οι οποίοι σταθεροποιούνται με πριτσίνια. Οι αξονικές αποστάσεις των ορθοστατών καθορίζονται με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές του οίκου παραγωγής του συστήματος, ανάλογα με το ύψος και τις ειδικές απαιτήσεις του χωρίσματος.

Βιδώνεται με ειδικές φωσφατούχες βίδες ανά 30 cmμήκους 25 mm η πρώτη γυψοσανίδα της μίας πλευράς και ακολουθεί η δεύτερη γυψοσανίδα η οποία βιδώνεται με ίδιες βίδες μήκους 35 mm.

Μετά την τοποθέτηση των ηλεκτρομηχανολογικών σωληνώσεων – καλωδιώσεων κλπ τοποθετείται ο ορυκτοβάμβακας ο οποίος καλύπτει όλα τα κενά που δημιουργούν μεταξύ τους οι ορθοστάτες και ακολουθεί η στερέωση των γυψοσανίδων της άλλης πλευράς όπως προαναφέρθηκε.

Οι δημιουργούμενοι αρμοί στις εμφανείς πλευρές του χωρίσματος μεταξύ των γυψοσανίδων καλύπτονται με αυτοκόλλητη γάζα, σπατουλάρονται με δύο στρώσεις ειδικό στόκο παραγωγής του εργοστασίου προμήθειας των γυψοσανίδων, για να γεμίσει όλη η εσοχή των φάλτσων παρειών που έχουν οι γυψοσανίδες και ακολούθως τρίβονται και περνιέται το ειδικό υλικό φινιρίσματος των σπατουλαριστών τμημάτων.

Μετά το φινίρισμα ακολουθεί λείανση των αρμών ούτως ώστε με την δια πλαστικού χρώματος βαφή των χωρισμάτων να μην διακρίνονται καθόλου οι αρμοί που έχουν στοκαριστεί.

Οι εξωτερικές γωνίες των χωρισμάτων προστατεύονται με ειδικές μεταλλικές γωνίες οι οποίες σπατουλάρονται για να είναι αφανείς.

Στα δημιουργούμενα ανοίγματα για την τοποθέτηση κασών – θυρών οι ορθοστάτες θα είναι πάχους 2 mm και θα προσαρμόζονται στα χωρίσματα με ειδικές πρόσθετες γωνίες οι οποίες θα πακτώνονται στο δάπεδο και την οροφή με μεταλλικά βύσματα.

Σε κατακόρυφα σημεία των χωρισμάτων όπου χρειάζεται συχνή επιθεώρηση διερχομένων σωληνώσεων, καλωδίων, φίλτρων, βαλβίδων κλπ. η στερέωση των γυψοσανίδων επιτυγχάνεται με εμφανές προφίλ αλουμινίου μορφής «Ω» βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε επιθυμητό χρωματισμό της Επίβλεψης.

Η στερέωση των ειδών υγιεινής επί των γυψοχωρισμάτων γίνεται με ειδικά μεταλλικά αφανή συστήματα τα οποία προσφέρει ο Οίκος παραγωγής γυψοσανίδων και σκελετού.

Σε κάθε όμως περίπτωση ο προμηθευτής οίκος υποχρεούται να παρουσιάζει στην επίβλεψη κατασκευαστικά σχέδια και δείγματα των σχετικών συστημάτων.

Σε σημεία όπου πρόκειται να κρεμαστούν επί των γυψοχωρισμάτων ντουλάπια, πίνακες κ.λ.π. ο σκελετός ενισχύεται αφενός μεν με επιπλέον ορθοστάτες αφετέρου δε με οριζόντιες τραβέρσες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

	Πάχος χωρίσματος : 100 ή 125 ή 155 ή 205 mm

	Πάχος μεταλλικού σκελετού : 50 ή 75 ή 100 mm

	Επένδυση σκελετού : 2 γυψοσανίδες 12.5 mm ανά πλευρά

	Ορυκτοβάμβακας : 40 kg/m2

	Συνολικό βάρος χωρίσματος : 49 – 50 kg/m2

	Ηχομόνωση : 45 – 49 Db.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Στρωτήρες : Γαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης πάχους 0.5 mm.

Ορθοστάτες : Γαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης πάχους 0.6 mm με κάθετες ραβδώσεις και πρεσσαριστές εγκοπές για επιθυμητή διέλευση καλωδίων, σωληνώσεων κλπ.

Γυψοσανίδες : Πάχους 12,5 mm, βάρους 10,5–11,5 kg/m2, πλάτους 1.20m, με φάλτσα σόκορα, επενδεδυμένες αμφίπλευρα με ειδικό χαρτί, παραγόμενες κατά DIN 18184 με 70% φυσικό γύψο και 30% τεχνητό γύψο.

Ορυκτοβάμβακας : Βάρους 40 – 60 kg/m3 που παράγεται κατά DIN 18165.

Λοιπά μικροϋλικά : Βίδες, βύσματα, αφρώδης ταινία PVC, υλικό στοκαρίσματος, φινιρίσματος, γάζα αρμών κλπ. σύμφωνα με τα παραγόμενα από τον οίκο προμήθειας των γυψοσανίδων και κατόπιν έγκρισης της επίβλεψης.

### ΚΙΝΗΤΟ ΕΛΑΦΡΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NW – 100 ΤΗΣ ΑSSET.

Ολοκληρωμένο σύστημα ελαφρού χωρίσματος με δυνατότητα αποσύνδεσης και επανατοποθέτησης που αποτελείται από :

Α. 	Τον εσωτερικό σκελετό γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0.8 mm. Ο σκελετός συντίθεται από τους ορθοστάτες και τις οριζόντιες τραβέρσες (οροφής και δαπέδου) και στο σύνολό του δημιουργεί αυτοστηριζόμενο πλαίσιο επαρκούς σταθερότητας.

Β. 	Τους ορθοστάτες που διαθέτουν κάτω «ρεγουλατόρους» και πάνω εντατήρες που επιτρέπουν την ρύθμιση της κατακορυφότητας και την απόσβεση των ανοχών του καθαρού ύψους του χώρου. Οι ορθοστάτες είναι σε θέση να δεχθούν την όδευση καλωδιώσεων και σωληνώσεων H/M εγκαταστάσεων καθώς και την στήριξη επιφανειών γραφείων, ραφιών κ.λ.π.

Γ.  	Τις οριζόντιες τραβέρσες που στηρίζονται στους ορθοστάτες και έχουν στα σημεία επαφής με τα Panels της επένδυσης αφρώδη ταινία armaflex για την διακοπή της ηχογέφυρας.

Δ.  	Τις γωνίες από αλουμίνιο ανοδικής οξείδωσης ή προβαμμένο ηλεκτροστατικά σε φούρνο. Οι γωνίες είναι 90ο ή και 135ο  ή και τριπλής όψεως.

Ε.  	Τα Panels επένδυσης από ινοσανίδα υψηλής πυκνότητας (HDC) πάχους 16 mm  η οποία δεν περιέχει φορμαλδεϋνη. Τα Panels είναι επενδυμένα αμφίπλευρα με μελαμίνη οποιασδήποτε απόχρωσης ( χρωματολόγιο  37 χρωμάτων ), ή σε απομίμηση ξύλου καπλαμά ( δειγματολόγιο 74 ειδών ξύλου ) ή με καπλαμά ξύλου της επιλογής της επίβλεψης, ή και βαφή με λάκα πολυουρεθανικής βάσης σε οποιαδήποτε απόχρωση. Τα Panels δημιουργούν αρμούς  - σκοτίες πλάτους  8 mm.

ΣΤ. Τα υαλοστάσια που αποτελούνται από προφίλ κουρμπαριστό ή ορθογώνιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο διατίθεται σε φυσικό χρώμα ή βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής ( RAL ).

Ζ.   	Τα κρύσταλλα που διατίθενται στους πιο κάτω τύπους :

Διαυγή ή αμμοβολής

- 4,5 ή 6 mm

- 4+4 mm με διαφανή μεμβράνη

- SECURIT    5 mm

Η.    Τις περσίδες πλάτους  16 ή 25 mm σε χρώμα επιλογής που τοποθετούνται ανάμεσα στα διπλά κρύσταλλα και διαθέτουν μηχανισμό ανάκλισης με μπουτόν χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο.

Θ.    Τις πόρτες που αναρτώνται σε κάσσες κατασκευασμένες από αλουμίνιο και διατίθενται στους εξής τύπους :

- Μονές και διπλές

- Τυφλές με επενδύσεις όπως των  panels.

- Κρυστάλλινες με κρύσταλλο 10 mm temperature.

Oι πόρτες περιλαμβάνουν πόμολο και κλειδαριά.

Το σύστημα διαθέτει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

ΚΑΝΑΒΟΣ : 	Δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε διάστασης.

ΠΑΧΟΣ      : 	10 cm ( συνολικό χωρίσματος )

ΠΑΡΟΧΕΣ : 	Μεταξύ των panels και των οριζόντιων και κάθετων στρωτήρων υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης καλωδιώσεων, υδραυλικών και λοιπών εγκαταστάσεων.

ΜΌΝΩΣΗ : 	Μεταξύ των panels τοποθετείται υαλοβάμβακας ή πετροβάμβακας 50 mm βάρους 60 ή 80 kg/m3.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ:  48.0 dB INSTITUTE OF PHYSICS AND TECHNICS – PADOVA                           UNIVERSITY CERTIFICATE NO 667 , ΒΑΣΗ  ISO R717.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ : 	Σκελετός – προφίλ αλουμινίου – κρύσταλλα  class 0

Δυνατότητα τοποθέτησης μοριοσανίδας        class  1

## ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην παρούσα ομάδα εργασιών περιλαμβάνονται οι ψευδοροφές που απαιτούνται στο έργο, όπως ορίζονται στην τεχνική περιγραφή, στους πίνακες τελειωμάτων και στα γενικά σχέδια Ανόψεων της Μελέτης.

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Θα πρέπει να χορηγηθούν δείγματα επιφανείας μέχρι 2m2 κάθε τύπου τελειώματος οροφής που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν, τοποθετημένα και τελειωμένα σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, για έγκριση από την Επίβλεψη.

Οι εργασίες ψευδοροφών που θα εκτελεσθούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσης ποιότητας όπως και των δειγμάτων εργασίας. Ο χώρος και το εμβαδόν του δείγματος θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει δείγματα μήκους 300mm των υλικών που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν για τα συστήματα ανάρτησης και σκελετών κατασκευής.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τρία δείγματα φυσικού μεγέθους για κάθε τύπο πανέλλου και για κάθε τελείωμα. Τα δείγματα θα κατασκευασθούν ανά τύπο ψευδοροφής με την αναγραφή του είδους – τύπου στο κουτί συσκευασίας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σε τρία αντίγραφα κατασκευαστικά σχέδια που θα δείχνουν το προτεινόμενο σύστημα ανάρτησης των ψευδοροφών και των τελειωμάτων.

Τα σχέδια και οι περιγραφές του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες υπό κλίμακα 1:1 όλων των χαρακτηριστικών λεπτομερειών ενσωματώσεων, συνδέσμων, και ιδίως των κατασκευαστικών τομών που θα δείχνουν τις στερεώσεις στους τοίχους, λεπτομέρειες υλικών ηχητικής μόνωσης και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες αρμών και απολήξεων.

Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σε 3 αντίγραφα έντυπα του οίκου παραγωγής κάθε τύπου ψευδοροφής, στα οποία θα αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

### ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προτεινόμενο σύστημα ανάρτησης της ψευδοροφής είναι τεχνικώς ικανοποιητικό και δεν θα προκαλέσει ζημιές (π.χ. θραύση) στην κατασκευή στήριξης. Τυχόν προτάσεις με εναλλακτικές κατασκευές θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επίβλεψη, εάν ο Ανάδοχος έχει αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητα των προτεινομένων συστημάτων ανάρτησης. Το προτεινόμενο σύστημα, βιομηχανοποιημένο ή ιδιοκατασκευασμένο θα είναι λυόμενο, ευέλικτο, ταχείας και απόλυτης οριζοντίωσης, με πυκνότητα αναρτήσεων που δεν θα επιτρέπει σημειακά ή συνολικά βέλη κάμψης.

### ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ποσότητα ικανή για να καλύψει 20m2 από κάθε είδους ψευδοροφής που θα χρησιμοποιηθεί, για χρήση συντήρησης από τον Εργοδότη. Στην ποσότητα αυτή κάθε τύπου ψευδοροφής θα περιλαμβάνονται τόσο το υλικό της τελικής επιφάνειας, όσο και του υλικού σκελετού – αναρτήρων – σκοτιών – τερματικών διατομών κλπ. Όλα τα υλικά εσωτερικών σκελετών και αναρτήσεων, κύριες και δευτερεύουσες διατομές, μη ορατές μετά την αποπεράτωση των ψευδοροφών, θα είναι τουλάχιστον γαλβανισμένα «εν θερμώ».

### Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στο ότι ένας σημαντικός αριθμός μηχανολογικών κατασκευών των εξοπλισμών, θα πρέπει να περάσουν πάνω από την ψευδοροφή, πράγμα που θα δημιουργήσει δυσκολίες ως προς την θέση των αναρτήρων κλπ. και μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερα ανοίγματα των δοκών ανάρτησης. Ο σκελετός της ψευδοροφής θα πρέπει επίσης να μπορεί να παραλάβει όλα τα μεταβιβαζόμενα φορτία που θα προκύψουν από αποσυναρμολογούμενα χωρίσματα, από εξαρτήματα φωτισμού, από στόμια εισαγωγής και εξαγωγής αέρα κλπ., χωρίς παραμορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζημιές. Στην περίπτωση της ένταξης των εγκαταστάσεων στο εσωτερικό των ψευδοροφών θα προβλεφθούν όλες οι απαιτούμενες θυρίδες επίσκεψης στα σημεία όπου θα είναι πιθανές οι επεμβάσεις από το τεχνικό προσωπικό του κτιρίου για επισκευές και συντηρήσεις.

Τα συστήματα ανάρτησης και στερέωσης δεν θα εφάπτονται σε κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε συντονισμός παλμικών ή άλλων κινήσεων.

### ΑΝΟΧΕΣ

- Για την οριζοντιότητα των τελειωμένων επιφανειών ±5mm σε πήχυ 4m (αλφαδιασμένη)

- Για την ευθυγράμμιση των ορατών σκελετών απόκλιση 2mm σε μήκος 4m

- Ορθογωνισμός πλακών απόλυτος χωρίς απόκλιση

- Βέλος ψευδοροφών 2mm στα 4m

- Βέλος κάμψης με ανάρτιση 30kg , 3mm. Η ανάρτηση του βάρους θα γίνεται στο σκελετό και στο μέσον ανάμεσα δύο αναρτήσεων ψευδοροφής. Για ψευδοροφές νερβομετάλ θα γίνεται ανάρτηση βάρους 100kg.

- Διαστάσεις διατομών σκελετού – αναρτήρων – σκοτιών – τερματικών διαδρομών κλπ. χωρίς απόκλιση από τις προβλεπόμενες.

- Διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των διατομών του σκελετού 0,5mm

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όπου οι αποσυναρμολογούμενοι μεσότοιχοι δημιουργούν πυροδιαμερίσματα, ο χώρος επάνω από την ψευδοροφή θα πρέπει να διαμερισθεί μέχρι την οροφή με πυράντοχο σύστημα ξηράς δόμησης.

Ο σκελετός υποστήριξης της ψευδοροφής θα στερεώνεται τελείως ανεξάρτητα από άλλη συσκευή, από την κάτω επιφάνεια της πλάκας, θα έχει την απαιτούμενη ευαστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και θα μπορεί να ρυθμίζεται εύκολα ως προς το ύψος.

Όλα τα τμήματα της ψευδοροφής που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι τελειωμένα τμήματα, έτοιμα προς χρήση και εύκολα στην συναρμολόγηση.

Ο κενός χώρος επάνω από την ψευδοροφή μαζί με τις διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί, θα πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιμος.

Όλες οι ενώσεις θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες ηχομόνωσης, αεροστεγανότητας, προστασίας από φωτιά, κλπ. όπως απαιτούνται για τις αντίστοιχες ψευδοροφές. Στις περιπτώσεις όπου θα μπορεί να υπάρξει διαφορετική κίνηση σε τέτοιους αρμούς, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που δεν θα προκαλεί μόνιμες παραμορφώσεις ή μεταβολές στην ένωση.

Καμία ψευδοροφή δεν θα σφραγίσει με το υλικό τελειώματος πριν ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων, έστω και αν αυτό γίνει λίγο πριν την παράδοση του έργου.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντονίζει τις εργασίες του με αυτές των άλλων εργασιών π.χ. των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ. και θα πρέπει να διορισθεί ένας συντονιστής για το σκοπό αυτό.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει τις επιφάνειες στις οποίες θα προσαρμοσθούν οι εγκαταστάσεις και να αναφέρει στην Επίβλεψη τυχόν μη ικανοποιητικές συνθήκες. Δεν θα πρέπει να αρχίσει τις εργασίες του πριν διορθωθούν αυτές οι μη ικανοποιητικές συνθήκες.

Θα πρέπει να γίνει χάραξη και προς τις δύο κατευθύνσεις και θα πρέπει να καθορισθούν οι στάθμες των κάτω επιφανειών έτσι ώστε να είναι δυνατόν να επιτευχθεί το επιθυμητό τελείωμα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει επίπεδες επιφάνειες οροφών και διαχωριστικών οριζοντίων ή κατακορύφων, ανάλογα με την περίπτωση, και οι αποκλίσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις οριζόμενες ανοχές.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει τα στηρίγματα για τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στις ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, εξαεριστήρες, θυρίδες επίσκεψης, κουρτινιέρες και άλλα στοιχεία. Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι ανεξάρτητη από το σύστημα καννάβου, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα ρυθμίσεων, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραμμίζονται με το τελείωμα της οροφής. Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για λόγους συντήρησης, χωρίς να επέρχονται φθορές στα τελειώματα ή διαταραχές στο σύστημα στήριξης της ψευδοροφής.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Τα υλικά θα πρέπει να τοποθετηθούν υπό συνθήκες πλησιέστερες, όσο είναι δυνατό, σε αυτές που αναμένονται όταν το κτίριο θα βρίσκεται στην κανονική του χρήση, δηλαδή με υαλοπίνακες στα παράθυρα, κλειστές πόρτες και παράθυρα, «στεγνά» επιχρίσματα, όλες οι εργασίες που προϋποθέτουν υγρασία περατωμένες και το κτίριο καταλλήλως θερμαινόμενο. Τα υλικά θα πρέπει να εκτίθενται στις συνθήκες αυτές, όταν απαιτείται να επιτευχθεί ισορροπία, για να αποφευχθούν υπερβολικές μετακινήσεις από διαστολές ή συρρικνώσεις μετά την εγκατάσταση.

### ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όπου χρησιμοποιούνται χώροι για την απομόνωση σε περίπτωση φωτιάς ή για τη συμβολή στη γενική αντίσταση της κατασκευής κατά της φωτιάς, θα πρέπει να ενσωματωθούν κατάλληλες προβλέψεις για να απορροφήσουν τη θερμική διαστολή που θα παρουσιασθεί κατά την απαιτούμενη αντίσταση κατά της φωτιάς, σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαμερισματώσει το κενό εντός της ψευδοροφής χρησιμοποιώντας προς τούτο κατάλληλα υλικά ώστε να επιτυγχάνεται αναχαίτιση πυρκαϊάς.

### ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Στις περιπτώσεις που ένας μεσότοιχος παρέχει ηχομόνωση, ο Ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει εντός της ψευδοροφής κατασκευή που θα παρέχει και αυτή ηχομόνωση ισοδύναμη με του υποκείμενου χωρίσματος. Γενικά οι ψευδοροφές πρέπει να παρέχουν ικανοποιητική ηχομόνωση.

### ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Η περίμετρος της ψευδοροφής θα πρέπει να έχει τελειώματα με τη μορφή βαμμένων προκατασκευασμένων γωνιών ή διατομών «Τ» σε μεγάλα μήκη, για να παρέχεται πλήρης επαφή με το περιμετρικό τοιχοπέτασμα. Η στήριξη θα γίνεται επάνω στους τοίχους. Τελειώματα θα πρέπει να υπάρχουν και περιμετρικά γύρω από τα φωτιστικά και τα στόμια. Η δημιουργία σκοτιών στα τελειώματα δεν επιτρέπεται εκτός εαν ρητά καθορίζονται στην Αρχιτεκτονική Μελέτη.

### ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Θα  πρέπει να κατασκευασθούν μη ορατές αφαιρούμενες θυρίδες επίσκεψης, ειδικές για τον σκοπό αυτό, σε θέσεις όπου θα απαιτείται η πρόσβαση προς τις διάφορες  εγκαταστάσεις, πλήρεις, με πλαίσια, τελειώματα και μηχανισμούς στερέωσης των φύλλων, εύκολους στη χρήση. Οι θέσεις θα είναι σε σημεία που δεν θα υποβαθμίζουν την αισθητική του χώρου. Για την έγκριση των θέσεων των θυρίδων θα πρέπει να ορίζονται στα προς έγκριση κατασκευαστικά σχέδια (ανόψεις).

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα προκατασκευασμένα τμήματα της οροφής θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να έχουν χρωματική σταθερότητα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποσύρει τεμάχια που έχουν φθαρεί ή φέρουν σημάδια και να τα αντικαταστήσει με νέο υλικό χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

Σε χώρους που έχουν τοποθετηθεί οριστικά ψευδοροφή θα απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε εργασίας, χωρίς την έγκριση της Επίβλεψης. Στην περίπτωση που εκτελεσθούν εργασίες, οι υπεύθυνοι των συνεργείων αυτών θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας των ψευδοροφών. Πάντως εργασίες που παράγουν σκόνη ή εργασίες χρωματισμών, αποκλείονται.

### ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

Η μεταφορά – παραλαβή και αποθήκευση των υλικών των ψευδοροφών θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα κιβώτια συσκευασίας με τις αντίστοιχες ενδείξεις. Η αποθήκευση θα γίνει σε καλά εξαεριζόμενο και ξηρό χώρο. Τα κιβώτια θα παραμένουν σφραγισμένα μέχρι την έναρξη των εργασιών, ενώ κατά τη διάρκεια θα αποσφραγίζεται κάθε κιβώτιο αφού έχει εξαντληθεί το προηγούμενο.

Γενικά θα πρέπει να διακινούνται τα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής.

Όλα τα άτομα που θα διακινήσουν τα υλικά, θα πρέπει να φορούν καθαρά άσπρα πάνινα γάντια ανά πάσα στιγμή, καθώς και όταν εργάζονται για τελική τοποθέτηση ή με υλικά που θα αποτελέσουν τελειωμένες επιφάνειες.

### ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα στοιχεία ψευδοροφών θα πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται χωρίς να δημιουργούν ζημιές στα γειτονικά στοιχεία. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε η απαιτούμενη δυνατότητα αποσυναρμολόγησης να μην επηρεάζεται από το υλικό ηχομόνωσης, ούτε και να επηρεάζονται οι απαιτούμενες τιμές απορρόφησης ήχου, ηχομόνωσης και προστασίας κατά της φωτιάς, ακόμα και με επανειλημμένες συναρμολογήσεις και αντικαταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τη δυνατότητα αποσυναρμολόγης πηγάζουν από το γεγονός ότι πρέπει να αφαιρείται η ψευδοροφή και να επανατοποθετείται από το προσωπικό συντήρησης και επισκευών. Οι ψευδοροφές θα πρέπει να είναι τόσο δύσκαμπτες κατά την οριζόντια έννοια ώστε να αντέχουν, χωρίς μεταβολές σχήματος από εγκάρσιες δυνάμεις προερχόμενες από τους μεσότοιχους, καθώς και από φορτία κρούσης που δημιουργούνται από τα κλεισίματα των θυρών ή από λοιπά κινούμενα ρεύματα αέρα.

### ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Θα χρησιμοποιηθούν με αμφίπλευρη επένδυση από χαρτί και αποτμημένες κατά μήκος ακμές, λοξές ή ημιστρόγγυλες ώστε να διευκολύνεται το αρμολόγημα μεταξύ τους. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το DIN 18180.

Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν γυψοσανίδες κοινές, πυράντοχες ή ανθυγρές ελάχιστου πάχους 12,5mm. Λοιπά χαρακτηριστικά όπως βάρος, αντοχές ηχοαπορρόφηση νερού κλπ. θα ανταποκρίνονται στο προαναφερθέν πρότυπο.

Σκελετός κύριος και δευτερεύων από στραντζαριστά γαλβανισμένα εν θερμώ χαλυβδόφυλλα ελάχιστου πάχους 0,6mm και διατομής U τουλάχιστον 25x30mm.

Συνδετήρες, αναρτήρες και λοιπά ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλυβδοέλασμα επαρκούς πάχους και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος.

Βίδες γαλβανισμένες ή ειδικά επεξεργασμένες για αντοχή στη διάβρωση. Βύσματα πλαστικά αναλόγου μεγέθους.

Μεταλλικές διατομές προστασίας ακμών κλπ. από αλουμίνιο. Λοιπά ειδικά τεμάχια μόρφωσης αρμών κλπ. από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 0,6mm.

Υλικά αρμολογήματος, στοκαρίσματος και ταινίες από ίνες γυαλιού ή πλαστικού για ενίσχυση των αρμολογημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των γυψοσανίδων.

Μονωτικό υλικό από πλάκες ορυκτών ινών (υαλοβάμβακας ή λιθοβάμβακας) βάρους τουλάχιστον 30kg/m3 ή άλλου εφόσον απαιτείται από την μελέτη και πάχους όπως καθορίζεται στην μελέτη.

### ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ

Ψευδοροφές από πλάκες συμπιεσμένων ορυκτών ινών, η κυρίως μάζα τους δηλαδή, θα είναι συμπιεσμένος ορυκτοβάμβακας πάχους 15-16 mm.

- Για την πυρασφάλεια υλικού οι πλάκες θα ανήκουν στην κατηγορία Β1 κατά DIN 4102.

- Για την πυρασφάλεια κατασκευής θα ανήκουν στην κατηγορία πυραντοχής κατά τον Γερμανικό κανονισμό DIN 4102 για οικοδομικά υλικά μέχρι F90.

Οι πλάκες ορυκτών ινών της ψευδοροφής θα έχουν διαστάσεις 60χ60 cm, θα παρέχουν μεγάλη θερμική μόνωση και ηχητική απορρόφηση, η δε κατασκευή του σκελετού ανάρτησης τους θα επιτρέπει την επέκταση της ψευδοροφής και την εύκολη συντήρηση των ενσωματωμένων συστημάτων. Ο μεταλλικός σκελετός ανάρτησης θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, βαμμένος σε λευκό χρώμα και θα αποτελείται από κύριους και εγκάρσιους οδηγούς και περιμετρική γωνιά.

Οι κύριοι οδηγοί αναρτώνται από την οροφή σε παράλληλη απόσταση, αφού προηγουμένως ισομοιρασθεί ο χώρος και τοποθετηθούν οι γωνιές στο ύψος που θα αναρτηθεί η ψευδοροφή, και ακολουθεί η τοποθέτηση των δευτερευόντων στοιχείων του σκελετού.

Στην συνέχεια τοποθετούνται οι εγκάρσιοι οδηγοί κάθετα και παράλληλα προς τους κύριους οδηγούς και οι πλάκες έτσι ώστε να καλυφθεί όλος ο χώρος. Το σύστημα του σκελετού θα διαθέτει τρόπο και εξαρτήματα για την γρήγορη και απόλυτη οριζοντίωση της ψευδοροφής.

Το σχέδιο και οι τελικές διαστάσεις των πλακών των ψευδοροφών θα καθορισθούν από την Μελέτη Εφαρμογής σε σχέση με τον γενικό λειτουργικό – κατασκευαστικό κάνναβο και τον κάνναβο των τοιχοπετασμάτων, τις ανάγκες φωτισμού και τις ανάγκες των λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων (στόμια, springlers κλπ.).

Σημειώνεται ότι ο σκελετός ανάρτησης των πλακών από την οροφή θα είναι αφανής.

Αυτό θα επιτυγχάνεται με τοποθέτηση καταλλήλων πλακών οι οποίες θα φέρουν στις πλευρές τους εγκοπές για την υποδοχή της διατομής του σκελετού.

Μεγάλη προσοχή θα δοθεί στα σημεία ενώσεως των τοιχοπετασμάτων που θα υπάρχουν σε όλους τους γραφειακούς χώρους με την ψευδοροφή, όπου θα υπάρχουν σκοτίες, όπως και στα σημεία συνάντησης ψευδοροφής και κατακόρυφων δομικών στοιχείων.

### ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

Λωρίδες από αλουμίνιο ή χαλυβδόφυλλο ή ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τους Πίνακες Τελειωμάτων, πάχους Φύλλου 0,5mm κατ’ ελάχιστον, πλάτους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης. Οι λωρίδες θα είναι διάτρητες ή μη, όπως ορίζεται στη Μελέτη, βαμμένες με ηλεκτροστατικήβαφή φούρνου (πλην αυτές από ανοξείδωτο χάλυβα) και οι ενώσεις των λωρίδων θα είναι μορφής σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης. Σκελετός ανάρτησης με μορφοποιημένες και διάτρητες δοκίδες που θα φέρουν τις ανάλογες εγκοπές συναρμολόγησης των λωρίδων, με αναρτήρες επαρκούς διατομής που θα διαθέτουν σύστημα ταχείας και απόλυτης οριζοντίωσης, όλα με επεξεργασία θερμού γαλβανίσματος. Περιμετρικό τελείωμα ψευδοροφής σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών (σκοτία ή χωρίς) από χαλυβδόφυλλο ίδιας βαφής και απόχρωσης με αυτήν των λωρίδων.

## ΜΟΝΩΣΕΙΣ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της ομάδας αυτής των εργασιών αποτελούν τα διάφορα είδη μονώσεων και στεγανοποιήσεων, όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης. Με την έννοια ‘’διάφορα είδη’’, νοούνται οι κάθε είδους μονώσεις έναντι θερμοκρασίας ήχου (μόνωση-απορρόφηση), στεγάνωσης και οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη ή προκύπτουσα στο έργο απομόνωση.

### ΥΛΙΚΑ

Τα διάφορα υλικά των στεγανοποιητικών επαλείψεων, τα στεγανωτικά μάζας, τα στεγανοποιητικά φύλλα, τα θερμομονωτικά υλικά, τα υλικά σφράγισης αρμών κλπ., τα προβλεπόμενα και αναλυτικά περιγραφόμενα στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσης ομάδας, πρέπει να είναι των υποδεικνυομένων ή εφάμιλλων εργοστασίων και να συμφωνούν με τις προδιαγραφές των οίκων παραγωγής τους.

Ολα τα υλικά θα προσκομίζονται συσκευασμένα όπως κυκλοφορούν στην αγορά και θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. Πάνω στη συσκευασία τους πρέπει να αναφέρονται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα, η προέλευση, ο τύπος και ο οίκος κατασκευής και να αποθηκεύονται μέχρι τη χρησιμοποίησή τους με δαπάνες, φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου.

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η μόνωση και στεγανοποίηση όλων των δωμάτων, αρμών διαστολής, κλπ., περιλαμβάνει και τη στεγάνωση των πάσης φύσεως ανοιγμάτων (εξαεριστήρες, σωλήνες κλπ.).

Τα υλικά μονώσεως, στεγανώσεως και των πάσης φύσεως επικαλύψεων (αρμοί, ακροτεμάχια κλπ.) θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια λεπτομερειών των προμηθευτών και ανάλογα με τις συνθήκες επί τόπου των έργων.

Ο Ανάδοχος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την στεγανότητα των δωμάτων και στεγών σε όλη τη διάρκεια της ευθύνης του.

Οπου οι τυπικές λεπτομέρειες δεν καλύπτουν ειδικές περιπτώσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση τα σχετικά σχέδια κατασκευής.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις πάσης φύσεως πλευρικές, κλπ. επικαλύψεις.

Τα δώματα θα διαστρωθούν με μεγίστη ακρίβεια και γεωμετρική συνέπεια που να εξασφαλίζει ομαλές κλίσεις και πλήρη αποφυγή υδάτων που λιμνάζουν. Οι κλίσεις  των απορροών θα κατευθύνονται καθοδικά προς τα καθορισμένα σημεία των υδρορροών ή σιφωνιών κατά το δυνατόν με ευθύγραμμη πορεία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξομαλύνει όλες τις προεξοχές πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας μονώσεως και διαστρώσεως των διαφόρων μονωτικών υλικών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις πλάκες μεγάλης σημασίας (όπως δώματα) όπου θα γίνει προσεκτικός έλεγχος για τον εντοπισμό έστω και τριχοειδών ρηγματώσεων.

Οι εργασίες επικαλύψεων νοούνται πλήρεις με τα στηθαία και λοιπές κατακόρυφες επιφάνειες, αρμούς, στεγάνωση ανοιγμάτων κλπ. Οι βάσεις από σκυρόδεμα για εδράσεις μηχανημάτων θα καλύπτονται πλήρως από τα προβλεπόμενα στεγανωτκά υλικά.

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών επικαλύψεως  των μονώσεων δωμάτων ο Ανάδοχος οφείλει να προστατεύει τις επικαλύψεις και να κατασκευάσει με ευθύνη και δαπάνη του όλες τις διελεύσεις (μαδερωσιές, κλπ.) που θα απαιτηθούν.

Πριν από την έναρξη των εργασιών μονώσεως θα καθαρισθούν πλήρως οι επιφάνειες, θα απαλλαγούν σχολαστικά από ξένα σώματα (άχρηστα) επικολλημένα – ενσωματωμένα ή ένθετα, από σκόνη με χρήση πεπιεσμένου αέρα ή απορροφητικού μηχανήματος και από υπόλοιπα ξένων και επικίνδυνων ή ύποπτων χημικών ουσιών.

Τα πλάτη των αλληλοεπικαλύψεων στεγανωτικών υλικών θα είναι αυστηρά σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οίκων παραγωγής. Οι αρμοί της δεύτερης στρώσης δεν θα συμπίπτουν με τους αρμούς της πρώτης.

Στεγάνωση σε θερμοκρασία του περιβάλλοντος χαμηλότερη των 50 και άνω των 380  δεν επιτρέπεται.

Καμία εργασία μόνωσης δεν θα αρχίσει πριν από την έγκριση από την Επίβλεψη των θέσεων ανοιγμάτων και των πάσης φύσεως διελεύσεων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξαεριστήρων της μόνωσης.

Όπου διέρχονται σωλήνες η έναρξη των εργασιών θερμομόνωσης θα έπεται των μονώσεων των σωληνώσεων. Οι μονώσεις των σωληνώσεων θα εισχωρούν μέσα στα στρώματα της θερμομόνωσης και θα επαλείφονται κατά τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζεται αδιάβροχος αρμός.

### ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δείγματα όλων των υλικών μονώσεων, στεγανώσεων και πληρώσεων θα υποβληθούν στην Επίβλεψη για έγκριση. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δείγματα.

Τα δείγματα θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και από τις γραπτές οδηγίες των οίκων παραγωγής τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις παραπάνω έντυπες οδηγίες και τις σχετικές εντολές της Επίβλεψης.

### ΔΟΚΙΜΕΣ

Σε όλα τα δώματα θα γίνουν δοκιμές στεγανότητας παρουσία της Επίβλεψης. Κατά την δοκιμή το δώμα θα διαβρέχεται με άφθονο πόσιμο νερό, όση ώρα κρίνει η Επίβλεψη. Το δώμα μετά την δοκιμή θα ελέγχεται καθημερινά, τόσο στα ευπαθή σημεία (στόμια απορροών, εξαεριστήρες, αλληλοεπικαλύψεις κλπ.) όσο και στην  κάτω επιφάνεια της πλάκας εσωτερικά του κτιρίου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης αστοχίας των στεγανωτικών στρώσεων, θα διακόπτονται οι εργασίες, ανεξαρτήτως προόδου , και θα διερευνάται σε συνεργασία με την Επίβλεψη το πρόβλημα, όπου θα δίδονται και οι ανάλογες εντολές, οι οποίες θα εκτελούνται αδιαμαρτύρητα με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

### ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Ανάδοχος  θα παραδώσει στον κύριο του Εργου έγγραφη εγγύηση στεγανότητος, ποιότητας υλικών και ποιότητας εργασίας, για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.

Τα δώματα νοούνται σαν προσωρινά παραληφθέντα χωρίς την παράδοση της παραπάνω εγγύησης. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση της παραπάνω εγγύησης θα γίνει κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον κύριο του Εργου και θα είναι χωρίς όρους και περιορισμούς, πλην της περίπτωσης βίαιων φθορών ή χρήσεων των μονωμένων τμημάτων του έργου.

Εδώ διευκρινίζεται ότι ακόμα και μετά την προσωρινή παραλαβή, εάν ο κύριος του Εργου προβεί σε πρόσθετες κατασκευές-στηρίξεις ή και αποκαλύψεις μονωμένων τμημάτων του έργου, θα συμβουλεύεται τον Ανάδοχο ο οποίος θα παρέχει γραπτώς κάθε χρήσιμη συμβουλή-πληροφορία-σχέδιο-οδηγία χωρίς αποζημίωση.

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εγκατάσταση των υλικών δώματος θα πρέπει να γίνει μόνο αφού θα έχει ολοκληρωθεί σωστά η κατασκευή του υποστρώματος και αφού έχουν εφαρμοσθεί τα υλικά εμποτισμού, έτσι ώστε οι μεμβράνες δεν θα εμποτίζονται ή υφίστανται ζημίες από τις εργασίες που θα ακολουθούν. Η εγκατάσταση θερμομονωτικών υλικών τοίχων θα γίνεται σύγχρονα με την δόμησή τους ή αν διαφορετικά ορίζεται στη Μελέτη.

Οι εργασίες δεν θα πρέπει να εκτελούνται επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώματα:

	Ακανόνιστο υπόστρωμα

	Επιφάνειες που είναι είτε πολύ άγριες, είτε πολύ λείες, είτε έχουν υπερβολικά πολλούς πόρους

	Επιφάνειες με αιχμηρές ακμές

	Λανθασμένες στάθμες πλακών ή στηθαίων

	Ελλειπείς θετικές ή αρνητικές φαλτσογωνιές

	Ρωγμές και οπές λόγω τάσεων ή καθίζησης

	Χυμένα λίπη, λάδια, ασβέστης, υπολλείματα κονιαμάτων, οργανικά, κλπ.

Οι εργασίες στεγανοποίησης θα πρέπει να γίνονται μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες είναι  κατάλληλες σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την ωρίμανση των υλικών.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τα κενά, οι ρωγμές και οι αρμοί στο υπόστρωμα που δεν αποτελούν αρμούς συστολοδιαστολής, θα πρέπει να γεμίζονται με σφραγιστικό υλικό ή άλλο παρασκεύασμα που θα υποδείξει ειδικός, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα μη συμβατότητας.

Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμασθούν ή ασταρωθούν και να σφραγισθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του οίκου παραγωγής των στεγανοποιητικών υλικών.

Παρακείμενες επιφάνειες που θα πρέπει να προστατευθούν, θα πρέπει να καλύπτονται επιμελώς με κατάλληλα υλικά. Γενικώς θα πρέπει να δίνεται προσοχή για να αποφεύγεται η διαρροή και η μεταφορά των υγρών υλικών στις περιοχές των μεμβρανών ή μέσα στο σύστημα της αποχέτευσης.

Λεκάνες υδρορροών, στόμια και υδρορρόες θα τοποθετούνται με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αρνητικές κλίσεις. Τα ασφαλτόπανα θα περιβάλλουν και θα επικολλούνται σε ολόκληρη την περίμετρο των λεκανών και στομίων υδρορροών σε ικανοποιητικό πλάτος, σε πλήρη επαφή και με συνεχόμενη επικόλληση.

Θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και πρόσθετου αερισμού και φωτισμού κατά την εκτέλεση των εργασιών εσωτερικής μόνωσης σε κλειστούς χώρους.

### ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Οι μεμβράνες στεγάνωσης πρέπει να διαστρώνονται παράλληλα προς το μεγάλο άξονα του δώματος ή της στέγης, έτσι ώστε οι ενώσεις να είναι οι ελάχιστες δυνατές και να μην προβάλουν εμπόδιο στη ροή του νερού. Οι μεμβράνες γενικώς θα είναι ανθεκτικές στον χρόνο και στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, να παρουσιάζουν άριστη συμπεριφορά μετά την συγκόλλησή τους σε ξένο σώμα ή την αλληλοσυγκόλλησή τους, να επιδέχονται μηχανική στερέωση και να κάμπτονται με μικρή ακτίνα αναδίπλωσης. Η πάνω επιφάνειά τους θα έχει κατάλληλη επίστρωση ή επένδυση ανάλογα με τον τρόπο τελικής επικάλυψης στο Έργο.

### ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ

Η επιφάνεια από σκυρόδεμα θα στρώνεται με ασφαλτική επάλειψη, με το προβλεπόμενο υλικό και τον απαιτούμενο αριθμό στρώσεων. Κατά την επάλειψη θα εξασφαλισθεί και θα αποδειχθεί η ενδεδειγμένη ανάλωση υλικού για κάθε m2. Η επάλειψη θα επεκταθεί και στα κατακόρυφα επίπεδα δομικών στοιχείων (στηθαία κλπ) του δώματος μέχρι ύψους 20cm από την υψηλότερη στάθμη τελειωμένης μόνωσης του δώματος.

### ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Θα πρέπει να τοποθετηθεί θερμική μόνωση σύμφωνα με τα καθορισμένα πάχη της μελέτης θερμομόνωσης και τα είδη που καθορίζει η Τεχνική Περιγραφή. Οι θερμομονωτικές πλάκες θα πρέπει να είναι καλά τοποθετημένες, έτσι ώστε οι αρμοί να μην δημιουργούν ευθείες γραμμές αλλά να τέμνονται και ο θερμομονωτικός μανδύας να είναι συνεχής και να περιβάλλει όλες τις επιφάνειες που θερμομονώνονται σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντας κανονισμούς.

Θα πρέπει να τοποθετηθεί τόση μόνωση κάθε μέρα όση μπορεί να καλυφθεί για προστασία από άλλα υλικά και να προστατευθεί από την απορρόφηση υγρασίας.

Η μόνωση θα τοποθετείται σχηματίζοντας σωστή στρώση επάνω στην επιφάνεια και κατά την διεύθυνση που συνιστάται από τον κατασκευαστή του υλικού.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών δεν νοείται θερμομονωτικό υλικό που έχει τοποθετηθεί στο έργο να παραμείνει ακάλυπτο και εκτεθειμένο. Κατά κανόνα θερμομονωτικές πλάκες εξελασμένης πολυστερίνης θα τοποθετούνται εκεί όπου προορίζεται κάθε τύπος από τον οίκο παραγωγής και θα φέρουν τις ανάλογες μορφοποιήσεις στην επιφάνεια και τις ακμές. Οι πλάκες δωμάτων θα έχουν σόκορα με διαμορφωμένη πατούρα – υποδοχή, ενώ αυτές των κατακόρυφων επιφανειών θα έχουν γραμμώσεις όταν πρόκειται να επιχρισθούν. Οι πλάκες που ενσωματώνονται στην τοιχοποιία θα είναι επίπεδες με ορθογωνισμένες ακμές.

### ΓΩΝΙΕΣ

Όλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται με στεγανωτικές μεμβράνες θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες. Στις εσωτερικές γωνίες θα δημιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα τοποθετούνται φαλτσογωνιές, ούτως ώστε να δημιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 450, πλάτους τουλάχιστον 100 mm.

### ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Εφ’ όλων των κατακορύφων επιφανειών η υγρομόνωση θα πρέπει να προχωρήσει μέχρι τουλάχιστον 20cm επάνω από την υψηλότερη στάθμη της τελειωμένης μόνωσης και θα πρέπει η απόληξή της είτε να καλυφθεί με διατομή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 1 mm, που θα δημιουργεί συνεχές λούκι, το οποίο θα γεμίσει με μαστίχα, είτε να χωνευθεί σε αυλάκι βάθους 40 mm και πλάτους 20 mm και να σφραγισθεί με συνεχή ραφή από κατάλληλη μαστίχη.

# Γ.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

## ΤΟΥΒΛΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟ 19Χ9Χ6 CM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διάτρητα τούβλα από κοινή άργιλο με μικρές (ορθογωνικές ή κυλινδρικές) τρύπες κατά μήκος και παχιά τοιχώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για τοιχοδομές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, που πρόκειται να επιχρισθούν ή να επενδυθούν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Χρώμα | Υπόλευκο μέχρι κόκκινο ανάλογα με την χημική σύσταση της αργίλου και τα οξείδια του σιδήρου που περιέχουν |
| --- | --- |
| Διαστάσεις | 190Χ90Χ60 mm (μ χ π χ υ) |
| Ανοχή διαστάσεων | ± 3-5% |
| Βάρος | 1GK/ΤΕΜ. |
| Φαινόμενο βάρος | 0.80-1.00 g/cm3 |
| Αντοχή σε θλίψη | 50 Κg/cm3 |
| Υδροαπορροφητικότητα | 7-15% του βάρους του |
| Συντελεστής θερμ. αγωγιμότητας | Λ= 0.40 – 0.70 Kcal/mh0 C |
| Ηχομονωτική ικανότητα | Για τοιχοποιία πάχους 15-18 cm 44dB Για τοιχοποιία πάχους 18-25 cm 50dB |

## ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ NERVOMETAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δομικό πλέγμα που προσφέρεται σε δύο βασικούς τύπους σύμφωνα με ην BS 1369

- Δικτυωτά χαλυβδόφυλλα DKP  σε μαύρο (βαμμένο ασφαλτικό χρώμα)

- Γαλβανισμένο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Σε ψευδοροφές κάθε είδους

- Επάνω σε μονωτικά υλικά για την πρόσφυση του επιχρίσματος

- Για οπλισμό επιχρίσματος, στα σφηνώματα μεταξύ τοιχοποιίας και στοιχείων φέροντα οργανισμού

- Σε μονώσεις δοκαριών και υποστυλωμάτων

- Σε προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία

- Για επισκευές επιχρισμάτων

- Σε καμπυλόγραμμα καλουπώματα

- Σαν παραμένων ξυλότυπος σε δύσκολα καλουπώματα

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

Σε όλες τις περιπτώσεις τοποθετείται έτσι, ώστε το επίχρισμα να καλύπτει την κοίλη πλευρά του νεύρου και η ακμή του νεύρου να εφάπτεται του τοίχου ή του μονωτικού υλικού. Στα καλούπια τοποθετείται έτσι ώστε η πίεση και το βάρος του μπετόν να ασκείται στην ακμή του νεύρου. Ανάλογα με την χρήση του υλικού απαιτείται σιδηρός σκελετός συγκράτησης του πλέγματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Αν ο σκελετός  (ψευδοροφή, καλουπώματα κ.λ.π.) είναι ξύλινος, καρφώνεται με “χοντρά δίχαλα”. Όταν ο σκελετός είναι μεταλλικός, δένεται με γαλβανιζέ σύρμα ή βιδώνεται με τρυπανόβιδες σε τακτές αποστάσεις των 20-25 cm.

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ CATNIC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Χαλύβδινοι σύνδεσμοι ενίσχυσης – γεφύρωσης διπλής τοιχοδομής, τυποποιημένοι, βιομηχανικής παραγωγής.

- Γωνιόκρανα ενίσχυσης ακμών και απόληξης επιχρισμάτων από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα με ενσωματωμένη λωρίδα Nervometal για την πλήρη πρόσφυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Ενίσχυση διπλής τοιχοδομής, ανεξαρτήτως πάχους και πλάτους διακένου, με γαλβανισμένους συνδέσμους σε συνδυασμό με λωρίδα Nervometal, πλάτους λωρίδας 5 cm μικρότερο του συνολικού πάχους της τοιχοδομής.

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ:

- Λωρίδα Nervometal ανά 60 cm καθ’ ύψος

- Σύνδεσμοι 3 – 4 τεμ./ m2

- Τοποθέτηση γωνιοκράνων και απολήξεων επιχρισμάτων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πλέγμα Nervometal σύμφωνα με την BS 1369

- Γαλβανισμένοι σύνδεσμοι γωνιακών και ευθύγραμμων σύμφωνα με την BS Νο 91/2690 και BS EN 10088 – 2: 1995

- Γαλβανισμένος χάλυβας σύμφωνα με την BS EN 10142 : 1991

- Γωνιόκρανα και διατομές απόληξης επιχρισμάτων από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα σύμφωνα με την BS 6452.

## ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ACP

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου διαιρείται σε τμήματα με αρμούς διαστολής όπου η θέση, το εύρος και άλλα χαρακτηριστικά τους καθορίζονται από την στατική μελέτη.

Οι αρμοί διαστολής θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απορρέουν από την στατική μελέτη και θα είναι σύμφωνοι με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό όσο και με τις ισχύουσες διατάξεις του αντισεισμικού κανονισμού.

Αρμοί διαστολής μεταξύ φερόντων στοιχείων από οποιοδήποτε υλικό κατασκευάζονται και σφραγίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των στατικών. Αρμοί εργασίας, αρμοί διακοπής μεταξύ διαφορετικών υλικών, αρμοί διαστολής επιμέρους κατασκευών κλπ. κατασκευάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Η σφράγιση - κάλυψη των αρμών πραγματοποιείται με βιομηχανοποιημένα υλικά παραγόμενα από αλουμίνιο - χάλυβα - ορείχαλκο ή και συνδυασμό με νεοπρέν ή ειδικό μίγμα PVC που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής.

Αποκλείονται τα αρμοκάλυπτρα αλουμινίου που στερεώνονται με έλασμα (κλιπ) γιατί δεν εξασφαλίζουν στέρεα προσαρμογή στον τοίχο ή στο δάπεδο, αποσυναρμολογούνται εύκολα και τραυματίζουν το σφραγιστικό υλικό.

Για όλα τα περιγραφόμενα αρμοκάλυπτρα ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την προσκόμισή τους στο έργο να παραδώσει στην επίβλεψη μεταφρασμένα προσπέκτους στα οποία να αναφέρονται τόσο οι ιδιότητες των διατομών όσο και η αναλυτική διαδικασία τοποθέτησης.

Β. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΥΛΙΚΑ

Θα ακολουθηθούν τα εθνικά πρότυπα και οι κανονισμοί οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός αν προσδιορίζονται άλλα πρότυπα.

Ο κατασκευαστής-προμηθευτής των επιλεγμένων αρμοκαλύπτρων υποχρεούται να έχει Πιστοποίηση ISO 9001:2000 καθώς και τυχόν πιστοποιητικά εξειδικευμένων δοκιμών που θα απαιτήσει η επίβλεψη.

Οι πρώτες ύλες των επιλεγμένων αρμοκαλύπτρων θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Τα υλικά πλήρωσης των αρμών διαστολής, θα είναι από εύκαμπτο συμπιεζόμενο υλικό, για παράδειγμα  διατομή κυψελοειδούς PVC με ανοιχτές κυψέλες. Οι διατομές του θα είναι τέτοιες ώστε να επαρκούν για την πλήρωση του αρμού χωρίς να παρεμποδίζουν την συστολή του ούτε να εξομοιώνονται κατά την διαστολή του. Θα έχουν αντοχή στον χρόνο, την υγρασία και τις λοιπές μηχανικές χημικές και άλλες συνθήκες υπό τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Τέλος θα είναι αδρανή έναντι των άλλων υλικών των αρμών.

Τα άμορφα υλικά σφράγισης κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών διαστολής θα είναι κατάλληλα για εξωτερική και εσωτερική χρήση μόνο για αρμούς πλάτους μέχρι 20χλστ. όπως π.χ. μαστίχες με βάση την θειόκολλα ή την πολυουρεθάνη, ή την σιλικόνη ή τέλος αυτοδιογκούμενες, αυτοκόλλητες, εμποτισμένες, αφρώδεις ταινίες. Θα έχουν μεγάλη πρόσφυση στα οικοδομικά υλικά ένθεν και εκείθεν του αρμού διαστολής. Θα παραμένουν διαρκώς εύκαμπτα και ελαστικά ώστε να παραμορφώνονται χωρίς να σκίζονται ή να αποκολλώνται από τα οικοδομικά στοιχεία και να παρακολουθούν τις κινήσεις των αρμών. Θα αντέχουν στην υγρασία, τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, την ηλιακή ακτινοβολία, τα συνήθη χημικά μέσα και τις μηχανικές κακώσεις. Θα είναι αδρανή έναντι των υλικών πλήρωσης των αρμών και δεν θα χρωματίζουν (λεκιάζουν - ποτίζουν) τα οικοδομικά στοιχεία όπου κολλιούνται. Τέλος δεν θα περιέχουν πτητικά συστατικά και μετά την πήξη τους θα παραμένουν αδρανή και ελαστικά.

Εσωτερικά αρμοκάλυπτρα οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών διαστολής θα είναι τυποποιημένα, βιομηχανικά κατασκευασμένα σύνθετα από διατομές ανοδιομένου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλυβα και εύκαμπτου PVC ή άλλου κατάλληλου ελαστικού υλικού. Θα είναι μόνιμα στερεωμένα, αποκλείονται τα κουμπωτά και θα ανταποκρίνονται στο εύρος και τις αναμενόμενες κινήσεις των αρμών διαστολής που θα καλύψουν. Γενικά θα αντέχουν τις πιθανές μηχανικές και χημικές προσβολές. Τα εύκαμπτα μέρη, καθώς και όσα υπόκεινται σε φθορά θα μπορούν να αντικατασταθούν επί τόπου με την μεγαλύτερη δυνατή ευκολία. Τα αρμοκάλυπτρα δαπέδων θα έχουν και την απαιτούμενη αντοχή για το είδος και τη συχνότητα κυκλοφορίας. Τέλος τα αρμοκάλυπτρα θα είναι γωνιακά ή επίπεδα, ανάλογα πάντοτε με τη θέση του αρμού διαστολής με ειδική μέριμνα ώστε:

Τα αρμοκάλυπτρα δαπέδου θα πρέπει να μην προεξέχουν από την τελική στάθμη του δαπέδου, το ελαστικό παρέμβυσμα τους να είναι λείο χωρίς εγκοπές και να παραλαμβάνει τις συστολοδιαστολές.

Όλοι οι αρμοί των δαπέδων θα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι στεγανοί (θα χρησιμοποιηθεί κυψελοειδής διατομή ειδικού μίγματος PVC κολυμπητή σε θειόκολλα Ευρωπαϊκής προέλευσης).

Τα εξωτερικά ααρμοκάλυπτρα των οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής θα αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες όπως π.χ. καιρικές, μηχανικές, χημικές και την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να καλύπτουν τον αρμό αποτελεσματικά καθ’ όλον τον χρόνο ζωής του έργου. Θα παρέχουν στεγανότητα καθώς επίσης και ηχοθερμομόνωση.

Αρμοκάλυπτρα αρμών διαστολής σε ειδικές θέσεις όπως π.χ. σε υπόγεια τοιχώματα εισόδους, εξώστες κλπ. προδιαγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια μαζί με τις άλλες συναφείς κατασκευές (μονώσεις).

Θα υποβληθεί πλήρης κατάλογος και δείγματα υλικών για όλους τους εσωτερικούς εξωτερικούς κατακόρυφους και οριζόντιους αρμούς του έργου για έγκριση από τον εργοδότη. Στον κατάλογο θα αναφέρεται και ο προορισμός κάθε υλικού στο έργο. Τα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση θα συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και των λοιπών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους.

Η εφαρμογή των επιλεγμένων διατομών θα γίνεται σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του κατασκευαστή, αντίγραφο ων οποίων θα υποβάλει ο ανάδοχος στην επίβλεψη.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΩΝ

Α.1   Εξωτερικοί κατακόρυφοι αρμοί

Πληρούνται με κυψελοειδούς μορφής διατομή από ειδικής σύνθεσης PVC το οποίο εξασφαλίζει στεγάνωση - ηχοθερμομόνωση και προστατεύονται μηχανικά από βιδωτές διατομές αλουμινίου κατάλληλες για εφαρμογή πριν το σοβά ή σε τελειωμένο τοίχο.

Α.2   Εσωτερικοί κατακόρυφοι αρμοί

Σφραγίζονται στα σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη προκειμένου να εξασφαλιστεί ηχοθερμομόνωση.

Οι διατομές θα έχουν το ίδιο οπτικό αποτέλεσμα με την διατομή δαπέδου ως προς τα εμφανή τμήματα αλουμινίου, το ένθετο παρέμβυσμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. Ιδιαίτερη προσοχή έντεχνης συναρμογής δίνεται στο σημείο συνάντησης κατακόρυφης - οριζόντιας διατομής προσθέτοντας σιλικόνη ιδίου χρώματος με το ένθετο PVC για την εξασφάλιση στεγάνωσης.

Α.3   Αρμοί διαστολής εντός εδάφους

Σφραγίζονται επιμελώς με κυψελοειδούς μορφής διατομή από ειδικής σύνθεσης PVC η οποία τοποθετείται σφηνωτή και κολυμπητή σε θειόκολλα. Η διατομή σφράγισης προστατεύεται στην εξωτερική της πλευρά με λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,5χλστ, πλάτους τριπλάσιου του εύρους αρμού η οποία στερεώνεται με βίδες - ούπατ μόνο στη μία της πλευρά προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της σφράγισης κατά την επιχωμάτωση.

Α.4   Αρμοί διαστολής εμφανών σκυροδεμάτων

Πληρούνται - σφραγίζονται ως Α.1 περιγράφεται.

Στα σημεία εφαρμογής προβλέπεται κατά την σκυροδέτηση να έχουν τοποθετηθεί φαλτσόπηχες στις ακμές του αρμού. Η εφαρμογή της κυψελοειδούς διατομής PVC σε βάθος που θα προσδιοριστεί από την επίβλεψη, θα δημιουργεί καλαίσθητη σκοτία.

Προαιρετικά η διατομή προστατεύεται μέχρι ύψους 2μ με βιομηχανοποιημένο αρμοκάλυπτρο αλουμινίου το οποίο βιδώνεται στην εξωτερική όψη του αρμού και η κατασκευή του επιτρέπει την λειτουργία του αρμού.

Α.5   Αρμοί διαστολής δαπέδου

Σφραγίζονται με κυψελοειδούς μορφής διατομές ειδικής σύνθεσης PVC.

Ως αρμοκάλυπτρα θα χρησιμοποιηθούν σύνθετες βιομηχανικές διατομές αλουμινίου - ειδικής σύνθεσης PVC ή χάλυβα ή ορείχαλκο σε συνδυασμό με νεοπρέν - PVC, οι οποίες εκτός από τεχνικά άψογη εμφάνιση θα έχουν και την δυνατότητα αντικατάστασης των φθειρόμενων από την χρήση επί μέρους τμημάτων τους.

Στους εσωτερικούς χώρους η τελική εμφάνιση των αρμοκαλύπτρων θα είναι όμοια με τις διατομές τοίχου - οροφών.

Α.6   Αρμοί διαστολής δαπέδου βαριάς κυκλοφορίας

Οι αρμοί σφραγίζονται ως Α.1 περιγράφεται.

Ως αρμοκάλυπτρα προβλέπονται διατομές ολόσωμου αλουμινίου κατάλληλες για διέλευση οχημάτων ή περονοφόρων μηχανημάτων.

Η επιλογή της κατάλληλης διατομής γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

α.  το συνολικό βάρος των περονοφόρων μηχανημάτων

β.  το εύρος του αρμού

γ.  το είδος των τροχών (συμπαγής από πολυαμίδη ή φουσκωτούς)

δ.  την διάμετρο και το πλάτος των τροχών.

Α.7   Αρμοί δωμάτων

Με την πρόβλεψη ότι η μεμβράνη ή το ασφαλτόπανο στεγάνωσης στον αρμό δημιουργεί υποδοχή για την κυψελοειδή διατομή από ειδικής σύνθεσης PVC, εφαρμόζεται αυτή κολυμπητή με θειόκολλα Ευρωπαϊκής προέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση η διατομή πρέπει να δίνει την δυνατότητα εύκολης αποσυναρμολόγησης για έλεγχο ή επισκευή της σφράγισης.

Α.8   Πυροπροστασία

Στην μελέτη προσδιορίζονται πυροπροστατευόμενοι χώροι και σ’ όσους συμπίπτουν αρμοί πριν την τοποθέτηση αρμοκαλύπτρων τοποθετείται εντός του αρμού ειδικό υλικό φραγής της φωτιάς (FIRE BARRIER) παραγόμενο βάσει προδιαγραφών DIN 4102 KLASSE A1 (1200°C επί 120΄).

Ακολουθούνται επισταμένως οι οδηγίες εφαρμογής του παραγωγού οίκου.

Α.9   Ειδικές περιπτώσεις αρμών

Σε περιπτώσεις που δεν διευκρινίζονται σαφώς (ψευδοροφές, υγροί χώροι - υψηλής καθαριότητας - εξωτερικών χώρων - ραμπών κλπ) οι αρμοί σφραγίζονται - καλύπτονται με βιομηχανοποιημένες διατομές δείγματα των οποίων εγκρίνει η επίβλεψη.

## ΣΥΝΘΕΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ J  BOND  ALUMIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύνθετα φύλλα από διπλό φύλλο αλουμινίου με ενδιάμεση στρώση από πολυαιθυλένιο, συνολικού πάχους 4mm με δυνατότητα πολυεστερικής βαφής στη μία ή και στις δύο όψεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις

| Πάχος | : | 4 mm |
| --- | --- | --- |
| Πλάτος x Μήκος | : | 1000 mm x 3200 mm |
|  |  | 1250 mm x 3200 mm |
|  |  | 1500 mm x 3200 mm |

Ανοχές διαστάσεων

| Πάχος | ± | 0,2 mm |
| --- | --- | --- |
| Πλάτος | ± | 0,2 mm |
| Μήκος | ± | 0,2 mm |
| Διαφορά διαγωνίων max |  |  |

| Αντοχή Εφελκυσμού | : | Rm > 130 N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| Όριο Διαρροής | : | Rp0,2 > 90 N/mm2 |
| Επιμήκυνση | : | A5 > 5% |
| Μέτρο Ελαστικότητας | : | E = 70.000 N/mm2 |
| Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | : | 1,66 mm/m/100o C |
| Πάχος Βαφής | : | 25 microns |
| Βάρος | : | 5,6 kg/m2 |
| Ακαμψία | : | 2400 kN/cm2 / m |
| Ηχομόνωση | : | 25db |

Πιστοποιητικά δοκιμών διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

## ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κεραμικά πλακίδια τετράγωνα διαστάσεων 20χ20 cm μονόπυρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατάλληλα για επένδυση τοίχων σε υγρούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

|  | Πλακίδια τοίχου | ΕΛΟΤ EN 159 Ομάδα BIII | Δοκιμές σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαστάσεις πλευρών | ±0.25 % | ±0.5 % | ΕΛΟΤ ΕΝ 98 |
| Ευθύτητα πλευρών | ±0.15 % | ±0.3 % | ΕΛΟΤ ΕΝ 98 |
| Ορθογωνιότητα πλευρών | ±0.25 % | ±0.5 % | ΕΛΟΤ ΕΝ 98 |
| Επιπεδότητα | +0.25 – 0.15% | +0.5% / -0.3% | ΕΛΟΤ ΕΝ 98 |
| Απορροφητικότητα | 15% | Ε > 10 % | ΕΛΟΤ ΕΝ 99 |
| Μηχανική αντοχή | 23 Ν/mm2 | ≥15 Ν/mm2 | ΕΛΟΤ ΕΝ 100 |
| Σκληρότητα επιφάνειας (κλίμακα MOHS) | min 3 τοίχου min 5 δαπέδου | min 3 τοίχου min 5 δαπέδου | ΕΛΟΤ ΕΝ 101 |
| Αντοχή σε απότριψη | GROUP II | Σύμφωνα με τον κατασκευαστή | ΕΛΟΤ ΕΝ 154 |
| Γραμμική θερμική διαστολή (20ο –100ο C) | 6.0 Χ 106Κ-1 | ≤9 Χ 106Κ-1 | ΕΛΟΤ ΕΝ 103 |
| Αντοχή σε θερμικό σοκ | Αντέχει | Απαιτείται | ΕΛΟΤ ΕΝ 104 |
| Αντοχή σε κρακελάρισμα | Αντέχει | Απαιτείται | ΕΛΟΤ ΕΝ 105 |
| Αντοχή σε χημικά (εκτός HF) | Εγγυημένη | Απαιτείται | ΕΛΟΤ ΕΝ 122 |

## ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ INTERMIX ΜΟΝΟ 510

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Έτοιμο ξηρό κονίαμα επιχρισμάτων με βάση το λευκό τσιμέντο αδρανούς επιλεγμένης κοκκομετρίας και βελτιωτικά πρόσθετα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Δεύτερη στρώση («λάσπωμα») εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισμάτων.

- Επίσης εφαρμόζεται και σαν τελική στρώση φινιρίσματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μέγιστος κόκκος	: 1,2mm

- Χρώμα	: Λευκό

- Εργάσιμος χρόνος:	: 30 λεπτά (+20οC)

- Συγκρατούμενο νερό:	Τουλάχιστον 90%

- Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάμτος	: 1,80 kg/lt

- Αντοχή σε θλίψη	: 4 Nt/mm2 (28 ημέρες)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάμιξη κάθε σάκου των 30 kg με 6 lt καθαρό νερό μέχρι να επιτευχθεί η  επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι είτε με κάθε είδους πρέσα σοβατίσματος.

Το ΜΟΝΟ 510 διαστρώνεται κατά τα γνωστά όπως ο κοινός σοβάς σε πάχος 2 mm. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με κατάλληλο τριβίδι, αφού «τραβήξει» επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΗΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Περίπου 6 kg/m2 5mm πάχος στρώσης.

## ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ INTERMIX Φ510

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Έτοιμο ξηρό μαρμαροκονίαμα επιχρισμάτων με βάση το λευκό τσιμέντο και βελτιωτικά πρόσθετα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Τελική στρώση «φινιρίσματος» εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μέγιστος κόκκος	: 1,2mm

- Χρώμα	: Λευκό

- Εργάσιμος χρόνος:	: 30 λεπτά (+20οC)

- Συγκρατούμενο νερό:	: Τουλάχιστον 90%

- Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάμτος	: 1,80 kg/lt

- Αντοχή σε θλίψη	: 2,5 Nt/mm2 (28 ημέρες)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάμιξη κάθε σάκου των 30 kg με 6 lt καθαρό νερό μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι, είτε με κάθε είδους πρέσα σοβατίσματος.

Το Φ510 διαστρώνεται κατά τα γνωστά όπως ο κοινός μαρμαροσοβάς σε πάχος 5 mm. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με κατάλληλο τριβίδι, αφού «τραβήξει» επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΗΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Περίπου 6 kg/m2 / 5 mm πάχος στρώσης.

## ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ INTERMIX Σ340

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Έτοιμο ξηρό κονίαμα επιχρισμάτων με φαιό τσιμέντο ασβεστολιθική άμμο και βελτιωτικά πρόσθετα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Δεύτερη στρώση («λάσπωμα») εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισμάτων.

- Επίσης για «μερεμέτια» και γεμίσματα σε επιχρισμένες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μέγιστος κόκκος	: 4 mm

- Χρώμα	: Γκρι

- Εργάσιμος χρόνος:	: 30 λεπτά (+20οC)

- Συγκρατούμενο νερό:	: Τουλάχιστον 90%

- Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος	: 1,80 kg/lt

- Αντοχή σε θλίψη	: 4 Nt/mm2 (28 ημέρες)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάμιξη κάθε σάκου των 40 kg με 6-7 lt καθαρό νερό μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι, είτε με κάθε είδους πρέσα σοβατίσματος.

Το Σ340 διαστρώνεται κατά τα γνωστά όπως ο κοινός σοβάς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΗΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Περίπου 15 kg/m2 /  mm πάχος στρώσης.

## ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ INTERMIX Ε200

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Έτοιμο ξηρό κονίαμα επιχρισμάτων με βάση τσιμέντο με ασβεστολιθική άμμο και βελτιωτικά πρόσθετα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Πρώτη στρώση («πεταχτό») για την προετοιμασία των προς επίχριση επιφανειών με σοβά βασικής στρώσης, ή επιχρίσματα μίας στρώσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μέγιστος κόκκος	: 2mm

- Χρώμα	: Γκρι

- Εργάσιμος χρόνος:	: 30 λεπτά (+20οC)

- Απαιτούμενο νερό:	: 20-22%

- Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάμτος	: 1,85 kg/lt

- Αντοχή σε θλίψη	: 9 Nt/mm2 (28 ημέρες)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ανάμιξη και εφαρμογή γίνεται το ίδιο εύκολα με κάθε πρέσα σοβατίσματος. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να γίνει και με το χέρι. Σε στεγνά ή πολύ απορροφητικά υποστρώματα συνίσταται η διαβροχή τους πριν την χρήση του υλικού. Επίσης συνιστάται η διαβροχή του υλικού μετά την εφαρμογή του, αν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις χρήσης πλέγματος συνίσταται η πίεση του υλικού με φραγκόφτυαρο ή μυστρί, ώστε να εισχωρεί στην πίσω πλευρά του πλέγματος και στη συνέχεια η διάστρωση συνεχίζεται μέχρι την πλήρη κάλυψη του πλέγματος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΗΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Περίπου 7 kg/m2/mm πάχος στρώσης.

## ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ INTERMIX Κ140

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Έτοιμο ξηρό κονίαμα με βάση το τσιμέντο για επίχρισμα ή κτίσιμο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Πρώτη στρώση («πεταχτό») για επιχρίσματα δύο στρώσεων σε τοίχους που θα επενδυθούν με πλακίδια.

- Για κτίσιμο κάθε είδους δομικού στοιχείου, όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, φυσική πέτρα, κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μέγιστος κόκκος	: 4 mm

- Χρώμα	: Γκρι

- Εργάσιμος χρόνος:	: 30 λεπτά (+20οC)

- Συγκρατούμενο νερό:	: Τουλάχιστον 80%

- Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος	: 1,85 kg/lt

- Αντοχή σε θλίψη	: 8 Nt/mm2 (28 ημέρες)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάμιξη κάθε σάκου των 40 kg με 6-7 lt καθαρό νερό μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι, είτε με το χέρι είτε με ειδική μηχανή ανάμιξης.

Το Κ140 εφαρμόζεται όπως η κοινή λάσπη για κτίσιμο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΗΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Περίπου 20 kg/m2 δρομικού τούβλου.

## ΣΟΒΑΣ ΠΕΤΑΧΤΟΣ SV1  ΤΗΣ MARMOLINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φαιή σκόνη που περιέχει τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-42,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά πρόσθετα για την βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες. Τύπος: Ρ3 κατά DIN 18550.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να σοβατιστούν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δύσκολες επιφάνειες όπως ταβάνια, δοκάρια, πρέκια και κολώνες από μπετόν, επιφάνειες καλυμμένες με μονωτικά (DOW) ή νευρομετάλ, πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες κλπ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο χέρι με μυστρί, σε εμβολοφόρα πρέσα (κλασική πρέσα) ή σε κοχλιοφόρα πρέσα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παράγεται και ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος ISO 9001, τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 18550, 18555, 1168 και τους Ευρωπαϊκούς ΕΝ 998 στις αρτιότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

- Σακί 40 kg.

- Σιλό εξοπλισμένο με αυτόματο αναμίκτη.

- Σιλό εξοπλισμένο με πρέσα.

- Σιλό εξοπλισμένο με αερομεταφορά και πρέσα.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1,6 kg / l

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΞΗΡΑ ΣΤΕΡΕΑ

100%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

12 μήνες σε άθικτη συσκευασία και σε ξηρό περιβάλλον.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Δεν αναφλέγεται.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Περιέχει τα συνήθη δομικά υλικά, δηλαδή τσιμέντο και ασβέστη, συνεπώς απαιτούνται τα ίδια μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τη χρήση των παραπάνω υλικών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Νερό ανάμιξης:	190-210 g νερό για 1 kg κονιάματος.

Τρόπος εφαρμογής:	Στο χέρι, με παραδοσιακές πρέσες και με αναμίκτες, ή πρέσες νέας τεχνολογίας.

Κατανάλωση:	5-7 kg ξηρού κονιάματος ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οδηγίες χρήσεως:	Ελέγχουμε την επιφάνεια ώστε να είναι καθαρή.

Ανακατεύουμε καλά με το χέρι ή σε μπετονιέρα ένα σακί με την απαραίτητη ποσότητα νερού. Η διαδικασία αυτή απλοποιείται με τη χρήση των ειδικών μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρεία.

Η ποσότητα του νερού που προστίθεται είναι ανάλογη της επιθυμητής ρευστότητας.

Η λάσπη πρέπει να πιστιλιέται ομοιόμορφα στον τοίχο είτε με το μυστρί, είτε με τη μηχανή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην προσθέτετε υπερβολικές ποσότητες νερού, διότι έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές και να μειωθούν οι αντοχές.

- Μην ανακατεύετε το υλικό πολύ ώρα και χρησιμοποιείστε το εντός μισής ώρας.

- Πριν και μετά την εφαρμογή συνιστάται να καταβρέχονται οι σοβατισμένες επιφάνειες.

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πάχος πάνω από 1 εκατοστό.

- Σε περίπτωση πιυ χρησιμοπιείτε πρέσα, τα λάστιχα πρέπει αν καθαρίζονται καλά μετά το τέλος της εργασίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κοκκομετρία:	0-2 και 0-3 mm.

Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος:	1980 kg / m3.

Αντοχή θλίψης:	2 ημ	5,0 MPa

7 ημ	7,0 MPa

28 ημ   	8,0 MPa

Αντοχή κάμψης:	2 ημ	0,8 MPa

7 ημ	1,0 MPa

28 ημ   	1,5 MPa

Αντοχή Αποκόλλησης:		> 0,4 Ν/mm2

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Μ110000 ALUTHERM  PLUS  ΤΗΣ ALUMIL

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα με φύλλο πλάτους 62.5mm

- Κατηγορία θερμομόνωσης Gruppe 2.1 (Σύμφωνα με DIN 52619 – 3   UR = 2.5 W/m2K)

- Θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο PA 6.6 πλάτους 24mm

- Ηχομόνωση έως και 52 dB

- Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισμού

- Διθάλαμα φύλλα για σωστή απορροή του νερού

- Καθαροί θάλαμοι για σωστή σύνδεση στη γωνία

- Σύνδεση με διπλή γωνία (μέσα – έξω) σε όλα τα προφίλ

- Δυνατότητα χρήσης πρεσσαριστών, μηχανικών και καρφωτών γωνιών σύνδεσης

- Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες

- Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεω

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

| Κράμα αλουμνίου | AIMgSi0.5F22 6060 (DIN 1725) |
| --- | --- |
| Σκληρότητα | 12-14 HB |
| Ελάχιστο πάχος βαφής (Η/Β) | 0.75 mm |
| Πάχος διατομών (min-max) | 1.4 – 2.0 mm |
| Έλεγχος διαστάσεων διατομων | Κατά DIN 17615 |
| Είδος θερμοδιακοπής | Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου RΑ 6.6, πλάτους 20 και 24mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

| Βασικό πλάτος φύλλου | 62.5mm |
| --- | --- |
| Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί | Μονός, διπλός ή τριπλός έως 57 mm |
| Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων | 130 kg (για κουφώματα) 150kg (για θύρες εισόδου) |
| Είδος στεγάνωσης | Τριών επιπέδων, με κεντρική στεγάνωση ΄΄Aluseal’’ και ελαστικά EPDM |

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Παράθυρα μονόφυλλα, δίφυλλα κ.λ.π. με ή δίχως παντζούρια

- Είσοδοι με μεντεσέδες βαρέως τύπου κκαι καθαρές επίπεδες επιφάνειες

- Δυνατότητα κατασκευής βιτρινών σε πολλά διαφορετικά σχέδια

- Επίπεδη εξωτερική επιφάνεια χωρίς εμφανείς αρμούς

- Κατασκευή κρυφού φύλλου με συνολική εμφανή επιφάνεια 70mm

- Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της ALUMIL έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.

- Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της ALUΜIL είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT.

- Η σειρά Μ11000 ALUTHERM PLUS έχει πιστοποιηθεί από το διεθνούς φήμης Γερμανικό Ινστιτούτο IFT ROSENHEIM, έχοντας τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες δοκιμών (υδατοστεγάνωση, ανεμοπερατότητα, μηχανική αντοχή και θερμομόνωση)

- Έχει επίσης πιστοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Πολυτεχνικό Τμήμα Αρχιτεκτονικής

## ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ P100  OFFICE   ΤΗΣ  ALUMIL

Βασικά Χαρακτηριστικά:

- Πλάτος τοιχώματος 70 mm.

- Ηχομόνωση 48 dB.

- Επιφάνειες σχεδιασμένες για να μην συγκεντρώνουν σκόνη.

- Συνδυάζεται με πόρτες INTERNO και άλλες διαθέσιμες στην αγορά.

- Δυνατότητα τοποθέτησης ρυθμιζόμενων περσίδων με κρυφό μηχανισμό.

- Δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικά της κατασκευής καλωδίων ρεύματος, τηλεφώνου.

- Δυνατότητα κατασκευής χαμηλών διαχωριστικών γραφείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

| Κράμα αλουμινίου | AIMgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725) |
| --- | --- |
| Σκληρότητα | 12-14 HB |
| Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) | 0.075 mm |
| Πάχος διατομών (min – max) | 1,4 – 1,8 mm |
| Έλεγχος διαστάσεων διατομών | Κατά DIN 17615 |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

| Βασικό πλάτος | 70 mm |
| --- | --- |
| Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί | Μονός |

Κατασκευαστικές Δυνατότητες της Σειράς

- Σύνδεση κάσας πόρτας με ορθοστάτη.

- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής σε διάφορες μοίρες.

- Δυνατότητα κατασκευής χαμηλών διαχωριστικών.

- Δυνατότητα τοποθέτησης πριζών ρεύματος - τηλεφώνου - δικτύου.

Πιστοποιήσεις

- Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Alumil είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.

- Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Alumil είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT.

## ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μ6  SOLAR  STANDARD  PLUS  ALUMIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σειρά κλασσικών υαλοπετασμάτων με εμφανές αλουμίνιο 55 mm.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Κλασσικό Υαλοπέτασμα με πλάτος κολώνας και τραβέρσας 55 mm

- Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης

- Πολυαμίδιο 25 mm για θρμομόνωση κλάσης 2.1

- Δύο επίπεδα στεγάνωσης

- Δυνατότητα κατασκευής ανοιγομένου χωρίς εμφανές πλαίσιο εξωτερικά

- Δυνατότητα υλοποίησης “κρυφού” αρμού μόνο οριζόντια ή μόνο κάθετα

- Δυνατότητα χρήση εξωτερικών καπακιών από INOX

- Ειδικές διατομές για οποιαδήποτε γωνία είτε εξωτερική είτε εσωτερική.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ:

| Κράμα αλουμινίου | ΑΙΜgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725) |
| --- | --- |
| Σκληρότητα | 12-14ΗΒ |
| Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B) | 0.075 mm |
| Πάχος διατομών (min-max) | 1,8 – 5,0 mm |
| Έλεγχος διαστάσεων διατομών | Κατά DIN 17615 |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ:

| Βασικό πλάτος σειράς | 55 mm |
| --- | --- |
| Μέγιστη ροπή αδράνειας | Έως 2073 cm4 |
| Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί | Μονός, διπλός ή τριπλός έως 52 mm |
| Είδος στεγάνωσης | Ελαστικά EPDM τοποθετημένα σε δύο επίπεδα |

Πιστοποιήσεις:

- Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμίλ είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ISO 9001

- H διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της ALUMIL είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από το διεθνούς φήμης γερμανικό ινστιτούτο ελέγχου κουφωμάτων το IFT-Rosenheim.

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ GEZE SLIMDRIVE  SL  ALUMIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μηχανισμός ύψους – πάχους 7 cm.

- Απόλυτη προσαρμογή του μηχανισμού σε υαλοπετάσματα.

- Όλα τα εξαρτήματα μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν και να επανατοποθετηθούν.

- Ιδιαίτερα εύκολος μηχανισμός στην τοποθέτηση και τη λειτουργία του.

- Ευκολία στη χρήση του μηχανισμού που επιτυγχάνεται από το ευανάγνωστο χειριστήριο.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Χαμηλής τριβής, υψηλής πιστότητας, αθόρυβα, ράουλα ανάρτησης κινητών φύλλων.

- Αθόρυβο μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ανάγκη συντήρησης.

- 16-bit μικροεπεξεργαστής

- Διαρκής αυτοδιάγνωση – έλεγχος λειτουργίας.

- Εύκολος προγραμματισμός.

- Σύνδεση με περιφερικά του ιδίου εργοστασίου.

- Αισθητήρες μικροκυμάτων.

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για περιπτώσεις ανάγκης.

- Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα με ενσωματωμένη μηχανική απ’ ασφάλιση.

- Ηλεκτρικά προστατευόμενος διακόπτης κλειδί.

- Οριζόντιοι αισθητήρες που ανιχνεύουν παρουσία για επιπλέον ασφάλεια.

- Ειδική μνήμη EPROM για την αποθήκευση και την εύκολη αναβάθμιση του προγράμματος, εφόσον απαιτηθεί.

- Ηλεκτρονική διάταξη αναστροφής της κίνησης, σε κάποιο εμπόδιο, με ρυθμιζόμενη δύναμη πιέσεως.

- Χειριστήριο με επτά διαφορετικές θέσεις λειτουργίας και οθόνη ενδείξεων κατάστασης λειτουργίας, παραμέτρων, βλαβών.

- Αυτόματη οπτική – ηχητική ειδοποίηση, σε περίπτωση βλάβης.

- Συνδυασμός δύο συστημάτων με ταυτόχρονο έλεγχο.

- Δυνατότητα επέκτασης του χρόνου παραμονής, στην περίπτωση που η κυκλοφορία στο σύστημα αυξηθεί.

- Δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων (χρόνος αναμονής, ταχύτητα ανοίγματος κλπ.).

- Ποικιλία χρόνων αναμονής για διαφορετικές λειτουργίες.

- Εσωτερικός γενικός διακόπτης.

- Εσωτερική ασφάλεια για προστασία από υπερτάσεις.

- Δυνατότητα χρήσης σε εξόδους κινδύνου (σύστημα πανικού).

- Δυνατότητα αυτοφερόμενης κατασκευής.

- Επιλογή σειράς αλουμινίου για τα κινητά και τα σταθερά φύλλα ανάλογα με την εγκατάσταση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Πλάτος ανοίγματος μονόφυλλης πόρτας | max. 2000 mm |
| --- | --- |
| Πλάτος ανοίγματος δίφυλλης πόρτας | max. 3000 mm |
| Βάρος μονόφυλλης πόρτας | max. 120 Kg |
| Βάρος δίφυλλης πόρτας | max. 2 x 120 Kg |
| Ταχύτητα ανοίγματος (2 φύλλα x 100 Kg) | max. 0,7 m/s |
| Ταχύτητα κλεισίματος | max. 0,4 m/s |
| Ύψος φύλλου | max. 3000 mm |

## ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ BUCHELE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ηχομονωτικής ικανότητας: Rw 50 T60 Τύπου (ΑΚΤ 1), Πιστοποίηση εργοστασίου και ανεξάρτητου Γερμανικού ινστιτούτου.

- Πυραντοχής: Τ 60΄(λεπτών) Πιστοποίηση εργοστασίου.

- Διαστάσεων: σύμφωνα με τη μελέτη.

- Πάχος θυρόφυλλων: 64 mm (ΑΚΤ 1). Όλα τα φύλλα διαθέτουν πολλαπλά εσωτερικά ηχομονωτικά διαμερίσματα.

- Πάχος χαλυβδοελάσματος φύλλου και κάσσας: Νευρωμένα 2 mm.

- Πάχος θυρόφυλλου: 64 mm.

- Τελική Επιφάνεια: Γαλβανισμένη και προβαμμένη σε γκρι απόχρωση, προστατευμένη κατά την μεταφορά.

- Μηχανισμοί: επαναφοράς κλεισίματος : TS GEZE 5000 E/EIS Γερμανίας

- (αποδεδειγμένα από 15ετή χρήση παρουσιάζουν απροβλημάτιστη χωρίς service λειτουργία).

- Μηχανισμοί προτεραιότητας: GEZE (priority mechanism) προτεραιότητας φύλλου στις δίφυλλες θύρες στον μηχανισμό κλεισίματος.

- Μηχανισμοί ηλεκτρομαγνήτη: GEZE (electromagnet) για τη στερέωση σε ανοιχτή θέση με ρύθμιση μοιρών γωνίας σταθερού ανοίγματος.

- Μηχανισμοί κλειδαριάς AGB Γερμανίας τύπου inox (Auto lock) (για το αυτόματο κλείδωμα των θυρών όταν ανοίγουν από την μπάρα πανικού και ήταν κλειδωμένες κατά το άνοιγμα).

- Χειρολαβές και κάλυμμα κλειδαριάς: AGB Eloxed ανοξείδωτα.

- Κατωκάσι: Ηχοφραγή τύπου (HUMP SILL) για την άνετη προσπέλαση της θύρας.

- Σφράγιση: Περιμετρικά ελαστομερή στο φύλλο και στην κάσσα διπλή σφράγιση τύπου epdm στο κάτω μέρος του φύλλου στην επαφή με το δάπεδο. Μηχανισμός εσωτερικά του φύλλου με διπλές κυλινδρικές ντίζες που εισχωρούν στην κάσσα με το κλείσιμο της θύρας για την απόλυτη σφράγισή της.

- Λειτουργία μεντεσέδων: Τριών μερών ανά μεντεσέ με ένσφαιρους τριβείς για τη διασφάλιση της αθόρυβης λειτουργίας των θυρών, χωρίς επιπλέον λιπαντικές ανάγκες.

## ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ SANCO  LM  STAR  REI 60  ACOUSTIC  30dB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πιστοποίηση εργοστασίου και ανεξάρτητου Ιταλικού ινστιτούτου για την ηχομείωση.

- Θερμοεκτονούμενα πυράντοχα ελαστικά στα καβαλίκια της κάσσας.

- Θύλακες καπνοφραγών εσωτερικά του φύλλου.

- Κάσσα ατσάλινη, πάχους 2,0 mm, γαλβανισμένη και βαμμένη με αστάρι και ηλεκτροστατικά σε φούρνο.

- Διαστάσεων: σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

- Πάχος κάσσας: Για κάλυψη τοιχείου μέχρι 300 mm.

- Πάχος φύλλου: 70 mm με πλήρωση από ηχομονωτικό πυράντοχο υλικό.

- Τελική επιφάνεια: Μεταλλικό φύλλο ISOFIRE/SN REI 60

- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών:

α)	Μηχανισμοί επαναφοράς κλεισίματος

β)	Μηχανισμοί προτεραιότητας στις δίφυλλες θύρες

γ)	Μπάρα ή πόμολο πανικού

δ)	Μηχανισμοί ηλεκτρομαγνήτη.

- Χειρολαβές και κάλυμμα κλειδαριάς: Μεταλλικοί με κάλυψη πυράντοχου μαύρου πλαστικού.

- Κατωκάσι: Χωρίς κατωκάσι: καπνοφραγή τύπου (countersunk) μηχανισμός που κατεβαίνει στο δάπεδο με το κλείσιμο του φύλλου για την άνετη προσπέλαση της θύρας.

- Σφράγιση: Άριστης ποιότητας περιμετρικά ελαστομερή στο φύλλο, σφράγιση τύπου epdm στο κάτω μέρος του φύλλου στην επαφή με το δάπεδο.

- Λειτουργία μεντεσέδων: Τέσσερις σε δίφυλλες θύρες με ένσφαιρους δρομείς, ρυθμιζόμενοι.

- Κύλινδροι κλειδαριές: Ανοξείδωτοι AGB.

## ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΘΥΡΕΣ SANCO  ISOFIRE /  AV REI 30 , REI 60

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πιστοποίηση εργοστασίου και ανεξάρτητου Ιταλικού ινστιτούτου για την πυραντίστασή τους.

- Θερμοεκτονούμενα πυράντοχα ελαστικά στα καβαλίκια της κάσσας.

- Θύλακες καπνοφραγών εσωτερικά του φύλλου.

- Κάσσα ατσάλινη, πάχους 2,0 mm, γαλβανισμένη και περασμένη με αστάρι ηλεκτροστατικά βαμμένη.

- Διαστάσεων: σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

- Πάχος κάσσας: Για κάλυψη τοιχείου μέχρι 300 mm.

- Πάχος φύλλου: 74 mm με πλήρωση από θερμοδιογκούμενο υλικό.

- Τελική επιφάνεια: Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας κατά RAL.

- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών:

α)	Μηχανισμοί επαναφοράς κλεισίματος

β)	Μηχανισμοί προτεραιότητας στις δίφυλλες θύρες

γ)	Μπάρα ή πόμολο πανικού

δ)	Μηχανισμοί ηλεκτρομαγνήτη.

- Χειρολαβές και κάλυμμα κλειδαριάς: Μεταλλικοί με κάλυψη πυράντοχου μαύρου πλαστικού.

- Κατωκάσι: Χωρίς κατωκάσι: καπνοφραγή τύπου (countersunk) μηχανισμός που κατεβαίνει στο δάπεδο με το κλείσιμο του φύλλου για την άνετη προσπέλαση της θύρας.

- Σφράγιση: Άριστης ποιότητας περιμετρικά ελαστομερή στο φύλλο, σφράγιση τύπου epdm στο κάτω μέρος του φύλλου στην επαφή με το δάπεδο.

- Λειτουργία μεντεσέδων: Τέσσερις σε δίφυλλες θύρες με ένσφαιρους τριβείς, ρυθμιζόμενοι.

- Κύλινδροι κλειδαριές: Ανοξείδωτοι Cisa.

## ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΘΥΡΕΣ SANCO  ISOFIRE /  AV REI 30 , REI 60

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πιστοποίηση εργοστασίου και ανεξάρτητου Ιταλικού ινστιτούτου για την πυραντίστασή τους.

- Θερμοεκτονούμενα πυράντοχα ελαστικά στα καβαλίκια της κάσσας.

- Θύλακες καπνοφραγών εσωτερικά του φύλλου.

- Κάσσα ατσάλινη, πάχους 2,0 mm, γαλβανισμένη και περασμένη με αστάρι ηλεκτροστατικά βαμμένη.

- Διαστάσεων: σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

- Πάχος κάσσας: Για κάλυψη τοιχείου μέχρι 300 mm.

- Πάχος φύλλου: 74 mm με πλήρωση από θερμοδιογκούμενο υλικό.

- Τελική επιφάνεια: Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας κατά RAL.

- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών:

α)	Μηχανισμοί επαναφοράς κλεισίματος

β)	Μηχανισμοί προτεραιότητας στις δίφυλλες θύρες

γ)	Μπάρα ή πόμολο πανικού

δ)	Μηχανισμοί ηλεκτρομαγνήτη.

- Χειρολαβές και κάλυμμα κλειδαριάς: Μεταλλικοί με κάλυψη πυράντοχου μαύρου πλαστικού.

- Κατωκάσι: Χωρίς κατωκάσι: καπνοφραγή τύπου (countersunk) μηχανισμός που κατεβαίνει στο δάπεδο με το κλείσιμο του φύλλου για την άνετη προσπέλαση της θύρας.

- Σφράγιση: Άριστης ποιότητας περιμετρικά ελαστομερή στο φύλλο, σφράγιση τύπου epdm στο κάτω μέρος του φύλλου στην επαφή με το δάπεδο.

- Λειτουργία μεντεσέδων: Τέσσερις σε δίφυλλες θύρες με ένσφαιρους τριβείς, ρυθμιζόμενοι.

- Κύλινδροι κλειδαριές: Ανοξείδωτοι Cisa.

## ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ SC TERMICA MCM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστημα υαλοπετάσματος με θερμοδιακόπτη της σειράς SC TERMICA της MCM αποτελείται από χαλύβδινες διατομές για τους ορθοστάτες και τις τραβέρσες πλάτους 50mm και επιλογή βάθους 50 ή 80 ή 100mm.

Οι διατομές προκύπτουν από χαλυβδοελάσματα πάχους 1,5mm γαλβανισμένα εν θερμώ (με επικάλυψη συστήματος Sendzimir και στις δύο πλευρές πάχους 200 gr/m2 σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 10142/3/9 ή ανοξείδωτα σατινέ (AISI 304) ή γυαλισμένα (AISI 316) σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 10088-2. Σε περίπτωση επιλογής γαλβανισμένων διατομών, η βαφή περιλαμβάνει 12 στάδια προετοιμασίας, ένα βασικό στρώμα primer και μία τελική κάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας σε χρώμα επιλογής RAL ή άλλες βαφές σαγρέ.

Οι διατομές των ορθοστατών και τραβέρσων διατίθενται με ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης. Επίσης προβλέπονται ειδικά κανάλια απορροής των εγκλωβισμένων υδάτων.

Η πλάκα πίεσης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,2mm.

Τα εξωτερικά καπάκια έχουν πάχος 1,2mm και διατίθενται γαλβανισμένα και βαμμένα ή ανοξείδωτα σατινέ (AISI 304) ή ανοξείδωτα γυαλισμένα (AISI 316) ή κράμα χαλκού (67% χαλκός, 33% ψευδάργυρος) σύμφωνα με το πρότυπο UNI 4894 με τη χαρακτηριστική εμφάνιση του πεπαλαιωμένου χαλκού.

Υπάρχει η δυνατότητα διπλής υάλωσης 25mm ή 30mm ή 35mm με ειδικά λάστιχα EPDM που τοποθετούνται σε ειδικές εγκοπές στους ορθοστάτες και τις τραβέρσες, ή με σιλικονάρισμα.

Το σύστημα υαλοπετάσματος SC TERMICA συνεργάζεται με το σύστημα ανοιγο-ανακλινόμενων παραθύρων SC ACCIAIO με ή χωρίς θερμοδιακοπή και στις ίδιες επιφανειακές επεξεργασίες.

## ΞΥΛΙΝΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΘΥΡΑ SANCO  LSTR (ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύλινη ειδική ακουστική ηχομονωτική θύρα Sanco LSTAR (REI 60) με δείκτη ηχομείωσης εργαστηριακής μέτρησης (ανεξάρτητου ινστιτούτου) Rw 40db.

Τα θυρόφυλλα είναι πρεσσαριστά με αμφίπλευρη επένδυση καπλαμά καρυδιάς ή σφενδάμου με εσωτερικά διαμερίσματα στο φύλλο πού φέρουν ηχομονωτικά υλικά.

Η κάσσα είναι κατασκευασμένη από ατόφια συμπαγή ξυλεία και έχει διπλή πατούρα όπου η κάθε μία ενσωματώνει ηχομονωτικές ελαστικές φραγές καθώς και θερ μόδι ογκούμενες επιφάνειες.

Τα θυρόφυλλα αναρτώνται σε τρείς μεντεσέδες ρυθμιζόμενους σε τρεις διαστάσεις ανά φύλλο για την άριστη ρύθμιση σφράγισης πάνω στην κάσσα.

Στο κάτω μέρος του θυρόφυλλου ενσωματώνεται αυτόματος μηχανισμός φραγής όπου κατεβαίνει με το κλείσιμο της θύρας για την σφράγιση του θυρόφυλλου με το δάπεδο παρέχοντας άνετη προσπέλαση.

Οι θύρες ενσωματώνονται με ακρίβεια στο κάθε άνοιγμα χτίστου του πελατη μετά από επιτόπου στο έργο μέτρηση διαστάσεων.

Ως εξαρτήματα οι θύρες θα διαθέτουν πόμολο, κύλινδρο, κλειδαριά, μηχανικό επαναφοράς.

Θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά όσον αφορά την ηχομείωση και την πυραντίσταση που διαθέτει η κάθε θύρα.

Πυραντοχής: Τύπου (L/star REI 60).

Πιστοποίηση εργοστασίου και ανεξάρτητου Ιταλικού ινστιτούτου για μονόφυλλη ιδίου τύπου.

Τελική επιφάνεια: Ξύλινος καπλαμάς για βαφή.

Μηχανισμοί: Επαναφοράς κλεισίματος Dorma TS89 V (Σύστημα επαναφοράς για μονόφυλλες ή δίφυλλες θύρες).

Μηχανισμοί προτεραιότητας: Dorma (priority mechanism).

Μηχανισμοί κλειδαριάς: AGB E70 ανοξείδωτοι.

Χειρολαβές πυράντοχες και κάλυμμα κλειδαριάς.

Σφράγιση: Άριστης ποιότητας περιμετρικά ελαστομερή θεμροδιογκούμενα.

Προαιρετικά μπάρες πανικού: Cisa 59616-00-0

Κύλινδροι κλειδαριάς πανικού: CISA.

Λειτουργία μεντεσέδων: AGB Τρεις ανά φύλλο ρυθμιζόμενοι τριών διαστάσεων (3D).

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ TPU 40 HORMANN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ηλεκτροκίνητες «σπαστές» ανασυρόμενες θύρες οροφής, με υάλινους φεγγίτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Βιομηχανικά κτίρια αποθηκών, parking, χώρων φορτοεκφορτώσεων κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Διαστάσεις:	Πλάτος έως 7.00m

Ύψος έως 5.00m με άξονα Φ133

Ύψος έως 6.00m με άξονα Φ159

Υλικό:	Πάνελ από διπλό φύλλο ανάγλυφης γαλβανισμένης λαμαρίνας με μονωτικό στρώμα στέρεου αφρού πολυουρεθάνης πάχους 40mm

Ύψος πάνελ:	500 και 610m

Βάρος πάνελ:	12kg/m2

Θερμομόνωση Κ:	0.84 W/m2K (πάνελ 610mm)

0.92 W/m2K (πάνελ 500mm)

Ηχομόνωση Rw:	20dB

Ανεμοπίεση:	11 Beufort (120 km/h)

Κίνηση:	Ηλεκτροκίνητα μοτέρ GFA με τριφασική παροχή ρεύματος (3x230/380V 50 Hz) και χειροκίνηση μανιβέλας ή αλυσίδας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ THERMATITE T - 150

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ηλεκτροκίνητες «σπαστές» ανασυρόμενες θύρες οροφής, με υάλινους φεγγίτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Βιομηχανικά κτίρια αποθηκών, parking, χώρων φορτοεκφορτώσεων κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| BIOMHXANI-KH ΠΟΡΤΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Thermatite – T150 Ευρωπαϊκών προδιαγραφών |
| --- | --- | --- |
|  | ΜΕΓΕΘΗ | Πλάτος: έως 8000 χιλ. – Ύψος: έως 6000 χιλ. |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Χειροκίνητη (με μηχανισμό ελατηρίων) ή Αυτόματη |
| PANELS | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Διπλά ατσαλόφυλλα sandwich πολυουρεθάνης |
|  | ΥΛΙΚΟ | Ατσαλόφυλλα γαλβανισμένα και βαμμένα σε φούρνο |
|  | ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ | Ανάγλυφα (stucco) μέσα-έξω |
|  | ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ | 40 χιλ. |
|  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ PANEL | Κούμπωμα βαθύ με επικάλυψη, εσωτερικά 2 χιλ. πάχους λάμα-ενίσχυση σε όλο το μήκος του φύλλου. |
|  | ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ PANEL | 1,8mm γαλβανισμένα προφίλ για ισχυρή συγκράτηση των βάσεων ράουλων. |
|  | ΜΟΝΩΣΗ | Πολυουρεθάνη R14.2, k=0.0154 CFC-11 free |
|  | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ | Διακοπή θερμογεφυρών. Διπλά ελαστικά μεταξύ των panels. Μαύρο ελαστικό πέλμα κάτω φύλλου σωληνωτό σε αλουμίνιο προφίλ, στεγανοποιητικό άνω ελαστικό EPDM. |
|  | ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | Ανεμοπίεση: 12 P.S.F (στάνταρ). Υλικό: γαλβανιζέ προφίλ |
|  | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | Oριζόντιο ραμποτέ. |
|  | ΧΡΩΜΑ | Στάνταρ λευκό. Κατόπιν παραγγελίας σε RAL επιλογής σας |
|  | ΦΕΓΓΙΤΕΣ | Στάνταρ: «Ε» 610x304 χιλ. από διπλό ακρυλικό τζάμι Ειδικοί φεγγίτες κατόπιν παραγγελίας. |
| ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΘΕΤΟΙ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ | ΤΥΠΟΣ C ME ΚΟΥΡΜΠΑ ΟΡΟΦΗΣ 12” | - Std Lift, απαιτούμενη κρέμαση δοκού 470mm. - High Lift για την κάθετη ανύψωση της πόρτας κατά .….mm πέρα του καθαρού ύψους της, απαιτούνται έξτρα μήκος οδηγών ειδικά τύμπανα, ελατήρια κ.λ.π. εξαρτήματα. - Low Headroom, χαμηλό γύρισμα ειδικό σύστημα οδηγών για εξοικονόμιση ύψους. |
|  | ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ | Στάνταρ 5 εκ. με ολόσωμη κάσσα – γωνιά |
|  | ΠΑΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | 2 χιλ. |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗ-ΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ | ΤΥΠΟΣ | Ελατήρια: στρέψεως σε άξονα με τύμπανα περιέλιξης συρματοσχοίνων. |
|  | ΕΛΑΤΗΡΙΑ | Στρέψεως - 20.000 κύκλων στάνταρ. |
|  | ΑΞΟΝΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ | Γαλβανιζέ κυλινδρικός. |
|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα ρουλμάν, βάσεις, κλπ. |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ | 2 χιλ. γαλβανιζέ |
|  | ΡΑΟΥΛΑ | Νάϋλον, με γαλβανισμένο μασίφ άξονα και ρουλμάν σε ισχυρές βάσεις στήριξης. |
|  | ΚΑΣΣΕΣ ΤΟΙΧΟΥ | Ολόσωμη κάσσα – γωνιά με ενσωματωμένες βάσεις άξονα ελατηρίων, με οβάλ τρύπες για στήριξη πίσω από λαμπά ή μεταλλικό προφίλ |
|  | ΒΙΔΕΣ – ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ – ΡΟΔΕΛΕΣ | Βίδες οδηγών, μεντεσέδες, ροδέλες και παξιμάδια |
|  | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | Στάνταρ: χωρίς κλειδαριά εξωτερικά – ελατηριωτός σύρτης μόνο από μέσα. Κατόπιν παραγγελίας: κλειδαριά με μασίφ μπάρα και κύλινδρο |
|  | ΠΛΑΪΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ | Μαύρα EPDM με τεφλόν ισχυρά στεγανοποιητικά ενσωματωμένα στις κάσσες. |
|  | ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ | Κατόπιν παραγγελίας: διάτρητες με οβάλ τρύπες για ρύθμιση. |
| ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝ XΡΕΙΑΣΘΟΥΝ | Σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαικούς κανονισμούς για την εγκατάσταση των βιομηχανικών πορτών απαιτούνται τα ακόλουθα συστήματα ασφαλείας |  |
|  | CBD | Cable breakage device, σύστημα συγκράτησης της πόρτας από πτώση σε περίπτωση θραύσης των συρματοσχοίνων της. |
|  | SBD | Spring Breakage Device, σύστημα συγκράτησης της πόρτας από πτώση σε περίπτωση θραύσης των ελατηρίων της. |

Όλα τα ανωτέρω υλικά της θύρας είναι ειδικά προκατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια των σημείων ταξινόμησης τους με συγκεκριμένο αριθμό στροφών στα ελατήρια στρέψεως, απαιτούν δε απολύτως ειδικούς τεχνίτες για το μοντάρισμά τους.

## ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ KERASTAR - ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κεραμικά πλακίδια τετράγωνα, διαστάσεων 30x30 cm (ROCK TOP) KAI 40x40cm, πορσελάνινης μάζας πλήρως υαλοποιημένης.

Πρώτες ύλες όπως καολίνη, πλαστική άργιλος, άστριος και πυριτικό αναμειγνύονται με νερό σχηματίζοντας τον κεραμικό πολτό. Ο πολτός αφυδατώνεται σε πύργους σχηματίζοντας το κεραμικό χώμα, το οποίο ακολούθως μορφοποιείται σε υδραυλικές πρέσες με 600kg/cm2 παράγοντας το κεραμικό πλακίδιο. Ακολούθως τα κεραμικά πλακίδια στεγνώνουν πριν ψηθούν σε κυλινδρικό φούρνο μίας επίστρωσης στους 1200ΟC. Κατά την διάρκεια του ψησίματος η κεραμική μάζα φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο υάλωσης. Επί της ψύξης, τα πλακίδια ταξινομούνται / διαχωρίζονται και πακετάρονται σύμφωνα με το χρώμα, την απόχρωση και το μέγεθος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατάλληλα για διάστρωση δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

|  | Απαίτηση ΕΝ 14411 GROUP BL a ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ S (cm2) 190 < S ≤ 410 | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΚΕΡΑΜ-JOHNSON ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ S (cm2) 190 < S ≤ 410 | Απαίτηση ΕΝ 14411 GROUP BL a ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ S (cm2) S > 410 | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΚΕΡΑΜ-JOHNSON ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ S (cm2) S > 410 | ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΟΤ ΕΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Διαστάσεις πλευρών | ±0.75 % | ±0.35 % | ±0.50 % | ±0.35 % | ISO 10545-2 |
| Ευθύτητα πλευρών | ±0.50 % | ±0.30 % | ±0.50 % | ±0.30 % | ISO 10545-2 |
| Ορθογωνιότητα πλευρών | ±0.60 % | ±0.50 % | ±0.60 % | ±0.50 % | ISO 10545-2 |
| Επιπεδότητα | ±0.50 % | ±0.35 % | ±0.50 % | ±0.35 % | ISO 10545-2 |
| Πάχος | ±5.0 % | ±2.5 % | ±5.0 % | ±2.5 % | ISO 10545-2 |
| Απορροφητικότητα | E ≤ 0.5% | 0/0.1%% | E ≤ 0.5% | 0/0.1%% | ISO 10545-3 |
| Μηχανική αντοχή | MIN 35 N/mm2 | 50/55 N/mm2 | MIN 35 N/mm2 | 50/55 N/mm2 | ISO 10545-4 |
| Αντοχή σε θραύση | MIN 1300 N | > 3100 N | MIN 1300 N | > 3100 N | ISO 10545-4 |
| Αντοχή σε απότριψη | MAX 175 mm3 | ≤ 95 mm3 | MAX 175 mm3 | ≤ 95 mm3 | ISO 10545-6 |
| Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής [έως – 100ο] | MAX 9 x 10-6 K-1 | 3.5 x 10-6 K-1 | MAX 9 x 10-6 K-1 | 3.5 x 10-6 K-1 | ISO 10545-8 |
| Αντοχή σε θερμικό σοκ (θερμική προσβολή) | 10 ΚΥΚΛΟΙ ΑΠΟ +15Ο C ΣΕ +105Ο C ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΗ 10 | ΑΝΤΕΧΕΙ | 10 ΚΥΚΛΟΙ ΑΠΟ +15Ο C ΣΕ +105Ο C ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΗ 10 | ΑΝΤΕΧΕΙ | ISO 10545-9 |
| Αντοχή σε θλίψη |  |  |  | ≈ 5000 kp/cm2 |  |
| Αντοχή σε χημικά (εκτός HF) | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ | ΑΝΤΕΧΕΙ | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ | ΑΝΤΕΧΕΙ | ISO 10545-13 |
| Αντοχή σε παγετό | 50 ΚΥΚΛΟΙ ΑΠΟ –18Ο C ΣΕ +18Ο C ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΗ | ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ | 50 ΚΥΚΛΟΙ ΑΠΟ –18Ο C ΣΕ +18Ο C ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΗ | ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ | ISO 10545-12 |
| Αντοχή σε απότριψη διακοσμητικών πλακιδίων | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | CLASS 3 | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | CLASS 3 |  |

## ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ELIFIX

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Για αρμολόγηση επενδύσεων με κεραμικά πλακίδια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε μορφή σκόνης ,σε ορισμένες αποχρώσεις και σε ορισμένη κοκκομετρική σύνθεση ανάλογα με το πλάτος των πρός αρμολόγηση αρμών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Καθαρίζουμε καλά τους αρμούς και την επιφάνεια των πλακιδίων.

- Ανακατεύουμε  5  κιλά  NEO ELIFIX  με 1.5 κιλό καθαρό νερό φτιάχνοντας ένα ομοιογενές μείγμα.

- Αφήνουμε το μείγμα μέχρι 10 λεπτά για να ομογενοποιηθεί, μετά το ανακατεύουμε ξανά.

- Με το λαστιχένιο μυστρί σπρώχνουμε το μείγμα πλάγια και διαγώνια στους αρμούς. Τους γεμίζουμε καλά και σωστά.

- Όταν το μείγμα αρχίζει και στεγνώνει, καθαρίζουμε την επιπλέον ποσότητα με σφουγγάρι.

- Όταν έχει στεγνώσει καλά, καθαρίζουμε την επιφάνεια με στεγνό πανί.

Η αρμολόγηση πρέπει να γίνεται το νωρίτερο 24 ώρες μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων αν χρησιμοποιήθηκε κόλλα, ή 7 μέρες μετά την τοποθέτηση αν χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονίαμα. Εάν επιθυμούμε πιο ανοιχτές αποχρώσεις, προσθέτουμε άχρωμο ELIFIX.

Η ανάμειξη πρέπει να γίνεται πάντα σε ξηρή μορφή, προτού προσθέσουμε νερό.

## ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ELIBOND

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Για επικόλληση πλακιδίων σε σκληρές και αδρανείς επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε μορφή σκόνης χρώματος ημίλευκου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Η προς επίστρωση επιφάνεια (τοίχου ή δαπέδου) πρέπει να είναι τελείως καθαρή από σκόνη, μπογιές, λάδια κ.λ.π. Για καλύτερο αποτέλεσμα συνιστάται η διαβροχή της επιφάνειας πριν την τοποθέτηση.

Ανακατεύουμε καλά 20 kg ELIBOND με 8 kg καθαρό νερό φτιάχνοντας ένα ομοιογενές μείγμα.

Στην περίπτωση τοποθέτησης πλακιδίων χαμηλής απορροφητικότητας, για να έχουμε τέλεια αποτελέσματα αναμειγνύουμε 10 kg ELIBOND με 2 kg ELIFLEX και 2 kg νερό. Αφήνουμε το μείγμα 10 λεπτά να ομογενοποιηθεί και να αποκτήσει τα σωστά χαρακτηριστικά του. Απλώνουμε την κόλλα στην επιφάνεια και κατόπιν χτενίζουμε το στρώμα κόλλας με οδοντωτή σπάτουλα (6-10 ΜΜ στον τοίχο και στο δάπεδο). Τοποθετούμε τα πλακίδια πιέζοντας τα αρκετά έως την τελική τους θέση.

Ο χρόνος πήξης στον κάδο είναι 4 ώρες ενώ στις επιφάνειες η κόλλα διατηρείται 20 min σε κανονικές καιρικές συνθήκες (στους +20ο  C το υλικό παρουσιάζει τις ιδανικές ιδιότητες κατεργασίας). Οι χρόνοι αυτοί λιγοστεύουν πολύ σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας. Τότε πρέπει να ελέγχεται η κόλλα εάν έχει κλείσει. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ξαναχτενιστεί επιμελώς η επιφάνεια της κόλλας.

Η κυκλοφορία πάνω στις «φρεσκοεπιστρωμένες» επιφάνειες επιτρέπεται μετά από 24 ώρες, οπότε μπορεί να γίνει και η αρμολόγηση.

Η ανάλωση του υλικού είναι 1.5 – 2.5 kg/m2  ανάλογα με την μορφή της επιφάνειας και τον τύπο πλακιδίων.

## ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BUCHTAL BUCHTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Έτοιμα βιομηχανοποιημένα πλακίδια, διαστάσεων μορφής και πάχους σύμφωνα με τους καταλόγους του οίκου BUCHTAL, παραγόμενα από πηλό, ή υαλοποιημένη μάζα, ή πορσελάνη ή Stoneware.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατάλληλα για υγρούς χώρους, δεξαμενές κολύμβησης, δεξαμενές υδροθεραπείας, δάπεδα συνήθων και ειδικής χρήσης χώρων, διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικών ή εξωτερικών δομικών στοιχείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Πρότυπα Προϊόντος(1) | DIN EN 159 B III | DIN EN 176 B I |  |  | DIN EN 121 A I |  |  | DIN EN 186-1 A II a |  |  | DIN EN 186-1 A II a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (απλοποιημένα και με βάση μεγέθη 15x15cm ή 25x12cm) | Πλακάκια από ψημένο πηλό | Πλήρως υαλοποιημένα πρεσαριστά πλακάκια |  | Πλακάκια πορσελάνης | Πλακάκια Stoneware |  | Διαιρούμενα Πλακάκια | Πλακάκια Stoneware | Διαιρούμενα Πλακάκια |  |  | EN ISO |
| A) Διαστάσεις και Επιφάνειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Μήκος και πλάτος | ± 0,5% | ± 0,75% |  |  | ± 2% |  | ± 1,25% | ± 2% | ± 1,25% |  | ΕΝ 98 | 10545-2 |
| 2. Πάχος | ± 0,5% | ± 5% |  |  | ± 10% |  | ± 10% | ± 10% | ± 10% |  | ΕΝ 98 | 10545-2 |
| 3. Ευθύτητα των πλευρών | ± 0,3% | ± 0,5% |  |  | ± 0,6% |  | ± 0,5% | ± 0,6% | ± 0,5% |  | ΕΝ 98 | 10545-2 |
| 4. Απόκλιση από το ορθογώνιο σχήμα | ± 0,5% | ± 0,6% |  |  | ± 1% |  | ± 1,5% | ± 1% | ± 1,5% |  | ΕΝ 98 | 10545-2 |
| 5. Επιπεδότητα επιφάνειας | +0,5/-0,3% | ± 0,5% |  |  | ± 1,5% |  | ± 0,5% | ± 1,5% | ± 0,5% |  | ΕΝ 98 | 10545-2 |
| 6. Ποιότητα επιφάνειας | Τουλάχιστον 95% | Τουλάχιστον 95% |  |  | Τουλάχιστον 95% |  |  | Τουλάχιστον 95% |  |  | ΕΝ 98 | 10545-2 |
| 7. Παρεκκλίσεις χρώματος | βλ. πιστοπ. δοκιμής | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | ΕΝ 98 | 10545-16 |
| 7.1 Διαβάθμιση χρωματ. Σκιάσεων | ● | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | DS |  |
| 8. Διαβάθμιση διαστάσεων(3) | ● | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | DS |  |
| B) Φυσικές Ιδιότητες | Εφυαλωμένα | εφυαλωμένα | ανυάλωτα |  | εφυαλωμένα |  | ανυάλωτα | εφυαλωμένα | ανυάλωτα |  |  |  |
| 1. Υδατοαπορρόφηση | Μέση τιμή 10% | Μεγ. 3/3,3% | Μεγ.0,5% |  | Μεγ. 3/3,3% |  |  | Μεγ. 6/6,5% |  |  | ΕΝ 99 | 10545-2 |
| 1.1 Φαινομενική πυκνότητα | 2 g/cm3 | 2,4 g/cm3 |  |  | 2,4 g/cm3 |  |  | 2,4 g/cm3 |  |  | DS | 10545-2 |
| 2. Βαθμός θραύσης | μ. τιμή 15, 12N/mm2 | Τουλάχιστον 27N/mm2 |  |  | Μέση τιμή τουλάχιστον 20N/mm2 |  |  | Μέση τιμή τουλάχιστον 20N/mm2 |  |  | ΕΝ 100 | 10545-2 |
| 2.1 Αντοχή συμπίεσης | - | βλ. πίνακα |  |  | βλ. πίνακα |  |  | βλ. πίνακα |  |  | DS | 10545-2 |
| 3. Αντοχή συμπίεσης | - | βλ. πίνακα |  |  | βλ. πίνακα |  |  | βλ. πίνακα |  |  | DS |  |
| 4. Αντοχή σε σοκ | βλ. πιστοπ. δοκιμής | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  |  | 10545-2 |
| 5. Αντοχή σε τριβή μη εφυαλ. πλακ. | - | - | < 205 mm3 |  | - | < 300 mm3 |  | - |  | < 393 mm3 | ΕΝ 102 | 10545-2 |
| 6. Αντοχή σε τριβή εφυαλ. πλακιδίων | I-V | I-V | - |  | I-V | - |  | I-V |  | - | ΕΝ 154 | 10545-16 |
| 7. Μέγιστος συντελεστής διαστολής | 9 x 10-6 / K | 9 x 10-6 / K |  |  | 4-13 x 10-6 / K |  |  | 10-12 x 10-6 / K |  |  | ΕΝ 103 |  |
| 8. Αντοχή σε θερμικό σοκ | Απαιτείται | Απαιτείται |  |  | Απαιτείται |  |  | Απαιτείται |  |  | ΕΝ 104 |  |
| 9. Διαστολή από υγρασία | Περίπου 0,01 mm/m | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | ΕΝ 155 |  |
| 10. Αντοχή σε θραύση εφυαλ. Πλακ.(4) | Απαιτείται | Απαιτείται |  |  | Απαιτείται |  |  | Απαιτείται |  |  | ΕΝ 105 |  |
| 11. Θερμική αγωγιμότητα | Περίπου 0,8 W/mK | Περίπου 1 W/mK |  |  | Περίπου 1 W/mK |  |  | Περίπου 1 W/mK |  |  | DS |  |
| 12. Αντίσταση διαρροής σε Ohm | 1010 Ohm | 1010 Ohm |  |  | 1010 Ohm(6) |  |  | 1010 Ohm(6) |  |  | DIN EN 12572 |  |
| 13. Αντοχή στη διάχυση υδρατμών | Περίπου μ 100.000 | Περίπου μ 120.000 |  |  | Περίπου μ 120.000 |  |  | Περίπου μ 120.000 |  |  | DIN 52615 |  |
| 14. Αντοχή στον παγετό | - | απαιτείται |  |  | απαιτείται |  |  | Εάν συμφωνηθεί(7) |  |  | EN 202 | 10545-12 |
| 15. Σταθερότητα φωτεινότητας χρώματος | ● | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | DIN 51094 |  |
| 16. Φωτεινότητα | Σύμφωνα με προδ. | Σύμφωνα με προδιαγραφές |  |  | Σύμφωνα με προδιαγραφές |  |  | Σύμφωνα με προδιαγραφές |  |  | DS |  |
| 17. Συμπεριφορά στη φωτιά | Α1 άφλεκτο | Α1 άφλεκτο |  |  | Α1 άφλεκτο |  |  | Α1 άφλεκτο |  |  | DIN 4102 |  |
| Γ) Χημικές Ιδιότητες(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Αντοχή στα χημικά προϊόντα | Τουλάχιστον CI.B | Τουλ. CI.B | Απαιτ. |  | Τουλ. CI.ΑΑ/Β |  | Απαιτ. | Τουλ. CI.ΑΑ/Β | Απαιτ. |  | EN 122/106 | 10545-13 |
| 1.1 Μηχανισμός προστασίας ενάντια στα οξέα | - | - | Τμηματικά |  | - |  | Τμηματικά | - | Τμηματικά |  | DIN 51102 |  |
| 1.2 Μηχανισμός χημικών μεθόδων | - | - | Τμηματικά |  | - |  | Τμηματικά | - | Τμηματικά |  | DIN 28062 |  |
| 2. Αντοχή στους λεκέδες | Τουλάχιστον CI.2 | Τουλ. CI.2 | - |  | Τουλ. CI.2 |  | - | Τουλ. CI.2 | - |  | EN 122 | 10545-14 |
| 3. Απόδοση μολύβδου και καδμίου | βλ. πιστοπ. δοκιμής | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  |  | 10545-15 |
| 4. Hydrotect | βλ. πιστοπ. δοκιμής | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | DS |  |
| Δ) Αντοχή στην Ολίσθηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Συντελεστής τριβής | βλ. πιστοπ. δοκιμής | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  | βλ. πιστοπ. δοκιμής |  |  |  | E-10545-17 |
| 1.1 Βιομηχανικές Περιοχές (BG) Εμπορικές Ενώσεις | - - | R9-13 / V4-10 |  |  | R9-13 / V4-10 |  |  | R9-13 / V4-10 |  |  | DIN 51130 BGR 181 (ZH 1/571) |  |
| - Ελεύθερες Περιοχές (BUK) German Nat. Ass. of Accident Insur. Comp. | - | A / B / C |  |  | A / B / C |  |  | A / B / C |  |  | DIN 51097 (GUV 26,17) |  |
| 1.3 Ιδιωτικοί Χώροι |  | Σύσταση: R9 |  |  | Σύσταση: R9 |  |  | Σύσταση: R9 |  |  | DS |  |

- Ισχύουν μόνο για την 1η διαλογή. Σε αντίθεση με τα πρότυπα δοκιμής, τα πρότυπα προϊόντων δεν έχουν μετατραπεί ακόμα σε DIN ISO.

- Οι διαστάσεις των διαμορφωμένων κομματιών δεν είναι τυποποιημένες.

- Συσκευασίες που φέρουν το μέγεθος και τη χρωματική διαβάθμιση.

- Σημειώνονται οι εξαιρέσεις.

- Εξαιρείται το υδροφθορικό οξύ και τα παράγωγά του.

- Εξαιρέσεις: Eladuct/KerAion: ELA 10.6: 106 Ohm.

- Τα διαιρούμενα πλακάκια της Deutsche Steinzeug αντέχουν στον παγετό.

*	Οι κανονισμοί DIN EN ISO αντικαθιστούν τους προηγούμενους κανονισμούς DIN EN.

Τα πλακάκια της Deutsche Steinzeug είναι βιολογικής κατασκευής, απολύτως οικολογικά και υψηλής υγιεινής και προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια από βακτηρίδια.

Τα πλακάκια της Deutsche Steinzeug υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κανονισμών.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 87

Όλα τα πλακάκια και οι πλάκες αποτελούν επεξεργασμένα, υψηλής ποιότητας και ψησίματος οικοδομικά υλικά φυσικής ορυκτής προέλευσης, όπως για παράδειγμα πηλός, χαλαζιακή άμμος και βόρακας. Ανάλογα με την εφαρμογή είναι εφυαλωμένα ή ανυάλωτα. Μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με το ΕΝ 87, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα.

Υδατοαπορρόφηση

| Μορφοποίηση | Ομάδα Ι Ε<3% / Ε<0,5% | Ομάδα ΙΙ a 3% <E<6% | Ομάδα ΙI b 6%<E<10% | Ομάδα ΙII Ε>10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Με εξώθηση | ΕΝ 121 Α Ι Τυποποιημένα διαιρούμενα πλακάκια, KerAion | EN 186-1 All a Διαιρούμενα πλακάκια | EN 187 Allb - | EN 188 A II |
| Πρεσαριστά | ΕΝ 176 Β Ι Πλήρως υαλοποιημένα πρεσαριστά πλακάκια / Πλακάκια σκληρής πορσελάνης | EN 177 A II a - | EN 178 BIIb - | EN 159 B III Πλακάκια από ψημένο πηλό |

Η κατηγορία Εξώθηση αναφέρεται στις πλάκες και στα διαιρούμενα πλακάκια που έχουν παραχθεί με εξώθηση.

Το Πρεσάρισμα  αναφέρεται σε πλακάκια που πρεσαρίστηκαν ξεχωριστά σε καλούπια.

Συνήθως χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι:

- Βαριά κεραμικά υλικά  για διαιρούμενα πλακάκια που έχουν υποβληθεί σε δυνατό διπλό ψήσιμο.

- Ελαφριά κεραμικά προϊόντα για πλακάκια πρεσαριστά που έχουν δεχθεί σταδιακό και σιγανό διπλό ψήσιμο.

Επίσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι:

- Τα διαιρούμενα πλακάκια είναι πλακάκια με εξώθηση που αντέχουν στον παγετό και ψήνονται σε μέγιστη θερμοκρασία 1280 οC σε κατακόρυφη θέση.

- Τα Stoneware πλακάκια  αντέχουν στον παγετό, έχουν δεχθεί εξώθηση και υαλοποίηση σε θερμοκρασία 1260 οC περίπου.

- Τα πλήρως υαλοποιημένα πρεσαριστά πλακάκια αντέχουν στον παγετό, έχουν δεχθεί ένα ξηρό πρεσάρισμα σε θερμοκρασία 1200 οC περίπου.

- Τα πλακάκια πορσελάνης είναι πρεσαριστά, εξαιρετικά συμπιεσμένα και συμπυκνωμένα πλακάκια με απορρόφηση ύδατος <0,5%.

- Τα πλακάκια από ψημένο πηλό δεν αντέχουν στον παγετό, έχουν υποστεί μόνο ένα ξηρό πρεσάρισμα σε θερμοκρασία 1100 οC περίπου.

- Η απορρόφηση ύδατος (Ε) σύμφωνα με το ποσοστό και το βάρος ταξινομεί τα πλακάκια στα Group I με ΙΙΙ. Όσο μικρότερη είναι η ομάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η δομική αντοχή και αντοχή στην τριβή και την τριβή των πλακιδίων. Τα πλακίδια των Group I και ΙΙ προσφέρουν αντοχή στον παγετό.

Α.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

1-5. 	Διαστάσεις, ΕΝ ISO 10545-2

Μήκος, πλάτος, πάχος, ευθύτητα των πλευρών, ορθογωνιότητα και επιπεδότητα σχήματος επιφάνειας μετρώνται ως η παρέκκλιση από τις διαστάσεις εργασίας (e) με δείγμα 10 μονάδων (f).

Επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις μήκους και βάρους σύμφωνα με τα πρότυπα προϊόντος.

| DIN EN | 159 B III (15 x 15 cm) Πλακάκια από ψημένο πηλό | 176 Β Ι Υαλοποιημένα πλακάκια Stoneware, ή πλακάκια πορσελάνης (15x15cm) | 121 Ι Τυποποιημένα διαιρούμενα πλακάκια | 186-1 Α ΙΙ a Διαιρούμενα πλακάκια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (e) | ± 0,5% | ± 0,7≤% | ± 2*/1,25%** | 1,25%** |
| (f) | ± 0,3% | ± 0,5% | ± 1,5*/1,25%** | 1%** |

* Πλακάκια με εξώθηση

** Διαιρούμενα πλακάκια

Οι διαστάσεις εργασίας των υλικών και εξαρτημάτων μας δίνονται σύμφωνα με τις οπτικές πλευρές. Η μέτρηση πάχους γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν πιθανά χαρακτηριστικά επιφανείας.

- Ποιότητα Επιφανείας, EN ISO 10545-2

Οι επιφάνειες 1m2 ή 30 κομματιών δοκιμάζονται σε lux 300 για ορατά ελαττώματα σε απόσταση 1 μέτρου.

- Παρεκκλίσεις Χρώματος, ΕΝ ISO 10545-16

Τα μονόχρωμα προϊόντα με τιμές εργαστηρίου ΔΕ< 1,0 θεωρούνται όμοια όσον αφορά το χρώμα.

    - Διαβάθμιση Αποχρώσεων

Ο κωδικός αποχρώσεων τυπώνεται πάνω στη συσκευασία. Μόνο όμοιες αποχρώσεις θα δώσουν μια ομοιόμορφη εμφάνιση επιφανείας. Σε περίπτωση διαιρούμενων πλακιδίων ρουστίκ, τότε προβλέπονται περισσότερες χρωματικές παρεκκλίσεις. Πλακάκια από διαφορετικές συσκευασίες θα πρέπει να ανακατεύονται στη διάρκεια της τοποθέτησης.

- Διαβάθμιση Μεγέθους

Το μέγεθος παραγωγής είναι κωδικοποιημένο και αναγράφεται πάνω στη συσκευασία. Μόνο πλακάκια με το ίδιο μέγεθος θα πρέπει να τοποθετηθούν μαζί. Σύμφωνα με το VOB οι διαφορές εξομαλύνονται στους αρμούς.

Β.	ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υδατοαπορρόφηση, EN ISO 10545-3

Η υδατοαπορρόφηση (Ε) δίνει την αύξηση του βάρους σε % σε σχέση με βάρος των στεγνών δειγμάτων βρασμένων και διαποτισμένων με νερό. Καταγράφεται η μέση τιμή του βάρους 10 δειγμάτων.

  - Φαινομενική πυκνότητα

Ο προσδιορισμός γίνεται μέσω της μεθόδου του κενού αέρος.

- Βαθμός θραύσης, EN ISO 10545-4

Ο βαθμός θραύσης υπολογίζεται σε σχέση με 7/10 δείγματα με βάρος τριών σημείων σε N/mm2.

| Λόγος Θραύσης R= 3. F. L 2.b.h2 | F = Δύναμη Θραύσης σε Ν L = Πλάτος Ανοίγματος σε mm b = Πλάτος σε mm h = Πάχος σε mm R = Λόγος Θραύσης |
| --- | --- |

Αντοχή στη Θραύση

S=  F. L

B

Πίνακας: Δύναμη Θραύσης (απλοποιημένη και στρογγυλοποιημένη)

|  | Υαλοποιημένα πλακάκια / Πλακάκια πορσελάνης DIN EN 176 BI |  | Πλακάκια Stoneware DIN EN 121 A1 I Διαιρούμενα πλακάκια DIN EN 186-1 A II a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πάχος | Απαιτήσεις σύμφωνα με πρότυπα | Deutsche Steinzeug | Απαιτήσεις σύμφωνα με πρότυπα | Deutsche Steinzeug |
|  | (R=27 N/mm2) | (R=55 N/mm2) | (R=20 N/mm2) | (R=42 N/mm2) |
| 5 mm | 450 N | 920 N | 330 N | 700 N |
| 6 mm | 650 N | 1300 N | 480 N | 1000 N |
| 8 mm | 1200 N | 2400 N | 850 N | 1800 N |
| 10 mm | 1800 N | 3700 N | 1300 N | 2800 N |
| 11 mm | 2200 N | 4400 N | 1600 N | 3400 N |
| 12 mm | 2600 N | 5300 N | 1900 N | 4100 N |
| 13 mm | 3000 N | 6200 N | 2300 N | 4700 N |
| 14 mm | 3500 N | 7200 N | 2600 N | 5500 N |
| 15 mm | 4100 N | 8300 N | 3000 N | 6300 N |
| 16 mm | 4600 N | 9400 N | 3400 N | 7200 N |
| 18 mm | 5800 N | 12000 N | 4300 N | 9100 N |
| 20 mm | 7200 N | 15000 N | 5300 N | 12000 N |

| Κοινές Εφαρμογές | Group |
| --- | --- |
| Δύναμη Θραύσης μικρότερη 1500 Ν Κανονικές χρήσεις, π.χ. κατασκευές οικιών, πισίνες, κλπ. | 1 |
| Δύναμη Θραύσης 1500-3000 Ν Εφαρμόσιμη με ελαστικές ρόδες, π.χ. εμπόριο και διαχείριση. Χώροι εστίασης, κουζίνες, εκθέσεις και χώροι πωλήσεων. | 2 |
| Δύναμη Θραύσης 3000-5000 Ν Εφαρμόσιμη με ελαστικές και συμπαγείς ρόδες, π.χ. Λιανικό και Βιομηχανικό Εμπόριο και Εμπόριο Χονδρικής. Πίεση δαπέδου έως και 6N/mm2 | 3 |
| Δύναμη Θραύσης 5000-8000 Ν Εφαρμόσιμη με ρόδες vulkollan, Π.χ. Γκαράζ εργοστασίων και σούπερ μάρκετ. Πίεση δαπέδου 6-20 N/mm2 | 4 |
| Δύναμη Θραύσης πάνω από 8000 Ν Εφαρμόσιμη με ρόδες πολυαμιδίου, π.χ. Χώροι σκληρής χρήσης, αποθήκες και ζώνες συγκέντρωσης. Πίεση δαπέδου πάνω από 20N/mm2 | 5 |

Σημαντική Σημείωση

Οι «πιθανότητες εφαρμογής» είναι φυσικά απλές συστάσεις, δεδομένου ότι η μέθοδος και η ποιότητα της τοποθέτησης είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Οι συστάσεις μας βασίζονται στην τυποποιημένη, επαγγελματική τοποθέτηση. Με την αύξηση του μηχανικού φορτίου απαιτούνται σκληρότερες ρόδες και παχύτερα πλακάκια.

- Αντοχή Συμπίεσης

Η δύναμη συμπίεσης των πλακιδίων και πλακών δεν είναι τυποποιημένη. Στην περίπτωση των πλήρως υαλοποιημένων πρεσαριστών πλακιδίων φτάνει και τιμές των 300 N/mm2. Ο ακόλουθος πίνακας μετατροπών δείχνει τη σημασία μιας τέλειας και επαγγελματικής επίστρωσης των πλακιδίων στο χώρο. Οι σχετικά χαμηλές τιμές για τσιμέντο και λεπτό κονίαμα μπορούν μόνο να αντισταθμιστούν από την τοποθέτηση από ειδικούς επαγγελματίες (σύσταση κονιάματος, τιμή ύδατος / τσιμέντου και χειρονακτική ή μηχανική συμπίεση).

Πίνακας μετατροπής για διάφορα υλικά

| Είδη Υλικού | N / mm2 | N / cm2 | KN / cm2 | Kp / cm2 | t / m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πλήρως υαλοποιημένα πρεσαριστά πλακάκια | 250-300 | 25000-30000 | 25-30 | 2500-3000 | 25000-30000 |
| Διαιρούμενα πλακάκια με εξώθηση | 180-250 | 18000-25000 | 18-25 | 1800-2500 | 18000-25000 |
| Τσιμεντοκονίαμα Gr. III Τσιμεντοκονίαμα Μεγάλων κόκκων | 10 20 | 1000 2000 | 1 2 | 100 200 | 1000 2000 |
| Λεπτό κονίαμα | 15-30 | 1500-3000 | 1,5-3 | 150-300 | 1500-3000 |
| Εποξειδικές ρητίνες | 60-75 | 6000-7500 | 6-7,5 | 600-750 | 6000-7500 |
| Τσιμεντοκονία ΖΕ12 ΖΕ 20 ΖΕ 30 | 12 20 30 | 1200 2000 3000 | 1,2 2 3 | 120 200 300 | 1200 2000 3000 |
| Δάπεδο Μηχανικής Αντοχής 65 | 65 | 6500 | 6,5 | 650 | 6500 |
| Οπλισμένο σκυρόδεμα Β 25 Β 35 | 25 35 | 2500 3500 | 2,5 3,5 | 250 350 | 2500 3500 |

- Αντοχή σε σοκ, ΕΝ ISO 10545-5

Επανειλημμένη μέτρηση με 5 δείγματα.

- Αντοχή σε τριβή μη εφυαλωμένων πλακιδίων, EN ISO 10545-6

Όσον αφορά την τριβή των μη εφυαλωμένων πλακιδίων, προσδιορίζεται μέσω της χρήσης λειαντικού και πλάκας τριβής. Όσο μικρότερη η τιμή της τόσο μεγαλύτερη η αντοχή στη φθορά του υλικού.

- Αντοχή σε τριβή εφυαλωμένων πλακιδίων, EN ISO 10545-7

Μονάδα πίεσης των εφυαλωμένων πλακιδίων ορίζεται από το τεστ. Τεχνητή τριβή δημιουργείται με τη χρήση κόκκων αλουμινίου και ατσάλινων σφαιριδίων μέσα σε νερό σε έκκεντρο σύστημα περιστροφής. Ο αριθμός περιστροφών πριν εμφανιστεί η πρώτη εκδορά ταξινομεί τα υλικά στις ακόλουθες ομάδες:

Πίνακας τριβής εφυαλωμένων πλακιδίων

| Group | Περιστροφές | Εκτίμηση |
| --- | --- | --- |
| Ι | 150 | Πολύ ελαφρύ φορτίο κίνησης |
| II | 600 | Ελαφρύ φορτίο κίνησης |
| III | 750/1500 | Μέτριο φορτίο κίνησης |
| IV | 2100/6000/12000 | Βαρύ φορτίο κίνησης |
| V | >12000* | Πολύ βαρύ φορτίο κίνησης |

* 	Πρέπει να περάσει τη δοκιμή λεκέδων σύμφωνα με το ISO 10545-14 όταν εξετάζεται απόσταση 2 μέτρων και ύψος 1,65m.

Group I

Εφυαλωμένες Κεραμικές επιστρώσεις δαπέδου με ελαφρύ φορτίο κίνησης, οι οποίες πατιόνται από μαλακά υποδήματα και δεν εκτίθενται σε δύσκολη βρωμιά. Παραδείγματα: μπάνια, υπνοδωμάτια σε σπίτια χωρίς άμεση πρόσβαση από έξω.

Group II

Εφυαλωμένες Κεραμικές επιστρώσεις δαπέδου με ελαφρύ φορτίο κίνησης, οι οποίες πατιόνται από κανονικά υποδήματα και εκτίθενται σε δύσκολη βρωμιά.

Παραδείγματα: χώροι διαμονής εκτός από κουζίνες, διαδρόμους και άλλα δωμάτια συχνής χρήσης.

Group III

Εφυαλωμένες Κεραμικές επιστρώσεις δαπέδου με μέτριο φορτίο κίνησης, οι οποίες πατιόνται από κανονικά υποδήματα και εκτίθενται σε δύσκολη βρωμιά.

Παραδείγματα: καθιστικό, μπαλκόνια, μπάνια ξενοδοχείων.

Group IV

Εφυαλωμένες Κεραμικές επιστρώσεις δαπέδου με βαρύ φορτίο κίνησης, οι οποίες πατιόνται από κανονικά υποδήματα και εκτίθενται σε μεγαλύτερες πιέσεις σε σχέση με τη βρωμιά και τη συχνότητα περάσματος των φορτίων.

Παραδείγματα: είσοδοι, δωμάτια πωλήσεων και συναλλαγών, γραφεία.

Group V

Εφυαλωμένες Κεραμικές επιστρώσεις δαπέδου με πολύ βαρύ φορτίο κίνησης, οι οποίες εκτίθενται σε μεγάλη φθορά.

Παραδείγματα: μαγαζιά, εστιατόρια, χώροι εξυπηρέτησης πελατών.

- Συντελεστής Διαστολής, EN ISO 10545-8

Ο συντελεστής διαστολής παρουσιάζεται ανάμεσα στις θερμοκρασίες δωματίου και τους 800οC. Οι μετρηθείσες τιμές είναι περίπου 6 x 106/Κ στην περίπτωση υαλοποιημένων υλικών. Σε μήκος 8 μέτρων και διαφορά θερμοκρασίας 50οC το αποτέλεσμα είναι διαστολή 2,4mm. (Στην περίπτωση τσιμεντοκονιάματος 4,6mm και στην περίπτωση ατσαλιού 5,6mm).

- Αντοχή σε θερμικό σοκ, EN ISO 10545-9

Η αντοχή σε θερμικό σοκ δοκιμάζεται μεταξύ των 15-145 οC.

- Διαστολή από υγρασία, EN ISO 10545-10

Η διαστολή από υγρασία καθορίζεται μεταξύ επεξεργασμένων και μουσκεμένων δειγμάτων.

- Αντοχή στη Θραύση εφυάλωσης, EN ISO 10545-11

Αυτή λαμβάνει χώρα στον ανάλογο χώρο διάσπασης στα 500 Kpa, με βαθμιαίο έλεγχο χρώματος. Εφυαλώσεις με αλαφρά ραγίσματα καταγράφονται. Η επικάλυψη θα πρέπει να βραχεί πριν από την εξέταση για αποφυγή της επικάθισης μικρών σωματιδίων, π.χ. αιχμηρό τσιμεντοκονίαμα στα ραγίσματα. Τα έγχρωμα συστατικά εξέτασης δεν ενδείκνυνται στην περίπτωση αυτών των εφυαλώσεων. Η επιφάνεια της εφυάλωσης δεν θα πρέπει να μαρκάρεται με στυλό ή άλλα παρόμοια αντικείμενα.

- Θερμική Αγωγιμότητα κλπ

Η θερμική αγωγιμότητα, η θερμική ακτινοβολία και η ικανότητα αποθήκευσης όπως και η θερμική αντοχή δεν είναι τυποποιημένες. Το υαλοποιημένο υλικό παράγει τις ακόλουθες τιμές κατά προσέγγιση:

Θερμ. Αγωγιμότητα: 	1 W/mK		Ικανότητα Αποθήκ. Θερμότ.: 0,8 Kj/KgK

Θερμ. Ακτινοβολία:	5,3 W/m2 K2 	Θερμική Αντοχή:  0,01m2 K/W

Αυτές αποτελούν εξαιρετικές τιμές σε σχέση με άλλα οικοδομικά υλικά.

- Αντοχή στις ηλεκτρικές διαρροές

Με φορτίο >1010 Ohm τα κεραμικά πλακάκια είναι αντιστατικά και μονωτικά σε ξηρές συνθήκες. Με τις σειρές Eladuct και KerAion ELA 10,6 (Αντοχή στην Ηλεκτρική Διαρροή <106 Ohm) προσφέρουμε επίσης αγώγιμο κεραμικό υλικό. Η ικανότητα παραγωγής των ηλεκτροστατικών φορτίων των δαπέδων σύμφωνα με το DIN 51953 μετράται τοπικά.

- Αντοχή στη διάχυση υδρατμών

Σύμφωνα με το DIN 52615, η αντοχή στη διάχυση υδρατμών είναι σχεδόν μ. 120,000 στην περίπτωση του υαλοποιημένου υλικού / πλακιδίων με σχισμή και μ 100,000 στην περίπτωση πλακιδίων από ψημένο πηλό (εκτός των αρμών).

- Αντοχή στον παγετό, EN ISO 10545-12

Το τεστ για αντοχή στον παγετό γίνεται σε 10 δείγματα ή δείγματα >0,25m2.

Μετά το μούσκεμα με νερό υπό κενό αέρος τα δείγματα ελέγχονται για ελαττώματα μετά από 100 διαφοροποιήσεις παγετού / τήξης.

Η αντοχή στον παγετό ενός εξωτερικού δαπέδου όμως δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα των κεραμικών πλακιδίων που χρησιμοποιούνται. Η επαγγελματική κατασκευή και τοποθέτηση είναι απαραίτητες. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ανατρέχετε στις προδιαγραφές μας και τη σημείωση της Umbrella Organization της Γερμανικής Οικοδομικής και Κατασκευαστικής Βιομηχανίας «Επικαλύψεις Εξωτερικών Δαπέδων με Πλακάκια».

- Σταθερότητα χρώματος και φωτεινότητας

Τόσο τα εφυαλωμένα, όσο και τα μη εφυαλωμένα κεραμικά, διαθέτουν σταθερό και στέρεο χρώμα και φωτεινότητα σύμφωνα με το DIN 51094.

- Φωτεινότητα

Η τιμή φωτεινότητας ενός πλακιδίου περιγράφει τη λάμψη της επιφάνειας όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο μάτι. Η τιμή μέτρησης Υ = 100 αντιστοιχεί στη λάμψη μιας ολόασπρης επιφάνειας και το Υ = 0 σε αυτή μιας κατάμαυρης επιφάνειας. Η τιμή φωτεινότητας καθορίζεται για μονόχρωμα πλακάκια.

- Συμπεριφορά στη φωτιά

Τα κεραμικά πλακάκια ταξινομούνται ως Α1 σύμφωνα με το DIN 4102. Έτσι γενικά είναι άφλεκτα, δηλαδή αντέχουν στη φωτιά. Επίσης στην περίπτωση φωτιάς δεν απελευθερώνουν τοξικά αέρια.

Γ.	ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αντοχή στα Χημικά, EN ISO 10545-13

|  | Μη εφυαλωμένα | Εφυαλωμένα |
| --- | --- | --- |
| Τεστ με Υδατοδιαλυτά Διαλύματα | Κατηγορίες |  |
| - Χημικά Οικιακής Χρήσης Διάλυμα Αμμωνίας και Χλωρίου 100g/I - Άλατα μπάνιου Διάλυμα Υποχλωρικού Νατρίου 20g/I | UA UB UC | GA GB GC |
| Οξέα και Αλκάλια |  |  |
| - Χαμηλή Συγκέντρωση (L) α) Διάλυμα Υδροχλωρικού Οξέος 3% β) Διάλυμα Κιτρικού Οξέος 100 g/I γ) Διάλυμα Υδροξειδίου του Καλίου - Υψηλή Συγκέντρωση α) Διάλυμα Υδροχλωρικού Οξέος 18% β) Διάλυμα Γαλακτικού Οξέως 5% γ) Διάλυμα Υδροξειδίου του Καλίου 100 g/I | ULA ULB ULC UHA UHB UHC | GLA GLB GLC GHA GHB GHC |

- Αντοχή στους Λεκέδες, EN ISO 10545-14

| Ουσίες που λεκιάζουν | Κατηγορίες |
| --- | --- |
| - Ουσίες που λεκιάζουν και αφήνουν σημάδια Ουσίες που δημιουργούν ελαιώδεις πράσινους λεκέδες Ουσίες που δημιουργούν ελαιώδεις κόκκινους λεκέδες - Ουσίες που δημιουργούν Χημικούς Λεκέδες Ιώδιο 13 g/I σε οινόπνευμα - Ουσίες που δημιουργούν λεκέδες με τη μορφή μεμβράνης Ελαιόλαδο | 5, 4, 3, 2, 1 |

| Καθαρισμός | Κατηγορίες |
| --- | --- |
| - Ουσία Καθαρισμού Καυτό νερό +55 βαθμοί Ελαφριά Καθαριστική Ουσία Δυνατή Καθαριστική Ουσία - Διαλυτικό Διάλυμα Υδροχλωρικού Οξέως 3% Υδροξείδιο του Καλίου 200 g/I Ασετόν | 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 |

- Απόδοση Μόλυβδου και Καδμίου

Οι εφυαλωμένες επιφάνειες εκτίθενται σε διάλυμα οξικού οξέος. Στη συνέχεια προσδιορίζεται η ποσότητα του παραγόμενου μόλυβδου και καδμίου.

HYDROTECT

Η Hydrotect αποτελεί μια εξαιρετικά αποδοτική και διαρκή μέθοδο βελτίωσης επιφανείας των εφυαλωμένων πλακιδίων. Η επικάλυψη που τοποθετείται πάνω στο σμάλτο μέσω ψησίματος, με βάση το διοξείδιο του τιτανίου, χρησιμοποιεί την αρχή της φωτοκάλυψης.

Προσφέρει στο χρήστη τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

α) 	Η HYDROTECT διασπά τα βακτήρια, μικρόβια και ιούς.

Η επιφάνεια ενεργοποιείται από το υπεριώδες φως του ηλίου και από τεχνητό φωτισμό.

Το στρώμα αέρα της επιφάνειας εμπλουτίζεται με ενεργό οξυγόνο, το  οποίο διασπά τους υπάρχοντες μικροοργανισμούς.

β) 	Η HYDROTECT εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές.

Η διάσπαση των μικροοργανισμών εμποδίζει τη δημιουργία νέων οσμών. Οι υπάρχουσες οσμές από αμμωνία, φορμαλεΰδη, PCB, Lindan, καπνό κλπ, εξαφανίζονται τόσο στο σμάλτο και στον περιβάλλοντα αέρα χωρίς κανένα κίνδυνο.

γ) 	Η HYDROTECT ελαττώνει την διαδικασία καθαρίσματος

Η υδροφιλική επιφάνεια επιτρέπει στο νερό να εισχωρείς τη βρωμιά. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η ποσότητα των καθαριστικών.

Οι επιφάνειες HYDROTECT είναι άοσμές, μη τοξικές και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τρόφιμα και είναι ασφαλείας για χρήση από άτομα που πάσχουν από αλλεργίες.

Δ)	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

- Συντελεστής Τριβής / Αντοχή στην ολίσθηση

Οι κανονισμοί των εργαστηρίων αλλά και οι κανονισμοί αποφυγής ατυχημάτων απαιτούν την λεία, επιφάνεια των δαπέδων, απαιτούν δάπεδα που να μην γλιστράνε, αλλά να είναι και εύκολα στο καθάρισμα. Ειδικά προστατευτικά μέτρα ενάντια στην ολίσθηση είναι απαραίτητα όπου υπάρχει κίνδυνος από τη χρήση νερού, λαδιού, λίπους και άλλων άχρηστων υλικών. Όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την επιλογή του υλικού επίστρωσης. Αυτή η ξεκάθαρη απαίτηση βασίζεται σε έρευνες από ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες απέδειξαν ότι το γλίστρημα είναι η πρώτη μεγάλη αιτία ατυχημάτων.

  - Βιομηχανικές Περιοχές

Υπεύθυνη Αρχή: Βασική Οργάνωση του Κεντρικού Γραφείου της Ένωσης Εμπορίου για την Αποφυγή Ατυχημάτων και Βιομηχανική Ιατρική.

A. Heerstraβe 111, 53754St. Augustin, Τεχνική Επιτροπή «Οικοδομικών Υλικών».

Πρότυπο Τεστ: 51130

Κωδικός εκτέλεσης: ΒΓΡ 181 (ΖΗ1/571) «Δάπεδα σε χώρους εργασίας με υψηλό κίνδυνο ολίσθησης».

Μέθοδος Τεστ: Πλάκα με κλίση, με υποδήματα ασφαλείας, μέτριο λάδι.

Η επιφάνεια της πλάκας μπορεί να είναι λεία, ελαφρώς τραχιά, τραχιά ή με προφίλ.

Ομάδες εκτίμησης

Σε λεπτομερή πίνακα ορίζονται οι απαιτούμενες ομάδες εκτίμησης στους χώρους εργασίας όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος ολίσθησης. Πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις εμπορικές ενώσεις και την Deutsche Steinzeug.

Τεστ πάνω σε κεκλιμένη πλάκα

| Ομάδες εκτίμησης | Κλίση δαπέδου |
| --- | --- |
| R 9 | > 3o – 10o Χαμηλή Στατική Τριβή |
| R 10 | > 10o – 19o Κανονική Στατική Τριβή |
| R 11 | > 19o – 27o Αυξημένη Στατική Τριβή |
| R 12 | > 27o – 35o Υψηλή Στατική Τριβή |
| R 13 | > 35o Εξαιρετικά Υψηλή Στατική Τριβή |

- Περιοχές που πατιόνται με γυμνά πόδια

Υπεύθυνη Αρχή: Εθνική Γερμανική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών BUK, ειδικός τομέας «Πισίνες», επαγγελματικός τομέας «Κατάρτιση και Εκπαίδευση», Fockensteinstraβe 1, 81539, Munich.

Δάπεδα σε υγρές περιοχές που πατιόνται με γυμνά πόδια, π.χ. πισίνες, νοσοκομεία, αποδυτήρια, λουτρά και ντους σε εργασιακές και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Πρότυπο Τεστ: DIN 51097

Κωδικός εκτέλεσης: GUV 26.17 «Δάπεδα σε υγρούς χώρους που πατιόνται με γυμνά πόδια».

Μέθοδος Τεστ: Πλάκα με κλίση, που δοκιμάζεται με γυμνά πόδια, βρεγμένες με νερό.

Η επιφάνεια της πλάκας μπορεί να είναι λεία, ελαφρώς τραχιά, τραχιά ή με προφίλ. Η «αντιολισθητική» εφυάλωση με την επιφάνεια μικρών κόκκων έχει αποδειχτεί πολύ αποδοτική στην πράξη.

Οι διάφορες περιοχές ταξινομούνται σε διάφορες ομάδες εκτίμησης και πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Εθνική Γερμανική Ένωση και την Deutsche Steinzeug.

Group A

- Σχεδόν στεγνά περάσματα που πατιόνται με γυμνά πόδια.

- Ατομικά και Κοινά Αποδυτήρια.

- Δάπεδα πισίνας όπου το βάθος του νερού είναι μεταξύ 80 εκ. και 1,35 μέτρων.

- Σάουνες και χώροι χαλάρωσης (σχεδόν στεγνά).

Group Β

- Σχεδόν στεγνά περάσματα που πατιόνται με γυμνά πόδια και δεν αναφέρονται στην ομάδα Α.

- Ντους και περιβάλλοντες χώροι πισίνας.

- Εγκαταστάσεις Απολυμαντικού Ψεκασμού.

- Δάπεδα πισίνας όπου το βάθος του νερού είναι μικρότερο των 80 εκ.

- Πισίνες με τεχνητό κυματισμό.

- Κινητά δάπεδα και μικρές πισίνες.

- Σκάλες που οδηγούν σε νερό.

- Σκάλες που οδηγούν σε νερό με μέγιστο βάθος 1μ. και χειρολισθήρες στις δύο πλευρές.

- Σκάλες εκτός της περιοχής πισινών.

- Βαθμίδες χαλάρωσης και υποστηρίγματα εντός νερού.

- Σάουνες και χώροι χαλάρωσης αν δεν ανήκουν στην ομάδα Α.

Group Γ

- Σκάλες που οδηγούν σε νερό αν αυτές δεν αναφέρονται στην ομάδα Β.

- Πισίνες – περάσματα.

| Ομάδες εκτίμησης | Κλίση δαπέδου |
| --- | --- |
| Α | ≥ 12O |
| Β | ≥ 18O |
| C | ≥ 24O |

## ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BUCHTAL BUCHTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Συγκολλητικό κονίαμα για την τοποθέτηση πλακιδίων σε λεπτά και χονδρά στρώματα για πλακίδια μικρών και μεγάλων σχημάτων σε τοίχους και δάπεδα από τσιμέντο ή γύψο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

| Ετοιμο για εφαρμογή | Αφού το ανακατέψετε με νερό |
| --- | --- |
| Στρώσεις λεπτού πάχους ή χοντρού | Επιτρέπει την γρήγορη και απλή τοποθέτηση σε πάχος στρώσης 2 με 10 mm πάχος |
| Εύκολη χρήση | Τα κατακόρυφα τοποθετημένα πλακάκια δεν γλιστράνε. Ανοιχτός χρόνος διόρθωσης της τοποθέτησης των πλακιδίων πριν στεγνώσει η κόλλα. |
| Μεγάλη πρόσφυση |  |
| Υδατοστεγές | Μπορεί να τοποθετηθεί σε πισίνες ή σε δεξαμενές. |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συσκευασία: σακιά των 25 και 5 κιλών

- Μορφή: σκόνη

- Χρώμα: άσπρο ή γκρι

- Σύνθεση: τσιμέντο, πυτιριούχα άμμος, ειδικά πρόσμικτα, ίνες

- Πυκνότητα σκόνης: 1.4 gr/m3

- Συντήρηση: ένας χρόνος από την ημερομηνία παρασκευής σε σφραγισμένα σακιά προστατευμένα από την υγρασία

ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ:

Mπετόν Γύψος αφού χρησιμοποιήσετε αστάρι Betrafon Επίχρισμα τσιμέντου Γυψοσανίδα

Τσιμεντόστρωση χωρίς ενδοδαπέδια θέρμανση Επίχρισμα ομαλοποίησης σε μη παραμορφώσιμο υπόστρωμα Επιφανειακές πλάκες από καλά επεξεργασμένο μπετόν (το λιγότερο 6 μηνών)

Τσιμεντόστρωση Επιφανειακές πλάκες από καλά επεξεργασμένο μπετόν

Τσιμεντόστρωση ή επίχρισμα τσιμέντου Μπετόν

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ:

- Φαγιάντσα, τερακότα, μάρμαρο, ψαμμόλιθος

- Συντήρηση και μεσαίων διαστάσεων

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τις κόλλες για να μάθετε τα όρια των επιφανειών ανάλογα με την χρήση τους, του είδους του χώρου και της φύσης του υποστρώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

- Τα υποστρώματα πρέπει να είναι λεία, σταθερά, καθαρά και στεγνά.

- Εάν είναι απαραίτητο, βουρτσίστε, ξύστε, τρίψτε ή πλύνετέ τα με μεγάλη πίεση (120 bars) πριν την τοποθέτηση της κόλλας.

- Αφαιρέστε τα λάδια μετά το ξεκαλούπωμα του μπετόν

  - Σε περίπτωση που υπάρχουν τρύπες ή κάποια ανωμαλία στην επιφάνεια του υποστρώματος, κλείστε την τρύπα και λειάνετε την επιφάνεια το λιγότερο 48 ώρες πριν την χρήση του προϊόντος.

  - Βρέξτε χωρίς να στεγνώσετε ή να χρησιμοποιήσετε αστάρι Betrafon, υποστρώματα που έχουν ως βάση τους πολύ πορώδες μπετόν, πριν την εφαρμογή της κόλλας.

  - Ξύστε τα υποστρώματα που έχουν ως βάση τους μη πορώδες μπετόν ή αλλιώς χρησιμοποιείστε το συγκολλητικό κονίαμα Betraplus.

  - Τα υποστρώματα από γύψο πρέπει να είναι στεγνά (3% υγρασία), καθαρά και χωρίς σκόνη. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε ή ξύστε τον γύψο για να τον καθαρίσετε. Πριν την τοποθέτηση απλώστε, πάντα πάνω στον γύψο, με ρολλό αστάρι  Betrafon. Αφήστε να στεγνώσει το αστάρι πριν την τοποθέτηση (1 με 5 ώρες).

ΑΝΑΜΙΞΗ:

- Αναμίξτε Betrafon με περίπου 28% νερό καθαρό, ή 7 λίτρα νερού για κάθε σάκο των 25 κιλών.

- Αναμίξτε προσεκτικά (κατά προτίμηση μηχανικά 500 στρ/λεπτό), έτσι ώστε να έχετε ένα χυλό ελαστικό, ομοιογενή, χωρίς κόκκους.

- Αφήστε το για 5 λεπτά και μετά επαναλάβετε την ανάμιξη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Απλώστε πάνω στο υπόστρωμα το κονίαμα σε μία στρώση ίδιου πάχους, σύμφωνα με το επιθυμητό πάχος τοποθέτησης (2 με 10 mm).

- Κάντε ραβδώσεις πάνω στο στρώμα αυτό με ένα χτένι (οι διαστάσεις των δοντιών πρέπει να είναι ανάλογες με το πάχος τοποθέτησης).

- Βάλτε τα πλακίδια πάνω στα αυλάκια όσο είναι η κόλλα ακόμη υγρή και πιέστε τα με δύναμη ή χτυπήστε τα έτσι ώστε η κόλλα να πάει παντού κάτω από το πλακίδιο.

- Σε περίπτωση που κολλάτε δύο πλακίδια, το ένα πάνω στο άλλο, βάλτε κόλλα και στην πίσω πλευρά του πλακιδίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- Διάρκεια ζωής του μίγματος : μέχρι 4 ώρες.

- Πρακτικός ανοιχτός χρόνος : μέχρι 25 λεπτά.

- Προθεσμία διορθώσεων μετά την τοποθέτηση : μέχρι 15 λεπτά.

- Χρόνος αναμονής για την αρμολόγηση: 24 με 48 ώρες, ανάλογα την θερμοκρασία και τον τύπο των πλακιδίων.

- Χρόνος ασφάλειας για την κυκλοφορία των πεζών: 48 ώρες.

ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

- Για τους αρμούς των πλακιδίων χρησιμοποιείστε λευκό ή γκρί Betrajoint, Betracolor betrajoint ή Betrajoint large.

- Σφραγίστε τους περιμετρικούς αρμούς με ελαστικό υλικό με στηρίγματα στις γωνίες. Για επιφάνειες των 50 m2 και 8 Μ μήκους το λιγότερο, κατασκευάστε αρμούς κοπής.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Εξαρτάται:

- Από το σχήμα και τον τύπο του πλακιδίου

- Από τον τρόπο του κολλήματος (μονό ή διπλό)

- Τις διαστάσεις των δοντιών της χτένας που χρησιμοποιήθηκε

Η κατανάλωση θα κυμαίνεται από 2 έως 4 kg /m2.

## ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ JOINT VENTURE PRODUCTION (JVP)  ΤΥΠΟΣ  P4TTM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου, κατασκευασμένο από το εργοστάσιο JOINT VENTURE PRODUCTION (JVP).

α)	Πλάκες ανυδρίτη-πυριτικού ασβεστίου υψηλής πυκνότητας με φυσικές ίνες, άκαυστες και πλήρως αντιστατικές στην υγρασία, επενδυμένες εξ’ ολοκλήρου από κασέτα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 5 mm που έχει υποστεί διπλό παθητικό γαλβάνισμα. Αφού η λαμαρίνα σε σχήμα “Ω”τοποθετηθεί και επικολληθεί στο κάτω τμήμα της μοριοσανίδας, τοποθετείται και επικολλάται το άνω τμήμα της λαμαρίνας σχήματος “Π”. Στο δεύτερο στάδιο το άνω τμήμα της λαμαρίνας αναδιπλώνεται στο χείλος του κάτω τμήματος. Τέλος, αναδιπλώνονται προς το κάτω μέρος της πλάκας σε δύο λαμαρίνες μαζί δημιουργώντας μια ενίσχυση στην περίμετρο της πλάκας από λαμαρίνα πάχους 20 mm. Μ’ αυτό επιτυγχάνεται πλήρως η ακαμψία της πλάκας σε όλη την περίμετρο και σε όλη τη μάζα.

β)	Υποστηλώματα κατασκευασμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό CE, ρυθμιζόμενου ύψους από γαλβανισμένη λαμαρίνα με διπλή ηλεκτροστατική αντιοξειδωτική προστασία. Το υποστήλωμα αποτελείται από 2 μέρη. Το άνω μέρος αποτελείται από κεφαλή διαμέτρου 90 mm στην οποία αναδιπλώνεται και πριτσινώνεται σωλήνας με κοχλία, διαμέτρου από 16-20 mm. Το κάτω μέρος αποτελείται από σωλήνα διαμέτρου από 25-30 mm με εσωτερικό σπείρωμα ο οποίος αναδιπλώνεται και πριτσινώνεται σε βάση διαστάσεων 100x100 mm, πάχους 3 mm. Το υποστήλωμα φέρει ρυθμιζόμενο περικόχλιο που επιτρέπει την απόλυτη σταθεροποίηση του κατά την τοποθέτηση.

γ)	Επιθέματα υποστηλωμάτων ειδικά επιθέματα από PVC με αντιφλεκτική προστασία και προεξοχή για τη διπλή σταθεροποίηση της πλάκας. Το κάλυμμα φέρει 4 σημεία χαλκού για την επίτευξη της αγωγιμότητας του συστήματος του υπερυψωμένου δαπέδου.

δ)	Κόλλα Η μεταλλική βάση σταθεροποιείται στο υπάρχον δάπεδο με εποξειδική κόλλα.

| Ποιότητα | P4TTM |
| --- | --- |
| Διαστάσεις πλακών | 600x600x29 mm |
| Υποστηλώματα | Αντιοξειδωτικά (Διπλό παθητικό γαλβάνισμα) |
| Ύψος υποστηλώματος | Ελάχιστο 40 mm  10 mm Μέγιστο 2.000 mm  50 mm |
| Επιθέματα | Ειδικά κεντρικά επιθέματα με προεξοχή ασφάλειας σταθεροποίησης της πλάκας |
| Κόλλα | Υδατοδιάλυτη PVA |
| Βάρος συστήματος | 50 kg/m² |
| Βάρος πλάκας | 14 kg / πλάκα |
| Πυρασφάλεια | Κλάση 0 Άκαυστο |
| Δείκτης πυρασφάλειας | 0 με όριο το 12 (B.S 476 Par. 4 class 0). Στα 30 min μέγιστη θερμοκρασία της επιφάνειας 130°C. |
| Ηχοαπορρόφηση | DN FW 49 db ISO 717 |
| Αντοχή σε κατανεμημένο φορτίο Σημείο θλίψης | 25 KN/m² (2.500 kg/m²) EN 12825 62,3 KN/m² |
| Αντοχή σε συγκεντρωμένο φορτίο στο κέντρο της πλάκας Σημείο θλίψης | 6,2 KN/inc (640 kg/inc²) 2,5 mm EN 12825 (παραμόρφωση στην επαναφορά MAX 0,01 mm) 12 ΚΝ |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα EEC 16 TM EDICTON | Αγώγιμο (Σε test αίθουσας ακτίνας 25 m ) |
| Ηλεκτροστατικότητα | Το δάπεδο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΝ 18815 ohm και τηρεί πλήρως τις προδιαγραφές ασφαλείας. 107 – 1010 ΕΝ 18815 ohm Αντιστατικό 105 – 107 Αγώγιμο |
| Σταθερότητα διαστάσεων (PSA). Για δάπεδο FFH: 33 cm, με 80% υγρασία από 25-75% και διαφοροποιήσεις θερμοκρασίας 5-30°C - Κοιλότητα και κυρτότητα: - Αλλοίωση ως προς την περιστροφή: - Διαφοροποίηση ως προς το μέγεθος: | Max 0,08 mm Max 0,05 mm Max 0 mm |
| Σταθερότητες διαστάσεων από την παραγωγή - Διαστάσεις πλακών 600x600 mm - Πάχος 29 mm - Μέγιστη κυρτότητα-κοιλότητα - Περιστροφή - Διαφοροποίηση διαστάσεων |  0,2 mm  0,2 mm max 0,4 mm max 0,4 mm max 0,4 mm |
| Από 100% ανακυκλώσιμα υλικά |  |
| Εργοστασιακή εγγύηση | 10 έτη (με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του συστήματος 25 έτη) |

## ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MASTERTOP 100 ΤΗΣ DEGUSSA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ξηρό μίγμα από φυσικά σκληρά αδρανή χαλαζιακών πετρωμάτων σε προκαθορισμένη κοκκομετρία, με χημικά βελτιωτικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατάλληλο ξηρό υλικό επίπασης σε νωπή επιφάνεια σκυροδέματος, γαρμπιλοδέματος και τσιμεντοκονίας, για την επίτευξη σκληρής επιφάνειας μεγάλων μηχανικών καταπονήσεων.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το σκληρό μίγμα περιέχει φυσικά σκληρά αδρανή χαλαζιακών πετρωμάτων με ειδικά μελετημένη κοκκομετρική διαβάθμιση κατά FULLER ώστε να ελαχιστοποιείται η απαίτηση των αδρανών σε τσιμεντοπολτό. Επίσης θα περιέχει , εκτός των πιθανών χρωστικών ουσιών, ειδικά χημικά πρόσθετα για την εξασφάλιση :

- Της απόλυτης ενσωμάτωσης του σκληρυντικού υλικού στο ήδη διαστρωμένο σκυρόδεμα ή γαρμπιλόδεμα ή τσιμεντοκονία.

- Της μείωσης της απαιτούμενης ποσότητας νερού (που προέρχεται από το σκυρόδεμα) κατά το ‘’φινίρισμα’’ της επιφάνειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο λόγος νερού / τσιμέντου στην επιφάνεια του σκυροδέματος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιφανειακή αντοχή σε φθορά του σκληρυντικού υλικού.

- Της εξάλειψης των επιφανειακών ρηγματώσεων.

Όλα τα συστατικά που αποτελούν το σκληρυντικό υλικό θα είναι προαναμεμιγμένα και συσκευασμένα σε σακιά με αδιάβροχη επένδυση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- Αντοχή σε θλίψη μεγαλύτερη από 800 kg/cm2.

- Αντοχή σε κ μεγαλύτερη από 70 kg/cm2.

- Αντοχή σε φθορά: Πάχος φθοράς 0.09 cm σε μία διαδρομή 660 m με ταχύτητα 0.5 m/sec και φόρτιση 0.5 kg/cm2  (5000 kg/cm2) με λειαντικό υλικό χαλαζιακή άμμο χωρίς προσθήκη νερού.

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Το σκληρυντικό εφαρμόζεται πάνω σε νωπό σκυρόδεμα ή γαρμπιλόδεμα ή τσιμεντοκονία. Το σκυρόδεμα ρευστοποιείται με τον κατάλληλο υπερευστοποιητή. Η χρήση του ρευστοποιητή σκυροδέματος κρίνεται απαραίτητη για την εξάλειψη της εξίδρωσης, φαινόμενο κατά το οποίο ανεβαίνει νερό στην επιφάνεια του σκυροδέματος, μετά την διάστρωση, παρασύροντας τσιμέντο και ψιλό μέρος της άμμου, με αποτέλεσμα να προκαλούνται επιφανειακές ρηγματώσεις και να μειώνονται οι μηχανικές αντοχές στην επιφάνεια του σκυροδέματος.

Μετά την διασπορά του σκληρυντικού υλικού πάνω στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος, σε αναλογία 4 kg/cm2, εφαρμόζεται ισχυρή συμπίεση από ειδικούς μηχανικούς λειαντήρες, που ενσωματώνει το υλικό στο σκυρόδεμα. Μ’αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα μονολιθικό δάπεδο χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο αποκόλλησης και ανθεκτικό στις φθορές τριβής ή κρούσης.

Η σειρά εργασιών είναι η ακόλουθη:

Για δάπεδο λείας επιφάνειας

- Διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας) επάνω στο νωπό σκυρόδεμα κατά το πρώτο στάδιο της πήξης του σκυροδέματος.

- Επεξεργασία της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα.

- Διασπορά της υπόλοιπης ποσότητας του σκληρυντικού υλικού.

- Φινίρισμα της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται λεία επιφάνεια.

- Αγωγή της επιφάνειας με εφαρμογή (ψεκασμός) αντιεξατμιστικής μεμβράνης.

- Χάραξη και κοπή αρμών διαστάσεων 4χ40 mm σε φάτνωμα, περίπου 20 m2 και πλήρωση τους με μαστίχη.

Για αντιολισθηρό γραμμωτό δάπεδο

- Καθαρισμός της επιφάνειας από ασβέστες, σκόνες και πλύσιμο με άφθονο νερό.

- Τοποθέτηση πλέγματος, τύπου ΔΑΡΙΓΚ 092, το οποίο θα καρφωθεί πάνω στο υπόστρωμα.

- Διάστρωση γαρμπιλοδέματος C20/25, πάχους 4-5 cm περίπου. Πριν την διάστρωση η υπόβαση από σκυρόδεμα πρέπει να είναι κορεσμένη με νερό. Αν η επιφάνεια παρουσιάζει ανωμαλίες, αυτές θα πρέπει να ‘’γεμιστούν’’ και μετά να γίνει η διάστρωση.

- Διάστρωση σκληρυντικού σε αναλογία 10 kg/m2, το οποίο αναμιγνύεται με νερό και δημιουργείται ένας πολτός, ο οποίος διαστρώνεται πάνω στο γαρμπιλόδεμα. Στην συνέχεια δημιουργούνται ραβδώσεις με ειδικό χαράκτη.

- Αγωγή της επιφάνειας του νέου δαπέδου με την εφαρμογή (ψεκασμό) αντιεξατμιστικής μεμβράνης.

## ΑΝΤΙΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΣ MACKURE C ΤΗΣ DEGUSSA

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Απαραίτητη διαδικασία σταδιακής αφυδάτωσης του υποστρώματος για βιομηχανικά δάπεδα, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διάλυμα ρητίνης σε οργανικούς διαλύτες, που παράγει μία ενεργή αντιεξατμιστική μεμβράνη για την επιβράδυνση της αποξήρανσης του σκυροδέματος, γαρμπιλοδέματος και τσιμεντοκονίας που έχει υποστεί διαδικασία σκλήρυνσης.

Βοηθάει να εξασφαλισθεί η προδιαγραφόμενη αντοχή και επιτρέπει το τελείωμα μιας επιφάνειας με μέγιστη ανθεκτικότητα σε φθορά και επιφανειακή κονιορτοποίηση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές  ASTM C 309 τύπος I, τάξη Β και AASHTO M148, τύπος I, τάξη Β

ΚΑΛΥΨΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κάλυψη εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής. Προσεγγιστικά η κάλυψη είναι 0.08 – 0.1 lt/m2 σε άγριες επιφάνειες και 0.05 – 0.08 lt/m2 σε λείες επιφάνειες.

Εφαρμόζεται με ψεκασμό ή με ρολό.

Όλα τα μη χρωματιστά σκυροδέματα, γαρμπιλοδέματα και τσιμεντοκονίες μπορούν να συντηρηθούν με την μεμβράνη. Το προϊόν εφαρμόζεται στην επιφάνεια μόλις το σκυρόδεμα μπορεί να επεξεργασθεί χωρίς να προξενείται ζημιά.

Στην περίπτωση καλουπωμένου σκυροδέματος εφαρμόζεται μόλις αφαιρούνται τα καλούπια. Η προετοιμασία των επιφανειών που θα συντηρηθούν, η ποσότητα, η διαδικασία και οι προφυλάξεις πρέπει να συμφωνούν με τις προδιαγραφές που δίδονται από τον οίκο παραγωγής του υλικού.

## ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ARTIGO  ΤΥΠΟΣ MULTIFLOOR  ND  UNI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ελαστικό φύλλο από συνθετικό καουτσούκ, πάχους 2, 2.5, 3, 3.5 και 5 mm, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους γραφείων, εκθέσεων, νοσοκομείων, πολυκαταστημάτων κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Χαρακτηριστικά | Πρότυπα | Μονάδα Μέτρησης | Απαιτήσεις | Μέση Τιμή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNI 3 mm |
| Σκληρότητα | ISO 7619 | Shore A | ≥ 75 | 85  5 |
| Ανοχή επιπεδότητας | EN 433 | mm | ≤ 0,20 | 0,10 |
| Αντοχή σε τριβή | ISO 4649 (Met. A - 5N) | mm3 | ≤ 250 | 160 |
| Ανοχές διαστάσεων | EN 434 | % | ± 0.4 max | ≤ 0,4 |
| Θερμική αντοχή | DIN 52612 | m² K/W | - | 0,020 |
| Αγωγιμότητα | IEC 60093 | Ohm | - | > 1010 |
| Στατικός ηλεκτρισμός κατά το περπάτημα | EN 1815 | kV | ≤ 2 | ≤ 2 αντιστατικό |
| Αντοχή σε ρύπους | EN 423 | - | - | Αντέχει |
| Ηχομόνωση κατά το περπάτημα | ISO 140-8 | dB | - | 10 |
| Ολισθηρότητα | DIN 51130 | class | BIA | R9 |
|  | BCRA TORTUS TEST | μ | ≥ 0,40 | ≥ 0,60 |
|  | ASTM D 2047-93 |  | ≥ 0,6 (ADA) |  |
| Αντοχή χρώματος στον τεχνητό φωτισμό | ISO 105-B02 Met. 3 | degree | ≥ 6 κλίμακα γαλάζιου ≥ 3 κλίμακα γκρι | ΝΑΙ |
| Αντοχή σε αναμμένο τσιγάρο | EN 1399 | rating | met. A ≥ 4 met. B ≥ 3 | ΝΑΙ |
| Συμπεριφορά στη φωτιά | DIN 4102 | class | B1 | B1 |
|  | ASTM E 648 |  | 1 | 1 |
|  | UNI 8457 – UNI 9174 |  | 1 | 1 |
|  | NFP 92-507 |  | M3 | M3 |
| Ελαστικότητα | EN 435 Met. A ( 20 mm) |  | Χωρίς ρηγμάτωση | Χωρίς ρηγμάτωση |
| Αντοχή σε κυλιόμενο κάθισμα | EN 425 Castor wheels type W |  | Ουδεμία αλλοίωση | Κατάλληλο |

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Επικόλληση σε λείο σκληρό και στεγνό υπόστρωμα (λειασμένο γαρμπιλόδεμα κλπ.) με ή χωρίς θερμοκόλληση των αρμών. Για υπερυψωμένα δάπεδα συνιστάται η χρήση πλακιδίων.

## ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ:

| ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (ΜΑΖΑ %) |  |  | ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ | ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ | ΧΑΛΑΖΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ Kg // m3 | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ W t % | ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ Kg/cm2 | ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ Kg/cm2 | ΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚ. Tn/cm2 | ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΙΒΗ (mm) | ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (KNOOP) Kg/mm2 |
| ΛΕΥΚΑ - ΗΜΙΛΕΥΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΒΕΝΕΤΟ | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 98 | 2 |  | 2.731 | 0.08 | 1.133 | 253 | 726.3 | 6.46 | 145.4 |
| ΒΕΡΡΟΙΑΣ | ΒΕΡΡΟΙΑ | 98 | 1 |  | 2.714 | 0.08 | 1.123 | 218 | 565.6 | 5.69 | 134.1 |
| ΒΟΥΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑ | 99 |  |  | 2.720 | 0.07 | 705 | 204 |  | 5.28* |  |
| ΒΩΛΑΚΑ | ΔΡΑΜΑ | 8 | 92 |  | 2.760 | 0.28 | 1.399,8 | 90.4 |  | 7.23* |  |
| ΔΙΟΝΥΣΣΟΥ | ΠΕΝΤΕΛΗ | 98 | 0.5 |  | 2.717 | 0.11 | 1.136 | 196 | 583.3 | 6.68 | 130.4 |
| ΧΙΟΝΟΛΕΥΚΟ | ΘΑΣΟΣ | 12 | 86 | 2 | 2.850 | 0.23 | 997 | 133 | 749 | 6.60 | 321.6 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ | ΝΑΞΟΣ | 98 |  |  | 2.710 | 0.09 | 906 | 131 | 362.8 | 8.56 | 144.6 |
| ΛΙΜΕΝΟΣ | ΘΑΣΟΣ | 13 | 85 | 2 | 2.860 | 0.22 | 995 | 155 |  | 5.90* |  |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΔΡΑΜΑ | 98 | 1 |  | 2.712 | 0.11 | 1.001 | 150 | 481.2 | 6.57 | 141.8 |
| ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ (AJAX) | ΚΑΒΑΛΑ | 11 | 87 | 2 | 2.840 | 0.21 | 1.322 | 217 | 800.8 | 5.11 | 219.4 |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΠΕΝΤΕΛΗ | 98 |  |  | 2.715 | 0.09 | 1.140 | 203 | 494.4 | 6.17 | 141.2 |
| ΣΕΡΒΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ | 95 | 5 |  | 2.700 | 0.01 | 987 | 108 |  | 5.31* |  |
| ΣΥΚΗΣ-ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 98 |  |  | 2.734 | 0.11 | 1.121 | 244 | 615.6 | 8.48 | 106.3 |
| ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗ | 98 | 1 | 0.5 | 2.718 | 0.12 | 1.184 | 227 | 705.4 | 5.92 | 139.7 |
| ΗΜΙΛΕΥΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ | ΔΡΑΜΑ | 98 | 0.8 | 1 | 2.715 | 0.07 | 1.022 | 165 | 547.6 | 6.94 | 125.7 |
| ΔΟΞΑΡΟΥ | ΚΡΗΤΗ | 96 | 3 | 1 | 2.640 | 0.21 | 834 | 195 |  | 5.46* |  |
| ΔΥΣΒΑΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑ | 99 | 1 |  | 2.709 | 0.07 | 1.002 | 151 | 481.5 | 7.00* | 158.7 |
| ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑ | 98 | 2 |  | 2.700 | 0.09 | 803 | 104.5 |  | 6.35* |  |
| ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΡΙΓΩΤΟ | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 95 | 4 |  | 2.735 | 0.10 | 1.122 | 245 | 650 | 5.54 | 153 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ | ΘΑΣΟΣ | 98 | 1 | 1 | 2.705 | 0.09 | 912 | 132 | 417.2 | 7.57 | 123.4 |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ | ΜΑΝΗ | 98 | 2 |  | 2.660 | 0.25 | 624.3 | 149.54 |  | 6.80 |  |
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ | ΚΑΒΑΛΑ | 96 | 2 |  | 2.712 | 0.07 | 995 | 178 | 402.3 | 6.60 | 133.2 |
| ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΣ | 95 | 3 | 2 | 2.713 | 0.12 | 995 | 183 | 504.4 | 7.29 | 122.2 |
| ΣΤΕΝΩΠΟΥ | ΚΑΒΑΛΑ | 97 | 1 | 2 | 2.709 | 0.07 | 1.002 | 151 | 481.5 | 7.00* | 158.7 |
| ΓΚΡΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑ | 93 | 4 | 2 | 2.714 | 0.12 | 1.005 | 189 | 4.78.3 | 7.54 | 135.5 |
| ΜΟΥΝΔΡΟΥ | ΚΡΗΤΗ | 10 | 90 |  | 2.640 | 1.19 | 1.032 | 136 |  | 3.00* |  |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΔΡΑΜΑ | 99 |  |  | 2.700 | 0.03 | 960 | 221 |  | 5.28* |  |
| ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗ | 99 | 1 |  | 2.719 | 0.11 | 1.135 | 205 | 616.1 | 6.03 | 153.8 |
| ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | ΑΙΓΙΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΡΟΖΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑ | 98 | 1 | 1 | 2.660 | 0.27 | 1.092 | 109.3 |  | 3.44¦* |  |
| ΒΟΛΟΥ | ΒΟΛΟΣ | 99 | 1 |  | 2.650 | 0.07 | 828 | 178 |  | 5.41* |  |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑ | 13 | 87 |  | 2.690 | 0.54 | 1.086 | 123 |  | 3.70* |  |
| ΠΤΥΛΑΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 96 |  | 3 | 2.724 | 0.05 | 1.066 | 189 | 750 | 6.09 | 132.1 |
| ΣΟΥΡΠΗΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑ |  |  |  | 2.724 | 0.06 | 1.034 | 173 | 511.1 | 5.60 | 153 |
| ΜΠΕΖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΔΥΜΩΝ ΡΙΓΩΤΟ | ΔΙΔΥΜΟΙ | 95 | 3 | 2 | 2.720 | 0.27 | 1.122 | 124 |  | 2.81* |  |
| ΔΟΜΒΡΑΙΝΗΣ | ΔΟΜΡΑΙΝΑ | 98 | 1 | 1 | 2.650 | 0.01 | 878 | 111 |  | 2.49 |  |
| ΙΡΙΩΝ-ΚΑΝΤΙΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 93 | 7 |  | 2.620 | 0.18 | 1.109 | 104.5 |  | 2.84* |  |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ SPECIAL | ΙΩΑΝΙΝΝΑ | 98 | 1 | 1 | 2.606 | 0.67 | 1.026 | 111.5 |  | 4.79* |  |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΡΜΟΣ | ΙΩΑΝΙΝΝΑ | 98 | 1 |  | 2.610 | 0.63 | 1.109 | 110.2 |  |  |  |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ‘’ΤΣΙΝΙ’’ | ΙΩΑΝΙΝΝΑ | 98 | 1 |  | 2.677 | 0.26 | 750 | 29 |  | 2.44* |  |
| ΚΑΡΝΕΖΕΪΚΟ ΚΟΙΝΟ | ΚΑΡΝΕΖΕΪΚΑ | 98 | 1 | 1 | 2.700 | 0.15 | 1.069 | 144 |  | 2.88* |  |
| ΚΑΡΝΕΖΕΪΚΟ ΡΙΓΩΤΟ | ΚΑΡΝΕΖΕΪΚΑ | 95 | 3 | 1 | 2.710 | 0.26 | 981 | 142 |  | 3.22* |  |
| ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 96 | 3 | 1 | 2.754 | 0.11 | 918 | 176 |  | 6.12* |  |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 97 | 1 | 2 | 2.650 | 0.29 | 1.376 | 210 |  | 2.58* |  |
| ΚΟΚΚΙΝΑ - ΚΑΦΕΚΟΚΚΙΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΡΕΤΡΙΑ | 92 | 2 | 3 | 2.685 | 0.28 | 1.114 | 143 |  | 3.93 |  |
| ΡΙΤΣΩΝΑΣ | ΡΙΤΣΩΝΑ | 92 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΝΑΟΥΣΑ | 96 |  |  | 2.690 | 0.19 | 839 | 169.4 |  | 3.44 |  |
| ΜΥΚΗΝΩΝ | ΜΥΚΗΝΕΣ | 97 | 1 |  | 2.700 | 0.18 | 798 | 104 |  | 2.26* |  |
| ΦΑΝΑΡΙΟΥ | ΤΡΟΙΖΗΝΑ | 92 | 1 | 4 | 2.700 | 0.30 | 924 | 142 |  | 4.35 |  |
| ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΒΥΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΟ | ΑΡΚΑΔΙΑ | 96 | 3 | 1 | 2.717 | 0.13 | 980 | 139 |  | 6.74 |  |
| ΔΑΜΑΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟ | ΚΡΗΤΗ | 38.5 | 61.5 |  | 2.700 | 1.01 | 1.373 | 119 |  | 4.10* |  |
| ΚΡΕΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟ | ΝΑΟΥΣΑ |  |  |  | 2.685 | 0.16 | 811.75 | 150.86 |  | 3.84 |  |
| ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΜΑΥΡΟ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 96 | 4 |  | 2.680 | 0.02 | 723 | 149 |  | 5.59* |  |
| ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΝΑΟΥΣΑ | 26 | 56 | 12 | 2.701 | 0.22 | 963 | 203 |  | 2.86* |  |
| ΣΙΠΟΛΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΕΥΒΟΙΑ | 95 |  | 3 | 2.721 | 0.10 | 1.082 | 156 | 563.7 | 6.37 | 145.4 |
| ΤΗΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΗΝΟΣ | 35 | 40 | 21 | 2.802 | 0.41 | 1.132 | 244 |  | 2.50* |  |
| ΧΙΟΥ ΜΑΥΡΟ -ΓΚΡΙ | ΧΙΟΣ | 63 | 35 | 2 | 2.720 | 0.08 | 1.050 | 230 |  | 3.78 |  |
| ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑ | 99 |  |  | 2.480 | 0.72 | 360 | 72 |  | 5.59* |  |
| ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΟ | ΑΤΤΙΚΗ |  |  |  | 2.580 | 2.64 | 781 | 66.5 |  | 5.47 |  |
| * ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ DIN 52108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ KNAUF

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ομοιογενής ψευδοροφή επίπεδης ή τεθλασμένης επιφάνειας, οριζόντιας ή κεκλιμένης, με προβλεπόμενες σημειακά θυρίδες επίσκεψης, μόνιμης και σταθερής τοποθέτησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κατάλληλη ψευδοροφή για εσωτερικούς χώρους οιασδήποτε χρήσης, κοινών ή υψηλών απαιτήσεων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ψευδοροφή κοινή, ηχομονωτική ηχοαπορροφητική με διάτρητες γυψοσανίδες, πυράντοχη, ανθυγρή και πυράντοχη, ανθυγρή, σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του οίκου παραγωγής του ολοκληρωμένου συστήματος.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ:

Οι ψευδοροφές γενικώς αποτελούνται από:

- Αναρτήσεις που στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου με βίδες και βύσματα.

- Μεταλλικούς γαλβανισμένους οδηγούς που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετήρες σε έναν ενιαίο σκελετό στερεωμένο στις αναρτήσεις.

- Γυψοσανίδες που βιδώνονται επάνω στον μεταλλικό σκελετό. Το είδος της γυψοσανίδας είναι ανάλογο με τις ειδικές απαιτήσεις.

Οι αποστάσεις των αναρτήρων και των οδηγών εξαρτώνται από το συνολικό φορτίο της οροφής καθώς επίσης και από τον απαιτούμενο βαθμό πυρασφάλειας.

ΥΛΙΚΑ:

Τα κύρια και βοηθητικά υλικά για την κατασκευή κοινών ή ειδικών απαιτήσεων ψευδοροφών, καθώς και ο τρόπος αποπεράτωσης (στοκαρίσματος, φινιρίσματος κλπ.), προδιαγράφονται αναλυτικά στο παρόν τεύχος.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ:

Η χάραξη για τοποθέτηση ψευδοροφής γίνεται περιμετρικά στους τοίχους. Οι αποστάσεις των οδηγών πρέπει πάντα να είναι σύμφωνες με τους παρακάτω πίνακες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ:

Η ανάρτηση των κυρίων οδηγών του σκελετού γίνεται στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου με:

- Άμεσες αναρτήσεις ‘’Π’’ (4 έως 12 cm) ή

- Ταχείες αναρτήσεις ‘’Τ' και ντίζες  (12 έως 60 cm) ή

- Αντιανεμικές αναρτήσεις (60 έως 100 cm)

Η διαμόρφωση του σκελετού μπορεί να γίνει έτσι ώστε :

- Oι δευτερεύοντες οδηγοί να τοποθετούνται κάθετα στους κυρίους οδηγούς σε δεύτερο επίπεδο (ανισόπεδα) με συνδετήρες Π, σε περιπτώσεις περιορισμένου διαθέσιμου ύψους.

- Να τοποθετούνται οι δευτερεύοντες οδηγοί ανάμεσα στους κύριους οδηγούς και να συνδέονται στο ίδιο επίπεδο σταυρωτά (ισόπεδα) με συνδετήρες Χ.

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ:

| Είδος γυψοσανίδας | Πάχος γυψοσανίδας (mm) | Αποστάσεις δευτερευόντων οδηγών Κάθετα (cm) Παράλληλα (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Στάνταρντ και ανθυγρές | 12.5 / 15 / 18 | 50 | 40 |
| Πυράντοχες | 12.5 / 15 / 18 | 55 | Δεν επιτρέπεται |
| Διάτρητες ή με σχισμές | 9.5 / 12.5 | 60 |  |

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ:

Στον αλφαδιασμένο σκελετό στερεώνονται οι γυψοσανίδες βιδώνοντας προοδευτικά από το ένα άκρο προς το άλλο για να μην παραμορφώνονται. Σε περίπτωση δεύτερης στρώσης γυψοσανίδας πρέπει οι αρμοί να μετατίθενται. Κάθε στρώση στερεώνεται αυτόνομα.

Οι γυψοσανίδες συνιστάται να βιδώνονται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς. Είναι δυνατή και η παράλληλη τοποθέτηση, τότε όμως πρέπει οι δευτερεύοντες οδηγοί να πυκνώσουν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ:

Κατά το βίδωμα δίδεται η ανάλογη προσοχή για την επαφή της γυψοσανίδας στον σκελετό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις.

| Είδος κατασκευής | Μέγ. Αποστάσεις βιδών (cm) |
| --- | --- |
| Μονή γυψοσανίδα | 20 |
| Διπλή γυψοσανίδα Πρώτη στρώση Δεύτερη στρώση | 60 * 20 |
| Διάτρητες γυψοσανίδες 9.5 ή 12.5 mm | 20 |

*  	Οι αποστάσεις βιδώματος της πρώτης στρώσης μπορούν να τριπλασιασθούν όταν η δεύτερη στρώση τοποθετηθεί την ίδια ημέρα.

Για την πρώτη στρώση αρκεί μόνο στοκάρισμα των αρμών χωρίς φινίρισμα.

Το βίδωμα των γυψοσανίδων στις ψευδοροφές ξεκινά από το μέσον της γυψοσανίδας προς τα άκρα ή από το ένα άκρο προς το άλλο.

Οι βίδες πρέπει να διαπερνούν την γυψοσανίδα κάθετα και να εισχωρούν στους οδηγούς του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι κεφαλές τους πρέπει να βυθίζονται κατά 1 mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση του βιδοδράπανου, ώστε να μπορούν να στοκάρονται.

Παραμορφωμένες ή λάθος τοποθετημένες βίδες πρέπει να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται, σε απόσταση 5 cm από την προηγούμενη θέση, με καινούργιες.

Μετά το τέλος της στερέωσης οι γυψοσανίδες πρέπει να εφάπτονται τέλεια στον σκελετό στήριξης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΣΚΕΛΕΤΟ:

Οι κύριοι οδηγοί στερεώνονται στην οροφή με ταχείες αναρτήσεις Τ και ντίζες. Κάθετα σ’ αυτούς, σε δεύτερο επίπεδο, συνδέονται με συνδετήρες Π οι δευτερεύοντες οδηγοί. Ο σκελετός αλφαδιάζεται και βιδώνονται οι γυψοσανίδες. Οι κατά πλάτος αρμοί των γυψοσανίδων πρέπει να μετατίθενται τουλάχιστον κατά 40 cm και να είναι πάντα πάνω σε οδηγό. Συνιστάται οι γυψοσανίδες να τοποθετούνται κάθετα πάνω στους δευτερεύοντες οδηγούς. Η παράλληλη διάταξη απαιτεί περισσότερους οδηγούς γιατί τοποθετούνται πυκνότερα.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

| Είδος γυψοσανίδας | Πάχος (mm) | Φορτίο (kg/m2) | Αποστάσεις Ανάρτηση Κύριος οδηγός Δευτερ. Οδηγός (cm) (cm) (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κοινές και ανθυγρές | 12.5 / 15 18 / 2χ12.5 18 / 2χ12.5 | Έως 15 15 – 30 30 - 50 | 100 65 65 | 120 | 50 / 55 60 / 50 40 |
| Πυράντοχες | 12.5 15 18 2χ12.5 18+15 25+18 | Έως 15 15 – 30 30 - 50 | 100 65 65 |  | 50 40 40 50 40 |
| Διάτρητες | 9.5 / 12.5 | Έως 15 | 100 |  | 30 |

## ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LAMELLE 100-150 ALL ΤΗΣ INTERNA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ψευδοροφή «ανοικτού τύπου» από λάμες αλουμινίου τοποθετημένες κάθετα σε παράλληλη σειρά με αποστάσεις μεταξύ τους 100 ή 200 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Σε χώρους μεγάλου όγκου για την μείωση του ύψους, αλλά και την απόκρυψη Η/Μ διελεύσεων στις δομικές οροφές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Λάμα (υλικό)	: Προβαμμένο αλουμίνιο πάχους 0,5 – 0,6 mm.

- Πλάτος διαμορφωμένης διατομής λάμας	: 20 mm

- Ύψος	: 100 και 150 mm

- Πυραντίσταση	: (classe) 0

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ανάρτηση από την δομική οροφή, εγκάρσια προς την φορά των περσίδων τυποποιημένου γαλβανισμένου σκελετού διατομής ανάποδου «Π» με ειδικές διαμορφώσεις ανά 100 ή 150 mm.

Στερέωση των περσίδων «περαστή» - «κουμπωτή» στα προεξέχοντα διαμορφωμένα άκρα του σκελετού.

## ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  200mm LUXALON  MULTIPANEL 180B

Η γραμμική ψευδοροφή 180Β LUXALON βηματισμού 200mm αποτελείται από  απλές λωρίδες αλουμινίου ΑΑ5050 , πλάτους 180mm , ύψους 15mm , πάχους 0.6mm , με τετραγωνισμένα άκρα κατά μήκος της λωρίδας  σε χρώμα επιλογής της επίβλεψης σύμφωνα με το χρωματολόγιο της Hunter Douglas.

Η ψευδοροφή θα είναι κλειστή με αρμοκάλυπτρα αλουμινίου σκοτίας πλάτους 20 mm σχήματος “V” ή "Π” σε εσοχή . Λωρίδες και αρμοκάλυπτρα κουμπώνουν σε μαύρους χαλύβδινους οδηγούς ανά 1.55 m στηριζόμενοι σε ρυθμιζόμενες αναρτήσεις απαιτούμενου μήκους ανά 1.7m το πολύ.

Περιμετρικά η ψευδοροφή τελειώνει σε τερματικό αλουμινίου σχήματος "Π" .

Λωρίδες , αρμοκάλυπτρα και οδηγοί θα είναι όλα βαφής εμαγιέ φούρνου.

## ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ KNAUF

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Τοιχοπετάσματα, επενδύσεις δομικών στοιχείων, ψευδοροφές, αρχιτεκτονικές προεξοχές και εσοχές, σε κοινές κατασκευές, πυράντοχες, ανθυγρές, ανθυγρές-πυράντοχες και ηχομονωτικές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι γυψοσανίδες είναι επίπεδα ορθογώνια δομικά στοιχεία που αποτελούνται από πυρήνα γύψου επενδυμένο από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επιφάνεια. Σύμφωνα με τον προορισμό της γυψοσανίδας, προσδίδονται στον γύψο και στο χαρτί με πρόσμικτα και ειδική επεξεργασία, οι απαιτούμενες ιδιότητες. Οι γυψοσανίδες είναι δομικά στοιχεία που υπερκαλύπτουν όλες τις σχετικές προδιαγραφές:

Γερμανίας            DIN 18180

Βρετανίας            BS 1230

Γαλλίας                NFP 72302

ΗΠΑ                     ASTM C 36

Διεθνείς                ISO 6308

ΕΟΚ (Σχέδιο)       CEN 520

Ελλάδας (Σχέδιο) ΕΛΟΤ 784

Είναι εξαιρετικά πυράντοχα δομικά στοιχεία και στερεώνονται εύκολα με βίδες, καρφιά ή γυψόκολλες, αποτελώντας την βάση των συστημάτων ξηράς δόμησης, όπως Τοιχοποιΐες, Επενδύσεις και Ψευδοροφές.

Βιδώνονται σε χαλύβδινο γαλβανισμένο σκελετό από βιομηχανοποιημένες διατομές ανοικτού τύπου, ή σε ιδιοκατασκευασμένο γαλβανισμένο σκελετό ή σε ξύλινο σκελετό. Επίσης επιδέχονται τοποθέτηση με επικόλληση απ’ ευθείας στο δομικό στοιχείο.

ΤΥΠΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ:

| Ονομασία τύπου | Χρώμα χαρτιού εμπρός | Χρώμα χαρτιού πίσω | Χρώμα στάμπας πίσω |
| --- | --- | --- | --- |
| Κοινές ή στάνταρντ | Γκρί | Γκρί σκούρο | Μπλέ |
| Πυράντοχη | Γκρί | Γκρί σκούρο | Κόκκινο |
| Ανθυγρή | Πράσινο | Πράσινο σκούρο | Μπλέ |
| Πυράντοχη και ανθυγρή | Γκρί | Γκρί σκούρο | Μπλέ και κόκκινο |

Το πίσω μέρος των γυψοσανίδων είναι σημαδεμένο στο μέσον και κατά μήκος με στάμπα πάχους 5 cm, έτσι ώστε να διευκολύνουν τον τεχνίτη στην σωστή τοποθέτηση των ορθοστατών. Στο πρόσθιο μέρος τους είναι σημειωμένα τα σημεία στερέωσής τους με βίδες σε αποστάσεις των 25 cm.

ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ

Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ψευδοροφών, διαχωριστικών τοίχων και για εσωτερική επένδυση εξωτερικών τοίχων, όπως και για κάθε άλλου είδους εσωτερική κατασκευή. Δέχονται απ’ ευθείας οποιαδήποτε διακοσμητική επεξεργασία.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ

Για κατασκευές υψηλών απαιτήσεων πυραντοχής. Ο πυρήνας τους περιέχει ορυκτές ίνες και πρόσμικτα που δίνουν στην γυψοσανίδα ιδιαίτερη αντοχή στην φωτιά.

ΑΝΘΥΓΡΕΣ

Είναι οι γυψοσανίδες για εσωτερικούς  χώρους υψηλής υγρασίας. Το χαρτί τους περιέχει μυκητοκτόνο ουσία και ο πυρήνας τους είναι επεξεργασμένος με πρόσμικτα που μειώνουν σημαντικά την υδροαπορροφητικότητά τους.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΡΕΣ

Έχουν ιδιαίτερη αντοχή στην φωτιά και στην υγρασία για κατασκευές ιδιαίτερων απαιτήσεων.

Όλες οι παραπάνω γυψοσανίδες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά. Επίσης οι ακμές τους είναι διαμορφωμένες ανάλογα, για την επιτυχή αρμολόγηση. Αναλυτικότερα διατίθενται με ορθογώνια κατά μήκος άκρα, λοξά (μπιζουτέ) κατά μήκος άκρα και ημιστρόγγυλα και λοξά κατά μήκος άκρα. Σε όλες τις περιπτώσεις τα σόκορα είναι επενδυμένα με το εμπρόσθιο χαρτί. Τα κατά πλάτος σόκορα δεν περικλείονται με χαρτί και είναι ορθογώνιας διατομής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ:

| Ονομασία τύπου | Πάχος (mm) | Μήκος (m) | Πλάτος (m) | Βάρος (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κοινές ή στάνταρντ | 9.5 / 12.5 / 15.0 | 2.50 / 2.80 / 3.00 | 1.20 | 7.8 / 10.1 / 13.0 |
| Πυράντοχη | 12.5 / 15.0 |  |  | 10.1/ 13.0 / 10.5 |
| Ανθυγρή | 12.5 / 15.0 |  |  | 13.5/ 10.7 / 13.7 |
| Πυράντοχη και ανθυγρή | 12.5 / 15.0 |  |  |  |

Τα βάρη των γυψοσανίδων είναι κατά προσέγγιση

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ:

Έτοιμες από το εργοστάσιο με κυκλική ή γραμμική διάτρηση σε διάφορες διαστάσεις που τοποθετούνται και αρμολογούνται σε μεταλλικό σκελετό.

Διαθέτουν επικολλημένο στην πίσω πλευρά τους ινώδες φίλτρο και βάφονται μετά την τοποθέτηση και αρμολόγησή τους, αφού πρώτα ‘’ξανανοιχτούν’’ τυχόν στοκαρισμένες τρύπες ή σχισμές.

Οι αρμοί των γυψοσανίδων πρέπει να βρίσκονται πάντα πάνω σε οδηγό. Οι γυψοσανίδες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε  οι σειρές των σχισμών ή οπών να βρίσκονται κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνια σε ευθεία.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Οι μεταλλικές διατομές που προορίζονται για την κατασκευή του σκελετού σε τοίχους και ψευδοροφές είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 18182. Οι διατομές όπως ορθοστάτες, στρωτήρες, οδηγοί και γωνιόκρανα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα διαμορφωμένη με ψυχρή έλαση. Τα μεταλλικά εξαρτήματα, όπως αναρτήσεις και συνδετήρες, είναι επίσης γαλβανισμένα ελάσματα και απόλυτα συνεργάσιμα με τις μεταλλικές διατομές. Γενικώς το πάχος του ελάσματος των παραπάνω είναι 0.6 mm.

ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ:

Οι βίδες είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 18182. Είναι ειδικά επικαδμιωμένες για αντισκωριακή προστασία. Μαγνητίζονται και συγκρατούνται εύκολα στην αιχμή του βιδοδράπανου κατά το βίδωμα.

Διατίθενται ειδικές βίδες για στερέωση της γυψοσανίδας σε ξύλινο και μεταλλικό σκελετό. Ο τρόπος εφαρμογής των βιδών διαφέρει. Η αιχμηρή βίδα διαπερνά την γυψοσανίδα, εισχωρεί στην λεπτή λαμαρίνα (πάχους 0.6 mm) και ταυτόχρονα γίνεται και το βίδωμα. Η τρυπανόβιδα φρεζάρει πρώτα την γυψοσανίδα και την λαμαρίνα (πάχους 0.6 – 2.25 mm) και στην συνέχεια βιδώνει.

Για βίδωμα μεταλλικών διατομών και εξαρτημάτων μεταξύ τους, προτείνεται διαφορετικός τύπος βίδας.

Οι παραπάνω τύποι προσφέρονται κωδικοποιημένοι από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής συστημάτων ξηράς δόμησης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Η αρμολόγηση πρέπει να γίνεται όταν δεν αναμένονται πλέον συστολές ή διαστολές των γυψοσανίδων λόγω μεταβολών της σχετικής υγρασίας ή θερμοκρασίας στον χώρο τοποθέτησης. Πρέπει να αποφεύγεται η απότομη θέρμανση του χώρου μετά την αρμολόγηση.

Η θερμοκρασία του χώρου κατά την διάρκεια της αρμολόγησης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10οC και να διατηρείται σταθερή για δύο ημέρες πριν και δύο ημέρες μετά.

Οι γυψοσανίδες πριν την αρμολόγηση πρέπει να ελέγχονται, να είναι σταθερά βιδωμένες και οι κεφαλές των βιδών να μην προεξέχουν.

Τα κατά πλάτος κομμένα άκρα των γυψοσανίδων πρέπει πριν  το στοκάρισμα να πλανίζονται υπό γωνία και η ακμή του κομμένου χαρτιού από την εμφανή πλευρά να γυαλοχαρτίζεται.

Οι αρμοί πρέπει να ξεσκονίζονται και τυχόν φθορές, όπως εκδορές, μικρές τρύπες και ρωγμές, να επιδιορθώνονται με τον κατάλληλο γυψόστοκο.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ:

Για το στοκάρισμα γυψοσανίδων με λοξά άκρα απαιτείται οπωσδήποτε η χρήση ταινίας αρμού. Η ταινία μπορεί να αποτελείται από ειδικό χαρτί υψηλής ποιότητας με λεπτή διάτρηση ή από υαλόπλεγμα και η οποία συνήθως είναι αυτοκόλλητη. Η χαρτοταινία προσαρμόζεται στον αρμό αφού πρώτα έχει στοκαρισθεί.

ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΥ:

Το υλικό αποτελείται από γύψο και πρόσμικτα που του προσδίδουν τις απαιτούμενες ιδιότητες. Παράγεται σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης και συσκευάζεται σε σάκκους  των 5 και 10 κιλών. Μέγιστη χρονική διάρκεια αποθήκευσης είναι 6 μήνες σε μέρος χωρίς υγρασία.

Η ανάμιξη και παρασκευή του γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής.

Ο χρόνος εργασιμότητας του αναμεμιγμένου υλικού είναι περίπου ½ ώρα οπότε αρχίζει να στεγνώνει. Το υλικό που αρχίζει να στεγνώνει δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται.

ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ:

Γυψοσανίδες με λοξά άκρα στοκάρονται με χρήση ταινίας αρμού. Στους αρμούς των κομμένων άκρων των γυψοσανίδων δεν υπάρχει η απαιτούμενη εσοχή στην γυψοσανίδα για να τοποθετηθεί η ταινία και να δώσει επίπεδη επιφάνεια μετά το στοκάρισμα. Αναγκαστικά πλέον πρέπει να ‘’σβηστεί’’ η εξοχή της ταινίας σπατουλάροντας σε μεγάλο πλάτος.

ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΞΑ ΚΑΙ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΚΡΑ:

Είναι ένα ειδικό υλικό αρμολόγησης για γυψοσανίδες με λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα και δεν χρειάζεται ταινία αρμού.

Το υλικό παρασκευάζεται από γύψο και πρόσμικτα που του προσδίδουν μεγάλη συγκολλητική δύναμη και αντοχή. Παράγεται σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης και συσκευάζεται σε σάκκους των 5 και 25 κιλών. Μεγίστη διάρκεια αποθήκευσης είναι 6 μήνες σε χώρο χωρίς υγρασία.

Η ανάμιξη και παρασκευή του γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου παραγωγής.

Ετοιμάζεται πάντα τόσο υλικό όσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 20 λεπτά. Το υλικό που αρχίζει να στεγνώνει δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται.

ΥΛΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ:

Είναι έτοιμο υλικό φινιρίσματος. Είναι μίγμα τεχνητής ρητίνης, λεπτόκοκκων ορυκτών υλών και άλλων βοηθητικών ουσιών. Η συσκευασία του είναι σε δοχεία των 20 κιλών έτοιμο για χρήση.

Χρησιμοποιείται πάνω στα προηγούμενα αρμολογήματα και αφού έχουν στεγνώσει.

Η χρήση του υλικού φινιρίσματος συνιστάται για την διαμόρφωση λείων και στιλπνών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν.

Για να αραιωθεί χρειάζεται λίγο νερό. Συνιστάται η ανάδευση να γίνεται με ηλεκτρικό αναδευτήρα. Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να παραμένουν πολύ

## ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  (ΓΥΨΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ KNAUF

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χωρίσματα εσωτερικών χώρων, ελαφρά, σταθερής τοποθέτησης, με εσωτερικό ελαφρύ χαλύβδινο σκελετό, ενδιάμεση μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση με γυψοσανίδες.

Επενδύσεις δομικών στοιχείων εσωτερικών χώρων, ελαφρές, σταθερής τοποθέτησης, με εσωτερικό ελαφρύ χαλύβδινο σκελετό, ενδιάμεση μόνωση και μονόπλευρη επένδυση με γυψοσανίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για διαρρυθμίσεις και επενδύσεις οποιασδήποτε χρήσης εσωτερικών χώρων, κοινών ή υψηλών ή ειδικών απαιτήσεων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Δυνατότητα για κοινά χωρίσματα, ηχομονωτικά, ηχοαπορροφητικά με διάτρητες γυψοσανίδες, πυράντοχα, ανθυγρά, πυράντοχα και ανθυγρά ταυτόχρονα, καθώς και ακτινοπροστασίας, σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του οίκου παραγωγής του ολοκληρωμένου συστήματος.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ:

Οι τοίχοι γενικώς αποτελούνται από:

- Χαλύβδινους, γαλβανισμένους στρωτήρες που στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου με βίδες και βύσματα.

- Χαλύβδινους γαλβανισμένους ορθοστάτες που συνδέονται με τους στρωτήρες δημιουργώντας  έναν ενιαίο σκελετό.

- Γυψοσανίδες που βιδώνονται επάνω στον χαλύβδινο σκελετό.

Ο σκελετός ανάλογα με τις απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυροπροστασίας είναι μονού ή διπλού ορθοστάτη. Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις, με μονή ή διπλή στρώση γυψοσανίδας και ενδιάμεσα με μονωτικό υλικό (πετροβάμβακα)

ΥΛΙΚΑ:

Τα κύρια και βοηθητικά υλικά για την κατασκευή κοινών ή ειδικών απαιτήσεων γυψοπετασμάτων, καθώς και ο τρόπος αποπεράτωσης (στοκαρίσματος, φινιρίσματος κλπ.), προδιαγράφονται αναλυτικά στο παρόν τεύχος.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ:

Σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης σημειώνεται στο δάπεδο η θέση των εσωτερικών τοίχων. Με τη βοήθεια νήματος στάθμης (ζύγι), χαράζεται και στην οροφή η θέση των τοίχων.

Για εύκολη και χωρίς λάθη τοποθέτηση, συνιστάται να σημαδεύονται στο δάπεδο οι ορθοστάτες, το πάχος και είδος της γυψοσανίδας και τα ανοίγματα πόρτας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ:

Οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που θα στερεωθούν σε υπάρχοντα δομικά στοιχεία πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε κορδόνια ελαστικού παρεμβάσματος ή σε αφρώδη ελαστική ταινία, για λόγους ηχομόνωσης. Οι μεταλλικές διατομές πρέπει να στερεώνονται με βίδες και βύσματα σε όλα τα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1 m και το λιγότερο σε τρία σημεία ανά διατομή.

ΜΕΓΙΣΤΑ ΥΨΗ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ:

Τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη δόμησης για τοιχοποιίες από γυψοσανίδα σε μεταλλικό σκελετό σύμφωνα με το DIN 18182 και DIN 18183 εξαρτώνται από την απόσταση τοποθέτησης των ορθοστατών μεταξύ τους, το πάχος της λαμαρίνας τους και τον βαθμό κυκλοφορίας χώρου.

Κατά DIN 4103 μέρος 1:

Στον βαθμό 1 ανήκουν χώροι συγκέντρωσης λίγων ατόμων, όπως διαμερίσματα κατοικιών, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, νοσοκομεία, κλινικές, γραφεία και  εργαστήρια.

Στον βαθμό 2 ανήκουν χώροι συγκέντρωσης πολλών ατόμων, όπως σχολεία, φροντιστήρια, θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι εκθέσεων και πωλήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ:

| Πάχος λαμαρίνας 0.6 mm |  | Σύστημα με μονή αμφίπλευρη επένδυση |  | Σύστημα με διπλή αμφίπλευρη επένδυση |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πλάτος διατομής ορθοστάτη | Απόσταση ορθοστάτη | Βαθμός 1 | Βαθμός 2 | Βαθμός 1 | Βαθμός 2 |
|  |  | Μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη δόμησης |  |  |  |
| (mm) | (cm) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 50 | 60/40/30 | 3.00/4.00/5.00 | 2.75/3.75/4/75 | 4.00/5.00/6.00 | 3.50/4.50/5.50 |
| 75 | 60/40/30 | 4.50/6.00/7.00 | 5.50/6.50/7.50 | 5.50/6.50/7.50 | 5.00/6.00/7.00 |
| 100 | 60/40/30 | 5.00/6.50/8.00 | 4.25/5.75/7.25 | 6.50/7.50/9.00 | 5.75/7.00/8.50 |

Η ένωση των ορθοστατών πρέπει να μετατίθεται στο ύψος. Τα σημεία ένωσης πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον κατά 50 cm με στρωτήρα ή να θηλυκώνουν μεταξύ τους και να βιδώνονται.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ:

Ανοίγματα στους τοίχους προκύπτουν κατά κανόνα όταν προβλέπεται τοποθέτηση πόρτας ή υαλοστασίου.

Είναι δυνατή η τοποθέτηση κασωμάτων τόσο από ξύλο, όσο και από αλουμίνιο, πλαστικό ή στραντζαριστό χάλυβα.

Οι ορθοστάτες περιμετρικά του ανοίγματος πρέπει να είναι σταθεροί και ικανοί να φέρουν το φορτίο της πόρτας.  Για τον λόγο  αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν κατά την κατασκευή το πάχος και ύψος του τοίχου, το βάρος της πόρτας και ο τρόπος λειτουργίας της.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ:

Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται όρθιες, συγκρατούνται, πιέζονται και βιδώνονται πάνω στον σκελετό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις.

Η στερέωση αρχίζει από το άνω και το κάτω μέρος προς το μέσον της γυψοσανίδας και συνεχίζεται προς μία κατεύθυνση.

Το βίδωμα γίνεται σε αποστάσεις των 25 cm. Σε περίπτωση διπλής στρώσης οι αποστάσεις βιδώματος της πρώτης στρώσης μπορούν να τριπλασιασθούν σε 75 cm.

Τυχόν οριζόντιοι αρμοί στα εγκάρσια άκρα τους πρέπει να μετατίθενται. Εάν πρόκειται για κατασκευή τοίχου μονής στρώσης γυψοσανίδας πρέπει η ένωση των γυψοσανίδων να γίνεται πάνω σε μεταλλική διατομή.

| Είδος κατασκευής | Μέγ. Αποστάσεις βιδών (cm) |
| --- | --- |
| Μονή γυψοσανίδα | 25 |
| Διπλή γυψοσανίδα Πρώτη στρώση Δεύτερη στρώση | 75 25 |
| Διάτρητες γυψοσανίδες 9.5 mm ή 12.5 mm | 20 |

Οι βίδες πρέπει να διαπερνούν την γυψοσανίδα κάθετα και να εισχωρούν στις μεταλλικές διατομές του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι κεφαλές τους πρέπει να βυθίζονται κατά 1 mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση του βιδοδράπανου, ώστε να μπορούν να στοκάρονται.

Το χαρτί δεν πρέπει να σχίζεται.

Παραμορφωμένες ή λάθος τοποθετημένες βίδες πρέπει να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται, σε απόσταση 5 cm από την προηγούμενη θέση, με καινούργιες.

Μετά το τέλος της στερέωσης οι γυψοσανίδες πρέπει να εφάπτονται τέλεια στον σκελετό στήριξης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Τα καλώδια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τοποθετούνται στο διάκενο του τοίχου μεταξύ των γυψοσανίδων. Πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέφονται από άκρα κομμένης λαμαρίνας ή από βίδες κατά την στερέωση των γυψοσανίδων. Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η διέλευση των καλωδίων μέσα στους ορθοστάτες κατά το ύψος.

Τα καλώδια μπορούν εύκολα να περάσουν κάθετα στους ορθοστάτες μέσω προετοιμασμένων εγκοπών σχήματος  Η. Οι εγκοπές είναι στις κατάλληλες θέσεις και ανοίγουν εύκολα για το γρήγορο πέρασμα της καλωδίωσης στο κενό του τοίχου μεταξύ των γυψοσανίδων.

Για σωστή στερέωση, θα χρησιμοποιηθούν κουτιά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με βίδες και ελάσματα που εναγκαλίζουν την γυψοσανίδα. Το άνοιγμα της τρύπας στην γυψοσανίδα για την εγκατάσταση στρογγυλού κουτιού γίνεται μόνο με ειδικό εξάρτημα που προσαρμόζεται στο ηλεκτρικό δράπανο. Τρύπες για τετράγωνα κουτιά ή πίνακες ανοίγονται με σέγα προσεκτικά.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην στερέωση των πλακών του μονωτικού υλικού όταν τοποθετούνται τεμαχισμένες για να διευκολύνουν την εγκατάσταση των καλωδίων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΑ:

Μεταξύ των δομικών στοιχείων από γυψοσανίδα και δομικών στοιχείων άλλων υλικών όπως μπετόν , επίχρισμα κλπ., πρέπει πάντα να παρεμβάλλεται διαχωριστική αυτοκόλλητη ταινία. Επίσης πρέπει να διαχωρίζονται δομικά στοιχεία που έχουν διαφορετική ακαμψία (π.χ. ψευδοροφή από χώρισμα) παρ’ ότι είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό, δηλαδή γυψοσανίδα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ:

Σε τοιχοποιίες συμβατικής δόμησης που απαιτείται ηχομόνωση, θερμομόνωση, πυροπροστασία ή απλά επένδυση, εφαρμόζεται το σύστημα ξηράς δόμησης, με στερέωση της γυψοσανίδας σε σκελετό ή απ’ ευθείας επικόλληση στην υπάρχουσα τοιχοποιία.

Η απ’ ευθείας επικόλληση της γυψοσανίδας στην τοιχοποιία επιτυγχάνεται με την χρήση της γυψόκολλας.

Στις επενδύσεις με χαλύβδινο σκελετό η στερέωση της γυψοσανίδας γίνεται σε οδηγούς ή σε ορθοστάτες, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η διαδικασία ανέγερσης του σκελετού είναι ίδια με αυτήν των γυψοπετασμάτων, σε σχετική απόσταση από τα προς επένδυση δομικά στοιχεία, ώστε να μηδενίζονται οι ανοχές κατακορυφότητας και επιπεδότητας της συμβατικής κατασκευής.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΓΥΨΟΚΟΛΛΑ:

Πριν την τελική επικόλληση πρέπει ο τοίχος να είναι στέρεος, στεγνός και εν ανάγκη να καθαρίζεται ή και να προεπεξεργάζεται. Υπολείμματα του ξυλότυπου ή αποσυγκολλητικά λάδια πρέπει να απομακρύνονται. Λείοι και μη απορροφητικοί τοίχοι, όπως εμφανές μπετόν, πρέπει να προεπαλείφονται με ειδικό αστάρι για καλύτερη πρόσφυση. Ιδιαίτερα απορροφητικοί τοίχοι πρέπει να επαλείφονται με κατάλληλο αστάρι για να μειώνεται η απορροφητικότητά τους.

Απαιτούμενα ανοίγματα, όπως για διακόπτες, πρέπει να μετρούνται και να ανοίγονται πριν την τοποθέτηση. Οι ενώσεις στις γωνίες και στα άκρα πρέπει να σφραγίζονται, έτσι ώστε να μην εισέρχεται αέρας. Σε επιφάνειες καπνοδόχων και σε αυτές που θα αναρτηθούν φορτία, όπως νιπτήρες, πρέπει η επικόλληση να γίνεται σε όλη την επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση οι γυψοσανίδες πρέπει να απέχουν 1 έως 2 cm από το δάπεδο.

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:

Σε ομαλές επιφάνειες από μπετόν ή πλίνθους μπορεί η επικόλληση να γίνει με λεπτή γραμμωτή επίστρωση γυψόκολλας.

Η γυψόκολλα απλώνεται με μυστρί-χτένα σε τέσσερις γραμμωτές λωρίδες κατά μήκος της γυψοσανίδας, εάν έχει πάχος 9.5 mm. Στις λοιπές γυψοσανίδες αρκούν τρεις λωρίδες.

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:

Ανώμαλες επιφάνειες, όπως τοίχοι από τούβλα, τσιμεντόλιθους ή πέτρα, απαιτούν παχύτερο στρώμα γυψόκολλας για την επικόλληση της γυψοσανίδας, η οποία απλώνεται περιμετρικά στην γυψοσανίδα σε αποστάσεις των 30 cm και ενδιάμεσα. Σε στενούς χώρους μπορεί η γυψόκολλα να γίνει πεταχτή στον τοίχο.  Μετά την επίστρωση της γυψόκολλας η γυψοσανίδα ανασηκώνεται, συγκρατείται πάνω σε λωρίδες γυψοσανίδας και πιέζεται στον τοίχο. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται χωρίς κενά στους αρμούς.

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ  ΠΟΛΥ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:

Τοίχοι μικτοί, όπως από τούβλα και προεξέχοντα δοκάρια από μπετόν, μπορούν να μετατραπούν σε επίπεδο υπόβαθρο με επικολλημένες λωρίδες γυψοσανίδας πλάτους 10 cm. Η γυψοσανίδα επικολλάται στις λωρίδες με λεπτή γραμμωτή επίστρωση γυψόκολλας. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται χωρίς κενά στους αρμούς.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ:

Ο μεταλλικός σκελετός του συστήματος αυτού αποτελείται από:

- Οδηγούς οροφής

- Περιμετρικούς οδηγούς σχήματος ‘’Π’’

- Άμεσες στηρίξεις σχήματος ‘’Π’’ σημειακά

Οι περιμετρικοί οδηγοί στερεώνονται με βύσματα και βίδες σε δάπεδο και οροφή, αφού πρώτα αλφαδιαστούν και ευθυγραμμιστούν. Σε αποστάσεις των 60 cm μέσα στους  περιμετρικούς οδηγούς τοποθετούνται κατακόρυφα οι οδηγοί οροφής και σταθεροποιούνται με λαμαρινόβιδες.

Ανά 1.50 m καθ’ ύψος στερεώνονται οι οδηγοί στον υπάρχοντα τοίχο με άμεσες αναρτήσεις “Π”. Για λόγους ηχομόνωσης τοποθετείται ανάμεσα στις αναρτήσεις και τον τοίχο ελαστική αφρώδης ηχομονωτική ταινία.

Μετά το πέρασμα των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ακολουθεί η τοποθέτηση του μονωτικού υλικού, εφ’ όσον απαιτείται. Η διαδικασία τοποθέτησης τελειώνει με το βίδωμα της γυψοσανίδας και την αρμολόγηση.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΓΥΨΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ:

Τα συστήματα επενδύσεων τοίχων αντιστοιχούν στα συστήματα τοιχοποιίας γυψοπετασμάτων αλλά με μονόπλευρη στρώση γυψοσανίδας.

Κατά το DIN 18183 με απόσταση ορθοστατών 60 cm επιτρέπεται κατασκευή επένδυσης τοίχου χωρίς να στηρίζεται σε αυτόν μέχρι ύψους 4.25 m. Σε περίπτωση που το ύψος κατασκευής ξεπερνά τα 4.25 m οι ορθοστάτες στερεώνονται στον υπάρχοντα τοίχο σε αποστάσεις του 1.50 m.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ:

Η επένδυση γυψοπετάσματος με πλακίδια προϋποθέτει την πύκνωση των ορθοστατών σε αποστάσεις των 40 cm και διπλή επένδυση  με γυψοσανίδα.

Για επενδύσεις πλακιδίων σε τοίχους χώρων αυξημένης υγρασίας όπως λουτρά, τουαλέτες, κουζίνες κλπ., απαιτείται η χρήση ανθυγρής γυψοσανίδας.

Το στοκάρισμα  και φινίρισμα των αρμών πρέπει να περιορίζεται στην απόλυτα αναγκαία επιφάνεια και μόνο. Η επέκταση τους σε περιοχές που δεν είναι αναγκαία πρέπει να αποφεύγεται.

Πριν το κόλλημα των πλακιδίων είναι αναγκαίο το πέρασμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι που συνεργάζεται με την κόλλα πλακιδίων. Το αστάρωμα αυτό γίνεται με πινέλο ή βούρτσα. Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων πρέπει το αστάρι να στεγνώσει καλά.

Ιδιαίτερα πρέπει να επαλείφονται με αστάρι τα κομμένα άκρα και οι εγκοπές διέλευσης σωληνώσεων των γυψοσανίδων. Οι εγκοπές πρέπει να διανοίγονται κατά 1 cm μεγαλύτερες του σωλήνα και να σφραγίζονται με μαστίχη.

Επιφάνειες γυψοσανίδων που βρίσκονται υπό καταιωνισμό νερού, όπως σε ντους, μπανιέρες, νεροχύτες κλπ, πρέπει να στεγανοποιούνται με ειδικό ασφαλτικό βερνίκι. Η επάλειψη γίνεται με ρολό. Στις γωνίες μετά το στέγνωμα του βερνικιού επικολλάται πρόσθετα στεγανωτική ταινία.

Τέλος γίνεται η επικόλληση των πλακιδίων με συμβατή κόλλα πλακιδίων, η οποία εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα σε οριζόντια φορά. Για το σφράγισμα των αρμών των πλακιδίων συνιστάται η χρήση κατάλληλου υλικού αρμού.

Οι εσωτερικές γωνίες τοίχων, γωνίες μεταξύ τοίχων και δαπέδων, τοίχου και μπανιέρας ή νιπτήρα κλπ, όπου έχουν επικολληθεί πλακίδια πρέπει να σφραγίζονται με υλικό διαρκούς ελαστικότητας.

Όλα τα παραπάνω υλικά επάλειψης θα είναι τα προτεινόμενα από τον οίκο παραγωγής του ολοκληρωμένου συστήματος ξηράς δόμησης.

## ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΑ (ΔΙΤΣΑΚΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα μεταθετά διαχωριστικά κατασκευάζονται με το σύστημα ΔΕΛΤΑ.

Έχουν πάχος 75mm και βασικό κατακόρυφο κάνναβο 900mm.  Ο φέρων σκελετός αποτελείται από οδηγούς δαπέδου, οδηγούς οροφής και ορθοστάτες. Έχει πλάτος 50mm, είναι αφανής, κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 0.6mm.

Σοβατεπί, κορνίζα, κάσες θυρών και παραθύρων, συνδέσεις καννάβων είναι ειδικά προφίλ αλουμινίου βαμμένα σε χρώμα RAL, επιλογής της Επίβλεψης.

Τα συμπαγή τμήματα των διαχωριστικών είναι επενδυμένα αμφίπλευρα με μοριοσανίδες πάχους 50mm, με επικάλυψη μελαμίνης.

Μεταξύ των φύλλων της μοριοσανίδας τοποθετείται πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 50mm.

Οι υαλοπίνακες των διαχωριστικών έχουν πάχος 5mm, είναι διπλοί, λευκοί, διαφανείς ή αμμοβολημένοι. Το κενό μεταξύ των υαλοπινάκων είναι 65mm όπου τοποθετούνται αναπτυσσόμενες περσίδες αλουμινίου (Venetian blinds) πλάτους λωρίδας 25mm, μεταβαλλόμενης κλίσης με εξωτερικό χειριστήριο.

Τα πλαίσια των θυρών έχουν ύψος 215cm με φεγγίτη συμπαγή ή υαλόφρακτο. Εναλλακτικά το ύψος του πλαισίου μπορεί να έχει το ύψος των διαχωριστικών, με υπέρθυρο ιδίας κατασκευής με το θυρόφυλλο.

Τα θυρόφυλλα είναι ξύλινα πρεσσαριστά με επένδυση φορμάϊκας και κλειδαριά MERONI πάχους 40-50mm.

Οι αποχρώσεις μελαμίνης και φορμάϊκας θα επιλεγούν από την Επίβλεψη.

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ASCO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Έτοιμες βιομηχανοποιημένες σιδηρές εσχάρες που αποτελούνται από παράλληλες και κάθετες προς την γενική επιφάνεια λάμες στήριξης, με εγκάρσιες συνδετήριες ράβδους ελικοειδούς και τετράγωνης διατομής 6χ6 mm, ηλεκτροσυντηγμένες (ηλεκτροπρεσσαριστές) στις λάμες.

Οι σχάρες είναι γαλβανισμένες εν θερμώ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατάλληλες για κάλυψη καναλιών απορροών, στόμια απορροών, κατασκευή κιγκλιδωμάτων κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Διαστάσεις: αναλόγως του τύπου της εσχάρας, έτοιμα panels από 500χ1000 mm έως 1500χ1500 mm

Χάλυβας: δομικός κατά DIN 17100

Διάταξη – Δομή εσχάρας – φορτίσεις: κατά DIN 24537

Θερμό γαλβάνισμα: κατά DIN 50976

Περιμετρική απόληξη: από λάμα της αυτής διατομής

## ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ “ΜΕRO”  ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σιδηρά κατασκευή στον χώρο που ορίζεται από σύστημα συνδεδεμένων μελών σε τρεις διαστάσεις που φορτίζεται σε οποιοδήποτε σημείο και με οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Επιδέχεται επικάλυψη από οποιοδήποτε ελαφρύ υλικό σε φύλλα ή στοιχεία σάντουϊτς (Panels).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατάλληλο σύστημα επικάλυψης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπως:

- Εκθεσιακά κέντρα

- Εσωτερικοί χώροι (διακόσμηση)

- Εργοστάσια, αποθήκες

- Υπόστεγα, σταθμοί, βενζινάδικα κλπ.

- Κολυμβητήρια, στάδια, γυμναστήρια, σχολεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, υπόστεγα περιβάλλοντα χώρου

- Υπόστεγα εσωτερικών αυλών, φωταγωγών

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

- Τα εξωτερικά επιβαλλόμενα φορτία σε κάποια σημεία της κατασκευής, κατανέμονται σε όλα τα μέλη του χωροδικτυώματος.

- Τυχόν λυγισμός ενός θλιβόμενου μέλους λόγω μεγάλου συγκεντρωμένου φορτίου, δεν προκαλεί κατάρρευση όλης της κατασκευής αλλά απλή ανακατανομή φορτίων.

- Συντίθεται από ελάχιστα είδη, προκατασκευασμένων τεμαχίων, μικρών σε μέγεθος, με ταχύτητα ανέγερσης και ακρίβεια διαστάσεων.

- Έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην πυρκαγιά από τις συμβατικές κατασκευές.

- Μπορούν να επεκταθούν, να αυτοσυναρμολογηθούν και να δεχθούν σε οποιαδήποτε θέση υποστηρίγματα. Επίσης είναι δυνατόν ορισμένοι στύλοι να μετατοπισθούν και να αφαιρεθούν χωρίς καταστροφική επίπτωση στην κατασκευή.

- Ανθίσταται ικανοποιητικά σε οριζόντιες σεισμικές δράσεις και εκρήξεις.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

Άνοιγμα:

Οι διαστάσεις κάτοψης μεταξύ 10m έως 20m. Για απλές εσχάρες 20m έως 80m για δύο επάλληλες εσχάρες. Η μέγιστη οικονομική απόδοση επιτυγχάνεται όταν η κάτοψη του χωροδικτυώματος γίνεται τετραγωνική, μειώνεται δε όσο ο λόγος μήκος/πλάτος αυξάνει.

Φόρτιση:

Το χωροδικτύωμα έχει ένα μικρό νεκρό φορτίο ανά μονάδα επιφανείας και μπορεί επιπλέον να φέρει ένα συνολικό φορτίο πολλές φορές μεγαλύτερο από το ίδιο βάρος, σε αντίθεση με τις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, όπου το ίδιο βάρος είναι πάντα μεγαλύτερο από το κινητό φορτίο. Για αύξηση της οικονομίας, είναι σκόπιμο η επικάλυψη, ηχοθερμομόνωση και πιθανή ψευδοροφή να γίνεται με ελαφρύτερα υλικά.

Στήριξη:

Οι στηρίξεις του χωριδικτυώματος γίνονται στους κόμβους του άνω ή  του κάτω πέλματος και τοποθετούνται έτσι ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα του κτιρίου. Η περιμετρική ανά διάστημα στήριξη σε όλες τις πλευρές είναι η ενδεικνυόμενη από άποψη οικονομίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Σφαίρα:

Το σύστημα αποτελείται από την σφαίρα (κόμβος), τους κοχλίες και τις ράβδους.

Οι κόμβοι του χωριδικτυώματος είναι τα μεταλλικά στοιχεία που αποτελούν τις αρθρώσεις, συνδέσεις των ράβδων μεταξύ τους. Οι αξονικές τάσεις των ράβδων μεταφέρονται μέσω του κοχλία διαμετρικά στον κόμβο. Οι επιβαλλόμενες τάσεις στον κόμβο μπορεί να έχουν διαφορετικό μέγεθος και πολλές φορές αντίθετη διεύθυνση. Ο κόμβος χωροδικτυώματος είναι μία μασίφ μεταλλική σφαίρα κατασκευασμένη από χάλυβα C45 κατά DIN 17200. Η σφαίρα έχει μέχρι και 12 οπές στις οποίες κοχλιώνονται οι ράβδοι. Η διάμετρος του κόμβου κυμαίνεται μεταξύ 50 cm έως 200mm και εξαρτάται από το μέγεθος των φορτίων και το άνοιγμα του χωροδικτυώματος.

Ράβδος:

Οι ράβδοι του χωροδικτυώματος είναι μεταλλικά στοιχεία τα οποία σταθεροποιούν τους κόμβους στον τρισδιάστατο χώρο και συγχρόνως τον εαυτόν τους. Οι εφελκυστικές τάσεις των ράβδων, μεταφέρονται μέσω του κοχλία στον κόμβο ενώ οι θλιπτικές μεταφέρονται απ’ ευθείας στον κόμβο.

Η ράβδος κατασκευάζεται από σωλήνα κυκλικής διατομής St 37 κατά DIN 17100, στα άκρα του οποίου συγκολλούνται μεταλλικοί κώνοι.

Η κυκλική διατομή ενδείκνυται για εφελκυσμό ή θλίψη διότι η ροπή αδράνειας είναι όμοια σε όλες τις διευθύνσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΒΔΩΝ:

| Φ σπειρώματος |  | Μ12 | Μ16 | Μ20 | Μ20 | Μ27 | Μ33 | Μ36 | Μ42 | Μ48 | Μ56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κράμα κοχλία |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Εξωτερική Διάμετρος ράβδου | Επιτρε- πόμενη εφελκυ-στική τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.7Χ2.2 | 25.8 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.4Χ2.6 | 45.5 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.4Χ3.2 | 55.1 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.4Χ4 | 67.5 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.3Χ2.6 | 52.5 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.3Χ3.2 | 64.3 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.3Χ4 | 77.9 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.3Χ3.2 | 80.0 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.3Χ4 | 99.0 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 76.1Χ4 | 126.8 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 88.8Χ3.2 | 120.0 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 88.8Χ4 | 149.1 |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 88.8Χ5 | 188.4 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 114.3Χ3.8 | 184.6 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 114.3Χ5 | 240.0 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| 114.3Χ6.3 | 299.1 |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| 139.7Χ5 | 299.6 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 139.7Χ6.3 | 369.4 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 139.7Χ8 | 463.2 |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 139.7Χ10 | 570.0 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 168.3Χ5 | 358.0 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 168.3Χ6.3 | 448.7 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| 168.3Χ8 | 563.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 168.3Χ10 | 695.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 193.7Χ8 | 653.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 193.7Χ10 | 807.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 219.1Χ10 | 919.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΒΩΝ:

| Φ σπειρώματος | Μ12 | Μ12 | Μ20 | Μ20 | Μ20 | Μ27 | Μ33 | Μ42 | Μ48 | Μ56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κράμα κοχλία | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Επιτρεπόμενη τάση(ΚΝ) | 25 | 35 | 45 | 90 | 120 | 220 | 350 | 560 | 730 | 1000 |
| Διάμετρος | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
| 155 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 260 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

ΑΝΕΓΕΡΣΗ:

Επειδή οι ράβδοι και οι κόμβοι έχουν κατασκευασθεί με μικρές ανοχές δεν απαιτείται ακριβής έλεγχος των διαστάσεων του χωροδικτυώματος κατά την συναρμολόγηση. Απλώς συναρμολογείται σύμφωνα με την γεωμετρία του χωροδικτυώματος χωρίς μετρήσεις διαστάσεων. Για την ανέγερση του χωροδικτυώματος μπορούν να εφαρμοσθούν οι τεχνικές που εφαρμόζονται γενικά στις υπόλοιπες σιδηρές κατασκευές.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Τα επί μέρους μέλη του χωροδικτυώματος συναρμολογούνται επί τόπου στην τελική τους θέση από ειδικευμένο προσωπικό σε ικριώματα ή ακόμα και προσδεμένοι στην τελική κατασκευή σε διάφορα σημεία ασφαλή και σταθερά. Εφαρμόζεται συνήθως σε περιοχές όπου ο εργοταξιακός χώρος είναι μικρός ή υπάρχει αδυναμία προσέγγισης γερανών.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ:

Το χωροδικτύωμα συναρμολογείται στο έδαφος και εν συνεχεία ανυψώνεται στην τελική του θέση με την βοήθεια γερανών ή υδραυλικών συστημάτων.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ:

Μεγάλα τμήματα του χωροδικτυώματος συναρμολογούνται κατ’ αρχάς στο έδαφος και κατόπιν με την βοήθεια μηχανημάτων, ανυψώνονται στην τελική τους θέση και συνδέονται εκεί με τα υπόλοιπα τμήματα.

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Λάμες τετράγωνης, κυκλικής, εξαγωνικής και ορθογωνικής (ορθογωνίου παραλληλογράμμου) διατομής. Επιφάνειες διατομών στιλπνές, ημίστιλπνες (σατινέ) και μη στιλπνές (ματ).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για κατασκευές επενδύσεων, εξαρτημάτων, διακοσμήσεων σε χώρους χημικής βιομηχανίας, χημικών – μικροβιολογικών εργαστηρίων, νοσοκομείων, μαγειρίων, χώρων υγιεινής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με ιδιαίτερη προσοχή, με χρήση ειδικών εργαλείων, ηλεκτροσυγκολλάται με ειδικά ανοξείδωτα ηλεκτρόδια με χρήση αερίου ARGON για αντισκωριακή προστασία κατά την ηλεκτροσυγκόλληση. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, απαιτείται καθαρισμός των επιφανειών και στίλπνωση με ηλεκτρικά τριβεία και λειαντήρες. Όλα τα βοηθητικά υλικά στήριξης – τοποθέτησης – στερέωσης κλπ. (όπως βίδες, πριτσίνια) θα είναι από το ανάλογο κράμα για την αποφυγή ηλεκτρολύσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| DIN | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ WERKSTOFF No | USA - AISI | XHMIKH ANAΛΥΣH |  |  |  |  |  |  | ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (BRINNELL MAX) | ΌΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg/mm2 | EΠΙΜΗΚΥΝΣΗ L= 5d % | ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ kg/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C ANΘΡΑΚΑΣ | Si ΠΥΡΙΤΙΟ | Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ | Cr ΧΡΩΜΙΟ | Μο MΟΛΥΒΔΕΝΙΟ | Νi ΝΙΚΕΛΙΟ | Ti TITANIO |  |  |  |  |
| 18-10 | 1.4404 | 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 2.30 | 12.00 |  | 130-180 | 45-70 | 45 | 24 |
| 18-10 | 1.4401 | 316 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 2.30 | 12.00 |  | 130-180 | 50-70 | 45 | 25 |
| 18-9 | 1.4541 | 321 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | - | 10.50 | <5xC | 130-180 | 50-75 | 40 | 25 |

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Φύλλα επίπεδα ορισμένων διαστάσεων ή σε ρολά, στιλπνής ή ημίστιλπνης (σατινέ) ή μη στιλπνής (ματ) επιφανείας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για κατασκευές και επενδύσεις, με ψυχρή μορφοποίηση (στραντζάρισμα) σε χώρους χημικής βιομηχανίας, χημικών και μικροβιολογικών εργαστηρίων, νοσοκομείων, μαγειρείων, χώρων υγιεινής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με ιδιαίτερη προσοχή, με χρήση ειδικών εργαλείων, ηλεκτροσυγκολλάται με ειδικά ανοξείδωτα ηλεκτρόδια με χρήση αερίου ARGON για αντισκωριακή προστασία κατά την ηλεκτροσυγκόλληση. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, απαιτείται καθαρισμός των επιφανειών και στίλπνωση με ηλεκτρικά τριβεία και λειαντήρες. Όλα τα βοηθητικά υλικά στήριξης – τοποθέτησης – στερέωσης κλπ. (όπως βίδες, πριτσίνια) θα είναι από το ανάλογο κράμα για την αποφυγή ηλεκτρολύσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| DIN | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ WERKSTOFF No | USA - AISI | XHMIKH ANAΛΥΣH |  |  |  |  |  |  | ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (BRINNELL MAX) | ΌΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg/mm2 | EΠΙΜΗΚΥΝΣΗ L= 5d % | ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ kg/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C ANΘΡΑΚΑΣ | Si ΠΥΡΙΤΙΟ | Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ | Cr ΧΡΩΜΙΟ | Μο MΟΛΥΒΔΕΝΙΟ | Νi ΝΙΚΕΛΙΟ | Ti TITANIO |  |  |  |  |
| 18-10 | 1.4404 | 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 2.30 | 12.00 |  | 130-180 | 45-70 | 45 | 24 |
| 18-10 | 1.4401 | 316 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 2.30 | 12.00 |  | 130-180 | 50-70 | 45 | 25 |
| 18-9 | 1.4541 | 321 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | - | 10.50 | <5xC | 130-180 | 50-75 | 40 | 25 |

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σωλήνες χωρίς ραφή, κυκλικής διατομής, στιλπνής ή ημίστιλπνης (σατινέ) ή μη στιλπνής (ματ) επιφανείας, με τα  ανάλογα εξαρτήματα και μικροϋλικά απολήξεων, στηριγμάτων, γωνιών κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓH:

Για σωληνωτές κατασκευές κιγκλιδωμάτων, χειρολισθήρων, χειρολαβών κλπ., σε χώρους χημικής βιομηχανίας, χημικών και μικροβιολογικών εργαστηρίων, νοσοκομείων, μαγειρίων, χώρων υγιεινής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με ιδιαίτερη προσοχή, με χρήση ειδικών εργαλείων, ηλεκτροσυγκολλάται με ειδικά ανοξείδωτα ηλεκτρόδια με χρήση αερίου ARGON για αντισκωριακή προστασία κατά την ηλεκτροσυγκόλληση. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, απαιτείται καθαρισμός των επιφανειών και στίλπνωση με ηλεκτρικά τριβεία και λειαντήρες. Όλα τα βοηθητικά υλικά στήριξης – τοποθέτησης – στερέωσης κλπ. (όπως βίδες, πριτσίνια) θα είναι από το ανάλογο κράμα για την αποφυγή ηλεκτρολύσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| DIN | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ WERKSTOFF No | USA - AISI | XHMIKH ANAΛΥΣH |  |  |  |  |  |  | ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (BRINNELL MAX) | ΌΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg/mm2 | EΠΙΜΗΚΥΝΣΗ L= 5d % | ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ kg/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C ANΘΡΑΚΑΣ | Si ΠΥΡΙΤΙΟ | Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ | Cr ΧΡΩΜΙΟ | Μο MΟΛΥΒΔΕΝΙΟ | Νi ΝΙΚΕΛΙΟ | Ti TITANIO |  |  |  |  |
| 18-10 | 1.4404 | 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 2.30 | 12.00 |  | 130-180 | 45-70 | 45 | 24 |
| 18-10 | 1.4401 | 316 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 2.30 | 12.00 |  | 130-180 | 50-70 | 45 | 25 |
| 18-9 | 1.4541 | 321 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | - | 10.50 | <5xC | 130-180 | 50-75 | 40 | 25 |

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Λάμες τετράγωνης, κυκλικής, εξαγωνικής και ορθογωνικής (ορθογωνίου παραλληλογράμμου) διατομής. Επιφάνειες διατομών στιλπνές, ημίστιλπνες (σατινέ) και μη στιλπνές (ματ).

ΕΦΑΡΜΟΓH:

Για κατασκευές επενδύσεων, εξαρτημάτων, διακοσμήσεων, σε χώρους εκτεθειμένους σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (θαλάσσης και γλυκού νερού).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με ιδιαίτερη προσοχή, με χρήση ειδικών εργαλείων, ηλεκτροσυγκολλάται με ειδικά ανοξείδωτα ηλεκτρόδια με χρήση αερίου ARGON για αντισκωριακή προστασία κατά την ηλεκτροσυγκόλληση. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, απαιτείται καθαρισμός των επιφανειών και στίλπνωση με ηλεκτρικά τριβεία και λειαντήρες. Όλα τα βοηθητικά υλικά στήριξης – τοποθέτησης – στερέωσης κλπ. (όπως βίδες, πριτσίνια) θα είναι από το ανάλογο κράμα για την αποφυγή ηλεκτρολύσεων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| DIN | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ WERKSTOFF No | USA - AISI | XHMIKH ANAΛΥΣH |  |  |  |  |  |  | ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (BRINNELL MAX) | ΌΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg/mm2 | EΠΙΜΗΚΥΝΣΗ L= 5d % | ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ kg/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C ANΘΡΑΚΑΣ | Si ΠΥΡΙΤΙΟ | Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ | Cr ΧΡΩΜΙΟ | Μο MΟΛΥΒΔΕΝΙΟ | Νi ΝΙΚΕΛΙΟ | Ti TITANIO |  |  |  |  |
| Χ5-18-9 | 1.4301 | 304 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 2.30 | - | 9.00 | 130-180 | 50-70 | 50 | 23 |
| Χ35 17 | 1.4122 | 440 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 17.00 | 2.30 | 1.2 | ≤1.00 | 225-275 | 80-95 | 14 | 60 |
| Χ7 13 | 1.4000 | 410 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | - | - | - | 130-180 | 45-65 | 20 | 25 |

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Φύλλα επίπεδα ορισμένων διαστάσεων ή σε ρολλά, στιλπνής ή ημίστιλπνης (σατινέ) ή μη στιλπνής (ματ) επιφανείας.

ΕΦΑΡΜΟΓH:

Για κατασκευές και επενδύσεις, με ψυχρή μορφοποίηση (στραντζάρισμα) σε χώρους με συνθήκες υψηλής υγρασίας (θαλάσσιες και γλυκού νερού).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με ιδιαίτερη προσοχή, με χρήση ειδικών εργαλείων, ηλεκτροσυγκολλάται με ειδικά ανοξείδωτα ηλεκτρόδια με χρήση αερίου ARGON για αντισκωριακή προστασία κατά την ηλεκτροσυγκόλληση. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, απαιτείται καθαρισμός των επιφανειών και στίλπνωση με ηλεκτρικά τριβεία και λειαντήρες. Όλα τα βοηθητικά υλικά στήριξης – τοποθέτησης – στερέωσης κλπ. (όπως βίδες, πριτσίνια) θα είναι από το ανάλογο κράμα για την αποφυγή ηλεκτρολύσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| DIN | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ WERKSTOFF No | USA - AISI | XHMIKH ANAΛΥΣH |  |  |  |  |  |  | ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (BRINNELL MAX) | ΌΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ kg/mm2 | EΠΙΜΗΚΥΝΣΗ L= 5d % | ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ kg/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C ANΘΡΑΚΑΣ | Si ΠΥΡΙΤΙΟ | Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ | Cr ΧΡΩΜΙΟ | Μο MΟΛΥΒΔΕΝΙΟ | Νi ΝΙΚΕΛΙΟ | Ti TITANIO |  |  |  |  |
| Χ5-18-9 | 1.4301 | 304 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 2.30 | - | 9.00 | 130-180 | 50-70 | 50 | 23 |
| Χ35 17 | 1.4122 | 440 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 17.00 | 2.30 | 1.2 | ≤1.00 | 225-275 | 80-95 | 14 | 60 |
| Χ7 13 | 1.4000 | 410 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | - | - | - | 130-180 | 45-65 | 20 | 25 |

## ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΝΟΒΟΠΑΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Για ξυλουργικές εργασίες, κυρίως επιπλοκατασκευές, ξυλεπενδύσεις εσωτερικών χώρων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σανίδες σε μορφή πλακών, παραγόμενες από μίγμα ροκανιδιών – πριονιδιών  υγιούς ξυλείας και ρητινούχου κόλλας φορμαλδεϋδης, αποξηραμένες και συμπιεσμένες σε θερμή πρέσσα. Οι σανίδες διατίθενται γυμνές ή επενδυμένες αμφίπλευρα με καπλαμά ευγενούς ξυλείας. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: ελαφρού τύπου φαινόμενου βάρους 400kg/m3, μέσου τύπου φαινόμενου βάρους 400 - 850kg/m3 και βαρέως τύπου φαινόμενου βάρους 850 - 1100kg/m3.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των πλακών γίνεται όπως του ξύλου. Η σύνδεση των πλακών γίνεται είτε με οποιασδήποτε μορφής κόλλα, είτε με βίδες κυλινδρικές με στροφές σε όλο το στέλεχος, είτε με καρφιά που η κεφαλή τους είναι πεπλατυσμένη.

H απόσταση των βιδών να μην είναι μικρότερη από 30 mm.

Τα καρφιά πρέπει να μην καρφώνονται σε λιγότερο από 15 mm από τα άκρα, η δε απόσταση αυτών να μην είναι μικρότερη από 150mm.

Οι ακμές – σόκορα πρέπει να προστατεύονται, εφόσον είναι εκτεθειμένες, από λωρίδα ξύλου ή από θερμοκολλητική ταινία PVC ή πολυπροπυλαινίου. Η επιφάνεια των  πλακών επιδέχεται επένδυση με καπλαμά ή με φαινοπλαστικό φύλλο (φορμάικα) ή άλλου είδους πλαστικά και μεταλλικά φύλλα, αρκεί να ληφθούν  υπ’ όψιν οι πιθανές παραμορφώσεις, οι οποίες προλαμβάνονται με αμφίπλευρη επένδυση από το ίδιο υλικό ή από δεύτερης ποιότητας (φόδρα) για τις μη ορατές επιφάνειες της κατασκευής.

Επενδύσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικά μονόπλευρες θα γίνονται με κόλλα εγκαρσίων τάσεων.

Οι μοριοσανίδες μικρής πυκνότητας  φαινομένου βάρους 400kg/m3 λόγω  των μικρών τους αντοχών, χρησιμοποιούνται συνήθως για κατασκευές άνευ σημασίας (πρόχειρες). Οι μοριοσανίδες  650 – 700 kg/m3 χρησιμοποιούνται  συνήθως στις κατασκευές χωρισμάτων και για τμήματα μη ορατών   επιφανειών επίπλων, καθώς και για μονώσεις ήχου και θερμότητας.

Τέλος οι βαρέως τύπου μοριοσανίδες βάρους πάνω από 800kg/m3 , χρησιμοποιούνται σε ειδικές εργασίες π.χ. κατασκευή πατωμάτων ή σε άλλες χρήσεις εκεί όπου το μεγάλο βάρος τους δεν αποτελεί μειονέκτημα.

Οι καλύτερες μοριοσανίδες παράγονται από ξυλεία κωνοφόρων δένδρων. Προκειμένου να επιλεγεί το είδος των μοριοσανίδων για μία συγκεκριμένη χρήση, θα πρέπει να εξετασθούν οι μηχανικές τους ιδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μέσες τιμές για μοριοσανίδες πάχους πάνω από 6 έως 9 mm |  | I | II | III |
| Μέτρο θραύσεως | MPa | 13.8 | 17.0 | 19.0 |
| Μέτρο ελαστικότητας | MPa | 2.000 | 2.500 | 2.750 |
| Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό | MPa | 0.34 | 0.5 | 0.5 |
| Συνοχή των επιφανειών | N | 1100 |  |  |
| Συγκράτηση καρφιών στα άκρα | N | 360 |  |  |
| Διόγκωση πάχους - 1 ώρα παραμονής στο νερό - 24 ώρες παραμονής στο νερό | % % | 12 | 10 | 8 8 |
| Αντοχή σε κρούση | mm |  | 525 |  |
| Ελεύθερη φορμαλδεϋδη | % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

| Πάχη σε χιλιοστά | 6 - 10 | 12 - 22 | 25 - 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ειδικό βάρος | 820 - 750 | 760 - 730 | 730 - 690 |
| Kg/m | 30 | 28 | 25 |
| Συντελεστής θραύσης N/mm2 | 2500 | 2300 | 2000 |
| Αντοχή εσωτερικής συγκόλλησης N/mm2 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
| Διόγκωση πάχους * % | 8 | 6 | 6 |
| Απορρόφηση υγρασίας * % | 20 | 18 | 16 |
| Υγρασία % | 8 | 8 | 8 |
| Αποκλίσεις πάχους +/-mm | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| * Για παραμονή στο νερό 24 ωρών. Εξαιρούνται τα ανθυγρά φύλλα MDF – PLAXIL, τα οποία εκ κατασκευής δεν διογκώνονται ούτε απορροφούν υγρασία |  |  |  |

## ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ M.D.F.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σανίδες σε μορφή πλακών, παραγόμενες από μίγμα ινών υγειούς ξυλείας και ρητινούχου κόλλας φορμαλδεϋδης, αποξηραμένες και συμπιεσμένες σε θερμή πρέσσα. Οι σανίδες διατίθενται γυμνές ή επενδυμένες αμφίπλευρα με καπλαμά ευγενούς ξυλείας και είναι γνωστές ως MDF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Για ξυλουργικές εργασίες, κυρίως επιπλοκατασκευές, ξυλεπενδύσεις εσωτερικών χώρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των πλακών M.D.F. γίνεται όπως του ξύλου. Η σύνδεση των πλακών γίνεται είτε με οποιασδήποτε μορφής κόλλα, είτε με βίδες κυλινδρικές με στροφές σε όλο το στέλεχος, είτε με καρφιά που η κεφαλή τους είναι πεπλατυσμένη.

Οι βίδες προ της τοποθέτησης τους πρέπει να λαδώνονται για μεγαλύτερη ευκολία, η δε απόσταση τους να μην είναι μικρότερη από 30 mm.

Τα καρφιά πρέπει να μην καρφώνονται σε λιγότερο από 7 mm από τα άκρα, η δε απόσταση αυτών να μην είναι μικρότερη από 150mm.

Οι ακμές – σόκορα πρέπει να προστατεύονται, εφόσον είναι εκτεθειμένες, από λωρίδα ξύλου ή από θερμοκολλητική ταινία PVC ή πολυπροπυλενίου. Η επιφάνεια των  πλακών επιδέχεται επένδυση με καπλαμά ή με φαινοπλαστικό φύλλο (φορμάικα) ή άλλου είδους πλαστικά και μεταλλικά φύλλα, αρκεί να ληφθούν  υπ’ όψιν οι πιθανές παραμορφώσεις, οι οποίες προλαμβάνονται με αμφίπλευρη επένδυση από το ίδιο υλικό ή από δεύτερης ποιότητας (φόδρα) για τις μη ορατές επιφάνειες της κατασκευής. Επενδύσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικά μονόπλευρες θα γίνονται με κόλλα εγκαρσίων τάσεων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οι πλάκες M.D.F. πρέπει να αποθηκεύονται σε όρθια θέση για την αποφυγή παραμορφώσεων, ή σε οριζόντια με υπερύψωση από το δάπεδο κατά 10 τουλάχιστον cm.

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Πάχη: | 4,8,10,12,16,19,22,25 και 30 mm |
| --- | --- |
| Διαστάσεις πλάκας: | 3.66 χ 1.83 cm |
| Πυκνότητα (Η.Δ.) απόκλιση 5% | 16 mm και 20 mm 675 kg/ m3 - 30 mm 640 kg/m3 |
| Δυνατότητα κάμψης (MOR): | 16 mm και 20 mm 280 kg/ m2 - 30 mm 250 kg/cm2 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό: | 16 mm και 20 mm 7 kg/cm2 - 30 mm 6.5 kg/cm2 |
| Αντίσταση σε κράτημα βίδας στην επιφάνεια: | 16 mm και 20 mm 130 kg/cm2 - 30 mm 115 kg/cm2 |
| Αντίσταση σε κράτημα βίδας στις άκρες: | 16 mm και 20 mm 115 kg/cm2 - 30 mm 100 kg/cm2 |
| Βαθμός ελαστικότητας: | 16 mm και 20 mm 25.000 kg/cm2 - 30 mm 20.000 kg/cm2 |
| Υγρασία: | 16 mm και 20 mm 10% - 30% |
| Διόγκωση μετά 24ωρη παραμονή στο νερό: | 16 mm και 20 mm 6% - 30% |
| Απορρόφηση μετά 24ωρη παραμονή στο νερό: | 16 mm και 20 mm 16% - 30% |
| Αποκλίσεις: | Πάχος 0.15 mm, μήκος 5 mm τετραγωνικά σχήματα 2 mm/m2 |
| Αντοχή σε μύκητες και έντομα | Απρόσβλητο από οργανισμούς |

## ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ROUND PROFILE (POST FORM)  ΤΗΣ SHELMAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Μοριοσανίδα πάχους 29 mm και πλάτους 60 cm επενδυμένη στην μία πλευρά με φαινοπλαστικό φύλλο (φορμάικα) πάχους 0.9 – 1.0 mm, η οποία στην μία ακμή (πρόσθια κατά το μήκος) διαμορφώνει στρογγύλευση post  forming.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Τοποθετείται ως πάγκος εργασίας σε επιπλοκατασκευές κουζινών, πάγκων συναλλαγών,reception κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο πάγκος τοποθετείται σε έτοιμη επιπλοκατασκευή ή σε ανάλογη υποδομή, με μέγιστη απόσταση στήριξης 1.00 Μ  για την αποφυγή του βέλους κάμψης. Βιδώνεται στην κάτω μη ορατή επιφάνεια με νοβοπανόβιδα.

Στους υγρούς χώρους, στα σημεία όπου ο πάγκος εφάπτεται με τον τοίχο, θα πρέπει ο αρμός να σφραγίζεται με κατάλληλη αντιβακτηριδιακή μαστίχη και να τοποθετείται η κατάλληλη διατομή από μαλακό NEOPREN ή αλουμίνιο.

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αντοχή σε αιχμηρό όργανο  ISO 4586 -2 No 14

- Αντοχή σε χρήση με βραστό νερό  ISO 4586 -2 No 7

- Αντοχή σε θερμότητα  ISO 4586 -2 No 8

- Αντοχή σε κτυπήματα  ISO 4586 -2 No 11

- Αντοχή σε καψίματα από τσιγάρα  ISO 4586 -2 No 19

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αντοχή σε απορρυπαντικά

- Αντοχή σε οργανικά διαλύματα

- Αντοχή στους λεκέδες

- Αντοχή στον ατμό  ISO 4586 -2 No 24

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

- Δεν μαλακώνει

- Δεν στάζει

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Δεν είναι δηλητηριώδες

- Απόλυτα ασφαλές

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΩΝ

- Τυποποιημένο μήκος 3.00Μ

- Πλάτος πάγκου 0.60 Μ

- Πάχος πάγκου 29 mm

## ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΗΠΤΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

Εκτός από τη γνωστή συμπαγή ξυλεία, με την ανάπτυξη νέων ισχυρών συγκολλητικών υλικών, παράγεται μια τεχνητή ξυλεία συγκολλητή γνωστή σαν Lamelle Colle ή Structural Glued Timber.

Η σύνθετη αυτή ξυλεία παράγεται από 3 τουλάχιστον ξυλόλαμες με τις ίνες παράλληλες μεταξύ τους, που μπορεί να ποικίλουν ως προς το είδος, τον αριθμό, το σχήμα και το πάχος.

Η υψηλή μηχανική αντοχή της συγκολλητής-αντικολλητής ξυλείας, η αντοχή της στην πυρκαγιά – μετά από κατάλληλο εμποτισμό με πυράντοχα υλικά – το μικρό ειδικό βάρος της, η μεγάλη ελαστικότητα παράλληλα με μια υψηλή αισθητική και αρχιτεκτονική ποιότητα, την καθιστούν κατάλληλο κατασκευαστικό υλικό.

Προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής π.χ. δοκών τετραπλάσιου μήκους από τη συνήθη ξυλεία που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το μήκος ενός κορμού δέντρου, αντοχή              1,5 - 2,5 φορές μεγαλύτερη και απεριόριστη δυνατότητα κατασκευής π.χ. τοξοειδών δοκών, σκελετών θόλων κ.τ.λ. σύνθετων μορφών, ανοίγματος ακόμη και 140 μέτρων  (TRIAD DOMES).

Παράγεται και στην Ελλάδα από κατάλληλα επιλεγμένη και προετοιμασμένη ξυλεία σε πάχη συνήθως 38 έως 42 mm (όταν οι ίνες τους ενώνονται κατά μήκος σε ευθεία γραμμή), ή 19 mm όταν αφορούν σε καμπύλα ή τοξοειδή σχήματα.

Η παραπάνω αντικολλητή ξυλεία παράγεται και ως άσηπτη, εφόσον υποστεί τη διαδικασία εμποτισμού με συντηρητικό αμμωνιούχο υγρό με το σύστημα “κενό αέρος – πίεση εμποτισμού – κενό αέρος”, σε δεξαμενή υψηλής πίεσης.

Πλεονεκτήματα Συγκολλητής (Αντικολλητής) Ξυλείας:

Σε σχέση με τη συνήθη συμπαγή ξυλεία, η σύνθετη αντικολλητή παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα :

- Δυνατότητα κατασκευής δοκών, ευθυγράμμων ή καμπύλων σε πολύ μεγάλες διαστάσεις, που δεν μπορούν να καλυφθούν από την κοινή ξυλεία.

- Δυνατότητα σχεδόν οποιουδήποτε αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στη μεγαλύτερη ποικιλία σχημάτων και διατομών.

- Δυνατότητα κατασκευής φερόντων στοιχείων, με ειδικές ενισχυμένες αντοχές σε θέσεις που καθορίζουν τα δεδομένα της μελέτης αντί της ενιαίας διατομής της φυσικής ξυλείας.

- Ελαχιστοποίηση, αν όχι και πλήρη εξαφάνιση σχισμών και στρεβλώσεων που παρουσιάζονται συνήθως στην κοινή ξυλεία.

- Χρησιμοποίηση και αξιοποίηση πριστής ξυλείας κατωτέρας ποιότητας σε θέσεις μικρών ανοιγμάτων και ελαφρών φορτίσεων.

- Οικονομία σε σχέση με τις προσφερόμενες δυνατότητες καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύλο καλύτερης ποιότητας στα άκρα και τα λοιπά σημεία καταπονήσεων.

- Υψηλότερη μηχανική αντοχή και μεγαλύτερη διαστασιακή σταθερότητα σε σχέση με την αντίστοιχη πριστή ξυλεία των ιδίων διαστάσεων.

- Είναι περισσότερο ομοιογενής καθώς τα φορτία κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα τους.

- Δεν παρουσιάζονται συγκεκριμένα σφάλματα από ρόζους, σχισμές, όπως στη συνήθη πριστή ξυλεία.

Για την κατασκευή της συγκολλητής ξυλείας χρησιμοποιείται ξυλεία ερυθρελάτης, δρυός, φτελιάς, μαονιού, πιτς πάιν κ.τ.λ. ή και άλλα είδη ξυλείας, που οι φυσικές και μηχανικές της ιδιότητες κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη χρήση.

Για τη συγκόλληση των σανίδων χρησιμοποιούνται συνθετικές ρητίνες. Ειδικότερα, η ουρία φορμαλδεϋδη για εξωτερικές χρήσεις. Για τη συγκολλητή ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί σε δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες, θα πρέπει τα ξύλα, προτού συγκολληθούν, να εμποτισθούν με τα απαραίτητα συντηρητικά ξύλου.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

| Είδος Τάσεως | Επιτρεπόμενη Αντοχή MPa |
| --- | --- |
| Αντοχή σε κάμψη παράλληλα προς τις ίνες | 15,17 - 28,9 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό παράλληλα προς τις ίνες | 11,03 - 19,3 |
| Αντοχή σε θλίψη παράλληλα προς τις ίνες | 16,50 - 22,06 |
| Αντοχή σε θλίψη κάθετα στις ίνες και κάθετα στη γραμμή συγκολλήσεως | 2,75 - 4,13 |
| Αντοχή σε θλίψη κάθετα στις ίνες και παράλληλα στη γραμμή συγκολλήσεως | 2,75 - 5,51 |
| Αντοχή σε οριζόντια σχίση παράλληλα στη γραμμή συγκολλήσεως | 0,69 - 1,37 |
| Αντοχή σε οριζόντια σχίση κάθετα στη γραμμή συγκολλήσεως | 1,37 - 2,09 |
| Όριο ελαστικότητας | 12.410 - 19.305 |

## ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ VIVEDUR  ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Είναι διαφανές ακρυλικό για τοίχους, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Είναι άοσμο, φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη και γι’ αυτό συνιστάται για το αστάρωμα εσωτερικών χώρων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Είναι κατάλληλο για την προετοιμασία καινούργιων επιφανειών που βάφονται με πλαστικά χρώματα, όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα, σπατουλαριστοί τοίχοι. Επιπλέον ισχυροποιεί και μονώνει πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή χαμηλής ποιότητας παλαιά χρώματα και εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα για το τελικό χρώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Τύπος | Διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού |
| --- | --- |
| Ειδικό βάρος | 1.02 ± 0.02 g/cm3 (ΕΛΟΤ 523) |
| Ιξώδες | 54 ± 6 SEC (FORD CUP 2) |
| pH | 7.0 – 8.5 (DIN 19261) |
| Αραίωση | 50-100% καθαρό νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας |
| Μέθοδος εφαρμογής | Ρολό, πινέλο ή πιστόλι |
| Απόδοση | Περίπου 15-20 m2/lt (αραίωση 50% έως 100% με νερό αντίστοιχα) ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. |
| Στέγνωμα | Συνήθως στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες / υγρές συνθήκες. |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Από 10ο C μέχρι 40ο C |

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά. Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείται ο κατάλληλος ακρυλικός στόκος.

Εφαρμόζεται σε μία στρώση αραιωμένο 10% με καθαρό νερό. Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες αραιώνεται μέχρι 50% με καθαρό νερό.

## ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ VIVECRYL ΤΗΣ  - ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Ακρυλικό χρώμα, κατάλληλο για την βαφή εξωτερικών επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, αρτιφισιέλ. Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με υψηλή προστασία των κτιρίων από την καταστροφική δράση των αερίων ρυπαντών που υπάρχουν στο αστικό και βιομηχανικό περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή, παγετός)

- Υψηλή λευκότητα και αναλλοίωτες αποχρώσεις

- Μεγάλη ελαστικότητα, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες.

- Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα

- Ευκολία εφαρμογής

- Δεν σκάει και δεν παθαίνει κιμωλίαση

- Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα της επιτρέπει να αναπνέει, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφύγουν προς το περιβάλλον

- Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας

- Εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας

| Απόδοση | 9-11 m2/L, ανά στρώση |
| --- | --- |
| Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s) | 46.6 g/L |
| Στερεά κατ’ όγκον | 48.52% v/v ±1% |
| Στερεά κατά βάρος | 64.81% w/w ±1% |
| Ειδικό βάρος | Λευκό:1.47kg/L ±0.02 Αποχρώσεις: 1.40-1.49kg/L |
| Ιξώδες | RT II –14 pw ICI 1.3 – 2.0 Ops |
| Δείκτης λευκότητας | W1 > 92 |
| Δείκτης κιτρινίσματος | Υ1 από –0.6 έως 0.0 |
| Στιλπνότητα | 9 – 12 μονάδες στις 85ο |
| Φωτεινότητα | L > 96.5 |
| Πάχος φίλμ ανά στρώση | Υγρού: 90-110μm Στεγνού: 90-110μm |
| Στέγνωμα αφής | Περίπου 1 ώρα |
| Επαναβαφή | Μετά 3 ώρες (οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται σε κρύες και υγρές συνθήκες) |
| Διαλύτης | Νερό |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασίες από 10ο C έως 35ο C |

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία επιφάνειας:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από λάδια, άλατα, μούχλα, σκόνες, σαθρά ή ξεφλουδισμένα χρώματα και ελιπούς συνοχής υλικά. Η επιφάνεια ασταρώνεται με κατάλληλο αστάρι.

Τελική στρώση:

Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις αυτούσιο, με ρολό ή πινέλο ή πιστολέτο.

ΠΡΟΤΥΠΑ:

Προδιαγραφές πλαστικών χρωμάτων

ΕΛΟΤ 788.  Υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής.

Καλυπτική ικανότητα

ISO 6504, ISO 3905, ΕΛΟΤ 721: 9.4 – 10.5 m2/L

Ευκαμψία

DIN 53152. Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 2mm.

Αντοχή σε αλκάλια

ΕΛΟΤ 788, ASTM D 1308. Η επιφάνεια δέχεται 0.5% διάλυμα καυστικού καλίου ή νατρίου χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.

Πρόσφυση

ASTM D 4541 ≥2 Mpa πάνω σε επιφάνεια μπετόν.

Επιταχυνόμενη γήρανση

ASTM G53.  Μετά 2000 ώρες QUV δεν παρατηρήθηκε φούσκωμα, σκάσιμο ή ξεφλούδισμα.

Διαπερατότητα υδρατμών

ΕΝ ISO 7783. Συντελεστής υδρατμοδιαπερατότητας Sd<0.18 σε εφαρμογή ενός χεριού με την προτεινόμενη απόδοση.

Διαπερατότητα νερού

ΕΝ 1062-3. Ρυθμός υδρατμοδιαπερατότητας W24 < 0.030kg/m2 h0.5  για φίλμ χρώματος σχηματισμένου με την προτεινόμενη απόδοση και με εφαρμογή δύο χεριών.

Φράγμα ενανθράκωσης

ΕΝ 1062 – 6. Εκτιμώμενη τιμή ισοδύναμου πάχους αέρα Sd  200-250 m.

Αντοχή στο τρίψιμο

ASTM D2486, DIN 53778 Part 2. Υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών. Πάνω από 17.000 παλινδρομήσεις.

Εξάπλωση φλόγας και φωτιάς

BS 476 Part 6 και 7: Κλάση ‘’0’’ για μη καιόμενες επιφάνειες.

## ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ VIVE PROFESSIONAL ΤΗΣ  - ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Πλαστικό χρώμα, εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την βαφή επιφανειών όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, μεγάλα δημόσια έργα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα

- Υψηλή λευκότητα και καθαρές φωτεινές αποχρώσεις

- Ευκολία εφαρμογής

- Παρουσιάζει μειωμένη ευαισθησία σε κοινούς οικιακούς λεκέδες και καθαρίζεται εύκολα

- Καλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο

- Δεν κιτρινίζει

- Ικανοποιητική ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση

- Εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας

| Απόδοση | 9-13 m2/L, ανά στρώση |
| --- | --- |
| Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s) | 29.1 g/L |
| Στερεά κατ’ όγκον | 45.45% v/v ±1% |
| Στερεά κατά βάρος | 64.03% w/w ±1% |
| Ειδικό βάρος | Λευκό:1.57kg/L ±0.02 |
| Ιξώδες | RT I3 –16 ps ICI 1.6 – 2.2 Ops |
| Δείκτης λευκότητας | W1 > 93 |
| Δείκτης κιτρινίσματος | Υ1 από –0.9 έως -0.5 |
| Στιλπνότητα | 15 – 17 μονάδες στις 85ο |
| Φωτεινότητα | L > 96.5 |
| Πάχος φίλμ ανά στρώση | Υγρού: 77-90μm Στεγνού: 35-41μm |
| Στέγνωμα αφής | 1 ώρα |
| Επαναβαφή | Μετά 3 ώρες (οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται σε κρύες και υγρές συνθήκες) |
| Διαλύτης | Νερό |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασίες από 10ο C έως 35ο C |

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία επιφάνειας:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από λάδια, άλατα, σκόνες, σαθρά ή ξεφλουδισμένα χρώματα και ελιπούς συνοχής υλικά. Η επιφάνεια ασταρώνεται με κατάλληλο αστάρι (κατάλληλα αραιωμένο για να μην σχηματίζει φίλμ στην επιφάνεια).

Τελική στρώση:

Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, αραιωμένο με νερό 5-10%, με ρολό ή πινέλο.

Σπατουλαριστές επιφάνειες:

Σπατουλάρισμα με ακρυλικό στόκο, εν συνεχεία αστάρωμα και δύο στρώσεις πλαστικού χρώματος.

Ξαναβαμμένες επιφάνειες:

Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές εφαρμόζονται δύο χέρια πλαστικού. Διάφορα ελαττώματα στοκάρονται με ακρυλικό στόκο και ασταρώνονται τοπικά με αστάρι νερού.

ΠΡΟΤΥΠΑ:

Προδιαγραφές πλαστικών χρωμάτων

ΕΛΟΤ 788.  Υπερκαλύπτονται οι παραπάνω γενικές προδιαγραφές πλαστικών χρωμάτων

Καλυπτική ικανότητα

ISO 6504, ISO 3905, ΕΛΟΤ 721: 10.5 – 11.5 m2/L

Αντοχή στο τρίψιμο

ASTM D2486, DIN 53778 Part 2. Υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών. Πάνω από 6.000 παλινδρομήσεις.

Ικανότητα καθαρισμού με πλύσιμο

ASTM D3450. Η επιφάνεια παρουσιάζει μεγάλη ικανότητα καθαρισμού.

Ευκαμψία

DIN 53152. Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 4mm.

Αντοχή σε αλκάλια και σαπούνι

ΕΛΟΤ 788, ASTM D 1308. Η επιφάνεια δέχεται 0.5% διάλυμα καυστικού καλίου ή νατρίου χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.

Πρόσφυση

ASTM D 4541 ≥2 Mpa πάνω σε επιφάνεια μπετόν.

Διαπερατότητα υδρατμών

ΕΝ ISO 7783. Συντελεστής υδρατμοδιαπερατότητας Sd<0.14 σε εφαρμογή ενός χεριού με την προτεινόμενη απόδοση.

Διαπερατότητα νερού

ΕΝ 1062-3. Ρυθμός υδρατμοδιαπερατότητας W24 < 0.35kg/m2 h0.5  για φίλμ χρώματος σχηματισμένου με την προτεινόμενη απόδοση και με εφαρμογή δύο χεριών.

Φράγμα ενανθράκωσης

ΕΝ 1062 – 6. Εκτιμώμενη τιμή ισοδύναμου πάχους αέρα Sd  100-140 m.

Εξάπλωση φλόγας και φωτιάς

BS 476 Part 6 και 7: Κλάση ‘’0’’ για μη καιόμενες επιφάνειες.

## ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ RUST PRIMER ΤΗΣ  - ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Ταχυστέγνωτο ισχυρότατο αντισκωριακό αστάρι που περιέχει μη τοξικά πηγμένα, για την προστασία σιδηρών επιφανειών, με μεγάλη ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ισχυρή αντισκωριακή προστασία

- Γυαλοχαρτάρεται εύκολα και δίνει την κατάλληλη επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελείωμα

- Ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα

- Μεγάλη απόδοση και εύκολη εφαρμογή

- Μεγάλη καλυπτικότητα

- Ικανοποιητική αντοχή στις καιρικές συνθήκες

| Απόδοση | Περίπου 13 m2/L, ανά στρώση |
| --- | --- |
| Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s) | 430 g/L |
| Στερεά κατ’ όγκον | 48% v/v ±1% |
| Στερεά κατά βάρος | 70% w/w ±1% |
| Ειδικό βάρος | 1.52kg/L ±0.02 |
| Ιξώδες | 5 –6 p |
| Στιλπνότητα | <10 μονάδες στις 60ο |
| Πάχος φίλμ ανά στρώση | Υγρού: 62μm Στεγνού: 30μm |
| Στέγνωμα αφής | 1 ώρα |
| Επαναβαφή | Μετά 24 ώρες (οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται σε κρύες και υγρές συνθήκες) |
| Διαλύτης | Διαλυτικό πινέλου ή πιστολιού |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής είναι μεταξύ 5ο C έως 35ο C |
| Ευκαμψία | DIM 53152. Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 6 mm (μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης) |
| Πρόσφυση | ISO 2409. Δεν παρουσιάζει καθόλου αποκόλληση μετά την χάραξη |
| Σκληρότητα | DIM 53152. Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς; >60sec (μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης) |

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία επιφάνειας:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από λάδια, άλατα, σκόνες, σαθρά ή ξεφλουδισμένα χρώματα. Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Εφαρμόζεται με πινέλο ή πιστολέτο σε δύο στρώσεις πάχους 30 μm η κάθε μία.

Τελική στρώση:

Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, αραιωμένο με νερό 5-10%, με ρολό ή πινέλο.

Σπατουλαριστές επιφάνειες:

Σπατουλάρισμα με ακρυλικό στόκο, εν συνεχεία αστάρωμα και δύο στρώσεις πλαστικού χρώματος.

Ξαναβαμμένες επιφάνειες:

Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές εφαρμόζονται δύο χέρια πλαστικού. Διάφορα ελαττώματα στοκάρονται με ακρυλικό στόκο και ασταρώνονται τοπικά με αστάρι νερού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Αντοχή στην υγρασία

DIM 50017. Δεν εμφανίζεται καμία αλλοίωση μετά από 20 κύκλους.

Αντοχή σε ατμόσφαιρα Διοξειδίου του Θείου, SO2

DIM 50018. Δεν εμφανίζεται καμία αλλοίωση μετά από 4 κύκλους.

Τεχνητή παλαίωση

ASTM G53

TT – E 489G (3.5.14)

Μεταβολή: στιλπνότητας <30%,  ΔL,4 έως τις 500 h

Αλατονέφωση

DIM 50021. Δεν εμφανίζεται καμία αλλοίωση έως τις 500h.

## ΕΓΧΡΩΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ VIVELACK ΤΗΣ  - ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Έγχρωμο διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου εσωτερικής χρήσης. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, κουπαστές, ξυλεπενδύσεις και γενικά σε κάθε ξύλινη επιφάνεια. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα και εξασφαλίζει στο ξύλο πλήρη προστασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ελαστικότητα που διατηρείται στον χρόνο

- Εξαιρετική στιλπνότητα που διατηρείται στον χρόνο

- Φωτεινές και αναλλοίωτες αποχρώσεις

- Ισχυρή πρόσφυση σε ξύλινες επιφάνειες

- Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα

- Ομοιόμορφο άπλωμα και τελικό φινίρισμα

| Απόδοση | Περίπου 14 m2/L, ανά στρώση |
| --- | --- |
| Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s) | 455-465 g/L |
| Στερεά κατ’ όγκον | 40.0% v/v ±2% |
| Στερεά κατά βάρος | 49% w/w ±2% |
| Ειδικό βάρος | 0.91/L ±0.02 |
| Ιξώδες | 60-90 sec |
| Στιλπνότητα | Γυαλιστερό:>90 μονάδες στις 60ο Σατινέ: 40 - 50 μονάδες στις 60ο Ματ: <15 μονάδες στις 60ο |
| Πάχος φίλμ ανά στρώση | Υγρού: 70μm Στεγνού: 28μm |
| Στέγνωμα αφής | 3 ώρες |
| Επαναβαφή | Μετά 24 ώρες (οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται σε κρύες και υγρές συνθήκες) |
| Διαλύτης | Διαλυτικό πινέλου ή πιστολιού |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής είναι μεταξύ 5ο C έως 35ο C |
| Προδιαγραφές οικοδομικών επιχρισμάτων διαλύτου | ASTM D 5146. Εφαρμόζονται οι παραπάνω προδιαγραφές διαλύτου |
| Ευκαμψία | DIM 53152. Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 2 mm (μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης) |
| Πρόσφυση | ISO 2409. Ξύλο – παλαιά βερνίκια διαλύτου. Δεν παρουσιάζει καθόλου αποκόλληση μετά την χάραξη |
| Σκληρότητα | DIM 53152. Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς; >15sec (μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης) |
| Τεχνητή παλαίωση | ASTM G 53 TT-E-489G (3.5.14). Μεταβολή: στιλπνότητας < 30%, στις 500h (Δεν παρουσιάζει καμία επιφανειακή αλλοίωση εκτός της γυαλάδας) |

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία επιφάνειας και τελική στρώση:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές  χωρίς σκόνες, λάδια και ρετσίνι και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Για αποτελεσματικότερη προστασία από τους μύκητες και το σαράκι εφαρμόζεται πρώτα ένα χέρι συντηρητικό ξύλου άχρωμο και ακολούθως ένα έως δύο χέρια βερνικιού, ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση, με πινέλο, ρολό ή πιστολέτο.

## ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΞΥΛΑ VIVELACK ΤΗΣ  - ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Γυαλιστερό βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής, που διατηρεί την στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του αναλλοίωτες, κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Σχηματίζει ένα σκληρό και ταυτόχρονα ελαστικό τελείωμα, με αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα

- Πρόσφυση και αντοχή σε σιδηρές και ξύλινες επιφάνειες

- Στιλπνότητα με μεγάλη διάρκεια

- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες

- Διατηρεί τις αποχρώσεις αναλλοίωτες, σε εξωτερικές συνθήκες, για μεγάλο χρονικό διάστημα

- Εξαιρετικό άπλωμα και τελικό φινίρισμα

| Απόδοση | Περίπου 15 m2/L, ανά στρώση |
| --- | --- |
| Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s) | 450 g/L |
| Στερεά κατ’ όγκον | 41-44% v/v (ανάλογα την απόχρωση) |
| Στερεά κατά βάρος | 50-60% w/w (ανάλογα την απόχρωση) |
| Ειδικό βάρος | Λευκό: 1.13kg/L ±0.02 Αποχρώσεις: 0.93-1.13 kg/L |
| Ιξώδες | 7 – 8 P |
| Στιλπνότητα | >90 μονάδες στις 60ο |
| Χρωματικές συντεταγμένες λευκού | L>95, b<3 |
| Πάχος φίλμ ανά στρώση | Υγρού: 70μm Στεγνού: 30μm |
| Στέγνωμα αφής | (Λευκό) 2 ώρες |
| Επαναβαφή | Μετά 16 ώρες (οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται σε κρύες και υγρές συνθήκες) |
| Διαλύτης | Διαλυτικό πινέλου ή πιστολιού |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής είναι μεταξύ 5ο C έως 35ο C |
| Προδιαγραφές οικοδομικών επιχρισμάτων διαλύτου | ASTM D 5146. Εφαρμόζονται οι παραπάνω προδιαγραφές διαλύτου |
| Καλυπτική ικανότητα | ΕΛΟΤ 721 ISO 3905. Για contrast ratio = 0.98 η απόδοση είναι 10m2/L |
| Ευκαμψία | DIM 53152. Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 2 mm (μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης) |
| Πρόσφυση | ISO 2409. Δεν παρουσιάζει καθόλου αποκόλληση μετά την χάραξη |
| Σκληρότητα | DIM 53157. Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς; >50 sec (μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης) |

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία επιφάνειας και τελική στρώση:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές και ελεύθερες από σκουριές, λάδια, άλατα, σκόνες και σαθρά ή ξεφλουδισμένα χρώματα. Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Σιδηρές επιφάνειες

Προηγείται ένα με δύο στρώσεις primer ή αστάρι μετάλλων, με ενδιάμεσο γυαλοχαρτάρισμα και τελικά δύο στρώσεις βερνικοχρώματος.

Ξύλινες επιφάνειες

Μετά την κατάλληλη προεργασία (ξερόζιασμα, λάδωμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα) συνιστάται η χρησιμοποίηση υποστρώματος και μετά δύο στρώσεις βερνικοχρώματος.

Ξαναβαμμένες επιφάνειες με χρώματα διαλύτου

Λειαίνεται η επιφάνεια με γυαλόχαρτο και εφαρμόζονται κατ’ ευθείαν δύο στρώσεις βερνικοχρώματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Αντοχή στην υγρασία

DIM 50017. Δεν εμφανίζεται καμία αλλοίωση μετά από 20 κύκλους.

Αντοχή σε ατμόσφαιρα Διοξειδίου του Θείου, SO2

DIM 50018. Δεν εμφανίζεται καμία αλλοίωση μετά από 4 κύκλους.

Τεχνητή παλαίωση

ASTM G53

TT – E 489G (3.5.14)

Μεταβολή: στιλπνότητας <30%,  ΔL,4 έως τις 500 h

Αλατονέφωση

DIM 50021. Δεν εμφανίζεται καμία αλλοίωση έως τις 500h.

## ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΑΤΙΝΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ AQUACHROM SATIN ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ριπολίνη νερού σατινέ με βάση 100% από ακρυλικές ρητίνες για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Εφαρμόζεται σε ξύλα, τοίχους, γυψοσανίδες, μέταλλα, σκληρό PVC, αλουμίνιο, γυαλί. Έχει χαμηλό ποσοστό πτητικών οργανικών ενώσεων, εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Απόδοση | 11-13 m2/kg, ανά στρώση |
| --- | --- |
| Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s) | 100 g/L* |
| Στερεά κατ’ όγκο | 45,0% v/v ± 1%* |
| Στερεά κατά βάρος | 57,5% w/w ± 1%* |
| Ιξώδες | α) RT: 14-20 P β) ICI: 3,3-4,0 P* |
| Ειδικό βάρος | α) Λευκό: 1,35 kg/L ± 0,02 β) Αποχρώσεις: 1,12 kg/L – 1,36 kg/L |
| Στιλπνότητα | 20-30 μονάδες στις 60ο * |
| Φωτεινότητα | L > 96* |
| Δείκτης λευκότητας | W1 > 86* |
| Δείκτης κιτρινίσματος | Υ1 > 0,5* |
| Πάχος φιλμ ανά στρώση | α) υγρού: 77-91 μm β) στεγνού: 35-41μm* |
| Στέγνωμα αφής | 2 ώρες περίπου |
| Επαναβαφή | Μετά από 6 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται σε κρύες και υγρές συνθήκες) |
| Διαλύτης | Νερό |
| Αραίωση Εφαρμογής | 10-20% κατ’ όγκο |

ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΛΟΤ 721.

SO 3905. Για Contrast Ratio = 0,98 η απόδοση είναι > 11 m2/L (Λευκό)

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

DIN 53157. Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: > 50 sec (μετά από μια εβδομάδα ξήρανσης)

ΠΡΟΣΦΥΣΗ

ISO 2409. Ξύλο-παλιά αλκυδικά. Δεν παρουσιάζει καμία αποκόλληση μετά τη χάραξη.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑΞΗ

ASTM D4946 : >1

ΕΥΚΑΜΨΙΑ

DIN 53152. Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 2mm (μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης).

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Το χρώμα πληροί την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ

Δύο επιστρώσεις υπόστρωμα MULTIPRIMER.

Δύο επιστρώσεις βερνικόχρωμα AQUACHROM SATIN

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

DIN 50017. Δεν εμφανίζεται καμία αλλοίωση μετά από 40 κύκλους

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, SO2

DIN 50017. Δεν εμφανίζεται καμία βλάβη μετά από 3 κύκλους.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ

ASTM G53

TT-E-489G. Μεταβολή: στιλπνότητας < 30%,

ΔL < 4 στις 1000h

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή ελεύθερες από λάδια, άλατα, μούχλα, σκόνες, σαθρά, ή ξεφλουδισμένα χρώματα και κακής συνοχής υλικά.

Επιφάνειες

Καινούργια ξύλα

Εφαρμόζεται ένα χέρι συντηρητικό ξύλου AQUAXYL και εν συνεχεία στοκάρονται τυχόν ατέλειες της επιφάνειας με ακρυλικό στόκο STOCOCRYL και γυαλοχαρτάρετε. Στη συνέχεια εφαρμόζονται ένα με δύο χέρια MULTIPRIMER, με ενδιάμεσο γυαλο-χαρτάρισμα και τελικά εφαρμόζονται δύο χέρια AQUACHROM SATIN.

Τοίχοι, γυψοσανίδες

Ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR ΝΕΡΟΥ και στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 χέρια AQUACHROM SATIN. Όπου απαιτείται τοπικό στοκάρισμα ή σπατουλάρισμα ολόκληρης επιφάνειας, χρησιμοποιείτε τον ακρυλικό στόκο STOCOCRYL.

Ξαναβαμμένες επιφάνειες με χρώματα διαλύτου

Λειαίνεται με γυαλόχαρτο η επιφάνεια και εφαρμόζονται κατ’ ευθείαν δύο χέρια AQUACHROM SATIN.

Μέταλλα, σκληρό PVC, γυαλί, αλουμίνιο

Εφαρμόζεται ένα χέρι MULTIPRIMER και εν συνεχεία δύο χέρια AQUACHROM SATIN. Για την αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών συνιστάται η χρησιμοποίηση του υποστρώματος RUS PRIMER ή ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

Εργαλεία Εφαρμογής

Πινέλο από συνθετική τρίχα και ρολό με κοντό βελούδινο στρογγυλεμένο τρίχωμα (αποφεύγεται το αφρώδες ρολό γιατί μπορεί να δημιουργήσει αφρισμό) και με πιστόλι με μπεκ 1,8mm-2mm.

Τα εργαλεία καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι.

Θερμοκρασία εφαρμογής

Ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής για το AWUACHROM SATIN είναι μεταξύ 10οC και 25οC. Θερμοκρασίες υψηλότερες των 30οC δημιουργούν πρόβλημα στο άπλωμα γιατί το χρώμα στεγνώνει πολύ γρήγορα και σε αυτή την περίπτωση σχετικά μεγάλες επιφάνειες πρέπει να βάφονται τμηματικά με γρήγορες κινήσεις.

## ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ MULTIPRIMER ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ακρυλικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών εφαρμογών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Εφαρμόζεται σε ξύλα, MDF, γυψοσανίδες, τοίχους, σοβάδες, νοβοπάν, μέταλλα, σκληρό PVC, αλουμίνιο, πολυεστέρα, γυαλί. Αποτελεί υπόστρωμα για το AQUACHROM, καθώς και για μόνωση λεκέδων. Το MULTIPRIMER συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση, εύκολο γυαλοχαρτάρισμα, μεγάλη ελαστικότητα και πολύ καλή μόνωση της επιφάνειας.

Έχει χαμηλή οσμή, στεγνώνει γρήγορα και δεν περιέχει μόλυβδο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Απόδοση | 10-12 m2/kg, ανά στρώση |
| --- | --- |
| Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s) | 4 g/L |
| Στερεά κατ’ όγκο | 42,0% v/v ± 1% |
| Στερεά κατά βάρος | 56,5% w/w ± 1% |
| Ιξώδες | RT: 10 – 14 P ICI: 1,4 – 2,0 P |
| Ειδικό βάρος | 1,33 kg/L ± 0,02 |
| Στιλπνότητα | 15-20 μονάδες στις 60ο |
| Πάχος φιλμ ανά στρώση | Υγρού: 83-100 μm στεγνού: 35-42μm |
| Στέγνωμα αφής | 1 ώρα περίπου |
| Επαναβαφή | Μετά από 6 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται σε κρύες και υγρές συνθήκες) |
| Διαλύτης | Νερό |
| Αραίωση Εφαρμογής | 10-20% κατ’ όγκο για ξύλο-τοίχους-μέταλλα και 20-30% για γαλβανιζέ-αλουμίνιο-PVC-γυαλί |

ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΛΟΤ 721.

SO 3905. Για Contrast Ratio = 0,98 η απόδοση είναι > 10 m2/L

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

DIN 53157. Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: > 30 sec (μετά από μια εβδομάδα ξήρανσης)

ΕΥΚΑΜΨΙΑ

DIN 53152. Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 2mm (μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης).

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Το χρώμα πληροί την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3

ΠΡΟΣΦΥΣΗ

ISO 2409. Ξύλο-παλιά αλκυδικά. Δεν παρουσιάζει καμία αποκόλληση μετά τη χάραξη.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑΞΗ

ASTM D4946 : >2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια, σκουριά. Όπου απαιτείται να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Επιφάνειες

Ξύλα, MDF

Αφού πρώτα σπατουλαριστεί η επιφάνεια με ακρυλικό στόκο STOCOCRYL και γυαλοχαρταριστεί, εφαρμόζεται ένα με δυο χέρια MULTIPRIMER.

Τοίχους, γυψοσανίδες, σοβάδες

Ασταρώνονται με αστάρι VIVEDUR νερού και στη συνέχεια εφαρμόζεται ένα με δύο χέρια MULTIPRIMER.

Μέταλλα, γαλβανιζέ, αλουμίνια

Γίνεται απολίπανση με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και εφαρμόζεται ένα χέρι MULTIPRIMER.

Γυαλί, σκληρό PVC, πολυεστέρα

Πλένονται οι επιφάνειες με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα και εφαρμόζεται ένα χέρι MULTIPRIMER.

Εργαλεία Εφαρμογής

Πινέλο από συνθετική τρίχα και ρολό με κοντό βελούδινο στρογγυλεμένο τρίχωμα (αποφεύγεται το αφρώδες ρολό γιατί μπορεί να δημιουργήσει αφρισμό) και με πιστόλι με μπεκ 1,8mm-2mm.

Τα εργαλεία καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι.

Θερμοκρασία εφαρμογής

Το MULTIPRIMER μπορεί να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10οC και 35οC.

## ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ STOCOCRYL  ΤΗΣ  ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το STOCOCRYL είναι λευκός ακρυλικός στόκος φινιρίσματος οικοδομών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, βάσεως νερού. Είναι κατάλληλος για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων από σοβά ή μπετόν και για ξύλα. Είναι κατάλληλος για το γέμισμα ρωγμών και ανωμαλιών βάθους μέχρι 0,5mm. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει και τρίβεται εύκολα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Πηκτικές οργανικές ενώσεις (VOC’s): 27,5g/L

- Ειδικό βάρος: 1,74 ± 0,04 gr

- Στερεά κατά βάρος: 73,6% w/w ± 1

- Στερεά κατ’ όγκο: 53,4% v/v ± 1

- Ιξώδες: BROOKFIELD LVTDV-II (5rpm) 280-380 P ..

- Φωτεινότητα: L ≥ 95,8

- Δείκτης λευκότητας: Wi>76

- Δείκτης κιτρινίσματος: 3,4<Yi<4,0

- Αραίωση: Έτοιμος προς χρήση

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Σπάτουλα ή πιστόλι airless

Προετοιμασία επιφάνειας - Εφαρμογή

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Το STOCOCRYL εφαρμόζεται χωρίς αραίωση με σπάτουλα και μετά από 3 ώρες μπορεί να τριφτεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Εφαρμογή με πιστόλι airless

Αραιώνουμε 5-8% με καθαρό νερό ανάλογα τον τύπο του πιστολιού, την πίεση που μπορεί να επιτευχθεί και τη διάμετρο του ακροφύσιου. Εάν η επιφάνεια μετά το τρίψιμο έχει καθαριστεί και είναι απηλλαγμένη από σκόνες, βάφεται με πλαστικά χρώματα και βερνικοχρώματα. Εάν η επιφάνεια δεν έχει καθαριστεί μετά το τρίψιμο, συνιστάται η εφαρμογή ενός χεριού με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR ΝΕΡΟΥ Ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ και στη συνέχεια βάφεται με πλαστικά χρώματα ή βερνικοχρώματα.

* Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

Στέγνωμα

Συνήθως στην αφή σε 1 ώρα και μπορεί να τριφτεί μετά από 3 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες / υγρές συνθήκες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Το παρόν δεν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο σύμφωνα με την οδηγία 88/379/EEC

- Δεν απαιτείται επισήμανση

## ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ειδικό χρώμα ενός συστατικού βάσεως συνθετικών ρητινών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατάλληλο για διαγραμμίσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων και τσιμεντένιων τσιμεντένιων δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Τύπος | Χρώμα βάσεως αλκυδικής ρητίνης και χλωριωμένου ελαστικού |
| --- | --- |
| Ειδικό βάρος | ΛΕΥΚΟ: 1.60 ± 0.05 gr/cm3 ΚΙΤΡΙΝΟ: 1.59 ± 0.05 gr/cm3 |
| Στερεά κατά βάρος | ΛΕΥΚΟ: 76.5 ± 1% ΚΙΤΡΙΝΟ: 77.5± 1% |
| Στερεά κατ’ όγκον | 57 ± 1% |
| Ιξώδες (25ο C) | 75 – 85 krebs Uniys |
| Στέγνωμα (25οC,σχετική υγρασία 50-55%) | 25 λεπτά μέγιστο για πάχος ξηρού φίλμ 240 μm |
| Χρόνος επαναβαφής (20οC, σχε- τική υγρασία 50%) | Ελάχιστος :30 λεπτά Μέγιστος :24 ώρες |
| Συνιστώμενο πάχος ξηρού φίλμ | 200 – 300 μm |
| Απόδοση | 1.5 m2/kg για πάχος ξηρού φίλμ 240 μm 9 m2/kg για πάχος ξηρού φίλμ 40 μm |
| Αραίωση | Έτοιμο προς χρήση μετά από ανάδευση |

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Εφαρμόζεται με κατάλληλο μηχάνημα για διαγραμμίσεις ή με ρολό ή με πινέλο σε μικρές επιφάνειες.

## ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ VELATURA  ΤΗΣ  ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

H VELATURA της ΒΙΒΕΧΡΩΜ είναι υπόστρωμα, κατάλληλο για τη βέλτιστη εφαρμογή των βερνικοχρωμάτων, VIVEWOOD, PERLADIN, EXTRA NEOCHROM, VIVEMETAL. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες και τοίχους.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:

Ξύλινες επιφάνειες: Μετά την κατάλληλη προεργασία (ξερόζιασμα, λάδωμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα) εφαρμόζετε ένα με δύο χέρια VELATURA.

Τοίχοι: Στοκάρονται και σπατουλάρονται με ακρυλικό στόκο STOCOCRYL και στη συνέχεια εφαρμόζονται ένα με δύο χέρια VELATURA.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής για τη VELATURA είναι μεταξύ 5οC και 35οC.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Προδιαγραφές οικοδομικών χρωμάτων διαλύτου: ASTM D5146. Εφαρμόζονται οι παραπάνω γενικές προδιαγραφές χρωμάτων διαλύτου.

- Καλυπτική ικανότητα: ΕΛΟΤ 721, ISO 3905. Για Contrast Ratio = 0,98  η απόδοση είναι 10 m2/L

- Eυκαμψία: DIN 53152. Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 4mm (μετά από 1 εβδομάδα ξήρανσης)

- Πρόσφυση: ISO 2409. Δεν παρουσιάζει καθόλου αποκόλληση μετά τη χάραξη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Απόδοση: περίπου 18m2/L, ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

- Πηκτικές οργανικές ενώσεις (VOC’s): 380g/L

- Στερεά κατ’ όγκο: 51% v/v ± 1

- Στερεά κατά βάρος: 73% w/w ± 1

- Ιξώδες RT: 8-10 P (DIN 51550, 25oC)

- Ειδικό βάρος: 1,39kg/L ± 0,02 (EΛΟΤ 523)

- Στιλπνότητα: 17-27 μονάδες στις 60o

- Πάχος φιλμ ανά στρώση: α) υγρού: 60μm β) στεγνού: 30μm

- Στέγνωμα αφής: 2 ώρες

- Επαναβαφή: μετά 16 ώρες

Οι χρόνοι αυτοί και για το στέγνωμα αφής και για την επαναβαφή, διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

- Διαλύτης: Διαλυτικό πινέλου ή πιστολιού της ΒΙΒΕΧΡΩΜ

- Αραίωση εφαρμογής: 5-15% κατ’ όγκο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια. Όπου απαιτείται να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

* Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

## ΡΙΠΟΛΙΝΗ  ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ VIVEWOOD  ΤΗΣ  ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ριπολίνη, αλκυδικής βάσης, για ξύλα.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ:

DIN 53157. Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς >20 sec (μετά από 1 εβδομάδα ξήρανσης).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Περιέχει:	Αιθυλομεθυλοκετοξίμη

R10	Εύλεκτο

R66	H παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

S2	Μακριά από παιδιά

S23	Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα

S24	Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα

S46	Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του

S51	Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIVEWOOD SATIN:

- Απόδοση: περίπου 16m2/L, ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

- Πηκτικές οργανικές ενώσεις (VOC’s): 370-390g/L

- Στερεά κατ’ όγκο: 49-53% v/v*

- Στερεά κατά βάρος: 64-74% w/w*

* ανάλογα την απόχρωση

- Ειδικό βάρος: (ΕΛΟΤ 523) α) Λευκό: 1,37kg/L ± 0,02 β) Αποχρώσεις: 1,08kg/L - 1,33kg/L

- Ιξώδες RT: 5-7 P (DIN 51550, 25oC)

- Στιλπνότητα: 30-40 μονάδες στις 60o

- Χρωματικές συντεταγμένες λευκού: L > 96, b<2

- Πάχος φιλμ ανά στρώση: α) υγρού: 70μm β) στεγνού: 36μm *

* λευκό

- Στέγνωμα αφής: Λευκό: 2 ώρες

- Επαναβαφή: μετά 16 ώρες

Οι χρόνοι αυτοί και για το στέγνωμα αφής και για την επαναβαφή, διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

- Διαλύτης: Διαλυτικό πινέλου ή πιστολιού

- Αραίωση εφαρμογής: α) Πινέλο: 0-5%, β) Πιστόλι: 15-25%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIVEWOOD GLOSS:

- Απόδοση: περίπου 18m2/L, ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

- Πηκτικές οργανικές ενώσεις (VOC’s): 305-330g/L

- Στερεά κατ’ όγκο: 54-60% v/v*

- Στερεά κατά βάρος: 65-77% w/w*

* ανάλογα την απόχρωση

- Ειδικό βάρος: (ΕΛΟΤ 523) α) Λευκό: 1,28kg/L ± 0,02 β) Αποχρώσεις: 0,93kg/L - 1,22kg/L

- Ιξώδες RT: 7-9 P (DIN 51550, 25oC)

- Στιλπνότητα: >90 μονάδες στις 60o

- Χρωματικές συντεταγμένες λευκού: L > 96, b<2

- Πάχος φιλμ ανά στρώση: α) υγρού: 70μm β) στεγνού: 42μm *

* λευκό

- Στέγνωμα αφής: Λευκό: 4 ώρες

- Επαναβαφή: μετά 16 ώρες

Οι χρόνοι αυτοί και για το στέγνωμα αφής και για την επαναβαφή, διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

- Διαλύτης: Διαλυτικό πινέλου ή πιστολιού

- Αραίωση εφαρμογής: α) Πινέλο: 0-5%, β) Πιστόλι: 15-25%

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από λάδια, άλατα, σκόνες και σαθρά – ξεφλουδισμένα χρώματα. Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

* Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:

Ξύλινες επιφάνειες: Μετά την κατάλληλη προεργασία (ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα) συνίσταται η χρησιμοποίηση του υποστρώματος VELATURA της ΒΙΒΕΧΡΩΜ και μετά εφαρμόζετε ένα με δύο χέρια VIVEWOOD.

Μεταλλικές επιφάνειες: Εφαρμόζετε ένα με δύο χέρια RUST PRIMER ή ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, με ενδιάμεσο γυαλοχαρτάρισμα και τελικά εφαρμόζετε ένα με δύο χέρια VIVEWOOD.

Ξαναβαμμένες επιφάνειες με χρώματα διαλύτου: Λειαίνετε με γυαλόχαρτο την επιφάνεια και εφαρμόζετε κατευθείαν ένα με δύο χέρια VIVEWOOD.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής για το VIVEWOOD είναι μεταξύ 5οC και 35οC.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Προδιαγραφές οικοδομικών χρωμάτων διαλύτου: ASTM D5146. Εφαρμόζονται οι παραπάνω γενικές προδιαγραφές χρωμάτων διαλύτου.

- Καλυπτική ικανότητα: ΕΛΟΤ 721, ISO 3905. Για Contrast Ratio = 0,98  η απόδοση είναι για το VIVEWOOD SATIN >12 m2/L (Λευκό), για το VIVEWOOD GLOSS >14 m2/L (Λευκό).

- Eυκαμψία: DIN 53152. Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 3mm*

- Πρόσφυση: ISO 2409. Δεν παρουσιάζει καθόλου αποκόλληση μετά τη χάραξη.

- Σκληρότητα: DIN 53157. Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: για το VIVEWOOD SATIN > 40sec*, για το VIVEWOOD GLOSS > 30sec*

* (μετά από 1 εβδομάδα ξήρανσης)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

- Σύστημα βαφής: α) Μία με δύο επιστρώσεις υπόστρωμα VELATURA β) Μία με δύο επιστρώσεις βερνικόχρωμα VIVEWOOD

- Aντοχή στην υγρασία: DIN 50017, Δεν εμφανίζεται καμία βλάβη μετά από 30 κύκλους

- Αντοχή σε ατμόσφαιρα SO2: DIN 50018. Δεν εμφανίζεται καμία βλάβη μετά από 3 κύκλους

- Tεχνητή Παλαίωση: ASTM G53: ΤΤ-Ε-489G Μεταβολή στιλπνότητας <30%, ΔL< 2 στις 500h

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Περιέχει:	Αιθυλομεθυλοκετοξίμη

R10	Εύλεκτο

R66	H παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

S2	Μακριά από παιδιά

S23	Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα

S24	Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα

S46	Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του

S51	Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

## ANTIGRAFFITI  ΤΗΣ  ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Βερνίκι δύο συστατικών, βάσης ακρυλικής πολυουρεθάνης, το οποίο μετά την πλήρη σκλήρυνσή του (7 ημέρες) δεν επιτρέπει την μόνιμη πρόσφυση χρωμάτων στην επιφάνειά του.

Το  ΒΕΡΝΙΚΙ ANTIGRAFFITI είναι κατάλληλο για την προστασία βαμμένων ή άβαφων μεταλλικών και τσιμεντένιων επιφανειών, καθώς και βαμμένων επιφανειών από σοβά. Διατηρεί την μεγάλη στιλπνότητα και εξαιρετική του εμφάνιση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι κατάλληλο για γέφυρες, τοίχους, πόρτες και γενικά επιφάνειες που συνηθίζεται να βάφονται συνθήματα με spray και απαιτούν μεγάλες αντοχές στις καιρικές επιδράσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Θεωρητική Καλυπτική Ικανότητα:  5,6 – 8,5 m2/L, ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμε΄νες επιφάνειες.

- Σχέση ανάμιξης:  3:1 κατ’ όγκο.

- Χρόνος Ζωής Μίγματος: 6 ώρες στους 20οC.

- Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s): ~ 548 g/L.

- Στερεά κατ όγκο: 42,3% v/v

- Στερεά κατά βάρος: 45,3% w/w.

- Ιξώδες: FCA: 30 – 50 sec (Α συστατικό).

- Ειδικό βάρος: 1,00 ± 0,02 kg/L.

- Πάχος φιλμ ανά στρώση στεγνού: 50 έως 75 μm.

- Χρόνος στεγνώματος:

α) Σε αφή: μικρότερος από 3 ώρες

β) Σε βάθος: 3 ημέρες

γ) Πλήρης σκλήρυνση: 7 ημέρες

- Επαναβαφή: Ελάχιστος: 8 ώρες. Μέγιστος: 2-3 ημέρες (ανάλογα με τη θερμοκρασία της επιφάνειας).

  - Οι χρόνοι αυτοί και για το στέγνωμα και για την επαναβαφή, διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

- Αραίωση εφαρμογής: 10-20% με Διαλυτικό Ε/4520.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στενές και ελεύθερες, λάδια, άλατα, σκόνες και σαθρά – ξεφλουδισμένα χρώματα.

Τρόπος Εφαρμογής

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας, τα δύο συστατικά Α και Β αναδέυονται καλά και στη συνέχεια αναμιγνύονται στη σωστή αναλογία. Το μίγμα Α+Β που προκύπτει, αναδεύεται καλά μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεώς του.

Εφαρμόστε δύο στρώσεις ΒΕΡΝΙΚΙ ANTIGRAFFITI.

Για την πρώτη (λεπτή) επίστρωση, το μίγμα αραιώνεται έως 20% με Διαλυτικό Ε/4520. Μετά από το λιγότερο 8 ώρες και όχι περισσότερο από 2-3 μέρες, εφαρμόστε τη δεύτερη και τελική επίστρωση ΒΕΡΝΙΚΙ ANTIGRAFFITI, αραιωμένο έως 10% με Διαλυτικό Ε/4520.

Η εφαρμογή του μίγματος πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 4-5 ώρες από την ανάδευσή του γιατί μετά καταστρέφεται (πήζει).

Το Σύστημα Βαφής αποκτά τις ιδιότητές του μετά από 7-10 μέρες στους 15οC. Το διάστημα αυτό επιμηκύνεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής για το ΒΕΡΝΙΚΙ ANTIGRAFFITI είναι μεταξύ 10οC και 35οC.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ευκαμψία: DIN 53152. Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 2mm.

- Πρόσφυση: ISO 2409. Δεν παρουσιάζει καθόλου αποκόλληση μετά τη χάραξη. ASTM D4541 ≥2 Mpa πάνω σε επιφάνεια μπετόν.

- Σκληρότητα: DIN 53157. Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: > 150sec.

- Αντοχή σε χημικά και οικιακά καθαριστικά: ASTM D 1308-87. Δεν παρατηρούνται αλλοιώσεις της επιφάνειας μετά από 4 ώρες επαφή με διάφορα καθαριστικά και διαλυτικά.

- Επιταχυνόμενη γήρανση: ASTM G53. Μετά 1000 ώρες QUV δεν παρατηρήθηκε φούσκωμα, σκάσιμο, ξεφλούδισμα ή αξιοσημείωτη αλλοίωση του βερνικιού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α

Χn – Επιβλαβές

Περιέχει: Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών

R10: Εύφλεκτο

R20/21: Επιβλαβές, όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

S2: Μακριά από παιδιά.

S16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα.

S23: Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα.

S36/37: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

S46: Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

S51: Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β

Χn – Επιβλαβές

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών.

R10: Εύφλεκτο

## ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Αστάρι Αλουμινίου & Γαλβανιζέ είναι ειδικό, μη τοξικό αστάρι ενός συστατικού, με πολύ καλή πρόσφυση σε μη σιδηρές επιφάνειες όπως αλουμίνιο και γαλβανιζέ λαμαρίνες. Είναι επίσης κατάλληλο για επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και χαλκό. Παρέχει πολύ καλή αντισκωριακή προστασία. Στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη ελαστικότητα και εμφανίζει πολύ καλό άπλωμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Απόδοση | Περίπου 12m2/L, ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες |
| --- | --- |
| Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s) | ~490 g/L |
| Στερεά κατ’ όγκο | 45 ± 1% v/v |
| Στερεά κατά βάρος | 63 ± 1% w/w |
| Ιξώδες RT | 7-8 P (DIN 51550, 25O C) |
| Ειδικό βάρος | 1,34 kg/L ± 0,02 (ΕΛΟΤ 523) |
| Στιλπνότητα | <10 μονάδες στις 60ο |
| Πάχος φιλμ ανά στρώση | 30μm |
| Στέγνωμα αφής | 40 λεπτά |
| Επαναβαφή | Μετά 24 ώρες το συντομότερο. Για την επίτευξη των μέγιστων αποτελεσμάτων στην πρόσφυση (σε γαλβανισμένες επιφ.) προτείνεται η επαναβαφή μετά από 1 εβδομάδα. - Οι χρόνοι αυτοί και για το στέγνωμα αφής και για την επαναβαφή, διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) |
| Διαλύτης | Διαλυτικό πιστολιού της ΒΙΒΕΧΡΩΜ |
| Αραίωση εφαρμογής | Ως 10-15 % κατ’ όγκο |

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Πινέλο και πιστόλι. Μπορεί να εφαρμοσθεί και με ρολό. Καθαρίζονται τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής για το ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ είναι μεταξύ 5ο C και 35ο C.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ευκαμψία:	DIN 53152

Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη cylindrical Mandrel 2mm (μετά από 15 ημέρες ξήρανση).

Πρόσφυση:	ISO 2409

Η αποκόλληση μετά τη χάραξη είναι βαθμίδας: G10-1 σε αλουμίνιο & Gt1-2 σε γαλβανιζέ λαμαρίνα, καλά τριμμένα (μετά από 15 ημέρες ξήρανση).

Σκληρότητα:	DIN 53157

Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: >40 sec (μετά από 1 εβδομάδα ξήρανση).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι προδιαγραφές συστήματος βαφής που αποτελείται από 2 επιστρώσεις x 30μm ΑΣΤΕΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ και 2 επιστρώσεις x 30μm τελικό βερνικόχρωμα EXTRA NEOCHROM είναι οι εξής:

Αντοχή στην υγρασία: 	DIN 50017

Δεν εμφανίζεται καμία βλάβη μετά από 20 κύκλους.

Τεχνητή παλαίωση:	ASTM G53 – TT-E-489G

Μεταβολή: στιλπνότητας <30%, ΔL <4 έως τις 500h.

Αλατονέφωση:	DIN 50021

Δεν εμφανίζεται καμία βλάβη έως τις 500h.

## ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PARKETTLACK 35 της BECKERS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαφανές ημίστιλπνο βερνίκι ακρυλικής πολυουρεθανικής βάσης νερού, ενός συστατικού, εσωτερικής χρήσης, υψηλών μηχανικών αντοχών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Για όλα τα είδη ξύλινων δαπέδων όπως δρυς, ελάτη, πεύκη, σημύδα κλπ.

- Επίσης τοποθετείται και σε παλαιά βερνίκια δύο συστατικών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Σύσταση  :     	Ακρυλικής πολυουρεθανικής βάσης.

Ειδικό βάρος :                 	1.04

Αραίωση:          	Νερό.

Περιεκτικότητα σε στερεά :    	30% του όγκου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

- Καινούργια ξύλα:  Προεπάλειψη προαιρετικά με BECKOSANOLJA (ζωντανεύει τα χρώματα του ξύλου). Αστάρι με PARKETTLACK 35 χωρίς αραίωση. Όταν στεγνώσει μετά από μία ώρα περίπου γυαλοχάρτισμα με Νο 120 – 150. Επάλειψη με  PARKETTLACK 35 σε δύο στρώσεις.

- Παλαιά βερνίκια: γυαλοχάρτισμα όλης της επιφάνειας με Νο 120 – 150. Τυχόν κερί και λούστρο απομακρύνονται.  Επάλειψη με  PARKETTLACK 35 σε δύο στρώσεις.

## ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ELIT  TRAOLJA  ΤΗΣ BECKERS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Βερνίκι εμποτισμού ξύλων, ρουστίκ ματ, βάσεως νερού, οικολογικό ανθεκτικό στις ακτίνες UV, αδιάβροχο, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.

Παρέχει προστασία στο ξύλο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 68800. Τα υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτά HYDROSOLE εισχωρούν βαθιά μέσα στο ξύλο, σταθεροποιούνται στο υπόστρωμα, αυξάνοντας έτσι την αντοχή του ξύλου στις καταστροφικές επιρροές του καιρού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Εφαρμόζεται σε όλα τα είδη ξύλου, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για παράθυρα, πόρτες, πέργκολες, κάγκελα, πάνελ, ξύλινα σπίτια, ξύλινες επενδύσεις, κ.α.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Κατανάλωση	: 8-10m2/λίτρο ανά χέρι

Στέγνωμα	:	Επόμενο χέρι μετά 30 λεπτά

Χρωματικοί τόνοι	: 7 αποχρώσεις ξύλου, μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους. Η «Διάφανη» απόχρωση δεν είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ξύλα με ρητίνες

Ξεπλένονται με διάλυμα νίτρου

Νέα παρθένα ξύλα

Γυαλοχαρτίζονται προς την κατεύθυνση των ινών του ξύλου, εμποτίζονται με ELIT GRUNDOLJA-νερού.

Παλαιά σταθερά βερνίκια

Απαλό γυαλοχάρτισμα

Παλαιά ασταθή φθαρμένα βερνίκια

Πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς

Εφαρμογή

Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι, χωρίς αραίωση σε 2-3 χέρια.

## ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ REGNSTOPP ΤΗΣ BECKERS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διάφανο υλικό εμποτισμού για πλήρη στεγανοποίηση προσόψεων.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Είναι διάλυμα πολυσιλοξανίου (νέας τεχνολογίας), πολύ λεπτόρρευστο, διεισδύει σε βάθος στους πόρους του υποστρώματος, χωρίς να αλλάζει τους χρωματισμούς του. Η απορρόφηση νερού μειώνεται σε 0,8% από 13%, ενώ η περατότητα υδρατμών ελάχιστα αλλάζει από 110gr / m2 / 24ωρο σε 96gr / m2 / 24ωρο. Ανθεκτικό στις υπεριώδης και μεγάλη αντίσταση στα αλκάλια. Δεν απαιτείται συντήρηση για πολλά χρόνια.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, τούβλα, πέτρα, μάρμαρο, γρανίτη, αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοσανίδες, απορροφητικά πλακίδια, πλάκες πεζοδρομίων, κεραμίδια, μωσαϊκά, αρμούς πλακιδίων, ασβεστοχρώματα και βαμμένες επιφάνειες με υδρύαλο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σκέτο με βούρτσα, ρολό ή ψεκάζεται με συνηθισμένο ψεκαστήρα κήπου ή πιστόλι βαφής με χαμηλή πίεση. Η εφαρμογή του πρέπει να είναι πλούσια μέχρι να μην απορροφάται άλλο υλικό. Σε άκρως απορροφητικές επιφάνειες ακολουθεί και δεύτερο χέρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση:	2 m2 / λίτρο

Συνδετικό μέσο:	Πολυσιλοξάνιο

Αδιαπερατότητης νερού:	DIN 18180

Περατότητα Υδρατμών:	DIN 526 15:A

Συσκευασία:	5 λίτρων

## ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΒΑΦΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ PROMAPAINT – E  ΤΗΣ  PROMAT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Βαφή για χάλυβα από συνθετική ρητίνη, η οποία περιέχει συστατικά επιβραδυντικά της φωτιάς. Είναι άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον. Η επικάλυψη εξασφαλίζει αφρώδη μόνωση χωρίς διαλύτες.

Χρησιμοποιείται στο εσωτερικό κτιρίων και σε ανοικτούς χώρους. Όταν υποβάλλεται σε διαδικασία θέρμανσης δημιουργείται στρώμα μονωτικής προστασίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Αντιπυρική βαφή για χαλύβδινες δοκούς, υποστυλώματα και διατομές χαλύβδινων σκελετών, με βαθμό πυροανάσχεσης:  1/2 , 1 ώρες, σύμφωνα με UNE 23-102-81, DIN 4102 και BS 476.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαλύβδινη κατασκευή: υποστυλώματα, δοκοί ή άλλα τεμάχια από χάλυβα με Hp/A ≤ 300 m-1 καθαρή και χωρίς βαφή. Προσοχή Hp = περίμετρος ολοκλήρου του προφίλ.

- Αντιδιαβρωτική πρώτη στρώση

- Αφρώδεις μονωτικές στρώσεις

- Τελική στρώση

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Η βαφή για χάλυβα εφαρμόζεται με κύλινδρο, με πινέλο ή με ψεκαστικό μηχάνημα. Η χαλύβδινη επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερη από σκουριά, λιπαρές ουσίες ή παλιό χρώμα. Υπολείμματα παλαιού χρώματος πρέπει να απομακρύνονται ολοκληρωτικά.

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία του χάλυβα πρέπει να μην είναι μικρότερη των 5ο C.

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό και μη υγρό χώρο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και να αναδεύεται καλά πριν την χρήση.

## ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ SIGMA COATINGS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα αντιπυρικά βερνίκια που χρησιμοποιούνται, έχουν ρόλο επιβραδυντικό και περιορισμού εξάπλωσης της φλόγας. Κατά συνέπεια, υπάρχει κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών για το βαθμό εξάπλωσης της φλόγας, για τη δημιουργία καπνών κλπ.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί κατηγορίες χρόνου πυραντίστασης 60’, 90’, κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την επιβραδυντική βαφή ξύλινων επιφανειών κατά πυρκαγιάς FP 10’ – 15’.

| A/A | ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - Εάν χρειάζεται απολίπανση / απολάδωση, με ειδικό διάλυμα 5% σαπούνι & 5% διάλυμα υδροξειδίου του αμμωνίου. Πλύσιμο με καθαρό νερό. Καλό στέγνωμα. - Ελαφρύ τρίψιμο όλης της επιφάνειας με γυαλόχαρτο. | ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ kg/Lt | ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ % | ΠΑΧΟΣ ΒΑΦΗΣ ΜΙΚΡΑ | ΘΕΩΡΗΤ. ΚΑΛΥΠΤ. m2/Lt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIGMA FIREBARR 600, διαφανές, επιβραδυντικό βερνίκι | 1,33 | 60 | 90 | 6,67 |
| 1α | Δεν χρειάζεται αραίωση | --- | --- | --- | --- |
| 1β | Ελαφρύ τρίψιμο της επιφάνειας με γυαλόχαρτο Νο.150 |  |  |  |  |
| 2 | SIGMA FIREBARR 600, διαφανές, επιβραδυντικό βερνίκι | 1,33 | 60 | 90 | 6,67 |
| 2α | Δεν χρειάζεται αραίωση | --- | --- | --- | --- |
| 3 | α) SIGMA FIREBARR 700 άχρωμο σατινέ ή β) SIGMA FIREBARR 710 άχρωμο, ημιγυαλιστερό | 0,93 | 22 | 19 | 11,58 |
| 3α | Διαλυτικό 21-06 | 2% | --- | --- | --- |
| 4 | α) SIGMA FIREBARR 700 άχρωμο σατινέ ή β) SIGMA FIREBARR 710 άχρωμο, ημιγυαλιστερό | 0,93 | 22 | 19 | 11,58 |
| 4α | Διαλυτικό 21-06 | 2% | --- | --- | --- |
|  | Συνολικό πάχος βαφής, μικρά |  |  | 218 |  |

## ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΜΑΣΤΙΧΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PROMASEAL MA ΤΗΣ PROTECTA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η Promaseal MA είναι διογκούμενη, ελαστομερική μαστίχη, και προσφέρει μόνωση ενάντια σε φωτιά, καπνό και θερμά αέρια. Χρησιμοποιείται για την πυροπροστασία διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων (απλή ή ομαδοποιημένη) και μεταλλικών σωλήνων, καθώς και για την πλήρωση διακένων με σκοπό τη εμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού. Όταν ωριμάσει δημιουργεί ένα ελαστικό και εύκαμπτο μονωτικό που επιτρέπει ποσοστό θλίψης ή ελαστικότητας έως 15% χωρίς να παρατηρηθούν ρηγματώσεις.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- Διογκώνεται και φράζει τα κενά όταν θερμανθεί.

- Πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης σε όλα τα υποστρώματα οικοδόμησης.

- Προστατεύει τον φραγμό από θερμά αέρια, καπνό και υγρασία.

- Αδιαπέραστο από νερό 7 ημέρες από την εφαρμογή.

- Δεν ενδείκνυται για χρήση σε χώρους με υγρασία, εξωτερικούς.

- Εύκολα καθαριζόμενο με νερό πριν την τελική ωρίμανση.

- Μπορεί να χρωματιστεί μετά από 24 ώρες σε θερμοκρασία 20οC.

- Δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά για την υγεία.

- Δεν αποδίδει επικίνδυνα αέρια σε περίπτωση θέρμανσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|  | Promaseal MA |
| --- | --- |
| Χρώμα Σύσταση Πυκνότητα Διόγκωση σε θερμοκρασία 400οC Περιεκτικότητα σε στερεά Ποσοστό σε στάχτη Αντοχή σε UV ακτινοβολία Επιφανειακή σκλήρυνση Ποσοστό μετακίνησης σε δύο κατευθύνσεις (DIN 52455) | Λευκό Πάστα 1,6 ± 0,2g/cm3 (wet), 1,8 ± 0,2g/cm3 (dry) Min 1:1.6 Περίπου 86 ± 8% του βάρους (+120οC) Περίπου 70% (600οC, 15 λεπτά) Εξαιρετική Λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή Επιμήκυνση: καμία ρηγμάτωση ή αστοχία για min 15%. Θλίψη: καμία ρηγμάτωση ή αστοχία για min 15%. |

## ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΛΑΚΕΣ PROMATECT –H  και PROMATECT –L  (promat)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Συμπαγείς πλάκες με βάση πυριτική άμμο και ίνες, χωρίς αμίαντο. Είναι άκαυστες και δουλεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα υλικά από ξύλο. Μπορούν να επεξεργαστούν με συνηθισμένα μηχανήματα και εργαλεία και συνδέονται μεταξύ τους όπως και με άλλα οικοδομικά υλικά με τους συνηθισμένους τρόπους.

Για εξωτερικούς χώρους απαιτείται εμποτισμός με PROMAT 2000.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | PROMATECT -H | PROMATECT -L | PROMATECT –L 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Χαρακτηρισμός υλικού | Ινώδης επίπεδη πλάκα από πυριτική άμμο | Ινώδης επίπεδη πλάκα από πυριτική άμμο | Ινώδης επίπεδη πλάκα από πυριτική άμμο |
| Κατηγορία υλικού | Ακαυστο κατά DIN 4102, BS 476 | Ακαυστο κατά DIN 4102, BS 476 | Ακαυστο κατά DIN 4102, BS 476 |
| Εξάπλωση φλόγας στην επιφάνεια | Κατηγορία 1 κατά BS 476, Part 7 | Κατηγορία 1 κατά BS 476, Part 7 |  |
| Ταξινόμηση κατά Οικοδομικούς κανόνες | Κατηγορία 0 κατά BS 476, Part 6 | Κατηγορία 0 κατά BS 476, Part 6 |  |
| Φαινόμενη πυκνότητα | Περίπου 870 kg/m3 | Περίπου 450 kg/m3 | Περίπου 500 kg/m3 |
| Θερμική αγωγιμότητα | Περίπου 0.175 W/mK | Περίπου 0.83 W/mK | Περίπου 0.09 W/mK |
| Αλκαλικότητα (τιμή pH) | Περίπου 12.0 | Περίπου 9.0 | Περίπου 9.0 |
| Συντελεστής αντίστασης Διάχυσης υδρατμών | Περίπου 20 | Περίπου 3.2 | Περίπου 3.2 |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία (ξήρανση με αέρα) | 5% - 10% | 3.5% - 6% | 3.5% - 5% |
| Ικανότητα απορρόφησης νερού | 0.5 g/cm3 | 0.85 g/cm3 | Max 0.9 g/cm3 |
| Διαστολή μέσα σε νερό 100% κορεσμός | Max 0.39 mm/m | Max 0.87 mm/m | Max 0.9 mm/m |
| Ανοχές κατά μήκος και πλάτος | ±5 mm | ±5 mm | ±5 mm |
| Ανοχές πάχους | 6-10 mm ± 10% 12-20 mm ± 1mm 25 mm ± 1.5mm | ± 0.5 mm | ±0. 5 mm |
| Συντελεστής διαστολής | -6.4x10-6 m/mK (20-6000C) | -2.5-6 m/mK (20-6000C) | -2.5x10-6 m/mK (20-6000C) |
| Είδος επιφάνειας τυπο- ποιημένων πλακών | Επιφάνεια όψεως λεία αντίθετη επιφάνεια σαν κηρύθρα | Επιφάνεια όψεως λεία αντίθετη επιφάνεια σαν κηρύθρα | Επιφάνεια όψεως λεία αντίθετη επιφάνεια σαν κηρύθρα |
| Αντίσταση σε βολταϊκό τόξο | Διαπίστωση με δοκιμή σύμφωνα με Vdw Codes και DIN 53484 |  |  |
| Συμπεριφορά σε ζιζάνια και μούχλα | Δεν μουχλιάζουν και δεν προσβάλλονται από ζιζάνια |  |  |

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

|  | PROMATECT -H | PROMATECT -L | ΣΧΟΛΙΑ Στο RPOMATECT –H η διαμήκης κατεύθυνση είναι ίδια με την κατεύθυνση παραγωγής. Για υπολογισμό αποδεκτού βάρους, συνιστάται η χρησιμοποίηση των παρακάτω τιμών: Κάμψη f ≤ 1/250 Συντελεστής Ασφαλείας Εδρασης v ≥ 3 Κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέτρο ελαστικότητας Ε Κατά μήκος Κατά πλάτος | 4200 Ν/mm2 2900 Ν/mm2 | 1200 Ν/mm2 |  |
| Αντοχή κάμψης Τ Κατά μήκος Κατά πλάτος | 7.6 Ν/mm2 4.8Ν/mm2 | 3.1 Ν/mm2 |  |
| Αντοχή εφελκυσμού Τ Κατά μήκος Κατά πλάτος | 4.8 Ν/mm2 2.6 Ν/mm2 | 1.3 Ν/mm2 |  |
| Αντοχή θλίψης | 9.3 Ν/mm2 | 2.4 Ν/mm2 |  |

## ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ SIKA CRACKSTOP ΤΗΣ SIKA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ίνες Sika Crackstop είναι ίνες πολυπροπυλενίου ειδικής επεξεργασίας. Προσφέρονται σε μικρά σακουλάκια υδροδιαλυόμενα, έτοιμα για πρόσμιξη στο σκυρόδεμα και σε κονιάματα. Επίσης διατίθενται και σε μεγαλύτερες συσκευασίες για μεγάλα έργα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λόγω της ειδικής τους παραγωγής οι ίνες Sika Crackstop διαλύονται πολύ εύκολα στο φρέσκο τσιμεντοκονίαμα, δημιουργούμενα πυκνό δίκτυο, με αποτέλεσμα:

- Τη βελτίωση της συνεκτικότητας κατά τη διάστρωση.

- Την μείωση των ρηγματώσεων κατά την ξήρανση.

- Την βελτίωση της αντοχής σε κρούση και της στεγανότητας του σκληρυμένου κονιάματος.

Είναι προφανές ότι οι ίνες δεν αντικαθιστούν τον στατικό οπλισμό, αλλά είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν τον οπλισμό έναντι ρηγματώσεων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Πλάκες, πίστες, μεγάλες επιφάνειες σκυροδέτησης όπου οι ίνες προσφέρουν έναντι ρηγματώσεων.

- Σκυρόδεμα και κονιάματα υποκείμενα σε κρούσεις.

- Κονιάματα ή σκυρόδεμα που απαιτούν μεγάλη συνεκτικότητα κατά την διάστρωση όπως σε κεκλιμένες επιφάνειες ή παραγωγή προκατασκευών.

- Εκτοξευόμενα κονιάματα μικρού πάχους.

- Προκατασκευασμένα στοιχεία για την βελτίωση των αντοχών σε γωνίες.

- Επιχρίσματα, σοβάδες.

- Κονίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

| Βάση | Ίνες πολυπροπυλενίου με επιφανειακούς παράγοντες διασποράς |
| --- | --- |
| Μήκος | 12mm, 6mm |
| Διάμετρος | 18μm |
| Ειδική επιφάνεια | 250 m2/kg |
| Πυκνότητα | ~0,91 kg/lt |
| Αντοχή εφελκυσμού | 300-400 MPa |
| Μέτρο Ελαστικότητας | 6000-9000 MPa |
| Αριθμός Ινών | 300 εκατομμύρια / kg |

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20 υδροδιαλυτά σακουλάκια των 600 gr Crackstop των 6 ή 12 mm, σε χαρτοκιβώτιο ή χύδην.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χωρίς υγρασία, τουλάχιστον 36 μήνες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Σε σκυρόδεμα ή γαρμπιλόδεμα (αδρανή > 6mm): 1x600 gr Crackstop ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος ή γαρμπιλοδέματος.

Σε κονιάματα και σοβάδες (αδρανή < 6mm): 2x600 gr Crackstop ανά κυβικό μέτρο κονιάματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μήκος 12mm αν τα αδρανή είναι μεγαλύτερα από 10mm και 6mm αν τα αδρανή είναι μικρότερα από 10mm. Προστίθενται στην μπετονιέρα τα απαραίτητα σακουλάκια, ανάλογα με τα περιεχόμενα κυβικά. Ανάμιξη καλά για 2-6 λεπτά.

## ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΤΗΣ DOW WALLMATE CW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το WALLMATE CW της DOW είναι θερμομονωτική πλάκα από εξελασμένη πολυστερίνη, με ομοιογενή δομή στη μάζα που δημιουργεί κλειστές κυψέλες , με διαμόρφωση κλιμακωτής διατομής στην περίμετρο για την αλληλοεπικάλυψη των πλακών κατά την τοποθέτησή  τους.

Η εξελασμένη  πολυστερίνη είναι απαλλαγμένη από υδροχλωροφθοράνθρακες  (HCFCS).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για θερμομόνωση διακένου διπλών εξωτερικών τοίχων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Με απλή μηχανική στερέωση με ειδικά στηρίγματα (6 τεμ./ πλάκα).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Η μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας που συνιστάται είναι 750 C. Αν οι πλάκες έρθουν σε άμεση επαφή με υλικά τα οποία περιέχουν διαλύτες, ενδέχεται να υποστούν διαλυτική επίδραση. Όταν εκλέγεται μία κόλλα,θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τις συστάσεις του παραγωγού όσον αφορά την δυνατότητα χρήσης της κόλλας για αφρώδη εξελασμένη πολυστερίνη.Για να αποφεύγεται προσβολή της επιφανείας, οι πλάκες πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία όταν αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο ύπαιθρο. Οι πλάκες πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να προστατεύονται από εστίες πυρός και υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

|  | #### Μονάδες | #### Μέθοδος | #### Wallmate*CW |
| --- | --- | --- | --- |
| Ελάχιστη πυκνότητα | Kg/m3 | DIN 18164 | 28 |
| Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ σε μέση θερμοκρασία δοκιμής 10ο C (90 ημέρες) | W/mK Kcal/mh0C | DIN 52612 | 0,029 0,025 |
| Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ (Αέρας μ=1) | - | DIN 52615 | 120 |
| Απορρόφηση νερού (δείγμα 28 ημερών | % κατ’ όγκο | DIN 53434 | 0,2 |
| Τριχοειδή αγγεία |  |  | 0 |
| Διαστάσεις | mm |  | 2500X600 |

| Προσφερόμενα πάχη πλακών (mm) | #### 25(1) | #### 30 | #### 40 | #### 50 | #### 60(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συσκευασία (Πλάκες / Δέμα, m2 / Δέμα) | 16/24 | 12/21 | 10/15 | 8/12 | 7/10.5 |

## ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΤΗΣ DOW ROOFMATE SL ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΑΧΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το ROOFMATE SL της DOW είναι θερμομονωτική πλάκα από εξελασμένη πολυστερίνη, με ομοιογενή δομή στη μάζα που δημιουργεί κλειστές κυψέλες , με διαμόρφωση κλιμακωτής διατομής στην περίμετρο για την αλληλοεπικάλυψη των πλακών κατά την τοποθέτησή  τους.

Η εξελασμένη  πολυστερίνη είναι απαλλαγμένη από υδροχλωροφθοράνθρακες  (HCFCS).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για θερμομόνωση δωμάτων – ταρατσών, για μονώσεις απλής μορφής ή με το σύστημα του ανεστραμμένου δώματος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Χωρίς στερέωση με συνεχείς ενώσεις (αρμούς) κατά την μεγάλη διάσταση των πλακών και διακεκομμένες κατά την μικρή. Αν απαιτηθεί σημειακά, απλή στερέωση με πλατυκέφαλες βίδες. Τρόπος επεξεργασίας του υλικού κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Η μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας που συνιστάται είναι 750C. Αν οι πλάκες έρθουν σε άμεση επαφή με υλικά τα οποία περιέχουν διαλύτες ,ενδέχεται να υποστούν διαλυτική επίδραση. Όταν εκλέγεται μία κόλλα, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τις συστάσεις του παραγωγού όσον αφορά την δυνατότητα χρήσης της κόλλας για αφρώδη εξελασμένη πολυστερίνη. Για να αποφεύγεται προσβολή της επιφανείας, οι πλάκες πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία όταν αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο ύπαιθρο. Οι πλάκες πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να προστατεύονται από εστίες πυρός και υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| . | #### Μονάδες | #### Μέθοδος | #### Roofmate* SL |
| --- | --- | --- | --- |
| Πυκνότητα min | Kg/m3 | DIN 18164 | 32-35(1) |
| Συντελεστής θερμικής αγωγιμότηταs λ σε μέση θερμοκρασία δοκιμής 10ο C (90 ημέρες) | W/Mk Kcal/mh0C | DIN 52612 | 0,028 0,024 |
| Αντοχή σε συμπίεση με παραμόρφωση 10% | N/mm2 Kp/cm2 | DIN 53421 | 0,30 3,00 |
| Φορτίο σχεδίασης | N/mm2 Kp/cm2 | - - | 0,11 1.10 |
| Απορρόφηση νερού (δείγμα 28 ημερών | % κατ’ όγκο | DIN 53434 | 0,20 |
| Τριχοειδή αγγεία | Ουδέν | - | 0 |
| Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής και συστολής | mm/mK | BS 4370:13 | 0,07 |
| Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ (Αέρας μ=1) |  | DIN 52615 | 160 |
| Όρια μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας συνεχούς λειτουργίας | 0C | - | +75 / -50 |
| Διατήρηση του σχήματος με φορτίο (0,02 Ν/mm2 στους 800 C) (0,04 N/mm2 στους 700 C) | % % | DIN 18164 DIN 18164 | 2 2 |
| Διαστάσεις | mm |  | 1250X600 |
| Προσφερόμενα πάχη πλακών | mm |  | 20(2),30,40,50 60,70(3),80 |

## STYROFOAM SP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το STYROFOAM  SP της DOW είναι θερμομονωτική πλάκα από εξελασμένη πολυστερίνη, με ομοιογενή δομή στη μάζα που δημιουργεί κλειστές κυψέλες , με διαμόρφωση κλιμακωτής διατομής στην περίμετρο για την αλληλοεπικάλυψη των πλακών κατά την τοποθέτησή  τους.

Η εξελασμένη  πολυστερίνη είναι απαλλαγμένη από υδροχλωροφθοράνθρακες  (HCFCS).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για θερμομόνωση δαπέδων ψυκτικών θαλάμων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Χωρίς στερέωση με συνεχείς ενώσεις (αρμούς) κατά την μεγάλη διάσταση των πλακών και διακεκομμένες κατά την μικρή. Αν απαιτηθεί σημειακά, απλή στερέωση με πλατυκέφαλες βίδες. Τρόπος επεξεργασίας του υλικού κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Η μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας που συνιστάται είναι 750 C. Αν οι πλάκες έρθουν σε άμεση επαφή με υλικά τα οποία περιέχουν διαλύτες ,ενδέχεται να υποστούν διαλυτική επίδραση. Όταν εκλέγεται μία κόλλα, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τις συστάσεις του παραγωγού όσον αφορά την δυνατότητα χρήσης της κόλλας για αφρώδη εξελασμένη πολυστερίνη. Για να αποφεύγεται προσβολή της επιφανείας, οι πλάκες πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία όταν αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο ύπαιθρο. Οι πλάκες πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να προστατεύονται από εστίες πυρός και υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

|  | #### Προδιαγρα-φή | #### Μονάδες | #### StyrofoamSP |
| --- | --- | --- | --- |
| Ελάχιστη πυκνότητα | DIN 53420 | Kg/m3 | 34 |
| Συντελεστής θερμικής αγωγιμότηταs λ 10ο C (90 ημέρες) | DIN 52612 | W/mk | 0,027 |
| Αντοχή σε συμπίεση (τιμή στο όριο διαρροής ή παραμόρφωση 10%) | DIN 53421 | KN/m2 | 350 |
| Μέτρο ελαστικότητας | DIN 53421 | KN/m2 | 14.000 |
| Εφελκυστική αντοχή | DIN 53292 | KN/m2 | - |
| Διατμητική αντοχή | BS 4370 | KN/m2 | - |
| Αντοχή σε μακρόχρονη συμπίεση με παραμόρφωση 2% | - | KN/m2 | 120 |
| Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ | DIN 52615 | - | 100-160 |
| Υδροαπορροφητικότητα (δείγμα 28 ημερών , ολόκληρες πλάκες) | DIN 53434 | % κατ΄ όγκο | 0,5 |
| Τριχοειδή αγγεία |  | - | κανένα |
| Συντελεστής γραμμικής διαστολής | - | mm/mK | 0,07 |
| Όρια μέγιστης / ελάχιστης θερμοκρασίας εφαρμογής | - | 0C | -50 / +75 |
| Συμπεριφορά στη φωτιά | BS 3837 | - | Α |
| Διαστάσεις : πάχη |  | mm | 50 , 75 |
| Πλάτος |  | mm | 600 |
| Μήκος |  | mm | 2.500 |

## ΦΥΛΛΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΤΗΣ DOW ΕTHAFOAM 222 – E   ΠΑΧΟΥΣ 5 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Για απομόνωση κτυπογενούς ήχου ,οριζοντίων επιφανειών , πρίν την διάστρωση του τελικού δαπέδου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το ETHAFOAM  222 – E  της DOW είναι ηχομονωτικό φύλλο πάχους 5 mm από διογκωμένο και εξηλασμένο πολυαιθυλένιο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Απλή διάστρωση χωρίς στερέωση με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά 5 cm.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Οι συσκευασίες (ρολλά) αποθηκεύονται σε ξηρούς χώρους μακριά από υπεριώδεις ακτινοβολίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| ##### Χαρακτηριστικό | #### Μέθοδος | #### Αποτέλεσμα |
| --- | --- | --- |
| Θλιπτική τάση | DIN 53577 | 15 KN/m2 για συμπίεση 10% 35 KN/m2 για συμπίεση 25% 50KN/m2 για συμπίεση 50% |
| Πλαστική παραμόρφωση | DIN 53577 | Επαναφορά στο 85% του αρχικού πάχους μετά από 24ωρη περίοδο επαναφοράς, που ακολούθησε φόρτιση επί 22 ώρες στο 50% της θλιπτικής αντοχής, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 230 C. |
| Αντοχή ελκυσμού | DIN 53571 | 660 KN/m2 κατά τη διεύθυνση εξέλασης |
| Επιμήκυνση ελκυσμού | DIN 53571 | 82% |
| Τάση διάρρηξης σε ελκυσμό | DIN 53575 | 1,2 N/mm κατά την ασθενέστερη διεύθυνση του υλικού |
| Απορρόφηση νερού | ASTM C-272-53 | Μικρότερη του 0,5% κατ΄ όγκο μετά από ολική βύθιση σε νερό επί 24 ώρες |
| Αντίσταση σε διάχυση υδρατμών | BS 3177:1959 | Διαπερατότητα υδρατμών 3,9g/m2 σε 24 ώρες , που αντιστοιχεί σε αντίσταση διάχυσης υδρατμών 52 MN s/g |
| Θερμική αγωγιμότητα | ASTM C-177 | 0,045 W / m0k σε 25 0 C |

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ GEOLAN  FIBRAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Πετροβάμβακας θερμομονώσεων δομικών στοιχείων και δωμάτων σε πλάκες με πυκνότητα από 30kg/m3 έως 200kg/m3 με πάχος από 20 έως 80mm και σε ρολά (πάπλωμα) πυκνότητας 40kg/m3 με πάχος από 50 έως 100mm.

| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: | ΤΥΠΟΣ Β-040 40kg/m3 (Δομικές) | ΤΥΠΟΣ Β-057 75kg/m3 (Ημίσκληρες) | ΤΥΠΟΣ Β-051 150kg/m3 (Δωμάτων) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΤEΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ (στους 10ο (W/MXK) EN 1267: | 0,35 | 0,33 | 0,35 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΝ 13501-1: | Α1 | Α1 | Α1 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΞΗΣ (οC) DIN 4102: | > 1000 | > 1000 | > 1000 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (οC) ΕΝ 4102: | 750 | 750 | 750 |
| ΤΑΣΗ ΘΛΙΨΗΣ Δ ΣΕ 10% ΣΥΜΠΙΕΣΗ (κρα), ΕΝ 826 | - | - | 20 |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΑΣ μ, ΕΝ 12086 | -1 | -1 | -1 |
| ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ (kg/m2), ΕΝ 1609 | < 1 | < 1 | < 1 |
| ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ (kg/m2), ΕΝ 12087 | < 3 | < 3 | < 3 |
| ΤΑΣΗ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (Ν), ΕΝ 12430 | - | - | 200 |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, ISO 354 | 1 | 1 | 0,95 |

## ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ISOVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πετροβάμβακας θερμομονώσεων δομικών στοιχείων και δωμάτων σε πλάκες με πυκνότητα από 30kg/m3 έως 200kg/m3 με πάχος από 20 έως 80mm και σε ρολά (πάπλωμα) πυκνότητας 40kg/m3 με πάχος από 50 έως 100mm.

| ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: | ΤΥΠΟΣ Β-040 40kg/m3 (Δομικές) | ΤΥΠΟΣ Β-057 75kg/m3 (Ημίσκληρες) | ΤΥΠΟΣ Β-051 150kg/m3 (Δωμάτων) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΤEΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ (στους 10ο (W/MXK) EN 1267: | 0,35 | 0,33 | 0,35 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΝ 13501-1: | Α1 | Α1 | Α1 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΞΗΣ (οC) DIN 4102: | > 1000 | > 1000 | > 1000 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (οC) ΕΝ 4102: | 750 | 750 | 750 |
| ΤΑΣΗ ΘΛΙΨΗΣ Δ ΣΕ 10% ΣΥΜΠΙΕΣΗ (κρα), ΕΝ 826 | - | - | 20 |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΑΣ μ, ΕΝ 12086 | -1 | -1 | -1 |
| ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ (kg/m2), ΕΝ 1609 | < 1 | < 1 | < 1 |
| ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ (kg/m2), ΕΝ 12087 | < 3 | < 3 | < 3 |
| ΤΑΣΗ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (Ν), ΕΝ 12430 | - | - | 200 |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, ISO 354 | 1 | 1 | 0,95 |

## ΠΛΑΚΕΣ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ HERAKLITH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θερμομονωτικές  και πυράντοχες πλάκες από αδρανοποιημένες ίνες ξύλου (ξυλόμαλλο) αναμεμιγμένες με κοινό τσιμέντο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Θερμομονωτικές επιστρώσεις με απλή στερέωση, ή τοποθετημένες στον ξυλότυπο πριν την  σκυροδέτηση. Επιδέχονται επίχρισμα οποιασδήποτε σύστασης ή και βαφή με ψεκασμό από ακρυλικό τσιμεντόχρωμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Μεγέθη πλακών | 2000X500=1m2 2000x600=1.2m2 | mm |
| --- | --- | --- |
| Πάχη | 25 35 50 75 | mm |
| Βάρη | 11.5 14.5 19.5 28.0 | Kg/m2 |
| Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ (πιστοποιητικό Κ.Ε.Δ.Ε.) | 0.05279 | Kcal/m2 hoC |
| Αντίσταση θερμοδιαφυγής 1/Λ (πιστοποιητικό Κ.Ε.Δ.Ε.) | 0.4735-0.663-0.947-1.42 | m2 hoC/Kcal |
| Αντοχή σε κάμψη (κατά DIN 1101 σε άνοιγμα 660 mm) | 1.8 1.5 1.3 1.0 | N/mm2 |
| Συμπίεση επί τοις % σε πάχος πλάκας (κατά DIN 1101) σε 3N/mm2 φορτίο | 1.1 1.3 1.7 2.0 | % |
| Σε 1N/mm2 φορτίο | 0.3 0.3 0.3 0.3 | % |
| Αντίσταση διάχυσης υδρατμών | 7 5 5 4 | μ |

Θερμομόνωση:

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας  λ  είναι 0.05279 Kcal/mh o C και παραμένει αμετάβλητος στον χρόνο.

Ηχοαπορρόφηση:

Χάρη στην κυψελωτή μορφή του, απορροφά μεγάλο ποσοστό ηχητικής ενέργειας. Ο μέσος συντελεστής ηχοαπορρόφησης για πάχος 5 cm και για φάσμα συχνοτήτων 250 –2000Hz είναι 0.65.

Ηχομόνωση:

Τοίχος με 5 cm Heraklith  επιχρισμένος στις δύο πλευρές προσφέρει ηχομόνωση 36 db.

Διπλός τοίχος με 5 cm Heraklith προσφέρει ηχομόνωση 52 db.

Η τοποθέτηση πλακών Heraklith 2.5 cm στο κενό, μεταξύ δύο τούβλων, προσφέρει ηχομόνωση μεγαλύτερη από 53 db.

Αντοχή στην φωτιά:

Η ορυκτοποίηση του ξύλου με το τσιμέντο κάνει το Heraklith πρακτικά άκαυστο. Σε περίπτωση φωτιάς δεν παράγει τοξικούς καπνούς και η υψηλή αντοχή του στη φωτιά μπορεί να αυξηθεί περισσότερο με επίχρισμα.

Μηχανικές αντοχές:

Όταν ελεγχθεί σε συμπίεση με φορτίο 3 kg/cm2, παραμορφώνεται λιγότερο από 2% (ενώ η μεγίστη αποδεκτή παραμόρφωση σύμφωνα με το DIN 1101 για το υλικό αυτό είναι 15%).

Η αντοχή του σε κάμψη μεταβάλλεται ανάλογα με το πάχος από 15 έως 30 kg/cm2.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

Οι διαστάσεις πρακτικά δεν μεταβάλλονται λόγω συστολών – διαστολών από τις εκάστοτε αλλαγές θερμοκρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παραμόρφωση διαστάσεων μέχρι μία θερμοκρασία 350ο C.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:

Οι πλάκες  Heraklith έχουν φυσική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Ελεγχόμενες με τις σκληρότερες συνθήκες εναλλαγής κύκλων παγώματος – ξεπαγώματος, δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή. Δείγματα εκτεθειμένα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, για περισσότερα από 25 χρόνια, βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

Δεν σαπίζουν, δεν επιτρέπουν την δημιουργία βρύων και λειχινών, δεν φθείρονται από έντομα και τρωκτικά, έχουν αντίσταση στους ατμούς, διαλύτες και χημικούς αντιδραστήρες γενικά.

## ΞΥΛΟΜΜΑΛΛΟ TEKTALAN ΤΗΣ HERAKLITH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ελαφρές δομικές πλάκες πολλαπλών στρώσεων με πυρήνα πετροβάμβακα.

Αποτελούνται από πετροβάμβακα Heralan βάρους 120 kg/m3 και δύο λεπτές στρώσεις Heraklith πάχους 6mm έκαστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Νέες κατασκευές – φάση σκυροδέτησης (παραμένων ξυλότυπος):

Πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος (πυλωτές και υπόγεια), θερμογέφυρες (δοκοί, τοιχεία και υποστυλώματα).

- Παλιές κατασκευές – τοιχοποιίες:

Επένδυση και στερέωση με βύσματα.

- Βιομηχανικοί χώροι

Επένδυση οροφών, κρεμαστές ψευδοροφές.

- Παντός είδους προκατασκευές

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οργανικά και ανόργανα μονωτικά υλικά διαμορφώνονται με συμπίεση σε ενιαία πλάκα μονωτικού υλικού.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΥΛΗ

Επικαλύψεις με λεπτές στρώσεις ξυλόμαλλου με συνδετική ύλη τσιμέντο.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Αντοχή σε κάμψη κατά DIN 1101q 0.7 Ν/μμ2 (35mm πάχους), 0,5 N/mm2 (50mm πάχους).

Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό: 0,02 N/mm2.

Αντοχή έναντι μηχανικών κραδασμών.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ (DIN 4102)

Πυρήνας πετροβάμβακα, Κατ. Α1 – άκαυστο, στρώσεις Heraklith, Κατ. Β1 – δυσκόλως αναφλεγόμενο.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,040 W/mK.

ΒΑΘΜΟΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ας (DIN 522 12)

Για διάφορα πάχη πλακών και διάφορες τοποθετήσεις.

Συχνότητες σε Hz

| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 0,77 | 0,79 | 0,63 | 0,49 | 0,50 | (Tektalan 50mm, απ’ ευθείας εφαρμογή στο δομικό στοιχείο) |
| 0,50 | 0,75 | 0,74 | 0,78 | 0,59 | 0,57 | (Tektalan 50mm, 200mm απόσταση από το δομικό στοιχείο) |

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ

μ = 5 . Αντοχή έναντι οξέων, αλάτων, οργανικών διαλυτών, αλκοόλης, βενζίνης, αιθέρα, ακετόνης, βενζολίου, ελαίου, κόλλας.

ΑΝΤΟΧΕΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο, σε κρούσεις και κτυπήματα. Αντοχή έναντι ραδιενεργούς και υπεριώδους ακτινοβολίας.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Αντοχή στη σήψη και δημιουργία μυκήτων.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατεργασία με δισκοπρίονο, φρέζα, τρυπάνι, σέγα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος (mm) 2000, πλάτος (mm) 600, πάχος (mm) 35 και 50, επιφάνεια 1,2m2, βάρος 10,5 και 13,5 kg/m2.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Παραμένων ξυλότυπος – πρόσθετη αγκύρωση με πλαστικά άγκιστρα – τοποθέτηση σε έτοιμα δομικά στοιχεία με βύσματα.

Πλαστικά άγκιστρα: 8 τμχ./m2.

Βύσματα: (πλάκες 35mm) – 12 τμχ/m2 (πλάκες 50mm) – 9τμχ/m2

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δεν φορτίζεται ηλεκτροστατικά.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Καμία γνωστή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλάκες 35mm

Παλέτες 35 τμχ., συν. επιφάνεια 42m2

Πλάκες 50mm

Παλέτες 25 τμχ., συν. επιφάνεια 30m2.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Καμία γνωστή.

## ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΛΙΤΗΣ PERLOMIN

Εφαρμογές

Για την παρασκευή αφρώδους κονιοδέματος μικρού ειδικού βάρους, για στρώσεις θερμοηχομόνωσης ή πλήρωσης.

Περιγραφή

Ξηρό φυσικό ορυκτό πέτρωμα, ηφαιστειακής προέλευσης, θρυμματισμένο σε ειδική κακκομετρία 0 – 2.5mm, αυτοδιογκούμενο μετά από αφυδάτωση σε θερμοκρασία 1100οC περίπου.

Παρασκευή κονιοδεμάτων με διογκωμένο περλίτη

| ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ |  |  |  | ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τσιμέντο | (m3) | Τσιμέντο (kg/m3) | Nερό (lt) | Ξηρού Περλιτομπετόν (kg/m3) | Υγρού Μίγματος (kg/m3) |
| 1:4 | 1 | 375 | 300 | 576 | 792 – 824 |
| 1:5 | 1 | 300 | 290 | 488 | 712 – 744 |
| 1:6 | 1 | 250 | 240 | 432 | 632 – 664 |
| 1:8 | 1 | 180 | 180 | 352 | 568 - 600 |

Αντοχή σε συμπίεση και συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας κονιοδεμάτων με διογκωμένο περλίτη

| ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ |  | ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (28 ημερών) (kg/cm3) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (Kcal / m. h. oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ξηρού Περλιτομπετόν (kg/m3) | Υγρού Μίγματος (kg/m3) |  |  |
| 576 | 792 – 824 | 25 – 34 | 0.095 |
| 488 | 712 – 744 | 16 – 23 | 0.080 |
| 432 | 632 – 664 | 10 – 13 | 0.075 |
| 352 | 568 - 600 | 6 – 8 | 0.065 |

Φυσικά χαρακτηριστικά διογκωμένου περλίτη σε ξηρή μορφή

| Μορφή: | Λευκοί κόκκοι |
| --- | --- |
| Οσμή: | Άοσμοι |
| Σημείο Μάλθωσης: | 870 – 1100οC |
| Σημείο Τήξης: | 1280 - 1350οC |
| pH: | 6.5 – 8 (ουδέτερο) |
| Ειδική θερμότης: | 837 J / kg K |
| Δείκτης Πυρίμαχου: | 1.5 (A1 κατά DIN 4102) |
| Ελεύθερη υγρασία: | 1% (μέγιστο) |
| Διαλυτότητα: | Διαλυτό σε θερμό συμπυκνωμένα αλκάλια και υδροφθορικό οξύ. Ελαφρά διαλυτό (2%) σε συμπυκνωμένα ανόργανα οξέα. Πολύ ελαφρά διαλυτό (0.1%) σε αραιωμένα οξέα. |
| Πυκνότητα (φαιν. βάρος): | 32 – 176 kg/m3 |
| Θερμική αγωγιμότητα: | 0.039 – 0.055 W/m.K |

Χημική ανάλυση διογκωμένου περλίτη σε ξηρή μορφή

| Διοξείδιο του Πυριτίου (Si02): | 74.0 – 78.0% |
| --- | --- |
| Οξείδιο του Αργιλίου (Al2O3): | 11.0 – 14.0% |
| Οξείδιο του Καλίου (Κ2Ο): | 2.0 – 4.0% |
| Οξείδιο του Νατρίου (Νa2Ο): | 3.0 – 4.0% |
| Οξείδιο του Ασβεστίου (CaΟ): | 1.0 – 2.0% |
| Οξείδιο του Σιδήρου (Fe2Ο3): | 1.0 – 1.5% |
| Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO): | 0.0 – 0.5% |
| Διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2): | 0.03 – 0.2% |
| Bαρέα Μέταλλα: | Ίχνη |
| Τριοξείδιο του Θείου (SO3): | Ίχνη |
| Κρυσταλλικό Νερό: | 0.33 – 3.0% |

## ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΤΗΣ DOW ROOFMATE TG ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΑΧΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το ROOFMATE TG της DOW είναι θερμομονωτική πλάκα από εξελασμένη πολυστερίνη, με ομοιογενή δομή στη μάζα που δημιουργεί κλειστές κυψέλες , με διαμόρφωση διατομής με εσοχή και γλωσσίδα (ραμποτέ) στην περίμετρο για την αλληλοεπικάλυψη των πλακών κατά την τοποθέτηση τους .

Η εξελασμένη  πολυστερίνη είναι απαλλαγμένη από υδροχλωροφθοράνθρακες  (HCFCS).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών με δετά κεραμίδια .

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Στερεώνονται στο σανίδωμα (πέτσωμα) της στέγης ή στα κύρια δοκάρια με ξύλινες πήχεις. Τρόπος επεξεργασίας , στερέωσης κλπ. σύμφωνα  με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Η μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας που συνιστάται είναι 750 C. Αν οι πλάκες έρθουν σε άμεση επαφή με υλικά τα οποία περιέχουν διαλύτες ,ενδέχεται να υποστούν διαλυτική επίδραση. Όταν εκλέγεται μία κόλλα, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τις συστάσεις του παραγωγού όσον αφορά την δυνατότητα χρήσης της κόλλας για αφρώδη εξελασμένη πολυστερίνη. Για να αποφεύγεται προσβολή της επιφανείας, οι πλάκες πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία όταν αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο ύπαιθρο. Οι πλάκες πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να προστατεύονται από εστίες πυρός και υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

|  | #### Μονάδες | #### Μέθοδος | #### Roofmate* TG |
| --- | --- | --- | --- |
| Πυκνότητα min | Kg/m3 | DIN 18164 | 30 |
| Συντελεστής θερμικής αγωγιμότηταs λ σε μέση θερμοκρασία δοκιμής 10ο C (90 ημέρες) | W/Mk Kcal/mh0C | DIN 52612 | 0,028 0,024 |
| Αντοχή σε συμπίεση με παραμόρφωση 10% | N/mm2 Kp/cm2 | DIN 53421 | 0,25 2,5 |
| Απορρόφηση νερού (δείγμα 28 ημερών | % κατ’ όγκο | DIN 53428 | 0,2 |
| Τριχοειδή αγγεία |  |  | ουδέν |
| Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής και συστολής | mm/m0C |  | 0,07 |
| Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ (Αέρας μ=1) |  | DIN 52615 | 100-200(1) |
| Ορια μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας συνεχούς λειτουργίας | 0C |  | +75 / -50 |
| Συμπεριφορά στη φωτιά και κατάταξη έναντι πυρασφάλειας |  | DIN 4102 | B1 |
| Διαστάσεις | mm |  | 2500X600 |
| Προσφερόμενα πάχη πλακών | mm |  | 30 , 40(2) , 50 |

## ΦΥΛΛΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΤΗΣ DOW ΕTHAFOAM 222 – E   ΠΑΧΟΥΣ 5 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Για απομόνωση κτυπογενούς ήχου ,οριζοντίων επιφανειών , πρίν την διάστρωση του τελικού δαπέδου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το ETHAFOAM  222 – E  της DOW είναι ηχομονωτικό φύλλο πάχους 5 mm από διογκωμένο και εξηλασμένο πολυαιθυλένιο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Απλή διάστρωση χωρίς στερέωση με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά 5 cm.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Οι συσκευασίες (ρολλά) αποθηκεύονται σε ξηρούς χώρους μακριά από υπεριώδεις ακτινοβολίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| ##### Χαρακτηριστικό | #### Μέθοδος | #### Αποτέλεσμα |
| --- | --- | --- |
| Θλιπτική τάση | DIN 53577 | 15 KN/m2 για συμπίεση 10% 35 KN/m2 για συμπίεση 25% 50KN/m2 για συμπίεση 50% |
| Πλαστική παραμόρφωση | DIN 53577 | Επαναφορά στο 85% του αρχικού πάχους μετά από 24ωρη περίοδο επαναφοράς, που ακολούθησε φόρτιση επί 22 ώρες στο 50% της θλιπτικής αντοχής, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 230 C. |
| Αντοχή ελκυσμού | DIN 53571 | 660 KN/m2 κατά τη διεύθυνση εξέλασης |
| Επιμήκυνση ελκυσμού | DIN 53571 | 82% |
| Τάση διάρρηξης σε ελκυσμό | DIN 53575 | 1,2 N/mm κατά την ασθενέστερη διεύθυνση του υλικού |
| Απορρόφηση νερού | ASTM C-272-53 | Μικρότερη του 0,5% κατ΄ όγκο μετά από ολική βύθιση σε νερό επί 24 ώρες |
| Αντίσταση σε διάχυση υδρατμών | BS 3177:1959 | Διαπερατότητα υδρατμών 3,9g/m2 σε 24 ώρες , που αντιστοιχεί σε αντίσταση διάχυσης υδρατμών 52 MN s/g |
| Θερμική αγωγιμότητα | ASTM C-177 | 0,045 W / m0k σε 25 0 C |

## ΚΟΛΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ CAPATECT  ROLLKLEBER  615

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ειδική κόλλα για συγκόλληση φύλλων πολυστερίνης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

Capatect ETICS A/B. Προτείνεται ιδιαίτερα για συγκόλληση πολυστερίνης σε γυψοσανίδες και λείες επιφάνειες με μικρή απορροφητικότητα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- είναι βραδύκαυστο (δύσφλεκτο)

- έχει σταθερή πρόσφυση σε ξύλο και παράγωγα ξύλου καθώς και σε ανόργανες επιφάνειες

- επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό τη διάχυση των υδρατμών

- είναι έτοιμο για χρήση

- έχει εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής

- δίνει μεγάλο χρόνο έκθεσης για εφαρμογή

- έχει μεγάλη ελαστικότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών | μ<15 |
| --- | --- |
| Δύναμη συγκόλλησης φύλλων ξυλοσανίδας (νοβοπάν) V 100 | >0.77 N/mm2 |
| Δύναμη συγκόλλησης φύλλων πολυστερίνης | >0.1 N/mm2 |
| Μέση πυκνότητα | Περίπου 1.38 kg/dm3 |

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Εξαρτάται από τη μέθοδο εφαρμογής, το πάχος του φιλμ και τις ανομοιομορφίες της επιφάνειας.

Εφαρμογή με:

Ρολό, περίπου 2kg/m2

Οδοντωτή σπάτουλα, περίπου 2.5kg/m2

ΧΡΩΜΑ:

Μπεζ.

ΥΦΗ:

Πάστα (παχύρρευστη μάζα).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Προετοιμασία της επιφάνειας:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι ομαλές, καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από υλικά που μπορούν να εμποδίσουν την πρόσφυση.

Προετοιμασία του υλικού:

Το υλικό είναι έτοιμο για χρήση με οδοντωτή σπάτουλα. Αναδεύεται με αναδευτήρα χαμηλής ταχύτητας πριν τη χρήση, ενώ μπορεί να προστεθεί λίγο νερό αν χρειάζεται ώστε το μίγμα να εφαρμόζεται εύκολα. Για εφαρμογή με ρολό προσθέτουμε νερό έως 2%.

Συγκόλληση φύλλων πολυστερίνης:

Συνήθως το Capatect  Rollkleber  615 εφαρμόζεται πάνω στην επιφάνεια αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί στα φύλλα πολυστερίνης.

Εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα:

Εφαρμόζεται ένα ομοιόμορφο στρώμα υλικού και εν συνεχεία δουλεύεται με οδοντωτή σπάτουλα 6*4mm. Αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής για κάθετες επιφάνειες.

Εφαρμογή με ρολό:

Το υλικό απλώνεται με ρολό ώστε να επιτευχθεί καλή διαβροχή της επιφάνειας. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται κατά προτίμηση σε οριζόντιες επιφάνειες. Και στους δύο τρόπους εφαρμογής η κόλλα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις επιφάνειες, οι οποίες μπορεί να καλυφθούν αμέσως με φύλλα πολυστερίνης.

Χρόνος  χρήσης του μίγματος σε 20οC:

Η διάρκεια ζωής του μίγματος είναι περίπου 15min. Σε περίπτωση επιφανειών με μεγάλη απορροφητικότητα, ή όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, ισχυρών ανέμων, έντονης ηλιοφάνειας, επιταχύνεται η διαδικασία στεγνώματος και μπορεί να προκληθεί ελάττωση της πρόσφυσης.

Θερμοκρασία εφαρμογής:

Η ελάχιστη Θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος είναι + 5οC. Το υλικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, δυνατού ανέμου, ομίχλης, υψηλής σχετικής υγρασίας, βροχής ή επικέιμενης βροχής ή παγετού.

Χρόνος στεγνώματος:

Σε Θερμοκρασία + 20οC και σχετική υγρασία ατμόσφαιρας 65% το υλικό στεγνώνει σε 24 ώρες περίπου (εξαρτάται από το πάχος στρώσης).

## ΠΕΙΡΟΙ ΜΕ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΑΡΦΙ CAPATECT  SPREIZDUBEL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι συνδετικοί πείροι Capatect  041 αποτελούνται από ένα ατσάλινο καρφί που περιβάλλεται από πλαστικό σωλήνα  PP8mm, ο οποίος έχει στο ένα άκρο του δίσκο (πεταλούδα) 60mm. Όταν το καρφί σφηνωθεί στον πλαστικό κύλινδρο αυτός διογκώνεται και έτσι μπορεί να στερεώνει και να συγκρατεί σταθερά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Ενίσχυση της στερέωσης των φύλλων πολυστερίνης του συστήματος Capatect ETICS B σε κατάλληλες επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- Δεν σχηματίζουν θερμογέφυρα λόγω της ειδικής τάπας που έχουν

- Είναι εύκολοι στην τοποθέτηση

- Εγγυώνται ασφαλή αγκύρωση σε όλα τα υλικά της οικοδομής

- Αντέχουν στο χρόνο

- Έχουν μεγάλη αντοχή σε δύναμη έλξης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

8mm διάμετρος πλαστικού κυλίνδρου

60mm διάμετρος πλαστικού δίσκου (πεταλούδας)

ΑΠΟΧΡΩΣΗ:

Πορτοκαλί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

8 τεμάχια ανά m2

ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ: (ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ)1

| Είδος υλικού | Δύναμη συγκράτησης (Ν) | Προτεινόμενα φορτία (Ν) |
| --- | --- | --- |
| Μπετόν Β>15 | 1150 | 230 |
| Λεία κοίλα μπλοκ από μπετόν | 850 | 170 |
| Τούβλα με κάθετες οπές | 910 | 180 |
| Ελαφρά τούβλα με κάθετες οπές | 840 | 170 |
| Συμπαγή τούβλα >Mz12 | 1100 | 220 |
| Συμπαγή ασβεστότουβλα >KS12 | 1100 | 220 |
| Αεριζόμενο μπετόν (ΑΑC) G4/GB 4.4 | 770 | 150 |
| Αεριζόμενο μπετόν (ΑΑC) G2/GB 3.3 | 550 | 110 |

1.  Μέσες τιμές 5 δοκιμών με βάθος αγκύρωσης 3.5cm.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Προετοιμασία της επιφάνειας:

Η εφαρμογή των διογκούμενων πείρων πρέπει να γίνεται μετά το στέγνωμα της κόλλας (περίπου 24 ώρες). Αν απαιτείται εφαρμογή νωρίτερα, η εργασία πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, ώστε να μη φύγουν από τη θέση τους τα φύλλα πολυστερίνης.

Πρέπει να επιλέγεται τέτοιο μήκος πείρου ώστε να σφηνώνει σε βάθος τουλάχιστον 3.5cm στη σταθερή επιφάνεια του τοίχου (χωρίς να υπολογίζεται το πάχος του υπάρχοντος σοβά). Όταν η τοιχοποιία αποτελείται από τούβλα με οπές ή από κοίλα μπλοκ μπετόν, τότε απαιτείται βάθος αγκύρωσης 5cm.

Οι πείροι να τοποθετούνται στις άκρες των φύλλων της πολυστερίνης (κοντά στις ενώσεις) και δύο στο κέντρο κάθε φύλλου (συνολικά 8 τεμ ανά m2). Η οπή που ανοίγεται με το τρυπάνι 8mm πρέπει να είναι κατά 15mm βαθύτερη από το μήκος του πείρου.

Χτυπήστε το καρφί του πείρου έτσι ώστε ο δίσκος να έρθει στο ίδιο επίπεδο με την πολυστερίνη. Να αποφεύγετε την βύθιση του δίσκου στη πολυστερίνη και την παραμόρφωσή της.

Να ελέγχετε το σφήνωμα κάθε πείρου στην επιφάνεια και να επανατοποθετείτε, σε διπλανή θέση, όσους δεν έχουν σφηνώσει καλά.

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ  ‘’ΣΚΛΗΡΟΥ ΑΦΡΟΥ’’ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN EN 13163 CAPATECT – PS FASSADENDAMMPLATTEN  600

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Capatect ETICS B που τοποθετούνται με κόλλα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- Είναι βραδύκαυστο (εντάσσεται στη κλάση Β1 σύμφωνα με το DIN 4102)

- Τύπος EPS 040 (ETICS σύμφωνα με το DIN V 4108-10 – οδηγία IVH/FV WDV)

- Υπόκειται σε ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με το πρότυπο BFA

- Ακαυστο τήγμα σε περίπτωση θέρμανσης

- Τεχνητά γηρασμένο

- Δεν συρρικνώνεται

- Είναι διαστατικά σταθερή

- Δεν γηράσκει

- Επιτρέπει την διάχυση

- Είναι τοξολογικά αβλαβής

- Δεν περιέχει αλογόνα σύμφωνα με την CFC (οδηγία απαγόρευσης των αλογόνων)

- Δεν περιέχει φορμαλδεϋδη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| πυκνότητα | 15-20 kg/m3 σύμφωνα με το DIN 53420 |
| --- | --- |
| Ομάδα θερμικής αγωγιμότητας | 040 σύμφωνα με το DIN 18164 |
| Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας | λ=0.047W (M*k) σύμφωνα με το DIN 4108 |
| Αντοχή σε διάτμηση | Περίπου 0.1 N/mm2 σύμφωνα με το DIN 53427 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | >0.1 N/mm2 σύμφωνα με το DIN 18164 – 1/DIBt |
| Αντοχή σε θλίψη/δύναμη για 10% συμπίεση | 0.12 N/mm2 |
| Θερμοκρασία παραμόρφωσης μετά από μακροχρόνια παραμονή | 70ο C |
| Αμετάκλητη μεταβολή μήκους | <15% |
| Απορρόφηση νερού | <3% |
| Διάχυση υδρατμών | 40g/( m2 *d) σύμφωνα με το DIN 52615 |
| Συντελεστής αντίστασης σε διαπερατότητα υδρατμών | μ=20-50 σύμφωνα με το DIN 4108 |
| θερμοχωρητικότητα | Περίπου 150 kwh/m3 |

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

1m2/ m2

ΧΡΩΜΑ:

Λευκό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Σε ξηρό μέρος με προστασία από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία (η μακροχρόνια έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία κιτρινίζει το προϊόν).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Κατάλληλες επιφάνειες:

Είναι οι ανόργανες εξωτερικές επιφάνειες των νέων κτιρίων, καθώς επίσης σταθερές υπάρχουσες επικαλύψεις και γενικά οποιουδήποτε είδους εξωτερική επιφάνεια κτιρίου.

Προετοιμασία της επιφάνειας:

Η τοιχοποιία, το μπετόν ή οι σταθερές υπάρχουσες επικαλύψεις πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από υλικά που μπορεί να εμποδίσουν την πρόσφυση. Πρέπει επίσης να αφαιρούνται υπολείμματα λάσπης, αποκολλημένα χρώματα και σαθροί σοβάδες. Τα πολύ απορροφητικά αμμώδη τμήματα του σοβά πρέπει να αφαιρούνται σε αρκετό βάθος, μέχρι να αποκαλυφθεί στερεό υπόστρωμα και στη συνέχεια να ασταρώνονται με Capatect – Konzentrat  111.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Η κόλλα (της οποίας ο τύπος  καθορίζεται από το είδος της επιφάνειας) εφαρμόζεται στην πίσω πλευρά των φύλλων ως ακολούθως:

Μία λωρίδα υλικού, πλάτους περίπου 5cm, εφαρμόζεται περιμετρικά του φύλλου ενώ αποτίθενται και 3 ‘’στάμπες’’ , στο μέγεθος της παλάμης, στο κέντρο του φύλλου. Το πάχος του εφαρμοζόμενου υλικού πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξομαλύνονται οι ανομοιομορφίες της επιφάνειας, ενώ τουλάχιστον το 40% της επιφάνειας πρέπει να είναι σε επαφή με την κόλλα. Ετσι εξασφαλίζεται η εξομάλυνση ανομοιομορφιών της τάξης του 1cm.

Αν χρησιμοποιηθεί η κόλλα Capatect  Rollkleber 615 η επιφάνεια πρέπει να είναι εντελώς επίπεδη και η κόλλα εφαρμόζεται στην επιφάνεια. Τα φύλλα πρέπει να τοποθετούνται από τη βάση προς την κορυφή, πιεζόμενα μεταξύ τους, καθώς επίσης και πάνω στον τοίχο. Οι σειρές των φύλλων πρέπει να σταυρώνουν κατά 50%. Αν η κόλλα περάσει από τους αρμούς πρέπει να αφαιρείται.

Κατά την τοποθέτηση πρέπει να χρησιμοποιούνται οριζόντια και κάθετα ζύγια. Πιθανοί κενοί αρμοί πρέπει να γεμίζονται με θερμομονωτική ταινία ή, αν χρειάζεται, με τον αφρό Capatect B1. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην αφεθεί κανένα κενό στους αρμούς.

Οι ενώσεις των διαφορετικών επιφανειών (π.χ. μπετόν – τούβλο) καθώς και οι ρωγμές, πρέπει να καλύπτονται από τα φύλλα πολυστερίνης και  από τις δύο πλευρές τουλάχιστον κατά 10cm. Σε αυτά τα σημεία η κόλληση των φύλλων πολυστερίνης πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:

Χρησιμοποιούνται φύλλα πολυστερίνης πάχους 300mm. Υπάρχουν προκατασκευασμένα εξαρτήματα για την κατάλληλη τοποθέτηση της πολυστερίνης. Αυτά τα εξαρτήματα τοποθετούνται και ευθυγραμμίζονται πρώτα και στη συνέχεια τοποθετείται η πολυστερίνη. Γι’ αυτόν τον λόγο συνιστάται η χρήση ενός οδηγού (ράμμα) από την μία έως την άλλη άκρη της επιφάνειας.

Τα φύλλα της πολυστερίνης μπορεί να στερεωθούν επιπρόσθετα και με βίδες. Είναι διαθέσιμα ειδικά φύλλα και εξαρτήματα γι’ αυτή την εφαρμογή.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Η ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος είναι +5ο C. Να αποφεύγεται η επαφή των φύλλων πολυστερίνης με αρωματικούς διαλύτες.

ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

- Capatect-PS-Fassadendämmplatten mit Bossenfräsung 608/04-20 - φύλλα πολυστερίνης εξωτερικής θερμομόνωσης με ανάγλυφη επιφάνεια

- Capatect Dämmkleber 185 – κόλλα

- Capatect - klebe und Armierungsmasse 186M – κόλλα και υλικό ενίσχυσης

- Capatect - klebe und spachtelmasse 190 – κόλλα – στόκος

- Capatect – Rollkleber  615 – κόλλα για εφαρμογή με ρολ

## ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ITALPROFILI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σωλήνας εξαερισμού με στεγανό κάλυμμα σε μορφή που επιτρέπει τον εξαερισμό της μόνωσης, με πεπλατυσμένη βάση έδρασης, από πλαστική ύλη τύπου DUTRAL σκληρής μάζας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Τοποθετείται σε μονώσεις δωμάτων κλασικής ή ανεστραμένης διαστρωμάτωσης. Τοποθετείται στην επιφάνεια του κυψελωτού κονιοδέματος και διαπερνά τις υπερκείμενες στρώσεις, εξέχων της τελικής στρώσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαστάσεις βάσης | 320 χ 320 | 320 χ 320 | 357 χ 357 |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | 75 | 75 | 110 |
| Συνολικό ύψος | 160 | 270 | 325 |
| Ύψος καλύμματος | 160 | 270 | 325 |
| Διάμετρος καλύμματος | 110 | 110 | 145 |

## ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ SARNAFIL  TG 66 - 18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Συνθετική πολυμερισμένη και οπλισμένη στεγανωτική μεμβράνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Ιδιότητα | Μονάδα μέτρησης | Τιμή ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Κανονισμοί |
| --- | --- | --- | --- |
| Πρώτη ύλη |  | Πρωτογενής Πολυολεφίνη |  |
| Χρώμα  Επάνω όψη |  | μπέζ |  |
|  Κάτω όψη |  | μαύρο |  |
| Διαστάσεις  Πλάτος | m | 2.00 |  |
|  πάχος | mm | 1.8 | Nominal |
|  Μήκος ρολλού | m | 15 |  |
|  Βάρος | kg/m² | 1.8 |  |
| Πυκνότητα | g/cm³ | 1.00 | DIN 53479 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | N/mm² | 9 | SIA V 280/2 |
| Επιμήκυνση στο όριο θραύσης | % | 600 | SIA V 280/2 |
| Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία | °C | -40 | SIA V 280/3 |
| Διαστασιολογική σταθερότητα σε υψηλή θερμοκρασία (6h/80°C) | % | < 0.1 | SIA V 280/4 |
| Περατότητα σε υδρατμούς | mg/m²hPa | 2.6 x 10-3 | SIA V 280/6 |
|  Αντίσταση σε διάχυση | m²hPa/mg | 388 | SIA V 280/6 |
|  Πάχος στρώσης αέρα ισοδύναμου σε διάχυση sD | m | 279 | SIA V 280/6 |
|  Συντελστής αντίστασης σε διάχυση  |  | 155‘000 | SIA V 280/6 |
| Αντοχή στο Όζον |  | Απαίτ. πληρ 1) | SIA V 280/7 |
| Θερμική Γήρανση | % | Απαίτ. πληρ 1), 2) | SIA V 280/8 |
| Αντίσταση στο χαλάζι  Ελαστικό υπόστρωμα | m/s | > 35 | SIA V 280/9 |
|  στερεό υπόστρωμα | m/s | > 25 | SIA V 280/9 |
| Τεχνητή γήρανση (Xenon) |  | Απαίτ. πληρ 1) | SIA V 280/10 |
| Αντιριζική Αντοχή |  | Απαίτ. πληρ 1), 2) | SIA V 280/11 |
| Υδατοαπορροφητικότητα (8 μήνες) Απορρόφηση νερού | % | Απαίτ. πληρ 1), 2) | SIA V 280/13 |
|  αλλαγή διαστάσεων | % | Απαίτ. πληρ 1), 2) | SIA V 280/13 |
|  Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία | °C | Απαίτ. πληρ 1), 2) | SIA V 280/13 |
| Αντοχή σε συμπίεση (μακροπρόθεσμα) | N/mm² | Απαίτ. πληρ 2) | SIA V 280/14 |
| Αντοχή σε κρούση | mm | 1100 | SIA V 280/15 |
| Αντοχή συγκόλλησης-Συγκόληση με μηχανή χειρός |  | Απαίτ. πληρ 1), 2) | SIA V 280/16 |
| Αντίσταση σε μικροοργανισμούς |  | Απαίτ. πληρ 1), 2) | SIA V 280/17 |
| Συμπεριφορά σε επιθετικά Υγρά |  | Απαίτ. πληρ 2) | SIA V 280/18 |
| Αντίσταση σε σχίσιμο | N | 220 | DIN 53363 |
| Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής | 1/K | 35 x 10-6 | SIA V 280/19 |
| Θερμική αγωγιμότητα | W/mK | 0.15 | lit. value |
| Αντοχή σε Θερμοκρασία (μακροπρόθεσμα) | °C | 70 | lit. value |
| Κατάταξη Αναφλεξιμότητας |  | B2 | DIN 4102/1 |

| SIA = Swiss Engineer and Architect Association DIN = German Industrial Standard EN = European Standard ISO = International Standards Organization EMPA = Swiss Federal Institute for Materials Testing | - Απαιτήσεις για μεμβράνες δωμάτων - Απαίτηση για στεγανά σε Υδρατμούς Περάσματα |
| --- | --- |

## ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ SARNAFIL  TG 68 - 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Συνθετική πολυμερισμένη και οπλισμένη στεγανωτική μεμβράνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Ιδιότητα | μονάδα μέτρΗΣΗΣ | Τιμή | Κανονισμοί |
| --- | --- | --- | --- |
| Πρώτη ύλη |  | Πρωτογενής Πολυολεφίνη |  |
| Χρώμα  Επάνω όψη |  | Ανοικτό πράσινο |  |
|  Κάτω όψη |  | Σκούρο γκρί |  |
| Διαστάσεις  Πλάτος | m | 2 |  |
|  Πάχος | mm | 2.0 | DIN 16 726 |
|  Βάρος | g/m² | 2000 | DIN 53 352 |
| Πυκνότητα | g/cm³ | 1.0 | DIN 53 479 |
| Αντοχή σε Εφελκυσμό | N/mm² | 9 | DIN EN ISO 527-3/5; DIN 53 455 |
| Επιμήκυνση στο όριο θραύσης | % | > 450 | DIN EN ISO 527-3/5; DIN 53 455 |
| Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία | °C | - 50 | SIA V280/3; DIN 53 361 |
| Διαστασιολογική σταθερότητα σε υψηλή θερμοκρασία(6h/80°C) | % |  0.2 | DIN 53 377; SIA V280/4 |
| Θερμική Γήρανση (70d/70°C) |  |  | SIA V280/8; acc. to DIN 53 508 |
|  αλλαγή διαστάσεων  αλλαγή στην Επιμήκυνση στο όριο θραύσης | % % | < 0.2 < 15 |  |
| Υδατοαπορροφητικότητα (8 μήνες 50 °C) |  |  | SIA V280/13 |
|  αλλαγή διαστάσεων  ορατές αλλαγές  Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία  αλλαγή στην Επιμήκυνση στο όριο θραύσης | % °C % | < 0.5 καμμιά - 50 < 15 |  |
| Μόνιμη Αντοχή στην συμπίεση | N/mm2 | > 7 | SIA V280/14 |
| Αντοχή σε κρούση | mm | 800 | DIN 16 726.5.12; SIA V280/15 |
| Αντίσταση σε μικροοργανισμούς  αλλαγή διαστάσεων | % | < 2 | SIA V280/7; acc. to DIN 53 739 |
| Αντοχή συγκόλλησης Συγκόλληση με μηχανή χειρός |  | Δεν ξεφλουδίζει | DIN 16 726.5.7 |
| Αντοχή σε σχίσιμο | N/mm² | > 1.2 | DIN 16 726.5.11; SIA V280/5 |
| Συντελεστή γραμμικής θερμικής Διαστολής | 1/K | 45 x 10 -6 | EMPA |
| Αντιριζική αντοχή |  | ok | DIN 4062.4.7; SIA V280/11 |
| Κατάταξη Αναφλεξιμότητας |  | B2 | DIN 4102/1 |

| SIA = Swiss Engineer and Architect association DIN = German Institute for Standardization EN = European Standard ISO = International Standards Organization EMPA = Swiss Federal Institute for Materials Testing |  |
| --- | --- |

## ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ SARNAFIL MP 915 - 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύκαμπτο φύλλο πάχους 20mm από πρωτογενή πολυολεφίνη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Ιδιότητα |  |  | Μονάδα μέτρ. | Τιμή | Κανονισμοί |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρώτη ύλη |  |  |  | Πρωτογενής Πολυολεφίνη |  |
| Χρώμα | - Επάνω όψη - Κάτω όψη |  |  | Ανοικτό κίτρινο Σκούρο γκρι |  |
| Διαστάσεις | - Πλάτος - Πάχος |  | m mm | 2 2.0 | DIN 16 726 |
|  | - Βάρος |  | g/m2 | 1900 | DIN 53 352 |
| Πυκνότητα |  |  | g/cm2 | 0.95 | DIN 53 479 |
| Αντοχή σε Εφελκυσμό Επιμήκυνση στο όριο θραύσης |  |  | N/mm2 % | 20 >700 | DIN EN ISO 527-3/5; DIN 53 455 DIN EN ISO 527-3/5; DIN 53 455 |
| Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία |  |  | oC | -50 | SIA V280/03; DIN 53 361 |
| Διαστασιολογική σταθερότητα σε υψηλή θερμοκρασία (6h/80oC) |  |  | % | ≤ 0.2 | DIN 53 377; SIA V280/4 |
| Θερμική γήρανση (70d/70oC) - Αλλαγή διαστάσεων - Αλλαγή στην Επιμήκυνση στο όριο θραύσης |  |  | % % | < 0.2 < 15 | SIA V280/8; acc. To DIN 53 508 |
| Υδατοαπορροφητικότητα (8 μήνες 50 oC) - Αλλαγή διαστάσεων - Ορατές αλλαγές - Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία - Αλλαγή στην επιμήκυνση στο όριο θραύσης |  |  | % oC % | < 0.5 καμμία -50 < 15 | SIA V280/13 |
| Μόνιμη αντοχή στην συμπίεση |  |  | N/mm2 | > 7 | SIA V280/14 |
| Αντοχή σε κρούση |  |  | mm | 750 | DIN 16 726.5.12; SIA V250/15 |
| Αντίσταση σε μικροοργανισμούς |  | - Αλλαγή διαστάσεων | % | < 2 | SIA V280/7; acc/ to DIN 53 739 |
| Αντοχή συγκόλλησης. Συγκόλληση με μηχανή χειρός |  |  |  | Δεν ξεφλουδίζει | DIN 16 726.5.7 |
| Αντοχή σε σχίσημο |  |  | N/mm2 | > 1.2 | DIN 16 726.5.11; SIA V280/5 |
| Συντελεστή γραμμική θερμική διαστολής |  |  | 1/K | 2 x 10 | EMPA |
| Αντιριζική αντοχή |  |  |  | Ok | DIN 4062.4.7; SIA V280/11 |
| Κατάταξη αναφλεξιμότητας |  |  |  | B2 | DIN 4102/1 |

SIA	= Swiss Engineer and Architect association

DIN	= German institute for Standardization

EN	= European Standard

ISO	= International Standards Organization

## ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΟ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ESHACOAT  6 S

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Υδατικό γαλάκτωμα, εξευγενισμένων τύπων ασφάλτου, με συνθετικές ρητίνες.

ΕΦΑΡΜΟΓH:

Φράγμα υδρατμών οριζοντίων και κατακορύφων επιφανειών σκυροδέματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προηγείται επιμελής καθαρισμός των επιφανειών και αφαιρούνται οι σκόνες, τα σαθρά σημεία και τα ξένα σώματα. Ακολουθεί η πρώτη επάλειψη με αραιωμένο υλικό σε αναλογία 1 μέρος όγκου υλικού προς 1 μέρος όγκου νερού. Μετά ακολουθούν δύο επαλείψεις με αραιωμένο υλικό σε αναλογία 1 μέρος όγκου υλικού προς 0.25 μέρη όγκου νερού. Κάθε επάλειψη γίνεται 6 ώρες μετά από την προηγούμενη. Το υλικό εφαρμόζεται με χόρτινη βούρτσα. Μέση ανάλωση αυτούσιου υλικού για κάθε στρώση 0.75kg/m2.

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία κατά ASTM D-2939: Δεν ρέει υπό θερμοκρασία 100οC για 48 ώρες.

Επιμήκυνση κατά ASTM D-412: 180%

Υδατοπερατότητα: Διπλή στρώση υπό πίεση στήλης ύδατος 2Μ επί 8 ώρες δεν παρουσιάζει υδατοπερατότητα (πιστοποιητικό ΚΕΔΕ)

Σε υγρή κατάσταση διαλύεται με νερό.

Μετά την ξήρανση διαλύεται με πετρέλαιο.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή από 5οC μέχρι 40οC.

## ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ESHALAC – 50S  ΤΗΣ  ESHA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ασφαλτικό βερνίκι προστασίας μεταλλικών και από σκυρόδεμα επιφανειών. Χρησιμοποιείται και σαν αστάρι για την καλύτερη πρόσφυση των ασφαλτικών υλικών. Ο τελικός υμένας του είναι ενιαίος και σκληρός. Η πρόσφυσή του στα δομικά υλικά είναι αρίστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Χρησιμοποιείται για:

- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών.

- Στεγανωτική προστασία του σκυροδέματος και ειδικότερα των θεμελίων.

- Προεπάλειψη (αστάρωμα) επιφανειών από σκυρόδεμα για την καλύτερη πρόσφυση της ασφαλτόκολλας ή άλλων ασφαλτικών υλικών στεγάνωσης.

ΣΥΣΤΑΣΗ:

Είναι μίγμα εξευγενισμένων τύπων οξειδωμένης ασφάλτου και διαλυτών. Περιέχει αντιυδρόφιλα υλικά για άριστη πρόσφυση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, ομαλή, καθαρή, χωρίς σκουριές, σκόνες και σαθρά ή ξένα υλικά.

- Εφαρμογή

Συνιστάται η εφαρμογή του, για στεγανωτική προστασία, σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, ενώ για προεπάλειψη (αστάρωμα) αρκεί μία στρώση. Κάθε στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά προς την προηγούμενη και αφού αυτή έχει στεγνώσει. Εφαρμόζεται εν ψυχρώ, με χόρτινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής. Όταν επιβάλλεται αραίωση, αραιώνεται με ειδικό διαλύτη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Εξαρτάται από το είδος και το πορώδες της επιφανείας. Ενδεικτικά αναφέρεται:

- Σε μεταλλικές επιφάνειες:          100-200 g/m2 ανά στρώση

- Σε επιφάνειες από σκυρόδεμα :150-400 g/m2 ανά στρώση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Φυσική κατάσταση :                  Υγρό

Χρώμα :                                     Μαύρο

Ειδικό βάρος :                            0.9 g/m3

Σημείο ζέσεως διαλυτών :         110oC - 120oC

Επίδραση θαλασσίου ύδατος : Ουδεμία

Λόγω του χαμηλού ιξώδους του και των αντιυδρόφιλων υλικών που περιέχει, διεισδύει και προσφύεται στους πόρους της επιφάνειας. Μετά την πάροδο 1-3 ωρών από την εφαρμογή του και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αποβάλλει τους διαλύτες του, παρέχοντας ενιαίο, σκληρό, προστατευτικό και αντιδιαβρωτικό ασφαλτικό υμένα. Ο τελικός υμένας του δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων. Προσβάλλεται από διαλύτες και προϊόντα πετρελαίου.

## ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ AQUAMAT – 2K

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Εύκαμπτο επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών τσιμεντοειδούς μορφής. Μετά την πήξη του σχηματίζει μία μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις, που προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών.

- Πλήρη στεγάνωση ακόμη και σε πίεση 7 at κατά DIN 1048.

- Ατμοπερατότητα.

- Αντοχή σε γήρανση.

- Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες χωρίς προηγούμενο αστάρωμα.

- Εύκολη και οικονομική εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Στεγάνωση νέων ή παλαιών κατασκευών, εσωτερικά ή εξωτερικά, έναντι υγρασίας ή νερού υπό πίεση. Στεγάνωση επιφανειών που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, δονήσεις, παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές όπως ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες, δεξαμενές, υπόγεια γκαράζ, τούνελ, σήραγγες, ζαρντινιέρες κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

|  | AQUAMAT | ADIFLEX - B |
| --- | --- | --- |
| Βάση : | Τσιμεντοειδές κονίαμα | Υδατική διασπορά ακρυλικού πολυμερούς |
| Αναλογία ανάμιξης: | 2.5 μέρη βάρους | 1 μέρος βάρους |
| Χρώμα: | Γκρί / λευκό | λευκό |

Χρόνος ανάμιξης:             3 min

Χρόνος κατεργασίας:       60 min στους +20οC

Φαινόμενο βάρος:            1.56 kg/lit

Δυνατότητα καταπόνησης:

- Από βροχή μετά περίπου 3 ώρες

- Από κυκλοφορία μετά περίπου 1 ημέρα

- Από νερό υπό πίεση μετά περίπου 7 ημέρες

- Από υλικά πλήρωσης σκάμματος μετά περίπου 3 ημέρες

- Από εργασία τοποθέτησης πλακιδίων  μετά περίπου 1 ημέρα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία του υποστρώματος

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα λαδιών, σκόνες, σαθρά υλικά κ.λ.π.

- Σημεία διαρροών πρέπει να σφραγίζονται με το υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο AQUAFIX.

- Φωλιές στο σκυρόδεμα πρέπει να γεμίζονται και να εξομαλύνονται με DUROCRET  , RAPICRET ή με τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με ASOPLAST, αφού πρώτα απομακρυνθούν τα χαλαρά σκύρα και διαβραχεί η επιφάνεια.

- Τα ξύλινα μορέλα και οι φουρκέτες πρέπει να κόβονται σε βάθος 3 cm μέσα στο σκυρόδεμα και οι τρύπες να γεμίζονται με τον παραπάνω τρόπο.

- Υπάρχοντες αρμοί εργασίας ανοίγονται σε μορφή V , σε όλο το μήκος τους, σε βάθος περίπου 3 cm, και γεμίζονται ως άνω.

- Γωνίες σε εσοχή, όπως η συμβολή δαπέδου με τοιχίο, πρέπει να στρογγυλεύονται με DUROCRET, RAPICRET ή με τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με ASOPLAST (διαμόρφωση ‘’λουκιού’’ μορφής τριγώνου με πλευρές 5-6 cm).

- Σε περιπτώσεις τοιχοποιίας πρέπει να προηγηθεί προσεκτικό αρμολόγημα ή μία στρώση τσιμεντοκονίας.

- Σε περιπτώσεις εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπογείων παλιών οικοδομών πρέπει να απομακρυνθεί ο υφιστάμενος σοβάς μέχρι 50 cm υψηλότερα από την στάθμη του υπογείου νερού και στην συνέχεια να εφαρμοστούν τα παραπάνω.

Εφαρμογή:

Το περιεχόμενο  ενός σάκου  AQUAMAT προστίθεται σε 10kg ADIFLEX – B υπό συνεχή ανάδευση, καθώς και μικρή ποσότητα νερού (περίπου 1 kg), ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Το υλικό εφαρμόζεται με βούρτσα σε 2 ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα με την καταπόνηση. Πάχη μεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου ρηγμάτωσης του υλικού. Κάθε νέα στρώση εφαρμόζεται αφού η προηγούμενη έχει στεγνώσει. Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία του ήλιου, την βροχή και τον παγετό.

Μερική ελαστικοποίηση:

Σε περιπτώσεις που η απαίτηση σε ελαστικότητα είναι μικρότερη, μπορούμε να αναμίξουμε 25 kg AQUAMAT με 5 kg ADIFLEX – B, καθώς και ποσότητα νερού ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα (περίπου 4 kg).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Ανάλογα με την επιβάρυνση από το νερό, η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική κατανάλωση του AQUAMAT – 2K και το αντίστοιχο συνολικό πάχος στρώσης του υλικού είναι:

| Επιβάρυνση | Ελάχιστη κατανάλωση | Ελάχιστο πάχος |
| --- | --- | --- |
| Υγρασία | 2.0 kg/m2 | Περίπου 1.5 mm |
| Νερό χωρίς πίεση | 3.0 kg/m2 | Περίπου 2.0 mm |
| Νερό υπό πίεση | 3.5 – 4.0 kg/m2 | Περίπου 2.5mm |

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους ξηρούς και προστατευμένους από τον παγετό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Σε περιπτώσεις νερού υπό πίεση πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η άντληση, που κρατά χαμηλή την στάθμη του νερού, να λειτουργεί συνεχώς (με αυτόματη διάταξη) κατά την διάρκεια των εργασιών και να συνεχίζεται έως ότου σκληρυνθεί αρκετά το AQUAMAT – 2K, δηλαδή για περίπου 7 ημέρες.

- Ο φορέας της στεγανωτικής στρώσης (τοίχος, δάπεδο κλπ.) πρέπει να έχει υπολογιστεί κατάλληλα, ώστε να επαρκεί στατικά στην πίεση του νερού.

- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή του υλικού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +50C και 300C.

- To προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.

- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφύλαξης που αναγράφονται στην συσκευασία.

- Το προϊόν είναι υποαλλεργικό σύμφωνα με τον γερμανικό κανονισμό TRGS 613.

## ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΥΠΩΝ ASIKON - 2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αντικολλητικό υγρό ξυλοτύπων και σιδηροτύπων. Ενεργεί τόσο με φυσικό τρόπο, δημιουργώντας στην επιφάνεια του σκυροδέματος ένα αντικολλητικό φίλμ, όσο και με χημικό τρόπο, αντιδρώντας με την επιφάνεια του σκυροδέματος.

Προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Ιδιαίτερα ισχυρή αντικολλητική ενέργεια

- Αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα στην επιφάνεια του σκυροδέματος

- Απαλλαγή της επιφάνειας του σκυροδέματος από υπολείμματα λίπους ή λαδιού

- Άριστη πρόσφυση του σοβά ή της βαφής στην επιφάνεια του σκυροδέματος

- Προστασία των σιδηροτύπων από την διάβρωση και συντήρηση των ξυλοτύπων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Χρησιμοποιείται για την αντικολλητική επάλειψη σε κάθε είδους ξυλοτύπους και σιδηροτύπους και για την επίτευξη λείων επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Χρώμα :      Καφεκόκκινο

Πυκνότητα: 0.84 kg/lit

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Πριν από την χρήση πρέπει να αναδεύεται καλά. Το υλικό επαλείφεται αυτούσιο με βούρτσα ή ψεκάζεται στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του ξυλοτύπου ή του σιδηροτύπου σε μια όσο το δυνατόν πιο λεπτή στρώση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Περίπου 60 ml/m², ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επαλειφόμενης επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό.

## ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Α – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ PLASTIPROOF

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Υγρό πρόσμικτο που ενεργεί σαν ρευστοποιητικό (ASTM C-494 A, ΣΚ-308, Τύπος Α) και στεγανωτικό μάζας.

Προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Αυξάνει σημαντικά την αντίσταση σε υδατοπερατότητα, είτε αυτή οφείλεται σε υδροστατική πίεση είτε σε τριχοειδή απορρόφηση.

- Αυξάνει την εργασιμότητα χωρίς την προσθήκη νερού

- Δεν έχει δράση αερακτικού

- Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά

- Είναι συμβατό με όλους τους τύπους τσιμέντου Portland.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Βρίσκει εφαρμογή σε κάθε δομική κατασκευή που βρίσκεται σε συνεχή ή παροδική καταπόνηση από το νερό, όπως υπόγεια, δεξαμενές, κανάλια, σήραγγες, βιολογικοί καθαρισμοί, πισίνες, εμφανές σκυρόδεμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Χρώμα :      Καφέ σκούρο

Ιξώδες:        35 mPa.s (Brookfield, +23oC)

Πυκνότητα: 1.12 kg/lit

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Μπορεί να προστεθεί:

- Στο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του σκυροδέματος

- Στο έτοιμο μίγμα λίγο πριν από την χρήση του.

Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί ο ομοιογενής καταμερισμός στην μάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάμιξη για 4-5 λεπτά με περιστροφή του αναμικτήρα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

0.5  επί του βάρους του τσιμέντου (περίπου 1.5–1.8 kg/m3 σκυροδέματος).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH:

- Υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση στον χρόνο πήξης, χωρίς όμως να επηρεασθούν δυσμενώς οι τελικές αντοχές.

- Για την παρασκευή στεγανού σκυροδέματος θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

## ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ G BEVETOL - SPL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Υγρό πρόσμικτο που δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέος φάσματος (ΣΚ 308,ASTM C-494: Τύπος Α, D, & G). Προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Προστιθέμενο κατά την παρασκευή του σκυροδέματος, μειώνει την απαίτηση σε νερό ανάμιξης και συνεπώς την σχέση νερού/τσιμέντου, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των αρχικών και τελικών του αντοχών.

- Συμβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση του τσιμέντου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός εκμετάλλευσής του.

- Διευκολύνει τη συμπύκνωση του σκυροδέματος, δρα ενάντια στην απόμιξη των συστατικών του και βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα και την αντλησιμότητα του.

- Μειώνει σημαντικά τις συστολές κατά την πήξη (αποφυγή ρηγματώσεων).

- Δεν έχει δράση αερακτικού.

- Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την παρασκευή σκυροδέματος υψηλών αντοχών, εμφανούς σκυροδέματος, αντλήσιμου σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Βάση:          Λιγνοσουλφονικό άλας

Χρώμα :      Καφέ σκούρο

Ιξώδες:        112 mPa.s (Brookfield, +23o C)

Πυκνότητα: 1.19 kg/lit

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Μπορεί να προστεθεί:

- Στο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του σκυροδέματος, του γαρμπιλοδέματος και του κονιάματος

- Στο έτοιμο μίγμα λίγο πριν από την χρήση του.

Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί ο ομοιογενής καταμερισμός στην μάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάμιξη για 4-5 λεπτά με περιστροφή του αναμικτήρα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

- Ως υπερρευστοποιητής τύπου G,όταν η δοσολογία κυμαίνεται μεταξύ 0.6 – 0.8 % επί του βάρους του τσιμέντου (1.8 – 2.4 kg/m3 σκυροδέματος).

- Σε μικρότερες δοσολογίες δρα ως απλός ρευστοποιητής τύπου A,D κατά ASTM C-494.

H κατανάλωση του, στην περίπτωση της προσθήκης του στο έτοιμο σκυρόδεμα, εξαρτάται από την εργασιμότητα του σκυροδέματος, όπως αυτό φθάνει στο έργο, και την επιθυμητή τελική εργασιμότητά του.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό.

## ΑΕΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ SIKA - AER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Έτοιμο για χρήση υψηλής συγκέντρωσης αερακτικό πρόσμικτο σκυροδέματος και λοιπών τσιμεντοκονιαμάτων. Η  δραστικότητά του βασίζεται στην εισαγωγή μέσα στο μίγμα συγκεκριμένου μεγέθους και ομοιόμορφα κατανεμημένων φυσαλίδων αέρος, σύμφωνα με A.S.T.M.  C260.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολύ εργάσιμου και ανθεκτικού σκυροδέματος και τσιμεντοκονιάματος για διαστρώσεις πλήρωσης, διαμορφώσεις κλίσεων, απορροών κλπ. Επίσης για:

- Δρόμους, αεροδρόμια, περιοχές προσδέσεων στάθμευσης κλπ.

- Υδροφράγματα και δεξαμενές

- Ογκώδεις κατασκευές σκυροδέματος

- Αύξηση ανθεκτικότητας σε παγετό

- Μόρφωση ρύσεων με τσιμεντοκονία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Ανθεκτικότητα σε παγολυτικά άλατα

- Βελτίωση εργασιμότητας

- Βελτίωση ανθεκτικότητας

- Αύξηση συνοχής μειώνοντας τον κίνδυνο της απόμιξης

- Μείωση της περιεκτικότητας σε νερό χωρίς απώλεια εργασιμότητας

- Ανεπηρέαστος χρόνος πήξης ακόμα και σε υπερδοσολογία

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

0.03 – 0.15 % κατά βάρος τσιμέντου

Τυχόν υπερδοσολογία προκαλεί πολύ μεγάλη αερακτικότητα. Ακριβείς δοσολογίες καθορίζονται από δοκιμές περιεκτικότητας σε αέρα σε δοκιμαστικά μίγματα.

Στους συντελεστές που επηρεάζουν την περιεκτικότητα του αέρα είναι:

- Το είδος, η διαβάθμιση και η αναλογία της άμμου, του τσιμέντου, των αδρανών.

- Ο τύπος, η λεπτότητα του τσιμέντου και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο ανά m3.

- Η αναλογία νερού / τσιμέντου και η θερμοκρασία (για τον λόγο αυτό, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει απαραίτητη μεγαλύτερη δοσολογία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Είδος | Υλικό επιφανειακής δράσης |
| --- | --- |
| Χρώμα | Κίτρινο |
| Ειδικό βάρος | 1.01 kg/l |
| Χλωριόντα | <0.2 % |
| Αποθήκευση | Χωρίς παγετό τουλάχιστον για 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία του |
| Συσκευασία | Βαρέλια των 200kg και σε πλαστικά δοχεία |

## ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ SIKADUR 31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Θιξοτροπική εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για επισκευές και συγκολλήσεις. Πληροί την απαίτηση  ASTM C 881 – 78 Type  I Grade B+C.  Βασίζεται σε ειδικό συνδυασμό ρητινών και αδρανών υψηλών αντοχών. Η κρεμώδης υφή του επιτρέπει την εύκολη και πολλαπλών εφαρμογών χρήση του.

ΕΦΑΡΜΟΓH:

Διατίθεται σε τρείς διαφορετικούς τύπους από πλευράς ταχύτητας αντίδρασης:

γρήγορο, κανονικό και μακράς εργασιμότητας.

Για κατασκευή γεφυρών με σύστημα προκατασκευής υπάρχουν ειδικοί τύποι:

Sikadur 31 SBA type S 02-08.

Οι τύποι Sikadur 31 χρησιμοποιούνται σε συγκολλήσεις, κατασκευές, επισκευές, αποκατάσταση ρωγμών, κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- είναι ευκολόχρηστο

- εφαρμόζεται σε στεγνά και υγρά υποστρώματα

- δεν κρεμάει ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες

- έχει μεγάλες πρώιμες αντοχές

- σκληραίνει χωρίς συρρίκνωση

- εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υλικά

- μεγάλη αντίσταση σε τριβή

- συστατικά διαφορετικού χρώματος (ευκολία στη μίξη)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς λιμνάζοντα νερά και ψαθυρά τμήματα. Υπολείμματα τσιμεντόνερου πρέπει να απομακρυνθούν και το υπόστρωμα πρέπει να τραχυνθεί.

Προεπάλειψη (Primer) δεν απαιτείται.

Ανάμιξη: Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά μαζί με ηλεκτρικό αναμικτήρα επί 2 λεπτά σε χαμηλές στροφές (μέγιστο 600rpm) μέχρι την δημιουργία ομοιογενούς και ομοιόμορφα γκρί μάζας.

Εφαρμογή: Εφαρμοζόμενο σαν συγκολλητικό, περνάμε στις επιφάνειες ένα λεπτό φιλμ με σπάτουλα ή με το χέρι με την προστασία γαντιού. Εφαρμοζόμενο σαν επισκευαστικό, προετοιμάζουμε τυχόν απαιτούμενο ξυλότυπο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μέγιστο πάχος εφαρμογής 30 cm. Σε κάθετες επιφάνειες δεν κρεμάει σε πάχη μέχρι 10 mm. Μετά την ανάμιξη, αδειάζουμε και εφαρμόζουμε το υλικό από ρηχό, πλατύ δοχείο. Σε υγρά υποστρώματα εφαρμόζουμε επίμονα, πιέζοντας στο υπόστρωμα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Οι βέλτιστες θερμοκρασίες εφαρμογής για κάθε τύπο είναι:

Κανονικός              +100C  έως  +300C

Γρήγορος                 +50C  έως  +150C

Μακράς εργασίας  +200C  έως  +300C

Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες ο χρόνος εργασιμότητας μειώνεται. Αντίθετα σε χαμηλότερες τα υλικά γίνονται δυσκολώτερα στην εφαρμογή και καθυστερεί η πήξη τους

ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ:

| #### + 0C | #### ΚΑΝΟΝΙΚΟ | #### ΓΡΗΓΟΡΟ | #### ΜΑΚΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | - | - | 25min |
| 30 | 20min | - | 50min |
| 20 | 40min | 20min | 90min |
| 10 | 90min | 40min | - |
| 5 | - | 60min | - |

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Χρώμα: | Ανοικτό γκρί(Συστ. Α λευκό, Συστ. Β μαύρο) |
| --- | --- |
| Αποθήκευση: | Κανονικό / γρήγορο: + 50C έως + 250C Μακράς εργασίας: + 100C έως + 400C |
| Χρόνος αποθήκευσης: | 12 μήνες σε στεγνό χώρο σε κλειστή συσκευασία |
| Πυκνότητα: | 1.65 kg/lt |
| Ανάμιξη Α:Β = | 2 : 1 κ.β. (μακράς), 3 : 1 κ.β. (κανονικό/γρήγορο) |

ΑΝΤΟΧΕΣ  (N/mm2):

|  | Κανονικό/γρήγορο 10 ημ. 10 - 20 0C | Μακράς 10 ημ. 20 - 30 0C |
| --- | --- | --- |
| Αντοχή σε συμπίεση: | 60 - 70 | 50 - 60 |
| 24 hrs 200 C | 40 - 45 | - |
| 24 hrs 300 C | 35 - 40 | - |
| 24 hrs 500 C | - | 40 - 45 |
| Αντοχή σε κάμψη: | 30 - 40 | 20 - 25 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό: | 15 - 20 | 1520 |
| Πρόσφυση σε σκυρόδεμα: | 3.5 | 3 -3.5 (αστοχία) |
| Πρόσφυση σε σίδερο: | 15 | 15 |
| Μέτρο Young: | 4300 | 4300 |
| Συντελεστής γραμμικής διαστολής: | 50 Χ 10-6 / 0c |  |
| Συσκευασία Α+Β: | 1.25 kg / 2kg | 5kg |

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:   Συστ. Α:   4. Βλ. σήμανση στην συσκευασία     Συστ. Β:   Καμμία

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:     Συστ. Α:   Ακίνδυνο                                            Συστ. Β:    8 / 65 c

## ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ   2  ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ SIKADUR  32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. Εφαρμοζόμενη σε παλαιό σκυρόδεμα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση με το νέο σκυρόδεμα.

Πληροί την απαίτηση  ASTM C 881 – 78 Type  II, Grade 2 Class B+C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Προσφέρει πολύ μεγαλύτερη πρόσφυση έναντι αποκόλλησης από την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος.Συνιστάται επομένως σε περιπτώσεις απαιτήσεων στατικής πρόσφυσης παλαιού με νέο σκυρόδεμα. Εφαρμόζεται ως μέσο επικόλλησης και σε κονιάματα, οπλισμούς, μέταλλα κλπ.

Διατίθεται σε δύο τύπους: κανονικής (normal) και μακράς εργασιμότητας (long pot life).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- είναι ευκολόχρηστο

- δεν περιέχει διαλύτες

- δεν προσβάλλεται από την υγρασία

- εφαρμόζεται ακόμη και σε υγρά υποστρώματα

- είναι εργάσιμο και σε χαμηλες θερμοκρασίες

- έχει μεγάλες αντοχές.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

0.3 – 0.8  kg/m2  ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς λιμνάζοντα νερά και ψαθυρά τμήματα. Υπολείμματα τσιμεντόνερου πρέπει να απομακρυνθούν και το υπόστρωμα να τραχυνθεί.

Ανάμιξη: Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές (μέγιστο 600rpm) μέχρι την δημιουργία ομοιογενούς και ομοιόμορφα γκρί μάζας.

Εφαρμογή: Εφαρμόζουμε στην προετοιμασμένη επιφάνεια με βούρτσα, ρολλό ή ψεκασμό. Σε υγρά υποστρώματα το εφαρμόζουμε επίμονα, πιέζοντας στο υπόστρωμα με την βούρτσα. Σκυροδετούμε μέσα στον χρόνο ενέργειας με το Sikadur 32 ακόμα να κολλά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  (200 C, 65% RH, 10 ημ.  LP: 350 C)

| Χρώμα: | Ανοικτό γκρί |
| --- | --- |
| Αποθήκευση: | Σε στεγνό χώρο, μεταξύ 5 - 300C |
| Χρόνος αποθήκευσης: | 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία |
| Πυκνότητα: | 1.4 kg/lt |
| Ανάμιξη : | Α : Β = 2:1 κ.β. |

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

| 00C | NORMAL | L.P. |
| --- | --- | --- |
| 400 C | - | 20 min |
| 300 C | 15 min | 40 min |
| 200 C | 25 min | 90 min |
| 100 C | 60 min |  |
| 50 C | 120 min |  |

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| 400 C | - | 4 hr |
| --- | --- | --- |
| 300 C | 1 hr | 8 hr |
| 200 C | 3 hr |  |

ΑΝΤΟΧΕΣ  (N/mm2):

| Αντοχή σε συμπίεση: | 60 - 70 |
| --- | --- |
| Αντοχή σε κάμψη: | 30 - 35 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό: | 18 - 20 |

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:   Συστ. Α:   4. Βλ. σήμανση στην συσκευασία     Συστ. Β:   Καμμία

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:     Συστ. Α:   Ακίνδυνο                                            Συστ. Β:    8 / 65 c

## ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ RUREPOX ΤΗΣ RUREDIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το Rurepox C είναι μια κόλλα δύο συστατικών με βάση εποξειδική ρητίνη, χωρίς διαλύτες, η οποία, όταν αναμειχθεί, δημιουργεί ένα θιξοτροπικό μίγμα που απλώνεται με πινέλο.

Τυπικές Εφαρμογές

Εγχύσεις μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος και, γενικότερα, για όλες τις περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητή η πρόσφυση ενός τσιμεντοκονιάματος σε υπόβαθρα διαφόρων τύπων με τη δημιουργία δομικού δεσμού.

Συσκευασία, Αποθήκευση, Δοσολογία, Απόδοση

Το Rurepox C διατίθεται σε έτοιμες συσκευασίες των 1,5 ή 3 kg (συστατικό Αρητίνη + συστατικό Β καταλύτης, τα οποία αναμειγνύονται πριν τη χρήση.

Αναλογίες του μίγματος Α:Β = 6,5:1.

Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ +10οC έως και +35οC.

Η κατανάλωση του Rurepox C εξαρτάται από την τραχύτητα του υπόβαθρου. Ενδεικτικά, με 1 kg προϊόντος καλύπτονται περίπου 1,5 - 1,8 m2 επιφάνειας με φιλμ πάχους 500 microns.

Συμβουλές Χρήσης

Προετοιμασία της επιφάνειας

Πριν την εφαρμογή του Rurepox C, καθαρίστε καλά την επιφάνεια με μεταλλική βούρτσα, αμμοβολή ή ριπές νερού υπό πίεση. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι τραχύ, ανθεκτικό και συμπαγές. Η επιφάνεια του σκυροδέματος μπορεί να είναι υγρή, αλλά όχι βρεγμένη. Σε περίπτωση μετάλλου, πρέπει να προηγηθεί αμμοβολή έως τη λεύκανση.

Ανάμιξη των συστατικών Α + Β

Προσθέστε το συστατικό Β (σκληρυντικό) στο συστατικό Α (ρητίνη) και ανακατέψτε με δράπανο ανάμιξης σε χαμηλή ταχύτητα έως ότου σχηματιστεί ομοιογενής μάζα. Αποφύγετε τη χρήση ποσοτήτων που δεν τηρούν την ακριβή αναλογία ανάμιξης.

Τρόπος εφαρμογής

Εμποτίστε την επιφάνεια έγχυσης με πινέλο, γεμίζοντας τις κοιλότητες ομοιόμορφα. Στερεώστε γρήγορα τους τύπους και εκτελέστε την έγχυση του νέου σκυροδέματος ελέγχοντας την ποιότητα παρασκευής, τη συνεκτικότητα και την ωρίμανση. Η ρητίνη διατηρείται αποτελεσματική επί 4 ώρες (στους +20οC) και κατά συνέπεια επιτρέπει την προετοιμασία του τύπου και της έγχυσης. Αποφύγετε την έγχυση μετά την πάροδο του χρόνου αυτού. Τηρείτε τους χρόνους Pot Life (χρήση αναμεμειγμένης συσκευασίας) και Open Time (επικάλυψη σκυροδέματος) που αναγράφονται στον πίνακα.

Επιρροή της θερμοκρασίας

Το Rurepox C δεν πρέπει να εφαρμόζεται ποτέ σε θερμοκρασία κάτω των +10οC. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες πρέπει να λαμβάνονται μέτρα μόνωσης και θέρμανσης της περιοχής.

| Χρόνος Σκλήρυνσης |  |  |
| --- | --- | --- |
| Θερμοκρασία οC | Pot-life (1kg) (ώρες) | Open-time (ώρες) |
| 10 | 4 | 6 |
| 15 | 3 | 5 |
| 20 | 2 | 4 |
| 30 | 1 | 3 |
| 40 | 0,5 | 3 |

Χειρισμός

Το σύστημα Rurepox C δεν περιέχει διαλύτες. Παρόλα αυτά, επειδή πρόκειται για χημικό προϊόν, λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Σε περίπτωση εφαρμογής σε κλειστούς χώρους, εξασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό. Μην πετάτε τα υπολείμματα στην αποχέτευση. Μετά τη χρήση, καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με διαλυτικό νίτρου

Χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος:	1,5 ± 0,05 kg/λίτρο

Αντοχή σε θλίψη:	95 – 100 Ν/mm2

Μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη:	3.800 – 4.200 Ν/mm2

Αντοχή σε κάμψη:	50 – 55 Ν/mm2

Πρόσφυση για άμεσο εφελκυσμό

- σε στεγνό σκυρόδεμα:	6,5 – 7 Ν/mm2 (θραύση 100% σκυρ.)

- σε υγρό σκυρόδεμα:	5 – 5,5 Ν/mm2 (θραύση 75% σκυρ.)

Διάτμηση:	13 – 16 Ν/mm2 Ειδικό βάρος:	1,5 ± 0,05 kg/λίτρο

Αντοχή σε θλίψη:	95 – 100 Ν/mm2

Μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη:	3.800 – 4.200 Ν/mm2

Αντοχή σε κάμψη:	50 – 55 Ν/mm2

Πρόσφυση για άμεσο εφελκυσμό

- σε στεγνό σκυρόδεμα:	6,5 – 7 Ν/mm2 (θραύση 100% σκυρ.)

- σε υγρό σκυρόδεμα:	5 – 5,5 Ν/mm2 (θραύση 75% σκυρ.)

Διάτμηση:	13 – 16 Ν/mm2

Ιδιότητες

Υψηλή ικανότητα πρόσφυσης ακόμη και σε υγρά, αλλά όχι βρεγμένα υπόβαθρα.

Εξαιρετική μηχανική αντοχή.

Απόλυτη στεγανότητα στο νερό και στον ατμό.

Ικανοποιητική αντοχή στα χημικά.

## ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΙΓΜΕΝΟ, ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΡΕΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EMACO S55 ΤΗΣ DEGUSSA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το EMACO S55 είναι ένα έτοιμο για χρήση προϊόν σε μορφή σκόνης. Αναμεμειγμένο με το νερό δίνει ρεοπλαστικό (ρευστό χωρίς διαχωρισμό) κονίαμα χωρίς συρρίκνωση, τόσο στην πλαστική, όσο και στην σκληρυμένη κατάσταση, στεγανό και ανθεκτικό, με υψηλές μηχανικές αντοχές και υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα. Το EMACO S55 δεν περιέχει μεταλλικά αδρανή και χλωριούχα άλατα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το EMACO S55 συσκευάζεται σε σάκκους των 30kg ανθεκτικούς στην υγρασία, εύκολους στην αποθήκευση και στην μεταφορά χάρη στο μικρό τους βάρος. Αποθηκεύστε το υλικό αυτό σε χώρο σκεπασμένο και ξηρό. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν ο σάκκος είναι κατεστραμμένος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Για την σωστή ανάμιξη του κονιάματος EMACO S55, συνιστάται η ακόλουθη διαδικασία:

- Ελέγξατε ότι η διαθέσιμη ποσότητα του EMACO S55 είναι επαρκής για την πάκτωση των μηχανημάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι για να ληφθεί 1m3 κονιάματος απαιτούνται 1900 kg EMACO S55.

- Σιγουρευτείτε ότι όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός (αναμικτήρας, καροτσάκι, κουβάδες, μυστρί) είναι σε προσιτό μέρος.

- Ελέγξατε ότι έχουν γίνει οι προκαταρκτικές εργασίες που αφορούν την προετοιμασία της θεμελίωσης από σκυρόδεμα, των μηχανημάτων και των καλουπιών, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην παράγραφο «Οδηγίες για πάκτωση ακριβείας μηχανημάτων».

- Ανοίξτε τους σάκκους του EMACO S55 που χρειάζονται, λίγο πριν αρχίσει η ανάμιξη. Βάλτε στον αναμικτήρα την ελάχιστη ποσότητα νερού ανάμιξης όπως δίνεται στον πίνακα 1. Ξεκινήστε τον αναμικτήρα και προσθέστε το EMACO S55 γρήγορα και με συνεχή ροή και αναμίξτε για 3-4 λεπτά μέχρις ότου το κονίαμα γίνει ομοιογενές και δεν περιέχει σβώλους.

- Προσθέστε νερό – αν είναι αναγκαίο – (ακολουθώντας τον πίνακα 1), μέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυμητή συνεκτικότητα και αναμίξτε για 2-3 λεπτά ακόμη. Η ποσότητα του νερού μπορεί να διαφέρει ελαφρά σε σύγκριση με αυτό που αναφέρεται στον πίνακα 1, ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την σχετική υγρασία. Σε θερμά και ξηρά κλίματα, μπορεί να απαιτηθούν ελαφρά μεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε ψυχρά και υγρά κλίματα.

Πίνακας 1 : Απαιτήσεις σε νερό για την παραγωγή των κονιαμάτων EMACO S55

| Τύπος εργασίας | Συνιστώμενη συνεκτικότητα | ASTM C-230 (%) | Flow cone CRD C-611 | Νερό ανάμιξης % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Min |  | Max |
| Πάκτωση μηχανημάτων | Πολύ ρευστή | - | 25-35 | 16,7% | 18,3% |  |
| Πάκτωση μηχανημάτων | Ρευστή | 130 | - | 13,3% | 16,7% |  |
| Πάκτωση στυλών και δομικών στοιχείων σιδηρών ή από σκυρόδεμα | Πλαστική | 60 | - | 11,7% | 13,3% |  |

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Το EMACO S55 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος στην διάρκεια της διαδικασίας της εφαρμογής είναι μεταξύ +5οC έως και +50οC. Όμως αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή (+5οC έως και +10οC), οι αντοχές αναπτύσσονται με αργότερο ρυθμό. Όταν απαιτούνται γρήγορα υψηλές αντοχές, συνιστώνται οι ακόλουθες προφυλάξεις:

α)	αποθηκεύστε τους σάκκους του EMACO S55 σε περιβάλλον προστατευόμενο από το κρύο.

β)	χρησιμοποιείστε θερμό ανάμιξης (+30οC ως +50οC).

γ)	αρχίστε την έκχυση το πρωί.

δ)	προστατεύστε το ρευστό EMACO S55 από τον κρύο καιρό, καλύπτοντάς το με θερμομονωτικά καλύμματα. Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τους 0οC επικοινωνήστε με κάποιον από τους τεχνικούς μας πριν αρχίσετε την τοποθέτηση. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ( > +35οC ), το μόνο πρόβλημα είναι η απώλεια ρευστότητας.

Γενικά σε θερμοκρασίες μεταξύ +15οC και +25οC το EMACO S55 διατηρείται ρευστό, για περισσότερο από μία ώρα. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες ο χρόνος διατήρησης της ρευστότητας ελαττώνεται σταδιακά. Εάν η παρατηρούμενη καθίζηση εν σχέση με την χρήση για την οποία προορίζεται είναι υπερβολική, συνιστώνται οι ακόλουθες προφυλάξεις:

α)	αποθηκεύστε τους σάκκους του EMACO S55 σε ψυχρό μέρος.\

β)	χρησιμοποιείστε κρύο ή παγωμένο νερό ανάμιξης.

γ)	προετοιμάστε το κονίαμα κατά την πιο κρύα ώρα της ημέρας.

Στα θερμά κλίματα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την φάση της ωρίμανσης, αφού διατηρήσετε την επιφάνεια υγρή, τουλάχιστον κατά την διάρκεια των 2 πρώτων ημερών, πρέπει να εφαρμόσετε στην επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη στον αέρα, την αντιεξατμιστική μεμβράνη MACKURE C μόλις η επιφανειακή κατεργασία έχει ολοκληρωθεί (δείτε το σημείο 9).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΚΤΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Οι ακόλουθες προτάσεις και συστάσεις είναι βασισμένες πάνω στην πείρα που έχει προκύψει από την εφαρμογή του κονιάματος EMACO S55 για την πάκτωση μηχανημάτων.

Αυτές οι οδηγίες μπορούν να ακολουθηθούν, να τροποποιηθούν ή να απορριφθούν από τον μηχανικό, τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο, αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εργασιών που είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Πριν τοποθετήσετε το μηχάνημα απομακρύνετε το ελαττωματικό σκυρόδεμα ή απογυμνώστε τα αδρανή χρησιμοποιώντας καλέμι, για να κάνετε την επιφάνεια τραχιά, όσο και επίπεδη. Καθαρίστε τόσο την επιφάνεια, όσο και τις οποίες των βλήτρων στο λάδι, γράσσα και σκόνη.

- Καθαρίστε προσεκτικά, τόσο τα βλήτρα, όσο και το κάτω μέρος της πλάκας εδράσεως από το λάδι, γράσσα και σκόνη ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα μπορούσε να επιδράσει στην ενυδάτωση του τσιμέντου. Ελέγξτε ότι οι οπές απεγκλωβισμού του αέρα έχουν γίνει πάνω στην πλάκα εδράσεως. Τοποθετήστε, ευθυγραμμίστε και αλφαδιάστε το μηχάνημα εξασφαλίζοντας ότι ο τελικός χώρος τοποθέτησης δεν θα τροποποιηθεί κατά την διάρκεια των επομένων βημάτων. Αν οι σφήνες πρέπει να απομακρυνθούν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγκόλλησης με κονίαμα, τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα γράσσου πάνω σε αυτές για ευκολότερη απομάκρυνση.

- Μετά την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση της μηχανής, διαβρέξτε μέχρι κορεσμού το σκυρόδεμα της θεμελίωσης με νερό για τουλάχιστον 6 ώρες πριν την έκχυση του κονιάματος. Απομακρύνετε το επιπλέον νερό από τα θεμέλια με πεπιεσμένο αέρα ή με χρήση απορροφητικών πανιών και από τις οπές των βλήτρων με απορροφητικά πανιά ή με σιφώνιο.

Καλούπια

- Τα καλούπια πρέπει να είναι ανθεκτικά και στεγανά ώστε να αποφευχθεί η αποστράγγιση του νερού από το κονίαμα και αγκυρωμένα και στηριγμένα στέρεα για να αντέξουν την πίεση του κονιάματος όταν αυτό τοποθετηθεί και ισοπεδωθεί. Στην πλευρά όπου πρόκειται να εκχυθεί το κονίαμα αφήστε ανοιχτό χώρο 150mm ανάμεσα στην πλευρά του καλουπιού όπου εκχύνεται το EMACO S55 και την πλάκα έδρασης του μηχανήματος. Στις άλλες πλευρές αφήστε τουλάχιστον 50mm ανοιχτό χώρο ανάμεσα στο καλούπι και την πλάκα έδρασης και 50-100mm μέχρι το ανώτατο σημείο του κονιάματος. Όταν πρόκειται να πληρωθούν με κονίαμα εκτεταμένες πλάκες εδράσεως (20-30mm), απαιτούνται κατάλληλα καλούπια για να επιτρέψουν μεγαλύτερο πάχος κονιάματος (1,5 μέτρα) από την πλευρά έκχυσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες ειδικές τεχνικές για την πλήρωση του προβλεπόμενου χώρου με κονίαμα, όπως αντλίες, χωνιά ή πεζομετρικοί σωλήνες. Εξάλλου, όταν πρέπει να συγκολληθούν με κονίαμα μεγάλες πλάκες έδρασης και προκειμένου να επιτευχθεί ευχερής ροή του κονιάματος μπορεί να είναι χρήσιμο: α) να μετακινήσετε το ανώτατο σημείο του κονιάματος προς τα εμπρός σε σχέση με την αρχική θέση, παρέχοντας επαρκή καλούπια και τον αναγκαίο χώρο εργασίας, β) να αναμίξετε ένα ελαφρά πιο εύχυτο κονίαμα (με περίπου 5-10% περισσότερο νερό), προκειμένου να λιπανθούν τα θεμέλια του σκυροδέματος και μετά αναμίξτε το κονίαμα μέχρι να φτάσει στην συνηθισμένη του ρευστότητα.

- Στεγανοποιήστε τα καλούπια για να αποφύγετε διαρροές και απώλεια του ανώτερου μέρους του κονιάματος. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο η διογκωμένη πολυστερίνη, όσο και το ίδιο το κονίαμα EMACO S55 σε συμπαγή κατάσταση, όπως και άλλα κατάλληλα υλικά.

Τοποθέτηση του κονιάματος

Μετά την ανάμιξη του EMACO S55 με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου «Προετοιμασία του κονιάματος», η διαδικασία της τοποθέτησης μπορεί να αρχίζει ως ακολούθως:

- Παρατηρώντας εάν έχει κραδασμούς η επιφάνεια του νερού σε ένα δοχείο πάνω στην πλάκα έδρασης του μηχανήματος, ελέγχετε ότι οι κραδασμοί από τα μηχανήματα που λειτουργούν κοντά δεν μεταδίδονται στην θεμελίωση του μηχανήματος που θα γίνει η πάκτωση με κονίαμα. Αν αυτό συμβαίνει, οι άλλες μηχανές πρέπει να σταματήσουν τη λειτουργία τους τουλάχιστον μέχρις ότου πήξει το κονίαμα και αρχίσει η σκλήρυνση (τουλάχιστον μετά 10-12 ώρες). Είναι γεγονός ότι οι κραδασμοί μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σύνδεση του κονιάματος με την πλάκα έδρασης.

- Το κονίαμα θα εκχυθεί συνεχώς. Συνήθως πρέπει να εκχυθεί από την μία μόνο πλευρά για να αποφευχθεί η παγίδευση αέρα. Αποφεύγετε την έκχυση του κονιάματος από δύο αντίθετες πλευρές. Ο παγιδευμένος αέρας πρέπει να απομακρυνθεί με χρήση οπών διαφυγής αέρα που έχουν προηγουμένως ανοιχθεί στην πλάκα έδρασης. Εάν η ροή του κονιάματος εμποδίζεται από το περίπλοκο ανάγλυφο της κάτω επιφάνειας της πλάκας έδρασης, η παρουσία οπών διαφυγής αέρα είναι πολύ σημαντική.

- Σιγουρευτείτε ότι το κονίαμα γεμίζει πλήρως τον χώρο ανάμεσα στην πλάκα έδρασης και το μηχάνημα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείστε εύκαμπτα χαλύβδινα καλώδια, μετακινώντας τα συνεχώς εμπρός – πίσω, κάτω από τη πλάκα έδρασης του μηχανήματος.

Τελικές επεξεργασιες της διαδικασίας πλήρωσης με κονίαμα

- Όλες οι εκτεθειμένες ακμές πρέπει να προστατευθούν αμέσως από την απώλεια νερού λόγω εξάτμισης, για 24 τουλάχιστον ώρες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε χρησιμοποιώντας νερό για την αγωγή σκλήρυνσης, είτε υγρά καλύμματα, είτε με ψεκασμό του σκληρυντικού υλικού MACKURE C (δείτε οδηγίες χρήσης στο τεχνικό φύλλο του προϊόντος).

Αν δεν ακολουθηθεί η αγωγή σκλήρυνσης, ειδικά αν ο καιρός είναι θερμός και ξηρός, μπορεί να συμβούν στις εκτεθειμένες ακμές επιφανειακά σπασίματα ή μικρορωγμές, αλλά το κακό αποτέλεσμα είναι μόνο αισθητικό. Στην πραγματικότητα το γεγονός αυτό δεν προκαλεί συρρίκνωση – αποκόλληση του κονιάματος – κάτω από την πλάκα έδρασης.

- Αν οι εκτεθειμένες ακμές που έχουν επικαλυφθεί με κονίαμα πρέπει να απομακρυνθούν ή να διαμορφωθούν διαφορετικά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με χρήση ενός μυστριού ή ενός σφυριού, μετά την πήξη του κονιάματος και την έναρξη της σκλήρυνσης, προκειμένου να μπορούν να απομακρυνθούν τα καλούπια.

- Οι προσωρινές σφήνες ισοπέδωσης μπορούν να απομακρυνθούν μετά από 2 μέρες εφόσον έχουν γρασσαριστεί. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας το κονίαμα EMACO S55 δεν είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν οι σφήνες παρά μόνο αν κάτι τέτοιο συνιστάται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος.

- Αφού το μηχάνημα μπει σε λειτουργία είναι καλή πρακτική συντήρησης να ελέγχετε ότι οι βίδες και οι κοχλίες είναι σφιγμένοι. Χρησιμοποιείστε ένα κατάλληλο κλειδί για να σφίξετε τα παξιμάδια ομοιόμορφα και στην συνιστώμενη τάση.

Συνιστώμενες εφαρμογές

Το EMACO S55 είναι σχεδιασμένο για εργασίες συγκόλλησης ακριβείας με κονίαμα, ελαφρών ή βαρέων μηχανημάτων, ακόμη και αν υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενη θερμική κίνηση όπως:

- Στροβίλους αερίου ή ατμού.

- Γεννήτριες.

- Συμπιεστές.

- Μηχανές χαρτοποιίας.

- Τόρνους οριζόντιους και άλλων τύπων .

- Μηχανήματα άλεσης.

- Πλάνες.

- Πρέσσες

- Έλαστρα θέρμης ή ψυχρής έλασης.

- Πάγκους τεντώματος.

- Μηχανήματα ζυγοστάθμισης.

- Μηχανές πετρελαίου.

- Γερανοί.

- Αντλίες.

- Εξοπλισμοί διακίνησης υλικών.

- Σπαστήρες.

- Μηχανήματα κοπής μαρμάρων.

Ιδιώτητες – Εργασιμότητα

Δοκιμές έγιναν ακολουθώντας τις προδιαγραφές ASTM C-230 ή CRD-611 του Αμερικανικού Σώματος Μηχανικών, αναμιγνύοντας το EMACO S55 με 15% και 20% νερό. Προσθέτοντας 15% νερό προκύπτει ένα ρευστό μη συρρικνούμενο κονίαμα με εξάπλωση τουλάχιστον 130% στην τράπεζα εξάπλωσης. Προσθέτοντας 20% νερό επιτυγχάνεται ένα πολύ ρευστό μη συρρικνούμενο κονίαμα με χρόνο εκροής 15 έως 35 sec τουλάχιστον.

Νερό εξίδρωσης

Δεν παρατηρείται νερό εξίδρωσης (ASTM C-232)

Διόγκωση

Έγιναν δοκιμές ακολουθώντας τόσο τις προδιαγραφές ASTM-878 πάνω στην χρήση διογκωτικών τσιμέντων, όσο και τις προδιαγραφές του Αμερικανικού Σώματος των Μηχανικών για τα κονιάματα. Οι δοκιμές που έγιναν ακολουθώντας τις προδιαγραφές ASTM C-878 έδειξαν τιμή διόγκωσης περίπου 0,05%. Οι δοκιμές που έγιναν ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Σώματος των Μηχανικών έδειξαν τιμή διαστολής 0,3%, η οποία είναι μικρότερη από την μέγιστη τιμή (0,4%) που ορίστηκε από τις ίδιες προδιαγραφές. Εξάλλου, η διόγκωση του EMACO S55 συμβαίνει τόσο στην πλαστική κατάσταση, όσο και σε αυτή του αρχικού σταδίου της σκλήρυνσης. Όμως η διογκωτική δράση του EMACO S55 τελειώνει κατά κύριο λόγο κατά την διάρκεια των 12 πρώτων ωρών.

Αντοχή

- Αντοχή σε θλίψη : 100mm

- Αντοχή σε κάμψη δοκιμίων διαστάσεων 40 x 40 x 160 mm.

Μέτρο ελαστικότητας

Το στατικό μέτρο ελαστικότητας, μετρημένο με εφαρμογή φορτίου που αντιστοιχεί στο 1/3 της αντοχή είναι περίπου 25000 MΡa σε 28 ημέρες.

Αντοχή σε κόπωση

Κυβικά δοκίμια ακμής 100mm που παρήχθησαν με EMACO S55 και μετά ένα μήνα ωρίμανσης, υποβλήθηκαν σε δοκιμές κόπωσης 20.000.000 παλμικών τάσεων με ακραίες τιμές 20 και 50 MPa σε συχνότητα 500 κύκλους / λεπτό. Τα δοκίμια που υποβλήθηκαν στην παραπάνω διαδικασία δεν καταστράφηκαν και η αντοχή τους σε θλίψη ήταν μεγαλύτερη από αυτή ομοίων δοκιμίων που δεν υποβλήθηκαν στις δοκιμές κόπωσης.

Πρόσφυση με το σκυρόδεμα

Μετά από ωρίμανση 28 ημερών η πρόσφυση του EMACO S55 με το σκυρόδεμα προσδιορίστηκε (περίπου 6,5 ΜΡa) από το φορτίο που ασκήθηκε για να αποκολληθεί η επιφάνεια επαφής.

Σύνδεση με το χάλυβα

Η σύνδεση του EMACO S55 με τον χάλυβα που προσδιορίστηκε από τα φορτία που ασκήθηκαν σε ράβδους που υφίστανται δοκιμές εξόλκευσης και από την επιφάνεια επαφής του κονιάματος με τον χάλυβα είναι 3ΜΡa σε 7 ημέρες και 4ΜΡa σε 28 ημέρες για ράβδους με νευρ.

Τριχοειδείς πόροι και διαπερατότητα

Ακόμη και κάτω από πίεση 20atm το νερό δεν διαπερνά τα δοκίμια του EMACO S55 και γι’ αυτό ο συντελεστής διαπερατότητας έχει υπολογιστεί ότι είναι χαμηλότερος από 1 x 10-12 cm/sec.

Αντοχή σε χημική προσβολή

Λόγω της στεγανότητάς του, το κονίαμα EMACO S55 είναι απόλυτα προστατευόμενο από δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία

Τα κονιάματα EMACO αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες (400οC) για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να καταστρέφονται ουσιαστικά.

Αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία

Μετά από 300 κύκλους ψύξης / απόψυξης το μέτρο ελαστικότητας ελαττώνεται μόνο 5%. Αυτό αποδεικνύει ότι το EMACO αντέχει σε υψηλό βαθμό την αποσαθρωτική δράση του πάγου.

## ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΪΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΡΕΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ EMACO S88C ΤΗΣ DEGUSSA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EMACO S88C θιξοτροπικού τύπου είναι ένα έτοιμο για χρήση προϊόν σε μορφή σκόνης. Αναμεμειγμένο με το νερό δίνει ρεοπλαστικό (ρευστό χωρίς διαχωρισμό), θιξοτροπικό υψηλής αντοχή κονίαμα με υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα και το σκυρόδεμα. Το κονίαμα EMACO S88C θιξοτροπικού τύπου είναι μη συρρικνούμενο, τόσο όταν είναι φρέσκο, όσο και όταν έχει σκληρυνθεί, είναι στεγανό και εξαιρετικά ανθεκτικό, ακόμα και σε εξαιρετικά δυσμενή περιβάλλοντα.

Το EMACO S88C θιξοτροπικού τύπου δεν περιέχει μεταλλικά αδρανή και χλωριούχα άλατα. Συνιστάται για επισκευές που απαιτούν στρώσεις κονιάματος πάχους 40mm (δείτε πίνακα 1 για στρώσεις μεγαλύτερου πάχους).

Πίνακας 1: 	Συνιστώμενος τύπος EMACO ανάλογα με το απαιτούμενο πάχος και τύπο εφαρμογής.

| Εφαρμογή | Πάχος (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-4 | 4-10 | >10 |
| Έκχυση | S88 | S66 | Επικοινωνήστε με Degussa C.C. Ελλάς Α.Ε. |
| Ψεκασμός ή με μυστρί | S88C | S88C (σε περισσότερες στρώσεις) |  |

Πίνακας 2: 	Χρόνοι πήξης του EMACO S88 θιξοτροπικού τύπου.

| Θερμοκρασία οC | Χρόνοι πήξεως (hrs:min) του EMACO S88C θιξοτροπικού τύπου |  |
| --- | --- | --- |
|  | Αρχικός | Τελικός |
| 5 | 2,00 | 3,00 |
| 20 | 1,45 | 2,45 |
| 40 | 1,00 | 2,00 |

Κατά κανόνα το EMACO S88C συνίσταται πάντοτε για εφαρμογές όπου πρόκειται να τοποθετηθεί με εκτόξευση ή με μυστρί.

Τα μίγματα που περιέχουν τσιμέντο πρέπει να υφίστανται πάντοτε αγωγή σκλήρυνσης ε νερό (εναλλακτικά πρέπει να τοποθετηθεί ένα υλικό αγωγής για να προλαμβάνει την εξάτμιση του νερού). Όμως το EMACO S88C δεν εμφανίζει ρωγμές λόγω της πλαστικής συρρίκνωσης όπως συνήθως συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται κονίαμα που δεν έχει επαρκώς προστατευτεί κατά την διάρκεια των πρώτων 24 ωρών της αγωγής σκλήρυνσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το EMACO S88C συσκευάζεται σε σάκκους των 30kg ανθεκτικούς στην υγρασία. Αποθηκεύστε το υλικό αυτό σε χώρο σκεπασμένο και ξηρό. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν ο σάκκος είναι κατεστραμμένος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Για την σωστή ανάμιξη του κονιάματος EMACO S88C συνιστάται η ακόλουθη διαδικασία:

- Ελέγξατε ότι η διαθέσιμη ποσότητα του EMACO S88C είναι επαρκής λαμβάνοντας υπόψη ότι για να ληφθεί 1m3 κονιάματος απαιτούνται 1.950kg EMACO S88C.

- Σιγουρευτείτε ότι όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός (αναμικτήρας, καροτσάκι, κουβάδες, μυστρί) είναι σε προσιτό χώρο.

- Ελέγξατε την προετοιμασία του στοιχείου που επισκευάζεται και των καλουπιών, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην παράγραφο «οδηγίες για επισκευές».

- Ανοίξτε τους σάκκους του EMACO S88C που χρειάζονται για την εργασία, λίγο πριν αρχίσει η ανάμιξη. Βάλτε στον αναμικτήρα την ελάχιστη δυνατή ποσότητα νερού ανάμιξης όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Ξεκινήστε τον αναμικτήρα και προσθέστε το EMACO S88C  γρήγορα και με συνεχή ροή.

- Προσθέστε νερό – αν είναι αναγκαίο – (στις ποσότητες που φαίνονται στον πίνακα 3), μέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυμητή συνεκτικότητα και αναμίξτε για 2-3 λεπτά ακόμη. Η ποσότητα του νερού μπορεί να διαφέρει ελαφρά σε σύγκριση με αυτό που αναφέρεται στον πίνακα 3, ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την  σχετική υγρασία. Σε θερμά και ξηρά κλίματα, μπορεί να απαιτηθούν ελαφρά μεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε ψυχρά και υγρά κλίματα.

- Αναμίξτε το μίγμα 3-4 λεπτά αφού έχει προστεθεί όλο το EMACO S88C μέχρις ότου το κονίαμα γίνει ομοιογενές και δεν έχει σβώλους.

Η μη μηχανική ανάμιξη του EMACO S88C (με το χέρι) δεν συνιστάται, για να αποφευχθεί η χρήση υπερβολικών ποσοτήτων νερού. Για μικρά μίγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μηχανικός αναμικτήρας με ελικοειδή πτέρυγα.

Πίνακας 3: 	Νερό που απαιτείται για την παραγωγή των θιξοτροπικών κονιαμάτων EMACO S88C.

| Τύπος εφαρμογής | Συνιστώμενη συνεκτικότητα | Ροή ASTM C-230 | Νερό ανάμιξης |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Max |
| Εκτόξευση | Πλαστική | 50% | 15% | 16,7% |
| Μυστρί | Πλαστική | 50% | 15% | 16,7% |

Σημ.: Η απαιτούμενη ποσότητα νερού είναι 4,5 – 5 lt ανά σάκκο.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Το EMACO S88C μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος στην διάρκεια της διαδικασίας της εφαρμογής είναι μεταξύ +5οC έως και +50οC. Όμως αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή (+5οC έως και +10οC), οι αντοχές αναπτύσσονται με αργότερο ρυθμό. Όταν απαιτούνται γρήγορες υψηλές αντοχές, συνιστώνται οι ακόλουθες προφυλάξεις:

α)	αποθηκεύστε τους σάκκους του EMACO S88C σε περιβάλλον προστατευόμενο από το κρύο.

β)	χρησιμοποιείστε θερμό νερό ανάμιξης ((+30οC έως +50οC).

γ)	αρχίστε την τοποθέτηση το πρωί.

δ)	προστατεύστε το νωπό EMACO S88C από τον κρύο καιρό, με υδατοστεγή καλύμματα. Μην αρχίζετε την εφαρμογή αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τους 0οC.

Αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ( > + 30ο C), το μόνο πρόβλημα είναι η απώλεια εργασιμότητας. Αν η απώλεια εργασιμότητας είναι υπερβολική σε σχέση με την χρήση για την οποία προορίζεται, συνιστώνται οι ακόλουθες προφυλάξεις:

α)	αποθηκεύστε τους σάκκους του EMACO S88C σε ψυχρό μέρος.

β)	χρησιμοποιείστε κρύο νερό ανάμιξης ή προσθέστε θρυμματισμένο πάγο.

γ)	προετοιμάστε το κονίαμα κατά την πιο κρύα ώρα της ημέρας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Οι ακόλουθες προτάσεις και συστάσεις είναι βασισμένες πάνω στην πείρα που έχει προκύψει από τη εφαρμογή του κονιάματος EMACO S88C για επισκευές.

- Προετοιμασία του σκυροδέματος ή τοιχοποιίας που πρόκειται να επισκευαστεί επιφανειακά.

Απομακρύνετε το αποσαθρωμένο σκυρόδεμα ή κονίαμα χρησιμοποιώντας ένα καλέμι ή άλλο εργαλείο κατάλληλο για να χαντρώσετε και να καταστήσετε τραχιά την προς επισκευή επιφάνεια. Η κοιλότητα της επιφάνειας επισκευής πρέπει α έχει πάχος 10mm τουλάχιστον. Κόψετε τις άκρες της κοιλότητας της ρωγμής κατακόρυφα, σε πάχος 10mm τουλάχιστον. Αυτή η εργασία είναι πού σημαντική επειδή το EMACO S88C χρειάζεται μια τραχιά επιφάνεια για να έχει καλή πρόσφυση με αυτή. Η αμμοβολή η οποία συνιστάται για τον καθαρισμό του οπλισμού, δεν είναι αρκετή για να τραχύνει και την επιφάνεια του σκυροδέματος όπως συνίσταται για την σωστή τοποθέτηση του EMACO S88C.

Επιπλέον: α) καθαρίστε τον οπλισμό από σκουριά ή προσθέστε νέες ράβδους οπλισμού αν οι παλιές δεν είναι πια κατάλληλες, β) σε περίπτωση παρουσίας νερού ή ροής νερού στην επιφάνεια που πρόκειται να επικαλυφθεί, αυτή θα πρέπει να διακοπεί με αποστράγγιση και με ρήση τσιμέντου ταχείας πήξεως, γ) καθαρίστε την επιφάνεια από γράσσα, λάδι, ασβέστη, βρωμιά ή σκόνη.

- Τοποθέτηση του οπλισμού

Αν η επίστρωση πρέπει να είναι παχύτερη από 20mm, αγκυρώστε ένα πλέγμα στο σκυρόδεμα που πρόκειται να επισκευαστεί, αφήνοντας κάποιο χώρο ανάμεσα στον οπλισμό και την επιφάνεια. Η επιτυχής επίστρωση του EMACO S88C πρέπει να παρέχει μια επικάλυψη πάνω από τον οπλισμό πάχους 10mm τουλάχιστον. Αν το πάχος πρέπει να είναι μικρότερο από 20mm δεν απαιτείται οπλισμός, με την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια έχει τραχυνθεί με εξογκώματα ύψους περίπου 5mm, για να παρέχει την απαιτούμενη αντίσταση στην διαστολή του κονιάματος.

- Κορεσμός με νερό

Μετά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισμού ή του πλέγματος, διαβρέξτε το σκυρόδεμα ή την τοιχοποιία προς επισκευή με νερό, για 6 τουλάχιστον ώρες πριν από την έκχυση του κονιάματος. Απομακρύνετε το επιπλέον νερό αν υπάρχει, με πεπιεσμένο αέρα ή χρησιμοποιώντας απορροφητικά σφουγγάρια.

- Τοποθέτηση του κονιάματος

Μετά την ανάμιξη του EMACO S88C με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου «προετοιμασία του κονιάματος», το κονίαμα μπορεί να τοποθετηθεί με εκτόξευση ή με μυστρί. Εάν είναι αναγκαίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ξύλινο εργαλείο για να κάνει την επιφάνεια επίπεδη. Η τελική επιφάνεια μπορεί να γίνει λεία όπως είναι επιθυμητό με μια ξύλινη, πλαστική ή συνθετική σπάτουλα από σφουγγάρι. Η τελική ισοπέδωση της επιφάνειας μετά την εκτόξευση του κονιάματος μπορεί να αρχίσει μόνο όταν το κονίαμα έχει αρχίσει να πήζει, δηλαδή όταν τα δάχτυλα δεν βουλιάζουν κάτω από την επιφάνεια αλλά απλώς της αφήνουν κάποιο σημάδι.

Ακόμη και χωρίς προφυλάξεις στο τελικό φινίρισμα το EMACO S88C ξιθοτροπικού τύπου δεν εμφανίζει ρωγμές οφειλόμενες στην πλαστική συρρίκνωση όπως συμβαίνει συνήθως όταν χρησιμοποιούνται κονιάματα που δεν είναι επαρκώς προστατευμένα κατά τις πρώτες 24 ώρες της αγωγής σκλήρυνσης. Αν είναι επιθυμητές υψηλές μηχανικές αντοχές, όλες οι εκτεθειμένες στον αέρα επιφάνειες θα πρέπει να διατηρηθούν υγρές, αμέσως μετά το τελικό επιφανειακό φινίρισμα για 24 ώρες ή δύο ημέρες, ιδίως όταν το περιβάλλον είναι θερμό και ξηρό.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εργασίες συντήρησης στα λιμάνια ή σε εγκαταστάσεις κοντά στη θάλασσα.

- Εργασίες συντήρησης μηχανολογικών βιομηχανιών, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα που περιέχουν ορυκτέλαια, λιπαντικά κ.α.

- Προστασία του σκυροδέματος από διαβρωτικά ύδατα που περιέχουν θειϊκά άλατα, σουλφίδια, χλωριούχα άλατα κ.α.

- Επισκευή κατεστραμμένων στοιχείων.

- Επισκευή στοιχείων υποκειμένων σε επαναλαμβανόμενες τάσεις.

- Επισκευή δομικών στοιχείων (οπλισμένων ή προεντεταμένων δοκών υποκείμενων σε συνήθεις ή έκκεντρες τάσεις).

Μην χρησιμοποιείτε το κονίαμα EMACO S88C:

- Σε πακτώσεις μηχανημάτων ακριβείας (συνίσταται η χρήση του EMACO S55C).

- Σε επαφή με νερό που έχει pH μικρότερο από 5,5.

- Για εκχύσεις μέσα σε καλούπια.

Ιδιότητες EMACO S88C με νερό ανάμιξης 16%

- Μέτρο ελαστικότητας: > 25000 ΜΡa στις 7 ημέρες και > 30000 στις 28 ημέρες.

- Συνάφεια με το σκυρόδεμα: 6,5 ΜΡa σε και 28 μέρες αντίστοιχα όταν χρησιμοποιούνται λείες ράβδοι, 20 και 30 ΜΡa σε 7 και 28 μέρες αντίστοιχα όταν χρησιμοποιούνται ράβδοι με ραβδώσεις.

- Αντοχή σε κύκλους ψύξης / απόψυξης: μετά από 300 κύκλους με ακραίες θερμοκρασίες τους –20 και +6οC παρατηρείται μείωση του μέτρου ελαστικότητας κατά 5%.

- Αντοχή σε θειϊκά άλατα: δεν παρατηρείται αποσύνθεση μετά από προσβολή με θειϊκό μαγνήσιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM C-88 για κονιάματα ηλικίας 7 ημερών.

- Αντοχή σε ορυκτέλαια: δεν παρατηρείται αποσύνθεση μετά από εμβάπτιση σε λάδι στους 40οC για 60 ημέρες.

- Αντοχή σε θλίψη (κυβικά δοκίμια ακμής 100mm). Αντοχή σε κάμψη (δοκίμια 40 x 40 x 160 mm).

- Τριχοειδές πορώδες.

## ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ADERAN - LATEX ΤΗΣ RUREDIL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Aderan-Latex είναι ένα γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών που προστίθεται στο νερό του μίγματος για την παρασκευή τσιμεντοειδών κονιαμάτων με υψηλή ικανότητα πρόσφυσης.

Μεταφορά, αποθήκευση, δοσολογία, απόδοση

- Το Aderan-Latex διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5, 10 και 20kg και βαρέλια των 220kg

- Συνιστάται η φύλαξη του προϊόντος σε θερμοκρασία από  +5oC έως +30oC. Το Aderan-Latex φοβάται τον παγετό. Φυλάξτε σε προφυλαγμένο χώρο και μακριά από πηγές θερμότητας. Ειδικό βάρος            -1.010g/cc

- Η κατανάλωση του Aderan-Latex εξαρτάται από τη δοσολογία τσιμέντου και από το λόγο Ν/Τ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| ΧΡΗΣΗ | Αναλογία Aderan-Latex / Νερό (κατ’ όγκο) | Αναλογία Τσιμέντο / Αδρανή |
| --- | --- | --- |
| Κονίαμα για επιφανειακή αποκατάσταση των φθαρμένων σκυροδεμάτων |  |  |
| - Για επικαλύψεις πάχους μικρότερου του 1cm (μέγ. Φ αδρανών 3mm) | 1:1 | 1:2 |
| - Για επικαλύψεις πάχους άνω του 1cm (μέγ. Φ αδρανών 6mm) | 1:2 | 1:3 |
| Επιχρίσματα | 1:3 | από 1:2 έως 1:4 |
| Κονίαμα για έγχυση (ψιλή άμμος < 0,5mm) | 1:3 | 1:3 |

Πίνακας Δοσολογίας

| ΧΡΗΣΗ |  |
| --- | --- |
| Κονίαμα για επιφανειακή αποκατάσταση των φθαρμένων σκυροδεμάτων | kg Αderan-Latex για 10 λίτρα κονιάματος |
| - Για επικαλύψεις πάχους μικρότερου του 1cm (μέγ. Φ αδρανών 3mm) | 1,0 ± 1,2 |
| - Για επικαλύψεις πάχους άνω του 1cm (μέγ. Φ αδρανών 6mm) | 0,6 ± 1,0 |
| Επιχρίσματα | 0,4 ± 0,6 |
| Κονίαμα για έγχυση (ψιλή άμμος < 0,5mm) | 0,6 ± 1,0 |

Ιδιότητες

- Βελτιώνει την πρόσφυση και τη στεγανότητα των κονιαμάτων

- Αυξάνει την εργασιμότητα του μίγματος

- Βελτιώνει την ανθεκτικότητα στους κύκλους ψύξης και απόψυξης

Τυπικές εφαρμογές

Για την παρασκευή και διάστρωση:

- Κονιαμάτων για την αποκατάσταση δαπέδων και φθαρμένων κατασκευών

- Κονιαμάτων για ανακατασκευές, επισκευές και επικαλύψεις πάνω σε φθαρμένο σκυρόδεμα

- Επιχρισμάτων πάνω σε πολύ λεία υπόβαθρα

- Φινιρισμάτων σε προσόψεις από σκυρόδεμα

- Κονιαμάτων για τη στερέωση επενδύσεων και δαπέδων με πλακίδια ή πλάκες

- Τσιμεντοειδή ενέματα πρόσφυσης για έγχυση

## ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ  ΜΑΖΑΣ REVINEX   ΤΗΣ NEOTEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το REVINEX είναι συμπολυμερές λάτεξ και προορίζεται για την βελτίωση των ιδιοτήτων των τσιμεντοκονιαμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓH:

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την κατασκευή στεγανών επιχρισμάτων σε τοίχους, υπόγεια, δεξαμενές, στέγες κλπ.

Για την εξομάλυνση της επιφάνειας των πατωμάτων πριν από την επίστρωση τους με πλακίδια.

Για επιχρίσματα βιομηχανικών δαπέδων.

Για την επισκευή κατεστραμμένων δαπέδων από μπετόν.

Για επιχρίσματα σε εσωτερικά και εξωτερικά σκαλοπάτια.

Για δάπεδα γαλακτοκομείων, βιομηχανιών τροφίμων, αποθηκών κλπ.

Για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού των σκυροδεμάτων.

Για στεγανά επιχρίσματα κατάλληλα για την επικόλληση πλακών σε δώματα, δάπεδα κλπ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Η προσθήκη του γαλακτώματος REVINEX στα κονιάματα:

- Ενισχύει την προσφυτική ικανότητά τους σε κάθε μορφής υποστρώματα.

- Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων (μέχρι πάχους 1 mm)

- Προσφέρει απόλυτη στεγανότητα.

- Ενισχύει την αντοχή στην τριβή και αποτρέπει την δημιουργία σκόνης.

- Δεν επιτρέπει την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών από τις συστολοδιαστολές

- Προσφέρει αυξημένη αντοχή στην κάμψη και τον εφελκυσμό.

- Περιορίζει την συρρίκνωση στην πήξη του τσιμέντου σε ποσοστό μέχρι 700%.

- Προσδίδει μεγάλη αντοχή στην φθορά από τον παγετό.

- Ενισχύει την αντοχή στην επίδραση του υδροχλωρικού , γαλακτικού και οξικού οξέος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Η παρασκευή των κονιαμάτων REVINEX γίνεται είτε με αναμικτήρα είτε με το χέρι. Γενικά, πρώτα γίνεται η ανάμιξη άμμου και τσιμέντου. Υστερα, μπαίνει το REVINEX, που ανακατώνεται μαζί με τα δύο προηγούμενα 1-2 λεπτά και τελευταίο το νερό λίγο-λίγο.

Νερό δεν πρέπει να μπαίνει πολύ, γιατί το REVINEX δίνει μεγάλη πλαστικότητα (ρευστότητα) στα κονιάματα.

Η αναλογία γαλακτώματος – τσιμέντου κυμαίνεται μεταξύ 2 και 10 κιλών REVINEX για κάθε σακί τσιμέντου. Αυτό ανάλογα με την επιδιωκόμενη βελτίωση της ποιότητας των κονιαμάτων, όσο πιο λεπτά είναι τα επιχρίσματα τόσο πιο πολύ REVINEX χρειάζονται.

ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ:

Εφόσον κύρια επιδίωξη είναι η στεγανότητα, καλό να γίνεται προηγούμενα προεπάλειψη του υποστρώματος με σκληρή βούρτσα και αριάνι από 2 μέρη τσιμέντου και 1 μέρος REVINEX, και αμέσως μετά να γίνεται η επίστρωση του κονιάματος.

Ετσι εξασφαλίζεται εξαιρετικά στεγανότητα.

Τσιμεντοκονία από 1 μέρος τσιμέντου και 3 μέρη άμμου, πάχους 11 mm, που περιείχε REVINEX σε αναλογία 2 γαλόνια στο σακί τσιμέντου, εκτέθηκε για 10 εβδομάδες σε πίεση στήλης νερού, ύψους 30 μέτρων και αποδείχθηκε απόλυτα στεγανή.

ΛΕΠΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ:

Τα τσιμεντοκονιάματα με REVINEX μέσα μπορούν να έχουν ελάχιστο πάχος, ακόμα και 1mm, φτάνει η άμμος να είναι αρκετά ψιλή.

## ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ , ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ,ΤΗΣ ΕSHA ESHAPOLYSEAL

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Για σφράγιση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής σταθερών δομικών στοιχείων, π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλο μάρμαρο κλπ., σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό σφράγισης αρμών, δύο συστατικών, αυτοδιαχεόμενο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Προετοιμασία αρμού

Ο αρμός  πρέπει να είναι καθαρός και στεγνός, χωρίς σκόνες, λάδια και ξένα υλικά. Παλαιά υλικά πληρώσεως πρέπει να απομακρύνονται. Για την σωστή διαμόρφωση και λειτουργία του αρμού, συνιστάται η τοποθέτηση ελαστικού αφρώδους κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0.7-0.8 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7 mm.

- Σφράγιση αρμού

Για καλύτερη πρόσφυση, μία ώρα τουλάχιστον προ της εφαρμογής του, αλλά όχι πέραν των τεσσάρων ωρών, απαιτείται επάλειψη (αστάρωμα) των παρειών του αρμού με κατάλληλο αστάρι PRIMER.

Τα δύο συστατικά του (Α+Β) αναμιγνύονται με ήπιο τρόπο και αναδεύονται κατά μία μόνο φορά ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία φυσαλλίδων.

Συνιστάται η παράταση της ανάδευσης επί τρίλεπτο μετά την πλήρη ομογενοποίηση. Ο χρόνος μεταξύ ανάμιξης του υλικού και έγχυσης στον αρμό δεν πρέπει να ξεπερνά το 30 λεπτά.

Ο χρόνος πολυμερισμού εξαρτάται από την θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος. Η στερεοποίηση επέρχεται συνήθως σε 1-2 ώρες, ενώ απαιτούνται 24 ώρες τουλάχιστον για να λάβει την τελική του μορφή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Χρώμα μίγματος : Γκρι

Ειδικό βάρος :      1.35 g/cm3 (1.35kg/l)

Είναι αυτοδιαχεόμενο υλικό δύο συστατικών (Α+Β) που αναμιγνύονται σε αναλογία 10:1 αντίστοιχα κατά βάρος. Με τον πολυμερισμό τους δημιουργείται συμπαγής και ελαστική πολυουρεθάνη. Παραμένει ελαστικό στο εύρος των θερμοκρασιών από –30οC έως 100οC. Δεν προσβάλλει την πολυουρεθάνη και το πολυαιθυλένιο, ενώ αντέχει σε απορρυπαντικά, πετρελαιοειδή, αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, προσβάλλει δε την διογκωμένη πολυστερίνη και εξελασμένη πολυστερόλη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Συμφωνεί με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών FEDERAL SPECIFICATION SS – S – 167,  BS 5212 και της DEPARTMENT OF TRANSPORT ROADS & BRIDGES SP CLAUSE 2619.

Εργαστηριακοί έλεγχοι

- Αυτοεπιπέδωση (μεγ. 3.2 mm): 0.5mm

- Διείσδυση (ελαχ. 75%): 94%

- Πρόσφυση (τρείς κύκλοι σε 0οF): Καμία αποκόλληση

- Υποβάθμιση:

- (σε -29οC μετά από παραμονή 24 ωρών σε μίγμα διαλυτών): καμία

- (σε -29οC μετά από παραμονή 8 ημερών σε νερό 24οC ): καμία

- Αντίσταση σε φλόγα (260οC για 2 min): ουδεμία ανάφλεξη ή αλλοίωση

Έλεγχοι μετά από γήρανση 6 μηνών

- Διείσδυση (ελαχ. 75%): 97%

- Υποβάθμιση:

- (σε -29οC μετά από παραμονή 24 ωρών σε μίγμα διαλυτών): καμία

- (σε -29οC μετά από παραμονή 8 ημερών σε νερό 24οC ): καμία

## ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΕΣΧΑΣΥΛΑΚΡΗΛ  ΤΗΣ  ΕΣΧΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ελαστοπλαστικό ακρυλικό υλικό ενός συστατικού για την σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και το όζον.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

ΣΥΣΤΑΣΗ:	Μίγμα ακρυλικών ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:	1,4g/cm3

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:	50C ελάχιστη

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ:	-200C έως και 900C

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	Μόνιμα ελαστικό

ΑΛΛΑΓΗ ΟΓΚΟΥ:	25% μεγ. DIN 53505

ΧΡΩΜΑΤΑ:	Λευκό, γκρί, καφέ, μαύρο

## ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΙΔΙΚΗ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕSHA ESHATHIOSEAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ελαστομερής πολυσουλφιδική μαστίχη, δύο συστατικών, χρώματος γκρί.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για σφράγιση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής, σταθερών δομικών στοιχείων, φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, σιδηρών κατασκευών, τοιχοδομών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Πλήρης καθαρισμός των παρειών του αρμού, απομάκρυνση σαθρών τεμαχίων και ξένων σωμάτων και τυχόν μικροεπισκευές.

Επάλειψη των παρειών με πολυουρεθανικό βερνίκι – αστάρι ESHAPRIMER 21.

Μετά από μία ώρα και όχι πέραν των τεσσάρων ωρών, σφράγιση του αρμού με το μίγμα δύο συστατικών (Α+Β), αναμεμιγμένα σε αναλογία 10 μέρη βάρους συστατικού Α προς 0,6 μέρη βάρους συστατικού Β.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Τα δοχεία εφόσον παραμένουν σφραγισμένα διατηρούνται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος για ένα χρόνο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Δεν επηρεάζεται από το όζον, την υπεριώδη ακτινοβολία και παρουσιάζει αντοχή στη γήρανση. Δεν προσβάλλεται από τα απορρυπαντικά, τα πετρελαιοειδή και από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων.

Ειδικότερα οι χημικές αντοχές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα

(+ = δεν προσβάλλεται, - = προσβάλλεται)

|  | 24 ώρες | 48 ώρες | 7 ημέρες | 30 ημέρες |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Υδροχλωρικό οξύ, (HCl), 10% | + | + | + | + |
| Nιτρικό οξύ, (ΗΝΟ3), 10% | + | - | - | - |
| Θειϊκό οξύ, (Η2SO4), 10% | + | + | + | + |
| Oξικό οξύ, (CH3COOH), 5% | + | + | + | + |
| Kιτρικό οξύ, (citric acid), 5% | + | + | + | + |
| Kαυστική σόδα, (ΝΑΟΗ), 30% | + | + | + | + |
| Διάλυμα αμμωνίας, (ammonia sol), 5% | + | + | + | + |
| Διάλυση σακχάρεως, (sugar sol) | + | + | + | + |
| Yγρό φρένων, (brake liquid) | + | + | + | + |
| Κηροζίνη, (kerosene) | + | + | + | + |
| Χλωριομένοι διαλύτες (chlorinated solvents) | + | + | - | - |

Συμφωνεί με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών DIN 18540, BS 4254 κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τάση για επιμήκυνση 100%: | 3kg/cm2 |
| --- | --- |
| Αποκόλληση ή ρηγμάτωση σε επιμήκυνση 150%: | Καμία |
| Επαναφορά, μετά από έκταση 100% διάρκειας 24 ωρών: | 90% ελάχιστο |
| Mείωση όγκου: | 0,5% μέγιστο |

## ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ HYPERSEAL – 15 LM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη ,ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη, που προστατεύει από την υγρασία δημιουργώντας ένα σκληρό αλλά υψηλής ελαστικότητας σφράγισμα με μεγάλο εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Για γεμίσματα αρμών, με εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά διαφορετικά είδη οικοδομικών υλικών, γύρω από παράθυρα και πόρτες, στις οροφές κλπ.

ΦΥΣΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤIKA:

Eχει εξαιρετική αντίσταση στη γήρανση. Παραμένει  ελαστικό ακόμα και κάτω από του –400C. Εχει καλή αντίσταση στους μικροοργανισμούς και σε διάφορα χημικά. Είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό. Μπορεί να βαφεί μετά την σκλήρυνσή του.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οι κάψουλες (300 cc και 600 cc) σφραγισμένες (μόνο) φυλάσσονται για 12 μήνες σε χώρους με κανονικές συνθήκες. Εφ’ όσον αποσφραγισθεί η κάψουλα συνιστάται η ανάλωση της αυθημερόν.

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Πυκνότητα: | 1.3 gr/cm3 |
| --- | --- |
| Σκληρότητα Shore A: | 15 - 20 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | - 40ο C - + 90ο C |
| Θερμοκρασία εφαρμογής: | +5 C - + 40ο C |
| Διάρκεια ωρίμανσης: | Περίπου 1-2 mm / ημέρα |
| Επιμήκυνση θραύσης: |  800% |
| Δύναμη εντάσεως: | 50% επιμήκυνση 2kp/cm 100% επιμήκυνση 2.5 - 3kp/cm2 |
| Ελαστικότητα: |  80% |
| Τοξικότητα: | Δεν υπάρχουν περιορισμοί κατά την διάρκεια της ωρίμανσης |
| Χρώματα: | Λευκό, γκρί, μαύρο και διάφορα άλλα χρώματα |
| Συσκευασία: | Φύσιγγες χάρτινες αλουμινίου 300 cc και 600 cc |

Το προιόν συμμορφούται με το DIN 18540 και το U.S.F.S.  TT-S-00230C Type II Class A.

## ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΤΗΣ DOW ETHAFOAM

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Πρώτη σφράγιση αρμών διαστολής (υπόστρωμα τελικής σφράγισης), φέροντα οργανισμού, τοιχοποιϊας, δαπέδων, κουφωμάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κορδόνι από διογκωμένο πολυαιθυλένιο με κυψέλες κλειστού τύπου, κυλινδρικής μορφής.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Απλή τοποθέτηση «σφηνωτά» στον αρμό σε βάθος ανάλογο με το πάχος της τελικής σφράγισης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Η μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας που συνιστάται είναι 75oC. Αν τα κορδόνια έρθουν σε άμεση επαφή με υλικά τα οποία περιέχουν διαλύτες, ενδέχεται να υποστούν διαλυτική επίδραση. Για να αποφεύγεται προσβολή τους, τα κορδόνια πρέπει να προστατεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο ύπαιθρο. Πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρό χώρο, σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να προστατεύονται από φλόγες ή άλλες εστίες ανάφλεξης κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης εγκατάστασης και χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Κατασκευή: | Κλειστών κυψελίδων, δεν μαζεύει, είναι φυσικά και χημικά ουδέτερο |
| --- | --- |
| Απορρόφηση ύδατος κατά βάρος μετά 24 ώρες: | <0.5% DIN 53495 |
| Aντοχή σε συνεχή θερμοκρασία: | Από –40οC έως +100οC |
| Αντοχή σε όζον: | Καλή |
| Συμπεριφορά στη φωτιά: | Β2 DIN 4102 |
| Πυκνότητα: | ± 25kg/m3 |
| Πάχη: | 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 mm |

## ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ CEREMASTIC CS 28 (Marmorfuge) ΤΗΣ CERESIT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστική σιλικόνη μαρμάρου και φυσικής πέτρας για αρμούς 5-20mm εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Μυκητοστατική. Δεν ρυπαίνει το μάρμαρο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η μυκητοστατική σιλικόνη μαρμάρου CS-28 δίνει λύση στην ελαστική στεγανή σφράγιση αρμών κάθε είδους φυσικής πέτρας, πράγμα που ως τώρα δεν ήταν δυαντόν να επιτευχθεί με κοινή σιλικόνη. Το μάρμαρο απορροφά ουσίες από τις γνωστές σιλικόνες και οξειδώνεται μεταλλασσόμενο συγχρόνως χρωματικά. Σαν δεύτερο φαινόμενο ακολουθεί η αποκόλληση της σιλικόνης. Η σιλικόνη CS-28 είναι μέρος του «συστήαμτος-μαρμάρου» της Ceresit που ξεκινά από την κόλλα μαρμάρου Ceramit-CM-15 και τον στόκο μαρμάρου Cerement-CE-4, υλικά που δεν εμποτίζουν με οξείδια το μάρμαρο, όπως τα αντίστοιχα συμβατικά ακρυλικά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ελαστική σφράγιση αρμών μαρμάρου και φυσικής πέτρας. Προσφύεται στον πολυεστέρα, στο ξύλο (βερνικωμένο ή χρωματισμένο) στα κεραμικά, στο μπετόν, στον σοβά κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρειές του αρμού πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, σταθερές χωρίς λίπη και έλαια. Σε εσωτερικούς χώρους το πλάτος αρμού δεν πρέπει να είναι λιγότερο των 5mm, σε δε εξωτερικούς 10mm. Η CS-28 προσφύεται χωρίς Primer σε παρειές κεραμικών πλακιδίων, ξύλου (βερνικωμένου ή χρωματισμένου) πολυεστέρα, και πορσελάνης. Κάθε άλλη επιφάνεια όπως π.χ. μπετόν, μάρμαρο, φυσική πέτρα, σοβάς, προεπαλείφονται με Primer CS-34. Επαλείφουμε το Primer στις παρειές του αρμού και όχι στον πυθμένα. Η εφαρμογή της σιλικόνης CS-28 ακολουθεί το νωρίτερο μετά 30 λεπτά το αργότερο πριν απο 3 ώρες. Η λείανση γίνεται με βρεγμένη σπάτουλα χωρίς απορρυπατνικά εντός 10 λεπτών το πολύ.

Ημερομηνία λήξης:	18 μήνες ζωή.

Συσκευασία:		Φυσίγγια 300 ml.

Κατανάλωση:		25 ml/m για 5 x 5 mm αρμό

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Βάση | Σιλικονούχος μαστίχη χωρίς βλαβερά έλαια. |
| --- | --- |
| Τόνοι | Φυσικό άσπρο, ανοικτά μπεζ, ανοικτό γκρι. |
| Σκληρότητα | SHORE-A: 30 |
| Πολυμερισμός | 2 mm/24h |
| Μέτρο ελαστικότητας | 0,55 N/mm2 |
| Μέγιστη διαρκής επιμήκυνση | 15% |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | +5οC έως +40οC |
| Θερμοκρασιακή αντοχή | -40οC έως +140οC |

## ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ SIKACRYL S ΤΗΣ SIKA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ακρυλική σφράγιση πολλαπλών εφαρμογών για επιδιόρθωση αρμών που δέχονται μικρή καταπόνηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συμβατή με διάφορες βαφές.

- Πρόσφυση με υγρά ή απορροφητικά υποστρώματα.

- Ελαστοπλαστική συμπεριφορά.

- Εύκολο στην εφαρμογή, χωρίς διαλύτες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Πυκνότητα | 1,5 kg/lt |
| --- | --- |
| Μέγιστο πλάτος αρμού | 30mm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25oC - +80oC |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | +5oC - +30oC |
| Μέτρο Ελαστικότητας | ~0,10 Ν/mm2 |
| Επιδερμίδα | ~15 λεπτά (20οC) |
| Ωρίμανση (5mm) | ~10 μέρες |
| Μεταβολή όγκου | ~20% |
| Κινητικότητα | ~15% |
| Σκληρότητα Shore A | 20 |

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή γίνεται με το Sika Handgun H5 AC ή πιστόλι σιλικόνης. Να μην παγιδεύεται αέρας στον αρμό κατά την εφαρμογή. Προστατεύσετε μέχρι την ωρίμανση από την βροχή και τον παγετό.

## ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ MARMOLINE FLOW 700

ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ASTM C920:	(δια πιστολέτου)

BS 4254:	(δια πιστολέτου) 1983

BS 5212:	(δια έκχυσης) 1975

BS 5212: 	Section G – Αντοχή κατά καυσίμου, έκχυση και κατηγορία πιστολέτου.

Ομοσπονδιακή Προδιαγραφή TT-S-00227E Τάξη Α SS-S-200D.

WRC για χρήση σε πόσιμο νερό (γκρι).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MASTERFLEX 700 είναι ένα ειδικό μίγμα υγρού πολυσουλφιδικού πολυμερούς σώματος, πλαστικοποιητικών και πληρωτικών υλικών. όταν αναμιχθεί με το ειδικό προϊόν ωρίμανσης, δημιουργεί ένα σκληρό, ανθεκτικό, εύκαμπτο υλικό σαν από λάστιχο, που προσφύεται στις πιο συνήθεις δομικές επιφάνειες.

Διατίθεται σαν παχύρρευστη πάστα σε δύο κλάσεις:

  - Εφαρμογή με πιστολέτο για κάθετες εφαρμογές.

  - Εκχυόμενο υγρό για οριζόντιους αρμούς.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαιτίας της ικανότητάς του να ανακτά το αρχικό του σχήμα πολλές φορές, χωρίς να χάνει την συγκολλητικότητά του και την εξαιρετική αντοχή του σε διαλύτες και χημικά, το MASTERFLEX 700 χρησιμοποιείται εκτενώς για την δημιουργία αδιάβροχων σφραγίσεων σε αρμούς που υπόκεινται παραμορφώσεις ή συνεχείς μετατοπίσεις.

Κατηγόρια πιστολέτου

Για χρήση σε κατακόρυφους αρμούς φραγμάτων, υπογείων διαβάσεων, δεξαμενών, οχετών, εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού, γεφυρών, τοιχείων από σκυρόδεμα κλπ.

Κατηγορία εκχυόμενου υγρού

Για χρήση σε οριζόντιους αρμούς γεφυρών, δαπέδων και προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος κλπ.

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Σε αρμούς που υπόκεινται σε τακτική μετακίνηση και μόνιμη παραμόρφωση, όπου είναι απαραίτητη η δημιουργία ανθεκτικού και στεγανοποιητικού σφραγίσματος. Χρησιμοποιείται σε δομικές κατασκευές που συγκρατούν το νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντίσταση στην φυσική φθορά, γήρανση και στην προσβολή από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

- Όταν ωριμάσει, δίνει ένα σκληρό, εύκαμπτο, ελαστομερές, αδιάβροχο και αδιαπέραστο σφράγισμα.

- Είναι κατάλληλο για αρμούς που υπόκεινται σε μεγάλες παραμορφώσεις ή συνεχή κυκλική μετακίνηση.

- Για χρήση με πιστολέτο, όλα τα συστατικά είναι έτοιμα για ανάμιξη, χωρίς να υπάρχου τα προβλήματα πρόσθεσης της σωστής αναλογίας του υλικού ωρίμανσης.

- Η βάση και το υλικό ωρίμανσης παρέχουν εξαιρετική δυνατότητα αποθήκευσης.

- Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πλινθοδομές, τοιχοποιίες, πέτρα, μέταλλο και γυαλί.

- Είναι ανθεκτικό σε προσβολές πετρελαιοειδών, καυσίμων, διαλυτών και κοινών χημικών προϊόντων.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Το MASTERFLEX 700 διατίθεται στα καθιερωμένα χρώματα:

Χρώμα έκχυσης:	ανοιχτό γκρι

Κατηγορία πιστολέτου:	ανοιχτό γκρι

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το MASTERFLEX 700 περιέχει ένα υγρό πολυσουλφιδικό πολυμερές σώμα, μαζί με επιλεγμένα πλαστικοποιητικά που παρέχουν ευκαμψία, αντοχή στις χημικές προσβολές και ανθεκτικότητα. Επίσης έχουν συμπεριληφθεί επιλεγμένα υλικά πλήρωσης που παρέχουν αντοχή στην υγρασία και χαρακτηριστικά ελέγχου ροής.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

| Θερμοκρασίες λειτουργίας | -23οC μέχρι +100οC |
| --- | --- |
| Θερμοκρασίες εφαρμογής | +5οC μέχρι +40οC |
| Περιεκτικότητα στερεών | > 99% |
| Κάθιση (κατηγορία πιστολέτου) | Καμία |
| Διάρκεια ζωής μίγματος στους 20οC - Κατηγορία πιστολέτου - Κατηγορία έκχυσης | 5 ώρες 2 ώρες |
| Αρχική ωρίμανση 20οC Πλήρης ωρίμανση 20οC | 24 ώρες 2 εβδομάδες |
| Σημείο ανάφλεξης | - |
| Αντοχή στις χημικές προσβολές | Πολύ καλή |
| Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία | Πολύ καλή |
| Συντελεστής προσαρμογής μετακίνησης αρμού - Συναρμογή κατ’ άκρα - Επάλληλος συναρμογή | 35% (± 17 ½ %) 50% (± 25 ½ %) |

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

|  | Febseal Primer No 1 | Febseal Primer No 2 |
| --- | --- | --- |
| Σημείο ανάφλεξης | 33οC | 34οC |
| Διάρκεια ζωής | 12 μήνες | 12 μήνες |
| Μέγεθος δοχείου | 1000 ml | 250 ml |

ΤΥΠΟΣ ΑΡΜΩΝ

Το MASTERFLEX 700 είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε αρμούς πλάτους 6 μέχρι 40mm. Για πορώδη υποστρώματα, το ελάχιστο βάθος του σφραγίσματος είναι 10mm και για μη πορώδη υποστρώματα, το ελάχιστο βάθος είναι 6mm. Για οριζόντιους αρμούς, θα πρέπει το ελάχιστο να είναι 12mm και για αρμούς που υπόκεινται σε κυκλοφορία (κίνηση οχημάτων κλπ) ή υδραυλική πίεση, το ελάχιστο βάθος θα πρέπει να είναι 20mm. Αν οι αρμοί υπόκεινται σε κυκλική μετακίνηση, θα πρέπει να σχεδιαστούν ιδανικά για να αποδώσουν μια βέλτιστη αναλογία πλάτους: βάθους 2:1.

Όταν χρησιμοποιούνται τεμάχια σφραγίσματος θα πρέπει να τοποθετηθούν στο ακριβές βάθος πριν την εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού. Σε αρμούς διαστολής, η δυνατότητα μετακίνησης του σφραγιστικού υλικού θα παρεμποδιστεί αν αυτό κολλήσει στα τεμάχια σφραγίσματος. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η τοποθέτηση ταινίας μέσα στον αρμό, για να παρεμποδίσει την πρόσφυση.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φελιζόλ. Αυτό είναι αφρώδες υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν στην κατασκευή των αρμών έχει γίνει χρήση καλουπιών. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τεμάχια σφράγισης. Το φελιζόλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει το σωστό βάθος του αρμού και επειδή έχει κυκλική διατομή, παρέχει ένα ιδανικό καλούπι για το σφραγιστικό υλικό.

Σημείωση: Το φελιζόλ δεν πρέπει να παραμορφωθεί γιατί θα δημιουργηθούν διαφορετικά βάθη στον αρμό που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την διακοπή όταν λαμβάνουν χώρα οι μετακινήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία του υποστρώματος

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές και απαλλαγμένες από βρωμιές, σκόνη από το γαλάκτωμα του τσιμέντου και άλλα επιβλαβή υλικά. Οι μεταλλικές επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκουριές, αποξέσματα ή προστατευτικές λάκες.

Αστάρωμα

Σε πορώδεις επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρα κλπ, χρησιμοποιήστε FEBSEAL PRIMER No. 1 και FEBSEAL No 2 σε λιγότερο πορώδεις επιφάνειες όπως από μέταλλο, γυαλί, κ.α. Το αστάρωμα της πρόσοψης των αρμών πρέπει να γίνει λίγο πριν την εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού. Τοποθετήστε λίγο αστάρι σε ένα καθαρό μεταλλικό δοχείο, απλώστε το με ένα μαλακό πινέλο και αφήστε το 30 με 60 λεπτά (μη κολλώδες) πριν την εφαρμογή του σφραγιστικού MASTERFLEX 700. Αν αφήσετε το αστάρι για περισσότερες από 3 ώρες, τότε η επιφάνεια θα πρέπει να ασταρωθεί ξανά. Καλύψτε με αυτοκόλλητη ταινία τις δύο πλευρές του αρμού, για την καλή εμφάνιση του αρμού, που μπορείτε να αφαιρέσετε μετά την εφαρμογή του MASTERFLEX 700. Καθαρίστε τα πινέλα αμέσως.

Καλυπτικότητα των ασταριών

FEBSEAL PRIMER No 1: 0,1 –  0,17 lt/m2, ανάλογα με το πορώδες των επιφανειών.

FEBSEAL PRIMER No 2: 0,05 – 0,07 lt/m2, ανάλογα με το πορώδες των επιφανειών.

Προσοχή

Συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας σε περίπτωση που πρόκειται να ασταρώσετε επιφάνειες από μάρμαρο, γρανίτη, φυσική πέτρα κλπ, διότι μπορεί να κηλιδωθούν από αστάρι.

Ανάμιξη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟΥ: Και το υλικό ωρίμανσης και η βάση συμπεριλαμβάνονται στο ειδικό δοχείο. Δεν απαιτούνται υλικά ανάμιξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΧΥΣΗΣ: Το υλικό σκλήρυνσης βρίσκεται σε ξεχωριστό, μικρό δοχείο, στερεωμένο στο πάνω μέρος του μεγαλύτερου δοχείου που περιέχει την πολυμερική βάση. Πρέπει να προσθέσετε όλο το περιεχόμενο του μικρού δοχείου στο μεγάλο. Μην το βάλετε σε άλλα δοχεία για ανάμιξη. Η ανάμιξη γίνεται καλύτερα με την χρήση ενός επιπέδου αναδευτήρα συνδεδεμένο σε ηλεκτρικό τρυπάνι (σε χαμηλή ταχύτητα, 150 στρ/λεπτό). Αναμίξτε τα για 4 λεπτά, προσέχοντας να γίνει καλή ανάμιξη του μίγματος στα τοιχώματα του δοχείου. Το μίγμα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφου χρώματος (γκρι λωρίδες στο μίγμα υποδεικνύουν κακή ανάμιξη). Η ανάμιξη είναι ευκολότερη σε θερμές συνθήκες γι’ αυτό αποθηκεύστε τα δοχεία στους 20οC περίπου για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Διάρκεια εργασιμότητας του μίγματος

Η διάρκεια ζωής του μίγματος εξαρτάται από την θερμοκρασία και τις συνθήκες αποθήκευσης του υλικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή γίνεται με πιστολέτο για κάθετους αρμούς και έκχυση από το δοχείο για οριζόντιους αρμούς.

Κατηγορία πιστολέτου

Αφού τελειώσει η ανάμιξη, τοποθετήστε το υλικό σε πιστολέτο. Όταν εφαρμοστεί το σφραγιστικό σε κάθετους αρμούς ξεκινήστε την εφαρμογή του από το κάτω μέρος του αρμού προς τα επάνω. Για να επιτευχθεί η ολική πλήρωση του όγκου του κάθετου αρμού συνιστάται το υλικό να προεξέχει από τον αρμό και να τοποθετηθεί μέσα στον αρμό με σπάτουλα.

Κατηγορία έκχυσης

Όταν γίνει πλήρης ανάμιξη, το υλικό μπορεί αν εκχυθεί από το δοχείο στον αρμό. Για πολύ στενούς αρμούς, το υλικό μπορεί να τοποθετηθεί σε πιστολέτο.

Φινίρισμα

Για να μετατοπίσετε τις φυσαλίδες αέρα και για να βοηθήσετε την καλύτερη πρόσφυση, συνιστάται να περάσετε την επιστρωμένη επιφάνεια με σπάτουλα ή κάποιο παρόμοιο εργαλείο Δεν πρέπει να ακουμπήσετε την επιφάνεια με τα δάχτυλά σας. Προστατέψτε το φινίρισμα του σφραγιστικού από δριμύ καιρό.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΌΤΗΤΑ

Ο παραπάνω πίνακας δίνει τις διαστάσεις του αρμού που σφραγίζεται από δοχείο 3lt.

| Πλάτος αρμού σε mm. |  | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βάθος αρμού σε mm. | 6 | 83 | 42 | - | - | - |  |
|  | 10 | - | 25 | 15 | - | - | - |
|  | 12 | - | 21 | 12,5 | 10 | - | - |
|  | 15 | - | - | 10 | 8 | 6,7 | - |
|  | 20 | - | - | 7,5 | 6 | 5 | 3,7 |
|  | 25 | - | - | - | 4,8 | 4 | 2,9 |

Αυτά τα νούμερα δεν συμπεριλαμβάνουν τυχόν σπατάλη του προϊόντος.

ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Ο χρόνος πήξης και ωρίμανσης εξαρτάται από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ο παρακάτω πίνακας  δίνει τους χρόνους πήξης και ωρίμανσης για διαφορετικές θερμοκρασίες.

| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 5οC | 10οC | 25οC | 35οC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Διάρκεια εργασιμότητας | 24 ώρες | 18 ώρες | 5 ώρες | 2 ώρες |
| Αρχική ωρίμανση | 5 ημέρες | 72 ώρες | 24 ώρες | 5 ώρες |
| Πλήρης ωρίμανση | 8 εβδομ. | 5 εβδομ. | 2 εβδομ. | 7 ημέρες |

Όλες οι τιμές είναι κατά προσέγγιση και βασίζονται σε σταθερή θερμοκρασία και υγρασία. Δεν συνιστάται η εφαρμογή του MASTERFLEX 700 σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5οC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η παχύρρευστη ανοιχτή γκρι πάστα (κατηγορία πιστολέτου) διατίθεται σε δοχεία των 2,5 lt. Η εκχυόμενη μορφή (γκρι) διατίθεται σε δοχεία των 2,5 lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το MASTERFLEX 700 πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Ο χρόνος αποθήκευσης είναι περίπου 12 μήνες.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και εξοπλισμό με διαλύτη αμέσως μετά την χρήση. Το MASTERFLEX 700 μπορεί να καθαριστεί από τα χέρια με βιομηχανικού τύπου καθαριστικά.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ

| Περιστασιακή έκχυση |  |
| --- | --- |
| Καύσιμα αεροσκαφών | Ανθεκτικό |
| Βενζίνη, πετρελαιοειδή | Ανθεκτικό |
| Κηροζίνη | Ανθεκτικό |
| Άσπρο οινόπνευμα | Ανθεκτικό |
| Λιπαντικά | Ανθεκτικό |
| Ξυλένιο | Ανθεκτικό |
| Αρωματικοί διαλύτες | Ανθεκτικό |
| Χλωριωμένοι διαλύτες | Πολύ χαμηλή αντοχή |
| Αραιά οξέα | Ανθεκτικό |
| Αραιά αλκάλια | Ανθεκτικό |

## ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ POLYFELT TS 10 ή 20, ή 30, ή 40, ή 50, ή 60, ή 70, ή 80

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ύφασμα από συνεχές, μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου, μηχανικά πλεγμένο, υδροπερατό, σε ρολλά πλάτους 2 ή 4 m.

ΕΦΑΡΜΟΓH:

Για προστασία έναντι μηχανικών καταπονήσεων, στεγανωτικών επιφανειών, για διαχωριστικό στοιχείο μη ανάμιξης χαλαρών υλικών, για συστήματα αποστράγγισης..

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Απλή επίστρωση, χωρίς μόνιμη στερέωση, με αλληλοκάλυψη των φύλλων κατά 10cm.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Σε ξηρό και στεγανό χώρο. Οι συσκευασίες δεν προσβάλλονται από υγρασία αλλά προσωρινώς αυξάνεται σημαντικά το βάρος εξαιτίας της απορροφητικότητας.

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| Ιδιότητες | Μονά-δα | TS10 | TS20 | TS30 | TS40 | TS50 | TS60 | TS65 | TS70 | TS80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τύπος Προϊόντος | - | Μη υφαντό γεωύφασμα μηχανικής πλέξης βελονωτού τύπου |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πρώτη Ύλη | - | 100% Πολυπροπυλένιο με αντιηλιακή προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αντίσταση σε κτύπημα CBR( EN ISO 12236) | Ν | 1175 | 1500 | 1700 | 2000 | 2350 | 2850 | 3300 | 3850 | 4250 |
| Αντίσταση εφελκυσμό md (ΕΝ ISO 10319) cd | kN/m kN/m | 7,5 7,5 | 9,5 9,5 | 11,5 11,5 | 13,5 13,5 | 15,0 15,0 | 19,0 19,0 | 21,5 21,5 | 24,0 24,0 | 28,0 28,0 |
| Παραμόρφωση σε md μέγιστη φόρτιση cd | % % | 75 35 | 75 35 | 75 35 | 75 35 | 75 35 | 80 35 | 80 40 | 80 40 | 80 40 |
| (ΕΝ ISO 10319) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αντίσταση σε md | Ν | 475 | 560 | 690 | 825 | 920 | 1150 | 1300 | 1500 | 1770 |
| εφελκυσμό cd | Ν | 420 | 510 | 600 | 720 | 810 | 1025 | 1200 | 1400 | 1650 |
| (μέθοδος αρπάγης) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ASTMD4632) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Άνοιγμα οπής από πτώση κώνου (pr ΕΝ 918/2) | mm | 34 | 30 | 27 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 |
| Αποτελεσματικό άνοιγμα πόρων (Ε DIN 60500/6) | mm | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| Κατακόρυφη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| υδατοπερατότητα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ε D1N 60500/4) 2kPa | 103m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (Δh=100mm) | l/m2s | 300 | 250 | 200 | 176 | 158 | 136 | 120 | 103 | 94 |
| 200kPa | 10-4m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (Δh=100mm) | l/m2s | 125 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 |
| Οριζόντια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| υδατοπερατότητα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ε DIN 60500/7) 2kPa | 10-3m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (i=1) | l/m.h | 18 | 22 | 27 | 31 | 34 | 40 | 45 | 52 | 58 |
| Πάχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ΕΝ 964-1) 2kPa | mm | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 |
| 200kPa | mm | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Πυκνότητα (ΕΝ 965) | g/m2 | 105 | 125 | 155 | 180 | 200 | 250 | 285 | 325 | 385 |
| Διαστάσεις (πλάτοςxμήκος) | mxm | 2x300 4x300 | 2x250 4x250 | 2x225 4x225 | 2x200 4x200 | 2x175 4x175 | 2x135 4x135 | 2x125 4x125 | 2x100 4x100 | 2x90 4x90 |

## ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΑΡΜΩΝ CEREMASTIC CS 25 KAI 25 (SKM & SKM sanitar) ΤΗΣ CERESIT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστική βακτηριο-και μυκητοστατική μαστίχη αρμών 5-30mm από σιλικόνη 100% εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαστίχες Ceremastic-CS-24 & 25 αποτελούνται από 100% σιλικόνη και γι’ αυτό διαθέτουν ευρύ πακέτο δυνατοτήτων μεγάλο απόθεμα ασφαλείας, υψηλή αντοχή στην γήρανση και ακραίες τιμές ελαστικότητας, εφελκυσμού πρόσφυσης, διαρκούς επιμήκυνσης και θερμοκρασιακής αντοχής. Η μαστίχη CS-25 είναι επιπλέον και βακτηριο-μυκητοστατική (δεν μουχλιάζει) και ανθεκτική σε χημικές καταπονήσεις υγρών χώρων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

CS-24

Πισίνες, αρμοί εξωτερικών και εσωτερικών χώρων (βεράντες, ταράτσες, κουφώματα, ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, γυψοσανίδα) συγκόλληση υαλοπινάκων, στεγανοποίηση υαλότουβλων.

CS-25

Μυκητοστατική σφράγιση σε πισίνες, λουτρά, κουζίνες, βιομηχανίες τροφίμων, υγρούς χώρους, καθώς και σε όλα τα ανωτέρω.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι μαστίχες Ceremastic-CS-24 & CS-25 προσφύονται χωρίς primer σε παρειές από γυαλί, κεραμικά υλικά, εμαγιέ, σταθερά χρώματα.

Προεπάλειψη με το υλικό Ceremastic-CS-34 απαιτείται σε παρειές αρμών από μπετόν, σοβά, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, ξύλο, ανυάλωτα πλακίδια. Τα υλικά δεν προσφύονται σε πολυαιθυλένιο, άσφαλτο. Σε πλαστικά υλικά (PVC) χρησιμοποιούμε το Primer CS-35.

Σημείωση: Τα υλικά όπως και κάθε σιλικόνη του εμπορίου δεν πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς Primer, όπου αυτό απαιτείται. Αν χρησιμοποιηθεί Primer η τοποθέτηση της σιλικόνης γίνεται μετά 20 λεπτά το νωρίτερο, 3 ώρες το αργότερο. Η λείανση γίνεται εντός 10 λεπτών με σπάτουλα, εμβαπτίζοντας σε νερό με απορρυπαντικό.

Ημερομηνία λήξης:	18 μήνες ζωή.

Συσκευασία:		Φυσίγγια 300 ml.

Κατανάλωση:		25 ml/m για 5 x 5 mm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Βάση | 100% σιλικόνη, 18 χρώματα. |
| --- | --- |
| Σκληρότητα | SHORE-A 22 |
| Πολυμερισμός | 5 mm/24h, 2 mm/24h η CS-25 |
| Μέτρο ελαστικότητας | 0,4 N/mm2 |
| Μέγιστη διαρκής επιμήκυνση | 25% |
| Επιμήκυνση θραύσης | 500% (DIN 53 504) |
| Εφελκυστική αντοχή | 0,7 Ν/mm2 (DIN 53 504) |
| Θερμοκρασιακή αντοχή | -40οC έως +150οC |

Αθήνα,  5-12-2011

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Οι Μηχανικοί |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χ. Παπαργυρόπουλος Πολ. Μηχ. με Δ΄β Γ. Αναγνωστόπουλος Ηλ. Μηχ. με Β΄β Ε. Φραγκουλόπουλος Μηχ/γος Μηχ. με ΣΑΧ με Δ΄β Μ. Χαϊκάλη Αρχ. Μηχ. με Β΄β Δ. Φωκά Πολ. Μηχ. με Ε΄β |  |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Ν. Μάρκου Αρχ. Μηχ. με Β΄β |  |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |  |  |  |  |
| Με την αριθμό πρωτ. οικ. 274/α/45/24-2-2012 απόφαση / Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων / Γ.Γ.Δ.Ε. / ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Διευθυντής ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. Βαλαβάνης Πολ. Μηχ. με Β΄ β |  |  |  |  |