ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		 		AΔΑ: 45ΒΔ1 – Π4Τ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ               	                  Αθήνα, 2.11.2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ                    Αρ.πρ. Δ17α/ 341/2 /ΦΝ 440

### ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜ.ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 182

Ταχ. κώδ: 101 78 Αθήνα

Τηλ: 210 6429185

#### ΤΕΛΕΦΑΞ: 2106464392

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση δημοπράτησης μέρους του έργου: «Υδρευτικό έργο από ταμιευτήρα Μήθυμνας Λέσβου» , με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παραγράφου  1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Κατασκευής δημόσιων έργων».(ΦΕΚ Α΄ 116).

2. Τη γνωμοδότηση (πράξη 1 της αριθμ. 36/ 20.9.2011 συνεδρίασης) του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων .

και επειδή :

- Η Π.Ε. Λέσβου προχωρεί στην εκτέλεση του έργου «Υδρευτικό έργο από Ταμιευτήρα Μήθυμνας Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 2.968.000,00 €, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υδροδότησης των περιοχών Μήθυμνας – Πέτρας.  Το εν λόγω έργο αποτελείται από δύο υποέργα α) Δίκτυα Ύδρευσης Υδρευτικού έργου από Ταμιευτήρα Μήθυμνας, προϋπολογισμού 300.000 € και β) Μελέτη κατασκευή δύο Μονάδων Επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ) από ταμιευτήρα Μήθυμνας Λέσβου και συστήματος λήψης νερού προϋπολογισμού 2.552.000,00 €.

- Το δεύτερο υποέργο που αφορά η παρούσα γνωμοδότηση (σύστημα προσφοράς μελέτη – κατασκευή) περιλαμβάνει την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία έξι μηνών δύο μονάδων επεξεργασίας νερού, συνολικής δυναμικότητας καθεμίας 200μ3 ημερησίως στις ανωτέρω περιοχές, καθώς και το πλήρες σύστημα υδροληψίας από τον ταμιευτήρα  Μήθυμνας (πλωτή κατασκευή) και τη διαμόρφωση των γηπέδων εγκατάστασης των έργων, προϋπολογισμού 2.552.000,00 €

- Θα εκτελεστεί σειρά εξειδικευμένων εργασιών, που αφορούν στην κατασκευή των δύο μονάδων επεξεργασίας νερού, κάθε μία από τις οποίες θα αποτελείται από:

  - Τη διάταξη ρύθμισης σταθερής παροχής που περιλαμβάνει θολόμετρο εισόδου, ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο, ηλεκτροκινητές δικλείδες εισόδου για τη ρύθμιση της παροχής τροφοδοσίας και για τη γενική παράκαμψη σε περίπτωση αυξημένης θολερότητας.

  - Πιεζοθραυστικό φρεάτιο/προχλωρίωση

  - Αυτοκαθοριζόμενο κόσκινο

  - Δεξαμενές ταχείας μείξης ακατέργαστου νερού με διάλυμα  θειικού αργιλίου και βραδείας ανάδευσης για την κροκίδωση.

  - Μονάδα παρασκευής κροκιδωτικών  - πολυηλεκτρολύτη

  - Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας των φίλτρων.

  - Προσθήκη θειικού αργιλίου

  - Διήθηση 1ης , 2ης και 3ης βαθμίδας.

  - Προσθήκη πολυηλεκτρολύτη

  - Μεταχλωρίωση

  - Δεξαμενές αποθήκευσης επεξεργασμνένου νερού

  - Αντλιοστάσιο μεταφοράς διυλισμένου νερού (στη μονάδα Μήθυμνας)

  - Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου, των μονάδων καθώς και οι αναγκαίες συνδέσεις για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

- Το έργο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες αυξημένες δυσκολίες, καθώς τα επιμέρους τμήματά του πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους, προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο αυτοματισμός και επιπλέον επιδέχεται ειδικούς τρόπους κατασκευής, που καλύπτονται από τεχνογνωσίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα.

- Για την άρτια εκτέλεση του έργου και την επίτευξη του βέλτιστου τελικού αποτελέσματος απαιτείται η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, ενώ εναλλακτικές λύσεις απαιτούνται και για την επιλογή του κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας.

- Τα υδραυλικά εν γένει έργα αντιμετωπίζονται ως έργα ειδικής φύσης,  τόσο από το ΠΔ 696/74 (άρθρο 208), όπου στις προδιαγραφές σύνταξης τέτοιου είδους μελετών, περιορίζεται μόνο στη σύνταξη Προμελέτης και Τευχών Δημοπράτησης κατά το στάδιο αυτό,  όσο και από τις 23/96 και 38/05 Εγκυκλίους του τ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- Για το έργο έχει εγκριθεί η τεχνική προμελέτη και οι λοιπές αναγκαίες για την κατασκευή του έργου μελέτες και άδειες και είναι αυτό ώριμο για δημοπράτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δημοπράτηση του υποέργου: «Μελέτη-κατασκευή δύο Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) από Ταμιευτήρα Μήθυμνας Λέσβου»  και συστήματος λήψης νερού του έργου: «Υδρευτικό έργο αποταμιευτήρα Μήθυμνας Λέσβου» , με  το   σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει «μελέτη –κατασκευή», σύμφωνα με τις διατάξεις 1 και 2 του   άρθρου 8 του ν. 3669/08. (ΦΕΚ 116 Α΄ /2008), ως προς το μέρος που αφορά στην κατασκευή των δύο μονάδων επεξεργασίας νερού, προϋπολογισμού 2.552.000,00 €.

## Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ