Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008

ΠΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόστιμο 330.000 ευρώ στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  κ. Γιώργο Σουφλιά

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος  Σουφλιάς, μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, επιβάλλει πρόστιμο ύψους 330.000 ευρώ στην εταιρεία Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε..

Το πρόστιμο επιβάλλεται καθώς μετά από ελέγχους των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στο εργοστασιακό συγκρότημα της εταιρείας που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στη Νέα Καρβάλη του Νομού Καβάλας διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

- Η επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων της μονάδας δεν γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις εγκεκριμένες μελέτες διάθεσης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης.

- Διαπιστώθηκε υπερχείλιση των ανεπεξέργαστων γυψόνερων του δυτικού καναλιού προς τη θάλασσα από το φρεάτιο της αντλίας ανακύκλωσης, στο οποίο υπάρχει μόνιμη κατασκευή για υπερχείλιση, κατά παράβαση της σχετικής άδειας διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και της εγκεκριμένης μελέτης διάθεσης λυμάτων.

- Η προσωρινή αποθήκευση της φωσφογύψου δεν γίνεται σύμφωνα με την άδεια προσωρινής αποθήκευσης, την εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης και την εγκεκριμένη  ραδιολογική μελέτη.

- Δεν έχουν ενταθεί οι προσπάθειες απομάκρυνσης των καταλυτών και δεν υπάρχει σήμανση των αποβλήτων καταλυτών κατά παράβαση της Άδειας Προσωρινής Αποθήκευσης Χρησιμοποιημένων Καταλυτών

- Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων της μονάδας δεν γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την άδεια διάθεσης και τις εγκεκριμένες μελέτες διάθεσης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης.

- Δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία των τακτικών δειγματοληψιών εκπεμπόμενης σκόνης επί ένα τρίμηνο, δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις των παραμέτρων λειτουργίας και δεν τηρείται αρχείο συντήρησης – ρύθμισης για τον κεντρικό λέβητα θέρμανσης των γραφείων του εργοστασίου.

Ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται και στον εισαγγελέα.